## sumContrato
Suministro del contrato según origen MW
paso |  | MW_UY->ContratoBR_Prom | MW_BR->ContratoBR_Prom
1 | 2015-11-07 | 1.0526 | 0
2 | 2015-11-14 | 1.0526 | 0
3 | 2015-11-21 | 1.0526 | 0
4 | 2015-11-28 | 1.0526 | 0
5 | 2015-12-05 | 1.0526 | 0
6 | 2015-12-12 | 1.0526 | 0
7 | 2015-12-19 | 1.0526 | 0
8 | 2015-12-26 | 1.0503 | 0
9 | 2016-01-02 | 1.0524 | 0
10 | 2016-01-09 | 1.0519 | 0
11 | 2016-01-16 | 1.0526 | 0
12 | 2016-01-23 | 1.0526 | 0
13 | 2016-01-30 | 1.0511 | 0
14 | 2016-02-06 | 1.0526 | 0
15 | 2016-02-13 | 1.0516 | 0
16 | 2016-02-20 | 1.0526 | 0
17 | 2016-02-27 | 1.0526 | 0
18 | 2016-03-05 | 1.0526 | 0
19 | 2016-03-12 | 1.0526 | 0
20 | 2016-03-19 | 1.0526 | 0
21 | 2016-03-26 | 1.0526 | 0
22 | 2016-04-02 | 1.0524 | 0
23 | 2016-04-09 | 1.0518 | 0
24 | 2016-04-16 | 1.0526 | 0
25 | 2016-04-23 | 1.0518 | 0
26 | 2016-04-30 | 1.0516 | 0
27 | 2016-05-07 | 1.0526 | 0
28 | 2016-05-14 | 1.0508 | 0
29 | 2016-05-21 | 1.0516 | 0
30 | 2016-05-28 | 1.0508 | 0
31 | 2016-06-04 | 1.0516 | 0
32 | 2016-06-11 | 1.0526 | 0
33 | 2016-06-18 | 1.0488 | 0
34 | 2016-06-25 | 1.0485 | 0
35 | 2016-07-02 | 1.0498 | 0
36 | 2016-07-09 | 1.0506 | 0
37 | 2016-07-16 | 1.0476 | 0
38 | 2016-07-23 | 1.0489 | 0
39 | 2016-07-30 | 1.0492 | 0
40 | 2016-08-06 | 1.0492 | 0
41 | 2016-08-13 | 1.0479 | 0
42 | 2016-08-20 | 1.0489 | 0
43 | 2016-08-27 | 1.0526 | 0
44 | 2016-09-03 | 1.0526 | 0
45 | 2016-09-10 | 1.0526 | 0
46 | 2016-09-17 | 1.0526 | 0
47 | 2016-09-24 | 1.0518 | 0
48 | 2016-10-01 | 1.0516 | 0
49 | 2016-10-08 | 1.0526 | 0
50 | 2016-10-15 | 1.0526 | 0
51 | 2016-10-22 | 1.0526 | 0
52 | 2016-10-29 | 1.0526 | 0
53 | 2016-11-05 | 1.0526 | 0
54 | 2016-11-12 | 1.0526 | 0
55 | 2016-11-19 | 1.0526 | 0
56 | 2016-11-26 | 1.0526 | 0
57 | 2016-12-03 | 1.0526 | 0
58 | 2016-12-10 | 1.0516 | 0
59 | 2016-12-17 | 1.0508 | 0
60 | 2016-12-24 | 1.0461 | 0

## CDPAnual
Costos directos anuales MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
2015-11-07 | Base | 298.7365 | 407.2016 | 352.6816 | 317.1524 | 292.1495 | 273.1955 | 259.2864 | 243.4596 | 230.9775 | 216.3253
| d00 | 181.4851 | 255.4576 | 230.8103 | 214.2503 | 202.9745 | 190.743 | 176.9824 | 161.0021 | 136.926 | 102.9095
| d30 | 272.2552 | 352.8563 | 313.8902 | 285.7037 | 268.366 | 254.0242 | 243.5692 | 231.5444 | 221.7694 | 210.2466
20 | Contrato_100x70 | 296.0074 | 404.8234 | 351.5498 | 314.5114 | 289.5383 | 271.3443 | 256.8198 | 240.7915 | 228.0106 | 211.2505
200 | Contrato_100x50 | 296.7613 | 409.0352 | 356.7861 | 317.2597 | 290.1673 | 270.8438 | 255.1623 | 239.0485 | 225.622 | 207.271
300 | Contrato_100x30 | 302.4307 | 425.5703 | 367.8882 | 323.2215 | 295.5764 | 274.6101 | 257.4805 | 239.969 | 224.4958 | 205.0139
VE [MUSD/año]
| Integración DELTA=0 USD/MWh | 117.2514
| Integración Delta = 30 USD/MWh | 26.4813
| Contrato100 MW @ 70 USD/MWh | 2.7291
| Contrato100 MW @ 50 USD/MWh | 1.9752
| Contrato100 MW @ 30 USD/MWh | -3.6941

## cdpAcum
Costos directos Acumulados MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 2.7065 | 4.0588 | 3.5844 | 3.2251 | 2.8916 | 2.6283 | 2.3722 | 2.0819 | 1.8017 | 1.5195
2 | 2015-11-14 | 5.6436 | 7.4326 | 6.7724 | 6.2662 | 5.9717 | 5.6697 | 5.3334 | 4.9666 | 4.492 | 3.8144
3 | 2015-11-21 | 9.0807 | 11.7167 | 10.7534 | 9.9446 | 9.4411 | 8.8471 | 8.4473 | 7.899 | 7.3648 | 6.3586
4 | 2015-11-28 | 13.1045 | 17.9382 | 15.7245 | 14.2519 | 13.2811 | 12.5107 | 11.7777 | 11.0097 | 10.3361 | 9.3225
5 | 2015-12-05 | 17.8338 | 25.2884 | 22.081 | 19.7008 | 17.8501 | 16.4847 | 15.5039 | 14.5491 | 13.6199 | 12.3253
6 | 2015-12-12 | 24.8251 | 36.6902 | 31.8557 | 28.4132 | 25.6313 | 23.1572 | 21.0622 | 19.3094 | 17.5424 | 15.8978
7 | 2015-12-19 | 32.2573 | 48.0513 | 42.3452 | 37.4728 | 33.7857 | 30.0031 | 27.592 | 24.445 | 21.7036 | 19.4567
8 | 2015-12-26 | 41.8546 | 61.8446 | 55.1331 | 49.3456 | 44.9198 | 40.7267 | 35.9524 | 31.1545 | 27.4403 | 23.9126
9 | 2016-01-02 | 48.1119 | 71.0794 | 63.0654 | 56.3541 | 51.0601 | 46.9072 | 41.0465 | 36.047 | 32.0616 | 27.4933
10 | 2016-01-09 | 55.1415 | 82.0439 | 71.6555 | 64.7003 | 58.9723 | 53.1409 | 47.3239 | 41.6498 | 36.5533 | 32.0617
11 | 2016-01-16 | 62.2447 | 92.2758 | 80.4004 | 72.832 | 66.2355 | 60.0211 | 53.7994 | 47.0124 | 41.3573 | 36.5801
12 | 2016-01-23 | 69.3861 | 101.2241 | 89.555 | 80.6928 | 73.2931 | 66.9063 | 60.4176 | 53.0201 | 46.7722 | 40.9177
13 | 2016-01-30 | 77.1541 | 113.0833 | 99.5308 | 89.2053 | 81.6153 | 74.1697 | 66.6226 | 59.6688 | 52.0688 | 45.5694
14 | 2016-02-06 | 84.2855 | 123.2706 | 107.7216 | 97.5178 | 89.5835 | 81.0502 | 72.4615 | 66.6257 | 57.2694 | 49.8549
15 | 2016-02-13 | 91.5692 | 134.2034 | 116.0556 | 106.2473 | 96.8742 | 88.1512 | 79.4223 | 71.6316 | 62.4272 | 53.9823
16 | 2016-02-20 | 97.0748 | 142.6492 | 122.3533 | 112.3226 | 102.0214 | 92.7093 | 83.842 | 76.3296 | 67.0851 | 57.3503
17 | 2016-02-27 | 102.4574 | 149.5184 | 128.4282 | 117.6763 | 108.0719 | 98.3731 | 88.8806 | 81.2082 | 71.2394 | 61.9628
18 | 2016-03-05 | 108.4222 | 156.9741 | 135.4657 | 124.4202 | 114.4875 | 103.5368 | 93.2053 | 86.2009 | 75.6398 | 65.887
19 | 2016-03-12 | 113.6034 | 163.5698 | 141.9599 | 129.0413 | 118.6827 | 108.3573 | 97.6567 | 90.6894 | 79.33 | 69.0515
20 | 2016-03-19 | 119.1862 | 172.7211 | 149.7307 | 134.7654 | 124.2519 | 113.0003 | 103.0804 | 95.157 | 84.3384 | 72.8438
21 | 2016-03-26 | 124.6198 | 180.8416 | 156.2984 | 139.8767 | 129.3066 | 117.5351 | 107.2981 | 99.5011 | 88.0166 | 76.3014
22 | 2016-04-02 | 130.1331 | 186.5215 | 162.5313 | 145.5189 | 133.9267 | 122.2979 | 111.9122 | 103.1104 | 92.4265 | 80.1476
23 | 2016-04-09 | 135.6512 | 197.4217 | 167.4202 | 151.6939 | 140.0412 | 126.5921 | 116.6109 | 107.7755 | 96.494 | 84.334
24 | 2016-04-16 | 141.1098 | 207.1628 | 172.9547 | 156.9606 | 144.8263 | 131.1767 | 121.4441 | 111.6968 | 101.0057 | 88.0117
25 | 2016-04-23 | 146.4692 | 216.5208 | 179.7527 | 162.518 | 148.7529 | 136.6531 | 126.2064 | 115.1813 | 104.9109 | 92.3216
26 | 2016-04-30 | 152.0482 | 224.8255 | 187.415 | 168.5067 | 153.3842 | 140.9815 | 131.0013 | 118.9978 | 108.5968 | 96.0479
27 | 2016-05-07 | 157.7367 | 233.2669 | 194.0884 | 175.1169 | 158.8435 | 146.9324 | 135.5598 | 123.9424 | 112.7389 | 100.1574
28 | 2016-05-14 | 164.0037 | 243.861 | 201.3814 | 180.7414 | 165.5082 | 152.7817 | 140.7339 | 128.5446 | 117.158 | 104.5817
29 | 2016-05-21 | 169.8575 | 252.7398 | 210.2218 | 186.4434 | 170.8289 | 157.6217 | 145.7603 | 133.485 | 121.8491 | 108.4364
30 | 2016-05-28 | 175.7197 | 259.4172 | 216.0979 | 192.2601 | 176.6839 | 162.9332 | 150.1297 | 137.7986 | 126.1978 | 113.1966
31 | 2016-06-04 | 181.8156 | 271.1701 | 221.355 | 198.4748 | 181.7961 | 168.2312 | 155.347 | 142.224 | 132.2191 | 117.4683
32 | 2016-06-11 | 187.1409 | 277.0402 | 226.3216 | 204.8541 | 186.3646 | 172.8265 | 159.6734 | 146.986 | 136.2028 | 121.6991
33 | 2016-06-18 | 193.5252 | 283.6777 | 232.8867 | 210.7236 | 192.3003 | 178.5184 | 166.6288 | 151.7536 | 140.7693 | 127.4564
34 | 2016-06-25 | 199.4502 | 288.2531 | 240.6499 | 218.0508 | 197.93 | 184.9618 | 171.1331 | 156.6338 | 145.0115 | 131.8101
35 | 2016-07-02 | 205.1519 | 296.2899 | 246.5707 | 223.6973 | 203.6902 | 189.2339 | 175.9718 | 161.0261 | 149.651 | 136.4456
36 | 2016-07-09 | 210.9402 | 301.9444 | 254.1536 | 228.6793 | 208.9278 | 193.8304 | 181.1275 | 166.1502 | 154.9365 | 140.5899
37 | 2016-07-16 | 217.5632 | 307.839 | 260.9092 | 234.7762 | 215.6863 | 198.2471 | 186.9187 | 172.0333 | 160.7256 | 146.1844
38 | 2016-07-23 | 223.8658 | 314.9705 | 268.225 | 240.9181 | 221.5725 | 204.4591 | 192.3521 | 176.7014 | 166.2446 | 150.6798
39 | 2016-07-30 | 229.5698 | 325.1972 | 274.1521 | 246.8732 | 226.7327 | 209.3248 | 197.4397 | 181.4932 | 170.405 | 156.0167
40 | 2016-08-06 | 235.4504 | 333.9068 | 280.9635 | 252.137 | 231.8401 | 214.4556 | 202.131 | 186.2413 | 175.2967 | 160.5405
41 | 2016-08-13 | 241.2558 | 341.807 | 288.6192 | 258.0497 | 237.5545 | 219.9245 | 206.7131 | 191.1005 | 180.8801 | 165.3548
42 | 2016-08-20 | 247.5843 | 346.7704 | 295.1385 | 264.7828 | 243.3649 | 226.1698 | 211.8216 | 196.7103 | 185.1447 | 169.9298
43 | 2016-08-27 | 252.6579 | 352.3262 | 300.5817 | 269.1436 | 248.5014 | 231.2554 | 216.1821 | 201.841 | 189.7172 | 175.04
44 | 2016-09-03 | 257.7333 | 356.9781 | 306.4477 | 274.8396 | 253.5162 | 236.3004 | 220.8079 | 206.3385 | 194.2132 | 179.6509
45 | 2016-09-10 | 263.0271 | 363.2913 | 310.044 | 280.7404 | 258.7395 | 240.7273 | 226.0254 | 211.2642 | 199.1991 | 184.1108
46 | 2016-09-17 | 268.3554 | 369.9068 | 316.8078 | 286.1407 | 263.1026 | 246.0717 | 231.0404 | 215.4202 | 203.5365 | 188.5569
47 | 2016-09-24 | 273.6057 | 375.5589 | 322.5666 | 291.7129 | 268.432 | 250.4017 | 236.3671 | 220.215 | 208.2137 | 193.3276
48 | 2016-10-01 | 278.7066 | 382.1746 | 328.9901 | 296.9767 | 273.5552 | 254.6569 | 240.9182 | 225.1556 | 212.3041 | 197.7083
49 | 2016-10-08 | 283.7663 | 389.9062 | 336.1643 | 300.2733 | 277.9078 | 259.3204 | 245.1695 | 229.9843 | 217.2448 | 202.2071
50 | 2016-10-15 | 288.6544 | 395.7234 | 341.3137 | 305.727 | 282.7846 | 263.7068 | 249.7901 | 234.4945 | 221.8509 | 206.9704
51 | 2016-10-22 | 293.3079 | 400.929 | 346.9345 | 311.5928 | 287.1361 | 268.3289 | 254.0264 | 238.6996 | 225.7772 | 211.2412
52 | 2016-10-29 | 297.9969 | 405.9316 | 351.8118 | 316.6849 | 291.5791 | 272.4687 | 258.568 | 242.9097 | 230.3687 | 215.6159
53 | 2016-11-05 | 303.1744 | 412.5676 | 358.1515 | 321.1262 | 296.8051 | 276.782 | 263.3388 | 248.0688 | 234.4494 | 219.6858
54 | 2016-11-12 | 308.4242 | 418.1693 | 365.0008 | 325.8882 | 301.7999 | 282.3677 | 268.6816 | 252.3079 | 238.5545 | 224.2037
55 | 2016-11-19 | 314.0231 | 424.5628 | 369.8848 | 331.5524 | 306.5618 | 287.6059 | 273.5925 | 257.6069 | 243.8994 | 228.4456
56 | 2016-11-26 | 319.9532 | 431.3085 | 377.7714 | 337.1861 | 311.5412 | 293.979 | 279.2287 | 262.5248 | 249.3703 | 233.855
57 | 2016-12-03 | 326.2906 | 440.4295 | 384.6535 | 343.2162 | 317.225 | 300.5551 | 285.0028 | 268.7501 | 254.5769 | 238.7409
58 | 2016-12-10 | 333.7849 | 448.7295 | 394.2027 | 350.9925 | 325.0154 | 308.4525 | 291.4203 | 274.3259 | 260.5671 | 245.5792
59 | 2016-12-17 | 342.2326 | 461.5358 | 402.7964 | 358.6349 | 332.6326 | 316.4029 | 298.5708 | 282.3185 | 267.6986 | 252.8787
60 | 2016-12-24 | 351.9751 | 475.32 | 415.1387 | 370.201 | 341.5777 | 325.2029 | 306.9066 | 291.1655 | 276.8768 | 261.5409

## Impo
Importación Uruguay (media semanal) MW
paso |  | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | -295.2459 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | -185.3178 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | -117.8581 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | -88.5552 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | -66.3359 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | -33.4431 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | -28.049 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | -16.7503 | -1.0503
9 | 2016-01-02 | -36.2911 | -0.53509
10 | 2016-01-09 | -24.4044 | -0.46109
11 | 2016-01-16 | -23.1854 | -0.4318
12 | 2016-01-23 | -21.3309 | -0.43157
13 | 2016-01-30 | -20.5358 | -0.43437
14 | 2016-02-06 | -23.7806 | -0.48071
15 | 2016-02-13 | -26.161 | -0.48459
16 | 2016-02-20 | -36.7345 | -0.57434
17 | 2016-02-27 | -35.9668 | -0.60241
18 | 2016-03-05 | -29.924 | -0.57496
19 | 2016-03-12 | -44.3348 | -0.73354
20 | 2016-03-19 | -50.74 | -0.7503
21 | 2016-03-26 | -52.5279 | -0.81917
22 | 2016-04-02 | -69.7864 | -0.96496
23 | 2016-04-09 | -73.5366 | -0.98571
24 | 2016-04-16 | -89.5959 | -1.0985
25 | 2016-04-23 | -93.0186 | -1.1209
26 | 2016-04-30 | -106.3777 | -1.1808
27 | 2016-05-07 | -102.3743 | -1.1674
28 | 2016-05-14 | -94.8487 | -1.1184
29 | 2016-05-21 | -111.5309 | -1.222
30 | 2016-05-28 | -124.2838 | -1.3539
31 | 2016-06-04 | -119.3253 | -1.3112
32 | 2016-06-11 | -139.5162 | -1.4626
33 | 2016-06-18 | -109.1899 | -1.2712
34 | 2016-06-25 | -121.5412 | -1.4078
35 | 2016-07-02 | -116.9319 | -1.4117
36 | 2016-07-09 | -114.4434 | -1.3727
37 | 2016-07-16 | -98.6864 | -1.2326
38 | 2016-07-23 | -104.9154 | -1.2751
39 | 2016-07-30 | -110.1991 | -1.3215
40 | 2016-08-06 | -101.7129 | -1.2762
41 | 2016-08-13 | -106.0463 | -1.2951
42 | 2016-08-20 | -106.1977 | -1.2421
43 | 2016-08-27 | -143.4557 | -1.5321
44 | 2016-09-03 | -142.9872 | -1.5111
45 | 2016-09-10 | -130.1781 | -1.4524
46 | 2016-09-17 | -124.213 | -1.3935
47 | 2016-09-24 | -122.6481 | -1.3454
48 | 2016-10-01 | -140.2098 | -1.4238
49 | 2016-10-08 | -142.6272 | -1.4433
50 | 2016-10-15 | -149.1881 | -1.4107
51 | 2016-10-22 | -155.1854 | -1.4557
52 | 2016-10-29 | -155.2748 | -1.4712
53 | 2016-11-05 | -138.97 | -1.3286
54 | 2016-11-12 | -116.4919 | -1.1956
55 | 2016-11-19 | -95.1733 | -1.0571
56 | 2016-11-26 | -90.4999 | -0.99437
57 | 2016-12-03 | -70.3455 | -0.8512
58 | 2016-12-10 | -45.6617 | -0.71106
59 | 2016-12-17 | -31.5099 | -0.56212
60 | 2016-12-24 | -18.2274 | -0.43395

## ct
Costo total actualizado. MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233 | 1080.5233
2 | 2015-11-14 | 1081.9723 | 1092.0042 | 1087.0615 | 1084.1423 | 1081.7367 | 1080.3876 | 1078.888 | 1077.5209 | 1076.1271 | 1074.4334
3 | 2015-11-21 | 1085.4758 | 1102.8261 | 1095.5386 | 1090.3183 | 1085.7987 | 1082.2919 | 1079.7025 | 1077.1275 | 1074.6857 | 1072.3912
4 | 2015-11-28 | 1090.3218 | 1115.3561 | 1105.7492 | 1098.3715 | 1091.8181 | 1086.6453 | 1082.3177 | 1077.9761 | 1074.6923 | 1071.3625
5 | 2015-12-05 | 1094.9071 | 1127.4697 | 1116.642 | 1106.1443 | 1098.4935 | 1092.0243 | 1085.1421 | 1079.4897 | 1074.3602 | 1067.6281
6 | 2015-12-12 | 1090.8771 | 1129.0151 | 1116.2472 | 1104.6467 | 1096.3527 | 1088.1265 | 1080.2543 | 1072.5982 | 1064.8803 | 1058.688
7 | 2015-12-19 | 1086.6621 | 1129.4035 | 1114.4943 | 1103.0256 | 1092.6205 | 1083.1566 | 1074.2036 | 1065.5165 | 1058.1669 | 1050.4268
8 | 2015-12-26 | 1092.7581 | 1138.3472 | 1123.8072 | 1111.6142 | 1100.8782 | 1092.4539 | 1081.3208 | 1070.693 | 1060.5026 | 1049.1808
9 | 2016-01-02 | 1085.9706 | 1136.5415 | 1119.1762 | 1106.0256 | 1094.1005 | 1081.737 | 1072.3922 | 1062.3811 | 1050.1645 | 1040.8958
10 | 2016-01-09 | 1087.4158 | 1141.1247 | 1123.4497 | 1109.2403 | 1096.074 | 1084.1381 | 1073.5711 | 1060.9386 | 1049.5618 | 1038.5262
11 | 2016-01-16 | 1079.4574 | 1137.6531 | 1117.6097 | 1100.9157 | 1086.6501 | 1075.0213 | 1063.3608 | 1052.8627 | 1039.5155 | 1028.1272
12 | 2016-01-23 | 1084.5411 | 1144.9836 | 1124.994 | 1107.8251 | 1094.0169 | 1080.3677 | 1068.171 | 1055.8388 | 1042.664 | 1027.0592
13 | 2016-01-30 | 1083.5801 | 1150.4996 | 1124.8894 | 1108.168 | 1093.8354 | 1079.1151 | 1065.3711 | 1052.5204 | 1038.3583 | 1021.6673
14 | 2016-02-06 | 1080.2593 | 1147.2367 | 1122.1886 | 1105.0618 | 1091.1882 | 1076.9172 | 1060.9821 | 1046.1467 | 1034.5634 | 1017.8294
15 | 2016-02-13 | 1077.8841 | 1149.9247 | 1122.5847 | 1103.8819 | 1088.1735 | 1072.8299 | 1056.5879 | 1041.6554 | 1028.6543 | 1012.4253
16 | 2016-02-20 | 1079.5561 | 1152.6539 | 1125.4823 | 1106.0033 | 1091.3281 | 1071.9901 | 1056.7758 | 1042.4381 | 1030.115 | 1013.4383
17 | 2016-02-27 | 1077.0399 | 1154.2605 | 1124.6581 | 1104.5347 | 1087.9618 | 1071.1836 | 1053.3795 | 1038.5307 | 1026.2195 | 1009.2439
18 | 2016-03-05 | 1080.0115 | 1157.9295 | 1129.451 | 1108.3736 | 1090.2771 | 1075.3535 | 1055.9035 | 1040.3798 | 1027.5075 | 1009.6975
19 | 2016-03-12 | 1079.336 | 1157.8519 | 1128.388 | 1107.979 | 1089.746 | 1071.2522 | 1054.8397 | 1039.6074 | 1025.6716 | 1009.5472
20 | 2016-03-19 | 1070.0455 | 1154.6241 | 1116.5872 | 1093.8115 | 1079.1662 | 1060.5626 | 1044.0968 | 1029.6204 | 1017.7778 | 1002.3464
21 | 2016-03-26 | 1067.4139 | 1151.5264 | 1113.2775 | 1091.8147 | 1072.4217 | 1058.3607 | 1042.3247 | 1026.8514 | 1014.2844 | 999.3823
22 | 2016-04-02 | 1070.0772 | 1155.5492 | 1117.4769 | 1094.927 | 1077.0959 | 1058.928 | 1043.4039 | 1029.0578 | 1015.2698 | 999.3449
23 | 2016-04-09 | 1063.0309 | 1150.9801 | 1107.9748 | 1086.7218 | 1067.6987 | 1050.1745 | 1036.1336 | 1022.8885 | 1010.0282 | 995.467
24 | 2016-04-16 | 1061.2144 | 1147.879 | 1106.7054 | 1083.7119 | 1064.4315 | 1048.404 | 1034.7775 | 1022.486 | 1008.7547 | 993.6113
25 | 2016-04-23 | 1059.2314 | 1150.0554 | 1104.4006 | 1080.5336 | 1062.9885 | 1045.1148 | 1031.3624 | 1019.1349 | 1006.1632 | 991.3371
26 | 2016-04-30 | 1059.081 | 1150.2796 | 1105.6544 | 1081.7827 | 1059.2699 | 1044.8387 | 1031.3451 | 1018.0769 | 1004.6525 | 990.8127
27 | 2016-05-07 | 1061.5605 | 1155.2451 | 1108.0152 | 1083.9514 | 1062.2623 | 1046.0977 | 1031.5459 | 1017.3003 | 1004.9108 | 989.2192
28 | 2016-05-14 | 1062.4864 | 1162.0202 | 1110.4187 | 1085.4477 | 1061.2449 | 1045.5657 | 1032.6466 | 1017.4053 | 1003.9499 | 988.6722
29 | 2016-05-21 | 1059.5736 | 1161.6668 | 1104.615 | 1080.8168 | 1059.7758 | 1043.9196 | 1029.7723 | 1015.4274 | 1002.562 | 988.18
30 | 2016-05-28 | 1058.3211 | 1153.6244 | 1102.5768 | 1078.3377 | 1058.5845 | 1042.3866 | 1028.7329 | 1014.3839 | 1001.9225 | 987.4383
31 | 2016-06-04 | 1057.3407 | 1155.7203 | 1101.0491 | 1076.0918 | 1056.4623 | 1041.2863 | 1026.8378 | 1013.0361 | 1001.5308 | 987.2838
32 | 2016-06-11 | 1057.8678 | 1153.0391 | 1101.4816 | 1077.5215 | 1056.4774 | 1041.4435 | 1028.2514 | 1012.9955 | 1001.9482 | 987.0579
33 | 2016-06-18 | 1057.4506 | 1155.1362 | 1101.3695 | 1076.0137 | 1056.2049 | 1041.0486 | 1026.3948 | 1011.9975 | 1000.7583 | 985.1985
34 | 2016-06-25 | 1057.1532 | 1151.2171 | 1102.1138 | 1076.286 | 1055.1716 | 1040.4607 | 1026.7754 | 1011.9515 | 1000.1865 | 985.7782
35 | 2016-07-02 | 1059.2939 | 1154.8773 | 1106.5197 | 1078.9539 | 1056.954 | 1040.3613 | 1026.9695 | 1012.4653 | 1000.6088 | 986.3378
36 | 2016-07-09 | 1065.2331 | 1166.8084 | 1117.7165 | 1087.4351 | 1062.832 | 1044.3149 | 1030.4054 | 1014.8247 | 1002.5516 | 987.5681
37 | 2016-07-16 | 1066.5162 | 1168.1727 | 1121.3818 | 1086.4575 | 1065.0594 | 1044.2741 | 1030.9456 | 1015.0361 | 1002.9003 | 987.713
38 | 2016-07-23 | 1066.7622 | 1169.0217 | 1117.5572 | 1086.7315 | 1064.7154 | 1044.4029 | 1031.1905 | 1015.1174 | 1002.9589 | 987.8714
39 | 2016-07-30 | 1068.4026 | 1169.6977 | 1121.5607 | 1088.0204 | 1065.0867 | 1045.0199 | 1031.3671 | 1015.6518 | 1003.5898 | 988.692
40 | 2016-08-06 | 1067.8144 | 1173.1741 | 1120.6779 | 1087.2828 | 1064.854 | 1043.812 | 1029.2255 | 1014.5596 | 1002.9776 | 986.6528
41 | 2016-08-13 | 1069.9048 | 1176.7935 | 1122.8449 | 1089.0695 | 1066.1724 | 1046.0116 | 1030.4988 | 1016.3036 | 1004.3964 | 988.211
42 | 2016-08-20 | 1072.1144 | 1179.4771 | 1125.3757 | 1089.4786 | 1068.807 | 1047.2775 | 1031.6234 | 1017.2032 | 1004.9853 | 989.0027
43 | 2016-08-27 | 1071.6561 | 1177.3006 | 1126.7247 | 1090.9935 | 1067.6106 | 1046.748 | 1031.044 | 1017.2496 | 1004.6831 | 988.5839
44 | 2016-09-03 | 1071.9463 | 1179.4517 | 1127.5857 | 1091.4764 | 1067.7524 | 1046.2031 | 1031.0883 | 1017.8775 | 1004.313 | 988.5047
45 | 2016-09-10 | 1072.5206 | 1184.4423 | 1127.5078 | 1091.1497 | 1066.5532 | 1046.6953 | 1030.3967 | 1018.0053 | 1002.9386 | 988.0405
46 | 2016-09-17 | 1077.0779 | 1197.4472 | 1134.0605 | 1096.2561 | 1068.6707 | 1050.2533 | 1033.6853 | 1018.8866 | 1005.1714 | 989.3121
47 | 2016-09-24 | 1077.7779 | 1197.2383 | 1135.2235 | 1096.1612 | 1069.652 | 1050.2287 | 1034.3833 | 1019.0871 | 1005.497 | 989.3129
48 | 2016-10-01 | 1085.7835 | 1216.0869 | 1146.8728 | 1104.1919 | 1075.0098 | 1057.8649 | 1040.0438 | 1022.8082 | 1007.2919 | 991.0136
49 | 2016-10-08 | 1088.7809 | 1221.1524 | 1153.786 | 1108.2747 | 1078.1902 | 1059.4423 | 1041.0289 | 1024.3869 | 1007.208 | 991.2119
50 | 2016-10-15 | 1094.9712 | 1233.8442 | 1162.1762 | 1115.8926 | 1084.9111 | 1064.6488 | 1046.0445 | 1029.061 | 1011.6515 | 992.8691
51 | 2016-10-22 | 1096.8675 | 1231.7399 | 1164.2768 | 1117.5574 | 1085.1431 | 1067.9536 | 1046.789 | 1029.4534 | 1012.4259 | 994.4224
52 | 2016-10-29 | 1094.6708 | 1231.3592 | 1160.5883 | 1114.8231 | 1081.538 | 1065.1808 | 1044.7195 | 1027.6345 | 1010.9268 | 991.6503
53 | 2016-11-05 | 1089.7573 | 1221.7216 | 1156.0571 | 1107.9505 | 1077.8353 | 1059.4472 | 1040.8763 | 1024.8485 | 1005.954 | 988.6448
54 | 2016-11-12 | 1100.0335 | 1241.6014 | 1167.917 | 1123.2272 | 1090.3283 | 1067.1373 | 1049.2038 | 1031.3154 | 1012.5506 | 994.4727
55 | 2016-11-19 | 1104.7594 | 1249.9928 | 1176.69 | 1128.9261 | 1094.7831 | 1071.4713 | 1052.3321 | 1034.1313 | 1015.3719 | 995.188
56 | 2016-11-26 | 1108.0535 | 1255.6806 | 1182.381 | 1132.1767 | 1097.8217 | 1075.0511 | 1054.3445 | 1035.0404 | 1016.5614 | 995.7342
57 | 2016-12-03 | 1106.9135 | 1260.5247 | 1181.2673 | 1130.1068 | 1098.6366 | 1072.4651 | 1053.5473 | 1033.1382 | 1015.4519 | 994.2709
58 | 2016-12-10 | 1106.0147 | 1259.2762 | 1181.7919 | 1129.0778 | 1097.1625 | 1070.6643 | 1050.2542 | 1030.4582 | 1012.4925 | 990.7838
59 | 2016-12-17 | 1099.6814 | 1254.8778 | 1172.0735 | 1122.3874 | 1090.209 | 1065.88 | 1045.3679 | 1025.5732 | 1007.2323 | 984.0621
60 | 2016-12-24 | 1103.3858 | 1258.6002 | 1180.86 | 1127.5584 | 1094.0044 | 1067.2653 | 1049.0096 | 1029.2159 | 1010.3804 | 986.2961

## GPF
Generación por fuente (Potencia media semanal) MW
paso |  | MW_Eólica_Prom | MW_Biomasa_Prom | MW_Solar_Prom | MW_Hidro_Prom | MW_Térmicas_Prom | DemUY_Prom | DemUY+Contrato_Prom | Falla_Uy_Prom | Falla_Contrato_Prom | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | 248.5757 | 31.99 | 9.1103 | 1140.7094 | 0 | 1128.7214 | 1129.7214 | 0 | 0 | -295.2459 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | 251.1987 | 63.3245 | 8.1717 | 1030.7067 | 4.3221 | 1144.994 | 1145.994 | 0 | 0 | -185.3178 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | 238.2988 | 74.3389 | 8.5939 | 934.7876 | 32.4024 | 1169.5119 | 1170.5119 | 0 | 0 | -117.8581 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | 247.4231 | 78.3862 | 8.7742 | 874.2269 | 54.1919 | 1173.3964 | 1174.3964 | 0 | 0 | -88.5552 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | 256.5385 | 81.4199 | 9.0895 | 840.904 | 81.2097 | 1192.0973 | 1193.0973 | 0 | 0 | -66.3359 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 88.1765 | 9.5532 | 832.3824 | 182.0305 | 1342.1798 | 1343.1798 | 0.028855 | 0 | -33.4431 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 88.1653 | 9.7219 | 791.4623 | 198.8243 | 1328.229 | 1329.229 | 0.081586 | 0 | -28.049 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 90.2261 | 9.686 | 799.1499 | 292.7468 | 1429.7302 | 1430.7302 | 1.0794 | 0.00225 | -16.7503 | -1.0503
9 | 2016-01-02 | 310.8578 | 85.8346 | 9.6905 | 718.8906 | 107.9201 | 1196.4889 | 1197.4889 | 0.080451 | 0.00020833 | -36.2911 | -0.53509
10 | 2016-01-09 | 298.2444 | 87.6488 | 9.6498 | 741.0143 | 149.2218 | 1261.1416 | 1262.1416 | 0.18683 | 0.00072024 | -24.4044 | -0.46109
11 | 2016-01-16 | 299.1115 | 88.9972 | 9.777 | 727.7671 | 152.7004 | 1254.8801 | 1255.8801 | 0.10016 | 0 | -23.1854 | -0.4318
12 | 2016-01-23 | 305.3546 | 88.9063 | 9.6886 | 721.0386 | 151.5248 | 1255.0142 | 1256.0142 | 0.22547 | 0 | -21.3309 | -0.43157
13 | 2016-01-30 | 321.3152 | 88.982 | 9.7399 | 732.7517 | 166.9742 | 1299.3959 | 1300.3959 | 0.55963 | 0.0015 | -20.5358 | -0.43437
14 | 2016-02-06 | 319.7637 | 88.4205 | 9.7034 | 728.3822 | 146.04 | 1268.1453 | 1269.1453 | 0.15847 | 0 | -23.7806 | -0.48071
15 | 2016-02-13 | 306.4456 | 87.1506 | 9.5456 | 735.3753 | 156.8862 | 1269.1255 | 1270.1255 | 0.32439 | 0.00095833 | -26.161 | -0.48459
16 | 2016-02-20 | 286.904 | 85.3912 | 9.2762 | 699.3844 | 94.3545 | 1137.0436 | 1138.0436 | 0.0077684 | 0 | -36.7345 | -0.57434
17 | 2016-02-27 | 282.7094 | 86.4137 | 9.0541 | 689.9606 | 90.2665 | 1120.7268 | 1121.7268 | 0.081672 | 0 | -35.9668 | -0.60241
18 | 2016-03-05 | 276.4317 | 87.7893 | 21.6272 | 702.3777 | 113.9529 | 1171.112 | 1172.112 | 0.049593 | 0 | -29.924 | -0.57496
19 | 2016-03-12 | 272.7926 | 86.3605 | 20.7446 | 698.327 | 82.6106 | 1114.5071 | 1115.5071 | 0 | 0 | -44.3348 | -0.73354
20 | 2016-03-19 | 272.786 | 83.723 | 20.7309 | 691.047 | 99.1107 | 1114.2861 | 1115.2861 | 0.041325 | 0 | -50.74 | -0.7503
21 | 2016-03-26 | 262.808 | 83.6637 | 20.6704 | 667.2725 | 96.8718 | 1075.2163 | 1076.2163 | 0.025435 | 0 | -52.5279 | -0.81917
22 | 2016-04-02 | 284.1661 | 82.8692 | 21.0459 | 720.2644 | 89.7392 | 1124.9534 | 1125.9534 | 0.064319 | 0.00020833 | -69.7864 | -0.96496
23 | 2016-04-09 | 270.8356 | 80.3515 | 21.0573 | 755.4487 | 94.1911 | 1145.2951 | 1146.2951 | 0.17306 | 0.00075 | -73.5366 | -0.98571
24 | 2016-04-16 | 276.644 | 78.3941 | 20.5719 | 766.7848 | 88.4849 | 1137.3504 | 1138.3504 | 0.048904 | 0 | -89.5959 | -1.0985
25 | 2016-04-23 | 270.7421 | 77.562 | 18.9967 | 786.8899 | 88.607 | 1145.9182 | 1146.9182 | 0.13216 | 0.00075 | -93.0186 | -1.1209
26 | 2016-04-30 | 273.9653 | 74.6714 | 17.717 | 775.0818 | 86.5133 | 1115.7524 | 1116.7524 | 0.22393 | 0.001 | -106.3777 | -1.1808
27 | 2016-05-07 | 291.0551 | 74.1939 | 17.2093 | 807.9378 | 91.2431 | 1174.525 | 1175.525 | 0.20788 | 0 | -102.3743 | -1.1674
28 | 2016-05-14 | 302.3943 | 79.5273 | 17.5223 | 890.8134 | 111.4372 | 1304.6752 | 1305.6752 | 0.39393 | 0.0017083 | -94.8487 | -1.1184
29 | 2016-05-21 | 312.6794 | 76.0566 | 17.4269 | 875.858 | 90.8986 | 1258.4468 | 1259.4468 | 0.24779 | 0.001 | -111.5309 | -1.222
30 | 2016-05-28 | 326.0553 | 75.2343 | 16.7477 | 907.2029 | 78.2588 | 1276.6745 | 1277.6745 | 0.50075 | 0.0017083 | -124.2838 | -1.3539
31 | 2016-06-04 | 323.6826 | 75.8138 | 16.2112 | 925.6993 | 89.0936 | 1309.1513 | 1310.1513 | 0.37754 | 0.00095833 | -119.3253 | -1.3112
32 | 2016-06-11 | 323.9028 | 72.9789 | 16.0517 | 922.1626 | 62.94 | 1254.1377 | 1255.1377 | 0.21769 | 0 | -139.5162 | -1.4626
33 | 2016-06-18 | 352.0664 | 79.378 | 16.002 | 996.9422 | 83.7737 | 1418.7637 | 1419.7637 | 1.1352 | 0.0036786 | -109.1899 | -1.2712
34 | 2016-06-25 | 351.9187 | 76.0294 | 16.0878 | 971.6945 | 67.7677 | 1360.9163 | 1361.9163 | 0.99025 | 0.0039583 | -121.5412 | -1.4078
35 | 2016-07-02 | 351.4763 | 75.6811 | 24.3969 | 944.9424 | 51.7262 | 1328.9872 | 1329.9872 | 0.63704 | 0.0027083 | -116.9319 | -1.4117
36 | 2016-07-09 | 358.5257 | 76.467 | 24.8225 | 945.3913 | 57.5229 | 1346.6438 | 1347.6438 | 0.58094 | 0.0019583 | -114.4434 | -1.3727
37 | 2016-07-16 | 361.3561 | 78.8543 | 25.3146 | 977.5608 | 83.94 | 1428.0132 | 1429.0132 | 1.4053 | 0.0047798 | -98.6864 | -1.2326
38 | 2016-07-23 | 356.7305 | 78.1712 | 25.5172 | 982.5149 | 77.7985 | 1415.2958 | 1416.2958 | 0.89793 | 0.0035 | -104.9154 | -1.2751
39 | 2016-07-30 | 345.7934 | 78.7372 | 26.289 | 956.2516 | 65.5565 | 1361.2086 | 1362.2086 | 0.55657 | 0.00325 | -110.1991 | -1.3215
40 | 2016-08-06 | 345.5072 | 80.173 | 27.0201 | 960.8209 | 69.2805 | 1380.5021 | 1381.5021 | 0.80241 | 0.00325 | -101.7129 | -1.2762
41 | 2016-08-13 | 348.971 | 79.7293 | 27.5471 | 931.7454 | 62.7937 | 1343.9208 | 1344.9208 | 0.84843 | 0.0045 | -106.0463 | -1.2951
42 | 2016-08-20 | 367.2879 | 78.873 | 28.0404 | 935.9401 | 74.6903 | 1378.0493 | 1379.0493 | 1.0194 | 0.0035 | -106.1977 | -1.2421
43 | 2016-08-27 | 361.039 | 68.0247 | 28.5926 | 873.1037 | 30.2411 | 1212.5314 | 1213.5314 | 0.041428 | 0 | -143.4557 | -1.5321
44 | 2016-09-03 | 360.6375 | 68.9766 | 28.5618 | 890.5796 | 32.2557 | 1233.5891 | 1234.5891 | 0.084365 | 0 | -142.9872 | -1.5111
45 | 2016-09-10 | 361.4047 | 72.0326 | 29.6528 | 878.5536 | 42.4381 | 1252.6421 | 1253.6421 | 0.17786 | 0 | -130.1781 | -1.4524
46 | 2016-09-17 | 359.5934 | 72.1502 | 31.1763 | 914.6117 | 45.9279 | 1296.8276 | 1297.8276 | 0.13692 | 0 | -124.213 | -1.3935
47 | 2016-09-24 | 343.3814 | 69.6495 | 32.5638 | 884.2849 | 46.451 | 1250.2202 | 1251.2202 | 0.18707 | 0.00075 | -122.6481 | -1.3454
48 | 2016-10-01 | 338.5241 | 65.2341 | 32.8996 | 857.5392 | 36.8721 | 1184.8362 | 1185.8362 | 0.12904 | 0.001 | -140.2098 | -1.4238
49 | 2016-10-08 | 326.4895 | 62.9084 | 34.0832 | 842.4853 | 39.0831 | 1154.6119 | 1155.6119 | 0 | 0 | -142.6272 | -1.4433
50 | 2016-10-15 | 307.8422 | 61.1214 | 34.7435 | 862.9459 | 38.7694 | 1148.242 | 1149.242 | 0 | 0 | -149.1881 | -1.4107
51 | 2016-10-22 | 300.5053 | 58.7902 | 33.7776 | 864.976 | 31.1769 | 1124.1393 | 1125.1393 | 0 | 0 | -155.1854 | -1.4557
52 | 2016-10-29 | 304.6735 | 59.8137 | 33.3002 | 863.9151 | 31.7424 | 1128.2698 | 1129.2698 | 0 | 0 | -155.2748 | -1.4712
53 | 2016-11-05 | 321.3985 | 63.6285 | 32.7404 | 828.2922 | 50.017 | 1149.3701 | 1150.3701 | 0 | 0 | -138.97 | -1.3286
54 | 2016-11-12 | 320.54 | 69.8864 | 32.7862 | 802.4223 | 62.2438 | 1165.7586 | 1166.7586 | 0.037298 | 0 | -116.4919 | -1.1956
55 | 2016-11-19 | 328.204 | 74.612 | 33.3236 | 771.6582 | 79.257 | 1190.9556 | 1191.9556 | 0.10719 | 0 | -95.1733 | -1.0571
56 | 2016-11-26 | 343.6906 | 75.7965 | 33.4298 | 744.609 | 86.6004 | 1192.6571 | 1193.6571 | 0 | 0 | -90.4999 | -0.99437
57 | 2016-12-03 | 352.2382 | 78.5535 | 33.6664 | 722.9126 | 101.924 | 1216.9352 | 1217.9352 | 0.26993 | 0 | -70.3455 | -0.8512
58 | 2016-12-10 | 372.6167 | 84.1008 | 34.2561 | 741.6733 | 149.6865 | 1336.3909 | 1337.3909 | 0.39767 | 0.001 | -45.6617 | -0.71106
59 | 2016-12-17 | 379.5048 | 87.8825 | 35.1236 | 730.8116 | 192.3838 | 1394.425 | 1395.425 | 0.75527 | 0.00175 | -31.5099 | -0.56212
60 | 2016-12-24 | 366.3773 | 89.528 | 34.556 | 721.7221 | 248.7235 | 1444.2026 | 1445.2026 | 1.9152 | 0.0062083 | -18.2274 | -0.43395

## PSolar
Potencia Solar media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 9.1103 | 11.1906 | 10.1443 | 8.1825 | 6.8041
2 | 2015-11-14 | 8.1717 | 10.7814 | 9.7016 | 7.6919 | 4.4796
3 | 2015-11-21 | 8.5939 | 11.0335 | 9.9213 | 8.1371 | 5.9462
4 | 2015-11-28 | 8.7742 | 10.9929 | 9.8621 | 8.3552 | 6.8081
5 | 2015-12-05 | 9.0895 | 11.0974 | 10.1899 | 8.5267 | 6.9807
6 | 2015-12-12 | 9.5532 | 11.408 | 10.4306 | 8.8534 | 7.6313
7 | 2015-12-19 | 9.7219 | 11.5384 | 10.506 | 8.9829 | 7.9181
8 | 2015-12-26 | 9.686 | 11.4652 | 10.5233 | 8.9399 | 7.7982
9 | 2016-01-02 | 9.6905 | 11.4713 | 10.5001 | 8.9706 | 7.8925
10 | 2016-01-09 | 9.6498 | 11.5097 | 10.5107 | 8.8244 | 7.7528
11 | 2016-01-16 | 9.777 | 11.4298 | 10.5936 | 9.1069 | 7.9451
12 | 2016-01-23 | 9.6886 | 11.4345 | 10.4931 | 8.8975 | 7.879
13 | 2016-01-30 | 9.7399 | 11.4772 | 10.4576 | 9.0838 | 8.0426
14 | 2016-02-06 | 9.7034 | 11.3704 | 10.4963 | 9.0228 | 8.0059
15 | 2016-02-13 | 9.5456 | 11.2782 | 10.2689 | 8.8545 | 7.7346
16 | 2016-02-20 | 9.2762 | 11.1441 | 9.9753 | 8.5269 | 7.4682
17 | 2016-02-27 | 9.0541 | 10.8556 | 9.8355 | 8.3672 | 7.1937
18 | 2016-03-05 | 21.6272 | 26.2377 | 23.9206 | 19.6444 | 16.6835
19 | 2016-03-12 | 20.7446 | 25.5754 | 22.887 | 18.8028 | 15.8064
20 | 2016-03-19 | 20.7309 | 25.6694 | 22.725 | 18.7088 | 15.8462
21 | 2016-03-26 | 20.6704 | 25.39 | 22.5218 | 18.73 | 16.0337
22 | 2016-04-02 | 21.0459 | 25.6492 | 23.0878 | 19.1806 | 16.5366
23 | 2016-04-09 | 21.0573 | 25.3841 | 23.0157 | 19.3559 | 16.5974
24 | 2016-04-16 | 20.5719 | 25.1057 | 22.4952 | 18.6929 | 16.0417
25 | 2016-04-23 | 18.9967 | 23.4299 | 20.9794 | 17.0151 | 14.4105
26 | 2016-04-30 | 17.717 | 22.2641 | 19.5047 | 15.8675 | 13.2414
27 | 2016-05-07 | 17.2093 | 21.7617 | 19.1895 | 15.2771 | 12.3822
28 | 2016-05-14 | 17.5223 | 21.8798 | 19.2133 | 15.8143 | 13.0619
29 | 2016-05-21 | 17.4269 | 21.6093 | 19.1654 | 15.7143 | 12.902
30 | 2016-05-28 | 16.7477 | 21.2217 | 18.5543 | 14.9871 | 12.4797
31 | 2016-06-04 | 16.2112 | 20.2874 | 17.9486 | 14.5511 | 12.195
32 | 2016-06-11 | 16.0517 | 20.1811 | 17.8108 | 14.295 | 11.9871
33 | 2016-06-18 | 16.002 | 20.0728 | 17.812 | 14.3701 | 12.2077
34 | 2016-06-25 | 16.0878 | 19.8567 | 17.6689 | 14.5629 | 12.1214
35 | 2016-07-02 | 24.3969 | 30.6102 | 26.7463 | 21.9179 | 18.414
36 | 2016-07-09 | 24.8225 | 31.2198 | 27.2438 | 22.2535 | 18.7647
37 | 2016-07-16 | 25.3146 | 31.2778 | 27.8614 | 22.7983 | 19.1386
38 | 2016-07-23 | 25.5172 | 31.5896 | 28.1795 | 23.0253 | 19.1494
39 | 2016-07-30 | 26.289 | 32.395 | 29.0425 | 23.7592 | 19.8045
40 | 2016-08-06 | 27.0201 | 33.3669 | 29.7752 | 24.3604 | 20.7651
41 | 2016-08-13 | 27.5471 | 34.1025 | 30.3383 | 24.7804 | 21.0824
42 | 2016-08-20 | 28.0404 | 34.5362 | 31.0346 | 25.3466 | 21.1442
43 | 2016-08-27 | 28.5926 | 35.0869 | 31.6247 | 25.7981 | 21.4702
44 | 2016-09-03 | 28.5618 | 35.1237 | 31.6009 | 25.7859 | 21.6197
45 | 2016-09-10 | 29.6528 | 36.4928 | 32.5858 | 26.8932 | 23.0887
46 | 2016-09-17 | 31.1763 | 37.9002 | 34.3097 | 28.337 | 24.351
47 | 2016-09-24 | 32.5638 | 39.3228 | 35.5149 | 29.9137 | 26.0195
48 | 2016-10-01 | 32.8996 | 39.6119 | 35.6081 | 30.082 | 26.1384
49 | 2016-10-08 | 34.0832 | 40.4164 | 36.9077 | 31.4378 | 27.7372
50 | 2016-10-15 | 34.7435 | 40.6388 | 37.4291 | 32.2139 | 28.4164
51 | 2016-10-22 | 33.7776 | 40.3352 | 36.6852 | 31.027 | 26.8607
52 | 2016-10-29 | 33.3002 | 39.7964 | 35.9886 | 30.8357 | 26.9296
53 | 2016-11-05 | 32.7404 | 39.1972 | 35.2959 | 30.2545 | 26.3278
54 | 2016-11-12 | 32.7862 | 39.3844 | 35.5035 | 30.198 | 26.2102
55 | 2016-11-19 | 33.3236 | 40.0803 | 36.2519 | 30.6806 | 26.5184
56 | 2016-11-26 | 33.4298 | 39.8387 | 36.1785 | 31.0289 | 26.7268
57 | 2016-12-03 | 33.6664 | 39.8623 | 36.6203 | 31.2063 | 27.3871
58 | 2016-12-10 | 34.2561 | 40.9357 | 37.172 | 31.5406 | 27.7424
59 | 2016-12-17 | 35.1236 | 41.4326 | 37.7178 | 32.5277 | 28.7218
60 | 2016-12-24 | 34.556 | 40.8058 | 37.1333 | 32.0026 | 28.4368

## PEolica
Potencia eólica media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 248.5757 | 366.6334 | 294.0861 | 194.9296 | 144.8633
2 | 2015-11-14 | 251.1987 | 371.6751 | 299.1679 | 197.5016 | 135.1688
3 | 2015-11-21 | 238.2988 | 358.562 | 286.161 | 187.6862 | 124.7441
4 | 2015-11-28 | 247.4231 | 363.2177 | 295.7845 | 194.6484 | 137.9662
5 | 2015-12-05 | 256.5385 | 373.3076 | 307.6036 | 207.3115 | 146.5234
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 374.6698 | 310.0666 | 214.9497 | 158.8787
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 384.4117 | 325.5032 | 215.4226 | 148.3434
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 374.4155 | 312.1 | 201.5821 | 138.6078
9 | 2016-01-02 | 310.8578 | 468.936 | 376.8413 | 240.0224 | 165.9373
10 | 2016-01-09 | 298.2444 | 453.6314 | 359.8938 | 230.642 | 157.3406
11 | 2016-01-16 | 299.1115 | 451.7169 | 361.0477 | 230.5449 | 159.3661
12 | 2016-01-23 | 305.3546 | 454.8454 | 373.0832 | 230.5377 | 167.0576
13 | 2016-01-30 | 321.3152 | 468.3774 | 381.3613 | 255.0848 | 183.1167
14 | 2016-02-06 | 319.7637 | 467.8365 | 380.5975 | 254.2575 | 177.6933
15 | 2016-02-13 | 306.4456 | 454.9626 | 363.932 | 242.5113 | 169.8652
16 | 2016-02-20 | 286.904 | 442.3554 | 349.3827 | 216.9786 | 144.1129
17 | 2016-02-27 | 282.7094 | 428.4232 | 337.9754 | 219.6084 | 149.3417
18 | 2016-03-05 | 276.4317 | 420.7019 | 334.4508 | 210.4349 | 142.8607
19 | 2016-03-12 | 272.7926 | 432.2638 | 326.4142 | 210.7152 | 134.8139
20 | 2016-03-19 | 272.786 | 416.4934 | 326.8129 | 209.989 | 141.8424
21 | 2016-03-26 | 262.808 | 417.9852 | 313.0466 | 192.4106 | 129.173
22 | 2016-04-02 | 284.1661 | 438.3093 | 344.5124 | 214.1692 | 140.7205
23 | 2016-04-09 | 270.8356 | 423.7246 | 319.4743 | 202.2389 | 137.2711
24 | 2016-04-16 | 276.644 | 438.5648 | 334.465 | 205.6997 | 145.4218
25 | 2016-04-23 | 270.7421 | 424.925 | 319.6017 | 203.7126 | 134.6134
26 | 2016-04-30 | 273.9653 | 432.0679 | 334.0665 | 200.3946 | 131.1837
27 | 2016-05-07 | 291.0551 | 457.226 | 350.793 | 219.8146 | 146.6727
28 | 2016-05-14 | 302.3943 | 460.0817 | 357.196 | 241.0121 | 155.0509
29 | 2016-05-21 | 312.6794 | 472.2433 | 375.3305 | 241.125 | 174.6403
30 | 2016-05-28 | 326.0553 | 483.6821 | 385.2849 | 258.7794 | 180.2632
31 | 2016-06-04 | 323.6826 | 487.8364 | 375.9778 | 256.2593 | 181.3763
32 | 2016-06-11 | 323.9028 | 489.4315 | 387.755 | 248.6401 | 178.482
33 | 2016-06-18 | 352.0664 | 508.4951 | 417.7443 | 281.8164 | 201.0358
34 | 2016-06-25 | 351.9187 | 524.0954 | 424.4769 | 281.9996 | 191.6107
35 | 2016-07-02 | 351.4763 | 524.0376 | 412.6263 | 281.917 | 192.8445
36 | 2016-07-09 | 358.5257 | 524.7991 | 427.2163 | 287.6522 | 199.691
37 | 2016-07-16 | 361.3561 | 516.6299 | 430.9254 | 295.1571 | 212.5709
38 | 2016-07-23 | 356.7305 | 512.8031 | 427.0317 | 283.8403 | 203.4797
39 | 2016-07-30 | 345.7934 | 511.666 | 414.4895 | 276.1081 | 186.1748
40 | 2016-08-06 | 345.5072 | 503.6231 | 403.4919 | 280.1694 | 197.8701
41 | 2016-08-13 | 348.971 | 512.3024 | 413.6052 | 278.1306 | 197.2253
42 | 2016-08-20 | 367.2879 | 519.518 | 439.8341 | 296.7441 | 223.0799
43 | 2016-08-27 | 361.039 | 525.8245 | 432.7558 | 285.2092 | 208.7931
44 | 2016-09-03 | 360.6375 | 519.8853 | 428.7955 | 285.4797 | 207.7983
45 | 2016-09-10 | 361.4047 | 519.3712 | 429.1045 | 288.769 | 214.7687
46 | 2016-09-17 | 359.5934 | 517.4991 | 426.5759 | 287.0194 | 217.1222
47 | 2016-09-24 | 343.3814 | 500.9582 | 405.4046 | 269.1437 | 205.6965
48 | 2016-10-01 | 338.5241 | 508.7435 | 406.017 | 255.8394 | 183.3432
49 | 2016-10-08 | 326.4895 | 502.2251 | 398.9606 | 238.6596 | 168.4963
50 | 2016-10-15 | 307.8422 | 475.4965 | 372.186 | 226.5276 | 159.5312
51 | 2016-10-22 | 300.5053 | 476.8406 | 362.5987 | 217.4723 | 149.5175
52 | 2016-10-29 | 304.6735 | 481.1692 | 371.8327 | 218.1762 | 148.7703
53 | 2016-11-05 | 321.3985 | 496.3681 | 387.3143 | 236.0988 | 167.9638
54 | 2016-11-12 | 320.54 | 485.2361 | 388.673 | 244.6278 | 167.7098
55 | 2016-11-19 | 328.204 | 506.9379 | 391.9964 | 252.984 | 170.6592
56 | 2016-11-26 | 343.6906 | 525.3689 | 414.2326 | 265.1072 | 182.9115
57 | 2016-12-03 | 352.2382 | 534.1158 | 422.5551 | 269.589 | 189.3693
58 | 2016-12-10 | 372.6167 | 543.0444 | 439.0277 | 297.4465 | 215.4284
59 | 2016-12-17 | 379.5048 | 556.739 | 458.3721 | 294.9511 | 211.5848
60 | 2016-12-24 | 366.3773 | 541.6596 | 440.4835 | 291.1839 | 200.6093

## tendencias
Tendencias valores esperados semanales. USD/MWh
paso |  | CVU_Motores_Prom | CVU_PuntaDelTigre_Prom | CMO_UY_CargaPesada_Prom | CMO_UY_CargaLeve_Prom | CMO_BR_CargaPesada_Prom | CMO_BR_CargaLeve_Prom
1 | 2015-11-07 | 99.2 | 129 | 2.327 | 1.313 | 62.916 | 36.645
2 | 2015-11-14 | 99.3167 | 129.1594 | 18.2145 | 15.3545 | 62.2646 | 38.0947
3 | 2015-11-21 | 99.9304 | 129.9988 | 47.2486 | 44.4029 | 60.7301 | 37.7764
4 | 2015-11-28 | 100.2826 | 130.4807 | 64.8221 | 59.9247 | 60.6267 | 38.0154
5 | 2015-12-05 | 100.8916 | 131.3137 | 77.3409 | 72.8376 | 59.6618 | 37.7152
6 | 2015-12-12 | 101.1699 | 131.6943 | 115.2216 | 94.2882 | 58.4631 | 37.7753
7 | 2015-12-19 | 101.4063 | 132.0178 | 115.395 | 100.34 | 57.7334 | 37.3947
8 | 2015-12-26 | 101.5697 | 132.2412 | 161.484 | 113.7645 | 56.5095 | 37.0314
9 | 2016-01-02 | 110.8796 | 144.9755 | 112.4829 | 94.9272 | 43.4321 | 28.465
10 | 2016-01-09 | 110.8868 | 144.9855 | 113.1963 | 103.6161 | 42.486 | 27.5306
11 | 2016-01-16 | 111.1357 | 145.3258 | 116.2454 | 106.9275 | 41.5764 | 26.7176
12 | 2016-01-23 | 110.8526 | 144.9387 | 125.0125 | 105.7176 | 40.4784 | 25.5573
13 | 2016-01-30 | 111.041 | 145.1963 | 145.5597 | 103.3762 | 40.184 | 24.8847
14 | 2016-02-06 | 110.7917 | 144.8554 | 111.3811 | 102.1785 | 40.0049 | 24.5814
15 | 2016-02-13 | 110.8952 | 144.997 | 120.113 | 105.9106 | 39.1244 | 24.6072
16 | 2016-02-20 | 111.0771 | 145.2457 | 94.1662 | 88.2462 | 39.0023 | 25.3674
17 | 2016-02-27 | 111.1065 | 145.2859 | 93.5077 | 85.8917 | 39.8143 | 25.8752
18 | 2016-03-05 | 111.2358 | 145.4628 | 96.3459 | 90.0654 | 40.559 | 27.2447
19 | 2016-03-12 | 110.9515 | 145.0739 | 81.0739 | 73.5351 | 41.494 | 28.0329
20 | 2016-03-19 | 110.7809 | 144.8406 | 82.9124 | 74.559 | 42.1406 | 28.3407
21 | 2016-03-26 | 110.7692 | 144.8246 | 80.3975 | 71.8243 | 43.8418 | 29.3283
22 | 2016-04-02 | 110.6122 | 144.6098 | 75.8652 | 62.0929 | 45.1433 | 31.1726
23 | 2016-04-09 | 110.6329 | 144.6381 | 80.2674 | 60.5383 | 45.3305 | 31.1805
24 | 2016-04-16 | 110.8783 | 144.9738 | 69.5235 | 54.7872 | 45.8219 | 31.437
25 | 2016-04-23 | 111.2614 | 145.4978 | 72.6335 | 53.5796 | 46.9958 | 31.7311
26 | 2016-04-30 | 111.3888 | 145.672 | 82.0967 | 59.7474 | 47.9731 | 31.5769
27 | 2016-05-07 | 111.4721 | 145.786 | 84.8644 | 54.6257 | 49.0162 | 31.4161
28 | 2016-05-14 | 111.6685 | 146.0547 | 103.4406 | 58.7209 | 49.7561 | 30.9808
29 | 2016-05-21 | 111.4796 | 145.7962 | 81.0175 | 55.9823 | 50.731 | 31.2332
30 | 2016-05-28 | 111.1233 | 145.3089 | 85.9821 | 45.3379 | 51.8662 | 31.363
31 | 2016-06-04 | 110.9143 | 145.0231 | 88.7057 | 46.9463 | 53.3668 | 30.9266
32 | 2016-06-11 | 110.669 | 144.6875 | 78.1161 | 36.967 | 55.1447 | 31.6571
33 | 2016-06-18 | 110.6786 | 144.7006 | 110.3546 | 54.5096 | 56.486 | 32.3442
34 | 2016-06-25 | 110.6419 | 144.6504 | 101.4954 | 39.9538 | 56.9233 | 33.0769
35 | 2016-07-02 | 110.4081 | 144.3306 | 87.6731 | 40.4118 | 58.0188 | 34.4273
36 | 2016-07-09 | 110.3135 | 144.2013 | 78.3407 | 41.683 | 58.4963 | 34.9119
37 | 2016-07-16 | 109.7929 | 143.4892 | 140.9581 | 45.2835 | 58.5974 | 35.3668
38 | 2016-07-23 | 109.7756 | 143.4655 | 114.3431 | 56.5252 | 58.7194 | 36.304
39 | 2016-07-30 | 109.7343 | 143.409 | 88.0925 | 44.8068 | 58.282 | 36.7407
40 | 2016-08-06 | 109.7744 | 143.4639 | 101.0162 | 51.2065 | 58.1769 | 37.5877
41 | 2016-08-13 | 109.4731 | 143.0518 | 101.2014 | 53.8053 | 58.5231 | 38.8364
42 | 2016-08-20 | 109.2657 | 142.768 | 105.4934 | 57.6968 | 58.6374 | 38.6566
43 | 2016-08-27 | 109.284 | 142.793 | 43.7047 | 27.9025 | 59.0947 | 38.4518
44 | 2016-09-03 | 109.4149 | 142.9721 | 47.1155 | 29.639 | 60.1591 | 37.9756
45 | 2016-09-10 | 109.0504 | 142.4735 | 64.6263 | 35.6803 | 62.3864 | 38.1755
46 | 2016-09-17 | 108.8944 | 142.2602 | 58.6093 | 36.924 | 63.9986 | 37.6262
47 | 2016-09-24 | 108.7397 | 142.0485 | 55.4037 | 41.526 | 64.8009 | 36.8898
48 | 2016-10-01 | 108.966 | 142.3581 | 46.1645 | 37.8279 | 65.2147 | 36.614
49 | 2016-10-08 | 109.2204 | 142.7061 | 40.7672 | 34.8409 | 64.8477 | 36.5942
50 | 2016-10-15 | 109.7274 | 143.3996 | 43.3406 | 35.5284 | 63.9529 | 36.3048
51 | 2016-10-22 | 109.5804 | 143.1986 | 38.7689 | 31.8689 | 62.4032 | 36.5776
52 | 2016-10-29 | 109.5734 | 143.1889 | 38.0649 | 32.2664 | 61.1715 | 36.9806
53 | 2016-11-05 | 109.455 | 143.0269 | 49.5983 | 41.723 | 59.4022 | 37.2285
54 | 2016-11-12 | 109.7218 | 143.3918 | 59.701 | 48.4039 | 59.0844 | 36.8727
55 | 2016-11-19 | 109.9173 | 143.6593 | 69.3975 | 61.2643 | 59.004 | 36.6966
56 | 2016-11-26 | 109.7686 | 143.4559 | 75.5238 | 63.967 | 58.279 | 35.9407
57 | 2016-12-03 | 109.7853 | 143.4787 | 87.3799 | 73.1809 | 57.8201 | 35.7476
58 | 2016-12-10 | 109.6221 | 143.2556 | 115.187 | 90.831 | 57.3517 | 35.4595
59 | 2016-12-17 | 109.5584 | 143.1684 | 133.5338 | 108.5716 | 57.1664 | 35.0386
60 | 2016-12-24 | 109.5063 | 143.0972 | 185.6313 | 130.3133 | 56.8979 | 34.9046

## cmgUY_cmgBr
Diferencia Costo Marginal ( Uruguay - Brasil ) (promedio semanal) USD/MWh
paso |  | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | -30.9586 | -36.6585 | -36.9586 | -36.9586 | -36.9586 | -37.9085 | -37.9585 | -37.9585 | -37.9586
2 | 2015-11-14 | 14.8865 | -21.947 | -27.2691 | -29.6868 | -32.794 | -35.2008 | -38.1313 | -41.6266 | -45.5875
3 | 2015-11-21 | 89.5719 | 67.8814 | 33.2478 | 8.7945 | -23.5143 | -27.911 | -32.9564 | -37.5524 | -45.2041
4 | 2015-11-28 | 97.644 | 82.9317 | 65.2775 | 43.7715 | 18.6128 | -19.0988 | -27.5465 | -34.9696 | -46.1966
5 | 2015-12-05 | 103.2238 | 92.4071 | 80.0731 | 61.7964 | 43.5066 | 18.0971 | -18.6915 | -28.6625 | -41.7784
6 | 2015-12-12 | 116.7014 | 103.6232 | 94.7569 | 86.0938 | 74.6639 | 58.7545 | 31.2516 | -13.6878 | -30.8653
7 | 2015-12-19 | 123.8236 | 107.6609 | 96.4693 | 88.9324 | 78.1189 | 62.567 | 40.6112 | 5.6438 | -26.6601
8 | 2015-12-26 | 142.7791 | 118.1093 | 106.6019 | 96.2648 | 87.5517 | 76.629 | 61.4769 | 34.8422 | -14.2437
9 | 2016-01-02 | 136.6772 | 120.1062 | 106.4325 | 95.3165 | 78.5689 | 57.0833 | 32.6688 | -2.4208 | -25.599
10 | 2016-01-09 | 146.1124 | 128.2888 | 113.9211 | 101.4314 | 88.9896 | 73.3643 | 39.9808 | 9.7684 | -16.4626
11 | 2016-01-16 | 150.7073 | 129.1727 | 117.2581 | 104.9114 | 92.9962 | 76.8035 | 46.6149 | 14.5537 | -14.9003
12 | 2016-01-23 | 146.74 | 129.7878 | 115.8593 | 104.5943 | 92.7457 | 75.1916 | 50.1289 | 11.3261 | -12.0559
13 | 2016-01-30 | 154.6389 | 131.347 | 116.8699 | 103.905 | 90.6058 | 70.9382 | 44.9886 | 12.6227 | -13.503
14 | 2016-02-06 | 145.3459 | 126.6743 | 114.4834 | 100.9788 | 87.5417 | 66.3469 | 35.3623 | 6.9674 | -16.2069
15 | 2016-02-13 | 153.3809 | 130.6568 | 118.0376 | 105.2709 | 90.0025 | 70.7582 | 38.8936 | 5.3095 | -16.6557
16 | 2016-02-20 | 141.3043 | 118.8862 | 101.9387 | 87.6301 | 70.9861 | 48.24 | 21.9003 | -0.80142 | -22.2346
17 | 2016-02-27 | 139.0636 | 120.0625 | 100.2807 | 83.3851 | 66.0594 | 41.7744 | 14.4606 | -4.9079 | -21.6068
18 | 2016-03-05 | 139.8869 | 116.9589 | 103.6254 | 86.9359 | 67.1742 | 46.6281 | 16.7382 | -4.5174 | -24.3813
19 | 2016-03-12 | 123.8299 | 104.4858 | 87.344 | 67.8868 | 44.4481 | 15.9254 | 0.48787 | -13.7617 | -30.0607
20 | 2016-03-19 | 131.4819 | 107.2911 | 87.1036 | 67.8173 | 39.9623 | 13.9115 | -0.91324 | -15.6107 | -29.129
21 | 2016-03-26 | 127.6552 | 105.0653 | 83.6983 | 59.9102 | 35.9867 | 8.6365 | -7.3918 | -19.6894 | -35.5804
22 | 2016-04-02 | 123.6457 | 94.2994 | 75.4732 | 42.1127 | 11.4414 | -2.1718 | -13.4478 | -23.7076 | -37.9264
23 | 2016-04-09 | 123.5689 | 95.1863 | 68.8545 | 35.2081 | 5.3332 | -5.548 | -15.4861 | -26.3586 | -39.5609
24 | 2016-04-16 | 122.1218 | 90.0802 | 52.6222 | 16.417 | -0.73177 | -10.3409 | -18.5577 | -31.2689 | -42.8713
25 | 2016-04-23 | 119.6101 | 87.7278 | 51.333 | 13.1788 | -2.9825 | -10.747 | -19.774 | -30.7797 | -44.3153
26 | 2016-04-30 | 117.064 | 83.6354 | 50.5245 | 10.1128 | -3.9771 | -12.5388 | -23.0202 | -31.5845 | -42.7724
27 | 2016-05-07 | 119.8649 | 83.883 | 50.2557 | 12.9345 | -3.6079 | -11.5287 | -21.2168 | -30.6595 | -41.6682
28 | 2016-05-14 | 131.0985 | 92.5814 | 59.5252 | 14.6064 | -2.6219 | -10.5609 | -18.6867 | -28.4779 | -41.4663
29 | 2016-05-21 | 120.6672 | 85.2973 | 49.373 | 5.0604 | -5.035 | -13.1087 | -21.5313 | -30.621 | -43.6099
30 | 2016-05-28 | 111.8994 | 74.3305 | 10.8775 | -3.6956 | -10.0676 | -17.7255 | -25.3635 | -35.2889 | -46.4833
31 | 2016-06-04 | 114.9266 | 83.9132 | 29.2651 | -1.04 | -8.592 | -16.5045 | -23.3045 | -33.3855 | -44.665
32 | 2016-06-11 | 100.8876 | 41.9322 | 3.5867 | -6.142 | -12.5611 | -19.0354 | -26.743 | -37.7276 | -48.7715
33 | 2016-06-18 | 118.4694 | 83.7878 | 27.9742 | -0.14746 | -8.5091 | -14.9067 | -24.4226 | -33.309 | -45.3649
34 | 2016-06-25 | 107.8318 | 61.2927 | 5.2227 | -6.4665 | -12.8298 | -19.1475 | -26.7397 | -38.6375 | -49.3767
35 | 2016-07-02 | 93.9436 | 39.7567 | 8.6552 | -4.0867 | -11.2396 | -18.9346 | -26.8653 | -37.9354 | -51.2391
36 | 2016-07-09 | 96.6139 | 53.3414 | 11.466 | -2.7764 | -11.6897 | -18.5554 | -27.9483 | -38.744 | -50.0588
37 | 2016-07-16 | 108.9869 | 69.1043 | 19.3865 | 0.8809 | -7.5993 | -15.8016 | -24.437 | -35.0285 | -48.6904
38 | 2016-07-23 | 106.6738 | 71.7148 | 20.7571 | 0.51769 | -9.0573 | -16.4374 | -24.5826 | -36.4314 | -53.986
39 | 2016-07-30 | 102.7086 | 66.9288 | 17.9564 | -1.0715 | -9.825 | -18.221 | -26.0412 | -39.5443 | -57.7189
40 | 2016-08-06 | 109.1477 | 75.3611 | 32.5066 | 1.0832 | -8.5282 | -16.9652 | -24.6831 | -38.1212 | -55.8394
41 | 2016-08-13 | 105.5692 | 64.3733 | 19.437 | 0.27287 | -8.3208 | -15.6436 | -24.5607 | -38.959 | -58.8398
42 | 2016-08-20 | 110.872 | 66.0969 | 19.1656 | 1.5176 | -8.8616 | -15.2826 | -23.5611 | -39.2207 | -57.1045
43 | 2016-08-27 | 64.4587 | 14.9359 | -0.55383 | -9.3765 | -16.0698 | -22.8657 | -32.3282 | -46.8571 | -66.2815
44 | 2016-09-03 | 74.1717 | 19.0366 | 0.51001 | -7.7596 | -15.7454 | -22.4796 | -30.4462 | -45.5078 | -65.4436
45 | 2016-09-10 | 77.6651 | 35.3386 | 4.3414 | -3.7329 | -12.2616 | -20.9029 | -28.8806 | -42.6319 | -63.2992
46 | 2016-09-17 | 84.1805 | 37.2193 | 8.455 | -1.0878 | -10.8009 | -20.0561 | -28.2318 | -44.1926 | -60.5447
47 | 2016-09-24 | 91.4122 | 50.1759 | 17.8865 | 0.86488 | -7.8693 | -16.7627 | -25.9384 | -41.5562 | -59.6559
48 | 2016-10-01 | 80.4408 | 42.0183 | 6.9444 | -1.7678 | -9.7998 | -18.1993 | -27.51 | -43.5775 | -58.2569
49 | 2016-10-08 | 85.07 | 44.6738 | 6.5908 | -2.5373 | -10.6769 | -19.7606 | -27.9327 | -43.0571 | -63.0683
50 | 2016-10-15 | 81.1594 | 46.3524 | 6.9806 | -1.0929 | -9.5533 | -18.6286 | -26.327 | -43.0546 | -60.5327
51 | 2016-10-22 | 80.5852 | 40.3869 | 3.3937 | -2.9935 | -13.7286 | -19.7984 | -29.0902 | -43.9498 | -61.3393
52 | 2016-10-29 | 76.0906 | 35.6216 | 4.5793 | -3.3116 | -12.1156 | -19.7726 | -28.1769 | -41.2873 | -59.084
53 | 2016-11-05 | 92.9881 | 58.2581 | 16.7166 | 0.042798 | -7.6746 | -15.4264 | -25.2378 | -37.6898 | -58.4369
54 | 2016-11-12 | 99.6902 | 72.1629 | 40.85 | 7.714 | -2.0692 | -11.8825 | -19.9324 | -32.9496 | -53.1402
55 | 2016-11-19 | 113.7089 | 85.5493 | 59.877 | 31.5945 | 4.0995 | -5.7444 | -16.0243 | -27.8777 | -50.4913
56 | 2016-11-26 | 117.7241 | 86.7586 | 61.2493 | 39.5291 | 9.5579 | -2.3702 | -11.4073 | -22.7183 | -48.4127
57 | 2016-12-03 | 120.1421 | 94.2093 | 73.5244 | 52.6764 | 26.9277 | 5.7676 | -7.1683 | -20.1452 | -42.8707
58 | 2016-12-10 | 135.9221 | 109.7786 | 91.645 | 73.0865 | 50.5383 | 22.43 | 2.4924 | -9.8502 | -31.1056
59 | 2016-12-17 | 155.3069 | 123.0993 | 105.6589 | 87.0148 | 71.8953 | 51.496 | 22.9027 | 0.14781 | -24.069
60 | 2016-12-24 | 172.369 | 133.1749 | 115.8734 | 101.75 | 85.6027 | 68.7308 | 45.0455 | 14.1279 | -8.5779