## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 38 de 2015 V1
1
1
21/09/2015
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
21/09/2015
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 37/15
Durante la semana el despacho se ha realizado con los generadores auto despachados, Bonete a pleno, Palmar para la cota prevista en la programación semanal y Salto Grande cerrando la demanda. Por pico fue despachada generación térmica.
Debido a sucesivos aumentos en la generación eólica las cotas en todos los lagos han sido altas.
Bonete cerró vertederos el día sábado y Baygorria eventualmente vertió para controlar cota.
El día martes quedo disponible la unidad 14 de CTM y el miércoles la unidad 2 de Baygorria.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 38
A la fecha existen pronósticos muy importantes de precipitaciones para todas las cuencas siendo las de mayor relevancia las previstas para la cuenca media y alta de Salto y para Bonete.
Los pronósticos de aportes previstos para Salto por los modelos ETA y GSF para la semana 39 (siguiente a la programar) son del orden de 9000 m3/s en promedio.
La programación semanal para la semana 39 (considerando aportes con lluvias previstas en Salto Grande) muestra que Bonete y Palmar mantiene cotas cercanas a las de vertimiento durante toda la semana y Salto supera los 35.5m sobre el fin de semana (semana 40) donde se esperarían aportes del orden del turbinado a pleno.

## Slide 5: DESPACHO PROPUESTO
Considerando lo informado anteriormente se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema siendo el despacho propuesto el siguiente:
Despacho propuesto
Auto despachados.
Salto hasta pleno.
Río Negro cierra la demanda. (Esperado una generación muy baja)
Durante la semana se monitoreara la ocurrencia o no de las precipitaciones y los eventuales cambios en los pronósticos decidiendo las reprogramaciones correspondientes.

## Slide 6: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
6
21/09/2015
6

## Slide 7: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 9: Evolución de la demanda

## Slide 10: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 11: RIO NEGRO

## Slide 12: Semana próxima
12
21/09/2015
12

## Slide 13: Previsión temperaturas (Accuweather, jueves)

## Slide 14: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (jueves)

## Slide 15: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (miércoles)

## Slide 16: Acumulados precipitaciones 5 y 7 días CEPTEC e INMET (jueves)

## Slide 17: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, miércoles)

## Slide 18: Pronósticos Aportes Salto modelos GSF y ETA (miércoles)

## Slide 19: Pronósticos Aportes Salto modelos GSF y ETA (jueves)

## Slide 20: Programación semanal 2015-38
20
21/09/2015
20
Notes: 20

## Slide 21: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 22: PREVISIÓN DE MANTENIMIENTOS

## Slide 23: MODELOS

## Slide 24: Mediano plazo

## Slide 27: Caso libre, aportes sin lluvias

## Slide 29: Caso libre, aportes con lluvias

## Slide 31: Caso libre, aportes con lluvias, 9000m3/2 en etapa 2 de MP

## Slide 33: Caso libre S/lluvias previstas , CVar en mediano plazo.

## Slide 35: Caso libre S/lluvias previstas , S/CVar en mediano plazo.

## Slide 37: Caso libre C/lluvias previstas , CVar en mediano plazo.

## Slide 39: Caso libre C/lluvias previstas , S/CVar en mediano plazo.

## Slide 41: Programa de generación de la semana 38/15:
41
21/09/2015
41

## Slide 42: Programa semanal (jueves)

## Slide 43: Programa semanal

## Slide 44: Programa semanal

## Slide 45: Programa de generación de la semana 39/15:
45
21/09/2015
45

## Slide 46: Programa semanal (jueves)

## Slide 47: Programa semanal

## Slide 48: Programa semanal