## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 06 de 2016 V1
1
1
03/02/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
03/02/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 05/16
Durante el fin de semana el despacho se comenzó realizando con los generadores distribuidos y Bonete a pleno, Palmar hasta pleno y Salto Grande cerrando la demanda.
Debido a las precipitaciones en las cuencas media y alta de Salto Grande se intercambió energía entre Palmar y Salto sacando a Palmar de pleno.
El día lunes se reprogramo la semana manteniendo Bonete a pleno y cerrando la demanda con Palmar y Salto para las cotas que surgieron de una nueva corrida del modelo.
El día miércoles quedo fuera de servicio una unidad de Bonete y aun no se sabe con exactitud el tiempo de reparación, estimándose el mismo entre dos y cuatro semanas.
Se corrió nuevamente el modelo y se observó que no era necesario reprogramar nuevamente.
Se realizaron algunas pruebas menores en la coversora de Melo con 50 MW de potencia.
La demanda fue muy similar a la prevista

## Slide 4: Perspectivas para la semana 06
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 6200 m3/s sin lluvias y 6.500m3/s con lluvias.
  Río Negro, todas las centrales sin aportes y con vertederos cerrados.
Las temperaturas previstas para los próximos días son moderadas para la estación por lo que se espera que la demanda no sea elevada.
Los pronósticos coinciden en eventos de precipitaciones a partir del martes, difieren un poco en la ubicación pero ambos indican precipitaciones de relevancia. Ambos preven precipitaciones para la cuenca de Palmar, inmediata y alta de Salto Grande. Cabe destacar que el aumento de aportes de SG se dio por precipitaciones en la cuenca alta.
No se realizaran pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana.

## Slide 5
Modelos
MP/CPC
    Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Baygorria a pleno y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande. Obtiene cotas de 39.26m y 34.98m en Palmar y Salto Grande respectivamente. No despacha térmico.
    Idén caso anterior pero sin verter Terra, despacha Terra a pleno, Baygorria a cota constante y encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande. Obtiene cotas de 38.41m y 34.93 m para Palmar y Salto Grande respectivamente.
SimSee
    Caso Libre, despacha Terra a pleno sin verter, Baygorria a cota constante, encuentra un equilibrio entre Palmar y Salto Grande obteniendo cotas de 37.58m y 35.42m en Palmar y Salto Grande respectivamente. Despacha motores no a pleno con potencia media de 17.4 MW.
    Idén caso anterior pero con aportes de salto del día Jueves, realiza un despacho similar alcanzando cotas de 38.14m y 35.49m respectivamente para Palmar y Salto Grande. Despacha motores con potencia media de 7.18 MW.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Terra a pleno.
  Salto grande para cota 35.0m.
  Palmar cierra la demanda para la cota antedicha.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
03/02/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda
Menos río Negro por aumento de aportes en SG e indisponibilidad unidad de Terra

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsiones de generación eólica fecha 29/1/16

## Slide 14: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 29

## Slide 15: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 30

## Slide 16: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 31

## Slide 17: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 1

## Slide 18: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 2

## Slide 19: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 3

## Slide 20: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 4

## Slide 21: Previsiones programación diaria desde 29/1 al 05/1 día 5

## Slide 22: PRONOSTICOS SEMANA 06/16

## Slide 23: Semana próxima
23
03/02/2016
23

## Slide 24
Previsión temperaturas (Foreca, viernes)

## Slide 25
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Viernes

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Sábado
Viernes

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 28
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Lunes

## Slide 29
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Martes

## Slide 30
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Miércoles

## Slide 31
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Jueves

## Slide 32: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 33: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 34: Programación semanal 2016-06
34
03/02/2016
34
Notes: 34

## Slide 35: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 36: MODELOS

## Slide 37: Mediano plazo

## Slide 38: Caso libre, escenario con aportes del miércoles en SG y sin vertido en Terra

## Slide 40: SimSEE, caso con Terra a pleno y cotas ajustadas con pruebas de conversora

## Slide 42: Ídem anterior pero con cota máxima en SG de 35 m y mínima en Palmar de 39 m

## Slide 44: Programa de generación de la semana 06/16:
44
03/02/2016
44

## Slide 45: Programa semanal (jueves)

## Slide 46: Datos energéticos diarios

## Slide 47: Datos hidráulicos diarios

## Slide 48: Principales trabajos en la red
No hay trabajos relevantes.