## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 09 de 2016 V2
1
1
26/02/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
26/02/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 08/16
Durante la semana el despacho ha sido prácticamente hidráulico generando con térmico para el suministro de los picos de potencia.
Durante la semana se ha exportado generación térmica a solicitud de CAMMESA hasta CTR incluida. También se envió energía en devolución.
Las demandas han sido muy altas aunque no se han alcanzado los valores máximos (de potencia y energía de verano) que se produjeron el viernes 12/2.
Se han producido precipitaciones en la
cuenca del río Uruguay que hicieron
reprogramar la semana durante el fin de
semana (asociados a cambios en las previsiones
de precipitaciones) y nuevamente el lunes luego
de evaluar la nueva información suministrada por
CTM. Salto Grande informó máxima generación el día
sábado
Las precipitaciones en el río Negro han sido
menores y no han causado aumentos de aportes.
En la actualidad esta lloviendo en la cuenca del río Negro y la inmediata del río Uruguay e INUMET emitió alertas para el día de hoy por lluvias abundantes y ya se encuentra lloviendo en el río Negro.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 09
La situación de los recursos hidráulicos es la siguiente:
  Río Uruguay, CTM informa el día de hoy para la semana entrante aportes del orden de 4.100 m3/s sin lluvias y 4300 con lluvias
  Río Negro, se están produciendo precipitaciones y se observara su efecto. A la fecha los aportes son 0
Las temperaturas previstas para los próximos días son notoriamente mas bajas que las registradas en la presente semana por lo que la demanda será sensiblemente menor.
Adicionalmente a las precipitaciones que se están produciendo los diferentes pronósticos coinciden en la existencia de fuertes eventos de precipitaciones, en particular para la cuenca alta del río Uruguay,
No se realizaran pruebas en la conversora de alta potencia durante la semana
A partir del 1° de marzo quedan disponibles solamente 50 MW de las centrales APR

## Slide 5
MP/CPC
  Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo (para Baygorria a pleno), Baygorria a pleno, Palmar llega a la cota mínima impuesta (37.3m)y Salto Grande cierra la demanda (cotas de 37.3 y 33.7 m respectivamente). No despacha térmico. El marginal es del orden de 45 U$S/MWh
SimSee
  Caso Libre, despacha Terra a pleno y vertiendo, Palmar casi pleno, Motores a pleno, encuentra un equilibrio entre Palmar, Salto Grande y PTA. Obtiene cotas de Palmar extremadamente bajas 36.4 m y para SG de 34.7 m.
  Ídem caso anterior pero con limitación en la cota de Palmar (37.3 metros mínimo) el despacho obtenido es similar en cuanto a costos y energías involucradas.
Mensual
  Caso con vertido hasta la semana 10 (inclusive) se debe despachar térmico gradualmente hasta APR

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente:
  Auto despachados.
  Terra a pleno.
  Palmar para cota 37,3 m
  Salto Grande para cota 33.7 m
  Vertido en Terra y Motores de CB para dichas cotas, pero siendo despachadas luego de evaluar el evento de lluvias previsto para hoy y el fin de semana.

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
26/02/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado suministro de la demanda

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO

## Slide 13: Previsiones de generación eólica fecha 20/2/16

## Slide 14: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 20

## Slide 15: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 21

## Slide 16: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 22

## Slide 17: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 23

## Slide 18: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 24

## Slide 19: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 25

## Slide 20: Previsiones programación diaria desde 20/1 al 26/1 día 26

## Slide 21: PRONOSTICOS SEMANA 09/16

## Slide 22: Semana próxima
22
26/02/2016
22

## Slide 23
Previsión temperaturas (Foreca, viernes)

## Slide 24: Foto satelital de la hora 10 Uruguaya

## Slide 25
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Viernes

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Sábado
Viernes

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 28
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Lunes

## Slide 29
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Martes

## Slide 30
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Miércoles

## Slide 31
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
Jueves

## Slide 32: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (viernes)

## Slide 33: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, viernes)

## Slide 34: Previsión aportes SG con modelo GFS I, fuente CTM

## Slide 35: Programación semanal 2016-09
35
26/02/2016
35
Notes: 35

## Slide 36: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 37: MODELOS

## Slide 38: Mediano plazo

## Slide 39: Caso libre

## Slide 41: SimSEE, caso con Terra a pleno y posibilidad de verter.

## Slide 43: Idem caso 1 pero sin vertido en Terra y cota mínima en Palmar de 38 m

## Slide 45: MENSUALES

## Slide 46: Mensual con vertido por 2 semanas, car 99 %

## Slide 47: Programa de generación de la semana 09/16:
47
26/02/2016
47

## Slide 48: Programa semanal (jueves)

## Slide 49: Datos energéticos diarios

## Slide 50: Datos hidráulicos diarios

## Slide 51: Principales trabajos en la red
Nota: CTM salen márgenes derecha e izquierda de la central para cambio de sistema anti incendios el domingo, 4 horas por margen (de 2 hs a las 10 hs).