## Slide 1: Resultados de la semana en curso y programación de la semana 16 de 2016 V1
1
1
15/04/2016
Notes: 1

## Slide 2: Resultados de la semana en curso: Comentarios generales
2
15/04/2016
2

## Slide 3: Resumen semana actual N° 15
Durante la semana el despacho ha sido básicamente hidráulico.
En el día miercoles puntualmente fue necesario térmico para suministrar el pico debido a la baja potencia del recurso eólico.
Se continuaron realizando pruebas de la conversora de Melo en ambos sentidos. En particular se realizaron transferencias de 550 MW de dirección Brasil a Uruguay. Debido a lo anterior se debió exportar a CAMMESA potencias cercanas a los 1000 MW
Se han producido importantes precipitaciones en todas las cuencas las que provocaron nuevos aumentos en las cotas de los lagos del río Negro.
Se ha continuado exportando a Argentina energía de excedentes hidráulicos
A partir del miércoles se declararon todas las centrales del río Negro con riesgo de vertimiento por lo cual el precio de todos los recursos hidráulicos paso a ser 0.

## Slide 4: Perspectivas para la semana 16
Los lagos del río Negro están recibiendo aportes en los presentes días debido a las precipitaciones de los días anteriores. Las cotas de los mismos son 79.5m y 39.9m respectivamente para Bonete y Palmar en la mañana del viernes.
Salto grande esta con vertederos abiertos y prevé estar en esta situación por varios días más.
Adicionalmente existen importantes pronósticos de precipitaciones para la semana entrante para todas las cuencas.
Particularmente en Salto Grande según el modelo GSF-1 se prevé un pico del orden de 19500 m3/s.
Con el modelo ETA CTM no ve una afectación importante de la potencia disponible a causa del vertido previsto para la central.
Las temperaturas serán las típicas de la época por lo que las demandas continuaran siendo bajas.
En esta situación se ha definido generar a pleno en Bonete si esta central supera los 80.0m.

## Slide 5
Modelos
Comentarios
MP/CPC
  Se corrió un caso libre con aportes sin lluvias y se observó que el modelo realiza un despacho totalmente hidráulico con Salto y Palmar exportando excedentes. Dejando las cotas de estos lagos en 35.45m y 39.90m respectivamente.
SimSee
  Se está revisando la corrida en función de los resultados obtenidos.

## Slide 6: DESPACHO PROPUESTO
De acuerdo a lo anterior el despacho propuesto es el siguiente a evaluar el lunes:
  Auto despachados.
  Salto Grande a pleno exportando excedentes.
  Palmar a pleno.
  Terra cerrando la demanda (a pleno a partir de los 80.0m)
  Térmico de ser necesario para cerrar la demanda.
  PD: el presente despacho será evaluado en función de la evolución de las cotas y las precipitaciones previstas para el fin de semana

## Slide 7: Resultados de la semana en curso: Comparación ejecutado-programado .
7
15/04/2016
7

## Slide 8: Datos globales semanales (jueves)

## Slide 9: Datos globales semanales (jueves) Comparación previsto-ejecutado producción
MAS RÍO NEGRO POR EXPORTACION A ARGENTINA
MAS TERMICO POR MENOS POTENCIA EN SG Y PUREBAS DE CONVERSORA

## Slide 10: Evolución de la demanda

## Slide 11: COMPARATIVO DE APORTES DE CENTRALES HIDRAULICAS SALTO GRANDE

## Slide 12: RIO NEGRO
MAS APORTE POR MAS PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA

## Slide 13: Hidrógrafo Terra, sin considerar pronósticos de precipitaciones

## Slide 14: Hidrógrafo de Palmar sin considerar lluvias previstas

## Slide 15: Previsión aportes Salto Grande (Fuente CTM, jueves)

## Slide 16: Previsiones de generación eólica fecha 14/4/16

## Slide 17: PRONOSTICOS SEMANA 16/16 (jueves)

## Slide 18: Semana próxima
18
15/04/2016
18

## Slide 19
Previsión temperaturas (Accuweather, viernes)

## Slide 20
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Viernes

## Slide 21
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Sábado
Viernes

## Slide 22
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC BRAMS (3 Dias) - (5 x 5 km)
(actualizado viernes)
Domingo

## Slide 23
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
viernes

## Slide 24
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
sábado

## Slide 25
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente CPTEC (actualizado viernes)
Domingo

## Slide 26
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
lunes

## Slide 27
Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes)
martes

## Slide 28: Precipitaciones previstas para los próximos días, Fuente INMET (actualizado viernes) miércoles

## Slide 29: Previsión precipitaciones acumuladas INMET y CPTEC (jueves)

## Slide 30: Acumulados precipitaciones fuentes CPTEC E INMET, 5 Y 7 dias respectivamente

## Slide 31: Programación semanal 2016-16
31
15/04/2016
31
Notes: 31

## Slide 32: COSTO GENERACIÓN TÉRMICA

## Slide 33: MODELOS

## Slide 34: Caso libre sin considerar lluvias previstas y vertido en SG

## Slide 36: SimSEE, caso libre

## Slide 38: Programa de generación de la semana 16/16:
38
15/04/2016
38

## Slide 39: Programa semanal (jueves)

## Slide 40: Datos energéticos diarios

## Slide 41: Datos hidráulicos diarios

## Slide 42: Principales trabajos en la red