Programación energética semanal de la semana 22/17

Fecha: 25/05-2017.

El informe fue realizado con los datos vigentes al día 24/05/2017.

# RESUMEN EJECUTIVO.

## RESUMEN SEMANA ACTUAL

Durante la semana el despacho ha sido con recursos renovables, no siendo necesario despacho de unidades térmicas para picos de potencia.

Se han exportado a Argentina excedentes.

Se han registrado algunas precipitaciones fundamentalmente en las cuencas de Salto Grande, palmar y Baygorria  lo que ha provocado nuevos aumentos de aportes.

CTM  ha informado en el día de hoy aportes del orden de 12700 m3/s  y 17400 m3/s sin y con  lluvias previstas para la semana próxima.

Todas las centrales están con vertederos abiertos.

En algunas madrugadas fue necesario reducir generación eólica.

En la mañana de hoy se están registrando nuevas precipitaciones con valores puntualmente altos en la cuenca de Bonete.

## 1.2.- PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

Existen pronósticos de precipitaciones para todas las cuencas.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son superiores al usinado a pleno de la central.

Con las precipitaciones que se están registrando se estima que Bonete también tendrá aportes superiores al usinado a pleno de la central por lo que continuara con vertederos abiertos

Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Si Brasil toma la oferta se exportará a Brasil por ambas conversoras y se ofertaran a Argentina los excedentes restantes luego de exportar a Brasil.

Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas sin  exportación con ambos modelos.

OPERGEN/CPC

- El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

- El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

## Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

- Generación autodespachada no modulable

- Salto Grande hasta pleno

- Generación autodespachada  modulable

- Rio Negro cierra la demanda

# INTRODUCCIÓN.

## PREVISIÓN DE TEMPERATURAS ACTUALIZADO AL MIÉRCOLES 24/05/2017 (PROXIMOS 10 DÍAS PARA  MONTEVIDEO, FUENTE ACCUWEATHER)

## PREVISIÓN DE LLUVIAS.

### PREVISIÓN LLUVIAS, ACUMULADAS PARA 5 y 7 DÍAS ACTUALIZADO EL DÍA 17/05/2017 (Fuente CEPTEC e INMET).

### PREVISIÓN DE APORTES Y LLUVIAS PARA SALTO GRANDE (fuente CTM día 24/05/17).

## LLUVIAS OCURRIDAS

### LLUVIAS OCURRIDAS EN EL MES DE  MAYO (SEGÚN SGE) EN LAS CUENCAS DEL RÍO NEGRO.

Prom. Hist. = Promedio acumulado histórico desde 1994.

### LLUVIAS OCURRIDAS EN LOS ULTIMOS 7 DÍA, CUENCA DEL RÍO NEGRO

Nota: Datos actualizados al 24/05/2017  7:00 horas

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA VIERNES 19/05/17

## PREVISIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 240h DÍA MIERCOLES 24/05/17

## SEMANALES.

### SEMANAL DE LA PRESENTE SEMANA (miércoles)

### SEMANAL DE LA SEMANA PROXIMA (jueves), sin lluvias previstas y con exportación a Argentina.

## ANÁLISIS A REALIZAR.

### MEDIANO PLAZO/OPERGEN:

Caso S/LL S/E

### SIMULACION CORTO PLAZO

#### SIMULACION CORTO PLAZO CPC

Caso libre, SLL SE

#### SIMSEE:

Caso libre SLL SE

## ANALISIS MENSUAL

No aporta información en las actuales circunstancias.

## DESPACHO POR CALIDAD DE ABASTECIMIENTO.

No corresponde.-

## DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE.

No se prevén restricciones.

# pRECIO SPOT.

Dado que se declara riesgo de vertimiento para el SIN, el precio spot será 0.

## Valorización de los recursos hidráulicos

Los valores de agua para todas las centrales en vista de la declaración de riesgo de vertido es de 0 U$S/MWh.

# CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS.

## PERSPECTIVAS Y RESULTADOS PARA LA SEMANA ENTRANTE

Existen pronósticos de precipitaciones para todas las cuencas.

Como se mencionó anteriormente, los aportes previstos por CTM con y sin lluvia son superiores al usinado a pleno de la central.

Con las precipitaciones que se están registrando se estima que Bonete también tendrá aportes superiores al usinado a pleno de la central por lo que continuara con vertederos abiertos

Se espera qué todas las centrales estén con vertimiento durante toda la semana

Si Brasil toma la oferta se exportará a Brasil por ambas conversoras y se ofertaran a Argentina los excedentes restantes luego de exportar a Brasil.

Modelos

Se corrieron casos sin lluvias previstas sin  exportación con ambos modelos.

OPERGEN/CPC

- El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

SimSEE

- El modelo genera a pleno con todos los recursos hidráulicos exportando los excedentes.

## Despacho propuesto

En base a lo antedicho se declara riesgo de vertido para el SIN para toda la semana. Siendo el despacho propuesto el siguiente:

- Generación autodespachada no modulable

- Salto Grande hasta pleno

- Generación autodespachada  modulable

- Rio Negro cierra la demanda

# RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES.

Se presentaron en el punto anterior.

# INTERCAMBIOS PROGRAMADOS PARA LA SEMANA 22

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (ARGENTINA).

No se prevé.

## IMPORTACIÓN OCASIONAL (BRASIL).

No se prevé.

## EXPORTACIÓN DE EXCEDENTES HIDRÁULICOS, SOLAR, EOLICA Y BIOMASA

Existe una importante cantidad de excedentes, se envió oferta semanal a Brasil y si toman la oferta el resto se ofrecerá a Argentina.

## EXPORTACIÓN DE GENERACIÓN TÉRMICA.

No se prevé.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA DE MELO

De darse las condiciones en los generadores de Candiotas para la transferencia en dirección Uruguay Brasil, se exportaría por esta conversora si Brasil toma la oferta.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE CONVERSORA RIVERA-LIVRAMENTO.

Se exportaría por esta conversora si Brasil toma la oferta.

## INTERCAMBIOS A TRAVÉS DE GARABÍ.

No se prevé.

## OTRAS FUENTES DE GENERACIÓN.

- No se dispone de información.

# BOLSAS DE ENERGIA INTERCAMBIADAS.

- Uruguay debe al sistema brasileño de energía de vertimiento aprox. 0.3 GWh contabilizada hasta el 9/3/11.

- Durante la semana 49 del año 2009 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 2128 MWh.

- El día 4/1/10 se brindó apoyo a Brasil por un monto de 19 MWh.

- Argentina debe a Uruguay una bolsa de energía  de 230 MWh (a confirmar con datos de la última exportación).

# INDISPONIBILIDADES y limitaciones DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## INDISPONIBILIDADES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## LIMITACIONES DE UNIDADES DE GENERACIÓN.

## PRINCIPALES TRABAJOS EN LA RED.

La información se entregara mañana con la presentación.