## DespachoContrato
Despacho Contrato USD/MWh
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355 | -13.355
2 | 2015-11-14 | -11.9053 | -2.0359 | -5.6613 | -8.4774 | -10.7973 | -13.1268 | -15.6788 | -16.5024 | -17.8423 | -19.9699
3 | 2015-11-21 | -12.2236 | 1.6314 | -5.0157 | -8.027 | -11.5575 | -14.4695 | -16.4757 | -18.0035 | -20.2166 | -24.402
4 | 2015-11-28 | -11.9846 | 4.1643 | -0.54002 | -6.3769 | -10.2253 | -15.2588 | -17.8331 | -19.929 | -23.4373 | -27.0112
5 | 2015-12-05 | -12.2848 | 7.6331 | 1.5854 | -6.4738 | -12.9618 | -16.7494 | -18.9283 | -21.1956 | -24.2313 | -28.7991
6 | 2015-12-12 | -12.2247 | 12.4304 | 2.7496 | -6.8374 | -13.6499 | -17.3595 | -19.9518 | -22.1529 | -25.7522 | -31.583
7 | 2015-12-19 | -12.6053 | 13.2173 | 2.8502 | -7.0587 | -13.8309 | -17.9134 | -21.1571 | -23.3849 | -27.8237 | -33.792
8 | 2015-12-26 | -12.9686 | 18.1953 | 5.102 | -5.925 | -12.532 | -18.072 | -21.4069 | -25.557 | -31.6084 | -37.262
9 | 2016-01-02 | -21.535 | 2.2148 | -6.6829 | -13.6572 | -20.3413 | -25.2473 | -28.2475 | -33.7733 | -36.8654 | -43.832
10 | 2016-01-09 | -22.4694 | 1.7538 | -7.5337 | -13.3518 | -19.5103 | -26.2082 | -28.8693 | -35.5006 | -40.2747 | -45.3134
11 | 2016-01-16 | -23.2824 | 1.6367 | -8.777 | -13.314 | -19.1021 | -26.808 | -31.3985 | -36.1392 | -41.8874 | -47.6724
12 | 2016-01-23 | -24.4427 | 1.7227 | -9.2655 | -14.2214 | -21.5461 | -27.4614 | -32.9406 | -38.1428 | -43.5152 | -48.8668
13 | 2016-01-30 | -25.1153 | 1.8052 | -10.0772 | -15.6613 | -22.2858 | -28.7029 | -34.1459 | -39.1171 | -44.566 | -48.9851
14 | 2016-02-06 | -25.4186 | 0.88365 | -9.9064 | -15.4109 | -22.8435 | -29.2979 | -35.2014 | -40.9597 | -45.2127 | -49.3229
15 | 2016-02-13 | -25.3928 | 2.6078 | -10.1036 | -17.1063 | -23.9509 | -28.8519 | -35.9944 | -42.9831 | -47.0813 | -49.7021
16 | 2016-02-20 | -24.6326 | 3.6005 | -9.9511 | -17.3545 | -22.552 | -28.2749 | -35.4933 | -42.3335 | -46.8367 | -49.9894
17 | 2016-02-27 | -24.1248 | 7.1012 | -8.7137 | -17.3129 | -23.1647 | -29.3901 | -34.1652 | -39.9832 | -46.6676 | -49.9721
18 | 2016-03-05 | -22.7553 | 6.912 | -6.7106 | -17.3001 | -22.2087 | -27.7832 | -33.7221 | -38.195 | -45.3341 | -49.8573
19 | 2016-03-12 | -21.9671 | 7.2239 | -4.7551 | -16.1836 | -21.8444 | -26.9228 | -32.259 | -37.0104 | -44.0695 | -49.5681
20 | 2016-03-19 | -21.6593 | 7.7279 | -6.4024 | -16.4524 | -21.8928 | -26.6647 | -31.3785 | -36.6488 | -42.5779 | -49.0087
21 | 2016-03-26 | -20.6717 | 8.1958 | -6.0655 | -15.227 | -21.7267 | -26.3731 | -30.5611 | -34.3799 | -39.1916 | -48.045
22 | 2016-04-02 | -18.8274 | 7.9263 | -5.0292 | -12.4199 | -19.3558 | -26.4181 | -29.9577 | -34.2407 | -38.41 | -45.8868
23 | 2016-04-09 | -18.8195 | 7.2088 | -3.9123 | -9.9073 | -18.3921 | -25.2357 | -30.1971 | -33.9334 | -37.6966 | -44.8669
24 | 2016-04-16 | -18.563 | 7.1619 | -4.3928 | -9.7114 | -17.3551 | -23.409 | -29.5036 | -33.1196 | -38.0646 | -44.62
25 | 2016-04-23 | -18.2689 | 7.1697 | -3.3926 | -10.1267 | -16.3069 | -22.6599 | -28.7556 | -31.6831 | -38.2636 | -43.6311
26 | 2016-04-30 | -18.4231 | 6.374 | -5.1403 | -10.7051 | -15.9472 | -21.8969 | -27.0766 | -32.6274 | -38.1685 | -43.7067
27 | 2016-05-07 | -18.5839 | 5.896 | -4.8176 | -10.0304 | -15.0436 | -22.5942 | -26.8747 | -33.1314 | -38.0414 | -43.4209
28 | 2016-05-14 | -19.0192 | 6.6767 | -5.3203 | -10.6069 | -15.6426 | -23.5554 | -27.601 | -33.4951 | -38.8949 | -44.0042
29 | 2016-05-21 | -18.7668 | 6.7648 | -5.0815 | -9.4258 | -15.9296 | -22.9762 | -27.3638 | -33.2131 | -37.5288 | -43.446
30 | 2016-05-28 | -18.637 | 7.4636 | -4.37 | -10.1212 | -15.8987 | -23.2446 | -27.9183 | -33.2801 | -38.6547 | -43.3972
31 | 2016-06-04 | -19.0734 | 7.8198 | -3.8078 | -9.6176 | -16.2405 | -23.7943 | -28.5899 | -33.1822 | -37.9989 | -43.1468
32 | 2016-06-11 | -18.3429 | 8.6728 | -3.5815 | -8.4387 | -16.5861 | -23.1974 | -29.3175 | -33.0342 | -38.7641 | -43.2662
33 | 2016-06-18 | -17.6558 | 10.3177 | -2.0159 | -7.1675 | -15.9446 | -22.3644 | -27.8469 | -32.944 | -37.9295 | -42.9128
34 | 2016-06-25 | -16.9231 | 11.4242 | -0.34118 | -6.9213 | -14.9536 | -22.3233 | -27.4568 | -31.5051 | -37.1165 | -42.1754
35 | 2016-07-02 | -15.5727 | 14.1648 | 1.9096 | -5.8513 | -13.4243 | -21.8567 | -26.8144 | -31.011 | -34.8911 | -42.4537
36 | 2016-07-09 | -15.0881 | 13.824 | 1.4866 | -5.5428 | -12.28 | -22.0143 | -27.3741 | -31.1766 | -35.2639 | -43.4916
37 | 2016-07-16 | -14.6332 | 14.5836 | 3.5387 | -4.6778 | -13.896 | -21.5709 | -27.4793 | -31.0707 | -36.1193 | -41.9936
38 | 2016-07-23 | -13.696 | 16.0477 | 5.6976 | -4.417 | -13.0509 | -20.8479 | -27.1841 | -30.8943 | -34.8747 | -42.6671
39 | 2016-07-30 | -13.2593 | 17.7176 | 6.3269 | -3.6361 | -13.0906 | -21.9917 | -27.3606 | -30.1373 | -34.868 | -42.3978
40 | 2016-08-06 | -12.4123 | 24.7537 | 8.2642 | -3.5359 | -12.1017 | -22.6133 | -26.1112 | -29.7598 | -35.4516 | -42.1259
41 | 2016-08-13 | -11.1636 | 28.3121 | 9.8562 | -2.9076 | -12.3531 | -22.5983 | -26.5736 | -29.9127 | -36.0865 | -43.5523
42 | 2016-08-20 | -11.3434 | 27.0504 | 9.6769 | -2.2294 | -11.0863 | -22.3055 | -26.6502 | -30.3704 | -37.312 | -44.7927
43 | 2016-08-27 | -11.5482 | 28.4325 | 9.8769 | -2.6534 | -13.2949 | -22.5763 | -26.4393 | -31.7413 | -37.5557 | -46.6426
44 | 2016-09-03 | -12.0244 | 25.893 | 8.2362 | -2.7755 | -13.8753 | -22.5026 | -25.8258 | -31.7715 | -37.7705 | -46.9802
45 | 2016-09-10 | -11.8245 | 25.6465 | 8.1828 | -2.192 | -13.5441 | -22.2478 | -26.2951 | -33.4575 | -38.6127 | -47.2758
46 | 2016-09-17 | -12.3738 | 25.729 | 7.0156 | -2.7056 | -13.7834 | -22.0109 | -26.2618 | -33.8547 | -39.5592 | -48.3064
47 | 2016-09-24 | -13.1102 | 24.4533 | 5.892 | -2.7602 | -14.1643 | -22.6892 | -26.6396 | -34.0913 | -39.8482 | -48.2256
48 | 2016-10-01 | -13.386 | 23.8304 | 4.6255 | -3.7437 | -13.8743 | -23.6881 | -28.0552 | -34.1015 | -40.1589 | -48.5744
49 | 2016-10-08 | -13.4058 | 24.5229 | 5.7042 | -4.2378 | -13.7365 | -23.894 | -28.3862 | -34.061 | -40.6526 | -48.3929
50 | 2016-10-15 | -13.6952 | 25.3916 | 5.3273 | -4.0066 | -13.9503 | -24.6796 | -29.3861 | -34.1023 | -40.891 | -48.1494
51 | 2016-10-22 | -13.4224 | 23.3856 | 5.7534 | -4.3612 | -13.8253 | -24.1832 | -28.7894 | -33.5991 | -40.8783 | -47.9597
52 | 2016-10-29 | -13.0194 | 23.7875 | 6.673 | -5.8643 | -13.7369 | -23.7638 | -29.9808 | -33.5539 | -39.8241 | -47.5909
53 | 2016-11-05 | -12.7715 | 26.4529 | 6.031 | -8.089 | -14.309 | -23.2588 | -29.6886 | -33.6427 | -39.4755 | -46.6179
54 | 2016-11-12 | -13.1273 | 27.1509 | 6.159 | -7.4849 | -14.6292 | -23.5433 | -29.4072 | -34.4069 | -40.1738 | -46.2548
55 | 2016-11-19 | -13.3034 | 27.9031 | 7.0328 | -7.5165 | -16.2095 | -24.0862 | -29.8115 | -34.6091 | -39.61 | -46.9489
56 | 2016-11-26 | -14.0593 | 28.2043 | 6.991 | -8.0864 | -17.3597 | -24.7742 | -30.5563 | -36.2213 | -40.7364 | -46.814
57 | 2016-12-03 | -14.2524 | 28.5421 | 6.7383 | -6.8918 | -18.4554 | -25.3548 | -31.4381 | -36.4589 | -40.9999 | -48.7325
58 | 2016-12-10 | -14.5405 | 28.493 | 6.9959 | -7.0511 | -18.1738 | -26.3821 | -31.3585 | -36.957 | -42.0059 | -48.7831
59 | 2016-12-17 | -14.9614 | 28.4677 | 6.2525 | -6.8501 | -18.9639 | -26.5576 | -31.6933 | -37.4962 | -44.1341 | -49.3704
60 | 2016-12-24 | -15.0954 | 28.4864 | 6.3851 | -6.9856 | -18.249 | -26.3775 | -33.126 | -39.2284 | -45.4535 | -49.994

## cmo_br
Costo Marginal Brasil USD/MWh
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394 | 53.0394
2 | 2015-11-14 | 53.1779 | 63.1549 | 59.2638 | 56.7327 | 54.6214 | 52.858 | 51.2964 | 49.3972 | 46.5976 | 42.9368
3 | 2015-11-21 | 52.1006 | 65.0604 | 60.5192 | 57.1573 | 54.2786 | 51.4983 | 48.8252 | 45.7545 | 42.246 | 39.2025
4 | 2015-11-28 | 52.1259 | 70.6211 | 63.2072 | 57.9548 | 54.4014 | 50.9032 | 47.6897 | 43.7153 | 39.3836 | 35.9043
5 | 2015-12-05 | 51.4109 | 74.0925 | 64.8031 | 58.5954 | 53.2817 | 49.0833 | 44.3906 | 40.6546 | 37.2046 | 33.1204
6 | 2015-12-12 | 50.6855 | 77.0594 | 65.5867 | 58.2762 | 52.3915 | 47.7838 | 42.5547 | 38.4545 | 34.7711 | 29.5523
7 | 2015-12-19 | 50.087 | 78.3887 | 66.6275 | 59.0671 | 53.2406 | 46.7509 | 41.3471 | 37.2515 | 32.8554 | 27.0996
8 | 2015-12-26 | 49.1867 | 79.6133 | 67.3559 | 59.7786 | 52.5885 | 46.011 | 40.2184 | 35.2231 | 29.8603 | 22.5145
9 | 2016-01-02 | 37.8052 | 62.7579 | 53.9634 | 47.2417 | 40.0231 | 34.4785 | 29.8794 | 26.1133 | 21.1239 | 14.6022
10 | 2016-01-09 | 36.8635 | 62.9537 | 53.1701 | 45.5887 | 39.4587 | 34.5238 | 29.5494 | 24.2958 | 18.0179 | 12.773
11 | 2016-01-16 | 35.9902 | 62.7338 | 51.9083 | 45.5688 | 39.2171 | 34.6184 | 28.8869 | 22.9058 | 17.1791 | 9.9353
12 | 2016-01-23 | 34.8688 | 62.9913 | 51.8142 | 44.6053 | 38.0504 | 33.0856 | 26.3873 | 21.3163 | 15.7143 | 7.8467
13 | 2016-01-30 | 34.4322 | 62.2249 | 51.7722 | 44.1756 | 37.5529 | 32.1398 | 25.3561 | 20.3359 | 14.9129 | 6.5997
14 | 2016-02-06 | 34.2064 | 61.9348 | 51.3265 | 43.4945 | 37.2079 | 32.1366 | 25.494 | 19.374 | 13.9346 | 5.6849
15 | 2016-02-13 | 33.6667 | 62.4823 | 50.2844 | 42.64 | 36.0729 | 30.0571 | 24.8197 | 18.9181 | 12.2411 | 4.8691
16 | 2016-02-20 | 33.8762 | 62.9375 | 49.6791 | 41.9971 | 35.9262 | 30.4253 | 24.6272 | 18.3774 | 12.0594 | 5.0634
17 | 2016-02-27 | 34.5739 | 66.5964 | 51.0308 | 42.3347 | 35.7878 | 30.2089 | 24.7196 | 19.1058 | 12.0791 | 5.1763
18 | 2016-03-05 | 35.5534 | 65.9605 | 52.8661 | 42.9498 | 36.073 | 30.8824 | 25.2131 | 19.5542 | 13.6411 | 5.8115
19 | 2016-03-12 | 36.4333 | 69.1745 | 52.8033 | 43.411 | 37.2138 | 32.3274 | 26.0454 | 20.2628 | 14.861 | 6.8245
20 | 2016-03-19 | 36.9525 | 70.028 | 54.4558 | 44.4831 | 37.3829 | 32.1007 | 26.8306 | 20.8466 | 15.4375 | 6.099
21 | 2016-03-26 | 38.3855 | 70.7289 | 54.3581 | 45.7683 | 38.1737 | 32.5582 | 27.471 | 22.0469 | 16.7712 | 7.7173
22 | 2016-04-02 | 39.891 | 72.5812 | 57.0379 | 46.3346 | 39.8511 | 33.3301 | 28.0564 | 22.661 | 17.5107 | 9.9598
23 | 2016-04-09 | 40.0108 | 71.2447 | 57.5877 | 48.2499 | 41.4221 | 33.774 | 28.3743 | 23.279 | 18.8769 | 10.5714
24 | 2016-04-16 | 40.4138 | 71.7984 | 58.7207 | 48.806 | 41.1542 | 34.9391 | 29.7842 | 24.4452 | 18.1597 | 12.0696
25 | 2016-04-23 | 41.257 | 70.2679 | 58.3871 | 50.7212 | 43.3893 | 36.6823 | 30.3189 | 24.7084 | 19.1256 | 12.2304
26 | 2016-04-30 | 41.8089 | 70.9362 | 58.769 | 50.3923 | 45.1792 | 37.2615 | 30.7144 | 25.806 | 19.5951 | 12.1327
27 | 2016-05-07 | 42.3994 | 71.5662 | 58.5762 | 51.5578 | 45.5374 | 37.5201 | 31.1816 | 25.3606 | 19.7586 | 13.2184
28 | 2016-05-14 | 42.6975 | 71.3088 | 60.0726 | 52.3947 | 46.0751 | 38.5959 | 30.3757 | 25.4834 | 20.0576 | 13.2735
29 | 2016-05-21 | 43.4007 | 72.1293 | 60.4884 | 52.953 | 46.4467 | 38.4767 | 30.865 | 25.2364 | 20.3159 | 13.8116
30 | 2016-05-28 | 44.158 | 74.3881 | 62.0248 | 54.2526 | 47.0728 | 38.4737 | 31.2221 | 25.6504 | 20.5748 | 13.9238
31 | 2016-06-04 | 44.9303 | 74.9709 | 63.7302 | 54.7497 | 47.0545 | 39.9966 | 31.6116 | 26.3468 | 20.7633 | 14.6633
32 | 2016-06-11 | 46.3145 | 77.9536 | 65.3748 | 55.8481 | 48.2259 | 39.9032 | 31.939 | 25.7465 | 21.1074 | 15.2518
33 | 2016-06-18 | 47.4098 | 79.1675 | 66.5786 | 57.6473 | 49.4405 | 40.3811 | 32.9872 | 26.4009 | 21.574 | 16.3956
34 | 2016-06-25 | 47.9582 | 81.1541 | 68.7241 | 58.0013 | 49.6781 | 40.2962 | 32.1661 | 26.4856 | 22.0395 | 16.6116
35 | 2016-07-02 | 49.1495 | 83.3968 | 69.3236 | 59.7986 | 49.7168 | 40.5953 | 31.9504 | 26.7477 | 22.4522 | 16.0068
36 | 2016-07-09 | 49.6297 | 82.5385 | 69.4549 | 59.4539 | 50.4213 | 41.6249 | 31.6675 | 26.1762 | 22.3695 | 15.3806
37 | 2016-07-16 | 49.8638 | 83.4428 | 71.3598 | 60.4659 | 49.895 | 40.3286 | 32.2891 | 26.5157 | 22.1878 | 15.1253
38 | 2016-07-23 | 50.2923 | 86.9615 | 71.6972 | 61.1602 | 50.1424 | 40.6812 | 32.0751 | 26.5081 | 22.0797 | 14.1548
39 | 2016-07-30 | 50.1835 | 89.6723 | 72.6193 | 60.5099 | 50.3487 | 40.111 | 31.346 | 26.3515 | 21.2253 | 13.6839
40 | 2016-08-06 | 50.4363 | 91.9671 | 72.7816 | 60.5797 | 50.0031 | 39.8078 | 31.8796 | 26.4128 | 21.3241 | 13.8647
41 | 2016-08-13 | 51.1218 | 93.0714 | 74.002 | 60.1081 | 49.4082 | 40.6815 | 30.9195 | 26.561 | 20.8356 | 12.8384
42 | 2016-08-20 | 51.1256 | 95.4804 | 75.077 | 60.5254 | 48.5477 | 39.4721 | 31.5602 | 26.1574 | 20.518 | 11.6644
43 | 2016-08-27 | 51.334 | 97.9585 | 74.5302 | 61.6481 | 48.2871 | 37.9638 | 31.3973 | 25.7543 | 20.5447 | 11.1889
44 | 2016-09-03 | 51.8192 | 97.7582 | 74.0911 | 61.0606 | 48.5893 | 37.5744 | 31.5174 | 26.4958 | 19.9054 | 11.8104
45 | 2016-09-10 | 53.2843 | 102.1285 | 76.7347 | 62.1366 | 50.291 | 37.9346 | 31.5754 | 26.1099 | 19.6 | 10.7138
46 | 2016-09-17 | 54.0838 | 102.127 | 76.4946 | 62.3801 | 51.4085 | 39.6911 | 32.1179 | 26.1291 | 18.9964 | 10.9743
47 | 2016-09-24 | 54.3077 | 101.8679 | 75.9378 | 62.2895 | 52.0276 | 38.9424 | 31.5177 | 25.4418 | 17.7376 | 10.4525
48 | 2016-10-01 | 54.4622 | 104.4166 | 74.2904 | 62.5599 | 52.1259 | 39.5952 | 30.8444 | 25.6299 | 17.932 | 9.4374
49 | 2016-10-08 | 54.2257 | 99.9999 | 76.7634 | 62.4223 | 51.5667 | 40.4484 | 30.5753 | 25.1962 | 17.4514 | 8.0206
50 | 2016-10-15 | 53.5585 | 98.7657 | 76.221 | 62.3629 | 51.3746 | 39.4283 | 29.993 | 23.7541 | 17.0646 | 7.468
51 | 2016-10-22 | 52.694 | 96.9894 | 73.8413 | 60.7838 | 50.3699 | 39.0119 | 30.3201 | 24.0952 | 16.1352 | 7.3883
52 | 2016-10-29 | 52.0769 | 92.7529 | 73.0829 | 60.8679 | 48.0133 | 38.2095 | 29.7924 | 23.4134 | 15.6541 | 7.1609
53 | 2016-11-05 | 51.0659 | 96.2731 | 72.4133 | 58.4892 | 47.3843 | 36.8369 | 29.031 | 22.9422 | 16.8343 | 5.9003
54 | 2016-11-12 | 50.7339 | 96.5416 | 72.6417 | 58.9368 | 46.9313 | 37.4367 | 28.6516 | 21.9313 | 14.8004 | 6.1901
55 | 2016-11-19 | 50.6174 | 97.5943 | 72.9566 | 57.6324 | 46.1177 | 36.3014 | 27.7422 | 21.7058 | 14.6657 | 5.5764
56 | 2016-11-26 | 49.8809 | 101.5867 | 71.4328 | 56.2609 | 45.0248 | 34.432 | 27.0275 | 20.9875 | 13.6733 | 4.6229
57 | 2016-12-03 | 49.5219 | 104.4246 | 71.5465 | 56.9008 | 44.4371 | 33.5048 | 26.7073 | 19.6142 | 12.2752 | 4.0971
58 | 2016-12-10 | 49.1213 | 106.3117 | 72.743 | 55.942 | 45.7072 | 32.8561 | 25.5225 | 18.8063 | 11.3294 | 3.6754
59 | 2016-12-17 | 48.8474 | 103.774 | 72.5836 | 55.5857 | 43.569 | 31.8502 | 24.8077 | 16.5858 | 9.5791 | 2.094
60 | 2016-12-24 | 48.6295 | 107.7019 | 72.0041 | 56.1414 | 42.8733 | 32.2761 | 24.099 | 15.7471 | 8.1079 | 0.92266

## cmg_UY
Costo Marginal Uruguay USD/MWh
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 1.3701 | 7 | 1.1786 | 1 | 1 | 1 | 0.20833 | 0.029762 | 6.7787e-14 | -2.0882e-14
2 | 2015-11-14 | 16.9747 | 70.1779 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.25 | 1 | 0.20833 | 0.029762
3 | 2015-11-21 | 46.3769 | 128.122 | 112.985 | 74.7801 | 52.4129 | 7 | 7 | 7 | 1.25 | 0.20833
4 | 2015-11-28 | 62.5571 | 133.764 | 121.983 | 109.695 | 84.7526 | 62.8849 | 10.182 | 7 | 5.5 | 1
5 | 2015-12-05 | 76.4391 | 134.952 | 128.647 | 118.649 | 109.0666 | 86.7607 | 66.9093 | 21.8399 | 7 | 1.25
6 | 2015-12-12 | 100.0382 | 151.338 | 134.952 | 130.193 | 125.313 | 116.984 | 108.889 | 78.4722 | 36.5641 | 7
7 | 2015-12-19 | 106.8754 | 158.749 | 137.992 | 130.193 | 125.537 | 118.649 | 110.937 | 89.1977 | 54.6327 | 7
8 | 2015-12-26 | 138.8977 | 177.509 | 151.781 | 139.347 | 131.7498 | 126.979 | 118.649 | 110.32 | 82.9176 | 36.2404
9 | 2016-01-02 | 102.733 | 170.574 | 146.734 | 138.677 | 127.897 | 116.685 | 92.7336 | 67.1889 | 42.8688 | 7
10 | 2016-01-09 | 117.0574 | 178.862 | 153.992 | 142.213 | 134.8907 | 124.016 | 111.961 | 76.2426 | 48.2716 | 8.474
11 | 2016-01-16 | 118.0772 | 179.0913 | 155.158 | 142.213 | 135.013 | 125.851 | 116.685 | 91.1535 | 48.9143 | 16.4367
12 | 2016-01-23 | 120.392 | 178.642 | 153.992 | 142.213 | 134.452 | 124.016 | 115.558 | 86.7263 | 50.3737 | 16.7597
13 | 2016-01-30 | 126.7159 | 190.4418 | 156.223 | 142.213 | 135.013 | 124.016 | 109.6193 | 85.6474 | 50.0662 | 19.2015
14 | 2016-02-06 | 114.0108 | 177.552 | 150.065 | 139.186 | 128.419 | 120.352 | 104.634 | 66.9342 | 35.9663 | 10.117
15 | 2016-02-13 | 125.9969 | 178.862 | 150.969 | 140.511 | 132.658 | 122.184 | 107.523 | 74.9052 | 35.8989 | 9.0087
16 | 2016-02-20 | 94.3555 | 167.8808 | 142.69 | 131.346 | 120.764 | 105.561 | 86.1746 | 50.0656 | 21.9983 | 7
17 | 2016-02-27 | 94.7525 | 168.819 | 142.213 | 130.632 | 118.785 | 102.137 | 77.6555 | 50.4293 | 21.4309 | 7
18 | 2016-03-05 | 99.9894 | 168.653 | 142.213 | 129.514 | 120.152 | 106.617 | 87.2975 | 54.537 | 26.3415 | 7
19 | 2016-03-12 | 81.2566 | 152.511 | 134.1949 | 120.352 | 107.616 | 89.5713 | 57.6575 | 25.5125 | 8.5558 | 7
20 | 2016-03-19 | 84.4423 | 159.22 | 137.263 | 123.573 | 108.86 | 90.64 | 56.143 | 25.4892 | 7.6398 | 3.7917
21 | 2016-03-26 | 80.5 | 158.346 | 136.151 | 120.352 | 104.743 | 82.3253 | 49.0203 | 21.5363 | 7.0252 | 4.8532
22 | 2016-04-02 | 74.0792 | 154.105 | 131.682 | 115.2 | 96.9071 | 52.2959 | 26.0736 | 10.6732 | 7 | 2.4538
23 | 2016-04-09 | 76.2821 | 156.61 | 134.142 | 116.685 | 94.7398 | 51.3531 | 22.929 | 8.9658 | 7 | 1.4583
24 | 2016-04-16 | 65.7372 | 153.992 | 129.44 | 105.4966 | 71.5176 | 31.2076 | 12.6259 | 7 | 5.5874 | 1.4583
25 | 2016-04-23 | 68.4812 | 156.61 | 130.876 | 107.9685 | 75.9114 | 31.2438 | 13.4171 | 7 | 5.25 | 1.2798
26 | 2016-04-30 | 72.8724 | 157.42 | 125.851 | 101.1907 | 62.1123 | 23.3167 | 8.6803 | 7 | 2.8748 | 1.25
27 | 2016-05-07 | 76.0324 | 171.4023 | 132.285 | 106.307 | 65.1721 | 24.4317 | 9.5888 | 7 | 3.5834 | 1.0132
28 | 2016-05-14 | 85.757 | 176.768 | 136.845 | 114.129 | 82.7499 | 32.2971 | 18.15 | 8.1611 | 6.7898 | 3.2098
29 | 2016-05-21 | 73.3128 | 160.0305 | 125.851 | 105.561 | 54.3508 | 20.7406 | 8.1306 | 7 | 4.1786 | 1.4583
30 | 2016-05-28 | 64.6369 | 149.908 | 118.6058 | 88.8576 | 29.2207 | 13.4779 | 7.5495 | 6.695 | 3.7194 | 1.4583
31 | 2016-06-04 | 69.2007 | 155.369 | 126.7641 | 100.1066 | 27.7667 | 13.5764 | 7.9404 | 7 | 4.6742 | 1.4904
32 | 2016-06-11 | 55.5936 | 140.781 | 106.307 | 49.1257 | 18.4685 | 8.9803 | 7 | 5.7999 | 3.691 | 1.4583
33 | 2016-06-18 | 79.2793 | 151.375 | 125.2518 | 103.506 | 41.8619 | 25.3795 | 13.3583 | 9.1516 | 7 | 4.2567
34 | 2016-06-25 | 72.8909 | 146.14 | 116.685 | 85.239 | 26.3263 | 13.3554 | 9.1144 | 7 | 5.5177 | 2.0185
35 | 2016-07-02 | 59.6407 | 137.5377 | 107.0673 | 62.7413 | 28.1474 | 16.6102 | 9.3129 | 7 | 5.25 | 2.1771
36 | 2016-07-09 | 55.5796 | 142.213 | 109.479 | 74.5947 | 28.7746 | 15.0195 | 8.9176 | 7 | 5.25 | 1.5448
37 | 2016-07-16 | 88.017 | 147.448 | 120.8778 | 100.221 | 57.0129 | 32.872 | 24.7434 | 14.1253 | 9.0054 | 6.3213
38 | 2016-07-23 | 80.8364 | 151.375 | 120.3708 | 97.0695 | 43.9744 | 29.1146 | 16.2184 | 9.4761 | 7 | 4.6283
39 | 2016-07-30 | 68.6724 | 142.213 | 118.1718 | 94.2168 | 36.4951 | 21.5904 | 10.5917 | 7 | 6.8939 | 3.2537
40 | 2016-08-06 | 71.6275 | 146.797 | 122.184 | 103.176 | 52.1731 | 25.2424 | 12.4563 | 8.5144 | 7 | 4.3044
41 | 2016-08-13 | 65.8325 | 144.83 | 118.824 | 96.1382 | 38.096 | 22.0069 | 11.1133 | 7.6774 | 7 | 3.8509
42 | 2016-08-20 | 85.3282 | 150.065 | 122.184 | 101.894 | 70.8573 | 27.8612 | 14.0815 | 8.0413 | 7 | 3.3563
43 | 2016-08-27 | 38.4845 | 122.184 | 86.0998 | 32.4585 | 12.835 | 7 | 7 | 4.3617 | 1.4583 | 0.33584
44 | 2016-09-03 | 42.3908 | 125.851 | 90.1968 | 39.2345 | 14.4483 | 7.0511 | 7 | 4.4363 | 1.4583 | 0.3869
45 | 2016-09-10 | 50.1736 | 129.514 | 98.2304 | 62.3929 | 24.5282 | 10.7855 | 7 | 5.8013 | 3.3249 | 1.1786
46 | 2016-09-17 | 54.7266 | 136.845 | 103.927 | 67.1828 | 26.7176 | 11.4456 | 7 | 7 | 3.0769 | 1.1786
47 | 2016-09-24 | 54.1404 | 134.386 | 107.523 | 76.4664 | 38.4759 | 14.2182 | 7 | 5.4203 | 1.8214 | 0.3869
48 | 2016-10-01 | 45.3721 | 125.851 | 94.5637 | 62.236 | 26.7153 | 7.1773 | 7 | 2.9029 | 1.1786 | 0.20833
49 | 2016-10-08 | 41.2502 | 124.016 | 95.7737 | 65.7953 | 21.5998 | 7 | 7 | 1.4583 | 0.25396 | 0.029762
50 | 2016-10-15 | 43.1545 | 124.971 | 97.1306 | 69.6581 | 27.7145 | 7 | 5.5605 | 1.2798 | 0.3869 | 0.029762
51 | 2016-10-22 | 38.7661 | 118.509 | 90.2172 | 55.768 | 12.5414 | 7 | 5.25 | 1.1786 | 0.20833 | 2.7479e-13
52 | 2016-10-29 | 38.6202 | 120.11 | 87.0676 | 52.7777 | 12.2423 | 7 | 5.25 | 1.25 | 0.20833 | 7.7683e-13
53 | 2016-11-05 | 51.1141 | 137.898 | 106.2456 | 82.7702 | 43.7788 | 7 | 7 | 1.9161 | 0.3869 | 0.029762
54 | 2016-11-12 | 60.6486 | 140.168 | 115.693 | 93.6781 | 67.3429 | 32.1444 | 7 | 5.806 | 1.2798 | 0.20833
55 | 2016-11-19 | 73.1684 | 150.487 | 122.184 | 104.43 | 83.7662 | 60.4437 | 23.5748 | 7 | 5.25 | 0.3869
56 | 2016-11-26 | 75.8315 | 153.521 | 127.189 | 109.435 | 91.5383 | 71.6326 | 41.5382 | 7 | 5.25 | 0.20847
57 | 2016-12-03 | 91.0222 | 173.285 | 132.077 | 116.685 | 101.4784 | 83.3419 | 59.1592 | 28.4638 | 7 | 1
58 | 2016-12-10 | 116.4994 | 197.511 | 151.012 | 131.346 | 118.52 | 104.131 | 77.8912 | 45.1459 | 20.4124 | 7
59 | 2016-12-17 | 139.281 | 207.1465 | 159.733 | 142.078 | 127.405 | 115.863 | 100.62 | 76.1052 | 40.5265 | 8.2521
60 | 2016-12-24 | 183.0385 | 237.272 | 176.006 | 147.167 | 136.845 | 124.1519 | 115.355 | 98.2367 | 70.0755 | 29.4352

## sumContrato
Suministro del contrato según origen MW
paso |  | MW_UY->ContratoBR_Prom | MW_BR->ContratoBR_Prom | Falla_Contrato_Prom
1 | 2015-11-07 | 0 | 1 | 0
2 | 2015-11-14 | 0.075 | 0.925 | 0
3 | 2015-11-21 | 0.122 | 0.878 | 0
4 | 2015-11-28 | 0.191 | 0.809 | 0
5 | 2015-12-05 | 0.204 | 0.796 | 0
6 | 2015-12-12 | 0.221 | 0.779 | 0
7 | 2015-12-19 | 0.23 | 0.77 | 2.7755e-20
8 | 2015-12-26 | 0.24525 | 0.7525 | 0.00225
9 | 2016-01-02 | 11.9 | 88.1 | 1.785e-05
10 | 2016-01-09 | 10.7 | 89.3 | 1.605e-05
11 | 2016-01-16 | 11.1 | 88.9 | 1.665e-05
12 | 2016-01-23 | 10.6904 | 89.3 | 0.0095812
13 | 2016-01-30 | 10.8 | 89.2 | 1.62e-05
14 | 2016-02-06 | 10.199 | 89.7 | 0.10099
15 | 2016-02-13 | 10.448 | 89.4794 | 0.072608
16 | 2016-02-20 | 12 | 88 | 1.8e-05
17 | 2016-02-27 | 14.3 | 85.6257 | 0.074271
18 | 2016-03-05 | 15.5386 | 84.4 | 0.061448
19 | 2016-03-12 | 16.4 | 83.6 | 2.46e-05
20 | 2016-03-19 | 16.5 | 83.5 | 2.475e-05
21 | 2016-03-26 | 16.6 | 83.4 | 2.49e-05
22 | 2016-04-02 | 17.0281 | 82.9 | 0.071908
23 | 2016-04-09 | 17.2 | 82.8 | 2.58e-05
24 | 2016-04-16 | 16.4 | 83.6 | 2.46e-05
25 | 2016-04-23 | 16.1788 | 83.8 | 0.021239
26 | 2016-04-30 | 14.5 | 85.5 | 2.175e-05
27 | 2016-05-07 | 14.1859 | 85.8 | 0.014131
28 | 2016-05-14 | 14.2092 | 85.7 | 0.090773
29 | 2016-05-21 | 13.0378 | 86.8 | 0.1622
30 | 2016-05-28 | 14.8867 | 85 | 0.11329
31 | 2016-06-04 | 14.925 | 85 | 0.075022
32 | 2016-06-11 | 16.9399 | 83 | 0.060054
33 | 2016-06-18 | 17.3326 | 82.5 | 0.1674
34 | 2016-06-25 | 19.4667 | 80.3 | 0.23333
35 | 2016-07-02 | 21.55 | 78.3 | 0.15003
36 | 2016-07-09 | 21.4 | 78.6 | 3.21e-05
37 | 2016-07-16 | 23.571 | 76.3 | 0.12904
38 | 2016-07-23 | 23.6 | 76.3 | 0.10004
39 | 2016-07-30 | 25.2945 | 74.7 | 0.0055112
40 | 2016-08-06 | 25.5 | 74.5 | 3.825e-05
41 | 2016-08-13 | 27.825 | 72.1 | 0.075042
42 | 2016-08-20 | 27.118 | 72.7 | 0.18202
43 | 2016-08-27 | 28.2 | 71.8 | 4.23e-05
44 | 2016-09-03 | 27.1298 | 72.7794 | 0.090865
45 | 2016-09-10 | 26.8172 | 73.1 | 0.082788
46 | 2016-09-17 | 26.4503 | 73.5 | 0.049664
47 | 2016-09-24 | 26.8516 | 73.1 | 0.04843
48 | 2016-10-01 | 24.6 | 75.4 | 3.69e-05
49 | 2016-10-08 | 24.6 | 75.4 | 3.69e-05
50 | 2016-10-15 | 24.7 | 75.3 | 3.705e-05
51 | 2016-10-22 | 24.7 | 75.3 | 3.705e-05
52 | 2016-10-29 | 23.7 | 76.3 | 3.555e-05
53 | 2016-11-05 | 23.9 | 76.1 | 3.585e-05
54 | 2016-11-12 | 23.2 | 76.8 | 3.48e-05
55 | 2016-11-19 | 24.1 | 75.8 | 0.10004
56 | 2016-11-26 | 24.7 | 75.3 | 3.705e-05
57 | 2016-12-03 | 23 | 77 | 3.45e-05
58 | 2016-12-10 | 23.0755 | 76.8 | 0.12447
59 | 2016-12-17 | 23.0542 | 76.5 | 0.44585
60 | 2016-12-24 | 23.9473 | 75.6 | 0.45272

## CDPAnual
Costos directos anuales MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 296.7613 | 409.0352 | 356.7861 | 317.2597 | 290.1673 | 270.8438 | 255.1623 | 239.0485 | 225.622 | 207.271

## cdpAcum
Costos directos Acumulados MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 2.6882 | 4.0405 | 3.5661 | 3.2069 | 2.8733 | 2.61 | 2.3539 | 2.0636 | 1.7834 | 1.5012
2 | 2015-11-14 | 5.6086 | 7.3938 | 6.7385 | 6.2292 | 5.9334 | 5.6413 | 5.2956 | 4.9335 | 4.4525 | 3.7783
3 | 2015-11-21 | 9.0391 | 11.7267 | 10.7369 | 9.931 | 9.3857 | 8.7942 | 8.3932 | 7.8528 | 7.3237 | 6.3109
4 | 2015-11-28 | 13.0666 | 17.9097 | 15.825 | 14.2052 | 13.2197 | 12.4564 | 11.7085 | 10.9396 | 10.2738 | 9.2431
5 | 2015-12-05 | 17.8005 | 25.3647 | 22.1203 | 19.6182 | 17.7771 | 16.5524 | 15.4658 | 14.4673 | 13.5315 | 12.2701
6 | 2015-12-12 | 24.8397 | 36.6099 | 31.9411 | 28.4403 | 25.6728 | 23.2596 | 21.0693 | 19.2537 | 17.4469 | 15.7567
7 | 2015-12-19 | 32.2914 | 48.0895 | 42.474 | 37.3863 | 34.0379 | 30.251 | 27.7817 | 24.4687 | 21.586 | 19.3407
8 | 2015-12-26 | 41.9227 | 61.8972 | 55.1378 | 49.4786 | 44.9933 | 40.7241 | 36.0732 | 31.1814 | 27.3019 | 23.7557
9 | 2016-01-02 | 48.2288 | 70.9125 | 63.3098 | 56.7909 | 51.5182 | 47.0793 | 41.3891 | 36.0476 | 31.7439 | 27.2112
10 | 2016-01-09 | 55.3832 | 82.1196 | 71.8884 | 65.157 | 59.5224 | 53.5582 | 47.499 | 41.5929 | 36.3369 | 31.7204
11 | 2016-01-16 | 62.6262 | 93.3455 | 81.2017 | 73.4731 | 66.8107 | 60.4804 | 54.0847 | 47.4878 | 40.9837 | 35.9614
12 | 2016-01-23 | 69.8879 | 103.228 | 91.0929 | 81.9523 | 73.8736 | 67.517 | 60.612 | 53.6355 | 46.6207 | 40.4112
13 | 2016-01-30 | 77.7558 | 114.0582 | 100.5718 | 90.4062 | 82.1829 | 74.7375 | 67.1567 | 59.8094 | 52.6049 | 45.152
14 | 2016-02-06 | 85.0615 | 125.1686 | 109.6136 | 98.3097 | 90.2213 | 81.7014 | 73.2543 | 66.8842 | 57.2391 | 49.4264
15 | 2016-02-13 | 92.5241 | 135.9969 | 117.8637 | 107.5943 | 97.1216 | 89.4439 | 80.3227 | 72.6782 | 62.7051 | 53.4344
16 | 2016-02-20 | 98.1251 | 145.2502 | 124.3315 | 114.2056 | 102.8069 | 94.5437 | 84.6601 | 77.1394 | 67.2266 | 56.9584
17 | 2016-02-27 | 103.6536 | 152.6888 | 130.8563 | 119.4846 | 109.1371 | 99.3062 | 89.4362 | 81.8549 | 70.8047 | 61.0823
18 | 2016-03-05 | 109.735 | 161.5525 | 138.2944 | 126.4794 | 115.8218 | 105.0351 | 94.5771 | 86.505 | 75.5425 | 65.1774
19 | 2016-03-12 | 114.9163 | 167.2702 | 144.9629 | 131.2314 | 120.6748 | 109.102 | 99.4805 | 90.8641 | 79.9042 | 68.2146
20 | 2016-03-19 | 120.5079 | 176.0911 | 151.6265 | 136.0709 | 126.0757 | 114.0341 | 103.6136 | 95.428 | 83.9956 | 72.4231
21 | 2016-03-26 | 125.9238 | 184.8416 | 158.7249 | 140.881 | 131.1045 | 118.166 | 107.999 | 99.5564 | 88.5355 | 75.7708
22 | 2016-04-02 | 131.4433 | 191.1374 | 165.4288 | 147.2511 | 135.6835 | 123.0568 | 112.8261 | 103.1599 | 92.1748 | 79.4755
23 | 2016-04-09 | 136.9906 | 200.3449 | 169.8426 | 153.8817 | 141.1566 | 127.6901 | 117.6444 | 107.8042 | 96.3619 | 83.5087
24 | 2016-04-16 | 142.402 | 211.1794 | 176.681 | 159.9967 | 145.793 | 133.3288 | 122.4995 | 112.0442 | 100.4263 | 86.8271
25 | 2016-04-23 | 147.7263 | 222.0816 | 183.2864 | 165.3179 | 150.4441 | 137.6769 | 126.6004 | 115.4118 | 104.6054 | 91.1798
26 | 2016-04-30 | 153.2241 | 229.3606 | 189.6102 | 170.8081 | 155.7417 | 142.1366 | 131.0143 | 119.2755 | 108.0547 | 94.7047
27 | 2016-05-07 | 158.8906 | 238.1447 | 196.0848 | 176.246 | 161.4283 | 147.7281 | 135.9303 | 123.5058 | 112.3178 | 98.7974
28 | 2016-05-14 | 165.2142 | 251.4537 | 206.1699 | 181.6392 | 166.7654 | 153.558 | 140.4772 | 128.7454 | 116.4955 | 102.7308
29 | 2016-05-21 | 171.2311 | 260.4738 | 212.9733 | 188.631 | 172.1727 | 158.1539 | 145.8171 | 132.7026 | 121.3756 | 107.4113
30 | 2016-05-28 | 177.0586 | 268.0831 | 220.5309 | 194.9072 | 177.5381 | 163.1171 | 150.7917 | 137.5368 | 125.2915 | 111.2651
31 | 2016-06-04 | 183.2278 | 275.2361 | 225.1965 | 201.6254 | 183.6064 | 168.6054 | 155.3312 | 142.1288 | 130.3036 | 115.9217
32 | 2016-06-11 | 188.4842 | 281.6421 | 231.2707 | 206.1627 | 187.7763 | 173.8585 | 160.1463 | 146.3627 | 134.1206 | 120.2465
33 | 2016-06-18 | 194.8231 | 286.4394 | 238.1929 | 211.9328 | 193.5134 | 179.9112 | 166.0458 | 151.3003 | 138.5822 | 125.3522
34 | 2016-06-25 | 200.7465 | 294.3693 | 243.9189 | 217.858 | 199.7537 | 185.2486 | 171.1806 | 155.7566 | 143.221 | 130.3061
35 | 2016-07-02 | 206.3894 | 301.1382 | 249.5464 | 223.4211 | 205.5577 | 190.2515 | 176.0601 | 160.0627 | 147.5743 | 134.7145
36 | 2016-07-09 | 212.0587 | 307.5752 | 255.7969 | 229.6699 | 209.9751 | 194.4604 | 180.853 | 164.4983 | 152.3499 | 139.0802
37 | 2016-07-16 | 218.5201 | 315.1588 | 265.4085 | 236.578 | 216.8328 | 199.1681 | 185.71 | 170.6802 | 158.7036 | 143.8571
38 | 2016-07-23 | 224.9943 | 322.6109 | 273.2244 | 242.3495 | 222.7597 | 204.9819 | 191.2296 | 175.9099 | 163.6855 | 148.1328
39 | 2016-07-30 | 230.5965 | 328.5664 | 279.7176 | 247.9999 | 227.9635 | 209.0172 | 196.3569 | 180.4517 | 167.9569 | 152.8355
40 | 2016-08-06 | 236.294 | 338.8128 | 286.5527 | 253.8912 | 233.9178 | 213.3555 | 201.051 | 184.9743 | 173.025 | 157.9203
41 | 2016-08-13 | 241.8736 | 346.4754 | 293.3169 | 259.1716 | 238.766 | 218.7025 | 205.1466 | 189.5474 | 177.1996 | 163.1277
42 | 2016-08-20 | 248.1229 | 351.7704 | 301.6636 | 266.9271 | 243.5469 | 224.1365 | 210.4984 | 195.1213 | 182.3259 | 167.3752
43 | 2016-08-27 | 252.9173 | 357.4894 | 306.5517 | 272.2018 | 248.4709 | 229.3093 | 214.8652 | 199.6701 | 186.7998 | 171.1817
44 | 2016-09-03 | 257.8145 | 364.3317 | 310.8088 | 276.8216 | 252.6673 | 234.0313 | 219.5609 | 204.4239 | 191.5674 | 175.8933
45 | 2016-09-10 | 262.9021 | 371.1579 | 316.0519 | 281.5829 | 257.3653 | 237.9306 | 224.4483 | 208.1918 | 195.8789 | 180.9693
46 | 2016-09-17 | 268.0323 | 376.6334 | 322.3345 | 286.9842 | 262.4168 | 243.3382 | 229.0217 | 212.9544 | 200.3228 | 184.4498
47 | 2016-09-24 | 273.0548 | 383.759 | 328.6964 | 292.1471 | 266.5106 | 248.1048 | 233.3317 | 216.6696 | 205.0534 | 188.6782
48 | 2016-10-01 | 277.8921 | 389.1932 | 334.3789 | 296.8148 | 271.4469 | 252.7687 | 238.362 | 221.7201 | 208.5192 | 192.7137
49 | 2016-10-08 | 282.6359 | 393.2118 | 341.9217 | 300.931 | 276.1101 | 256.8523 | 242.7098 | 226.4175 | 212.6542 | 196.4047
50 | 2016-10-15 | 287.2396 | 399.6446 | 346.8669 | 305.7042 | 281.3081 | 261.8229 | 246.5356 | 230.7504 | 216.7895 | 199.0504
51 | 2016-10-22 | 291.618 | 403.6748 | 352.2723 | 310.2573 | 285.149 | 266.046 | 250.2225 | 234.6153 | 220.6912 | 202.6792
52 | 2016-10-29 | 296.0536 | 408.5049 | 355.6988 | 315.7836 | 289.1888 | 270.2856 | 254.5644 | 238.3582 | 224.6668 | 206.6794
53 | 2016-11-05 | 301.0076 | 412.9554 | 361.2988 | 320.7895 | 293.5532 | 274.6322 | 258.73 | 242.8868 | 229.372 | 211.1847
54 | 2016-11-12 | 306.1259 | 421.2845 | 368.071 | 325.4392 | 298.9815 | 279.9839 | 263.4115 | 247.4918 | 233.3877 | 215.1756
55 | 2016-11-19 | 311.6773 | 429.1061 | 373.5889 | 329.946 | 303.6497 | 285.2609 | 268.1832 | 252.3708 | 237.7671 | 219.4828
56 | 2016-11-26 | 317.4615 | 434.7673 | 382.5436 | 337.5831 | 309.5018 | 291.5874 | 273.3566 | 257.5828 | 242.8244 | 224.5598
57 | 2016-12-03 | 323.6942 | 442.7729 | 389.5224 | 344.3837 | 314.9981 | 297.7215 | 279.2696 | 263.5718 | 248.1648 | 230.1002
58 | 2016-12-10 | 331.3034 | 451.728 | 397.1301 | 353.123 | 321.2517 | 305.415 | 286.2883 | 269.5854 | 253.2724 | 237.1699
59 | 2016-12-17 | 340.1271 | 466.9521 | 406.2086 | 359.4877 | 330.7279 | 313.1767 | 294.0762 | 276.3062 | 260.0006 | 243.8013
60 | 2016-12-24 | 350.2435 | 481.4716 | 415.8807 | 371.2675 | 339.9359 | 321.6533 | 302.3664 | 284.694 | 269.4888 | 251.2738

## Impo
Importación Uruguay (media semanal) MW
paso |  | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | -295.2531 | -1
2 | 2015-11-14 | -185.3177 | -1.0039
3 | 2015-11-21 | -117.8762 | -1.0064
4 | 2015-11-28 | -88.5667 | -1.0101
5 | 2015-12-05 | -66.3576 | -1.0107
6 | 2015-12-12 | -33.4542 | -1.0116
7 | 2015-12-19 | -28.0522 | -1.0121
8 | 2015-12-26 | -16.835 | -1.0107
9 | 2016-01-02 | -35.4329 | -11.9787
10 | 2016-01-09 | -24.2395 | -10.6457
11 | 2016-01-16 | -22.4899 | -11.0425
12 | 2016-01-23 | -20.9669 | -10.5993
13 | 2016-01-30 | -20.2301 | -10.724
14 | 2016-02-06 | -23.059 | -10.1415
15 | 2016-02-13 | -26.0016 | -10.401
16 | 2016-02-20 | -35.5726 | -12.1335
17 | 2016-02-27 | -33.9835 | -14.5594
18 | 2016-03-05 | -28.29 | -15.845
19 | 2016-03-12 | -41.9679 | -16.9147
20 | 2016-03-19 | -48.9885 | -17.0217
21 | 2016-03-26 | -49.4174 | -17.2101
22 | 2016-04-02 | -66.2933 | -17.7902
23 | 2016-04-09 | -69.1454 | -18.0051
24 | 2016-04-16 | -83.896 | -17.2742
25 | 2016-04-23 | -87.2749 | -17.0607
26 | 2016-04-30 | -101.6795 | -15.3703
27 | 2016-05-07 | -98.5453 | -15.0294
28 | 2016-05-14 | -89.1371 | -14.9981
29 | 2016-05-21 | -107.0311 | -13.8623
30 | 2016-05-28 | -119.3485 | -15.9432
31 | 2016-06-04 | -113.7305 | -15.9575
32 | 2016-06-11 | -131.8466 | -18.2055
33 | 2016-06-18 | -103.8579 | -18.431
34 | 2016-06-25 | -114.5061 | -20.7993
35 | 2016-07-02 | -109.8276 | -22.9894
36 | 2016-07-09 | -107.0434 | -22.8017
37 | 2016-07-16 | -92.8037 | -24.9413
38 | 2016-07-23 | -97.7173 | -25.0218
39 | 2016-07-30 | -102.9452 | -26.8335
40 | 2016-08-06 | -94.175 | -27.0034
41 | 2016-08-13 | -97.795 | -29.4808
42 | 2016-08-20 | -98.3205 | -28.6709
43 | 2016-08-27 | -133.8973 | -30.1005
44 | 2016-09-03 | -132.5866 | -28.9566
45 | 2016-09-10 | -123.1647 | -28.5443
46 | 2016-09-17 | -116.3866 | -28.1292
47 | 2016-09-24 | -116.1338 | -28.5115
48 | 2016-10-01 | -134.1552 | -26.2157
49 | 2016-10-08 | -135.3262 | -26.2405
50 | 2016-10-15 | -143.4696 | -26.2962
51 | 2016-10-22 | -148.7008 | -26.3634
52 | 2016-10-29 | -148.8899 | -25.3229
53 | 2016-11-05 | -133.5467 | -25.3807
54 | 2016-11-12 | -110.6281 | -24.5217
55 | 2016-11-19 | -89.6154 | -25.3399
56 | 2016-11-26 | -85.1326 | -25.891
57 | 2016-12-03 | -67.342 | -23.9547
58 | 2016-12-10 | -43.4661 | -23.9045
59 | 2016-12-17 | -29.9313 | -23.7431
60 | 2016-12-24 | -17.0079 | -24.5597

## ct
Costo total actualizado. MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75 | 1148.75
2 | 2015-11-14 | 1150.1362 | 1160.4789 | 1155.3233 | 1152.3832 | 1149.9326 | 1148.5254 | 1146.978 | 1145.4912 | 1144.1447 | 1142.327
3 | 2015-11-21 | 1153.6369 | 1171.3995 | 1164.0072 | 1158.5812 | 1153.917 | 1150.441 | 1147.6896 | 1145.0497 | 1142.4875 | 1140.0895
4 | 2015-11-28 | 1158.6142 | 1184.3864 | 1174.1621 | 1166.8821 | 1160.3662 | 1154.7707 | 1150.3952 | 1145.8687 | 1142.4486 | 1139.027
5 | 2015-12-05 | 1163.2956 | 1196.5274 | 1185.7034 | 1174.8489 | 1167.0425 | 1160.263 | 1153.4943 | 1147.2934 | 1141.9891 | 1135.1927
6 | 2015-12-12 | 1159.0408 | 1198.3768 | 1185.2708 | 1173.4798 | 1164.5654 | 1156.112 | 1148.0956 | 1140.077 | 1132.1067 | 1125.8255
7 | 2015-12-19 | 1154.6765 | 1198.6442 | 1183.647 | 1171.4838 | 1160.8688 | 1150.8882 | 1141.7316 | 1132.8336 | 1125.2478 | 1117.2356
8 | 2015-12-26 | 1161.0083 | 1208.0957 | 1192.8352 | 1180.5504 | 1169.7094 | 1160.7526 | 1149.1316 | 1138.3627 | 1127.6709 | 1115.8477
9 | 2016-01-02 | 1153.7903 | 1206.5773 | 1188.5275 | 1174.5582 | 1162.3607 | 1149.4794 | 1139.4732 | 1129.4942 | 1116.8988 | 1106.8484
10 | 2016-01-09 | 1154.8501 | 1210.8205 | 1192.376 | 1177.9452 | 1164.2431 | 1151.7492 | 1140.4869 | 1128.1773 | 1115.5337 | 1103.595
11 | 2016-01-16 | 1145.6598 | 1206.2802 | 1185.3233 | 1168.5411 | 1153.7212 | 1141.1979 | 1128.6945 | 1117.3211 | 1103.9898 | 1091.5427
12 | 2016-01-23 | 1150.6733 | 1213.799 | 1193.1054 | 1175.6703 | 1160.9247 | 1146.4243 | 1133.8592 | 1120.7472 | 1106.7742 | 1089.9865
13 | 2016-01-30 | 1148.3829 | 1216.6124 | 1191.8617 | 1174.2906 | 1159.184 | 1144.5001 | 1130.4785 | 1116.2796 | 1101.1982 | 1083.4873
14 | 2016-02-06 | 1143.9424 | 1212.624 | 1187.503 | 1169.3224 | 1155.6662 | 1140.9921 | 1123.7164 | 1108.4669 | 1096.6089 | 1079.0232
15 | 2016-02-13 | 1140.7126 | 1214.5907 | 1188.0384 | 1167.1247 | 1151.4772 | 1136.0057 | 1118.9287 | 1103.1186 | 1089.792 | 1072.4015
16 | 2016-02-20 | 1142.1807 | 1218.6216 | 1190.4961 | 1170.2264 | 1155.3644 | 1134.494 | 1119.6572 | 1103.7184 | 1090.3163 | 1073.032
17 | 2016-02-27 | 1139.0953 | 1217.8417 | 1189.5502 | 1166.8329 | 1150.6836 | 1132.7546 | 1114.7051 | 1098.7246 | 1086.2682 | 1068.1899
18 | 2016-03-05 | 1142.1754 | 1223.0228 | 1194.0012 | 1171.7717 | 1154.3105 | 1136.8592 | 1117.1179 | 1100.5021 | 1087.2692 | 1067.9955
19 | 2016-03-12 | 1140.7319 | 1222.4873 | 1191.7858 | 1170.1391 | 1152.3296 | 1132.4185 | 1115.8547 | 1099.4243 | 1084.6755 | 1067.0481
20 | 2016-03-19 | 1129.9797 | 1217.4425 | 1179.1376 | 1155.5168 | 1139.7634 | 1120.2738 | 1103.6068 | 1088.5555 | 1075.2252 | 1058.7355
21 | 2016-03-26 | 1126.5855 | 1215.9168 | 1175.1168 | 1151.6213 | 1133.5664 | 1117.399 | 1100.9265 | 1084.3143 | 1071.7616 | 1055.587
22 | 2016-04-02 | 1129.2068 | 1219.5765 | 1181.3068 | 1156.1459 | 1136.0475 | 1117.092 | 1101.2355 | 1085.932 | 1071.7546 | 1055.2328
23 | 2016-04-09 | 1121.1564 | 1214.7479 | 1168.9729 | 1145.5949 | 1126.2919 | 1108.1917 | 1093.2843 | 1078.4921 | 1066.3398 | 1049.6542
24 | 2016-04-16 | 1118.7492 | 1210.3723 | 1165.0777 | 1143.0683 | 1122.9819 | 1105.7218 | 1090.9514 | 1078.2635 | 1064.1152 | 1047.9743
25 | 2016-04-23 | 1116.0323 | 1209.8393 | 1162.5506 | 1138.6435 | 1120.4463 | 1101.2533 | 1087.1014 | 1074.1979 | 1060.1467 | 1044.2168
26 | 2016-04-30 | 1115.3135 | 1211.1729 | 1163.6906 | 1139.7511 | 1115.1817 | 1101.4757 | 1086.4352 | 1072.2493 | 1058.6299 | 1043.7707
27 | 2016-05-07 | 1117.4597 | 1216.5396 | 1167.6647 | 1140.8204 | 1119.1661 | 1101.6798 | 1086.7485 | 1071.7707 | 1058.3144 | 1041.557
28 | 2016-05-14 | 1117.9756 | 1223.2979 | 1168.0435 | 1143.3586 | 1117.57 | 1100.3199 | 1086.4989 | 1070.9666 | 1056.0249 | 1041.0975
29 | 2016-05-21 | 1114.3408 | 1217.2611 | 1160.7958 | 1135.7611 | 1115.9142 | 1098.4175 | 1082.4612 | 1068.3004 | 1054.611 | 1039.4144
30 | 2016-05-28 | 1112.7533 | 1213.6785 | 1159.8052 | 1134.9021 | 1112.0684 | 1096.9588 | 1080.6505 | 1066.6428 | 1053.0303 | 1037.5078
31 | 2016-06-04 | 1110.9618 | 1211.9057 | 1158.7301 | 1131.5475 | 1110.5008 | 1095.1615 | 1078.9998 | 1065.0042 | 1050.8037 | 1037.2017
32 | 2016-06-11 | 1111.0935 | 1210.0117 | 1158.1105 | 1131.7612 | 1110.7066 | 1093.4508 | 1079.4311 | 1064.0758 | 1051.1731 | 1036.6516
33 | 2016-06-18 | 1110.0916 | 1210.0596 | 1158.6873 | 1129.163 | 1109.624 | 1092.2575 | 1078.181 | 1062.4937 | 1049.3062 | 1035.2297
34 | 2016-06-25 | 1109.0673 | 1205.8612 | 1155.8225 | 1129.887 | 1108.9391 | 1091.7608 | 1077.0731 | 1061.6558 | 1047.5152 | 1034.8177
35 | 2016-07-02 | 1111.0702 | 1211.4343 | 1163.4315 | 1130.6905 | 1110.7708 | 1090.9745 | 1076.7254 | 1062.0944 | 1048.7296 | 1034.8758
36 | 2016-07-09 | 1117.2613 | 1223.3422 | 1173.592 | 1139.9374 | 1114.5458 | 1093.4457 | 1079.9801 | 1065.0891 | 1050.2024 | 1035.9897
37 | 2016-07-16 | 1118.0684 | 1226.8007 | 1177.6139 | 1138.5173 | 1115.7733 | 1093.0413 | 1080.4507 | 1063.8478 | 1050.8179 | 1034.7894
38 | 2016-07-23 | 1117.6049 | 1228.578 | 1175.2204 | 1139.1255 | 1114.8311 | 1092.3506 | 1080.0234 | 1064.1034 | 1050.3608 | 1034.2576
39 | 2016-07-30 | 1118.9423 | 1229.2182 | 1175.7018 | 1139.5402 | 1113.7635 | 1093.5795 | 1079.2903 | 1064.3495 | 1050.5823 | 1034.7158
40 | 2016-08-06 | 1117.78 | 1231.356 | 1175.4881 | 1137.9203 | 1113.5768 | 1092.5546 | 1077.0195 | 1062.4289 | 1049.6371 | 1032.6085
41 | 2016-08-13 | 1118.8165 | 1232.8447 | 1176.3679 | 1138.591 | 1114.1375 | 1094.0948 | 1077.2721 | 1063.0645 | 1050.5007 | 1032.7224
42 | 2016-08-20 | 1120.4038 | 1235.4403 | 1180.5723 | 1140.7072 | 1115.9344 | 1094.7405 | 1076.9748 | 1063.9061 | 1050.4627 | 1032.3105
43 | 2016-08-27 | 1119.0643 | 1235.429 | 1179.344 | 1138.4491 | 1114.9113 | 1093.5911 | 1076.2567 | 1062.1288 | 1049.4266 | 1030.835
44 | 2016-09-03 | 1118.7139 | 1233.4899 | 1177.233 | 1138.4498 | 1112.9623 | 1091.9695 | 1075.8555 | 1062.4145 | 1048.2518 | 1029.1998
45 | 2016-09-10 | 1118.6454 | 1236.7204 | 1178.6481 | 1136.852 | 1111.2614 | 1091.322 | 1074.542 | 1060.9225 | 1045.6688 | 1028.151
46 | 2016-09-17 | 1122.8185 | 1247.2246 | 1185.7122 | 1141.5832 | 1114.3461 | 1094.5052 | 1077.3415 | 1061.6694 | 1047.7463 | 1028.3126
47 | 2016-09-24 | 1122.387 | 1247.6786 | 1186.5647 | 1141.7101 | 1113.2128 | 1094.1366 | 1076.8054 | 1061.0138 | 1047.1502 | 1027.3098
48 | 2016-10-01 | 1130.3129 | 1266.1543 | 1199.7891 | 1150.1811 | 1120.4205 | 1099.6719 | 1081.8097 | 1064.1161 | 1048.1594 | 1029.549
49 | 2016-10-08 | 1132.9551 | 1271.1049 | 1204.1392 | 1153.2487 | 1122.3597 | 1101.9675 | 1083.3931 | 1064.2046 | 1047.8492 | 1028.7432
50 | 2016-10-15 | 1138.9347 | 1283.4234 | 1212.8115 | 1161.3309 | 1128.4373 | 1104.9381 | 1087.4312 | 1068.6328 | 1050.1453 | 1030.2993
51 | 2016-10-22 | 1140.0381 | 1284.3551 | 1213.5373 | 1164.0837 | 1128.4737 | 1107.4101 | 1087.4917 | 1068.4679 | 1050.36 | 1030.157
52 | 2016-10-29 | 1136.9001 | 1279.9093 | 1211.6666 | 1158.1621 | 1124.2321 | 1104.66 | 1083.7562 | 1065.0365 | 1047.3167 | 1027.3751
53 | 2016-11-05 | 1130.4064 | 1268.8857 | 1202.2875 | 1153.1027 | 1119.1567 | 1096.7704 | 1079.14 | 1060.4068 | 1042.3978 | 1022.5674
54 | 2016-11-12 | 1140.8731 | 1289.4385 | 1214.5914 | 1166.8023 | 1128.7127 | 1105.7224 | 1086.7323 | 1066.2554 | 1048.3086 | 1028.0232
55 | 2016-11-19 | 1145.3892 | 1297.2631 | 1220.5371 | 1171.9352 | 1133.8314 | 1110.7328 | 1089.2341 | 1068.6889 | 1051.168 | 1029.1252
56 | 2016-11-26 | 1148.2793 | 1304.8909 | 1226.2226 | 1176.159 | 1136.3404 | 1112.2344 | 1091.8665 | 1070.3207 | 1053.1125 | 1029.7008
57 | 2016-12-03 | 1146.2261 | 1301.8501 | 1223.9323 | 1174.1688 | 1135.4589 | 1108.2439 | 1087.6904 | 1069.2725 | 1049.7384 | 1026.3975
58 | 2016-12-10 | 1144.4953 | 1304.7075 | 1223.4036 | 1175.4308 | 1133.6114 | 1106.4243 | 1085.882 | 1065.637 | 1046.3643 | 1022.7058
59 | 2016-12-17 | 1137.8572 | 1298.996 | 1213.5837 | 1168.1808 | 1127.5163 | 1100.3049 | 1078.927 | 1060.3412 | 1039.6532 | 1016.2253
60 | 2016-12-24 | 1142.1254 | 1303.7415 | 1221.7607 | 1169.7701 | 1130.9156 | 1102.9552 | 1082.4305 | 1063.0527 | 1041.4163 | 1017.9193

## gGPF
Eólica
Hidráulica
Solar
Biomasa
Térmicas
Exp. Argentina
Suministro Contranto desde Brasil

## GPF
Generación por fuente (Potencia media semanal) MW
paso |  | MW_Eólica_Prom | MW_Biomasa_Prom | MW_Solar_Prom | MW_Hidro_Prom | MW_Térmicas_Prom | Falla_Contrato_Prom | Falla_Uy_Prom | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom | MW_BR->ContratoBR_Prom | DemUY_Prom | DemUY+Contrato_Prom
1 | 2015-11-07 | 245.7524 | 31.9696 | 9.1243 | 1141.9488 | 0 | 0 | 0 | -295.2531 | -1 | 1 | 1128.7214 | 1129.7214
2 | 2015-11-14 | 250.1473 | 63.3159 | 8.1798 | 1030.9827 | 4.4223 | 0 | 0 | -185.3177 | -1.0039 | 0.925 | 1144.994 | 1145.994
3 | 2015-11-21 | 234.5819 | 74.3361 | 8.5782 | 937.925 | 32.9721 | 0 | 0 | -117.8762 | -1.0064 | 0.878 | 1169.5119 | 1170.5119
4 | 2015-11-28 | 245.2656 | 78.3835 | 8.7736 | 875.2298 | 55.3187 | 0 | 0 | -88.5667 | -1.0101 | 0.809 | 1173.3964 | 1174.3964
5 | 2015-12-05 | 256.4023 | 81.418 | 9.0894 | 839.788 | 82.351 | 0 | 0 | -66.3576 | -1.0107 | 0.796 | 1192.0973 | 1193.0973
6 | 2015-12-12 | 264.3742 | 88.1756 | 9.559 | 829.6587 | 184.8473 | 0 | 0.028679 | -33.4542 | -1.0116 | 0.779 | 1342.1798 | 1343.1798
7 | 2015-12-19 | 268.9798 | 88.1645 | 9.7076 | 789.7889 | 200.5677 | 2.7755e-20 | 0.080886 | -28.0522 | -1.0121 | 0.77 | 1328.229 | 1329.229
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 90.1761 | 9.681 | 797.195 | 294.8038 | 0.00225 | 1.0774 | -16.835 | -1.0107 | 0.7525 | 1429.7302 | 1430.7302
9 | 2016-01-02 | 311.244 | 86.0349 | 9.6994 | 720.7176 | 116.083 | 1.785e-05 | 0.079638 | -35.4329 | -11.9787 | 88.1 | 1196.4889 | 1296.4889
10 | 2016-01-09 | 298.6522 | 87.7861 | 9.6574 | 740.4004 | 159.2597 | 1.605e-05 | 0.22913 | -24.2395 | -10.6457 | 89.3 | 1261.1416 | 1361.1416
11 | 2016-01-16 | 299.2646 | 89.1381 | 9.7807 | 726.8714 | 163.0764 | 1.665e-05 | 0.2368 | -22.4899 | -11.0425 | 88.9 | 1254.8801 | 1354.8801
12 | 2016-01-23 | 305.5017 | 88.9847 | 9.6941 | 721.0972 | 160.9334 | 0.0095812 | 0.33017 | -20.9669 | -10.5993 | 89.3 | 1255.0142 | 1355.0142
13 | 2016-01-30 | 321.4277 | 88.9865 | 9.7443 | 733.2998 | 176.2194 | 1.62e-05 | 0.62822 | -20.2301 | -10.724 | 89.2 | 1299.3959 | 1399.3959
14 | 2016-02-06 | 320.1891 | 88.4676 | 9.7058 | 727.3978 | 155.3479 | 0.10099 | 0.26957 | -23.059 | -10.1415 | 89.7 | 1268.1453 | 1368.1453
15 | 2016-02-13 | 306.9663 | 87.4448 | 9.5505 | 735.0174 | 165.8759 | 0.072608 | 0.62887 | -26.0016 | -10.401 | 89.4794 | 1269.1255 | 1369.1255
16 | 2016-02-20 | 287.3256 | 85.8172 | 9.2812 | 697.3317 | 105.6086 | 1.8e-05 | 0.007545 | -35.5726 | -12.1335 | 88 | 1137.0436 | 1237.0436
17 | 2016-02-27 | 282.9648 | 86.5687 | 9.0584 | 687.8023 | 103.7218 | 0.074271 | 0.078049 | -33.9835 | -14.5594 | 85.6257 | 1120.7268 | 1220.7268
18 | 2016-03-05 | 276.7321 | 87.9232 | 21.6263 | 703.1835 | 126.0721 | 0.061448 | 0.086076 | -28.29 | -15.845 | 84.4 | 1171.112 | 1271.112
19 | 2016-03-12 | 273.0061 | 86.6969 | 20.7479 | 701.5528 | 92.2483 | 2.46e-05 | 0 | -41.9679 | -16.9147 | 83.6 | 1114.5071 | 1214.5071
20 | 2016-03-19 | 273.4837 | 84.3564 | 20.7375 | 693.4817 | 109.3166 | 2.475e-05 | 0.074813 | -48.9885 | -17.0217 | 83.5 | 1114.2861 | 1214.2861
21 | 2016-03-26 | 263.2336 | 84.0576 | 20.6748 | 669.9219 | 106.1676 | 2.49e-05 | 0.022314 | -49.4174 | -17.2101 | 83.4 | 1075.2163 | 1175.2163
22 | 2016-04-02 | 284.7583 | 83.1258 | 21.0595 | 723.9633 | 97.9914 | 0.071908 | 0.067235 | -66.2933 | -17.7902 | 82.9 | 1124.9534 | 1224.9534
23 | 2016-04-09 | 271.7234 | 80.8809 | 21.0768 | 754.7607 | 105.1749 | 2.58e-05 | 0.16857 | -69.1454 | -18.0051 | 82.8 | 1145.2951 | 1245.2951
24 | 2016-04-16 | 277.41 | 78.9577 | 20.5852 | 767.652 | 96.1274 | 2.46e-05 | 0.04569 | -83.896 | -17.2742 | 83.6 | 1137.3504 | 1237.3504
25 | 2016-04-23 | 271.6214 | 78.2994 | 19.0136 | 786.9722 | 96.3101 | 0.021239 | 0.18429 | -87.2749 | -17.0607 | 83.8 | 1145.9182 | 1245.9182
26 | 2016-04-30 | 274.5236 | 74.9737 | 17.7261 | 777.4179 | 92.0061 | 2.175e-05 | 0.22583 | -101.6795 | -15.3703 | 85.5 | 1115.7524 | 1215.7524
27 | 2016-05-07 | 292.1616 | 74.8927 | 17.2363 | 807.8322 | 98.5061 | 0.014131 | 0.28571 | -98.5453 | -15.0294 | 85.8 | 1174.525 | 1274.525
28 | 2016-05-14 | 303.5034 | 80.1558 | 17.5497 | 889.5398 | 118.2355 | 0.090773 | 0.7302 | -89.1371 | -14.9981 | 85.7 | 1304.6752 | 1404.6752
29 | 2016-05-21 | 313.8768 | 76.7125 | 17.4696 | 874.0601 | 98.0318 | 0.1622 | 0.45819 | -107.0311 | -13.8623 | 86.8 | 1258.4468 | 1358.4468
30 | 2016-05-28 | 327.399 | 75.6548 | 16.7933 | 909.0158 | 83.6572 | 0.11329 | 0.5087 | -119.3485 | -15.9432 | 85 | 1276.6745 | 1376.6745
31 | 2016-06-04 | 325.4447 | 76.6051 | 16.2316 | 922.8472 | 97.7023 | 0.075022 | 0.60969 | -113.7305 | -15.9575 | 85 | 1309.1513 | 1409.1513
32 | 2016-06-11 | 325.6773 | 73.9578 | 16.0705 | 920.7787 | 69.6917 | 0.060054 | 0.24837 | -131.8466 | -18.2055 | 83 | 1254.1377 | 1354.1377
33 | 2016-06-18 | 353.7736 | 79.8947 | 16.009 | 997.7556 | 92.4069 | 0.1674 | 1.2632 | -103.8579 | -18.431 | 82.5 | 1418.7637 | 1518.7637
34 | 2016-06-25 | 353.3973 | 76.8028 | 16.1064 | 973.6951 | 75.4616 | 0.23333 | 1.1579 | -114.5061 | -20.7993 | 80.3 | 1360.9163 | 1460.9163
35 | 2016-07-02 | 353.9225 | 76.6407 | 24.4471 | 946.4315 | 60.6304 | 0.15003 | 0.67764 | -109.8276 | -22.9894 | 78.3 | 1328.9872 | 1428.9872
36 | 2016-07-09 | 360.8841 | 77.272 | 24.8644 | 945.1532 | 68.4234 | 3.21e-05 | 0.44669 | -107.0434 | -22.8017 | 78.6 | 1346.6438 | 1446.6438
37 | 2016-07-16 | 363.5531 | 79.7456 | 25.3467 | 979.5693 | 96.3936 | 0.12904 | 1.3891 | -92.8037 | -24.9413 | 76.3 | 1428.0132 | 1528.0132
38 | 2016-07-23 | 359.2361 | 79.4442 | 25.5647 | 982.7288 | 90.0135 | 0.10004 | 1.1081 | -97.7173 | -25.0218 | 76.3 | 1415.2958 | 1515.2958
39 | 2016-07-30 | 347.5494 | 79.8666 | 26.3238 | 959.1287 | 77.658 | 0.0055112 | 0.6703 | -102.9452 | -26.8335 | 74.7 | 1361.2086 | 1461.2086
40 | 2016-08-06 | 347.4014 | 81.6914 | 27.0327 | 963.8342 | 81.024 | 3.825e-05 | 0.7397 | -94.175 | -27.0034 | 74.5 | 1380.5021 | 1480.5021
41 | 2016-08-13 | 351.1543 | 80.9221 | 27.612 | 935.8738 | 75.1394 | 0.075042 | 0.63448 | -97.795 | -29.4808 | 72.1 | 1343.9208 | 1443.9208
42 | 2016-08-20 | 368.8846 | 79.891 | 28.0601 | 938.8017 | 88.5028 | 0.18202 | 1.1196 | -98.3205 | -28.6709 | 72.7 | 1378.0493 | 1478.0493
43 | 2016-08-27 | 363.8108 | 70.0762 | 28.6871 | 877.5395 | 38.6024 | 4.23e-05 | 0.073807 | -133.8973 | -30.1005 | 71.8 | 1212.5314 | 1312.5314
44 | 2016-09-03 | 363.3214 | 70.6455 | 28.6631 | 891.3526 | 43.0609 | 0.090865 | 0.092065 | -132.5866 | -28.9566 | 72.7794 | 1233.5891 | 1333.5891
45 | 2016-09-10 | 363.3474 | 73.2663 | 29.7103 | 885.1882 | 52.5964 | 0.082788 | 0.22746 | -123.1647 | -28.5443 | 73.1 | 1252.6421 | 1352.6421
46 | 2016-09-17 | 362.3828 | 73.9017 | 31.2685 | 917.4429 | 56.6105 | 0.049664 | 0.40331 | -116.3866 | -28.1292 | 73.5 | 1296.8276 | 1396.8276
47 | 2016-09-24 | 346.726 | 71.4422 | 32.7186 | 888.0768 | 56.9934 | 0.04843 | 0.29569 | -116.1338 | -28.5115 | 73.1 | 1250.2202 | 1350.2202
48 | 2016-10-01 | 341.781 | 66.5348 | 33.0266 | 860.3843 | 46.4583 | 3.69e-05 | 0.14814 | -134.1552 | -26.2157 | 75.4 | 1184.8362 | 1284.8362
49 | 2016-10-08 | 330.1736 | 64.2086 | 34.1425 | 846.0617 | 46.1537 | 3.69e-05 | 0 | -135.3262 | -26.2405 | 75.4 | 1154.6119 | 1254.6119
50 | 2016-10-15 | 313.4279 | 62.5782 | 34.8146 | 864.3464 | 47.3814 | 3.705e-05 | 0 | -143.4696 | -26.2962 | 75.3 | 1148.242 | 1248.242
51 | 2016-10-22 | 304.8606 | 60.7125 | 33.8409 | 866.4806 | 39.3262 | 3.705e-05 | 0 | -148.7008 | -26.3634 | 75.3 | 1124.1393 | 1224.1393
52 | 2016-10-29 | 308.7646 | 61.8052 | 33.3503 | 863.6857 | 40.8446 | 3.555e-05 | 0 | -148.8899 | -25.3229 | 76.3 | 1128.2698 | 1228.2698
53 | 2016-11-05 | 325.7369 | 65.5315 | 32.7831 | 828.6478 | 59.9816 | 3.585e-05 | 0.018401 | -133.5467 | -25.3807 | 76.1 | 1149.3701 | 1249.3701
54 | 2016-11-12 | 323.8395 | 71.1207 | 32.8531 | 800.9528 | 75.1681 | 3.48e-05 | 0.19682 | -110.6281 | -24.5217 | 76.8 | 1165.7586 | 1265.7586
55 | 2016-11-19 | 330.2613 | 76.3625 | 33.37 | 770.7225 | 94.8791 | 0.10004 | 0.29056 | -89.6154 | -25.3399 | 75.8 | 1190.9556 | 1290.9556
56 | 2016-11-26 | 346.4183 | 76.9199 | 33.4918 | 745.4286 | 101.3466 | 3.705e-05 | 0.049157 | -85.1326 | -25.891 | 75.3 | 1192.6571 | 1292.6571
57 | 2016-12-03 | 354.4955 | 79.1288 | 33.7134 | 724.3241 | 116.9295 | 3.45e-05 | 0.38764 | -67.342 | -23.9547 | 77 | 1216.9352 | 1316.9352
58 | 2016-12-10 | 373.8541 | 84.4336 | 34.2676 | 743.1581 | 167.0269 | 0.12447 | 0.98762 | -43.4661 | -23.9045 | 76.8 | 1336.3909 | 1436.3909
59 | 2016-12-17 | 380.4841 | 88.4815 | 35.1269 | 730.5486 | 211.8951 | 0.44585 | 1.5268 | -29.9313 | -23.7431 | 76.5 | 1394.425 | 1494.425
60 | 2016-12-24 | 367.495 | 89.8679 | 34.556 | 721.8204 | 268.9262 | 0.45272 | 3.0619 | -17.0079 | -24.5597 | 75.6 | 1444.2026 | 1544.2026

## PSolar
Potencia Solar media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 9.1243 | 11.1906 | 10.1443 | 8.2313 | 6.821
2 | 2015-11-14 | 8.1798 | 10.7814 | 9.6901 | 7.6666 | 4.872
3 | 2015-11-21 | 8.5782 | 11.0371 | 9.9034 | 8.1264 | 5.7794
4 | 2015-11-28 | 8.7736 | 10.9929 | 9.8621 | 8.3234 | 6.8081
5 | 2015-12-05 | 9.0894 | 11.0974 | 10.1899 | 8.5266 | 6.9807
6 | 2015-12-12 | 9.559 | 11.408 | 10.4306 | 8.8555 | 7.6367
7 | 2015-12-19 | 9.7076 | 11.5365 | 10.506 | 8.9829 | 7.9169
8 | 2015-12-26 | 9.681 | 11.4652 | 10.522 | 8.9358 | 7.7982
9 | 2016-01-02 | 9.6994 | 11.4725 | 10.5298 | 8.9724 | 7.9005
10 | 2016-01-09 | 9.6574 | 11.5097 | 10.5237 | 8.8271 | 7.7562
11 | 2016-01-16 | 9.7807 | 11.4298 | 10.5936 | 9.1111 | 7.9464
12 | 2016-01-23 | 9.6941 | 11.4345 | 10.4982 | 8.9092 | 7.8834
13 | 2016-01-30 | 9.7443 | 11.4799 | 10.4586 | 9.0838 | 8.0434
14 | 2016-02-06 | 9.7058 | 11.3704 | 10.5101 | 9.0228 | 8.0059
15 | 2016-02-13 | 9.5505 | 11.2947 | 10.2698 | 8.8681 | 7.7346
16 | 2016-02-20 | 9.2812 | 11.1441 | 9.9844 | 8.5296 | 7.4682
17 | 2016-02-27 | 9.0584 | 10.8581 | 9.8421 | 8.3684 | 7.1937
18 | 2016-03-05 | 21.6263 | 26.2377 | 23.9206 | 19.6444 | 16.6622
19 | 2016-03-12 | 20.7479 | 25.5754 | 22.887 | 18.8028 | 15.8097
20 | 2016-03-19 | 20.7375 | 25.7329 | 22.725 | 18.7287 | 15.8462
21 | 2016-03-26 | 20.6748 | 25.39 | 22.5218 | 18.73 | 16.0379
22 | 2016-04-02 | 21.0595 | 25.6492 | 23.0878 | 19.1828 | 16.5659
23 | 2016-04-09 | 21.0768 | 25.4423 | 23.0469 | 19.3594 | 16.6136
24 | 2016-04-16 | 20.5852 | 25.1262 | 22.514 | 18.7069 | 16.0417
25 | 2016-04-23 | 19.0136 | 23.4329 | 20.9794 | 17.0571 | 14.4192
26 | 2016-04-30 | 17.7261 | 22.2412 | 19.5087 | 15.883 | 13.2524
27 | 2016-05-07 | 17.2363 | 21.893 | 19.1895 | 15.3253 | 12.4838
28 | 2016-05-14 | 17.5497 | 21.8798 | 19.2848 | 15.8435 | 13.0839
29 | 2016-05-21 | 17.4696 | 21.6593 | 19.172 | 15.7345 | 13.0065
30 | 2016-05-28 | 16.7933 | 21.2775 | 18.5817 | 15.0309 | 12.625
31 | 2016-06-04 | 16.2316 | 20.2888 | 17.9737 | 14.5676 | 12.195
32 | 2016-06-11 | 16.0705 | 20.1973 | 17.8401 | 14.3076 | 12.024
33 | 2016-06-18 | 16.009 | 20.0729 | 17.812 | 14.3784 | 12.2077
34 | 2016-06-25 | 16.1064 | 19.8709 | 17.6899 | 14.5629 | 12.1808
35 | 2016-07-02 | 24.4471 | 30.611 | 26.8949 | 21.9761 | 18.4485
36 | 2016-07-09 | 24.8644 | 31.2442 | 27.2622 | 22.3254 | 18.7647
37 | 2016-07-16 | 25.3467 | 31.3259 | 27.8621 | 22.8394 | 19.1569
38 | 2016-07-23 | 25.5647 | 31.5896 | 28.2313 | 23.0823 | 19.3416
39 | 2016-07-30 | 26.3238 | 32.4872 | 29.0536 | 23.8039 | 19.8163
40 | 2016-08-06 | 27.0327 | 33.3669 | 29.8337 | 24.3604 | 20.7651
41 | 2016-08-13 | 27.612 | 34.167 | 30.4159 | 24.8187 | 21.1337
42 | 2016-08-20 | 28.0601 | 34.5362 | 31.0701 | 25.3466 | 21.1879
43 | 2016-08-27 | 28.6871 | 35.1874 | 31.719 | 25.8561 | 21.5927
44 | 2016-09-03 | 28.6631 | 35.182 | 31.7095 | 25.9118 | 21.6778
45 | 2016-09-10 | 29.7103 | 36.5189 | 32.6529 | 26.9742 | 23.0827
46 | 2016-09-17 | 31.2685 | 37.9133 | 34.3191 | 28.5553 | 24.394
47 | 2016-09-24 | 32.7186 | 39.4661 | 35.6264 | 30.1012 | 26.0837
48 | 2016-10-01 | 33.0266 | 39.6228 | 35.7006 | 30.3755 | 26.178
49 | 2016-10-08 | 34.1425 | 40.5374 | 36.9669 | 31.4703 | 27.7477
50 | 2016-10-15 | 34.8146 | 40.7457 | 37.5283 | 32.3299 | 28.4714
51 | 2016-10-22 | 33.8409 | 40.366 | 36.7596 | 31.037 | 26.8607
52 | 2016-10-29 | 33.3503 | 39.8458 | 36.0678 | 30.8425 | 26.9988
53 | 2016-11-05 | 32.7831 | 39.2075 | 35.3178 | 30.298 | 26.4685
54 | 2016-11-12 | 32.8531 | 39.4104 | 35.5833 | 30.2466 | 26.2102
55 | 2016-11-19 | 33.37 | 40.0803 | 36.2867 | 30.693 | 26.5671
56 | 2016-11-26 | 33.4918 | 39.8387 | 36.2207 | 31.0559 | 26.7772
57 | 2016-12-03 | 33.7134 | 39.9447 | 36.6556 | 31.2567 | 27.3948
58 | 2016-12-10 | 34.2676 | 40.9357 | 37.1868 | 31.5564 | 27.6984
59 | 2016-12-17 | 35.1269 | 41.4327 | 37.7357 | 32.5277 | 28.7218
60 | 2016-12-24 | 34.556 | 40.8058 | 37.1333 | 32.0026 | 28.4368

## PEolica
Potencia eólica media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 245.7524 | 356.7471 | 288.4651 | 194.9296 | 144.8633
2 | 2015-11-14 | 250.1473 | 369.9675 | 299.1679 | 197.0248 | 134.2784
3 | 2015-11-21 | 234.5819 | 351.6618 | 278.2686 | 186.4794 | 122.8178
4 | 2015-11-28 | 245.2656 | 360.9091 | 291.5635 | 193.6247 | 137.9662
5 | 2015-12-05 | 256.4023 | 372.9648 | 307.1641 | 207.5001 | 146.0489
6 | 2015-12-12 | 264.3742 | 374.4881 | 310.0666 | 214.9497 | 158.8787
7 | 2015-12-19 | 268.9798 | 384.4117 | 325.5032 | 215.4226 | 148.3434
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 374.4155 | 312.1 | 201.5821 | 138.6078
9 | 2016-01-02 | 311.244 | 468.936 | 377.0023 | 241.3135 | 166.0529
10 | 2016-01-09 | 298.6522 | 453.6314 | 359.8938 | 230.6482 | 159.285
11 | 2016-01-16 | 299.2646 | 451.7169 | 361.0477 | 230.5449 | 160.8997
12 | 2016-01-23 | 305.5017 | 454.8454 | 373.0832 | 230.5377 | 167.0576
13 | 2016-01-30 | 321.4277 | 468.3774 | 381.3613 | 255.0848 | 185.0072
14 | 2016-02-06 | 320.1891 | 467.8365 | 381.9646 | 254.5445 | 177.6933
15 | 2016-02-13 | 306.9663 | 454.9626 | 364.2672 | 242.9185 | 169.9455
16 | 2016-02-20 | 287.3256 | 442.3554 | 349.3827 | 217.1005 | 144.2035
17 | 2016-02-27 | 282.9648 | 428.4864 | 337.9754 | 219.7017 | 149.2063
18 | 2016-03-05 | 276.7321 | 420.7019 | 335.2622 | 210.6536 | 142.1463
19 | 2016-03-12 | 273.0061 | 431.0675 | 326.313 | 213.072 | 135.5094
20 | 2016-03-19 | 273.4837 | 416.3806 | 327.955 | 210.8784 | 142.4592
21 | 2016-03-26 | 263.2336 | 417.9852 | 312.1211 | 193.5626 | 131.0011
22 | 2016-04-02 | 284.7583 | 439.0495 | 344.7284 | 214.7923 | 140.8568
23 | 2016-04-09 | 271.7234 | 424.9692 | 321.3768 | 205.3479 | 137.3694
24 | 2016-04-16 | 277.41 | 439.0399 | 334.465 | 206.2677 | 145.226
25 | 2016-04-23 | 271.6214 | 425.7314 | 319.9862 | 205.5232 | 135.5941
26 | 2016-04-30 | 274.5236 | 431.6642 | 334.7436 | 202.2404 | 133.6257
27 | 2016-05-07 | 292.1616 | 458.0679 | 352.4007 | 221.9576 | 147.8952
28 | 2016-05-14 | 303.5034 | 461.4399 | 357.693 | 244.1174 | 155.9725
29 | 2016-05-21 | 313.8768 | 474.2973 | 375.3719 | 242.6147 | 178.1158
30 | 2016-05-28 | 327.399 | 483.7654 | 385.5842 | 260.1835 | 182.243
31 | 2016-06-04 | 325.4447 | 487.8364 | 380.6634 | 257.659 | 183.6108
32 | 2016-06-11 | 325.6773 | 492.6439 | 387.755 | 254.7184 | 179.4563
33 | 2016-06-18 | 353.7736 | 510.2494 | 418.9506 | 284.1777 | 203.2986
34 | 2016-06-25 | 353.3973 | 524.0954 | 425.3021 | 284.1255 | 193.6911
35 | 2016-07-02 | 353.9225 | 524.0376 | 417.1361 | 283.4967 | 195.1416
36 | 2016-07-09 | 360.8841 | 525.5253 | 431.0928 | 291.6103 | 200.0935
37 | 2016-07-16 | 363.5531 | 518.5434 | 436.5782 | 296.9223 | 214.7903
38 | 2016-07-23 | 359.2361 | 517.6734 | 428.2925 | 287.5643 | 208.1445
39 | 2016-07-30 | 347.5494 | 511.666 | 415.4982 | 279.5294 | 189.3993
40 | 2016-08-06 | 347.4014 | 504.3249 | 404.7529 | 281.8576 | 199.4918
41 | 2016-08-13 | 351.1543 | 512.5288 | 415.3632 | 281.3265 | 198.9409
42 | 2016-08-20 | 368.8846 | 521.1898 | 443.9494 | 297.3838 | 224.5109
43 | 2016-08-27 | 363.8108 | 526.5331 | 436.3645 | 288.8434 | 213.0124
44 | 2016-09-03 | 363.3214 | 521.0866 | 431.8381 | 290.5995 | 210.1259
45 | 2016-09-10 | 363.3474 | 519.3712 | 429.4942 | 292.6627 | 217.0345
46 | 2016-09-17 | 362.3828 | 517.4991 | 429.2033 | 289.7668 | 219.6953
47 | 2016-09-24 | 346.726 | 500.9582 | 408.8019 | 276.1146 | 208.7763
48 | 2016-10-01 | 341.781 | 509.8837 | 406.6079 | 260.4025 | 186.9681
49 | 2016-10-08 | 330.1736 | 503.8045 | 399.2363 | 244.4128 | 171.8198
50 | 2016-10-15 | 313.4279 | 480.7278 | 378.3891 | 232.8448 | 163.776
51 | 2016-10-22 | 304.8606 | 481.6718 | 365.3519 | 223.4201 | 153.1859
52 | 2016-10-29 | 308.7646 | 481.264 | 374.274 | 225.2706 | 151.0751
53 | 2016-11-05 | 325.7369 | 498.0756 | 390.6743 | 247.2213 | 170.7349
54 | 2016-11-12 | 323.8395 | 487.6482 | 392.1095 | 251.877 | 171.7905
55 | 2016-11-19 | 330.2613 | 510.0054 | 392.8978 | 255.6297 | 174.0947
56 | 2016-11-26 | 346.4183 | 526.047 | 415.4117 | 270.9106 | 184.367
57 | 2016-12-03 | 354.4955 | 535.8939 | 422.9814 | 274.5509 | 194.9616
58 | 2016-12-10 | 373.8541 | 543.0444 | 441.4038 | 298.3935 | 215.5278
59 | 2016-12-17 | 380.4841 | 557.0571 | 459.3761 | 297.13 | 211.5848
60 | 2016-12-24 | 367.495 | 541.6596 | 441.0418 | 291.1839 | 200.6754

## tendencias
Tendencias valores esperados semanales. USD/MWh
paso |  | CVU_Motores_Prom | CVU_PuntaDelTigre_Prom | CMO_UY_CargaPesada_Prom | CMO_UY_CargaLeve_Prom | CMO_BR_CargaPesada_Prom | CMO_BR_CargaLeve_Prom
1 | 2015-11-07 | 99.2 | 129 | 2.327 | 1.313 | 62.916 | 36.645
2 | 2015-11-14 | 99.3167 | 129.1594 | 18.4694 | 15.6541 | 62.2646 | 38.0947
3 | 2015-11-21 | 99.9304 | 129.9988 | 47.7247 | 44.9155 | 60.7301 | 37.7764
4 | 2015-11-28 | 100.2826 | 130.4807 | 65.5908 | 60.6843 | 60.6267 | 38.0154
5 | 2015-12-05 | 100.8916 | 131.3137 | 78.2658 | 73.6986 | 59.6618 | 37.7152
6 | 2015-12-12 | 101.1699 | 131.6943 | 115.7195 | 94.9555 | 58.4631 | 37.7753
7 | 2015-12-19 | 101.4063 | 132.0178 | 116.0013 | 100.9216 | 57.7334 | 37.3947
8 | 2015-12-26 | 101.5697 | 132.2412 | 162.0609 | 114.6688 | 56.5095 | 37.0314
9 | 2016-01-02 | 110.8796 | 144.9755 | 115.2108 | 97.3843 | 43.4321 | 28.465
10 | 2016-01-09 | 110.8868 | 144.9855 | 118.5114 | 106.4357 | 42.486 | 27.5306
11 | 2016-01-16 | 111.1357 | 145.3258 | 120.8718 | 109.5154 | 41.5764 | 26.7176
12 | 2016-01-23 | 110.8526 | 144.9387 | 132.6335 | 108.1622 | 40.4784 | 25.5573
13 | 2016-01-30 | 111.041 | 145.1963 | 152.3183 | 106.4229 | 40.184 | 24.8847
14 | 2016-02-06 | 110.7917 | 144.8554 | 119.5891 | 106.9146 | 40.0049 | 24.5814
15 | 2016-02-13 | 110.8952 | 144.997 | 134.4924 | 114.3875 | 39.1244 | 24.6072
16 | 2016-02-20 | 111.0771 | 145.2457 | 96.8984 | 91.1351 | 39.0023 | 25.3674
17 | 2016-02-27 | 111.1065 | 145.2859 | 97.038 | 89.4993 | 39.8143 | 25.8752
18 | 2016-03-05 | 111.2358 | 145.4628 | 102.6113 | 95.8103 | 40.559 | 27.2447
19 | 2016-03-12 | 110.9515 | 145.0739 | 84.1387 | 76.7781 | 41.494 | 28.0329
20 | 2016-03-19 | 110.7809 | 144.8406 | 87.4248 | 78.9304 | 42.1406 | 28.3407
21 | 2016-03-26 | 110.7692 | 144.8246 | 84.1187 | 75.2641 | 43.8418 | 29.3283
22 | 2016-04-02 | 110.6122 | 144.6098 | 79.5853 | 65.417 | 45.1433 | 31.1726
23 | 2016-04-09 | 110.6329 | 144.6381 | 84.057 | 63.5897 | 45.3305 | 31.1805
24 | 2016-04-16 | 110.8783 | 144.9738 | 73.4793 | 57.8391 | 45.8219 | 31.437
25 | 2016-04-23 | 111.2614 | 145.4978 | 77.5177 | 56.5554 | 46.9958 | 31.7311
26 | 2016-04-30 | 111.3888 | 145.672 | 85.3017 | 61.8873 | 47.9731 | 31.5769
27 | 2016-05-07 | 111.4721 | 145.786 | 91.4934 | 56.9183 | 49.0162 | 31.4161
28 | 2016-05-14 | 111.6685 | 146.0547 | 112.4963 | 65.1227 | 49.7561 | 30.9808
29 | 2016-05-21 | 111.4796 | 145.7962 | 91.1147 | 59.5471 | 50.731 | 31.2332
30 | 2016-05-28 | 111.1233 | 145.3089 | 89.9468 | 49.6844 | 51.8662 | 31.363
31 | 2016-06-04 | 110.9143 | 145.0231 | 93.6109 | 49.9504 | 53.3668 | 30.9266
32 | 2016-06-11 | 110.669 | 144.6875 | 83.6027 | 38.9972 | 55.1447 | 31.6571
33 | 2016-06-18 | 110.6786 | 144.7006 | 117.3356 | 58.8377 | 56.486 | 32.3442
34 | 2016-06-25 | 110.6419 | 144.6504 | 109.2755 | 46.5371 | 56.9233 | 33.0769
35 | 2016-07-02 | 110.4081 | 144.3306 | 93.5823 | 46.383 | 58.0188 | 34.4273
36 | 2016-07-09 | 110.3135 | 144.2013 | 81.7713 | 43.1355 | 58.4963 | 34.9119
37 | 2016-07-16 | 109.7929 | 143.4892 | 149.3081 | 52.4917 | 58.5974 | 35.3668
38 | 2016-07-23 | 109.7756 | 143.4655 | 124.4832 | 64.1021 | 58.7194 | 36.304
39 | 2016-07-30 | 109.7343 | 143.409 | 97.3836 | 52.0632 | 58.282 | 36.7407
40 | 2016-08-06 | 109.7744 | 143.4639 | 105.2018 | 56.1161 | 58.1769 | 37.5877
41 | 2016-08-13 | 109.4731 | 143.0518 | 102.4971 | 49.8902 | 58.5231 | 38.8364
42 | 2016-08-20 | 109.2657 | 142.768 | 119.4707 | 65.6006 | 58.6374 | 38.6566
43 | 2016-08-27 | 109.284 | 142.793 | 51.697 | 32.629 | 59.0947 | 38.4518
44 | 2016-09-03 | 109.4149 | 142.9721 | 56.3693 | 34.334 | 60.1591 | 37.9756
45 | 2016-09-10 | 109.0504 | 142.4735 | 75.6225 | 41.8807 | 62.3864 | 38.1755
46 | 2016-09-17 | 108.8944 | 142.2602 | 71.5191 | 46.4532 | 63.9986 | 37.6262
47 | 2016-09-24 | 108.7397 | 142.0485 | 64.0377 | 47.4284 | 64.8009 | 36.8898
48 | 2016-10-01 | 108.966 | 142.3581 | 53.2611 | 42.6579 | 65.2147 | 36.614
49 | 2016-10-08 | 109.2204 | 142.7061 | 45.5559 | 38.7215 | 64.8477 | 36.5942
50 | 2016-10-15 | 109.7274 | 143.3996 | 49.5117 | 39.8538 | 63.9529 | 36.3048
51 | 2016-10-22 | 109.5804 | 143.1986 | 43.9551 | 35.4418 | 62.4032 | 36.5776
52 | 2016-10-29 | 109.5734 | 143.1889 | 42.5839 | 35.9103 | 61.1715 | 36.9806
53 | 2016-11-05 | 109.455 | 143.0269 | 56.4636 | 46.528 | 59.4022 | 37.2285
54 | 2016-11-12 | 109.7218 | 143.3918 | 66.899 | 54.6313 | 59.0844 | 36.8727
55 | 2016-11-19 | 109.9173 | 143.6593 | 77.7555 | 67.5016 | 59.004 | 36.6966
56 | 2016-11-26 | 109.7686 | 143.4559 | 84.3123 | 70.3869 | 58.279 | 35.9407
57 | 2016-12-03 | 109.7853 | 143.4787 | 97.7655 | 78.7422 | 57.8201 | 35.7476
58 | 2016-12-10 | 109.6221 | 143.2556 | 133.5538 | 102.8911 | 57.3517 | 35.4595
59 | 2016-12-17 | 109.5584 | 143.1684 | 154.5921 | 118.3427 | 57.1664 | 35.0386
60 | 2016-12-24 | 109.5063 | 143.0972 | 219.1616 | 148.3572 | 56.8979 | 34.9046

## cmgUY_cmgBr
Diferencia Costo Marginal ( Uruguay - Brasil ) (promedio semanal) USD/MWh
paso |  | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | -30.9585 | -36.6585 | -36.9586 | -36.9586 | -36.9586 | -37.9085 | -37.9585 | -37.9586 | -37.9586
2 | 2015-11-14 | 17.2958 | -21.947 | -27.2691 | -29.6628 | -32.794 | -35.2008 | -38.1313 | -41.6266 | -45.5668
3 | 2015-11-21 | 90.0119 | 68.4591 | 35.5261 | 10.1452 | -23.5143 | -27.911 | -32.9096 | -37.5524 | -45.2041
4 | 2015-11-28 | 98.1806 | 84.0561 | 65.4997 | 46.7817 | 21.1502 | -19.0988 | -27.4765 | -34.9696 | -46.138
5 | 2015-12-05 | 103.6981 | 93.0783 | 80.4273 | 63.4691 | 46.2108 | 20.1681 | -18.645 | -28.6625 | -41.7765
6 | 2015-12-12 | 117.5067 | 103.8678 | 95.16 | 86.179 | 75.1394 | 59.7658 | 34.3394 | -13.5548 | -30.8653
7 | 2015-12-19 | 124.5091 | 107.5378 | 96.4693 | 89.0851 | 78.1189 | 63.823 | 42.9219 | 6.783 | -26.6601
8 | 2015-12-26 | 143.7102 | 118.3766 | 107.0116 | 97.2018 | 87.6952 | 77.178 | 62.4861 | 36.9439 | -13.4316
9 | 2016-01-02 | 138.4361 | 121.3751 | 107.0785 | 96.0054 | 80.7666 | 61.9613 | 39.2441 | 1.1888 | -24.9823
10 | 2016-01-09 | 149.3504 | 129.5312 | 115.4598 | 104.0519 | 91.3386 | 75.6277 | 44.4073 | 13.1997 | -15.2478
11 | 2016-01-16 | 151.8209 | 130.9448 | 117.9811 | 106.1995 | 94.4996 | 79.0981 | 53.8227 | 20.6035 | -13.5016
12 | 2016-01-23 | 149.7397 | 130.9756 | 116.4503 | 105.4236 | 94.968 | 76.8037 | 55.2388 | 19.0292 | -10.2003
13 | 2016-01-30 | 157.8422 | 132.1824 | 118.51 | 105.3809 | 92.1454 | 76.6977 | 52.1914 | 17.9302 | -11.2071
14 | 2016-02-06 | 147.7444 | 127.497 | 116.015 | 102.6662 | 89.2234 | 70.1559 | 41.2138 | 9.6273 | -15.0017
15 | 2016-02-13 | 154.1792 | 132.2903 | 119.1841 | 106.761 | 91.916 | 72.9715 | 43.3355 | 7.854 | -14.4915
16 | 2016-02-20 | 143.0682 | 119.7256 | 102.7965 | 89.6842 | 75.0637 | 55.7955 | 26.1195 | -0.20083 | -21.089
17 | 2016-02-27 | 141.765 | 120.3798 | 102.0596 | 85.5147 | 69.5796 | 48.3419 | 20.8796 | -1.1235 | -18.236
18 | 2016-03-05 | 140.9288 | 117.503 | 104.2861 | 89.4821 | 71.6899 | 52.1278 | 23.9112 | -0.26459 | -23.5556
19 | 2016-03-12 | 125.4525 | 105.5979 | 89.9305 | 74.0975 | 50.986 | 21.9609 | 3.4761 | -12.5206 | -27.4064
20 | 2016-03-19 | 134.388 | 108.6307 | 89.299 | 73.5663 | 49.4356 | 20.7505 | 0.87828 | -12.4612 | -27.1599
21 | 2016-03-26 | 129.0349 | 107.4654 | 85.3336 | 64.9207 | 41.1012 | 13.9901 | -4.5846 | -17.3652 | -30.5447
22 | 2016-04-02 | 125.4642 | 96.1483 | 77.4201 | 48.4159 | 19.3761 | -0.013679 | -11.0463 | -21.9131 | -35.852
23 | 2016-04-09 | 123.8439 | 96.7651 | 71.2813 | 44.779 | 10.8586 | -3.4993 | -13.8437 | -23.9965 | -38.1125
24 | 2016-04-16 | 121.9524 | 90.3811 | 60.3741 | 23.8562 | 0.79559 | -9.1569 | -16.8434 | -28.5513 | -40.2349
25 | 2016-04-23 | 120.3576 | 89.0672 | 56.3112 | 21.1028 | -0.5945 | -8.9451 | -17.8813 | -28.5262 | -41.4007
26 | 2016-04-30 | 117.6641 | 85.6242 | 53.5402 | 15.2182 | -2.7099 | -11.4368 | -21.1299 | -30.7511 | -40.8025
27 | 2016-05-07 | 121.8704 | 86.811 | 55.9737 | 15.8443 | -2.3278 | -9.8364 | -19.6834 | -29.7762 | -40.2179
28 | 2016-05-14 | 133.6029 | 95.2905 | 65.3376 | 20.3011 | -0.71356 | -9.3891 | -17.6229 | -26.9965 | -39.8417
29 | 2016-05-21 | 122.0254 | 86.2519 | 52.2673 | 8.7779 | -3.9133 | -11.7364 | -20.5016 | -30.0144 | -42.9201
30 | 2016-05-28 | 112.1502 | 75.1037 | 16.3173 | -1.5684 | -9.1707 | -16.5313 | -23.5122 | -33.1028 | -43.6947
31 | 2016-06-04 | 115.3967 | 85.2979 | 40.7409 | 1.4084 | -7.1424 | -15.3477 | -21.5305 | -32.3037 | -43.5951
32 | 2016-06-11 | 101.7209 | 51.0482 | 5.2108 | -5.1491 | -11.5604 | -17.7301 | -25.5958 | -36.193 | -46.6212
33 | 2016-06-18 | 119.1082 | 87.9244 | 45.741 | 3.3589 | -6.1724 | -12.9875 | -21.4542 | -30.737 | -42.0453
34 | 2016-06-25 | 110.3028 | 70.238 | 12.5029 | -4.3754 | -10.6135 | -17.3247 | -25.0593 | -35.2617 | -46.0651
35 | 2016-07-02 | 100.3342 | 51.4953 | 15.8055 | -0.54739 | -9.5952 | -17.1235 | -24.5455 | -34.7853 | -46.9224
36 | 2016-07-09 | 100.3897 | 62.2298 | 19.2016 | -0.11544 | -8.7725 | -16.5079 | -25.6003 | -37.0961 | -47.4712
37 | 2016-07-16 | 111.8911 | 73.0011 | 30.5131 | 5.1127 | -5.5278 | -14.0168 | -20.5038 | -31.9195 | -44.4238
38 | 2016-07-23 | 109.2794 | 77.5711 | 31.7146 | 3.4806 | -7.0178 | -15.1613 | -23.0172 | -33.719 | -47.7302
39 | 2016-07-30 | 104.3582 | 69.3823 | 34.5731 | 4.0054 | -6.8769 | -15.9615 | -23.5732 | -36.1891 | -51.2007
40 | 2016-08-06 | 110.3758 | 78.281 | 49.0017 | 7.3947 | -5.8359 | -14.3341 | -21.9719 | -34.6519 | -50.0232
41 | 2016-08-13 | 105.6198 | 68.6893 | 30.1654 | 3.7242 | -6.1226 | -13.5961 | -21.9253 | -36.8941 | -53.5973
42 | 2016-08-20 | 112.7626 | 72.7677 | 34.1074 | 5.5601 | -4.8309 | -13.3288 | -20.8822 | -33.9135 | -52.8809
43 | 2016-08-27 | 73.959 | 26.6029 | 3.523 | -6.6972 | -13.5979 | -20.4954 | -28.8285 | -43.2959 | -62.2184
44 | 2016-09-03 | 78.9978 | 30.5719 | 3.3311 | -4.8228 | -13.7376 | -20.1815 | -28.1348 | -41.5631 | -58.9237
45 | 2016-09-10 | 81.5215 | 47.0203 | 9.4184 | -0.36365 | -9.1166 | -17.4604 | -25.4896 | -36.6427 | -56.4843
46 | 2016-09-17 | 90.1019 | 47.7323 | 15.1372 | 1.0285 | -7.0358 | -15.6115 | -25.1938 | -38.6433 | -54.3661
47 | 2016-09-24 | 95.8756 | 57.8019 | 25.444 | 4.0197 | -4.6192 | -14.3387 | -24.3388 | -37.0616 | -55.364
48 | 2016-10-01 | 86.6587 | 51.091 | 14.2496 | -0.12666 | -7.8937 | -15.734 | -25.7189 | -38.4297 | -53.6579
49 | 2016-10-08 | 86.9849 | 53.5904 | 14.3749 | -0.52449 | -9.1869 | -17.8324 | -25.4702 | -39.2883 | -56.8203
50 | 2016-10-15 | 87.265 | 58.3874 | 15.6759 | -0.11248 | -7.2311 | -16.23 | -24.3189 | -38.5469 | -56.5703
51 | 2016-10-22 | 81.8175 | 46.7023 | 6.9234 | -1.0061 | -11.2747 | -18.6759 | -27.074 | -41.0553 | -59.0179
52 | 2016-10-29 | 80.0662 | 43.2979 | 6.9711 | -1.7877 | -10.8904 | -18.2286 | -25.7823 | -38.0898 | -55.2196
53 | 2016-11-05 | 96.8229 | 65.66 | 30.0273 | 3.9472 | -5.4873 | -14.0748 | -23.0013 | -35.9059 | -55.026
54 | 2016-11-12 | 105.5137 | 76.5756 | 46.6774 | 14.5138 | -0.61036 | -10.0323 | -18.8973 | -29.1766 | -46.4999
55 | 2016-11-19 | 117.7475 | 87.628 | 63.8518 | 38.1023 | 6.9892 | -4.0009 | -13.1045 | -26.0374 | -43.6887
56 | 2016-11-26 | 120.4321 | 90.6478 | 67.246 | 47.5399 | 18.5968 | -0.20827 | -9.1555 | -20.3984 | -38.8063
57 | 2016-12-03 | 122.2374 | 97.3567 | 74.7977 | 58.0887 | 36.388 | 9.6255 | -3.5798 | -16.9125 | -36.1392
58 | 2016-12-10 | 141.3198 | 113.5173 | 95.4596 | 77.5189 | 56.6754 | 29.3523 | 6.285 | -6.7067 | -26.5004
59 | 2016-12-17 | 166.3811 | 125.412 | 107.5654 | 90.8169 | 75.5432 | 54.888 | 31.1654 | 3.9101 | -20.5406
60 | 2016-12-24 | 182.9052 | 136.8852 | 118.1236 | 104.2579 | 89.452 | 73.9036 | 50.7648 | 21.4562 | -1.7326