## sumContrato
Suministro del contrato según origen MW
paso |  | MW_UY->ContratoBR_Prom | MW_BR->ContratoBR_Prom
1 | 2015-11-07 | 1.0526 | 0
2 | 2015-11-14 | 1.0526 | 0
3 | 2015-11-21 | 1.0526 | 0
4 | 2015-11-28 | 1.0526 | 0
5 | 2015-12-05 | 1.0526 | 0
6 | 2015-12-12 | 1.0526 | 0
7 | 2015-12-19 | 1.0526 | 0
8 | 2015-12-26 | 1.0503 | 0
9 | 2016-01-02 | 1.0524 | 0
10 | 2016-01-09 | 1.0526 | 0
11 | 2016-01-16 | 1.0526 | 0
12 | 2016-01-23 | 1.0526 | 0
13 | 2016-01-30 | 1.0518 | 0
14 | 2016-02-06 | 1.0526 | 0
15 | 2016-02-13 | 1.0526 | 0
16 | 2016-02-20 | 1.0526 | 0
17 | 2016-02-27 | 1.0526 | 0
18 | 2016-03-05 | 1.0526 | 0
19 | 2016-03-12 | 1.0526 | 0
20 | 2016-03-19 | 1.0526 | 0
21 | 2016-03-26 | 1.0526 | 0
22 | 2016-04-02 | 1.0526 | 0
23 | 2016-04-09 | 1.0518 | 0
24 | 2016-04-16 | 1.0526 | 0
25 | 2016-04-23 | 1.0526 | 0
26 | 2016-04-30 | 1.0518 | 0
27 | 2016-05-07 | 1.0526 | 0
28 | 2016-05-14 | 1.0511 | 0
29 | 2016-05-21 | 1.0526 | 0
30 | 2016-05-28 | 1.0518 | 0
31 | 2016-06-04 | 1.0518 | 0
32 | 2016-06-11 | 1.0526 | 0
33 | 2016-06-18 | 1.0495 | 0
34 | 2016-06-25 | 1.0511 | 0
35 | 2016-07-02 | 1.0508 | 0
36 | 2016-07-09 | 1.0511 | 0
37 | 2016-07-16 | 1.0484 | 0
38 | 2016-07-23 | 1.0505 | 0
39 | 2016-07-30 | 1.05 | 0
40 | 2016-08-06 | 1.05 | 0
41 | 2016-08-13 | 1.0508 | 0
42 | 2016-08-20 | 1.0468 | 0
43 | 2016-08-27 | 1.0526 | 0
44 | 2016-09-03 | 1.0526 | 0
45 | 2016-09-10 | 1.0526 | 0
46 | 2016-09-17 | 1.0526 | 0
47 | 2016-09-24 | 1.0508 | 0
48 | 2016-10-01 | 1.0526 | 0
49 | 2016-10-08 | 1.0526 | 0
50 | 2016-10-15 | 1.0526 | 0
51 | 2016-10-22 | 1.0526 | 0
52 | 2016-10-29 | 1.0526 | 0
53 | 2016-11-05 | 1.0526 | 0
54 | 2016-11-12 | 1.0526 | 0
55 | 2016-11-19 | 1.0526 | 0
56 | 2016-11-26 | 1.0526 | 0
57 | 2016-12-03 | 1.0526 | 0
58 | 2016-12-10 | 1.0526 | 0
59 | 2016-12-17 | 1.0508 | 0
60 | 2016-12-24 | 1.0461 | 0

## CDPAnual
Costos directos anuales MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 272.2552 | 352.8563 | 313.8902 | 285.7037 | 268.366 | 254.0242 | 243.5692 | 231.5444 | 221.7694 | 210.2466

## cdpAcum
Costos directos Acumulados MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 2.7065 | 4.0588 | 3.5844 | 3.2251 | 2.8916 | 2.6283 | 2.3722 | 2.0819 | 1.8017 | 1.5195
2 | 2015-11-14 | 5.6222 | 7.3893 | 6.7413 | 6.2434 | 5.9499 | 5.6559 | 5.3302 | 4.9512 | 4.4815 | 3.8144
3 | 2015-11-21 | 8.8846 | 11.3286 | 10.5052 | 9.8186 | 9.2739 | 8.7989 | 8.3553 | 7.8548 | 7.273 | 6.3586
4 | 2015-11-28 | 12.6165 | 16.3682 | 15.0456 | 13.8731 | 13.056 | 12.3779 | 11.6125 | 10.9708 | 10.2653 | 9.2705
5 | 2015-12-05 | 16.8927 | 22.5585 | 20.3614 | 18.6669 | 17.3894 | 16.1561 | 15.3192 | 14.3971 | 13.5078 | 12.2271
6 | 2015-12-12 | 22.8316 | 31.3828 | 28.2575 | 25.5126 | 23.7571 | 22.1463 | 20.3979 | 18.9609 | 17.3577 | 15.7187
7 | 2015-12-19 | 29.0801 | 40.2882 | 36.5551 | 32.9986 | 30.6539 | 27.911 | 26.1552 | 23.815 | 21.5184 | 19.3078
8 | 2015-12-26 | 36.8563 | 51.1988 | 46.54 | 41.9907 | 39.2363 | 36.102 | 32.7578 | 29.4607 | 26.401 | 23.5522
9 | 2016-01-02 | 42.469 | 58.6494 | 53.2329 | 48.6171 | 44.9654 | 41.7224 | 37.8752 | 33.9884 | 30.8469 | 27.2657
10 | 2016-01-09 | 48.5818 | 67.625 | 60.3505 | 55.8575 | 51.5807 | 47.4402 | 43.165 | 38.6883 | 35.2394 | 31.6773
11 | 2016-01-16 | 54.7328 | 76.7364 | 67.8519 | 62.1712 | 57.567 | 53.3192 | 49.111 | 44.0835 | 39.7952 | 35.8217
12 | 2016-01-23 | 60.9376 | 83.6282 | 76.0044 | 69.4717 | 64.141 | 59.219 | 54.5727 | 49.5175 | 44.917 | 39.9505
13 | 2016-01-30 | 67.6287 | 93.155 | 83.7356 | 76.2973 | 71.032 | 65.6215 | 60.369 | 55.3599 | 49.9287 | 44.4433
14 | 2016-02-06 | 73.88 | 101.7105 | 91.3025 | 83.6365 | 77.8525 | 71.5713 | 66.0974 | 61.0139 | 54.659 | 48.7546
15 | 2016-02-13 | 80.1917 | 110.4819 | 98.0608 | 90.8704 | 84.1023 | 77.4484 | 71.5937 | 66.3001 | 59.8212 | 52.6803
16 | 2016-02-20 | 85.2438 | 117.6651 | 103.7676 | 95.9136 | 89.4998 | 82.9784 | 76.1627 | 70.5369 | 63.9647 | 56.1139
17 | 2016-02-27 | 90.25 | 124.2608 | 109.9097 | 100.9593 | 94.4782 | 86.8396 | 80.3786 | 75.1903 | 68.0453 | 59.6553
18 | 2016-03-05 | 95.638 | 132.2546 | 116.3888 | 106.9442 | 99.7673 | 92.1848 | 84.5334 | 79.3935 | 72.2238 | 63.8344
19 | 2016-03-12 | 100.4529 | 138.1154 | 122.3111 | 111.6702 | 103.9244 | 96.6063 | 89.1991 | 83.7234 | 75.8435 | 67.3373
20 | 2016-03-19 | 105.4767 | 144.7517 | 127.0834 | 116.5608 | 109.3755 | 101.9335 | 93.7553 | 88.0755 | 80.1551 | 70.655
21 | 2016-03-26 | 110.371 | 151.525 | 133.5793 | 121.438 | 113.6944 | 105.626 | 98.0662 | 91.8583 | 84.1968 | 74.827
22 | 2016-04-02 | 115.392 | 157.7997 | 139.4359 | 127.1001 | 118.2763 | 110.2114 | 102.3324 | 96.1142 | 87.6661 | 78.3537
23 | 2016-04-09 | 120.3772 | 165.2773 | 143.9775 | 132.4232 | 123.1291 | 114.5112 | 106.7847 | 99.8853 | 91.9117 | 81.8021
24 | 2016-04-16 | 125.3355 | 172.8459 | 149.7335 | 137.1257 | 128.0444 | 118.8948 | 111.3649 | 103.856 | 95.9202 | 86.0974
25 | 2016-04-23 | 130.2062 | 181.7402 | 155.6826 | 142.5755 | 132.3466 | 123.7195 | 115.6932 | 107.5664 | 99.4572 | 89.9345
26 | 2016-04-30 | 135.2761 | 189.8155 | 161.827 | 147.2875 | 136.8909 | 128.0129 | 119.7879 | 111.695 | 102.8307 | 93.2608
27 | 2016-05-07 | 140.4743 | 197.1032 | 167.7385 | 153.5786 | 141.1205 | 132.8036 | 124.3501 | 116.0928 | 107.1741 | 97.7209
28 | 2016-05-14 | 146.1249 | 205.1993 | 174.8021 | 159.1033 | 147.7608 | 138.5006 | 128.5988 | 120.5887 | 111.6827 | 101.5826
29 | 2016-05-21 | 151.414 | 213.4021 | 181.0153 | 164.3306 | 151.583 | 142.8918 | 133.3725 | 124.7072 | 116.2328 | 105.999
30 | 2016-05-28 | 156.654 | 219.2798 | 186.7664 | 169.5897 | 157.1437 | 147.776 | 138.3599 | 128.8877 | 120.6941 | 110.2057
31 | 2016-06-04 | 162.0245 | 226.9149 | 193.0461 | 175.2096 | 162.0179 | 152.3372 | 142.9922 | 133.5595 | 125.969 | 114.6215
32 | 2016-06-11 | 166.9724 | 233.6804 | 197.3384 | 181.1966 | 166.8061 | 157.3712 | 147.9982 | 138.2137 | 129.5067 | 118.8396
33 | 2016-06-18 | 172.7705 | 239.3216 | 202.6829 | 186.4604 | 171.7012 | 162.7705 | 153.849 | 142.8484 | 133.9921 | 123.3123
34 | 2016-06-25 | 177.9906 | 244.8203 | 208.7796 | 192.1315 | 177.2956 | 167.7332 | 157.646 | 147.1935 | 138.4067 | 128.2486
35 | 2016-07-02 | 183.3557 | 251.0291 | 214.3294 | 197.0531 | 182.1003 | 172.5172 | 161.8849 | 152.0777 | 143.0862 | 132.6418
36 | 2016-07-09 | 188.8949 | 258.1481 | 220.8765 | 202.579 | 187.4507 | 177.0914 | 166.8793 | 156.4749 | 147.4204 | 137.3029
37 | 2016-07-16 | 194.9333 | 264.3157 | 227.3287 | 208.8447 | 194.1855 | 182.7192 | 172.5613 | 161.9278 | 152.9524 | 141.9734
38 | 2016-07-23 | 200.6458 | 270.4887 | 233.6103 | 214.6525 | 199.4192 | 187.5416 | 177.745 | 166.4844 | 158.2234 | 146.9874
39 | 2016-07-30 | 205.9892 | 276.5764 | 239.6582 | 219.306 | 204.2801 | 192.1619 | 182.4133 | 171.0707 | 162.8808 | 151.0717
40 | 2016-08-06 | 211.466 | 282.498 | 245.5472 | 224.462 | 209.749 | 197.3265 | 186.7943 | 176.0416 | 167.1904 | 155.913
41 | 2016-08-13 | 216.7221 | 288.2955 | 252.4172 | 230.0478 | 214.2124 | 202.1262 | 191.3377 | 180.4015 | 172.1751 | 160.974
42 | 2016-08-20 | 222.7543 | 294.8033 | 258.5028 | 235.2502 | 220.3605 | 207.5504 | 195.8775 | 185.763 | 177.0272 | 165.8563
43 | 2016-08-27 | 227.6491 | 300.7232 | 263.914 | 240.4106 | 225.4193 | 211.9553 | 200.7465 | 190.8046 | 181.5476 | 170.3783
44 | 2016-09-03 | 232.568 | 306.7746 | 269.192 | 245.3345 | 230.4336 | 216.2524 | 205.3489 | 195.4409 | 185.6688 | 175.0632
45 | 2016-09-10 | 237.6626 | 311.7524 | 274.566 | 250.9423 | 235.0741 | 221.1633 | 210.3135 | 200.0858 | 190.3219 | 179.1223
46 | 2016-09-17 | 242.7898 | 317.9565 | 280.46 | 255.6865 | 240.0316 | 226.5795 | 215.3236 | 204.3794 | 194.9772 | 184.1752
47 | 2016-09-24 | 247.8811 | 324.2463 | 285.3665 | 261.0709 | 244.7658 | 231.663 | 220.5449 | 208.6182 | 199.6146 | 188.0241
48 | 2016-10-01 | 252.8199 | 330.8516 | 290.7006 | 266.8247 | 249.6963 | 236.1082 | 224.9467 | 213.0564 | 204.1272 | 192.9798
49 | 2016-10-08 | 257.7037 | 335.3281 | 296.9617 | 270.2609 | 254.3739 | 240.6151 | 229.2354 | 218.0968 | 208.9238 | 197.483
50 | 2016-10-15 | 262.4251 | 341.676 | 303.6642 | 275.5982 | 258.5622 | 245.0976 | 232.9534 | 222.8944 | 213.0349 | 201.2629
51 | 2016-10-22 | 266.9768 | 348.3925 | 308.8844 | 280.0048 | 263.1026 | 249.531 | 238.2713 | 226.6594 | 217.2596 | 205.6027
52 | 2016-10-29 | 271.5519 | 352.4775 | 313.1767 | 285.0329 | 267.6586 | 253.4537 | 242.968 | 230.878 | 221.1762 | 209.5316
53 | 2016-11-05 | 276.4747 | 355.5155 | 318.1235 | 290.1071 | 272.2015 | 257.8349 | 247.2378 | 235.8572 | 225.7256 | 213.9572
54 | 2016-11-12 | 281.4421 | 362.1373 | 324.0173 | 295.7694 | 276.9368 | 263.2931 | 252.393 | 240.5826 | 229.5834 | 218.5003
55 | 2016-11-19 | 286.6833 | 367.8873 | 329.9619 | 300.2331 | 281.6317 | 268.5397 | 257.5014 | 245.5381 | 234.2402 | 222.7772
56 | 2016-11-26 | 292.2411 | 373.8838 | 336.3883 | 306.2339 | 286.7122 | 274.2457 | 262.4722 | 250.276 | 239.7434 | 227.2039
57 | 2016-12-03 | 298.1265 | 382.6289 | 343.8625 | 311.9018 | 293.0578 | 280.2174 | 267.702 | 255.695 | 244.6812 | 232.9576
58 | 2016-12-10 | 304.8345 | 390.4373 | 349.7524 | 318.1191 | 299.0492 | 286.7524 | 273.6671 | 260.8654 | 250.5883 | 238.9217
59 | 2016-12-17 | 312.2587 | 399.6605 | 358.0091 | 324.0979 | 306.2003 | 294.2917 | 280.3881 | 267.2747 | 257.6448 | 244.7549
60 | 2016-12-24 | 320.5654 | 410.4157 | 366.9544 | 332.0383 | 313.8837 | 301.8482 | 287.7946 | 275.6221 | 264.3473 | 252.2894

## Impo
Importación Uruguay (media semanal) MW
paso |  | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | -295.2458 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | -185.3933 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | -117.8468 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | -88.4349 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | -66.2375 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | -33.3717 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | -28.0286 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | -16.8479 | -1.0503
9 | 2016-01-02 | -36.5429 | -0.60992
10 | 2016-01-09 | -24.7074 | -0.54468
11 | 2016-01-16 | -23.1976 | -0.50003
12 | 2016-01-23 | -21.5862 | -0.49511
13 | 2016-01-30 | -20.5327 | -0.50176
14 | 2016-02-06 | -24.6268 | -0.55451
15 | 2016-02-13 | -26.9701 | -0.55295
16 | 2016-02-20 | -37.4446 | -0.62999
17 | 2016-02-27 | -36.3157 | -0.66313
18 | 2016-03-05 | -31.0945 | -0.64651
19 | 2016-03-12 | -46.8495 | -0.79445
20 | 2016-03-19 | -53.3833 | -0.82491
21 | 2016-03-26 | -54.4007 | -0.8784
22 | 2016-04-02 | -72.7412 | -1.0389
23 | 2016-04-09 | -78.7822 | -1.0702
24 | 2016-04-16 | -93.9436 | -1.1763
25 | 2016-04-23 | -97.8454 | -1.1912
26 | 2016-04-30 | -111.5455 | -1.2375
27 | 2016-05-07 | -104.7217 | -1.2305
28 | 2016-05-14 | -98.3548 | -1.1834
29 | 2016-05-21 | -116.0204 | -1.2926
30 | 2016-05-28 | -128.5128 | -1.4028
31 | 2016-06-04 | -125.2908 | -1.3578
32 | 2016-06-11 | -144.7952 | -1.517
33 | 2016-06-18 | -113.4014 | -1.3237
34 | 2016-06-25 | -126.8679 | -1.4509
35 | 2016-07-02 | -122.1706 | -1.4736
36 | 2016-07-09 | -119.0425 | -1.4423
37 | 2016-07-16 | -102.8932 | -1.3103
38 | 2016-07-23 | -111.6741 | -1.3557
39 | 2016-07-30 | -114.4594 | -1.3897
40 | 2016-08-06 | -105.5449 | -1.3354
41 | 2016-08-13 | -110.2214 | -1.3749
42 | 2016-08-20 | -109.959 | -1.3077
43 | 2016-08-27 | -149.4726 | -1.593
44 | 2016-09-03 | -146.1086 | -1.5781
45 | 2016-09-10 | -133.2284 | -1.5128
46 | 2016-09-17 | -127.3982 | -1.4686
47 | 2016-09-24 | -124.0793 | -1.4187
48 | 2016-10-01 | -141.8281 | -1.4955
49 | 2016-10-08 | -142.1615 | -1.514
50 | 2016-10-15 | -148.776 | -1.4823
51 | 2016-10-22 | -154.8912 | -1.525
52 | 2016-10-29 | -155.8191 | -1.5382
53 | 2016-11-05 | -139.0001 | -1.4017
54 | 2016-11-12 | -115.8179 | -1.2887
55 | 2016-11-19 | -94.721 | -1.1529
56 | 2016-11-26 | -90.1026 | -1.0963
57 | 2016-12-03 | -70.3021 | -0.97169
58 | 2016-12-10 | -45.5965 | -0.81681
59 | 2016-12-17 | -31.6836 | -0.65918
60 | 2016-12-24 | -18.3416 | -0.53212

## ct
Costo total actualizado. MUSD
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873 | 1034.7873
2 | 2015-11-14 | 1035.9705 | 1043.5294 | 1040.0409 | 1037.6549 | 1035.922 | 1034.8172 | 1033.7018 | 1032.6256 | 1031.5851 | 1030.1998
3 | 2015-11-21 | 1038.6596 | 1051.5418 | 1046.2804 | 1042.3845 | 1038.9356 | 1036.4805 | 1034.4438 | 1032.4677 | 1030.6588 | 1028.7647
4 | 2015-11-28 | 1042.2976 | 1060.8772 | 1053.9309 | 1048.3503 | 1043.6775 | 1039.6226 | 1036.5643 | 1033.2523 | 1030.681 | 1028.0168
5 | 2015-12-05 | 1045.5426 | 1069.3633 | 1061.6964 | 1053.9959 | 1048.1943 | 1043.5898 | 1038.6453 | 1034.3729 | 1030.3257 | 1025.3279
6 | 2015-12-12 | 1042.5538 | 1070.5066 | 1060.979 | 1052.9575 | 1046.2923 | 1040.5195 | 1034.8702 | 1029.3326 | 1023.5683 | 1018.9417
7 | 2015-12-19 | 1039.4052 | 1070.8183 | 1060.0074 | 1051.6151 | 1043.9772 | 1036.9475 | 1030.2113 | 1023.9972 | 1018.3824 | 1012.5724
8 | 2015-12-26 | 1043.8013 | 1077.1697 | 1066.5243 | 1057.9766 | 1049.7312 | 1043.4598 | 1035.6094 | 1027.7002 | 1020.3519 | 1011.6954
9 | 2016-01-02 | 1038.721 | 1075.8119 | 1062.9517 | 1053.3944 | 1044.6447 | 1035.5138 | 1028.8488 | 1021.4719 | 1012.6802 | 1005.3438
10 | 2016-01-09 | 1039.5087 | 1078.7887 | 1065.7828 | 1055.4917 | 1046.0688 | 1037.1555 | 1029.3842 | 1019.9718 | 1011.9657 | 1003.447
11 | 2016-01-16 | 1033.6069 | 1075.8834 | 1061.5772 | 1049.3376 | 1038.7407 | 1030.2689 | 1021.8762 | 1014.5294 | 1004.4997 | 996.0781
12 | 2016-01-23 | 1037.6431 | 1081.9435 | 1067.6306 | 1055.1684 | 1044.918 | 1034.8271 | 1025.1732 | 1016.9553 | 1006.9684 | 995.7324
13 | 2016-01-30 | 1036.899 | 1085.8842 | 1067.0985 | 1055.3671 | 1045.371 | 1033.6548 | 1023.8041 | 1013.9049 | 1003.2893 | 991.5596
14 | 2016-02-06 | 1034.5158 | 1083.1933 | 1065.2238 | 1052.9363 | 1042.9078 | 1032.9224 | 1020.6996 | 1010.3129 | 1001.3158 | 988.7187
15 | 2016-02-13 | 1032.7808 | 1084.8905 | 1066.3449 | 1052.08 | 1040.8457 | 1029.919 | 1017.1134 | 1006.3732 | 996.9472 | 984.1548
16 | 2016-02-20 | 1034.3047 | 1088.0858 | 1067.7665 | 1053.7683 | 1044.0996 | 1028.7175 | 1018.5899 | 1007.2134 | 997.8103 | 985.2784
17 | 2016-02-27 | 1032.2051 | 1088.6828 | 1067.8298 | 1052.5689 | 1040.6018 | 1028.2332 | 1015.2494 | 1003.7021 | 994.5356 | 982.2083
18 | 2016-03-05 | 1034.4298 | 1091.6993 | 1070.9558 | 1055.9447 | 1042.3267 | 1030.7404 | 1016.8782 | 1005.3288 | 995.5653 | 982.5043
19 | 2016-03-12 | 1033.9312 | 1091.2176 | 1070.0016 | 1055.537 | 1041.7652 | 1029.4825 | 1016.1341 | 1004.7048 | 994.4299 | 982.273
20 | 2016-03-19 | 1026.8721 | 1089.6434 | 1062.4355 | 1045.8393 | 1034.372 | 1020.4622 | 1007.6973 | 997.0463 | 988.0068 | 976.3694
21 | 2016-03-26 | 1024.7909 | 1086.8708 | 1058.289 | 1042.7516 | 1029.0147 | 1018.2903 | 1006.9665 | 995.0247 | 985.7096 | 974.6552
22 | 2016-04-02 | 1026.7121 | 1090.119 | 1062.4537 | 1045.1957 | 1031.7055 | 1019.3257 | 1007.7518 | 996.5302 | 985.7363 | 974.1244
23 | 2016-04-09 | 1021.145 | 1086.3029 | 1055.3722 | 1038.7456 | 1025.3134 | 1012.5708 | 1002.1133 | 991.175 | 981.7618 | 970.9539
24 | 2016-04-16 | 1019.7083 | 1083.1067 | 1052.943 | 1036.8189 | 1022.264 | 1011.0008 | 1000.1942 | 990.9274 | 980.832 | 969.4421
25 | 2016-04-23 | 1017.9852 | 1085.813 | 1051.4324 | 1033.7885 | 1020.4076 | 1007.6888 | 997.5075 | 988.1396 | 978.3169 | 968.0983
26 | 2016-04-30 | 1017.8068 | 1085.796 | 1052.7115 | 1035.426 | 1018.0428 | 1007.6798 | 998.3464 | 987.1372 | 977.128 | 967.6293
27 | 2016-05-07 | 1019.6125 | 1089.3006 | 1054.7405 | 1037.0716 | 1020.4183 | 1007.6591 | 998.2894 | 986.8297 | 976.8158 | 965.6427
28 | 2016-05-14 | 1020.3174 | 1092.0414 | 1056.541 | 1039.0989 | 1018.8143 | 1008.0036 | 998.425 | 987.293 | 976.621 | 965.5817
29 | 2016-05-21 | 1018.3442 | 1090.3279 | 1052.2928 | 1034.898 | 1018.7412 | 1006.9606 | 996.6792 | 985.9799 | 976.1339 | 964.4424
30 | 2016-05-28 | 1017.4187 | 1086.3297 | 1049.0735 | 1033.7346 | 1017.3747 | 1006.231 | 995.379 | 985.5021 | 975.6878 | 964.3133
31 | 2016-06-04 | 1016.6339 | 1088.2249 | 1049.3773 | 1031.9794 | 1016.1013 | 1005.3992 | 995.1001 | 983.7122 | 975.285 | 963.6637
32 | 2016-06-11 | 1017.1687 | 1087.4242 | 1050.2988 | 1032.5697 | 1017.105 | 1006.0308 | 995.5674 | 984.2026 | 976.3288 | 964.4412
33 | 2016-06-18 | 1016.6847 | 1088.6657 | 1050.0465 | 1030.7553 | 1015.8001 | 1004.8048 | 994.4727 | 983.4002 | 974.9524 | 963.5483
34 | 2016-06-25 | 1016.6403 | 1088.0503 | 1049.7545 | 1031.6161 | 1015.9755 | 1005.4665 | 994.2567 | 983.1009 | 974.5097 | 963.4037
35 | 2016-07-02 | 1017.9742 | 1088.7703 | 1053.5614 | 1032.7994 | 1016.9569 | 1005.6156 | 994.4005 | 983.5668 | 974.8526 | 963.7068
36 | 2016-07-09 | 1022.625 | 1097.5055 | 1062.3622 | 1038.9439 | 1021.9481 | 1007.8883 | 996.6903 | 986.2275 | 976.9819 | 965.5755
37 | 2016-07-16 | 1023.5532 | 1098.1914 | 1064.3301 | 1038.9868 | 1023.4507 | 1007.6508 | 997.4752 | 986.4658 | 977.0593 | 966.1682
38 | 2016-07-23 | 1023.6885 | 1100.4063 | 1061.8013 | 1039.0056 | 1023.0119 | 1007.4126 | 997.6032 | 986.4105 | 976.7628 | 965.5481
39 | 2016-07-30 | 1024.8714 | 1100.192 | 1064.3541 | 1039.9711 | 1023.591 | 1008.3722 | 997.4823 | 987.0424 | 977.1189 | 966.6139
40 | 2016-08-06 | 1024.2183 | 1101.5297 | 1063.8884 | 1038.5352 | 1023.2226 | 1006.867 | 996.1218 | 985.3807 | 976.5575 | 964.3405
41 | 2016-08-13 | 1025.8452 | 1104.7602 | 1066.0004 | 1040.1639 | 1024.943 | 1007.9495 | 997.4401 | 986.8888 | 977.9783 | 965.7183
42 | 2016-08-20 | 1027.462 | 1106.4089 | 1068.0554 | 1041.8004 | 1025.5548 | 1009.7553 | 998.152 | 987.4164 | 978.4784 | 965.9797
43 | 2016-08-27 | 1027.3772 | 1106.7454 | 1068.9607 | 1041.0126 | 1025.0325 | 1009.6764 | 997.4855 | 987.4355 | 977.8649 | 965.87
44 | 2016-09-03 | 1027.7841 | 1107.4325 | 1069.1025 | 1041.6558 | 1024.984 | 1010.1231 | 997.9894 | 988.3605 | 977.7311 | 966.1411
45 | 2016-09-10 | 1028.155 | 1110.6191 | 1070.5194 | 1041.376 | 1024.2017 | 1010.0681 | 998.3174 | 988.4854 | 977.3591 | 965.5383
46 | 2016-09-17 | 1031.6801 | 1117.9731 | 1075.5387 | 1046.6076 | 1026.4427 | 1012.1443 | 1000.2868 | 990.1589 | 978.7912 | 965.5928
47 | 2016-09-24 | 1032.3557 | 1119.6051 | 1076.6923 | 1047.6385 | 1026.9421 | 1012.3972 | 1000.9606 | 989.9107 | 979.254 | 966.0532
48 | 2016-10-01 | 1038.299 | 1136.9255 | 1085.0765 | 1052.7258 | 1030.6877 | 1018.6381 | 1005.1456 | 992.73 | 980.0952 | 967.743
49 | 2016-10-08 | 1040.4355 | 1138.4075 | 1090.6095 | 1055.2152 | 1033.9189 | 1019.8853 | 1005.7555 | 992.8995 | 979.5819 | 967.6464
50 | 2016-10-15 | 1045.0358 | 1149.0365 | 1096.5762 | 1061.7614 | 1038.2859 | 1023.3784 | 1009.8104 | 996.0046 | 982.8146 | 969.1232
51 | 2016-10-22 | 1046.4719 | 1144.9642 | 1096.5322 | 1063.0786 | 1038.0388 | 1024.5753 | 1010.6934 | 996.5748 | 983.309 | 971.0796
52 | 2016-10-29 | 1044.7502 | 1143.4129 | 1095.7388 | 1060.7471 | 1036.4005 | 1022.8177 | 1008.1686 | 996.0051 | 982.1681 | 968.2451
53 | 2016-11-05 | 1040.9778 | 1136.4349 | 1091.9043 | 1055.9032 | 1033.8826 | 1019.4105 | 1005.0496 | 992.5645 | 978.3704 | 965.1442
54 | 2016-11-12 | 1048.7711 | 1151.2103 | 1099.3864 | 1067.6474 | 1042.3962 | 1025.3352 | 1011.2828 | 997.3213 | 982.4443 | 969.6422
55 | 2016-11-19 | 1052.351 | 1156.9773 | 1105.2672 | 1071.2248 | 1045.2243 | 1029.2726 | 1013.9435 | 999.0484 | 984.8563 | 970.2908
56 | 2016-11-26 | 1054.7201 | 1164.9611 | 1110.4783 | 1072.8757 | 1048.8487 | 1031.4285 | 1016.0439 | 999.819 | 986.7238 | 970.6654
57 | 2016-12-03 | 1053.8141 | 1164.1147 | 1107.7898 | 1071.3321 | 1048.1562 | 1028.7302 | 1014.6901 | 998.6287 | 985.7184 | 969.2612
58 | 2016-12-10 | 1053.0546 | 1165.4772 | 1108.0103 | 1072.6419 | 1047.7741 | 1027.8081 | 1012.1478 | 997.6074 | 984.9602 | 967.0413
59 | 2016-12-17 | 1048.2548 | 1160.0068 | 1103.4974 | 1067.403 | 1042.7145 | 1023.4093 | 1008.0354 | 993.0949 | 979.5577 | 962.4647
60 | 2016-12-24 | 1051.0866 | 1164.5412 | 1107.4209 | 1070.6954 | 1044.5759 | 1024.1275 | 1010.2879 | 995.9904 | 982.1219 | 963.9146

## GPF
Generación por fuente (Potencia media semanal) MW
paso |  | MW_Eólica_Prom | MW_Biomasa_Prom | MW_Solar_Prom | MW_Hidro_Prom | MW_Térmicas_Prom | DemUY_Prom | DemUY+Contrato_Prom | Falla_Uy_Prom | Falla_Contrato_Prom | MW_Imp_Ag_Prom | MW_Imp_Br_Prom
1 | 2015-11-07 | 248.5757 | 31.99 | 9.1103 | 1140.7094 | 0 | 1128.7214 | 1129.7214 | 0 | 0 | -295.2458 | -1.0526
2 | 2015-11-14 | 251.2038 | 63.3217 | 8.1922 | 1030.9798 | 4.0825 | 1144.994 | 1145.994 | 0 | 0 | -185.3933 | -1.0526
3 | 2015-11-21 | 238.2725 | 74.3512 | 8.5859 | 935.1296 | 32.0711 | 1169.5119 | 1170.5119 | 0 | 0 | -117.8468 | -1.0526
4 | 2015-11-28 | 247.4313 | 78.3859 | 8.7718 | 873.6842 | 54.6088 | 1173.3964 | 1174.3964 | 0 | 0 | -88.4349 | -1.0526
5 | 2015-12-05 | 256.5362 | 81.4197 | 9.1132 | 839.9019 | 82.0896 | 1192.0973 | 1193.0973 | 0 | 0 | -66.2375 | -1.0526
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 88.1913 | 9.5635 | 829.6144 | 184.7021 | 1342.1798 | 1343.1798 | 0.028759 | 0 | -33.3717 | -1.0526
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 88.1653 | 9.7101 | 790.1505 | 200.1278 | 1328.229 | 1329.229 | 0.081362 | 0 | -28.0286 | -1.0526
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 90.1895 | 9.6895 | 801.5666 | 290.4597 | 1429.7302 | 1430.7302 | 1.0806 | 0.00225 | -16.8479 | -1.0503
9 | 2016-01-02 | 310.8638 | 85.8353 | 9.6905 | 715.1418 | 112.0313 | 1196.4889 | 1197.4889 | 0.039733 | 0.00020833 | -36.5429 | -0.60992
10 | 2016-01-09 | 298.2001 | 87.6396 | 9.649 | 735.7769 | 155.0618 | 1261.1416 | 1262.1416 | 0.02724 | 0 | -24.7074 | -0.54468
11 | 2016-01-16 | 299.1105 | 88.9321 | 9.777 | 723.18 | 157.5359 | 1254.8801 | 1255.8801 | 0 | 0 | -23.1976 | -0.50003
12 | 2016-01-23 | 305.3537 | 88.9075 | 9.6886 | 715.4565 | 157.616 | 1255.0142 | 1256.0142 | 0.036419 | 0 | -21.5862 | -0.49511
13 | 2016-01-30 | 321.3001 | 88.9715 | 9.7399 | 726.9398 | 173.2034 | 1299.3959 | 1300.3959 | 0.23395 | 0.00075 | -20.5327 | -0.50176
14 | 2016-02-06 | 319.7897 | 88.4257 | 9.7034 | 721.9611 | 153.5036 | 1268.1453 | 1269.1453 | 0 | 0 | -24.6268 | -0.55451
15 | 2016-02-13 | 306.5519 | 87.249 | 9.5465 | 728.6567 | 164.5092 | 1269.1255 | 1270.1255 | 0.093355 | 0 | -26.9701 | -0.55295
16 | 2016-02-20 | 286.8252 | 85.4002 | 9.2771 | 691.0455 | 103.5135 | 1137.0436 | 1138.0436 | 0 | 0 | -37.4446 | -0.62999
17 | 2016-02-27 | 282.8051 | 86.5561 | 9.0541 | 677.755 | 102.6678 | 1120.7268 | 1121.7268 | 0.053777 | 0 | -36.3157 | -0.66313
18 | 2016-03-05 | 276.4012 | 87.8405 | 21.6252 | 696.1506 | 121.4638 | 1171.112 | 1172.112 | 0 | 0 | -31.0945 | -0.64651
19 | 2016-03-12 | 272.6534 | 86.2839 | 20.7432 | 695.107 | 88.6274 | 1114.5071 | 1115.5071 | 0 | 0 | -46.8495 | -0.79445
20 | 2016-03-19 | 272.7372 | 83.7066 | 20.7191 | 691.6321 | 101.3202 | 1114.2861 | 1115.2861 | 0 | 0 | -53.3833 | -0.82491
21 | 2016-03-26 | 262.7858 | 83.53 | 20.6576 | 668.0238 | 98.2538 | 1075.2163 | 1076.2163 | 0 | 0 | -54.4007 | -0.8784
22 | 2016-04-02 | 284.3572 | 82.6316 | 21.0474 | 721.2045 | 91.8933 | 1124.9534 | 1125.9534 | 0.0045628 | 0 | -72.7412 | -1.0389
23 | 2016-04-09 | 270.7066 | 80.4604 | 21.059 | 759.3957 | 95.6697 | 1145.2951 | 1146.2951 | 0.1006 | 0.00075 | -78.7822 | -1.0702
24 | 2016-04-16 | 276.4507 | 77.9623 | 20.5692 | 771.203 | 89.1886 | 1137.3504 | 1138.3504 | 0.027976 | 0 | -93.9436 | -1.1763
25 | 2016-04-23 | 270.6423 | 77.4515 | 18.9951 | 790.9778 | 89.7942 | 1145.9182 | 1146.9182 | 0.042663 | 0 | -97.8454 | -1.1912
26 | 2016-04-30 | 273.884 | 74.5145 | 17.714 | 779.4942 | 87.6663 | 1115.7524 | 1116.7524 | 0.18085 | 0.00075 | -111.5455 | -1.2375
27 | 2016-05-07 | 290.7223 | 73.824 | 17.2095 | 810.2626 | 92.1924 | 1174.525 | 1175.525 | 0.10318 | 0 | -104.7217 | -1.2305
28 | 2016-05-14 | 302.4148 | 79.2727 | 17.5143 | 895.4762 | 110.5432 | 1304.6752 | 1305.6752 | 0.41308 | 0.0014702 | -98.3548 | -1.1834
29 | 2016-05-21 | 312.7897 | 75.8381 | 17.427 | 882.2755 | 89.2667 | 1258.4468 | 1259.4468 | 0.068356 | 0 | -116.0204 | -1.2926
30 | 2016-05-28 | 326.019 | 74.7598 | 16.7468 | 913.3331 | 77.2792 | 1276.6745 | 1277.6745 | 0.16602 | 0.00075 | -128.5128 | -1.4028
31 | 2016-06-04 | 323.7932 | 75.4488 | 16.2104 | 934.7221 | 86.4874 | 1309.1513 | 1310.1513 | 0.22378 | 0.00075 | -125.2908 | -1.3578
32 | 2016-06-11 | 323.9134 | 72.761 | 16.0539 | 928.9639 | 61.657 | 1254.1377 | 1255.1377 | 0.11067 | 0 | -144.7952 | -1.517
33 | 2016-06-18 | 351.9413 | 79.0609 | 16.0023 | 1001.3037 | 84.4648 | 1418.7637 | 1419.7637 | 0.7868 | 0.0029286 | -113.4014 | -1.3237
34 | 2016-06-25 | 351.8915 | 75.8554 | 16.0915 | 983.5027 | 62.1625 | 1360.9163 | 1361.9163 | 0.36416 | 0.0015 | -126.8679 | -1.4509
35 | 2016-07-02 | 351.5072 | 75.5319 | 24.3939 | 951.7041 | 50.5666 | 1328.9872 | 1329.9872 | 0.44733 | 0.00175 | -122.1706 | -1.4736
36 | 2016-07-09 | 358.5486 | 76.4302 | 24.8202 | 948.1513 | 59.4338 | 1346.6438 | 1347.6438 | 0.59291 | 0.0015 | -119.0425 | -1.4423
37 | 2016-07-16 | 361.2905 | 78.5899 | 25.3145 | 983.4866 | 82.8776 | 1428.0132 | 1429.0132 | 1.1299 | 0.004 | -102.8932 | -1.3103
38 | 2016-07-23 | 356.6873 | 78.0287 | 25.5272 | 990.4967 | 77.2276 | 1415.2958 | 1416.2958 | 0.50141 | 0.002 | -111.6741 | -1.3557
39 | 2016-07-30 | 345.9684 | 78.332 | 26.2903 | 960.287 | 66.0734 | 1361.2086 | 1362.2086 | 0.53193 | 0.0025 | -114.4594 | -1.3897
40 | 2016-08-06 | 345.6122 | 80.0195 | 27.0237 | 966.1089 | 67.9467 | 1380.5021 | 1381.5021 | 0.76901 | 0.0025 | -105.5449 | -1.3354
41 | 2016-08-13 | 349.0066 | 79.7615 | 27.5503 | 937.8076 | 61.4689 | 1343.9208 | 1344.9208 | 0.28543 | 0.00175 | -110.2214 | -1.3749
42 | 2016-08-20 | 367.3186 | 78.5463 | 28.0417 | 941.0911 | 73.3966 | 1378.0493 | 1379.0493 | 1.285 | 0.0055 | -109.959 | -1.3077
43 | 2016-08-27 | 361.2592 | 67.3328 | 28.5969 | 880.3338 | 29.4532 | 1212.5314 | 1213.5314 | 0 | 0 | -149.4726 | -1.593
44 | 2016-09-03 | 361.0889 | 68.7944 | 28.5779 | 893.3992 | 32.0566 | 1233.5891 | 1234.5891 | 0.090508 | 0 | -146.1086 | -1.5781
45 | 2016-09-10 | 361.8302 | 71.8693 | 29.6612 | 880.4383 | 43.4962 | 1252.6421 | 1253.6421 | 0.076682 | 0 | -133.2284 | -1.5128
46 | 2016-09-17 | 359.9151 | 71.8085 | 31.1817 | 916.5443 | 47.1833 | 1296.8276 | 1297.8276 | 0.18446 | 0 | -127.3982 | -1.4686
47 | 2016-09-24 | 343.9557 | 69.6357 | 32.569 | 883.5655 | 47.9347 | 1250.2202 | 1251.2202 | 0.30435 | 0.00175 | -124.0793 | -1.4187
48 | 2016-10-01 | 339.2664 | 65.5357 | 32.918 | 856.5055 | 38.3153 | 1184.8362 | 1185.8362 | 0.039736 | 0 | -141.8281 | -1.4955
49 | 2016-10-08 | 327.2823 | 63.1223 | 34.088 | 841.35 | 38.7127 | 1154.6119 | 1155.6119 | 0 | 0 | -142.1615 | -1.514
50 | 2016-10-15 | 308.5406 | 61.5021 | 34.7489 | 860.7579 | 39.3458 | 1148.242 | 1149.242 | 0 | 0 | -148.776 | -1.4823
51 | 2016-10-22 | 301.3515 | 59.4915 | 33.7974 | 860.9198 | 33.2714 | 1124.1393 | 1125.1393 | 0 | 0 | -154.8912 | -1.525
52 | 2016-10-29 | 305.1711 | 59.994 | 33.3147 | 861.545 | 33.7441 | 1128.2698 | 1129.2698 | 0 | 0 | -155.8191 | -1.5382
53 | 2016-11-05 | 321.8834 | 63.986 | 32.7471 | 828.9826 | 48.4473 | 1149.3701 | 1150.3701 | 0 | 0 | -139.0001 | -1.4017
54 | 2016-11-12 | 320.8452 | 70.0905 | 32.7961 | 801.0342 | 62.4931 | 1165.7586 | 1166.7586 | 0.037298 | 0 | -115.8179 | -1.2887
55 | 2016-11-19 | 328.3005 | 74.8945 | 33.322 | 770.242 | 79.9418 | 1190.9556 | 1191.9556 | 0.10719 | 0 | -94.721 | -1.1529
56 | 2016-11-26 | 344.119 | 75.8435 | 33.4399 | 741.8977 | 88.5192 | 1192.6571 | 1193.6571 | 0.014185 | 0 | -90.1026 | -1.0963
57 | 2016-12-03 | 352.6263 | 78.6729 | 33.6639 | 719.5574 | 104.8378 | 1216.9352 | 1217.9352 | 0.26996 | 0 | -70.3021 | -0.97169
58 | 2016-12-10 | 372.6078 | 84.1156 | 34.2573 | 741.3942 | 150.1641 | 1336.3909 | 1337.3909 | 0.23557 | 0 | -45.5965 | -0.81681
59 | 2016-12-17 | 379.5048 | 87.8607 | 35.1236 | 732.0486 | 191.6174 | 1394.425 | 1395.425 | 0.57959 | 0.00175 | -31.6836 | -0.65918
60 | 2016-12-24 | 366.391 | 89.5448 | 34.556 | 727.6416 | 243.0067 | 1444.2026 | 1445.2026 | 1.897 | 0.0061667 | -18.3416 | -0.53212

## PSolar
Potencia Solar media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 9.1103 | 11.1906 | 10.1443 | 8.1825 | 6.8041
2 | 2015-11-14 | 8.1922 | 10.7814 | 9.7016 | 7.6919 | 4.7501
3 | 2015-11-21 | 8.5859 | 11.0371 | 9.9059 | 8.1371 | 5.9646
4 | 2015-11-28 | 8.7718 | 10.9929 | 9.8621 | 8.3351 | 6.8441
5 | 2015-12-05 | 9.1132 | 11.0974 | 10.1916 | 8.5432 | 7.0392
6 | 2015-12-12 | 9.5635 | 11.408 | 10.4323 | 8.8555 | 7.6386
7 | 2015-12-19 | 9.7101 | 11.5365 | 10.506 | 8.9829 | 7.9181
8 | 2015-12-26 | 9.6895 | 11.4652 | 10.5233 | 8.9358 | 7.817
9 | 2016-01-02 | 9.6905 | 11.4713 | 10.5001 | 8.9706 | 7.8925
10 | 2016-01-09 | 9.649 | 11.5097 | 10.5104 | 8.8244 | 7.7528
11 | 2016-01-16 | 9.777 | 11.4298 | 10.5936 | 9.1069 | 7.9451
12 | 2016-01-23 | 9.6886 | 11.4345 | 10.4931 | 8.8975 | 7.879
13 | 2016-01-30 | 9.7399 | 11.4772 | 10.4576 | 9.0838 | 8.0426
14 | 2016-02-06 | 9.7034 | 11.3704 | 10.4963 | 9.0228 | 8.0059
15 | 2016-02-13 | 9.5465 | 11.2947 | 10.2689 | 8.8545 | 7.7346
16 | 2016-02-20 | 9.2771 | 11.1495 | 9.9753 | 8.5269 | 7.4682
17 | 2016-02-27 | 9.0541 | 10.8556 | 9.8355 | 8.3672 | 7.1937
18 | 2016-03-05 | 21.6252 | 26.2473 | 23.9195 | 19.6444 | 16.6622
19 | 2016-03-12 | 20.7432 | 25.5754 | 22.887 | 18.8015 | 15.8064
20 | 2016-03-19 | 20.7191 | 25.6694 | 22.71 | 18.7088 | 15.8462
21 | 2016-03-26 | 20.6576 | 25.39 | 22.5218 | 18.7396 | 16.0195
22 | 2016-04-02 | 21.0474 | 25.6492 | 23.1064 | 19.1501 | 16.5366
23 | 2016-04-09 | 21.059 | 25.3841 | 23.0157 | 19.3559 | 16.5974
24 | 2016-04-16 | 20.5692 | 25.0699 | 22.4952 | 18.6929 | 16.0417
25 | 2016-04-23 | 18.9951 | 23.4299 | 20.9794 | 17.0151 | 14.4105
26 | 2016-04-30 | 17.714 | 22.2641 | 19.5047 | 15.8658 | 13.2414
27 | 2016-05-07 | 17.2095 | 21.7617 | 19.162 | 15.2771 | 12.3822
28 | 2016-05-14 | 17.5143 | 21.8798 | 19.2134 | 15.8143 | 13.0619
29 | 2016-05-21 | 17.427 | 21.6249 | 19.1593 | 15.7143 | 12.902
30 | 2016-05-28 | 16.7468 | 21.2217 | 18.5431 | 14.9871 | 12.4797
31 | 2016-06-04 | 16.2104 | 20.2874 | 17.9656 | 14.5511 | 12.195
32 | 2016-06-11 | 16.0539 | 20.1811 | 17.8108 | 14.295 | 11.9871
33 | 2016-06-18 | 16.0023 | 20.0728 | 17.812 | 14.3701 | 12.2077
34 | 2016-06-25 | 16.0915 | 19.8709 | 17.6739 | 14.5629 | 12.1214
35 | 2016-07-02 | 24.3939 | 30.611 | 26.7463 | 21.9179 | 18.414
36 | 2016-07-09 | 24.8202 | 31.2198 | 27.2438 | 22.2535 | 18.7647
37 | 2016-07-16 | 25.3145 | 31.2778 | 27.8614 | 22.7983 | 19.1386
38 | 2016-07-23 | 25.5272 | 31.5896 | 28.2313 | 23.0253 | 19.1494
39 | 2016-07-30 | 26.2903 | 32.395 | 29.0536 | 23.7592 | 19.8045
40 | 2016-08-06 | 27.0237 | 33.3669 | 29.7826 | 24.3504 | 20.7651
41 | 2016-08-13 | 27.5503 | 34.1025 | 30.3383 | 24.7861 | 21.0824
42 | 2016-08-20 | 28.0417 | 34.5362 | 31.0346 | 25.3466 | 21.1565
43 | 2016-08-27 | 28.5969 | 35.0869 | 31.6247 | 25.8042 | 21.4702
44 | 2016-09-03 | 28.5779 | 35.1674 | 31.6032 | 25.7859 | 21.6197
45 | 2016-09-10 | 29.6612 | 36.4928 | 32.5858 | 26.8932 | 23.0887
46 | 2016-09-17 | 31.1817 | 37.9002 | 34.3097 | 28.337 | 24.3721
47 | 2016-09-24 | 32.569 | 39.3228 | 35.5149 | 29.9137 | 26.0195
48 | 2016-10-01 | 32.918 | 39.6119 | 35.6081 | 30.1495 | 26.1638
49 | 2016-10-08 | 34.088 | 40.4128 | 36.9077 | 31.4378 | 27.7374
50 | 2016-10-15 | 34.7489 | 40.6388 | 37.4661 | 32.2456 | 28.4164
51 | 2016-10-22 | 33.7974 | 40.366 | 36.6852 | 31.037 | 26.8773
52 | 2016-10-29 | 33.3147 | 39.8382 | 36.0059 | 30.8357 | 26.954
53 | 2016-11-05 | 32.7471 | 39.2055 | 35.2959 | 30.2545 | 26.3278
54 | 2016-11-12 | 32.7961 | 39.4104 | 35.5035 | 30.198 | 26.2102
55 | 2016-11-19 | 33.322 | 40.0803 | 36.2419 | 30.6806 | 26.5184
56 | 2016-11-26 | 33.4399 | 39.8567 | 36.1785 | 31.0303 | 26.734
57 | 2016-12-03 | 33.6639 | 39.8623 | 36.6334 | 31.2063 | 27.3871
58 | 2016-12-10 | 34.2573 | 40.9357 | 37.172 | 31.5564 | 27.6984
59 | 2016-12-17 | 35.1236 | 41.4327 | 37.7178 | 32.5277 | 28.7218
60 | 2016-12-24 | 34.556 | 40.8058 | 37.1333 | 32.0026 | 28.4368

## PEolica
Potencia eólica media semanal MW
paso |  | Prom | Pe10.0% | Pe30.0% | Pe70.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | 248.5757 | 366.6334 | 294.0861 | 194.9296 | 144.8633
2 | 2015-11-14 | 251.2038 | 371.6751 | 299.3274 | 197.5016 | 135.1688
3 | 2015-11-21 | 238.2725 | 358.562 | 286.161 | 187.6862 | 124.7441
4 | 2015-11-28 | 247.4313 | 363.2177 | 295.7845 | 194.6484 | 137.9662
5 | 2015-12-05 | 256.5362 | 373.3076 | 307.6036 | 207.5001 | 146.5234
6 | 2015-12-12 | 264.5019 | 374.6698 | 310.0666 | 214.9497 | 158.8787
7 | 2015-12-19 | 269.0712 | 384.4117 | 325.5032 | 215.4226 | 148.3434
8 | 2015-12-26 | 254.6429 | 374.4155 | 312.1 | 201.5821 | 138.6078
9 | 2016-01-02 | 310.8638 | 468.7255 | 376.8413 | 240.0224 | 165.9373
10 | 2016-01-09 | 298.2001 | 453.6314 | 359.8938 | 230.642 | 157.3406
11 | 2016-01-16 | 299.1105 | 451.7169 | 361.0477 | 230.5449 | 159.3661
12 | 2016-01-23 | 305.3537 | 454.8454 | 373.0832 | 230.5377 | 167.0576
13 | 2016-01-30 | 321.3001 | 468.3774 | 381.3613 | 255.0848 | 183.1167
14 | 2016-02-06 | 319.7897 | 467.8365 | 381.909 | 254.2575 | 177.6933
15 | 2016-02-13 | 306.5519 | 455.5824 | 363.932 | 242.5113 | 169.8652
16 | 2016-02-20 | 286.8252 | 441.8285 | 349.3827 | 217.1005 | 144.1129
17 | 2016-02-27 | 282.8051 | 428.4232 | 337.9754 | 219.6657 | 149.4757
18 | 2016-03-05 | 276.4012 | 420.7019 | 334.4508 | 210.4349 | 142.8607
19 | 2016-03-12 | 272.6534 | 431.0675 | 324.8288 | 210.7152 | 134.897
20 | 2016-03-19 | 272.7372 | 416.3806 | 326.8432 | 209.989 | 141.8424
21 | 2016-03-26 | 262.7858 | 417.9852 | 312.5719 | 192.2775 | 129.1968
22 | 2016-04-02 | 284.3572 | 439.0495 | 345.3266 | 214.4676 | 140.8568
23 | 2016-04-09 | 270.7066 | 425.0585 | 319.4743 | 202.2389 | 137.2146
24 | 2016-04-16 | 276.4507 | 438.5648 | 334.465 | 204.8353 | 145.4134
25 | 2016-04-23 | 270.6423 | 424.925 | 319.4627 | 203.5993 | 134.2328
26 | 2016-04-30 | 273.884 | 431.9274 | 333.6625 | 200.1669 | 132.9152
27 | 2016-05-07 | 290.7223 | 455.9865 | 350.4493 | 219.8146 | 146.6727
28 | 2016-05-14 | 302.4148 | 460.0817 | 356.7784 | 241.0121 | 155.0509
29 | 2016-05-21 | 312.7897 | 472.2432 | 375.3305 | 241.0085 | 174.6403
30 | 2016-05-28 | 326.019 | 483.841 | 385.2849 | 260.0737 | 179.039
31 | 2016-06-04 | 323.7932 | 487.8364 | 376.2413 | 255.941 | 181.2036
32 | 2016-06-11 | 323.9134 | 489.4315 | 387.755 | 249.1914 | 179.4563
33 | 2016-06-18 | 351.9413 | 508.6313 | 417.5498 | 281.6337 | 201.0358
34 | 2016-06-25 | 351.8915 | 524.0682 | 424.4769 | 281.992 | 191.6107
35 | 2016-07-02 | 351.5072 | 524.0376 | 413.4661 | 281.637 | 191.5813
36 | 2016-07-09 | 358.5486 | 524.7991 | 426.8755 | 287.6452 | 199.1061
37 | 2016-07-16 | 361.2905 | 515.6045 | 430.9254 | 295.1571 | 212.1229
38 | 2016-07-23 | 356.6873 | 512.8031 | 426.3032 | 283.4707 | 203.2295
39 | 2016-07-30 | 345.9684 | 511.666 | 414.4895 | 276.1081 | 188.0525
40 | 2016-08-06 | 345.6122 | 504.3124 | 402.1532 | 280.0634 | 197.9032
41 | 2016-08-13 | 349.0066 | 512.7918 | 413.6052 | 278.8838 | 197.2253
42 | 2016-08-20 | 367.3186 | 519.2211 | 440.862 | 296.5675 | 223.0799
43 | 2016-08-27 | 361.2592 | 525.8245 | 432.7795 | 285.2092 | 208.7931
44 | 2016-09-03 | 361.0889 | 520.9836 | 429.8228 | 286.205 | 207.9665
45 | 2016-09-10 | 361.8302 | 519.5167 | 429.1045 | 289.5522 | 214.7687
46 | 2016-09-17 | 359.9151 | 517.4991 | 427.5473 | 287.3218 | 217.1222
47 | 2016-09-24 | 343.9557 | 500.9582 | 406.4381 | 271.0171 | 206.1736
48 | 2016-10-01 | 339.2664 | 509.8837 | 406.703 | 256.2535 | 185.1996
49 | 2016-10-08 | 327.2823 | 502.2251 | 399.4797 | 239.4994 | 168.1608
50 | 2016-10-15 | 308.5406 | 478.0812 | 372.186 | 226.7398 | 159.5312
51 | 2016-10-22 | 301.3515 | 476.9813 | 364.2165 | 218.6951 | 151.4122
52 | 2016-10-29 | 305.1711 | 480.6635 | 371.5478 | 219.3678 | 148.8123
53 | 2016-11-05 | 321.8834 | 496.3681 | 387.3156 | 236.6743 | 168.0264
54 | 2016-11-12 | 320.8452 | 485.2361 | 387.6991 | 244.8084 | 167.6472
55 | 2016-11-19 | 328.3005 | 506.9379 | 391.9964 | 252.3539 | 170.3419
56 | 2016-11-26 | 344.119 | 525.3689 | 414.2326 | 266.5211 | 183.1447
57 | 2016-12-03 | 352.6263 | 534.1158 | 422.5551 | 270.3199 | 192.8415
58 | 2016-12-10 | 372.6078 | 543.0444 | 438.882 | 297.4447 | 215.4284
59 | 2016-12-17 | 379.5048 | 556.739 | 458.3721 | 294.9511 | 211.5848
60 | 2016-12-24 | 366.391 | 541.6596 | 440.4835 | 291.1839 | 200.6093

## tendencias
Tendencias valores esperados semanales. USD/MWh
paso |  | CVU_Motores_Prom | CVU_PuntaDelTigre_Prom | CMO_UY_CargaPesada_Prom | CMO_UY_CargaLeve_Prom | CMO_BR_CargaPesada_Prom | CMO_BR_CargaLeve_Prom
1 | 2015-11-07 | 99.2 | 88 | 2.327 | 1.313 | 62.916 | 36.645
2 | 2015-11-14 | 99.3167 | 88.1045 | 14.6555 | 12.1721 | 62.2646 | 38.0947
3 | 2015-11-21 | 99.9304 | 88.6547 | 34.933 | 32.7878 | 60.7301 | 37.7764
4 | 2015-11-28 | 100.2826 | 88.9705 | 47.7262 | 43.814 | 60.6267 | 38.0154
5 | 2015-12-05 | 100.8916 | 89.5166 | 55.7143 | 52.3305 | 59.6618 | 37.7152
6 | 2015-12-12 | 101.1699 | 89.766 | 83.7374 | 67.2685 | 58.4631 | 37.7753
7 | 2015-12-19 | 101.4063 | 89.978 | 85.1326 | 71.911 | 57.7334 | 37.3947
8 | 2015-12-26 | 101.5697 | 90.1245 | 130.039 | 84.8007 | 56.5095 | 37.0314
9 | 2016-01-02 | 110.8796 | 98.4714 | 76.1839 | 67.8076 | 43.4321 | 28.465
10 | 2016-01-09 | 110.8868 | 98.4779 | 78.8649 | 73.1625 | 42.486 | 27.5306
11 | 2016-01-16 | 111.1357 | 98.701 | 80.5376 | 75.7061 | 41.5764 | 26.7176
12 | 2016-01-23 | 110.8526 | 98.4472 | 86.3942 | 74.2733 | 40.4784 | 25.5573
13 | 2016-01-30 | 111.041 | 98.6161 | 97.4996 | 73.1765 | 40.184 | 24.8847
14 | 2016-02-06 | 110.7917 | 98.3926 | 74.9315 | 70.4185 | 40.0049 | 24.5814
15 | 2016-02-13 | 110.8952 | 98.4854 | 81.8412 | 74.9487 | 39.1244 | 24.6072
16 | 2016-02-20 | 111.0771 | 98.6485 | 67.2211 | 64.0802 | 39.0023 | 25.3674
17 | 2016-02-27 | 111.1065 | 98.6748 | 68.1938 | 62.3446 | 39.8143 | 25.8752
18 | 2016-03-05 | 111.2358 | 98.7908 | 69.8864 | 65.4385 | 40.559 | 27.2447
19 | 2016-03-12 | 110.9515 | 98.5358 | 60.9823 | 55.5384 | 41.494 | 28.0329
20 | 2016-03-19 | 110.7809 | 98.3829 | 61.8681 | 56.1365 | 42.1406 | 28.3407
21 | 2016-03-26 | 110.7692 | 98.3724 | 60.5637 | 53.4807 | 43.8418 | 29.3283
22 | 2016-04-02 | 110.6122 | 98.2317 | 55.2187 | 46.8331 | 45.1433 | 31.1726
23 | 2016-04-09 | 110.6329 | 98.2502 | 58.3444 | 45.1124 | 45.3305 | 31.1805
24 | 2016-04-16 | 110.8783 | 98.4702 | 53.9967 | 41.3359 | 45.8219 | 31.437
25 | 2016-04-23 | 111.2614 | 98.8137 | 55.6116 | 41.9917 | 46.9958 | 31.7311
26 | 2016-04-30 | 111.3888 | 98.9279 | 65.5641 | 41.6846 | 47.9731 | 31.5769
27 | 2016-05-07 | 111.4721 | 99.0026 | 65.1904 | 41.6311 | 49.0162 | 31.4161
28 | 2016-05-14 | 111.6685 | 99.1787 | 85.5855 | 43.0571 | 49.7561 | 30.9808
29 | 2016-05-21 | 111.4796 | 99.0093 | 59.2014 | 39.3603 | 50.731 | 31.2332
30 | 2016-05-28 | 111.1233 | 98.6899 | 59.8503 | 32.6048 | 51.8662 | 31.363
31 | 2016-06-04 | 110.9143 | 98.5025 | 65.248 | 35.4058 | 53.3668 | 30.9266
32 | 2016-06-11 | 110.669 | 98.2826 | 59.2314 | 28.3955 | 55.1447 | 31.6571
33 | 2016-06-18 | 110.6786 | 98.2912 | 83.8792 | 41.0309 | 56.486 | 32.3442
34 | 2016-06-25 | 110.6419 | 98.2583 | 67.1658 | 29.1813 | 56.9233 | 33.0769
35 | 2016-07-02 | 110.4081 | 98.0487 | 66.5779 | 32.4497 | 58.0188 | 34.4273
36 | 2016-07-09 | 110.3135 | 97.9639 | 61.1014 | 31.1956 | 58.4963 | 34.9119
37 | 2016-07-16 | 109.7929 | 97.4971 | 102.0224 | 36.1724 | 58.5974 | 35.3668
38 | 2016-07-23 | 109.7756 | 97.4816 | 84.7872 | 44.067 | 58.7194 | 36.304
39 | 2016-07-30 | 109.7343 | 97.4446 | 66.3473 | 34.4844 | 58.282 | 36.7407
40 | 2016-08-06 | 109.7744 | 97.4805 | 77.7976 | 41.8144 | 58.1769 | 37.5877
41 | 2016-08-13 | 109.4731 | 97.2104 | 68.1467 | 36.491 | 58.5231 | 38.8364
42 | 2016-08-20 | 109.2657 | 97.0244 | 91.6914 | 52.6207 | 58.6374 | 38.6566
43 | 2016-08-27 | 109.284 | 97.0408 | 32.875 | 21.2738 | 59.0947 | 38.4518
44 | 2016-09-03 | 109.4149 | 97.1582 | 38.4736 | 24.2089 | 60.1591 | 37.9756
45 | 2016-09-10 | 109.0504 | 96.8314 | 48.7462 | 26.7174 | 62.3864 | 38.1755
46 | 2016-09-17 | 108.8944 | 96.6916 | 44.9079 | 28.7101 | 63.9986 | 37.6262
47 | 2016-09-24 | 108.7397 | 96.5528 | 46.22 | 34.8675 | 64.8009 | 36.8898
48 | 2016-10-01 | 108.966 | 96.7557 | 34.4499 | 26.7411 | 65.2147 | 36.614
49 | 2016-10-08 | 109.2204 | 96.9838 | 31.3966 | 26.4324 | 64.8477 | 36.5942
50 | 2016-10-15 | 109.7274 | 97.4384 | 32.9557 | 26.7047 | 63.9529 | 36.3048
51 | 2016-10-22 | 109.5804 | 97.3066 | 29.5809 | 24.1257 | 62.4032 | 36.5776
52 | 2016-10-29 | 109.5734 | 97.3003 | 29.0143 | 24.0524 | 61.1715 | 36.9806
53 | 2016-11-05 | 109.455 | 97.1941 | 37.6664 | 30.9674 | 59.4022 | 37.2285
54 | 2016-11-12 | 109.7218 | 97.4333 | 46.0553 | 37.1717 | 59.0844 | 36.8727
55 | 2016-11-19 | 109.9173 | 97.6086 | 53.2562 | 46.3967 | 59.004 | 36.6966
56 | 2016-11-26 | 109.7686 | 97.4753 | 58.2384 | 48.9267 | 58.279 | 35.9407
57 | 2016-12-03 | 109.7853 | 97.4902 | 67.6716 | 55.4077 | 57.8201 | 35.7476
58 | 2016-12-10 | 109.6221 | 97.344 | 90.1557 | 66.2416 | 57.3517 | 35.4595
59 | 2016-12-17 | 109.5584 | 97.2868 | 104.0361 | 82.9725 | 57.1664 | 35.0386
60 | 2016-12-24 | 109.5063 | 97.2402 | 155.6084 | 97.3684 | 56.8979 | 34.9046

## cmgUY_cmgBr
Diferencia Costo Marginal ( Uruguay - Brasil ) (promedio semanal) USD/MWh
paso |  | Pe10.0% | Pe20.0% | Pe30.0% | Pe40.0% | Pe50.0% | Pe60.0% | Pe70.0% | Pe80.0% | Pe90.0%
1 | 2015-11-07 | -30.9585 | -36.6585 | -36.9586 | -36.9586 | -36.9586 | -37.9085 | -37.9585 | -37.9586 | -37.9586
2 | 2015-11-14 | -0.26872 | -22.86 | -27.3604 | -29.7537 | -32.8537 | -35.2008 | -38.1313 | -41.6266 | -45.5875
3 | 2015-11-21 | 53.0467 | 41.1325 | 15.0103 | -3.4307 | -23.9253 | -28.0478 | -33.1591 | -37.6123 | -45.2425
4 | 2015-11-28 | 59.4923 | 50.1853 | 37.2399 | 21.9775 | 2.8998 | -20.1918 | -27.6941 | -35.1619 | -46.4388
5 | 2015-12-05 | 62.7665 | 54.4344 | 45.6307 | 34.3615 | 21.2003 | 3.6045 | -19.9308 | -28.7192 | -41.7784
6 | 2015-12-12 | 75.67 | 64.0749 | 57.0703 | 50.3049 | 41.6705 | 28.3814 | 8.3642 | -16.1647 | -31.6129
7 | 2015-12-19 | 83.3837 | 67.11 | 58.4782 | 50.9923 | 43.6721 | 32.1334 | 16.0786 | -6.1668 | -28.3047
8 | 2015-12-26 | 107.8135 | 85.1529 | 71.4685 | 61.6299 | 53.535 | 43.2109 | 30.0594 | 8.5747 | -20.5397
9 | 2016-01-02 | 89.8682 | 77.7926 | 67.4427 | 58.667 | 48.603 | 34.9176 | 16.9063 | -7.2043 | -26.2206
10 | 2016-01-09 | 96.2194 | 82.1709 | 72.874 | 63.7371 | 52.8913 | 40.713 | 21.5687 | 0.084459 | -18.045
11 | 2016-01-16 | 99.1356 | 84.0783 | 75.8605 | 65.6037 | 55.9904 | 44.2185 | 26.2664 | 4.3201 | -17.8059
12 | 2016-01-23 | 97.2948 | 85.5859 | 73.7545 | 64.8192 | 55.9754 | 44.0265 | 27.6217 | 5.625 | -14.7569
13 | 2016-01-30 | 100.5157 | 85.5504 | 75.183 | 65.8086 | 54.062 | 42.1341 | 23.9811 | 5.0147 | -17.1831
14 | 2016-02-06 | 97.3251 | 82.342 | 73.2475 | 62.8373 | 53.8097 | 38.8883 | 19.7812 | 1.3778 | -19.1724
15 | 2016-02-13 | 102.7616 | 88.102 | 76.8581 | 66.3408 | 55.9363 | 41.7913 | 21.5365 | 1.7063 | -18.6434
16 | 2016-02-20 | 95.9683 | 79.5883 | 67.4021 | 56.5546 | 44.8886 | 28.7615 | 8.46 | -3.5005 | -24.5606
17 | 2016-02-27 | 94.0815 | 79.7184 | 67.2631 | 54.3552 | 39.9436 | 24.5143 | 6.9695 | -7.3668 | -24.5293
18 | 2016-03-05 | 95.2102 | 81.3066 | 68.3263 | 57.8853 | 44.8369 | 26.5071 | 8.5522 | -8.1697 | -25.6552
19 | 2016-03-12 | 88.1705 | 72.1215 | 60.5798 | 44.2877 | 25.4332 | 7.6958 | -3.5272 | -16.1607 | -31.7297
20 | 2016-03-19 | 92.0602 | 74.2727 | 59.1745 | 43.9353 | 23.159 | 7.1222 | -4.5985 | -18.1857 | -32.1463
21 | 2016-03-26 | 89.3188 | 72.2805 | 56.5372 | 39.8245 | 17.6974 | 4.8535 | -10.4259 | -20.8031 | -37.5573
22 | 2016-04-02 | 84.4178 | 64.3265 | 47.3084 | 25.4701 | 5.191 | -5.3398 | -14.8392 | -25.1637 | -39.6695
23 | 2016-04-09 | 81.8701 | 63.9631 | 43.3214 | 18.4053 | 1.1624 | -8.5201 | -17.5914 | -27.8641 | -41.4971
24 | 2016-04-16 | 81.3808 | 58.486 | 32.2408 | 6.9623 | -3.6472 | -12.2568 | -19.8251 | -32.5193 | -44.8935
25 | 2016-04-23 | 81.9336 | 57.3575 | 29.2783 | 5.834 | -4.9716 | -12.4983 | -21.4709 | -32.2184 | -44.969
26 | 2016-04-30 | 80.2112 | 54.0933 | 27.1541 | 2.8267 | -5.5925 | -14.6333 | -24.1713 | -32.2542 | -43.5419
27 | 2016-05-07 | 83.4259 | 56.0219 | 28.4293 | 3.196 | -4.9995 | -12.9646 | -22.4296 | -31.1933 | -42.3832
28 | 2016-05-14 | 92.9116 | 62.0999 | 33.3057 | 4.993 | -5.1413 | -13.0583 | -20.2471 | -29.8482 | -43.0084
29 | 2016-05-21 | 81.3242 | 53.3839 | 25.9174 | 0.26172 | -7.5988 | -15.4046 | -23.3625 | -32.7443 | -44.0524
30 | 2016-05-28 | 76.8338 | 46.4045 | 3.8142 | -5.6969 | -11.6343 | -19.075 | -26.6899 | -36.6376 | -47.1091
31 | 2016-06-04 | 79.7142 | 52.8535 | 15.0438 | -3.1039 | -9.4459 | -17.3928 | -24.8502 | -34.7217 | -45.954
32 | 2016-06-11 | 66.4728 | 19.225 | -0.48857 | -7.8644 | -14.1109 | -20.2709 | -28.8454 | -38.7158 | -49.2461
33 | 2016-06-18 | 78.2052 | 50.0433 | 14.3122 | -2.8531 | -10.1291 | -16.8275 | -25.592 | -35.741 | -46.5656
34 | 2016-06-25 | 70.6254 | 33.7822 | 2.4461 | -7.9843 | -14.5148 | -20.7296 | -28.4307 | -39.6554 | -51.7981
35 | 2016-07-02 | 63.2508 | 21.5447 | 2.4449 | -6.7548 | -14.359 | -20.8193 | -27.9577 | -39.5648 | -52.214
36 | 2016-07-09 | 66.0841 | 32.3369 | 4.3596 | -6.0042 | -13.1502 | -19.681 | -30.0277 | -40.2492 | -51.1662
37 | 2016-07-16 | 74.8855 | 42.2951 | 8.4244 | -3.0099 | -11.8648 | -17.835 | -26.5325 | -37.076 | -51.2306
38 | 2016-07-23 | 74.1657 | 39.1637 | 9.66 | -2.7928 | -12.0101 | -18.0005 | -26.992 | -38.7335 | -55.8653
39 | 2016-07-30 | 68.0495 | 35.9308 | 8.6164 | -3.2247 | -11.5713 | -19.9063 | -28.8246 | -41.4668 | -59.4522
40 | 2016-08-06 | 75.0649 | 45.7883 | 15.1316 | -2.5925 | -10.8226 | -18.157 | -26.401 | -40.5638 | -58.0668
41 | 2016-08-13 | 70.3547 | 38.9005 | 9.088 | -3.0387 | -10.923 | -17.5701 | -26.8262 | -40.52 | -62.1771
42 | 2016-08-20 | 76.3624 | 37.8055 | 8.4761 | -1.2166 | -10.8662 | -17.8031 | -26.1534 | -40.6814 | -59.148
43 | 2016-08-27 | 40.978 | 7.6505 | -3.082 | -10.6914 | -17.1614 | -23.837 | -34.6967 | -48.4756 | -68.325
44 | 2016-09-03 | 50.2205 | 9.2252 | -1.3061 | -10.1189 | -17.2422 | -23.8911 | -32.1288 | -47.3748 | -67.2268
45 | 2016-09-10 | 53.3376 | 19.6442 | 0.53886 | -6.0509 | -14.8807 | -22.4679 | -31.3562 | -44.5283 | -64.8775
46 | 2016-09-17 | 57.7663 | 20.046 | 3.8755 | -3.6047 | -12.2748 | -21.7659 | -29.4923 | -45.0746 | -62.5916
47 | 2016-09-24 | 63.5388 | 27.7965 | 6.894 | -0.91013 | -10.0082 | -19.0876 | -26.8386 | -43.0435 | -61.1068
48 | 2016-10-01 | 53.3304 | 23.4379 | 2.7898 | -4.2648 | -12.434 | -19.655 | -28.0495 | -44.9253 | -59.8405
49 | 2016-10-08 | 59.0558 | 22.8035 | 1.5329 | -4.2617 | -12.727 | -21.0508 | -30.1423 | -44.1244 | -63.0683
50 | 2016-10-15 | 53.9554 | 26.9841 | 1.5265 | -4.4579 | -11.4785 | -20.0866 | -27.8391 | -43.9934 | -61.2848
51 | 2016-10-22 | 52.5643 | 20.6921 | 0.30995 | -5.5384 | -14.8547 | -20.8861 | -30.1748 | -44.2519 | -62.6203
52 | 2016-10-29 | 51.4076 | 16.7216 | 0.042798 | -6.2408 | -14.2951 | -20.727 | -30.0676 | -41.8798 | -59.5707
53 | 2016-11-05 | 62.4953 | 34.9416 | 7.0886 | -1.8018 | -9.3681 | -16.6117 | -26.6837 | -38.7637 | -60.0538
54 | 2016-11-12 | 69.2504 | 46.2156 | 19.3647 | 0.97217 | -6.2724 | -14.725 | -22.8788 | -34.098 | -54.4005
55 | 2016-11-19 | 78.913 | 55.8061 | 35.9445 | 12.6313 | -0.35645 | -9.0226 | -18.0721 | -30.7135 | -51.8258
56 | 2016-11-26 | 83.7331 | 57.1081 | 38.4902 | 17.6384 | 0.79403 | -6.5405 | -14.4209 | -27.1236 | -50.7462
57 | 2016-12-03 | 82.7481 | 64.103 | 48.7011 | 32.7895 | 9.9371 | -0.3831 | -11.1638 | -22.887 | -45.5093
58 | 2016-12-10 | 95.0779 | 74.8306 | 59.4423 | 44.4907 | 27.534 | 6.9935 | -3.1888 | -15.3939 | -36.2327
59 | 2016-12-17 | 113.7661 | 86.1025 | 70.2536 | 56.5754 | 42.8424 | 26.8181 | 7.8026 | -6.2299 | -32.333
60 | 2016-12-24 | 127.6495 | 93.6145 | 80.7862 | 66.5534 | 54.4503 | 39.649 | 22.0276 | 4.2447 | -20.7836