## Mensual Enero
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | ENERO 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 861743.6809 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 3.275%
|  |  |  | 1585 | Martes 10 14:56h |  | Acumulado anual |  | 3.275%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 4.18%
|  |  |  | 32189.7481 | Martes 10
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN, COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN y PRECIOS DE INTERCAMBIOS
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 187548.1933 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 23604.6382 | MWh
| • 5a |  |  | 35586.5004 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 78974.1912 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 49382.8635 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 117054.7596 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 56757.834 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 60296.9256 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 173857.7075 |  | MWh
| • Gas |  |  | 334.08 | MWh
| • Gasoil |  |  | 173523.6275 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | -2.754 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 0 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 65056.2564 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 36613.6197 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 77744.0241 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 85756.663 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 45619.167 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 45619.167 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 26361.68 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 26361.68 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 21710.916 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | 540.2925 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 1685.9959 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 5891.114 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -133.2567 |  | MWh
| Las Rosas (I.M. Maldonado) |  | 1.44 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | -44.2178 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 3818.9638 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 1831.586 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | 2490.504 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 5710.883 |  | MWh
| Alur S.A. |  | -105.156 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 2741.932 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 79.22 | 77.7683
[6 empty] | Baygorria | 53.53 | 53.6897
[6 empty] | Palmar | 39.36 | 39.389
[6 empty] | Salto Grande | 34.84 | 33.68
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 21 | 21* | 271
[5 empty] | Baygorria | 41 | 27 | 184
[5 empty] | Palmar | 46 | 34 | 222
[5 empty] | Salto Grande | n/d | 64 | 200
*En este mes se superó el mínimo anterior
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G43: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Enero (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | ENERO 2012
Semana 1 (30 de diciembre 2011 al 6 de enero 2012) Las demanda fue 183 GWh aprox. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR (cuando existió importación contingente PTA y CTR se modularon/sustituyeron. Terra generó como para alcanzar las cotas objetivos en Salto Grande y Palmar. No se produjeron precipitaciones de relevancia durante la semana. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. Argentina suministró energía en el fin de semana en el horario de apagado de alumbrado (3 horas por día). No hubo exportaciones .
Semana 2 (7 al 13 de enero) La demanda fue 198 GWh aprox. un 7 % superior respecto a lo previsto, debido a las altas temperaturas. Se registró el pico máximo del verano el dia 10 a las 14:56hs. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR, Terra se despachó a pleno, debiendo bajar carga en horas valle al inicio de la semana por demanda. No se han producido precipitaciones de relevancia durante la semana. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible Se comenzó con importación desde Argentina de origen gas oil (100 MW, 15 horas diarias, costo total variable 380 US$/MWh) No hubo exportaciones .
Semana 3 (14 al 20 de enero) La demanda prevista fue inferior a la ejecutada en un 2 %, siendo la demanda real 199 GWh. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR. Se generó con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible, lográndose cotas de Palmar y Salto Grande 39.5m y 34.1m respectivamente. No se produjeron precipitaciones de relevancia. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. Argentina estuvo suministrando energía de origen gas oil hasta el martes, donde su suministro fue interrumpido por altas demandas en dicho país. En particular durante el fin de semana se estuvo suministrando energía de origen carbón.
Semana 4 (21 al 27 de enero) La demanda prevista fue inferior a la ejecutada en un 2 %, siendo la demanda real 195 GWh. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR, Salto Grande al mínimo posible. Se generó con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible. Se produjo una indisponibilidad de Sala B por 10 a 20 días, por pinchadura de caldera. No se produjeron precipitaciones de relevancia. En la tarde del martes 24 se comenzó a importar energía en modalidad contingente proveniente de Argentina producida con fuel oil con unidades ociosas por descenso de demanda. Se despachó energía de Brasil por Rivera durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. No hubo exportaciones
Semana 5 (28 de enero al 3 de febrero) Las demanda fue 2% superior a la prevista, alcanzando 205 GWh. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR, Salto Grande al mínimo y se generó con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible. Se han producido precipitaciones moderadas en la cuenca del río Negro e inmediata de Salto Grande. Durante el fin de semana se importaron cantidades importantes de potencia (hasta 265 MW el sábado) la que se interrumpió el domingo en la tarde. Dicho intercambio se reanudo el miércoles en la madrugada con valores aproximados de 130 MW. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. No hubo exportaciones.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 2
Máxima demanda del mes (Martes 10)
SEMANA 1
Terra a pleno
SEMANA 3
Se despachó todo el térmico disponible
Sala B indisponible
Mínima demanda del mes (Domingo 1)
SG al mínimo