## Mensual Febrero
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | FEBRERO 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 818573.9736 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 5.745%
|  |  |  | 1642 | Jueves 16 14:16h |  | Acumulado anual |  | 4.443%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 4.074%
|  |  |  | 32721.4746 | Jueves 16
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN, COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN y PRECIOS DE INTERCAMBIOS
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 168077.555 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 16655.4407 | MWh
| • 5a |  |  | 42827.13 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 63442.8168 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 45152.1675 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 90798.7716 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 28399.41 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 62399.3616 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 161821.4186 |  | MWh
| • Gas |  |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  |  | 161821.4186 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | 30.3828 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 0 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 56043.7116 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 43945.0951 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 120952.2375 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 89508.74 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 6881.65 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 6881.65 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 36202.35 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 36202.35 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 21599.3244 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | 605.49 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 993.1191 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 4488.5636 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -123.4173 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado |  | 5.568 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | 948.0564 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 5092.9261 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 1327.144 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | 1717.8771 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 6003.165 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. |  | -150.608 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 1813.247 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 77.7683 | 77.19
[6 empty] | Baygorria | 53.6897 | 53.81
[6 empty] | Palmar | 39.389 | 38.34
[6 empty] | Salto Grande | 33.68 | 34.23
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 260 | 40 | 378
[5 empty] | Baygorria | 337 | 41 | 539
[5 empty] | Palmar | 171 | 47 | 472
[5 empty] | Salto Grande | n/d | 64 | 200
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Algunas gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G43: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Febrero (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | FEBRERO 2012
Semana 5 (28 de enero al 3 de febrero) La demanda real resultó ser de 205 GWh, un 2% superior a lo previsto. El despachó fue todo el térmico disponible hasta CTR. El desempeño del parque térmico ha sido muy bueno en términos generales. Se generó con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible. Terra y Palmar bajaron de nivel, mientras que Baygorria subió. Sala B quedó indisponible. La generación distribuida no convencional llegó casi a 90MW superando el 9% de la demanda en algún momento. Se produjeron lluvias moderadas en las cuencas de Río Negro e inmediata de Salto Grande. Se importó de Argentina hasta 370MW el fin de semana, se interrumpió el domingo y se retomó a partir del miércoles con hasta 130MW. Esta importación reemplazó energía de Río Negro. De Brasil por Rivera, se despachó durante toda la semana en el horario que estuvo disponible.
Semana 6 (4 al 10 de febrero) La demanda fue 2% superior a la prevista, alcanzando 201 GWh. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR, Salto Grande al mínimo y se generó con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible.Se han producido precipitaciones importantes sobre todo en Baygorria y Terra lo que ha generado aportes modestos debido a muy bajos escurrimientos. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. No hubo importación desde Argentina debido a las altas demandas las que estuvieron muy cercanas ser record histórico de potencia y energía diaria.
Semana 7 (11 al 17 de febrero) La demanda durante la semana fue de 207 GWh, un 2% superior a la prevista. El día 16 se superó el pico de verano, el nuevo valor es de 1642 MW siendo un 11% mayor al del año pasado. También se superó la máxima energía neta del verano con 32.721 MWh, un 8% superior a la del 2011. Se despachó todo el parque térmico disponible, aunque durante la semana han quedado indisponibles 5° unidad de CB y CTR1. En vista de los pronósticos meteorológicos disponibles se bajo la cota de Baygorria hasta valores cercanos a los 53.50 m para evitar posibles vertidos. Lo anterior se logró generando menos con Terra y continuando con Baygorria a pleno. Se han producido precipitaciones en la cuenca del río Negro entre el lunes y el martes con valores promedios cercanos a los 60 mm. Los valores acumulados de precipitaciones correspondientes a febrero han superado la media principalmente en el caso de Baygorria. También se han producido precipitaciones en la cuenca del río Uruguay lo que ha producido un aumento de los aportes en CTM. Se despachó energía proveniente de Brasil prácticamente en las 24 horas del día. No hubo suministro de energía desde Argentina.
Semana 8 (18 al 24 de febrero) La demanda fue aproximadamente 189 GWh, inferior a la prevista en un 1%. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible hasta CTR. Se generó con Salto Grande al mínimo y con Terra para mantener las reservas de corto plazo lo más alto posible aunque durante la semana se ajustó el despacho de las centrales hidráulicas para controlar la cota de Baygorria. La unidad CTR 1 quedo indisponible y eventualmente la misma puede que quede indisponible aprox. un mes. La 5ta unidad tuvo una pinchadura en el economizador, la que fue reparada en la semana. Se han producido precipitaciones en las cuencas de los ríos Negro y Uruguay que han producido un aumento de aportes en todas las centrales, aunque no de gran magnitud. Se despachó importación de Brasil durante toda la semana en el horario que estuvo disponible. No hubo importación desde Argentina.
Semana 9 (25 de febrero al 2 de marzo) La demanda fue de 183 GWh. En la semana se despachó el parque térmico disponible, aunque durante la semana han quedado indisponibles: 6° unidad de CB a partir de la mañana del sábado, 5° unidad de CB y CTR1 continó indisponible. En vista de la lluvia ocurrida y de pronósticos meteorológicos disponibles se despachó a partir del martes controlando la cota de Baygorria; primero se despachó Palmar antes que Terra y a partir del miércoles se cerró la demanda con Salto Grande, sacando de servicio a Terra. Se continúa despachando energía proveniente de Brasil a través de Rivera las 24 horas. No hubo suministro de energía desde Argentina.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 6
SEMANA 5
5ta Unidad indisponible
SEMANA 7
Se despachó todo el térmico disponible
Sala B disponible
SG al mínimo
Máxima demanda del mes (Jueves 16)
Mínima demanda del mes (Domingo 26)
CTR 1 indisponible
6ta Unidad indisponible