## Mensual Marzo
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | MARZO 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 823662 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 4.356%
|  |  |  | 1492 | Miércoles 7 |  | Acumulado anual |  | 4.414%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 4.148%
|  |  |  | 29966 | Lunes 5
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN, COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN y PRECIOS DE INTERCAMBIOS
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 161188.8237 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 10814.7997 | MWh
| • 5a |  |  | 43448.4396 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 56332.692 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 50592.8924 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 54753.1254 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 54753.1254 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 151666.3961 |  | MWh
| • Gas |  |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  |  | 151666.3961 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | -0.051 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 0 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 39953.7084 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 35455.2051 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 81649.0692 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 143432.41 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 107143.41 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 42941.22 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 64202.19 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 23255.1276 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | 779.0475 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 830.0748 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 4474.197 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -129.4089 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado |  | 9.4968 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | 2936.3282 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 4637.782 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 1808.042 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | 929.871 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 6085.336 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. |  | -192.118 |  | MWh
| Ponlar S.A. |  | 700.571 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 2295.132 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 77.19 | 77.68
[6 empty] | Baygorria | 53.81 | 53.93
[6 empty] | Palmar | 38.34 | 37.79
[6 empty] | Salto Grande | 34.23 | 34.15
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 58 | 6 | 385
[5 empty] | Baygorria | 114 | 13 | 320
[5 empty] | Palmar | 81 | 16 | 280
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G43: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Marzo (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MARZO 2012
Semana 9 (25 de febrero al 2 de marzo) La demanda fue de 183 GWh. En la semana se despachó el parque térmico disponible, aunque durante la semana han quedado indisponibles: 6° unidad de CB a partir de la mañana del sábado, 5° unidad de CB y CTR1 continó indisponible. En vista de la lluvia ocurrida y de pronósticos meteorológicos disponibles se despachó a partir del martes controlando la cota de Baygorria; primero se despachó Palmar antes que Terra y a partir del miércoles se cerró la demanda con Salto Grande, sacando de servicio a Terra. Se continúa despachando energía proveniente de Brasil a través de Rivera las 24 horas. No hubo suministro de energía desde Argentina.
Semana 10 (3 al 9 de marzo) La demanda para la semana 10 fue de 197 GWh aprox. Un 3,3% superior a lo previsto. Durante el transcurso de la semana se despachó todo el parque térmico que estuvo a disposición. El despacho hidráulico se realizó con el fin de controlar la cota en Terra. Se despachó energía proveniente de Brasil a través de Rivera las 24 horas. La 5ª unidad de CB entró en servicio el domingo 4 y la 6ª el miércoles 7. Se produjo un problema en la planta de agua de PTA que limito su despacho durante el jueves y viernes. Durante el fin de semana se produjeron importantes aportes en CTM debido a lluvias producidas durante la semana 9 que elevaron fuertemente la cota vista uruguaya. A su vez algunos modelos de pronósticos de precipitaciones indicaban fuertes precipitaciones para la cuenca inmediata de SG por lo que se saco de servicio Terra y Baygorria durante parte del fin de semana. A su vez el miércoles se produjeron intensas lluvias muy localizadas en la cuenca de Baygorria que se pudo controlar no generando con Terra, la presente situación se extendió hasta el jueves. No hubo suministro de energía desde Argentina.
Semana 11 (10 al 16 de marzo) En esta semana la demanda ha resultado ser 191 GWh, un 1% mayor a la prevista. Se despachó todo el parque térmico disponible, se continúo despachando energía proveniente de Brasil a través de Rivera las 24 horas y se cerró la demanda con hidráulico. La 5ª y 6ª unidades de Central Batlle estuvieron limitadas durante el fin de semana por bajo nivel de agua en la bahía lo que provoco que se ensuciaran los condensadores. Sala B sufrió una pinchadura en la caldera por lo que se estima que este fuera de servicio por una semana. Ocurrieron escasas precipitaciones. No existió suministro de energía desde Argentina.
Semana 12 (17 al 23 de marzo)
La demanda fue practicamente igual a la prevista, alcanzando los 187 GWh.
Durante toda la semana se despachó todo el térmico disponible. Se generó con Terra para mantener cotas de corto plazo.
Se han producido precipitaciones menores en cuencas del río Negro y Uruguay los que no han tenido impacto significativo sobre la generación.
El viernes 23/3 se retomó la importación de Brasil por Rivera y comenzó por Garabi.
No hubo importación desde Argentina, sin oferta por limitación de combustible.
Semana 13 (24 al 30 de marzo)
La demanda prevista fue superior a la ejecutada en 4 %, alcanzando la misma los 177 GWh.
Durante la semana se despachó el térmico disponible, se generó con Terra para mantener cotas de corto plazo y Salto Gde. cerrando la demanda. Palmar FS (levantando cotas).
Hubo importación proveniente de Garabí fluctuando en potencias entre los 340 y 405 MW (bornes de SG). La misma ha presentado algunos inconvenientes (debido a demanda
en Brasil y bajo nivel de reservas hidráulicas en la cuenca del río Uruguay) que se ha visto reflejado en el costo de la energía y en la interrupción de la importación (27/3)
Adicionalmente se estuvo importando por Rivera con los mismos comentarios realizados para Garabi.
No hubo importación desde Argentina, sin oferta por limitación de combustible.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 9
5ta Unidad disponible
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
Importación por Garabí
Mínima demanda del mes (Domingo 25)
Máxima demanda del mes (Lunes 5)
6ta Unidad disponible
Se retomó importación de Brasil
Pinchadura en Sala B