## Mensual Abril
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | ABRIL 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 757514.1755 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 4.356%
|  |  |  | 1486 | Jueves 26 |  | Acumulado anual |  | 4.414%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 4.209%
|  |  |  | 28177.7881 | Jueves 26
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN, COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN y PRECIOS DE INTERCAMBIOS
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 186170.5295 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 27023.5643 | MWh
| • 5a |  |  | 47955.483 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 63728.5872 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 47462.895 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 55608.1596 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 55608.1596 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 147733.1083 |  | MWh
| • Gas |  |  | 4007.2156 | MWh
| • Gasoil |  |  | 143725.8927 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | -0.6373 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 0 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 59783.4264 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 44991.6883 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 90139.8375 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 91662.68 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 7303.37 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 7303.37 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 22268.8 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 13659.92 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 8608.88 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 29294.3796 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | 797.22 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 1071.5655 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 3971.9484 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -138.867 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado |  | 10.7376 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | 2058.8418 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 3625.1846 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 1710.675 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | -10.753 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 6627.579 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. |  | 27.107 |  | MWh
| Ponlar S.A. |  | 1224.786 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 1685.08 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 77.68 | 76.84
[6 empty] | Baygorria | 53.93 | 53.97
[6 empty] | Palmar | 37.79 | 37.91
[6 empty] | Salto Grande | 34.15 | 33.8
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0.057148
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 92 | 3 | 318
[5 empty] | Baygorria | 119 | 9 | 287
[5 empty] | Palmar | 68 | 10 | 272
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G43: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Abril (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | ABRIL 2012
Semana 14 (31 de Marzo al 6 de Abril) Esta semana fue la semana de turismo y por este motivo la demanda fue inferior a la que se venía dando. En la semana se despachó todo el parque térmico disponible a pleno. Se despachó Terra y Baygorria a pleno. Palmar y Salto Grande cerraron la demanda. Durante el fin de semana se importo energía de Brasil proveniente de Garabí.
Semana 15 (7 al 13 de Abril) Durante el transcurso de la semana se despachó el parque térmico disponible a pleno. Además se despachó Baygorria a pleno y Terra para cota constante de Baygorria. Mientras que Palmar y Salto Grande cerraron la demanda. Se produjo vertimiento en la central Baygorria a mitad de semana a raíz de precipitaciones copiosas sobre esta central. El día jueves se suministró energía proveniente de Brasil por la conversora de Rivera, durante la madrugada y se dejó de generar con salto durante 4 horas en las madrugadas. No hubo suministro de energía desde Argentina. El Domingo 8 (Domingo de pascuas) se registró la mínima demanda diaria del mes, siendo esta 21.486 MWh.
Semana 16 (14 al 20 de Abril) Se despachó Baygorria a pleno por riesgo de vertimiento en dicha central. Se despachó el parque térmico disponible a pleno. Terra hasta pleno. Y las centrales de Palmar y Salto Grande cerraron la demanda. Se produjo un vertimiento en la central Baygorria durante el fin de semana para controlar la cota, cabe recordar que dicha central tiene una unidad indisponible por un período prolongado. A partir del miércoles 18 se acordó sacar de servicio CTM en la madrugada durante 4 horas, siempre y cuando CTM no sea utilizada para regular frecuencia. Se importó energía proveniente de Brasil por la conversora de Rivera en el horario que CTM no fue despachada. No hubo suministro de energía desde Argentina. Hubo lluvias de poca importancia en las cuencas inmediata y media de CTM las que se estima no cambiaran la situación.
Semana 17 (21 al 27 de Abril) La situación energética fue similar a la de la semana anterior, en el transcurso de esta se despachó Baygorria a pleno, todo el parque térmico. Terra hasta pleno. Y Palmar y la central de Salto Grande cerraron la demanda. El miércoles 25 se abrió vertedero en la central Baygorria para controlar la cota. La central CTM ha salido de servicio en la madrugada durante 4 horas cuando no fue utilizada para regular frecuencia, esto permitió importar energía proveniente de Brasil por la conversora de Rivera en dicho horario. No hubo suministro de energía desde Argentina. El Jueves 26 se registró la demanda máxima del mes, siendo esta 28.177 MWh.
Semana 18 (28 de Abril al 4 de Mayo) En la semana se despachó todo el parque térmico disponible a pleno. Hubo importación de energía de Brasil y Argentina cuando estuvieron disponibles. La central de Baygorria y Terra hasta pleno. Cerrando la demanda Palmar y Salto Grande. No se han registrado precipitaciones.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
SEMANA 18
Importación Argentina
Mínima demanda del mes (Domingo 8)
Máxima demanda del mes (Jueves 26)
6ta Unidad disponible
Se retomó importación de Brasil
Sala B
disponible
Se dejó de importar por Garabí
Salto Grande cerró demanda