## Mensual Mayo
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | MAYO 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 805905.4118 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | -1.564%
|  |  |  | 1451 | Lunes 14 20:35 |  | Acumulado anual |  | 2.939%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.611%
|  |  |  | 27566.5023 | Martes 15
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 204605.9503 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 29820.4048 | MWh
| • 5a |  |  | 45737.8254 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 73675.6008 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 55372.1193 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 66937.7538 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 66937.7538 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 175199.1956 |  | MWh
| • Gas |  |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  |  | 175199.1956 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | 6866.82 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 1985.055 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 1544.085 | MWh
| • San Borjas |  |  | 440.97 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 22287.312 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 19013.2631 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 15085.4625 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 61293.02 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 124529.34 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 124529.34 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 53136.97 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 53136.97 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 23633.64 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | 694.425 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 1327.7275 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 5446.1078 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -134.6745 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado |  | 8.856 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | 5428.936 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 2780.4896 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 2033.783 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | 2281.126 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 6841.379 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. |  | 1051.603 |  | MWh
| Ponlar S.A. |  | 1296.441 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 2301.171 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 76.84 | 76.55
[6 empty] | Baygorria | 53.97 | 53.65
[6 empty] | Palmar | 37.91 | 39.36
[6 empty] | Salto Grande | 33.8 | 33.74
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 38 | 3 | 318
[5 empty] | Baygorria | 65 | 9 | 287
[5 empty] | Palmar | 63 | 10 | 272
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Mayo (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MAYO 2012
Debido a la situación energética UTE lanzó el plan “tu ahorro vale doble” y el gobierno emitió un decreto que obliga el ahorro energético a los sectores públicos.
Semana 18 (28 de Abril al 4 de Mayo)
Para esta semana la demanda prevista fue menor a la ejecutada, alcanzando los 184 GWh. Se despachó todo el térmico disponible, se generó con Terra para mantener cotas de corto plazo. Salto Grande y Palmar cerraron la demanda. Durante la semana no se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas. Se ha importado energía proveniente de Brasil por Rivera en todo el horario y Argentina ha suministrado contingente con potencias de hasta 100 MW. Se terminó con la cota de Terra en aprox. 76.7 m
Semana 19 (5 al 11 de Mayo)
La demanda alcanzó los 181 GWh aprox. Se despachó todo el térmico disponible, Baygorria y Terra cerraron la demanda. Cuando no hubo energía disponible desde Argentina se generó con Palmar. Se han producido precipitaciones de poca importancia en la cuenca del río Negro. Al igual que la semana anterior la importación desde Brasil por Rivera fue despachada las 24 horas. Argentina ha suministrado un monto importante durante la semana hasta el miércoles cuando por problemas de combustible ha limitado la exportación.
Semana 20 (12 al 18 de Mayo)
Se registró un incremento importante en la demanda. Ella alcanzó los 188 GWh, siendo 7 GWh superior a la semana anterior. Se despachó todo el térmico disponible, Baygorria y Terra cerraron la demanda. No se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas. Se ha importado por Rivera en todo el horario. Argentina ha suministrado un monto importante durante la semana que ha permitido minimizar la utilización de reservas hidráulicas. Se han producido varias salidas de corta duración de 5°, 6° y CTR. Sala B salió el y volvió el jueves. Se terminó con la cota de Terra en aprox. 76.5 m.
Semana 21 (19 al 25 de Mayo)
La demanda se estima alcanzó los 185 GWh. El despacho para esta semana fue similar al de la anterior. Se han producido precipitaciones relativamente importantes en la cuenca del río Negro (promedios aproximados de 50 mm acumulados) y algunas bajas en Salto Grande. Las citadas lluvias produjeron aportes importantes en las diferentes centrales del Río Negro. Se siguió importando por Rivera durante todo el horario. Argentina, al igual que en la semana anterior ha suministrado un buen monto de energía. Quedaron disponibles el motor 8 de la central Motores y la unidad 2 de PTA.
Semana 22 (26 de Mayo al 1 de Junio)
La demanda fue de 181 GWh. Se continuó con el uso mínimo de las reservas hidráulicas tanto del río Negro como del río Uruguay. Despachándose todo el parque térmico disponible Se importó una cantidad importante de energía proveniente de Argentina y energía proveniente de Brasil por intermedio de la conversora de Rivera la que ha estado despachada durante todo el horario a pleno. En la madrugada del miércoles comenzó a llover en la cuenca media y alta del río Uruguay, no habiendo producido cambios en la situación hidrológica. No se produjeron precipitaciones en la cuenca del río Negro.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
SEMANA 21
SEMANA 22
Bajó importación Argentina
Mínima demanda del mes (Domingo 20)
Impo. Brasil 24 hs
Salió Sala B
Máxima demanda del mes (Martes 15)
Impo. Brasil 24 hs
Todo el térmico disponible
Todo el térmico disponible