## Mensual Junio
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | JUNIO 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 876433.9631 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | -0.5319%
|  |  |  | 1679 | Jueves 7 20:40 |  | Acumulado anual |  | 2.303%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.904%
|  |  |  | 32289.7543 | Miércoles 6
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica |  | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle |  | 211798.5483 |  | MWh
| • Sala B |  |  | 31233.5778 | MWh
| • 5a |  |  | 55898.667 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • 6a |  |  | 69676.956 | MWh |  |  | 0 | MWh
| • Motores |  |  | 54989.3475 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central La Tablada |  | 68075.64 |  | MWh
| • Unidad 1 |  |  | 0 | MWh
| • Unidad 2 |  |  | 68075.64 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre |  | 178974.8003 |  | MWh
| • Gas |  |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  |  | 178974.8003 | MWh |  |  | 0 | MWh
| Central Maldonado |  | 9079.2757 |  | MWh
| Grupos Diesel |  | 2039.475 |  | MWh
| • Rivera |  |  | 1615.599 | MWh
| • San Borjas |  |  | 423.876 | MWh
| Generación Hidraulica |  | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) |  | 23133.006 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Baygorria |  | 19365.5341 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) |  | 93668.9058 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| C.H. Salto Grande |  | 75966.29 |  | MWh |  |  | 0 | MWh
| Intercambios |  | Por País
| Argentina |  | 94544.98 |  | MWh
| • Importación Contrato |  |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  |  | 94544.98 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 |  | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 |  | MWh
| Brasil |  | 51445.62 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  |  | 51445.62 | MWh
| • Importación por SADI |  |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil |  | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) |  | 15984.4044 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. |  | -10.455 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. |  | 1524.4956 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) |  | 6493.5298 |  | MWh
| Agroland S.A. |  | -104.7708 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado |  | 11.5272 |  | MWh
| Fenirol S.A. |  | 5050.296 |  | MWh
| Bioener S.A. |  | 4249.4786 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. |  | 1746.95 |  | MWh
| Liderdat S.A. |  | 1073.96 |  | MWh
| Galofer S.A. |  | 7330.337 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. |  | 1463.53 |  | MWh
| Ponlar S.A. |  | 631.983 |  | MWh
| Kentilux S.A. |  | 2905.165 |  | MWh
| Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 76.55 | 0
[6 empty] | Baygorria | 53.65 | 0
[6 empty] | Palmar | 39.36 | 0
[6 empty] | Salto Grande | 33.74 | 0
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 102 | 41 | 205
[5 empty] | Baygorria | 79 | 29 | 236
[5 empty] | Palmar | 140 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on G43: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Junio (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | JUNIO 2012
Semana 23 (2 al 8 de Junio)
La demanda se estima alcanzó los 205 GWh (20 GWh más que la anterior). Del análisis estadístico surge que la reducción del consumo alcanzó 2.4% en el perído del 12 de mayo al 8 de junio. El despacho para esta semana fue similar al de la anterior. No hubo lluvias en la semana Argentina suministro hasta el jueves una cantidad importante de energía que permitió hacer un uso reducido de la generación hidráulica. Se importo energía de Brasil por Rivera las 24 hs, 70 MW La cota de Terra finaliza aprox. en 76.4 m
Semana 24 (9 al 15 de Junio)
La demanda se estima alcanzó los 212 GWh (7 GWh más que la anterior). El despacho para esta semana fue similar al de la anterior. No hubo lluvias en la semana en la cuenca del RN, hubo lluvias en la cuenca alta del Río Uruguay. Argentina suministro hasta el jueves una cantidad importante de energía que permitió continuar haciendo un uso reducido de la generación hidráulica. Se importo energía de Brasil por Rivera las 24 hs, 70 MW. La cota de Terra finaliza aprox. en 76.3 m
Semana 25 (16 al 22 de Junio)
La demanda se estima alcanzó los 208 GWh. Se continuó despachando todo el térmico a pleno. Durante la semana hubo lluvias en la cuenca del RN, adicionales a las registradas sobre el fin de la semana anterior. Ello provocó aportes relevantes en todas las centrales, obligando a ajustar el despacho para su control. Se suspendió la importación de argentina y se despachó Baygorria y Palmar para control de cota. La cota de Terra subió 60 cm. Las lluvias registradas en la cuenca del Río Uruguay aumentaron sensiblemente los aportes y la cota vista de Salto Grande subió 1 m. Durante los primeros días se suspendió la importación para permitir el control de cota, el martes de retomó. El jueves se interrumpió debido a incertidumbres en la disponibilidad de combustible como consecuencia de un conflicto gremial en Argentina. La cota de Terra finaliza en 77.1 m
Semana 26 (23 al 29 de Junio)
La demanda se estima alcanzó los 203 GWh. No se han producido precipitaciones de relevancia en la cuenca del Río Uruguay. La cota de Terra subió 30 cm en la semana aún generando. Durante la semana se despachó todo el térmico disponible. En vista de la situación se dejó de generar en Turbina de Rivera y Maldonado y se estimó no necesaria la continuidad de disponibilidad de San Borja. Se continuó con la importación de Brasil por la conversora de Rivera. Se estima que la cota de Terra finaliza en 77.3 m.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
SEMANA 26
Sale importación Argentina
Impo. Brasil 24 hs
Impo. Brasil 24 hs
Todo el térmico disponible
Todo el térmico disponible
Máxima demanda del mes (Miércoles 6)
Mínima demanda del mes (Domingo 3)