## Mensual Octubre
INFORME MENSUAL DEL MMEE
| DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | OCTUBRE 2012
Energía Total Mensual
|  |  |  | 797728.9676 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2012-2011)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 3.985%
|  |  |  | 1497 | Miercoles 3; 20:48 hs |  | Acumulado anual |  | 1.899%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.765%
|  |  |  | 28089.7859 | Martes 2
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 32980.5464 |  | MWh
|  | • Sala B |  | -120.6388 | MWh
|  | • 5a |  | 6997.104 | MWh |  |  | 0 | MWh
diferencia Arg |  | • 6a |  | 14666.2392 | MWh |  |  | 0 | MWh
-65433.8375 |  | • Motores |  | 11437.842 | MWh |  |  | 0 | MWh
|  | Central La Tablada | 66.8628 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | 1442.2446 | MWh
CHEQUEO |  | • Unidad 2 |  | -1375.3818 | MWh |  |  | 0 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 3512.5233 |  | MWh
Informe: |  | • Gas |  | 0 | MWh
Total Intercon.Arg. |  | • Gasoil |  | 3512.5233 | MWh |  |  | 0 | MWh
|  | APR | -51.9029 |  |  |  |  | 0 | MWh
443617.06 |  | Central Maldonado | 0.6123 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0 |  | MWh
Medidores: |  | • Rivera |  | 0 | MWh
Tot.Intercon.Arg |  | • San Borjas |  | 0 | MWh
378183.2225 |  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 73401.0792 |  | MWh |  |  | 7440 | MWh
Tot. Rivera |  | C.H. Baygorria | 55016.9957 |  | MWh |  |  | 2106 | MWh
10645.96 |  | C.H. Constitución (Palmar) | 149683.1799 |  | MWh |  |  | 55887 | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 443617.06 |  | MWh |  |  | 72993 | MWh
Informe: |  | Intercambios | Por País
Total Brasil |  | Argentina | 0 |  | MWh
10743.62 |  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica | 138426 |  | MWh
diferencia Brasil |  | • Exportación térmica | 0 |  | MWh
-97.66 |  | Brasil | 10743.62 |  | MWh |  |  |  |  | 15.2496 | Las Rosas
(enviado 150kV) |  | • Importación por C.Rivera |  | 10743.62 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh |  |  |  |  | -95.2905 | Agroland
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
|  | Otros Generadores | [7 empty] | 624.756 | Nuevo Manantial 2
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 4070.304 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | 292.65 |  | MWh |  |  |  |  | 1036.421 | Weyerhaeuser
|  | Nuevo Manantial S.A. | 824.9446 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5057.473 |  | MWh |  |  |  |  | 1231.87 | Liderdat
|  | Agroland S.A. | -105.8547 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 8.2824 |  | MWh |  |  |  |  | 1637.892 | Alur
|  | Fenirol S.A. | 3078.945 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 2641.6161 |  | MWh |  |  |  |  | 1983.141 | Ponlar
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 1141.114 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | -9.595 |  | MWh |  |  |  |  | 3240.0162 | Caracoles
|  | Galofer S.A. | 7255.28 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | 416.661 |  | MWh |  |  |  |  | 2541.5856 | Caracoles 2
|  | Ponlar S.A. | 1637.883 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 2547.185 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía |  |  | 977.7403 | Nuevo Manantial 1
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado) | [8 empty] | 5865.985 | Fenirol
[10 empty] | 2353.5036 | Bioener
[10 empty] | 7245.605 | Galofer
[10 empty] | 2741.423 | Kentilux
[10 empty] | -22.8 | Zenda
[10 empty] | 13047.2364 | Botnia
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 78.65 | 81.09
[6 empty] | Baygorria | 53.61 | 54.06
[6 empty] | Palmar | 38.33 | 40.11
[6 empty] | Salto Grande | 32.54 | 34.82
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 1.112
[6 empty] | Baygorria | 1.3937
[6 empty] | Palmar | 2.2244
[6 empty] | Salto Grande | 3.5008
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 83 | 41 | 205
[5 empty] | Baygorria | 84 | 29 | 236
[5 empty] | Palmar | 79 | 26 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A43: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Note on G44: Ojo, acá no se consideran las pérdidas de lo q entra por Pay-Conc, habría q ponerlas, pero siempre se hizo sin, para q quede igual al Smec (q mide en la E/S de la línea y no en SG).
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Octubre (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MENSUAL OCTUBRE 2012
Semana 40 (29 de Setiembre al 5 de Octubre)
La demanda se estima del orden de los 186 GWh en la semana.
Durante toda la semana se despachó a pleno las unidades de motores de CB. 6° unidad de C. Batlle entró en servicio el domingo 30/9
5° unidad de CB se indispuso el 2/9 y entro nuevamente en servicio el 5/9. Terra se despachó pleno. Palmar hasta pleno en función de control de tensión.
Salto Grande cerró demanda. Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh).
Semana 41 (6 al 12 de Octubre)
La demanda se estima del orden de los 186 GWh en la semana. Se produjeron muy importantes precipitaciones durante la semana en todas las cuenca a excepción de la cuenca alta del río Uruguay.
Las citadas precipitaciones produjeron vertimientos (cronológicamente) en Baygorria, Salto Grande, Palmar.
Aportes registrados:
Salto Grande aprox. 18.000 m3/s en la semana (picos de 24.000). Terra aprox. 2700 m3/s en la semana (picos de 3700). Palmar aprox. 1500 m3/s
El térmico se mantuvo en servicio hasta el 7/10, momento en que se reprogramó la semana. El lunes 8 se realizó la limpieza del gasoducto teniendo que generar forzado con la central PTA.
Baygorria a pleno. Palmar y Salto Grande hasta pleno mientras no se tuvo la información suficiente para despacharlas a pleno. Terra cerró la demanda
Se continuó con la importación desde Brasil por la conversora de Rivera (costo 167 US$/MWh) hasta que se reprogramó la semana.
Se produjo un aumento de precios en Brasil debido a dificultades puntuales de dicho sistema, no se importó durante dichas horas.
A partir del lunes se retira permiso de tomar potencia y se comienza a exportar excedentes con costo incremental nulo.
Semana 42 (13 al 19 de Octubre)
La demanda se estima del orden de los 177 GWh en la semana.
Se produjeron lluvias menores en el Río Negro destacándole Palmar con 30 mm, en el río Uruguay prácticamente no se produjeron precipitaciones. CTM cerro vertederos de Salto Grande durante el jueves.
No se despachó térmico durante la semana en vista del aumento de la potencia disponible de Salto Grande. Se despachó todo el hidráulico a pleno. No se importo durante la semana
Se exportaron excedentes durante toda la semana en un monto estimado de 61 GWh
Semana 43 (20 al 26 de Octubre)
La demanda se estima fue del orden de los 180 GWh en la semana.
Se produjeron precipitaciones importantes, destacando la cuenca alta de Salto Grande y la de Palmar.
CTM en vista del aumento de aportes, informó máxima generación con riesgo de vertimiento hasta el viernes 26.
No se despachó térmico durante la semana en vista del aumento de la potencia disponible de Salto Grande
Se despachó todo el hidráulico a pleno. Se entrego a mantenimiento la unidad II de Palmar hasta el 20/11.
No se importo durante la semana. Se exportaron excedentes durante toda la semana en un monto estimado de 51 GWh
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
Sale 5a unidad
SEMANA 39
Entra PTA
Vuelve 5ta unidad
Sale de servicio PTA
Sale PTA
Sale 6ta unidad
SEMANA 40
Tormenta azota Uruguay
SEMANA 40
SEMANA 41
SEMANA 42
Vierte Palmar
SEMANA 43
Fin de Import. Brasil
Generación CTR1 por pruebas
Vierte SG
Generación Forzada de Punta del Tigre por limpieza de gasoducto
Vierte Terra
SEMANA 44
Exportación a Argentina de excedentes de vertimiento de Río Negro y Salto Grande