## Mensual Enero
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | ENERO 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 875973.1975 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 1.651%
|  |  |  | 1650 | Jueves 31 |  | Acumulado anual |  | 1.651%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.124%
|  |  |  | 32993.4753 | Lunes 24
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 29330.1818 |  | MWh
|  | • Sala B |  | -121.9843 | MWh
|  | • 5a |  | 7905.3966 | MWh
|  | • 6a |  | 5627.232 | MWh
|  | • Motores |  | 15919.5375 | MWh
|  | Central La Tablada | -2444.1768 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | -1257.444 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | -1186.7328 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 12594.9507 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 12594.9507 | MWh
|  | APR | -53.351
|  | Central Maldonado | 316.6669 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 77514.0576 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 44877.6181 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 125785.575 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 529514.2075 |  | MWh |  |  | 3408 | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 2161 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 25881.1752 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | -16.4025 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 1000.232 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5082.1642 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -172.749 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 8.28 |  | MWh
|  | Engraw S.A | -13.307 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 6326.6482 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 6585.3508 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 1374.95 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | 519.071 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 6760.321 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | -149.886 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 1855.965 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 3698.196 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 79.61 | 78.63
[6 empty] | Baygorria | 53.58 | 53.96
[6 empty] | Palmar | 39.41 | 38.43
[6 empty] | Salto Grande | 35.43 | 33.84
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 3.2137
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 124 | 19 | 256
[5 empty] | Baygorria | 103 | 14 | 244
[5 empty] | Palmar | 82 | 16 | 242
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Enero (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | ENERO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 1 (30 de Diciembre 2012 al 4 de Enero 2013)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno. No se importó durante la semana Se exportó energía hacia Argentina durante toda la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
Semana 2 (5 al 11 de Enero)
La demanda fue del orden de los 205 GWh en la semana, unos 25 GWh más que en la semana anterior. La diferencia tan grande en demanda se debe a que hubo temperaturas altas y que en la primera semana del año se encuentra el primero de enero que es feriado no laboral. Se han producido precipitaciones en la cuenca media y alta del río Uruguay lo que ha llevado a que CTM declare vertimiento y generación a pleno. No se despachó térmico durante la semana salvo la generación distribuida. No se importó durante toda la semana. Se exportó durante la semana pequeños valores de excedentes de Salto Grande.
Semana 3 (12 al 18 de Enero)
En 203 GWh se situó la demanda en la semana. Debido a los altos aportes Salto declaró vertimiento hasta el sábado 19/1, generación a pleno y riesgo de vertimiento hasta el 21/1. Se despachó motores algunos días por falta de potencia para los picos. No se importó durante la semana. Se exportaron excedentes de Salto Grande Se terminó la semana con la cota de Terra en 79.25 m.
Semana 4 (19 al 25 de Enero)
La demanda fue del orden de los 199 GWh. Durante el día jueves se han producido lluvias moderadas de poco impacto sobre el despacho en la cuenca del río Negro. No se han producido precipitaciones sobre la cuenca del río Uruguay durante la semana Se despacharon motores a pleno a partir del martes y se solicitaron 5° y 6° unidades el miércoles y jueves respectivamente, las cuales no han entrado por roturas. Salto Grande se despachó a pleno hasta el domingo y el sábado cerró vertederos. No se importó energía durante la semana Se exportó energía en los días sábado y domingo hacía Argentina. Terra al culminar la semana contaba con una cota en 78.94 m.
Semana 5 (26 de Enero al 1 de Febrero)
La demanda fue del orden de los 211 GWh en la semana, unos 12 GWh mayor que en la semana anterior debido a las altas temperaturas. Durante la semana se superaron los máximos históricos de potencia y energía correspondientes al verano. No se han producido precipitaciones sobre la cuenca del río Uruguay durante la semana. Se despacharon motores, 5° y 6° unidades durante la semana aunque tanto 5° como 6° tuvieron varios problemas. A partir del martes se despachó PTA a pleno y a partir del viernes se despachó APR. Terra estuvo a pleno durante la semana, Salto Grande y Palmar cerraron demanda. No se importó ni exportó durante la semana.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
Máxima demanda del mes (31993 MWh)
Mínima demanda del mes (19948 MWh)
Salto Grande a pleno y vertiendo
Fin de vertimiento en Salto
Entra PTA y 6ta
Entra Motores
Entra 5ta