## Mensual Febrero
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | FEBRERO 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 779510.3274 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 1.651%
|  |  |  | 1696 | Viernes 1, 15:29 hs. |  | Acumulado anual |  | 1.651%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.124%
|  |  |  | 32669.183 | Viernes 1
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 151999.8463 |  | MWh
|  | • Sala B |  | 26510.6383 | MWh
|  | • 5a |  | 18536.931 | MWh
|  | • 6a |  | 68114.736 | MWh
|  | • Motores |  | 38837.541 | MWh
|  | Central La Tablada | 55768.3398 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | 42919.1064 | MWh |  |  | 361 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | 12849.2334 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 123039.6647 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 123039.6647 | MWh
|  | APR | 43108.711
|  | Central Maldonado | 104.054 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0.009 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0.009 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 49589.5776 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 35463.7878 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 78385.6683 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 188815.83 |  | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 2161 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 24121.152 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | 543.825 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 1243.2593 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 4647.9555 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -143.6088 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 4.9464 |  | MWh
|  | Engraw S.A | 60.705 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 5583.187 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 4887.7585 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 1200.638 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | 2307.783 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 3820.67 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | -171.958 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 1399.515 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 4154.378 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 78.63 | 0
[6 empty] | Baygorria | 53.96 | 0
[6 empty] | Palmar | 38.43 | 0
[6 empty] | Salto Grande | 33.84 | 0
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 162 | 40 | 378
[5 empty] | Baygorria | 151 | 41 | 539
[5 empty] | Palmar | 99 | 47 | 472
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A42: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Febrero (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | FEBRERO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 6 (02 de febrero al 08 de febrero de 2013)
La demanda se estima fue del orden de los 200 GWh en la semana No se produjeron precipitaciones sobre la cuenca de los ríos Negro y Uruguay durante la semana Se despacho motores, 5° y 6° unidades de CB, PTI, APR y CTR durante la semana. Sala B entro en servicio el lunes 4. La unidad 2 de CTR quedo indisponible el sábado 2 Terra se despacho hasta pleno para las cotas previstas de Salto Grande y Palmar (34.5 y 38.5 m respectivamente) Salto Grande y Palmar cerraron demanda
Semana 7 (09 de febrero al 15 de febrero de 2013)
La demanda se estima fue del orden de los 208 GWh en la semana. Se despacho motores, 5°, 6° y Sala B de CB, PTI, APR y CTR durante la semana. 5° unidad de CB salio de servicio el domingo 10. Terra se despacho hasta pleno para las cotas previstas de Salto Grande y Palmar (34.6 y 38.5 m respectivamente) No se importo durante la semana
Semana 8 (16 de febrero al 22 de febrero de 2013)
La demanda se estima fue del orden de los 190 GWh en la semana. Se produjeron importantes lluvias en prácticamente todas las cuencas lo que llevó a un aumento importante de los aportes de SG. Se despacho motores, 5°, 6° y Sala B de CB, PTI, APR y CTR durante la semana. 5° unidad de CB tuvo problemas y casi no estuvo en servicio. A partir del jueves 21 se reprograma la semana en función del aumento de aportes de SG, sacando de servicio las CTRs.
Semana 9 (23 de febrero al 01 de marzo de 2013)
La demanda se estima fue del orden de los 182 GWh en la semana. El mes de febrero ha terminado nuevamente con promedios superiores a la media. Se despacho motores, 5°, 6° y Sala B de CB, PTI, APR y CTR durante la semana. 5° unidad de CB ha tenido problemas y casi no ha estado en servicio. A partir del jueves 28 se reprograma la semana en función del aumento de aportes de SG, sacando de servicio las PTA. Terra fuera de servicio, Baygorria bajando cota por previsiones de precipitaciones, Palmar con cotas objetivo de 38.2 m Salto Grande primero con cota objetivo 34.6 m luego cerrando demanda.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
Máxima demanda del mes (32669 MWh)
Mínima demanda del mes (22966 MWh)
Entra en servicio Sala B
Sale PTA
Sale 5ta unidad CB
Sale Río negro de servicio
Sale CTR y APR