## Mensual Marzo
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | MARZO 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 785335.768 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | -4.65%
|  |  |  | 1460.24 | Jueves 7, 21:15 hs. |  | Acumulado anual |  | -1.462%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 0.8126%
|  |  |  | 28681.6974 | Viernes 8
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 60791.5567 |  | MWh
|  | • Sala B |  | 9073.2787 | MWh
|  | • 5a |  | 6539.94 | MWh
|  | • 6a |  | 24180.876 | MWh
|  | • Motores |  | 20997.462 | MWh
|  | Central La Tablada | -2657.772 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | -1373.7186 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | -1284.0534 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 93.2132 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 93.2132 | MWh
|  | APR | -6.201
|  | Central Maldonado | 0 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 53485.812 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 36961.5297 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 81975.3201 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 497308.6825 |  | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 935 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 26763.7224 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | -18.2355 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 955.3464 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 4207.8312 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -123.6734 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 4.3608 |  | MWh
|  | Engraw S.A | 41.845 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 6438.1608 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 6623.9343 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 1008.985 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | -12.526 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 4868.397 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | -132.055 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 1337.921 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 3744.399 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 78.28 | 77.71
[6 empty] | Baygorria | 53.73 | 53.81
[6 empty] | Palmar | 38.21 | 38.36
[6 empty] | Salto Grande | 34.72 | 35.32
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 1.4989
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 67 | 40 | 378
[5 empty] | Baygorria | 107 | 41 | 539
[5 empty] | Palmar | 104 | 47 | 472
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Marzo (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | MARZO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 10 (02 de marzo al 08 de marzo de 2013)
La demanda fue de 181,5 GWh en la semana. Se produjeron precipitaciones de relativa importancia a principio de la semana en la cuenca del río Negro y en la cuenca alta del Río Uruguay. No se importó ni exportó durante la semana. Se despacho motores, Sala B, y 5° y 6° unidades de CB (5ta CB con problemas que se solucionaron sobre la finalización de la semana). Aggreko (MVA y MVB) estuvieron forzadas por pruebas. Terra estuvo despachada a pleno (excepto aquellas horas en las que se controlo cota de Baygorria), Palmar a pleno desde el Lunes y Salto grande cerró demanda. Terra se despacho hasta pleno para las cotas previstas de Salto Grande y Palmar (34.5 y 38.5 m respectivamente) Se terminó la semana con cota de 78,31 m en Terra.
Semana 11 (09 de marzo al 15 de marzo de 2013)
La demanda fue de 182,3 GWh en la semana. Se produjeron precipitaciones muy importantes en la cuenca del río Uruguay que provocaron un aumento significativo de los aportes previstos. No se importó energía y se comenzaron a ofrecer excedentes no turbinables de SG.Se comenzó despachando motores, 5°, 6° y Sala B de CB . En función de la información de precipitaciones y aumento de aportes se saco de servicio todo el térmico y Salto grande, por declaración de máxima generación, pasó a despacharse forzada en la base con costo variable nulo. Terra comenzó generando a pleno en la base y luego de las reprogramaciones (por aumento de aportes de Salto Grande) después de Salto Grande. En el orden de despacho le siguió gen. dist. de despacho centralizado, Palmar y Motores y PTA cubriendo los picos de demanda. Se terminó la semana con cota de 77.96 m. en Terra.
Semana 12 (16 de marzo al 22 de marzo de 2013)
La demanda fue de 179,7 GWh en la semana. Se volvieron a producir precipitaciones muy importantes en la cuenca del río Uruguay provocando la apertura de vertederos y aumentaron previsiones de aportes para las semanas 12 y 13. No se importo durante la semana. Se exportaron excedentes de Vertimiento de SG hacia Argentina durante la madrugada de los días Domingo, Lunes, Martes y Miércoles. En los días que hubo exportación, la misma fue de 134,5 MWh de promedio diario. Salto Grande genero a pleno ofertando excedentes,Terra hasta pleno, se convocó generación de despacho centralizado, Palmar cerró demanda y Motores cubrió los picos de demanda. Se terminó la semana con cota de 77.75 m. en Terra.
Semana 13 (23 de marzo al 29 de marzo de 2013)
La demanda fue de 168,9 GWh en la semana (aprox 11 GWh inferior que la anterior). No se registraron precipitaciones de relevancia. No se importó energía y se exportaron excedentes de vertimiento de SG hacia Argentina hasta el Martes a razón de 100 MWh promedio diarios. Se generó con SG forzado por vertimiento, Palmar con cota mínima de 38,25 m, Gen dist. de despacho centralizado, Motores CB y Terra hasta pleno. Se terminó la semana con cota de 77.8 m. en Terra.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
SEMANA 13
Máxima demanda del mes (28684 MWh)
Mínima demanda del mes (22044 MWh)
SG declara máxima generación
Aggreko (MVA y MVB) forzada por pruebas