## Mensual Abril
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | ABRIL 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 778688.0404 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 2.795%
|  |  |  | 1456 | Jueves 25, 19:02 hs. |  | Acumulado anual |  | -0.4649%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 0.7877%
|  |  |  | 27409.6974 | Jueves 11
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 36133.4926 |  | MWh
|  | • Sala B |  | -118.721 | MWh
|  | • 5a |  | 10394.4474 | MWh
|  | • 6a |  | 7313.4912 | MWh
|  | • Motores |  | 18544.275 | MWh
|  | Central La Tablada | -2232.4392 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | -1139.103 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | -1093.3362 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 11.2588 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 11.2588 | MWh
|  | APR A | 215.622
|  | APR B | 1946
|  | Central Maldonado | 0 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 44043.6696 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 29479.4902 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 77807.1366 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 530901.4325 |  | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 1952 | MWh |  |  | 1952 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 27989.9556 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | -17.958 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 1222.4164 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5403.1752 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -107.006 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 6.028 |  | MWh
|  | Engraw S.A | 42.131 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 4594.4334 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 6700.3576 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 246.324 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | 38.565 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 8055.346 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | 701.061 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 2041.121 |  | MWh
|  | Kentilux S.A. | 3628.477 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 77.71 | 0
[6 empty] | Baygorria | 53.81 | 0
[6 empty] | Palmar | 38.36 | 0
[6 empty] | Salto Grande | 35.32 | 0
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0.73535
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 103 | 6 | 385
[5 empty] | Baygorria | 62 | 13 | 320
[5 empty] | Palmar | 113 | 16 | 280
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Abril (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | ABRIL 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 14 (30 de marzo al 05 de abril de 2013)
Se han producido precipitaciones importantes durante la semana 12 lo que llevaron a que CTM abriera vertederos los que se cerraron sobre fines de la semana 13. En la cuenca del río Negro las precipitaciones han sido muy escasas durante las últimas semanas. No se importó durante la semana Se ofrecieron excedentes turbinables de Salto Grande durante la semana 13. Se despachó motores de Central Batlle y la quinta unidad de dicha central. Se despachó generación centralizada antes que Terra. El despacho hidráulico se realizó en el siguiente orden: Terra, Baygorria, Salto Grande y Palmar cerró demanda. Terra terminó con una cota de aproximadamente 77.5 m.
Semana 15 (06 de abril al 12 de abril de 2013)
Durante la semana 15 ha habido precipitaciones en la cuenca del río Negro y en toda la cuenca del río Uruguay. No se importó durante la semana No se exportó durante la semana excedentes turbinables de Salto Grande. Se despachó motores y quinta de Central Batlle. El jueves salió de servicio la 5° unidad. Salto Grande generó hasta pleno durante toda la semana por declaración de riesgo de vertimiento Río Negro cerró demanda para cota de Palmar de 38.4 metros, a partir del jueves se declaró riesgo de vertimiento en Palmar y Baygorria.
Semana 16 (13 de abril al 19 de abril de 2013)
No se contó con precipitaciones de ninguna de las cuencas del río Negro y Uruguay. Se mantuvo la declaración de riesgo de vertimiento de la semana pasada hasta el martes 23 inclusive. No se importó durante la semana Se exportaron durante la semana excedentes de Salto Grande No se despachó térmico de UTE en modalidad económica durante la semana Se comenzaron a realizar pruebas en la central APR B (ubicada en el predio de CTR) Respecto a la generación hidráulica, Salto Grande generó a pleno y exportando excedentes por declaración de riesgo de vertimiento. Río Negro cerró demanda para cota de Palmar de 38.2 metros. La cota final de terra para la semana fue de 77.7m.
Semana 17 (20 de abril al 26 de abril de 2013)
No se han producido precipitaciones en ninguna de las cuencas del río Negro y Uruguay. La declaración de vertimiento finalizó el día martes 23. Los diferentes pronósticos indicaron a principios de semana importantes previsiones para la zona de las cuencas del río Negro e inmediata de Salto Grande para el próximo fin de semana, los que se fueron diluyendo con el correr de los días. No se importo durante la semana Se exportaron durante el fin de semana excedentes de Salto Grande. No se despacho térmico de UTE en modalidad económica durante la semana. Se realizaron pruebas de APR B durante el transcurso de la semana. Se despacho la generación distribuida en función de la declaración de máxima generación de CTM, y en dependiendo de los resultados de los modelos se fue despachando la misma contra todo el río Negro o solamente contra Palmar. Salto Grande generó a pleno exportando excedentes hasta el martes 23.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 14
SEMANA 15
SEMANA 16
SEMANA 17
Máxima demanda del mes (27.410 MWh)
Entra 5ta CB
SG declara máxima generación por riesgo de vertimiento
SEMANA 18
Entra 6ta CB
Exportación excedentes SG hacia ARG
Se apaga térmico por aumento de precipitaciones