## Mensual JUNIO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [6 empty] | JUNIO 2013
Energía Total Mensual
|  |  |  | 902963.8735 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 3.211%
|  |  |  | 1808 | Jueves 20, 18:55 hs. |  | Acumulado anual |  | 1.414%
|  |  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.822%
|  |  |  | 34032.5671 | Viernes 21
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
|  | Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
|  | Central Batlle | 128553.7308 |  | MWh
|  | • Sala B |  | 6534.8394 | MWh
|  | • 5a |  | 166.2516 | MWh
|  | • 6a |  | 72503.1528 | MWh
|  | • Motores |  | 49349.487 | MWh
|  | Central La Tablada | -1546.695 |  | MWh
|  | • Unidad 1 |  | -1243.4724 | MWh
|  | • Unidad 2 |  | -303.2226 | MWh
|  | Central P. del Tigre | 126270.604 |  | MWh
|  | • Gas |  | 0 | MWh
|  | • Gasoil |  | 126270.604 | MWh
|  | APR A | 30269.301
|  | APR B | 198.6759
|  | APR C | 131.4453
|  | Central Maldonado | 0 |  | MWh
|  | Grupos Diesel | 0 |  | MWh
|  | • Rivera |  | 0 | MWh
|  | • San Borjas |  | 0 | MWh
|  | Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
|  | C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 93735.9804 |  | MWh
|  | C.H. Baygorria | 63451.4508 |  | MWh
|  | C.H. Constitución (Palmar) | 145468.2933 |  | MWh
|  | C.H. Salto Grande | 255863.5925 |  | MWh
|  | Intercambios | Por País
|  | Argentina | 0 |  | MWh
|  | • Importación Contrato |  | 0 | MWh
|  | • Importación Contingente |  | 0 | MWh
|  | • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
|  | • Exportación térmica |  | 0 | MWh
|  | Brasil | 0 |  | MWh
|  | • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
|  | • Importación por SADI |  | 0 | MWh
|  | • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
|  | UPM S.A. (ex-Botnia) | 26966.466 |  | MWh
|  | Zenda Leather S.A. | -20.705 |  | MWh
|  | Nuevo Manantial S.A. | 1575.1488 |  | MWh
|  | Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 5477.0662 |  | MWh
|  | Agroland S.A. | -122.515 |  | MWh
|  | Las Rosas Maldonado | 7.539 |  | MWh
|  | Engraw S.A | 76.506 |  | MWh
|  | Fenirol S.A. | 6544.2034 |  | MWh
|  | Bioener S.A. | 5531.9474 |  | MWh
|  | Weyerhaeuser Productos S.A. | 379.773 |  | MWh
|  | Liderdat S.A. | -10.812 |  | MWh
|  | Galofer S.A. | 6424.669 |  | MWh
|  | Alcoholes del Uruguay S.A. | 928.461 |  | MWh
|  | Ponlar S.A. | 2665.062 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
|  | Kentilux S.A. | 4302.875 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
Hubo una demanda de 180 GWh. Se contó con precipitaciones en todas las cuencas fundamentalmente el 31/12. No se despachó térmico durante la semana salvo generación distribuida. Durante toda la semana Salto Grande se despachó a pleno Primero se despachó Terra para cota de Palmar 39.65 No se importó durante la semana Se exportó durante la semana Se terminó con la cota de Terra en aprox. 79.7 m.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[6 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[6 empty] | Terra | 78.25 | 76.65
[6 empty] | Baygorria | 53.79 | 53.92
[6 empty] | Palmar | 37.97 | 37.8
[6 empty] | Salto Grande | 33.2 | 34.3
Valores de Referencia (operación normal)
[6 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[6 empty] | Terra | 70 | 80.7
[6 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[6 empty] | Palmar | 36 | 40
[6 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[6 empty] | Represa | Vertido km3
[6 empty] | Terra | 0
[6 empty] | Baygorria | 0
[6 empty] | Palmar | 0
[6 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
[5 empty] | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
[5 empty] | Terra | 39 | 40 | 205
[5 empty] | Baygorria | 8 | 10 | 236
[5 empty] | Palmar | 9 | 9 | 251
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual JUNIO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | JUNIO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
#REF!
Durante la semana no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas. Se despachó generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6° y Sala B de CB y PTA a pleno durante toda la semana. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande. Existieron problemas para entrar la 5° unidad de Central Batlle debido a problemas en la generación de agua tratada. A partir del viernes Sala B se saca de servicio en función de la reprogramación realizada. El miércoles debido a un trabajo de emergencia que indispuso una de las línea SJ5 – SU5 se generó con APR A para minimizar el flujo por la línea restante. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
#REF!
Al igual que en la primer semana del mes, no se han producido precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas involucradas. Se ha producido un veranillo con temperaturas altas para la época que ha bajado sensiblemente la demanda diaria entre la semana. Se despachó generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6° y PTA a pleno durante toda la semana. El viernes se enciende Sala B en función de la programación de la semana 25 pero esta queda indisponible por pinchaduras durante el arranque. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
#REF!
Se han producido precipitaciones en la cuenca alta del río Uruguay. La demanda fue del orden de los 218 GWh notándose un incremento en la demanda diaria para los últimos días de la semana. Se despachó generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6°, PTA y APR A a pleno durante toda la semana. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande. El día jueves 20/6 se produjo el pico histórico de demanda con 1808 MW a las 18:55 horas, a su vez se registró el viernes 21 la máxima demanda de energía, unos 34.038 MWh. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
#REF!
Las precipitaciones ocurridas en la cuenca alta del río Uruguay durante el fin de la semana 25 y principios de la 26 han producido un aumento importante de los aportes y de las reservas hidráulicas del sur de Brasil. En contrapartida se registraron muy pocas precipitaciones en la cuenca del río Negro siendo los acumulados del presente mes inferiores a los mínimos desde 1994 para las tres centrales. Se contó con un aumento de demanda semanal siendo esta unos 228 GWh. Aunque la demanda semanal fue mayor a la de la semana 25 no se han superado los picos de potencia y energía diaria. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6°, PTA y APR A a pleno durante toda la semana. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 23
SEMANA 24
SEMANA 25
SEMANA 26
Máxima demanda del mes (27.409 MWh)
SEMANA 27
Sale Sala B de servicio
Terra a pleno
Terra a pleno
Entra APR A