## Mensual JULIO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | JULIO 2013
Energía Total Mensual
|  |  | 970945.1911 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 0.16%
|  |  | 1918 | Lunes 22, 20:36 hs |  | Acumulado anual |  | 1.207%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.414%
|  |  | 34070 | Lunes 22
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 68496.3432 |  | MWh
| • Sala B |  | -124.0143 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 24382.512 | MWh
| • Motores |  | 44237.8455 | MWh
| Central La Tablada | -1741.703 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -836.2036 | MWh |  |  | 2728
| • Unidad 2 |  | -905.4994 | MWh |  |  | 2686
| Central P. del Tigre | 68634.0991 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 68634.0991 | MWh
| APR A | 20602.984 |  | MWh
| APR B | 195.2194 |  | MWh
| APR C | 316.3553 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 41.197 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 42.572 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.009 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 74591.4144 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 57039.5327 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 176409.5625 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 451928.68 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 16938.126 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -20.185 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1658.3502 |  | MWh
| Sierra de Caracoles (U.T.E.) | 6072.4944 |  | MWh
| Agroland S.A. | -134.944 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 23.878 |  | MWh
| Engraw S.A | 77.047 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5724.0242 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6352.8569 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1794.598 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -11.328 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6981.53 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1455.876 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2344.873 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Kentilux S.A. | 5372.973 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 76.65 | 76.46
[5 empty] | Baygorria | 53.92 | 53.81
[5 empty] | Palmar | 37.8 | 38.02
[5 empty] | Salto Grande | 34.3 | 34.19
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 64 | 15 | 233
|  |  |  | Baygorria | 102 | 7 | 198
|  |  |  | Palmar | 100 | 7 | 154
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual JULIO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | JULIO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 27 (29 de junio al 05 de julio de 2013)
Durante fines de la semana 27 se produjeron precipitaciones en la cuenca del río Negro y también sobre las cuencas inmediata y media de Salto Grande. Se alcanzó una demanda aproximada de 210 GWh. Se despachó generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6°, PTA y APR A a pleno hasta el jueves al mediodía. Dicho día en función de la bajada de demanda semanal y para alcanzar las cotas objetivo se retiró la generación de APR. El viernes se dejó de generar con Punta del Tigre a partir del día viernes por el mismo motivo. Se generó a pleno con Terra y se cerró la demanda con Salto Grande Palmar se operó para 37,8 metros de cota. No se importó ni exportó durante la semana.
Semana 28 (06 de julio al 12 de julio de 2013)
En la semana 28 se produjeron precipitaciones en la cuenca del río Uruguay y en el río Negro. La demanda semanal de energía alcanzó unos 215 GWh aprox. Durante la semana se cambió el despacho pasando a estar Salto Grande en la base, sacándose 6° de CB de servicio, modulando con motores y Terra dando preferencia a Palmar. Se debió utilizar PTA para cubrir los picos de potencia demandada. A partir del miércoles a las 0 horas se despachó Salto Grande en la base hasta pleno modulando con 6ta unidad de CB y luego, a partir de las 14 horas se decide sacar de servicio la 6ta unidad de CB. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 29 (13 de julio al 19 de julio de 2013)
No existieron precipitaciones de relevancia sobre la cuenca alta de Salto Grande durante la semana 29. Se generó a pleno con Terra a partir del lunes, cerrándose la demanda con Salto Grande Palmar se operó para 37,6 metros de cota. No existió intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 30 (20 de julio al 26 de julio de 2013)
Prácticamente no se han producido precipitaciones durante la semana en ninguna de las cuencas. No se importó energía durante la semana pero si existió exportación. Se exportó durante los días 23 y 24 generación de CTR a Argentina, exportando unos 5414 MWh en total. La demanda semanal fue ampliamente superior al del resto de las semanas, se llegó a una demanda semanal de energía de 242 MWh aprox. Se registraron los máximos históricos de potencia y demanda diaria el lunes 22/7: Potencia, 1918 MW (1742 MW fue el pico del año 2012) Energía diaria, 37070 MWh (33843 MWh fue el máximo del año 2012). Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y PTA (por redespacho semanal). A partir del viernes se reprogramó nuevamente la semana despachando APR A. Se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande Palmar se operó para 37,8 metros de cota.
Semana 31 (27 de julio al 02 de agosto de 2013)
Prácticamente no se han producido precipitaciones durante la semana en ninguna de las cuencas. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores, 6° de CB, PTA y APR A a pleno. Se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande Palmar se operó para 37,8 metros de cota No se importó ni exportó durante la semana.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
SEMANA 30
Máxima demanda del mes (37.070 MWh)
SEMANA 31
Sale 6ta de servicio
Terra a pleno
Terra a pleno
Exportación hacia Argentina de CTR
Terra a pleno
Entra 6ta