## Mensual AGOSTO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | AGOSTO 2013
Energía Total Mensual
|  |  | 949621.8275 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 7.213%
|  |  | 1833 | Viernes 26, 20:42 hs |  | Acumulado anual |  | 1.993%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.395%
|  |  | 34209.9816 | Viernes 26
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 88462.0567 |  | MWh
| • Sala B |  | 30384.6505 | MWh
| • 5a |  | 592.353 | MWh
| • 6a |  | 21028.8432 | MWh
| • Motores |  | 36456.21 | MWh
| Central La Tablada | -2677.2516 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1331.64 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1345.6116 | MWh
| Central P. del Tigre | 93180.0913 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 93180.0913 | MWh
| APR A | 17177.675 |  | MWh
| APR B | 334.1268 |  | MWh
| APR C | 5693.4708 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 24.501 |  | MWh
| Montevideo B Motores | -13.689 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 83096.8476 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 62933.9592 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 166964.1183 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 377241.145 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 20182.77 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -27.472 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 2172.2705 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 3271.077 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2735.7534 |  | MWh
| Agroland S.A. | -139.199 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 14.319 |  | MWh
| Engraw S.A | 158.217 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5807.9674 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6023.376 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1335.837 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -11.518 |  | MWh
| Galofer S.A. | 7873.942 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1511.295 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2210.224 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Kentilux S.A. | 5537.63 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 76.46 | 75.28
[5 empty] | Baygorria | 53.81 | 53.88
[5 empty] | Palmar | 38.02 | 37.77
[5 empty] | Salto Grande | 34.19 | 32.33
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 75 | 22 | 162
|  |  |  | Baygorria | 65 | 13 | 227
|  |  |  | Palmar | 68 | 10 | 206
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual AGOSTO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | AGOSTO 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 32 (03 de agosto al 09 de agosto de 2013)
Durante la semana 32 se han producido precipitaciones en las cuencas del río Negro y Uruguay. Las mismas han generado aumentos significativos de aportes de todas las centrales. En la cuenca alta de Salto Grande se llegó a tener a acumulados por encima de los 100 m. La demanda de energía en la semana fue de unos 215 GWh. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores de Central Batlle, 6ta Unidad de Central Batlle, Sala B y Punta del Tigre. Se intentó de entrar la 5ta Unidad en servicio pero quedó nuevamente indisponible. También, la 6ta Unidad quedó indisponible a partir del viernes 9 de agosto. Se comenzó la semana generando con APR A y B a pleno las que se fueron retirando de servicio por los aumentos de aportes en las centrales. Se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande y Palmar se operó para una cota de 38 metros. El jueves se bajó la generación de Terra para control de cota de Baygorria. Se terminó con la cota de Terra en 76,24 m. No existieron intercambios de energía durante la semana.
Semana 33 (10 de agosto al 16 de agosto de 2013)
Siguieron las precipitaciones en la cuenca alta del río Uruguay las que en conjunto con las ya producidas han causado un aumento significativo de los aportes de Salto. Durante la semana se alcanzó una demanda de 224 GWh. El despachó de generación fue similar al de la semana anterior, se necesitó usar APR para suministrar los picos de potencia. Se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande. Palmar se operó para 38.25 metros de cota. Se terminó con la cota de Terra en 75,96 m. En vista del aumento de aportes de Salto Grande se reprogramó la semana dejando de generar con PTA para las cotas designadas de SG y Palmar. No existieron intercambios de energía con los países vecinos durante la semana.
Semana 34 (17 de agosto al 23 de agosto de 2013)
Se registró una demanda semanal de energía en el entorno de los 205 GWh. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores y Sala B de CB, se utilizó Punta del Tigre para suministrar picos de demanda. Durante el Jueves 22 se hizo la prueba hidráulica de 6ta unidad quedando nuevamente indisponible. Se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande. Se terminó con la cota de Terra en 75,6 m. No se importó ni exportó energía con los países vecinos.
Semana 35 (24 de agosto al 30 de agosto de 2013)
Se han producido precipitaciones importantes en la cuenca alta del río Uruguay, con acumulados superiores a los 200 mm en algunos puntos. Lo anterior tuvo como consecuencia previsiones de aportes de 9000 m3/s para la semana 36. Durante la semana la demanda fue de 214 GWh. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores, Sala B de CB y Punta del Tigre a pleno (hasta el jueves inclusive), se utilizó APR para suministrar picos de potencia. Hasta el jueves, se generó a pleno con Terra, cerrándose la demanda con Salto Grande A partir del jueves se generó hasta pleno con SG y Terra prácticamente se sacó de. La cota en Terra al final de la semana fue de 75,25 m.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
SEMANA 30
Máxima demanda del mes (34.209 MWh)
SEMANA 31
Sale 6ta de servicio
Terra a pleno
Se reduce generación con Río Negro
Terra a pleno
SEMANA 31
Salto hasta pleno