## Mensual SETIEMBRE
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | SETIEMBRE 2013
Energía Total Mensual
|  |  | 851908.1215 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual |  | 6.294%
|  |  | 1792.85 | Martes 17, 20:41 hs |  | Acumulado anual |  | 2.448%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.836%
|  |  | 33750.2224 | Martes 17
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 97242.9849 |  | MWh
| • Sala B |  | 24640.4022 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 49740.3672 | MWh
| • Motores |  | 22862.2155 | MWh
| Central La Tablada | -2489.5806 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1253.6016 | MWh |  |  | 263.58
| • Unidad 2 |  | -1235.979 | MWh
| Central P. del Tigre | 87290.9801 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 87290.9801 | MWh
| APR A | 28199.08 |  | MWh |  |  | 212.21
| APR B | 280.434 |  | MWh |  |  | 199
| APR C | 63.795 |  | MWh |  |  | 210
| Montevideo A Motores | 4.978 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 12.632 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 33616.5936 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 31914.7088 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 117830.7567 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 419082.005 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 5081.2644 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -32.04 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 2208.029 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 3596.554 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2975.9888 |  | MWh
| Agroland S.A. | -127.509 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 22.009 |  | MWh
| Engraw S.A | 237.234 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6842.9448 |  | MWh
| Bioener S.A. | 4117.5407 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1457.076 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -11.092 |  | MWh
| Galofer S.A. | 4697.765 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1477.371 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2398.239 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Kentilux S.A. | 5887.354 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 75.28 | 0
[5 empty] | Baygorria | 53.88 | 0
[5 empty] | Palmar | 37.77 | 0
[5 empty] | Salto Grande | 32.33 | 0
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0
[5 empty] | Baygorria | 0.073469
[5 empty] | Palmar | 0.14375
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 206 | 46 | 271
|  |  |  | Baygorria | 186 | 19 | 186
|  |  |  | Palmar | 145 | 33 | 222
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual SETIEMBRE (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | SETIEMBRE 2013
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 36 (31 de agosto al 06 de septiembre)
No se han producido precipitaciones durante la semana. Se tuvieron aportes de 9000 m3/s de promedio en Salto Grande. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 198 GWh aprox. Se despachó generación distribuida de despacho centralizado, Motores de Central Batlle, Sala B, Punta del Tigre y APR A. El jueves entró en paralelo la 6ta unidad de CB. Se generó hasta pleno con Salto Grande mientras que se utilizó el río Negro a cota constante para cubrir los picos de demanda. No hubo intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 37 (07 de septiembre al 13 de septiembre)
En el fin de semana se produjeron precipitaciones en toda la cuenca del río Negro pero fundamentalmente en Palmar. Se tuvieron promedios de aportes de 4400 m3/s en Salto Grande. Durante la semana se llegó a una demanda aproximada de 190 GWh, 8 GWh menos que la semana anterior. Se despachó la generación distribuida de despacho centralizado, Motores de Central Batlle, 6ta Unidad, Sala B, Punta del Tigre y APR A. El día jueves 6ta salió de servicio por algunas horas y también lo hizo alguna máquina de Punta del Tigre. Se generó hasta pleno con Salto Grande. Se generó con Baygorria y Palmar para bajar la cota de sus respectivos lagos en función de las previsiones de precipitaciones existentes. No se utilizó Terra. Se estima terminó con la cota de Terra en aprox. 75,4 m. habiendo comenzado la misma en 75,3 m No hubo intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 38 (14 de septiembre al 20 de septiembre)
Durante el fin de semana pasado se produjeron precipitaciones muy importantes en las cuencas del río Negro en particular en Terra donde llovieron aproximadamente 180 mm en 3 días. El domingo 15 se vertió en la represa de Baygorria (850m3/s de promedio). El efecto de las lluvias sobre los aportes ha sido notable habiéndose obtenido picos de aportes en el entorno de los 5000 m3/s en Terra. No se importó durante la semana A solicitud de CAMMESA el día martes 17 se exportó hacia Argentina generación térmica de las unidades APR y CTR Se alcanzó una demanda de 215 GWh, siendo unos 25 GWh mayor que la demanda de la semana anterior. Debido a la evolución de los aportes de las centrales hidráulicas, el parque térmico en servicio fue retirándose del despacho. Hasta el domingo 15 se generó a pleno con el térmico disponible hasta APR A, ese día dicha central salió de servicio. A partir del martes 17 se dejó de generar con PTA en la base y se ultilizó sólo para suministrar los picos de potencia. Desde el jueves 19 se bajó al mínimo técnico la 6ta Unidad de Central Batlle, quedando forzada al igual que Sala B. Estas unidades no se sacaron de servicio por un trabajo en transmisión. Palmar generó a pleno durante toda la semana y Terra entró en servicio a pleno el jueves.
Semana 39 (21 de septiembre al 27 de septiembre)
Durante el fin de semana se produjeron precipitaciones importantes en la cuenca alta del río Uruguay. El aumento de aportes determino una reprogramación semanal. El día lunes ante la información de la postergación del trabajo de transmisión se sacó de servicio la generación de Sala B y se cargó a pleno la 6ta unidad a consecuencia de que Salto pasaba por cotas muy bajas. Se mantuvo a pleno la generación de Bonete. Palmar debió abrir vertederos el día sábado hasta el día miércoles cuando entro en servicio la unidad que se encontraba en mantenimiento programado. La demanda fue de 202 GWh. No hubo intercambio de energía con los países vecinos.
Semana 40 (28 de septiembre al 04 de octubre)
No se produjeron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas de los ríos Uruguay y Negro. Se mantuvo a pleno la generación de Bonete a parir del martes. Hasta el lunes se despachó Palmar a pleno por riesgo de vertimiento. Se utilizó generación térmica hasta Punta del Tigre para el suministro de picos de potencia. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 197 GWh. No hubo intercambio de energía con los países vecinos.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
Máxima demanda del mes (33.750 MWh)
Sala B sale de servicio
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
SEMANA 39
SEMANA 40
Salto hasta pleno
Entró 6ta
Vertimiento en Baygorria
Exportación hacia Argentinta
6ta Forzada
6ta Forzada