## Mensual DICIEMBRE
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2013-12-01
Energía Total Mensual
|  |  | 937528.0642 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 10.17%
|  |  | 1838.72 | Lunes 30, 14:58 hs. |  | Acumulado anual |  | 3.029%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.029%
|  |  | 36364.3093 | Lunes 30/12
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 83145.4856 |  | MWh
| • Sala B |  | -123.4693 | MWh
| • 5a |  | 21007.8738 | MWh
| • 6a |  | 39233.0496 | MWh
| • Motores |  | 23028.0315 | MWh
| Central La Tablada | -873.3026 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -873.3026 | MWh |  |  | 3811.74
| • Unidad 2 |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | 79410.1592 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 79410.1592 | MWh |  |  | 5180.48
| APR A | 2176.113 |  | MWh |  |  | 11454.65
| APR B | 1323.292 |  | MWh |  |  | 11912.45
| APR C | 2065.45 |  | MWh |  |  | 12607.3
| Montevideo A Motores | -26.893 |  | MWh
| Montevideo B Motores | -17.218 |  | MWh
| Central Maldonado | 42.0163 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 102742.0992 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 62028.3837 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 194292.0891 |  | MWh |  |  | 2238
| C.H. Salto Grande | 361089.5209 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica | 2238 | 0 | MWh
| • Exportación térmica | 44966.62 | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 19409.5428 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 316.078 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1074.6172 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2173.1211 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2268.569 |  | MWh
| Agroland S.A. | -194.847 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 88.544 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 25.528 |  | MWh
| Engraw S.A | 88.557 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6708.3794 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -3791.5909 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6812.7029 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1311.994 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 1025.387 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5305.728 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 638.792 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2227.982 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| ASAHI S.A | 76.488 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4030.942 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 81.34 | 79.84
[5 empty] | Baygorria | 54.09 | 53.58
[5 empty] | Palmar | 40.24 | 38.04
[5 empty] | Salto Grande | 35.13 | 33.25
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.39861
[5 empty] | Baygorria | 0.32309
[5 empty] | Palmar | 0.10833
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos diciembre
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 27 | 19 | 256
|  |  |  | Baygorria | 39 | 14 | 244
|  |  |  | Palmar | 51 | 16 | 242
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual DICIEMBRE (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  |  | 2013-12-01
937528.0642
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 49 (30 de noviembre al 06 de diciembre)
Durante la semana se produjeron precipitaciones de relevancia en la cuenca media y alta del Río Uruguay. El promedio de aportes en S.G fue de 4600 m3/s. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 191.9 Gwh. El despacho para la semana fue puramente hidráulico en función del riesgo de vertimiento declarado para todo el SIN. Se despachó: Bonete, Baygorria, Palmar y S.G. También se despachó APR B y PTA forzadas por pruebas en los picos de demanda. Se vertió en Bonete, Baygorria y Palmar, esta última cerrando vertederos el Martes 2/12. Se exportaron excedentes de vertimiento de Palmar hacia Argentina hasta el Martes 2/12, con un promedio diario de 196,1 MW. Se terminó la semana con 81,05 m en Bonete.
Semana 50 (07 de diciembre al 13 de diciembre)
Las lluvias ocurridas en la cuenca del Río Uruguay fueron inferiores a los pronósticos, con aportes en S.G de 5700 m3/s medios. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 196,8 GWh. Hasta el Martes 10 se mantuvo la declaración de riesgo de Vertimiento en todo el SIN, por lo que el despacho fue puramente hidráulico: Auto despachados, Bonete, Baygorria, Palmar y Salto Grande. A partir del Miércoles se retiró la declaración de riesgo de vertimiento (salvo en Bonete) y se incorporó al despacho Ponlar y Galofer en la base. Debido a los bajos aportes, escasos pronósticos de precipitaciones y aumento de temperaturas, se reprogramó la semana a partir del Viernes incorporando mayor cantidad de generación térmica (fuel oil): Autodespachados,Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB, Bonete, Baygorria, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. No hubo intercambio de energía con los países vecinos. Se terminó la semana con 80,7 m en Bonete.
Semana 51 (14 de diciembre al 20 de diciembre)
No se registraron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas. Los lluvias registradas en el Rio Negro fueron inferiores que los mínimos históricos desde 1994. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 223.9 GWh, aprox. 27 GWh superior a la semana anterior debido a las altas temperaturas registradas. La temperatura mínima semanal fue de 19 º C y la máxima 34 º C. Hasta el Martes 17 el despacho fue: Autodespachados,Bonete, Baygorria, Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 5ta CB, 6ta CB, Baygorria, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. La 5ta CB quedo disponible el Lunes, despachando energía desde ese día. A partir del Miércoles se reprogramó la semana por incremento en la demanda, despachando: Auto despachados, Bonete, Baygorria, Gen. de despacho centralizado, Motores CB,5ta,6ta CB, Punta del Tigre, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. A su vez se solicitó el arranque de Sala B (no generó en todo el mes). Desde el Lunes 16, CAMMESA (Argentina) solicitó importar todo el parque térmico disponible, por lo que se exportó hacia dicho país generación térmica de PTA, APR A, APR B, APR C y CTR. La potencia media exportada fue 166 MW. El Martes 17 se superaron los máximos históricos de verano de potencia y energía diaria, con 1715 MW y 33.928 MWh respectivamente. Se terminó la semana con 80.4 m en Bonete.
Semana 52 (21 de diciembre al 27 de diciembre)
No hubieron precipitaciones de relevancia en todas las cuencas del SIN y los aportes fueron bajos; SGU tuvo aportes medios de 2500 m3/s. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 220,4 Gwh. Se despachó: Autodespachados, Bonete, Baygorria, Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 5ta, 6ta CB, Punta del Tigre, Palmar,Salto Grande y APR A (solo el 26/12). Se exportó energía hacia Argentina procedente de APR A, B, C y CTR durante toda la semana exceptuando el Domingo 22 y Miércoles 25. Los días en los que se exportó energía, la potencia media intercambiada fue de 97 MW. El día Jueves 26 se volvieron a superar los records históricos de verano, con 1837 MW y 35.705 MWh diarios. Dicho día la temperatura osciló entre 24º C y 38.2 º C. Se terminó la semana con 80 m en Bonete.
Semana 53 (28 de diciembre al 03 de enero)
Ocurrieron algunas precipitaciones pero los aportes continuaron siendo bajos; SG tuvo aportes medios de aprox. 1400 m3/s. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 213.5 GWh. Hasta el 30/12 inclusive el despacho fue: Auto despachados, Bonete, Baygorria, Gen. de despacho centralizado, Motores CB,5ta,6ta CB,Punta del Tigre, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. A partir del Martes 31/12 se reprogramó la semana por altas temperaturas y escasez de lluvias, incorporando al despacho APR A,B y C antes que Palmar y Salto Grande. Se exportó energía hacia Argentina procedente de APR A, B, C y CTR hasta el Martes 31 inclusive. Los días en los que hubo exportación, la potencia media intercambiada fue de 101.9 MW. El día Lunes 30 por 3ra vez se volvieron a superar los records históricos de verano, con 1839 MW y 36.364 MWh diarios. Dicho día la temperatura osciló entre 23.5º C y 36 º C. Se terminó la semana con 79.6 m en Bonete.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 49
SEMANA 50
SEMANA 51
SEMANA 52
SEMANA 53
Máximo hist. Dem. y Pot. Verano
Riesgo Vertimiento todas las centrales hidroeléctricas del SIN
Se incorpora gen. térmica fuel oil
Dem. sem 27 Gwh superior que sem 50
Palmar cierra vertederos
T máx. 34 ºC, se despacha Gen. turbo Gas
Expo. Arg 166 MW medios
Finaliza Riesgo Vertimiento en SIN salvo Bonete
Expo. Arg 97 MW medios
Nuevo Máximo hist. Dem. y Pot. Verano
Expo. Arg 102 MW medios
Nuevo Máximo hist. Dem. y Pot. Verano:
1839 MW
36.364 MWh
Cota Bonete: 81.05 m
Cota Bonete: 79.6 m