## Mensual MARZO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-03-01
Energía Total Mensual
|  |  | 806986.1866 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 2.757%
|  |  | 1487 | Jueves 27, 19:52 hs. |  | Acumulado anual |  | 2.334%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.698%
|  |  | 28157.0967 | Viernes 28
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 61275.1773 |  | MWh
| • Sala B |  | -118.8474 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 38836.6392 | MWh
| • Motores |  | 22557.3855 | MWh
| Central La Tablada | -1107.8766 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1107.8766 | MWh
| • Unidad 2 |  | 0 | MWh
| Central P. del Tigre | -157.4935 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | -157.4935 | MWh
| APR A | 21.605 |  | MWh
| APR B | 153.748 |  | MWh
| APR C | -0.7689 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 4.187 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 12.152 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 94180.0236 |  | MWh
| C.H. Baygorria | 61741.4357 |  | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 185848.0884 |  | MWh
| C.H. Salto Grande | 357700.7625 |  | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | 0 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 0 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 17666.586 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | 215.338 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1240.9938 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 1804.3696 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2150.9252 |  | MWh
| Agroland S.A. | -119.09 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 39.278 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 118.078 |  | MWh
| Engraw S.A | 36.005 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5960.7596 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -5470.0371 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6527.4014 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1103.39 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 455.419 |  | MWh
| Galofer S.A. | 2858.031 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 625.729 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1849.398 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| ASAHI S.A | 62.788 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3832.291 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| R. del Sur S.A | 6545.31 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 80.9 | 80.68
[5 empty] | Baygorria | 54.19 | 54.08
[5 empty] | Palmar | 39.51 | 38.98
[5 empty] | Salto Grande | 33.52 | 34.99
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.44674
[5 empty] | Baygorria | 0.25961
[5 empty] | Palmar | 0
[5 empty] | Salto Grande | 0
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos marzo
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 119 | 6 | 385
|  |  |  | Baygorria | 129 | 13 | 320
|  |  |  | Palmar | 127 | 16 | 280
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual MARZO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  |  | 2014-03-01
806986.1866
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 9 (01 de marzo al 07 de marzo)
Durante la semana se produjeron precipitaciones en todas las cuencas. Los aportes medios semanales en Salto Grande y Bonete fueron de 3380 m3/s y 1150 m3/s respectivamente. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 179.8 GWh. Se despachó: Auto despachados, Centrales del Rio Negro a pleno, Generación de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. Se vertieron 218 m3/s y 262 m3/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 81,05 m en Bonete.
Semana 10 (08 de marzo al 14 de marzo)
Se registraron precipitaciones en la cuenca de Salto Grande. Los aportes medios semanales en Salto Grande y Bonete fueron de 2450 m3/s y 523 m3/s respectivamente. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 185.1 GWh, aprox. 5 GWh superior a la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 11.6 º C y la máxima 27.8 º C. Durante la semana el despacho fue: Auto despachados, Centrales del Rio Negro a pleno, Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. Se vertió en Bonete durante toda la semana, y Baygorria algunos días de la misma. Se vertieron 323 m3/s y 82 m3/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 80.84 m en Bonete.
Semana 11 (15 de marzo al 21 de marzo)
Se registraron importantes precipitaciones en la cuenca de Salto grande: acumulados en 10 días de 150 mm. En el Río Negro llovió en menor medida, aunque se continúo vertiendo en Bonete y Baygorria. Los aportes medios semanales en Salto Grande subieron a 5300 m3/s y en Bonete bajaron levemente a 511 m3/s. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 181 GWh, aprox. 4 GWh inferior a la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 11º C y la máxima 28.2º C. Hasta el Lunes 17 el despacho fue: Auto despachados, Centrales de Río Negro a pleno , Gen. de despacho centralizado, Motores CB, 6ta CB y Salto Grande cerrando demanda. A partir del Lunes, se reprogramó la semana por aumento de aportes en SG y RN, sacando de servicio las unidades de Central Batlle. La 4ta unidad de Bonete entró en mantenimiento programado por el resto del mes. El Viernes continuaron subiendo los aportes en S.G por lo que se reprogramó nuevamente la semana, variando el despacho de la generación de despacho centralizado. Se vertieron 166 m3/s y 57 m3/s en Bonete y Baygorria. Se terminó la semana con 80.58 m en Bonete.
Semana 12 (22 de marzo al 28 de marzo)
No se produjeron precipitaciones de relevancia en el territorio nacional. Los aportes medios semanales en Salto Grande registraron un aumento significativo respecto de la semana anterior, con 5300 m3/s; en Bonete aumentaron levemente a 560 m3/s. La demanda ejecutada fue de 184,3 GWh. La temperaturas registradas disminuyeron, con 8 º C la mínima y 27.8 º C la máxima. Hasta el Lunes 17 el despacho fue: Auto despachados, Bonete a pleno, Galofer, Ponlar, Motores CB, Palmar y Salto Grande cerrando demanda. Fenirol, Bioener y Motores CB se despacharon en los picos por potencia. A partir del Lunes, se reprogramó la semana por aumento de aportes en SG a 9000 m3/s, declarando riesgo de vertimiento en Salto Grande y Bonete. Estas pasaron a despacharse en la base , cerrando demanda Palmar junto con Galofer y Ponlar. No hubo vertimiento en las centrales hidroeléctricas. Se terminó la semana con 80.68 m en Bonete.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 9
SEMANA 10
SEMANA 11
SEMANA 12
5ta CB disponible
R. Negro a pleno
Energía Diaria Máxima 28157 MWh - Viernes 28
Comienzo pruebas de R del Sur (eólico)
R. Negro a pleno
Bonete pleno
SG cierra demanda
SG cierra demanda
SG en la base (riesgo de vertimiento)
U.4 Bonete INDP
Palmar cierra demanda
Mot. y 6ta CB a pleno
Motores CB en picos
Potencia Máxima 1487 MW- Jueves 27
SG cierra demanda