## Mensual MAYO
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-05-01
Energía Total Mensual
|  |  | 890615.3845 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 3.282%
|  |  | 1754 | Martes 27, 20:57 hs. |  | Acumulado anual |  | 2.54%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.362%
|  |  | 32761.9921 | Miércoles 28
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 5583.5623 |  | MWh
| • Sala B |  | -118.8986 | MWh
| • 5a |  | -0.0396 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 5702.5005 | MWh
| Central La Tablada | -1170.288 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1011.204 | MWh
| • Unidad 2 |  | -159.084 | MWh
| Central P. del Tigre | 3138.5944 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 3138.5944 | MWh
| APR A | 632.221 |  | MWh
| APR B | 362.771 |  | MWh
| APR C | -1.4582 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 10.5055 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 17.8615 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 98049.9216 |  | MWh |  |  | 6411 | MWh
| C.H. Baygorria | 66245.6761 |  | MWh |  |  | 2483 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 169003.6924 |  | MWh |  |  | 21011 | MWh
| C.H. Salto Grande | 483645.6575 |  | MWh |  |  | 17885 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -47790 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 47790 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. (ex-Botnia) | 24523.0188 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -18.772 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 480.9148 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 1720.7964 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2186.217 |  | MWh
| Agroland S.A. | -166.31 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | -63.966 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 153.981 |  | MWh
| Engraw S.A | -43.771 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6233.7437 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | -6602.5803 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6504.1007 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 25.674 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -6.967 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6468.187 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1156.964 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 1987.409 |  | MWh
| ASAHI S.A | 39.906 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3334.825 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| R. del Sur S.A | 10934.14 |  | MWh
| Palmatir S.A | 6458.96 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Lanas Trinidad S.A. | 28.279 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 80.9 | 80.56
[5 empty] | Baygorria | 54.16 | 53.89
[5 empty] | Palmar | 39.92 | 39.58
[5 empty] | Salto Grande | 33.75 | 33.99
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.42236
[5 empty] | Baygorria | 0.15333
[5 empty] | Palmar | 0.12239
[5 empty] | Salto Grande | 1.206
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos mayo
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 65 | 3 | 318
|  |  |  | Baygorria | 93 | 9 | 287
|  |  |  | Palmar | 84 | 10 | 272
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual MAYO (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  |  | 2014-05-01
890615.3845
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 17 (26 de abril al 02 de mayo)
Al igual que las semanas anteriores el despacho ha sido casi en su totalidad hidráulico. Para suministrar los picos de potencia se necesitó generación térmica Se produjeron importantes precipitaciones en la cuenca media y alta del río Uruguay. A su vez se se registraron precipitaciones en el Río Negro que provocaron que Bonete no cierre vertederos. Durante toda la semana se declaró riesgo de vertimiento. Las cotas en las represas a fin de mes fueron: 81 m en Bonete, 39.9 m en Palmar y 34.15 en Salto Grande.
Semana 18 (03 de mayo al 09 de mayo)
Durante la semana se registraron precipitaciones en todas las cuencas del SIN. Los aportes medios semanales fueron: 10169 m3/s en SG, 1175 m3/s en Bonete y 70 m3/s en Palmar. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 189.1 GWh. La temperatura mínima semanal fue de 12 ºC y la máxima 20.4 ºC. Durante la semana se declaró riesgo de vertimiento en todo el SIN. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Centrales del Rio Negro a pleno y Salto Grande cerrando demanda. En algunos picos de demanda fue necesario convocar Gen. de despacho centralizado junto con térmico de UTE. Se exportaron excedentes de vertimiento hacia Argentina de S.G (96.2 MW medios) y de las centrales del RN (21.5 MW medios). Se terminó la semana con 80.03 m en Bonete.
Semana 19 (10 de mayo al 16 de mayo)
No se registraron precipitaciones de relevancia en ninguna de las cuencas del SIN. Los aportes medios semanales fueron: 7362 m3/s en SG, 704 m3/s en Bonete y 18.3 m3/s en Palmar. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 193.1 GWh, 4 GWh superior que la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 8 ºC y la máxima 20.4 ºC. Durante la semana se declaró riesgo de vertimiento en todo el SIN. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Centrales del Rio Negro a pleno y Salto Grande cerrando demanda. En algunos picos de demanda fue necesario convocar Gen. de despacho centralizado junto con térmico de UTE. El Jueves 15/5 se entregó la unidad 2 de Palmar. Se exportaron excedentes de vertimiento hacia Argentina de S.G (6.5 MW medios) y de las centrales del RN (157 MW medios). Se terminó la semana con 80.93 m en Bonete.
Semana 20 (17 de mayo al 23 de mayo)
Se registraron precipitaciones importantes en la cuenca del río Uruguay. Los aportes medios semanales fueron: 3676 m3/s en SG, 297 m3/s en Bonete y 242 m3/s en Palmar. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 209.3 GWh. La temperatura mínima semanal fue de 4.4 ºC y la máxima 15.8 ºC. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Centrales del Rio Negro a pleno y Salto Grande cerrando demanda. En algunos picos de demanda fue necesario convocar Gen. de despacho centralizado junto con térmico de UTE. No se exportó energía. Se terminó la semana con 80.65 m en Bonete.
Semana 21 (24 de mayo al 30 de mayo)
Se volvieron a registrar precipitaciones importantes en la cuenca del río Uruguay. Los aportes medios semanales fueron: 7970 m3/s en SG, 382 m3/s en Bonete y 186 m3/s en Palmar. La demanda de energía correspondiente a la semana fue de 219.6 GWh, aprox. 10 GWh superior que la semana anterior. La temperatura mínima semanal fue de 2 ºC y la máxima 19.2 ºC. El despacho hasta el Martes 27/5 fue: Auto despachados y Ponlar, Centrales del Rio Negro a pleno y Salto Grande cerrando demanda. A partir del Miércoles se levantó la declaración de riesgo de vertimiento por disminución en aportes previstos, quedando el despacho: Auto despachados y Ponlar, Bonete, Salto Grande y Palmar cerrando demanda. Durante la semana, fue necesario convocar Gen. de despacho centralizado junto con térmico de UTE para los picos de demanda. No se exportó energía. Se terminó la semana con 80.5 m en Bonete.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 17
SEMANA 18
SEMANA 19
SEMANA 20
R. Negro a pleno
Se levanta riesgo de vertimiento
Potencia Máxima mensual
SG cierra demanda
SEMANA 21
Riesgo de vertimiento en todo el SIN
Demanda Máxima mensual
Entra en servicio U. 2 de Palmar
Control de cota en Baygorria
Palmar cierra demanda
Eólica+Solar F.V = 8 %