## Mensual Julio
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-07-01
Energía Total Mensual
|  |  | 972584.0384 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 0.1701%
|  |  | 1822 | Lunes 28, 20:40 hs |  | Acumulado anual |  | 2.429%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 3.465%
|  |  | 35489.1845 | Lunes 28
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 37138.3656 |  | MWh
| • Sala B |  | -117.4323 | MWh
| • 5a |  | 4254.6456 | MWh
| • 6a |  | 19832.3088 | MWh
| • Motores |  | 13168.8435 | MWh
| Central La Tablada | 196.83 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1031.3316 | MWh
| • Unidad 2 |  | 1228.1616 | MWh
| Central P. del Tigre | 17196.4802 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 17196.4802 | MWh
| APR A | 590.559 |  | MWh
| APR B | 350.084 |  | MWh
| APR C | 64.0483 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 5.176 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 17.653 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.021 |  | MWh
| • Rivera |  | 0.009 | MWh
| • San Borjas |  | 0.012 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 76754.4576 |  | MWh |  |  | 22608 | MWh
| C.H. Baygorria | 50676.2614 |  | MWh |  |  | 8686 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 121997.6684 |  | MWh |  |  | 112887 | MWh
| C.H. Salto Grande | 521318.4425 |  | MWh |  |  | 7561 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -151742 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 151742 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 19145.0256 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -19.199 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1091.8882 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2440.1142 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2924.108 |  | MWh
| Agroland S.A. | -165.912 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 108.219 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 99.889 |  | MWh
| Engraw S.A | 405.773 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6028.1926 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 27596.1859 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6099.9424 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 137.554 |  | MWh
| Liderdat S.A. | 445.424 |  | MWh
| Galofer S.A. | 7271.376 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1712.341 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2416.453 |  | MWh
| ASAHI S.A | 41.764 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4534.85 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 17293.29 |  | MWh
| Palmatir S.A | 16563.403 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 41.478 |  | MWh
| Gemsa S.A | 0 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 16848.2 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 1702.05 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 7263.8 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 1853.9 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 2633.5 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 80.5 | 81.46
[5 empty] | Baygorria | 54 | 54.19
[5 empty] | Palmar | 40 | 40.08
[5 empty] | Salto Grande | 29.51 | 35.37
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 1.5479
[5 empty] | Baygorria | 2.0821
[5 empty] | Palmar | 2.4996
[5 empty] | Salto Grande | 18.746
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos julio
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 204 | 15 | 233
|  |  |  | Baygorria | 222 | 7 | 219
|  |  |  | Palmar | 169 | 7 | 167
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
Valores de S.Grande en la cuenca inmediata
n/d = dato no disponible al momento de la publicación
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual Julio (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-07-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 26 (28 de junio al 04 de julio)
Debido a la disminución en la potencia disponible en Salto Grande (por la apertura de vertederos), fue necesario despachar en la base Generación a fuel oil (Motores CB y 6ta CB). Al igual que las semanas anteriores, se despachó PTA en los picos de potencia. La demanda de energía semanal fue de 224 GWh. Se exportaron 1.9 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80.4 m, Salto en 30 m y Palmar en 39.7 m.
Semana 27 (05 de julio al 11 de julio)
Durante el fin de semana se produjeron importantes lluvias en la cuenca inmediata de Salto Grande y Río Negro. En esta última, todas las centrales entraron en vertimiento. Hasta el Lunes 7/7 el despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Salto Grande, Bonete, Generación a fuel oil y generación distribuida, Palmar, Térmico necesario para el pico. A partir del Lunes, se reprogramo la semana pasando a generar con todo el hidráulico a pleno, exportando los excedentes a Argentina. La generación fuel oil quedo cerrando la demanda. La demanda de energía semanal fue de 224.7 GWh. Se exportaron 15.2 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.19 m, Salto en 35.93 m y Palmar en 40.38 m.
Semana 28 (12 de julio al 18 de julio)
Durante el fin de semana y el martes se produjeron precipitaciones en el río Negro y en la cuenca inmediata de Salto Grande. Las citadas precipitaciones sobre el río Negro produjeron aperturas adicionales de vertederos. El despacho durante la semana fue: Auto despachados y Ponlar, Salto Grande, Bonete y Baygorria, Palmar hasta pleno y Térmico necesario para el pico. La demanda de energía semanal fue de 206.8 GWh. Se exportaron 37 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.31 m, Salto en 35.38 m y Palmar en 40.31 m.
Semana 29 (19 de julio al 25 de julio)
Desde el Martes de la semana pasada a este Martes, se produjeron un promedio de 70 mm de lluvias en el río Negro; en Salto Grande se registraron precipitaciones en la cuenca media y alta, pero los aportes fueron sensiblemente menores que los registrados la semana pasada. El Lunes 21 se cerraron vertederos en S.G., permaneciendo abiertos en las restantes centrales hidroeléctricas. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Salto Grande, Bonete y Baygorria, Palmar hasta pleno y Térmico necesario para el pico. La demanda de energía semanal fue de 217 GWh. Se exportaron 56.8 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.46 m, Salto en 35.31 m y Palmar en 40.12 m.
Semana 30 (26 de julio al 01 de agosto)
Durante la semana se produjeron precipitaciones menores en el río Negro y finalizando la semana en la cuenca media del río Uruguay y Bonete. El Lunes 28 se abrieron vertederos en Salto Grande. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete y Baygorria, Palmar, Salto Grande y Térmico necesario para el pico. La demanda de energía semanal fue de 221.4 GWh. Se exportaron 50.8 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.5 m, Salto en 35.45 m y Palmar en 39.99 m.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
Realizado por Juan Palacio
SEMANA 26
SEMANA 27
SEMANA 28
SEMANA 29
Potencia Máxima mensual
SEMANA 30
Demanda Máxima mensual
Eólica+Solar F.V = 14.6 % Demanda
Vertimiento en S.G; aprox. 600 MW disp.
Vertimiento en todas las centrales del SIN
Se cierran vertederos en S.G.
Gen. fuel oil en la base
Se abren vertederos en S.G.
Gen. fuel oil y PTA cerrando dem.
Aprox. 850 MW disp. en S.G.