## Mensual
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-08-01
Energía Total Mensual
|  |  | 910843.4209 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | -4.084%
|  |  | 1796.89 | Miércoles 27, 20:40 hs |  | Acumulado anual |  | 1.534%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.429%
|  |  | 34095.5233 | Miércoles 27
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 6997.0106 |  | MWh
| • Sala B |  | -118.0294 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 7115.04 | MWh
| Central La Tablada | -1996.0434 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1154.007 | MWh
| • Unidad 2 |  | -842.0364 | MWh
| Central P. del Tigre | 793.0973 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 793.0973 | MWh
| APR A | -55.373 |  | MWh
| APR B | 262.722 |  | MWh
| APR C | -0.0431 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 3.308 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 10.211 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 89975.3552 |  | MWh |  |  | 12025 | MWh
| C.H. Baygorria | 59698.8453 |  | MWh |  |  | 4915 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 171078.95 |  | MWh |  |  | 50155 | MWh
| C.H. Salto Grande | 430516.1 |  | MWh |  |  | 4866 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -71961 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 71961 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 16327.7904 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -19.135 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 984.7471 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2787.8202 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2689.597 |  | MWh
| Agroland S.A. | -149.398 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 109.435 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 66.373 |  | MWh
| Engraw S.A | -154.46 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6309.167 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 23559.5065 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6226.6301 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1026.279 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -11.592 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6861.834 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 2093.665 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2398.379 |  | MWh
| ASAHI S.A | 66.922 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4231.96 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 18226.85 |  | MWh
| Palmatir S.A | 14067.436 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 272.516 |  | MWh
| Gemsa S.A | 6249.5 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 16345.4 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 1706.64 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 9979.9 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 4257.5 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 4578.1 |  | MWh
| Juan Pablo Terra | 2700.8723 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 81.46 | 80.5
[5 empty] | Baygorria | 54.16 | 53.82
[5 empty] | Palmar | 40.02 | 39.41
[5 empty] | Salto Grande | 35.45 | 34.88
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 1.5985
[5 empty] | Baygorria | 1.35
[5 empty] | Palmar | 0.97151
[5 empty] | Salto Grande | 0.41498
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos agosto
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 26 | 22 | 162
|  |  |  | Baygorria | 15 | 13 | 227
|  |  |  | Palmar | 22 | 2 | 206
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-08-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 30 (26 de julio al 01 de agosto)
Durante la semana se produjeron precipitaciones menores en el río Negro y finalizando la semana en la cuenca media del río Uruguay y Bonete. El Lunes 28 se abrieron vertederos en Salto Grande. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete y Baygorria, Palmar, Salto Grande y Térmico necesario para el pico. La demanda de energía semanal fue de 221.4 GWh. Se exportaron 50.8 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.5 m, Salto en 35.45 m y Palmar en 39.99 m.
Semana 31 (02 de agosto al 08 de agosto)
En el fin de semana se produjeron precipitaciones escasas en la cuenca del Río Negro. El despacho fue prácticamente hidráulico durante toda la semana, salvo para el suministro de picos de potencia. Se continuó vertiendo en el Río Negro durante toda la semana, Salto Grande cerró el vertedero el martes 5. Las temperaturas han sido elevadas para la estación resultando demanda baja, el pico de potencia no alcanzó los 1650 MW. La demanda semanal fue de 207 GWh aproximadamente. Se continuó exportando excedentes hidráulicos durante toda la semana, se exportaron en total unos 58.5 GWh hacia Argentina. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.55 m, Salto en 35.16 m y Palmar en 40.20 m.
Semana 32 (09 de agosto al 15 de agosto)
Se produjeron algunas precipitaciones durante el fin de semana en la cuenca del Río Uruguay lo que produjo un aumento de los aportes que determinó que se declarara riesgo de vertimiento para toda la semana. El despacho ha sido mayormente hidráulico utilizándose Motores de Central Batlle y Punta del Tigre para el suministro de los picos de potencia. Se agregó al lago de Salto Grande una diferencia de aproximadamente 14 GWh de energía a favor de Uruguay que se venia acumulando en las situaciones de vertimiento. Las temperaturas han sido moderadas para la estación, resultando demandas bajas. El pico de potencia no alcanzó los 1780 MW y la demanda total semanal fue del orden de los 220 GWh. Se continuó vertiendo en el Río Negro. Hubo exportación hacia Argentina de excedentes hidráulicos el día sábado 9, unos 5.4 GWh. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.24 m, Salto en 35.71 m y Palmar en 40.11 m.
Semana 33 (16 de agosto al 22 de agosto)
Se continuó con un despacho hidráulico no necesitándose generación térmica para el suministro de potencia. Se produjeron algunas precipitaciones en la cuenca del río Uruguay lo que ha producido un aumento de aportes que llevaron a reprogramar la presente semana. CAMMESA ha disminuido los programas previstos de compra a CTM y existió un aumento en la cota de Salto. A partir del viernes debido a los pronósticos de precipitaciones y la solicitud de CTM de aumento de compra a Salto se declara riesgo de vertimiento para todo el sistema. Las temperaturas han sido moderadas para la estación, resultando en demandas bajas. La demanda total semanal fue del orden de los 195 GWh. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80.93 m, Salto en 35.57 m y Palmar en 39.90 m.
Semana 34 (23 de agosto al 29 de agosto)
El despacho arrancó siendo mayormente hidráulico, se han generado cantidades importantes de energía eólica alcanzando un máximo diario de aprox. 6 GWh. A partir del miércoles se comenzó a despachar en la base generación distribuida convocable. A partir del jueves se decide reprogramar la semana despachando motores de CB en la base. La demanda semanal fue de unos 207 GWh. El día miércoles 27 se registró el máximo de energía diaria demandada (34.1 GWh) y el máximo pico de potencia demandada (1797 MW) para el mes. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80.59 m, Salto en 34.66 m y Palmar en 39.71 m.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
Realizado por Gonzalo Hermida
SEMANA 31
SEMANA 32
SEMANA 33
Potencia Máxima mensual
SEMANA 34
Demanda Máxima mensual
SEMANA 30
Reprogramación Semanal, Motores CB en la base
Salto cierra vertederos
Terra cierra vertederos
Baygorria cierra vertederos
Palmar cierra vertederos
6.1 GWh eólico
8.3 GWh Otros gen.
Demanda Mínima mensual
Riesgo de vertimiento
Riesgo de vertimiento
Riesgo de vertimiento
Fin Riesgo Vertimiento
Se declara R. Vert.