## Mensual
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-09-01
Energía Total Mensual
|  |  | 826161.4475 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | -3.022%
|  |  | 1585.83 | Martes 2, 20:13 hs |  | Acumulado anual |  | 1.034%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.668%
|  |  | 30174.3327 | Martes 2
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 9072.7519 |  | MWh
| • Sala B |  | -114.0326 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 9186.7845 | MWh
| Central La Tablada | -1804.113 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -577.3284 | MWh
| • Unidad 2 |  | -1226.7846 | MWh
| Central P. del Tigre | -226.4923 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | -226.4923 | MWh
| APR A | -53.068 |  | MWh
| APR B | 50.193 |  | MWh
| APR C | -2.6752 |  | MWh
| Montevideo A Motores | -22.555 |  | MWh
| Montevideo B Motores | -14.305 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 52276.8532 |  | MWh |  |  | 38537 | MWh
| C.H. Baygorria | 37130.2331 |  | MWh |  |  | 11509 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 65069.725 |  | MWh |  |  | 135851 | MWh
| C.H. Salto Grande | 496946.965 |  | MWh |  |  | 21158 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -207055 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 207055 | MWh
| • Exportación térmica |  | 0 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 15161.526 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -18.301 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 1011.91 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2416.581 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2335.238 |  | MWh
| Agroland S.A. | -156.273 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 98.859 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 84.425 |  | MWh
| Engraw S.A | -147.657 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5639.793 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 26352.2194 |  | MWh
| Bioener S.A. | 3828.3358 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1052.111 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -10.974 |  | MWh
| Galofer S.A. | 6539.214 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1810.1 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 973.813 |  | MWh
| ASAHI S.A | 54.523 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 3934.003 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 14745.38 |  | MWh
| Palmatir S.A | 16601.216 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 191.29 |  | MWh
| Gemsa S.A | 12122.923 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 15552.3 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 1689.307 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 12439.584 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 5363.155 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 4741.393 |  | MWh
| Juan Pablo Terra | 13543.356 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 80.5 | 81.13
[5 empty] | Baygorria | 53.82 | 54.26
[5 empty] | Palmar | 39.41 | 40.06
[5 empty] | Salto Grande | 34.88 | 34.2
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.70486
[5 empty] | Baygorria | 1.0642
[5 empty] | Palmar | 2.9271
[5 empty] | Salto Grande | 0.6188
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos septiembre
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 172 | 46 | 271
|  |  |  | Baygorria | 184 | 19 | 186
|  |  |  | Palmar | 277 | 33 | 277
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-09-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 35 (30 de agosto al 05 de septiembre)
Durante la semana se produjeron precipitaciones en la cuenca alta del Río Uruguay, produciendo un aumento en los aportes de la semana 36. El despacho hasta el Jueves 4 fue: Auto despachados, Rio Negro a pleno, Generación de despacho centralizado, Motores de CB y Salto Grande cerrando la demanda. A partir de las 14 hs. del Viernes debido al aumento de aportes y a los importantes pronósticos de precipitaciones en la cuenca del río Uruguay se declaró riesgo de vertimiento en todo el sistema, sacando la generación térmica del despacho. La demanda de energía semanal fue de 211 GWh. No se exportó energía. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80.3 m, SG UY en 34.6 m y Palmar en 38.78 m.
Semana 36 (06 de septiembre al 12 de septiembre)
Las precipitaciones en SG tuvieron como consecuencia la apertura de vertederos durante el jueves y exportar excedentes desde el martes. En el río Negro, las precipitaciones que se produjeron a mediados de la semana aumentaron significativamente los aportes. También se exportaron excedentes del Río Negro a partir del Jueves. El despacho fue: Auto despachados, Bonete a pleno y Palmar y Salto Grande cerrando demanda. Del 11/9 al 13/9 se generó con Motores CB por pruebas. La demanda de energía semanal fue de 194.4 GWh. Se exportaron 107.8 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80.6 m, SG UY en 35.2 m y Palmar en 39.9 m.
Semana 37 (13 de septiembre al 19 de septiembre)
Se produjeron precipitaciones en todas las subcuencas del río Negro que han producido aperturas de vertederos. En Palmar se abrieron vertederos el domingo 14 y en Terra el lunes 15/9.Se tuvieron picos de aportes diarios del orden de 5000 m3/s para Palmar y de 4000 m3/s para Terra. Las lluvias producidas en Palmar durante el mes (277 mm) superaron el valor máximo registrado en dicha cuenca desde el año 1994. El Miércoles 17 se cerraron vertederos en Salto Grande. El despacho fue: Auto despachados, Salto Grande, Palmar, Terra y Baygorria. La demanda de energía semanal fue de 195 GWh. Se exportaron 449.3 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.3 m, SG UY en 35.4 m y Palmar en 41.6 m.
Semana 38 (20 de septiembre al 26 de septiembre)
Durante la semana prácticamente no se produjeron precipitaciones en el río Negro. En Salto Grande se produjeron algunas precipitaciones de relativa importancia durante el miércoles (del orden de 40 mm en algunos puntos). El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Río Negro a pleno y Salto Grande a pleno La demanda de energía semanal fue de 186.5 GWh (4 % inferior que la anterior). Se exportaron 464.2 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.25 m, SG UY en 35.3 m y Palmar en 40 m.
Semana 39 (27 de septiembre al 03 de octubre)
Durante la semana se produjeron precipitaciones muy importantes en la cuenca media y alta del río Uruguay con pronósticos de 18400 m3/s medios para la semana 40 y picos de 21.000 m3/s. En base a lo anterior CTM abrió vertederos el Martes 30. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete y Baygorria y Salto Grande y Palmar cerrando demanda. La demanda de energía semanal fue de 189 GWh. Se exportaron 388 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81.1 m, SG UY en 32.3 m y Palmar en 40.1 m.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
Realizado por Juan F. Palacio
SEMANA 36
SEMANA 37
SEMANA 38
SEMANA 39
SEMANA 35
Máx. mes: 272 MW medios eólica+solar
Bonete abre vertederos
SG abre vertederos
Riesgo de vertimiento en todo el SIN
5a CB disponible
Baygorria y Palmar abren vertederos
Exportación de excedentes hacia Argentina
SG cierra vertederos
Palmar cierra vertederos
Exportación de excedentes hacia Argentina
SG abre vertederos
Gen. APR B por pruebas
Demanda diaria y Potencia máximas en el mes
Gen. Motores CB por pruebas