## Mensual
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-10-01
Energía Total Mensual
|  |  | 830111.8959 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 3.243%
|  |  | 1596.48 | Lunes 27, 21:04 hs |  | Acumulado anual |  | 1.235%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 1.858%
|  |  | 30064.6944 | Martes 28
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 234.7553 |  | MWh
| • Sala B |  | -119.1347 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 353.89 | MWh |  |  | 331.1
| Central La Tablada | -404.8362 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | 115.0614 | MWh
| • Unidad 2 |  | -519.8976 | MWh
| Central P. del Tigre | 259.5177 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 259.5177 | MWh |  |  | 510.94
| APR A | 121.976 |  | MWh |  |  | 267.92
| APR B | 192.016 |  | MWh
| APR C | -0.0031 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 1.462 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 10.535 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 44422.7284 |  | MWh |  |  | 47864 | MWh
| C.H. Baygorria | 44093.1684 |  | MWh |  |  | 19469 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 34386.1375 |  | MWh |  |  | 208940 | MWh
| C.H. Salto Grande | 531358.615 |  | MWh |  |  | 26028 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -303410.96 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 302301 | MWh
| • Exportación térmica |  | 1109.96 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 10228.2492 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -18.562 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 750.9691 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 3028.887 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2560.0024 |  | MWh
| Agroland S.A. | -141.703 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 101.072 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 92.276 |  | MWh
| Engraw S.A | 344.858 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 6216.716 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 32486.1536 |  | MWh
| Bioener S.A. | 3465.412 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1017.392 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -10.845 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5317.764 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1604.336 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2656.519 |  | MWh
| ASAHI S.A | 63.266 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 5052.376 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 15154.22 |  | MWh
| Palmatir S.A | 14930.682 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 188.941 |  | MWh
| Gemsa S.A | 13519.601 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 14974.1 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 2053.683 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 14308.808 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 6273.156 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 4370.724 |  | MWh
| Juan Pablo Terra | 15065.988 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 81.13 | 81.38
[5 empty] | Baygorria | 54.26 | 54.3
[5 empty] | Palmar | 40.06 | 40.1
[5 empty] | Salto Grande | 34.2 | 35.13
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 2.9358
[5 empty] | Baygorria | 2.886
[5 empty] | Palmar | 2.4432
[5 empty] | Salto Grande | 11.7167
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos octubre
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 224 | 11 | 246
|  |  |  | Baygorria | 182 | 21 | 275
|  |  |  | Palmar | 190 | 27 | 276
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Note on A44: Como debería ser (recibido lado 230kV, enviado lado 150 kV)
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-10-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 39 (27 de septiembre al 03 de octubre)
Durante la semana se produjeron precipitaciones muy importantes en la cuenca media y alta del río Uruguay con pronósticos de aporte de 18400 m3/s medios para la semana 40 y picos de 21.000 m3/s. En base a lo anterior CTM abrió vertederos el Martes 30. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete y Baygorria y Salto Grande y Palmar cerrando demanda. La demanda de energía semanal fue de 189 GWh. Se exportaron 388 MW medios hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81,1 m, SG UY en 32,3 m y Palmar en 40,1 m.
Semana 40 (04 de octubre al 10 de octubre)
En la semana 40 se han producido precipitaciones muy importantes en la cuenca media y alta del río Uruguay lo que ha producido aumentos en los que alcanzan valores máximos de 23.000 m3/s. En base a lo anterior CTM ha estado vertiendo toda la semana. Las centrales de Terra y Baygorria también se encontraron vertiendo durante toda la semana, y la central de Palmar abrió vertederos el día martes 7. La demanda de energía semanal resultó ser de 186 GWh aproximadamente. Para suministrar dicha demanda se despachó: Generación autodespachada, centrales del Río Negro y Salto Grande. Puntualmente se ha necesitado térmico para el suministro de potencia en función de la potencia disponible de Salto Grande y la potencia eólica disponible. Se exportaron excedentes de vertimiento hacia Argentina, 54,7 GWh provenientes del R. Negro y 3,2 GWh de Salto Grande. Al fin de la semana, las cotas en las represas resultaron ser: 35,5 m en Salto Uruguay, 40,5 m en Palmar y 80,9m en Terra.
Semana 41 (11 de octubre al 17 de octubre)
Durante la semana se han producido precipitaciones muy importantes en la cuenca del Río Negro lo que ha obligado a aumentar significativamente los vertidos en todas las centrales de dicho río. Salto Grande ha tenido aportes altos del orden de los 17.000 m3/s y ha vertido del orden de los 8.500 m3/s. La demanda fue de 183 GWh y el despacho resultó similar al de la semana anterior, con la salvedad de que no se necesitó de generación térmica para suministrar los picos de potencia. Se continuó con la exportación de excedentes de vertimiento hacia Argentina. En total se exportaron unos 62 GWh (58,9 GWh del Río Negro y 3,1 GWh de Salto Grande). Se han realizado pruebas de los Motores Agrekko y APR A por razones contractuales. Las cotas al cierre de la semana resultaron ser de 35,2 m, 40,2 m y 81,7 m para Salto Uruguay, Palmar y Terra respectivamente.
Semana 42 (18 de octubre al 24 de octubre)
En la semana 42 no se han producido precipitaciones significativas. Se mantuvo el vertimiento en todas las centrales del Río Negro y Salto Grande cerró vertederos el día lunes 20. La demanda eléctrica fue de 184 GWh. Se abasteció con generación Autodespachada y generación hidráulica al igual que la semana anterior. Se exportaron por excedentes de vertimiento unos 7, 2 GWh y 62,4 GWh de Salto Grande y del Río Negro respectivamente. Las cotas en las centrales hidráulicas terminaron siendo de 35,6 m en Salto, 40,2 m en Palmar y 81,9 m en Terra
Semana 43 (25 de octubre al 31 de octubre)
A medidos de semana se produjeron precipitaciones muy intensas en toda la cuenca del río Negro pero fundamentalmente en Terra. Los aportes en Salto fueron en promedio del orden de los 8.000 m3/s. Durante la semana el despacho ha sido básicamente hidráulico no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos por falta de potencia. La demanda de energía fue de unos 192 GWh. Se registró la máxima demanda de energía diaria el día martes 28 de 30.065 MWh. También se registró el pico de potencia del mes durante el día lunes 27, esta potencia fue de 1.596 MW a las 21:04 hs. Se exportaron 11.2 GWh y 72 GWh hacia Argentina de generación de Salto y del Río Negro respectivamente. En vista de un aumento de la demanda no previsto, Argentina solicitó potencia durante la tarde del día lunes 27. Debido a esto, además de la exportación por excedetes de vertimiento, se exportó generación térmica (311 MWh de Motores CB, 511 MWh de PTA y 268 MWh de APR A). Las cotas finales para los embalses en el mes de octubre se posicionaron en: 35,52 m Salto, 40,10 m Palmar y 81,38 m Terra.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 40
SEMANA 41
SEMANA 42
SEMANA 43
SEMANA 39
Palmar abre vertederos
Vertimiento en Terra, Baygorria y Salto
Se precisó de térmico para suministrar picos de potencia
Exportación de excedentes hacia Argentina
Gen. APR y AGREKKO por pruebas
Potencia máxima en el mes (1596 MW)
Demanda diaria máxima del mes
(30.065 MW)
Exportación de excedentes hacia Argentina
Exportación de excedentes hacia Argentina