## Mensual
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-11-01
Energía Total Mensual
|  |  | 802834.8412 | MWh
Temperatura en Montevideo
Referencia Melilla
TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | 1.761%
|  |  | 1548.76 | Martes 18, 21:39 hs |  | Acumulado anual |  | 1.262%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 2.004%
|  |  | 29748.261 | Martes 18
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 1014.9576 |  | MWh
| • Sala B |  | -114.5949 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 1129.5525 | MWh |  |  | 247.92
| Central La Tablada | -690.6456 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -808.9866 | MWh
| • Unidad 2 |  | 118.341 | MWh
| Central P. del Tigre | -39.8725 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | -39.8725 | MWh |  |  | 916.71
| APR A | -44.8363 |  | MWh |  |  | 128.35
| APR B | -66.392 |  | MWh |  |  | 70.98
| APR C | -0.0838 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 26.561 |  | MWh
| Montevideo B Motores | 14.055 |  | MWh
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 59317.5712 |  | MWh |  |  | 38744 | MWh
| C.H. Baygorria | 42099.3908 |  | MWh |  |  | 15814 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 89265.9949 |  | MWh |  |  | 136507 | MWh
| C.H. Salto Grande | 436675.2678 |  | MWh |  |  | 22647 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -215075.96 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 213712 | MWh
| • Exportación térmica |  | 1363.96 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 18200.592 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -18.469 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 522.5706 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2871.4716 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 3028.995 |  | MWh
| Agroland S.A. | -146.014 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 13.4 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 85.241 |  | MWh
| Engraw S.A | 658.352 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 5630.299 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 26869.8603 |  | MWh
| Bioener S.A. | 6018.6998 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 1088.872 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -8.799 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5837.293 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 1391.119 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2787.237 |  | MWh
| ASAHI S.A | 65.851 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4668.606 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 15967.547 |  | MWh
| Palmatir S.A | 14760.556 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 201.805 |  | MWh
| Gemsa S.A | 12821.728 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 14759.4 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 2056.594 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 16059.034 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 6085.355 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 4676.649 |  | MWh
| Juan Pablo Terra | 8550.108 |  | MWh
| Villa Sara | -10.655 |  | MWh
| Río Branco | -16.207 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 81.38 | 80.75
[5 empty] | Baygorria | 54.3 | 54.26
[5 empty] | Palmar | 40.1 | 40.33
[5 empty] | Salto Grande | 35.13 | 34.75
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 2.2333
[5 empty] | Baygorria | 2.582
[5 empty] | Palmar | 2.605
[5 empty] | Salto Grande | 0.055123
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos noviembre
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 135 | 16 | 466
|  |  |  | Baygorria | 275 | 17 | 321
|  |  |  | Palmar | 231 | 26 | 347
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-11-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 44 (01 de noviembre al 07 de noviembre)
Durante la semana el despacho fue básicamente hidráulico no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos de potencia. Durante el fin de semana se produjeron precipitaciones adicionales en el río Negro que nuevamente produjeron un aumento de aportes significativo en todas las centrales. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete (vertiendo 1542 m3/s) y Baygorria, y Palmar (vertiendo 2336 m3/s) y Salto Grande cerrando demanda. La demanda semanal de energía fue de 185,5 GWh. Se exportaron 77 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81,19 m, SG UY en 35,8 m y Palmar en 40,93 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 1975 m3/s, SG 7152 m3/s y Palmar 229 m3/s.
Semana 45 (08 de noviembre al 14 de noviembre)
Durante la semana el despacho fue básicamente hidráulico no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos por falta de potencia. Se produjeron precipitaciones adicionales en todas las cuencas, las que no han producido un aumento de aportes significativo en las centrales. La demanda semanal de energía fue de 186,2 GWh. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete (vertiendo 1490 m3/s) y Baygorria, y Palmar (vertiendo 1718 m3/s) y Salto Grande a pleno y vertiendo desde el 13/11 hasta el 14/11 un promedio de 91 m3/s. Se exportaron 71 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80,96 m, SG UY en 36,21 m y Palmar en 40,03 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 1775 m3/s, SG 8612 m3/s y Palmar 58 m3/s.
Semana 46 (15 de noviembre al 21 de noviembre)
Durante la semana el despacho fue básicamente hidráulico no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos por falta de potencia. Se produjeron precipitaciones pequeñas en la cuenca del río Negro. La demanda semanal de energía fue de 192,8 GWh. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete (vertiendo 458,5 m3/s) y Baygorria, y Palmar (vertiendo 180,5m3/s) y Salto Grande cerrando demanda. Se exportaron 46 GWh hacia Argentina correspondientes a excedentes de vertimiento y 1,4 GWh el Martes 18 por modalidad contingente de Motores CB, PTA, APR A Y APR B. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80,86 m, SG UY en 35,84 m y Palmar en 40,12 m y con todos los vertederos cerrados. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 986 m3/s, SG 5269 m3/s y Palmar 169 m3/s.
Semana 47 (22 de noviembre al 28 de noviembre)
Durante la semana el despacho fue hidráulico no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos por falta de potencia. Por trabajos en SU5, se debió generar con térmico forzado por transmisión el Domingo 23 (PTA y Motores CB). Durante el viernes 21 se produjeron fuertes precipitaciones sobre el río Negro que tuvieron como consecuencia que las centrales sobre dicho río entraran en vertimiento y que se aumentara la oferta de exportación hacia Argentina. A su vez se produjeron precipitaciones pero de menor cuantía en la cuenca inmediata del río Uruguay. El lunes en vista de lo anterior se extendió la declaración de riesgo de vertimiento por el resto de la semana. La demanda semanal de energía fue de 185,9 GWh. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete (vertiendo 141 m3/s desde el Lunes) y Baygorria, Palmar (vertiendo 44 m3/s de Sáb. a Lun.) y Salto Grande cerrando demanda. Se exportaron 21 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80,78 m, SG UY en 35,09 m y Palmar en 40,06 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 715 m3/s, SG 3305 m3/s y Palmar 160 m3/s.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 44
SEMANA 45
SEMANA 46
SEMANA 47
Palmar cierra vertederos
Vertimiento en Terra, Baygorria y Palmar
Exportación de excedentes hacia Argentina
Demanda diaria máxima del mes
(29.748 MWh)
Potencia máxima en el mes (1549 MW)
Exportación de excedentes hacia Argentina
Gen. forzada PTA y Mot. CB por trasmisión
Bonete cierra vertederos
Palmar vertiendo
Bonete abre vertederos
Exportación térmica ARG adicional
SG vertiendo
Máx: 31.4 % = (Eolica+F.V)/Dem SIN

## Hoja2 (hidden)
OBJETO_COD | OBJETO_DESC | ESTACION_COD | ESTACION_TIPO | FECHA | ENERGIA | E / S | URU / ARG
BCBODG03EAE | G03 30 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBODG03EAS | G03 30 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBODG04EAE | G04 30 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 3.9286 |  | URU
BCBODG04EAS | G04 30 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG05EAE | G05 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG05EAS | G05 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG06EAE | G06 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG06EAS | G06 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG07EAE | G07 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0.372 |  | URU
BCBOBG07EAS | G07 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTRBG01EAE | G01 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 49.734 |  | URU
BCTRBG01EAS | G01 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTRBG02EAE | G02 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 50.5044 |  | URU
BCTRBG02EAS | G02 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR P | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG04EAE | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 5.6725 |  | URU
BPTIBG04EAS | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG05EAE | G05 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG05EAS | G05 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG06EAE | G06 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0.9545 |  | URU
BPTIBG06EAS | G06 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG01EAE | G01 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG01EAS | G01 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 375.8625 |  | URU
ACP5AG02EAE | G02 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG02EAS | G02 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 13.7817 |  | URU
ACP5AG03EAE | G03 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG03EAS | G03 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 409.95 |  | URU
BCTEBG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 78.84 |  | URU
BCTEBG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 85.5096 |  | URU
BCTEBG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG04EAE | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG04EAS | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 5.7642 |  | URU
BCBABG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMALDG01EAE | G01 30 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | MAL | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMALDG01EAS | G01 30 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | MAL | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DRIADG01EAS | Energia Activa Saliente | RIA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DSBODG01EAS | Energia Activa Saliente | SBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
LRMALG01EAS | Energia Activa Saliente | RMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
FAGRFG01EAE | Agroland-G01 15 kV, Energia Activa Entrante al medidor | AGR | GEN | 2013-02-01 | 1.3155 |  | URU
FAGRFG01EAS | Agroland-G01 15 kV, Energia Activa Saliente del medidor | AGR | GEN | 2013-02-01 | 0.0564 |  | URU
CNMACG02EAE | Nuevo Manantial 2 - Energia Activa Entrante | NMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
CNMACG02EAS | Nuevo Manantial 2 - Energia Activa Saliente | NMA | GEN | 2013-02-01 | 30.012 |  | URU
DPIQDG01EAE | Weyerhaeuser-G01 30 kV ,Energía Activa Entrante al medidor | PIQ | GEN | 2013-02-01 | 0.124 |  | URU
DPIQDG01EAS | Weyerhaeuser-G01 30 kV ,Energía Activa Saliente del medidor | PIQ | GEN | 2013-02-01 | 49.374 |  | URU
DLIDDG01EAE | Energia activa entrante | LID | GEN | 2013-02-01 | 0.314 |  | URU
DLIDDG01EAS | Energia activa saliente | LID | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DALUDG01EAE | Alur-G01 30 kV, Energía Activa Entrante al Medidor | ALU | GEN | 2013-02-01 | 3.103 |  | URU
DALUDG01EAS | Alur-G01 30 kV, Energía Activa Saliente del Medidor | ALU | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DPONDG01EAE | PON G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | PON | GEN | 2013-02-01 | 1.534 |  | URU
DPONDG01EAS | PON G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | PON | GEN | 2013-02-01 | 41.847 |  | URU
DENGDG01EAE | ENG G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | ENG | GEN | 2013-02-01 | 0.004 |  | URU
DENGDG01EAS | ENG G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | ENG | GEN | 2013-02-01 | 32.77 |  | URU
DCARDG01EAE | Sierra de los Caracoles 1 - 30 kV Energia Activa Entrante | CAR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DCARDG01EAS | Sierra de los Caracoles 1 - 30 kV Energia Activa Saliente | CAR | GEN | 2013-02-01 | 190.9574 |  | URU
DCARDG02EAE | Sierra de los Caracoles 2 - 30 kV Energía Activa Entrante | CAR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DCARDG02EAS | Sierra de los Caracoles 2 - 30 kV Energía Activa Saliente | CAR | GEN | 2013-02-01 | 201.4174 |  | URU
CNMACG01EAE | Nuevo Manantial 1 - 60 kV Energia Activa Entrante | NMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
CNMACG01EAS | Nuevo Manantial 1 - 60 kV Energia Activa Saliente | NMA | GEN | 2013-02-01 | 54.5995 |  | URU
DFENDG01EAE | FEN G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | FEN | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DFENDG01EAS | FEN G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | FEN | GEN | 2013-02-01 | 163.971 |  | URU
DBIODG01EAE | BIO G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | BIO | GEN | 2013-02-01 | 4.1148 |  | URU
DBIODG01EAS | BIO G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | BIO | GEN | 2013-02-01 | 20.4714 |  | URU
DGALDG01EAE | GAL G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | GAL | GEN | 2013-02-01 | 2.349 |  | URU
DGALDG01EAS | GAL G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | GAL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DKENDG01EAE | KEN G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | KEN | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DKENDG01EAS | KEN G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | KEN | GEN | 2013-02-01 | 308.494 |  | URU
DBRADG01EAE | Energia Activa Entrante | BRA | GEN | 2013-02-01 | 0.1425 |  | URU
DBRADG01EAS | Energia Activa Saliente | BRA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BBOTBTR1EAE | UPM TR1 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | BOT | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BBOTBTR1EAS | UPM TR1 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | BOT | GEN | 2013-02-01 | 808.8936 |  | URU
ASJ5BTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ5BTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 7275.4375 |  | URU
ASJ51PA5EAE | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ51PA5EAS | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 488.6925 |  | URU
ASJ52PA5EAE | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ52PA5EAS | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 7541.125 |  | URU
ASU5BTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SU5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASU5BTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SU5 | GEN | 2013-02-01 | 1915.755 |  | URU
BPAY1CUREAS | PAY 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PAY | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPAY1CUREAE | PAY 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PAY | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASA51ST5EAE | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA51ST5EAS | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 1781.0628 |  | ARG
ASA51RI5EAE | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA51RI5EAS | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 970.9563 |  | ARG
ASA5NTR1EAE | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA5NTR1EAS | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 9709 |  | ARG
ASA5ATR2EAE | TR2 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 10494.625 |  | ARG
ASA5ATR2EAS | TR2 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51CA5EAE | CE5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51CA5EAS | CE5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 1102.5235 |  | ARG
ACE51MR5EAE | CE5 MR5 500 kV Energia Activa Entrante | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51MR5EAS | CE5 MR5 500 kV Energia Activa Saliente | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 13153.1827 |  | ARG
ACE51BE5EAE | CE5 BE5 500 kV Energia Activa Entrante | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51BE5EAS | CE5 BE5 500 kV Energia Activa Saliente | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 1074.5592 |  | ARG
ACE5NTR1EAE | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE5NTR1EAS | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 12970 |  | ARG
ACE5NTR2EAE | CE5 TR2 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 12417.8275 |  | ARG
ACE5NTR2EAS | CE5 TR2 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
OCRLBTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 5.1695 |  | URU
OCRLBTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
OCRLOTR2EAE | TR2 230 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
OCRLOTR2EAS | TR2 230 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BRIVRCRLEAS | CRL RADIAL ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | RIV | EST | 2013-02-01 | 2.3878 |  | URU
BPTIBG07EAE | PTI G07 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | PTI | GEN | 2013-02-01 | 1.646 |  | URU
BPTIBG07EAS | PTI G07 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOALG01EAE | Montevideo A Motores G01 Energia Activa Entrante | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0.142 |  | URU
BMOALG01EAS | Montevideo A Motores G01 Energia Activa Saliente | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOALG02EAE | Montevideo A Motores G02 Energia Activa Entrante | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0.017 |  | URU
BMOALG02EAS | Montevideo A Motores G02 Energia Activa Saliente | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOBLG01EAE | Montevideo B Motores G01 6.3 kV Energia Activa Entrante | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0.28 |  | URU
BMOBLG01EAS | Montevideo B Motores G01 6.3 kV Energia Activa Saliente | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOBLG02EAE | Montevideo B Motores G02 6.3 kV Energia Activa Entrante | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0.098 |  | URU
BMOBLG02EAS | Montevideo B Motores G02 6.3 kV Energia Activa Saliente | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU