## Mensual
INFORME MENSUAL DEL MMEE
DEMANDA NETA (según SMEC) | [5 empty] | 2014-12-01
Energía Total Mensual
|  |  | 878566.5907 | MWh
Temperatura en Montevideo
|  |  | Referencia Melilla |  |  | TASA DE CRECIMIENTO (2014-2013)
|  |  | Potencia Máxima (MW) |  |  | Mensual (mismo mes del año anterior) |  | -6.289%
|  |  | 1664.89 | Lunes 29, 15:21 hs |  | Acumulado anual |  | 0.5739%
|  |  | Energía Diaria Máxima (MWh) |  |  | Año movil |  | 0.5739%
|  |  | 33536.7171 | Martes 30
ENERGIA NETA ENTREGADA AL SIN
| Generación Térmica | Por Central | Por Unidad |  |  |  | Exportación
| Central Batlle | 3687.1804 |  | MWh
| • Sala B |  | -118.6091 | MWh
| • 5a |  | 0 | MWh
| • 6a |  | 0 | MWh
| • Motores |  | 3805.7895 | MWh |  |  | 139.35
| Central La Tablada | -2078.9538 |  | MWh
| • Unidad 1 |  | -1219.4628 | MWh |  |  | 304.08
| • Unidad 2 |  | -859.491 | MWh
| Central P. del Tigre | 516.6412 |  | MWh
| • Gas |  | 0 | MWh
| • Gasoil |  | 516.6412 | MWh |  |  | 709.75
| APR A | 0 |  | MWh
| APR B | -74.352 |  | MWh |  |  | 459.11
| APR C | -0.0417 |  | MWh
| Montevideo A Motores | 5.41 |  | MWh |  |  | 59.88
| Montevideo B Motores | 9.532 |  | MWh |  |  | 60.1
| Central Maldonado | 0 |  | MWh
| Grupos Diesel | 0.006 |  | MWh
| • Rivera |  | 0 | MWh
| • San Borjas |  | 0.006 | MWh
| Generación Hidraulica | Por Central | Por Unidad
| C.H. G.Terra (R. del Bonete) | 75079.8424 |  | MWh |  |  | 20603 | MWh
| C.H. Baygorria | 54398.6814 |  | MWh |  |  | 5971 | MWh
| C.H. Constitución (Palmar) | 138772.1442 |  | MWh |  |  | 55167 | MWh
| C.H. Salto Grande | 440284.419 |  | MWh |  |  | 5962 | MWh
| Intercambios | Por País
| Argentina | -89435.27 |  | MWh
| • Importación Contrato |  | 0 | MWh
| • Importación Contingente |  | 0 | MWh
| • Exportación hidráulica |  | 87703 | MWh
| • Exportación térmica |  | 1732.27 | MWh
| Brasil | 0 |  | MWh
| • Importación por C.Rivera |  | 0 | MWh
| • Importación por SADI |  | 0 | MWh
| • Exportación a Brasil | 0 |  | MWh
Otros Generadores
| UPM S.A. | 18481.0944 |  | MWh
| Zenda Leather S.A. | -20.184 |  | MWh
| Nuevo Manantial S.A. | 449.7684 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 1 (U.T.E.) | 2287.9018 |  | MWh
| Sierra de Caracoles 2 (U.T.E.) | 2327.2676 |  | MWh
| Agroland S.A. | -188.045 |  | MWh
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 85.728 |  | MWh
| Las Rosas Maldonado | 102.22 |  | MWh
| Engraw S.A | 437.914 |  | MWh
| Fenirol S.A. | 4559.073 |  | MWh
| Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 27704.9802 |  | MWh
| Bioener S.A. | 5983.7393 |  | MWh
| Weyerhaeuser Productos S.A. | 780.769 |  | MWh
| Liderdat S.A. | -9.072 |  | MWh
| Galofer S.A. | 5241.923 |  | MWh
| Alcoholes del Uruguay S.A. | 346.736 |  | MWh
| Ponlar S.A. | 2090.277 |  | MWh
| ASAHI S.A | 55.579 |  | MWh
| Kentilux S.A. | 4325.675 |  | MWh
| R. del Sur S.A | 13650.46 |  | MWh
| Palmatir S.A | 12196.276 |  | MWh
| Lanas Trinidad S.A. | 185.821 |  | MWh
| Gemsa S.A | 11141.976 |  | MWh
| Luz de Río S.A | 13460.2 |  | MWh | Nota: | Los valores informados son valores netos, esto es la diferencia entre la energía
| Togely Company S.A | 1778.397 |  | MWh |  | entregada al SIN y la energía absorbida del sistema.
| Polesine S.A | 14082.71 |  | MWh
| Luz de Loma S.A | 5706.351 |  | MWh
| Luz de Mar S.A | 4612.838 |  | MWh
| Juan Pablo Terra | 16193.82 |  | MWh
| Villa Sara | -13.806 |  | MWh
| Río Branco | 17.865 |  | MWh
| Rouar S.A | 117.47 |  | MWh
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA MENSUAL
EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)
Valores diarios de la Cota de la Represa Dr. Gabriel Terra (hora 0:00)
[5 empty] | Represa | Cota Inicial m | Cota Final m
[5 empty] | Terra | 80.75 | 80.75
[5 empty] | Baygorria | 54.26 | 54.21
[5 empty] | Palmar | 40.33 | 40.03
[5 empty] | Salto Grande | 34.75 | 34.79
Valores de Referencia (operación normal)
[5 empty] | Represa | Cota Min m | Cota Max m
[5 empty] | Terra | 70 | 80.7
[5 empty] | Baygorria | 53 | 54.5
[5 empty] | Palmar | 36 | 40
[5 empty] | Salto Grande | 30 | 35
Valores diarios de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande
[5 empty] | Represa | Vertido km3
[5 empty] | Terra | 0.71221
[5 empty] | Baygorria | 0.78532
[5 empty] | Palmar | 1.4154
[5 empty] | Salto Grande | 2.967
APORTES, TURBINADOS y VERTIMIENTOS REGISTRADOS
Valores Históricos diciembre
|  |  |  | Represa | Lluvias mm | Min mm | Max mm
|  |  |  | Terra | 179 | 28 | 334
|  |  |  | Baygorria | 147 | 23 | 288
|  |  |  | Palmar | 100 | 8 | 336
Valores mensuales considerdos desde 01/1994
nota: Las gráficas en este informe están elaboradas para meses de 31 días
Demanda (MWh)
T. Máx (ºC)
T. Mín. (ºC)

## Mensual (cont.)
INFORME MENSUAL DEL MMEE (cont.)
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA Y EXPORTACION - DETALLE |  | 2014-12-01
TASA DE CRECIMIENTO (2013-2012)
Semana 48 (29 de noviembre al 05 de diciembre)
Durante la semana el despacho fue hidráulico, no siendo necesario despachar térmico para suministrar los picos de potencia. Durante el fin de semana se produjeron fuertes precipitaciones sobre el Río Negro que tuvieron como consecuencia que las centrales con vertedero cerrado sobre dicho río entraran en vertimiento (Baygorria y Palmar). CTM abrió vertederos el día miércoles. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete a pleno (vertiendo 295 m3/s) y Baygorria, Palmar (vertiendo 2336 m3/s) y Salto Grande (vertiendo 335 m3/s) cerrando demanda. A partir del Lunes se actualizó el despacho a: Terra con cota objetivo de 80.81 m, Palmar 40.25 m y SG-UY 35.73 m. La demanda semanal de energía fue de 192 GWh. Se exportaron 63,4 GWh hacia Argentina, correspondientes a excedentes de vertimiento Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81,28 m, SG UY en 35,71 m y Palmar en 40,46 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 2096 m3/s, SG 6292 m3/s y Palmar 673 m3/s.
Semana 49 (06 de diciembre al 12 de diciembre)
El despacho fue básicamente hidráulico, salvo el día Martes en el que fue necesario despachar Motores CB en el mediodía debido a la falla de una unidad de Bonete y al aumento de la demanda por las altas temperaturas (mayores a 30 ºC). Dicho día se exportó energía en modalidad contingente hacia Argentina. La demanda semanal de energía fue de 201 GWh. El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete (vertiendo 615 m3/s) y Baygorria, Palmar con cota objetivo 40,1 m (vertiendo 1026 m3/s) y Salto Grande cerrando demanda (vertiendo 32 m3/s hasta el Domingo). Se exportaron 31,2 GWh hacia Argentina, 29,43 GWh correspondientes a excedentes de vertimiento (hasta el Lunes inclusive) y 1,73 GWh de generación térmica el Martes. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 81,11 m, SG UY en 35,29 m y Palmar en 40,1 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 1041 m3/s, SG 4752 m3/s y Palmar 129 m3/s.
Semana 50 (13 de diciembre al 19 de diciembre)
Durante la semana el despacho fue inicialmente hidráulico (solo Bonete vertiendo) y térmico, sin declaración de riesgo de vertimiento. Durante el fin de semana se produjeron precipitaciones muy intensas en la cuenca de Palmar y un leve aumento en los aportes de SG, que determinaron la apertura de vertederos en Palmar y retirar paulatinamente el despacho de Motores de CB. Finalmente en función de los pronósticos de precipitaciones y de la evolución de cotas se reprogramó la semana a partir del Jueves declarando riesgo de vertimiento para todo el sistema. Se terminó la semana con todos los vertederos cerrados. La demanda semanal de energía fue de 201 GWh (igual que en la semana anterior). El despacho fue: Auto despachados y Ponlar, Centrales del Río Negro a pleno, Generación distribuida de despacho centralizado (hasta el Jueves), Motores CB (hasta el Jueves) y Salto Grande cerrando demanda. No se exportó energía. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80,75 m, SG UY en 34,67 m y Palmar en 39,96 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 366 m3/s, SG 2847 m3/s y Palmar 38 m3/s.
Semana 51 (20 de diciembre al 26 de diciembre)
Durante la semana el despacho fue puramente hidráulico. Durante el sábado y domingo se produjeron fuertes precipitaciones en las cuencas de Salto Grande y río Negro que produjeron un fuerte aumento en los aportes de dichas centrales que llevaron a despachar SG en la base. CTM abrió vertederos el Jueves y se realizo exportación debido a que las cotas estaban muy altas y la imposibilidad de los sistemas Argentino y Uruguayo de poder comprar energía por baja demanda. La demanda semanal de energía fue de 185,6 GWh, registrando un descenso de aprox. 8 % respecto a la semana anterior. El despacho hasta el Domingo fue: Auto despachados y Ponlar, Bonete y Baygorria, Palmar y Salto Grande (vertiendo desde el Jueves 106 m3/s) cerrando demanda. Salto Grande pasó a despacharse antes del Río Negro a partir del Lunes. Se exportaron 3,78 GWh hacia Argentina de Jueves a Viernes, correspondientes a excedentes de vertimiento. Se terminó la semana con la cota de Bonete en 80,78 m, SG UY en 36,16 m y Palmar en 40,08 m. Los aportes medios semanales en Bonete fueron de 577 m3/s, SG 8005 m3/s y Palmar 59 m3/s.
GENERACIÓN - IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN por día (acumulado)
COMPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y GENERACIÓN POR FUENTE
SEMANA 48
SEMANA 49
SEMANA 50
SEMANA 51
SG abre y cierra y Bay. y Pal. cierran vertederos
Vertimiento en Bonete, Baygorria y Palmar
Exportación de excedentes hacia Argentina
Demanda diaria máxima del mes
(33.537 MWh)
Potencia máxima en el mes (1665 MW)
Bonete cierra vertederos
SG abre vertederos
Exportación térmica hacia ARG
Máx.: 22.1 % = (Eolica+F.V)/Dem SIN
SEMANA 52
SG abre vertederos
SG cierra vertederos
Riesgo de vertimiento en el SIN
FIN Riesgo de vertimiento en el SIN
Riesgo de vertimiento en el SIN
Dem. ↓ aprox. 8% respecto a sem. anterior

## Hoja2 (hidden)
OBJETO_COD | OBJETO_DESC | ESTACION_COD | ESTACION_TIPO | FECHA | ENERGIA | E / S | URU / ARG
BCBODG03EAE | G03 30 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBODG03EAS | G03 30 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBODG04EAE | G04 30 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 3.9286 |  | URU
BCBODG04EAS | G04 30 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG05EAE | G05 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG05EAS | G05 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG06EAE | G06 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG06EAS | G06 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBOBG07EAE | G07 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0.372 |  | URU
BCBOBG07EAS | G07 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | CBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTRBG01EAE | G01 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 49.734 |  | URU
BCTRBG01EAS | G01 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTRBG02EAE | G02 150 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 50.5044 |  | URU
BCTRBG02EAS | G02 150 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR P | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG04EAE | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 5.6725 |  | URU
BPTIBG04EAS | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG05EAE | G05 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG05EAS | G05 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPTIBG06EAE | G06 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0.9545 |  | URU
BPTIBG06EAS | G06 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG01EAE | G01 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG01EAS | G01 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 375.8625 |  | URU
ACP5AG02EAE | G02 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG02EAS | G02 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 13.7817 |  | URU
ACP5AG03EAE | G03 15 Kv ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ACP5AG03EAS | G03 15 Kv ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CP5 | GEN | 2013-02-01 | 409.95 |  | URU
BCTEBG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 78.84 |  | URU
BCTEBG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 85.5096 |  | URU
BCTEBG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG04EAE | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCTEBG04EAS | G04 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CTE | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG01EAE | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG01EAS | G01 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG02EAE | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG02EAS | G02 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BCBABG03EAE | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 5.7642 |  | URU
BCBABG03EAS | G03 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CBA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMALDG01EAE | G01 30 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | MAL | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMALDG01EAS | G01 30 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | MAL | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DRIADG01EAS | Energia Activa Saliente | RIA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DSBODG01EAS | Energia Activa Saliente | SBO | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
LRMALG01EAS | Energia Activa Saliente | RMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
FAGRFG01EAE | Agroland-G01 15 kV, Energia Activa Entrante al medidor | AGR | GEN | 2013-02-01 | 1.3155 |  | URU
FAGRFG01EAS | Agroland-G01 15 kV, Energia Activa Saliente del medidor | AGR | GEN | 2013-02-01 | 0.0564 |  | URU
CNMACG02EAE | Nuevo Manantial 2 - Energia Activa Entrante | NMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
CNMACG02EAS | Nuevo Manantial 2 - Energia Activa Saliente | NMA | GEN | 2013-02-01 | 30.012 |  | URU
DPIQDG01EAE | Weyerhaeuser-G01 30 kV ,Energía Activa Entrante al medidor | PIQ | GEN | 2013-02-01 | 0.124 |  | URU
DPIQDG01EAS | Weyerhaeuser-G01 30 kV ,Energía Activa Saliente del medidor | PIQ | GEN | 2013-02-01 | 49.374 |  | URU
DLIDDG01EAE | Energia activa entrante | LID | GEN | 2013-02-01 | 0.314 |  | URU
DLIDDG01EAS | Energia activa saliente | LID | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DALUDG01EAE | Alur-G01 30 kV, Energía Activa Entrante al Medidor | ALU | GEN | 2013-02-01 | 3.103 |  | URU
DALUDG01EAS | Alur-G01 30 kV, Energía Activa Saliente del Medidor | ALU | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DPONDG01EAE | PON G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | PON | GEN | 2013-02-01 | 1.534 |  | URU
DPONDG01EAS | PON G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | PON | GEN | 2013-02-01 | 41.847 |  | URU
DENGDG01EAE | ENG G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | ENG | GEN | 2013-02-01 | 0.004 |  | URU
DENGDG01EAS | ENG G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | ENG | GEN | 2013-02-01 | 32.77 |  | URU
DCARDG01EAE | Sierra de los Caracoles 1 - 30 kV Energia Activa Entrante | CAR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DCARDG01EAS | Sierra de los Caracoles 1 - 30 kV Energia Activa Saliente | CAR | GEN | 2013-02-01 | 190.9574 |  | URU
DCARDG02EAE | Sierra de los Caracoles 2 - 30 kV Energía Activa Entrante | CAR | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DCARDG02EAS | Sierra de los Caracoles 2 - 30 kV Energía Activa Saliente | CAR | GEN | 2013-02-01 | 201.4174 |  | URU
CNMACG01EAE | Nuevo Manantial 1 - 60 kV Energia Activa Entrante | NMA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
CNMACG01EAS | Nuevo Manantial 1 - 60 kV Energia Activa Saliente | NMA | GEN | 2013-02-01 | 54.5995 |  | URU
DFENDG01EAE | FEN G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | FEN | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DFENDG01EAS | FEN G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | FEN | GEN | 2013-02-01 | 163.971 |  | URU
DBIODG01EAE | BIO G01 30 kV Energia Activa Entrante al medidor | BIO | GEN | 2013-02-01 | 4.1148 |  | URU
DBIODG01EAS | BIO G01 30 kV Energia Activa Saliente del medidor | BIO | GEN | 2013-02-01 | 20.4714 |  | URU
DGALDG01EAE | GAL G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | GAL | GEN | 2013-02-01 | 2.349 |  | URU
DGALDG01EAS | GAL G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | GAL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DKENDG01EAE | KEN G01 30 kV Energía Activa Entrante al medidor | KEN | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
DKENDG01EAS | KEN G01 30 kV Energía Activa Saliente del medidor | KEN | GEN | 2013-02-01 | 308.494 |  | URU
DBRADG01EAE | Energia Activa Entrante | BRA | GEN | 2013-02-01 | 0.1425 |  | URU
DBRADG01EAS | Energia Activa Saliente | BRA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BBOTBTR1EAE | UPM TR1 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | BOT | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BBOTBTR1EAS | UPM TR1 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | BOT | GEN | 2013-02-01 | 808.8936 |  | URU
ASJ5BTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ5BTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 7275.4375 |  | URU
ASJ51PA5EAE | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ51PA5EAS | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 488.6925 |  | URU
ASJ52PA5EAE | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASJ52PA5EAS | SJ5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SJ5 | GEN | 2013-02-01 | 7541.125 |  | URU
ASU5BTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SU5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASU5BTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SU5 | GEN | 2013-02-01 | 1915.755 |  | URU
BPAY1CUREAS | PAY 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | PAY | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BPAY1CUREAE | PAY 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | PAY | EST | 2013-02-01 | 0 |  | URU
ASA51ST5EAE | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA51ST5EAS | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 1781.0628 |  | ARG
ASA51RI5EAE | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA51RI5EAS | SA5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 970.9563 |  | ARG
ASA5NTR1EAE | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ASA5NTR1EAS | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 9709 |  | ARG
ASA5ATR2EAE | TR2 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 10494.625 |  | ARG
ASA5ATR2EAS | TR2 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | SA5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51CA5EAE | CE5 500 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51CA5EAS | CE5 500 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 1102.5235 |  | ARG
ACE51MR5EAE | CE5 MR5 500 kV Energia Activa Entrante | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51MR5EAS | CE5 MR5 500 kV Energia Activa Saliente | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 13153.1827 |  | ARG
ACE51BE5EAE | CE5 BE5 500 kV Energia Activa Entrante | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE51BE5EAS | CE5 BE5 500 kV Energia Activa Saliente | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 1074.5592 |  | ARG
ACE5NTR1EAE | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
ACE5NTR1EAS | TR1 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 12970 |  | ARG
ACE5NTR2EAE | CE5 TR2 132 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 12417.8275 |  | ARG
ACE5NTR2EAS | CE5 TR2 132 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE | CE5 | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | ARG
OCRLBTR1EAS | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 5.1695 |  | URU
OCRLBTR1EAE | TR1 150 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
OCRLOTR2EAE | TR2 230 kV ENERGIA ACTIVA ENTRANTE AL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
OCRLOTR2EAS | TR2 230 kV ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | CRL | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BRIVRCRLEAS | CRL RADIAL ENERGIA ACTIVA SALIENTE DEL MEDIDOR | RIV | EST | 2013-02-01 | 2.3878 |  | URU
BPTIBG07EAE | PTI G07 150 kV Energia Activa Entrante al medidor | PTI | GEN | 2013-02-01 | 1.646 |  | URU
BPTIBG07EAS | PTI G07 150 kV Energia Activa Saliente del medidor | PTI | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOALG01EAE | Montevideo A Motores G01 Energia Activa Entrante | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0.142 |  | URU
BMOALG01EAS | Montevideo A Motores G01 Energia Activa Saliente | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOALG02EAE | Montevideo A Motores G02 Energia Activa Entrante | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0.017 |  | URU
BMOALG02EAS | Montevideo A Motores G02 Energia Activa Saliente | MOA | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOBLG01EAE | Montevideo B Motores G01 6.3 kV Energia Activa Entrante | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0.28 |  | URU
BMOBLG01EAS | Montevideo B Motores G01 6.3 kV Energia Activa Saliente | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU
BMOBLG02EAE | Montevideo B Motores G02 6.3 kV Energia Activa Entrante | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0.098 |  | URU
BMOBLG02EAS | Montevideo B Motores G02 6.3 kV Energia Activa Saliente | MOB | GEN | 2013-02-01 | 0 |  | URU