## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-06-01 | 9.8 | 10.8 | 10.2 | 10 | 10 | 11 | 12.2 | 11.2 | 10.6 | 12.6 | 14.8 | 17.2 | 19.4 | 20.8 | 21.8 | 21 | 20.6 | 19 | 16.6 | 15.4 | 15.2 | 13.6 | 13.7 | 13.2
2015-06-02 | 12.7 | 12.2 | 11.1 | 11.2 | 10.4 | 10 | 8.4 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 17 | 19.7 | 21 | 21 | 21.2 | 20.7 | 20.5 | 17.8 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.3 | 14.5
2015-06-03 | 14.2 | 14 | 14 | 13.5 | 13.2 | 13.3 | 14 | 15.2 | 14.8 | 16 | 17.6 | 18 | 19.2 | 20.8 | 20.8 | 19.4 | 18.6 | 17.2 | 15.4 | 13.4 | 13.5 | 12.4 | 12 | 11.5
2015-06-04 | 11.5 | 11.8 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 8.5 | 10.6 | 14.1 | 17 | 18.6 | 19.6 | 20 | 20.3 | 20.5 | 17.6 | 16.2 | 15 | 14.4 | 13.4 | 13
2015-06-05 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.4 | 16.5 | 17.2 | 17.4 | 18 | 19.6 | 20.8 | 22.8 | 23.4 | 24.2 | 25 |  | 25 | 24.2 | 22.8 | 21.2 | 20.6 | 20 | 20.4
2015-06-06 | 21 | 20.8 | 21 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 22 | 22 | 22.3 | 22 | 21.2 | 21.2 | 22.9 | 24.4 | 21 | 20.1 | 18 | 17.2 | 17 | 17 | 16.6 | 16.6 | 16 | 15
2015-06-07 | 14 | 13.2 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 11.5 | 14 | 15.4 | 16.6 | 18.3 | 19 | 19.2 | 19 | 17.5 | 14.7 | 12.8 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 10.6
2015-06-08 | 10.7 | 8.3 | 8.7 | 8.1 | 8 | 8 | 8 | 8.6 | 7.5 | 10.4 | 11.5 | 14.4 | 16.2 | 16.5 | 17 | 17 | 16.4 | 15.6 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 11.6
2015-06-09 | 11.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 12 | 12 | 11.6 | 12.4 | 13.3 | 13.6 | 14.6 | 15 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.1
2015-06-10 | 14.2 | 14.4 | 13.1 | 11.7 | 10.3 | 10.4 | 11 | 12 | 12.2 | 12.4 | 13.8 | 14.4 | 15 | 15 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12 | 9.8 | 9.4 | 7.6 | 7.2 | 6.2
2015-06-11 | 6.8 | 5 | 5 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 6 | 6 | 6.9 | 10.5 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 14 | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 11.4 | 11.8 | 10.4 | 10 | 8.5 | 7.6
2015-06-12 | 5.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 2 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 3.6 | 7.2 | 10.6 | 13.2 | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | 15 | 10.6 | 9.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 7
2015-06-13 | 6 | 5 | 4.8 | 4.2 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 9 | 11 | 14 | 15.4 | 16.2 | 15.6 | 15.2 | 12.2 | 11 | 10.5 | 7.6 | 8.3 | 7.2
2015-06-14 | 7 | 6 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 6.5 | 5.6 |  | 6.3 | 9.5 | 12 | 13.3 | 14.7 | 14.4 | 15 | 14.6 | 13.7 | 12.8 |  | 11.8 | 11.4 | 11.2 | 11.2
2015-06-15 | 10.8 | 10.2 | 10 | 10 | 9.6 | 8 | 6.6 | 5 | 3 | 5.5 | 8.3 | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 14.5 | 15.2 | 14.2 | 13.4 | 11.6 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 9.7 | 9.2
2015-06-16 | 9.5 | 9.4 | 9 | 7 | 6 | 6.6 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 11.4 | 15.1 | 17.2 | 19.8 | 20.7 | 21.2 | 20.6 | 19.6 | 15.3 | 14.7 | 13 | 12.6 | 11.4 | 11.2
2015-06-17 | 9.8 | 9 | 8 | 8 | 7.6 | 8 | 8.3 | 7.2 | 5.8 | 8 | 11.4 | 13.4 | 15 | 15.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 12.4 | 12 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 11 | 10.8
2015-06-18 | 10.4 | 10 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8 | 8.7 | 9 | 10 | 10.7 | 11.6 | 11.1 | 9.1 | 10 | 9.2 | 8.2 | 6.1 | 5.6 | 4.8 | 4 | 3.2
2015-06-19 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0 | -1.5 | -1.5 | -0.1 | -1.8 | 0 | 4.2 | 8 | 9.4 | 10.4 | 11.6 | 11.6 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6.4 | 5 | 5
2015-06-20 | 4.8 | 3.3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | 0.6 | 2 | 4.4 | 6.4 | 8.6 | 11.2 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 11.4 | 10 | 10.8 | 9.3 | 6.7 | 6.7
2015-06-21 | 6 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.5 | 4.2 | 8 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 15 | 14.8 | 13.5 | 12.8 | 11.2 | 10.8 | 10 | 9.2 | 6.8 | 4.6
2015-06-22 | 6.4 | 6.2 | 4.6 | 5.4 | 6 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 5 | 10.4 | 11.6 | 12 | 12 | 11.5 | 10.6 | 10 | 9.8 | 9.4 | 9.2 | 9.8 | 10 | 9.6 | 9.6
2015-06-23 | 9 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 8.6 | 10.2 | 10.5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 8.8 | 8 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.2
2015-06-24 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.1 | 4.4 | 5.4 | 8.2 | 10.8 | 12.2 | 14.4 | 15.6 | 17 | 16.8 | 16 | 14.4 | 12.8 | 12 | 11 | 10.6 | 10.6
2015-06-25 | 10 | 10 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 13.1 | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.5 | 15.5 | 16.7 | 18.3 | 20 | 20 | 21.1 | 21 | 20.3 | 18.9 | 18 | 17 | 16 | 15.2 | 15
2015-06-26 | 14.8 | 14.2 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13 | 12.6 | 12.2 | 13 | 14.8 | 16.4 | 19 | 20.4 | 21.4 | 22.6 | 22.6 | 18 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15
2015-06-27 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.7 | 13.7 | 13 | 12.8 | 13 | 13 | 13.9 | 16.1 | 19.1 | 21.3 | 23.1 | 23.9 | 20.4 | 20.1 | 19.4 | 18.2 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 17.4 | 17.4
2015-06-28 | 16 | 17 | 17 | 17.2 | 17 | 17 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 18.3 |  | 18.5 | 17.8 | 17.3 | 17 | 17.2 | 17.4 | 17 | 16 | 16.2 | 16.1 | 16
2015-06-29 | 15.7 | 15.6 | 14.7 | 14.5 | 13.8 | 15 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.2 | 16.8 | 16.7 | 16.8 | 17 | 17 | 17 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 14.7
2015-06-30 | 15.4 | 14.6 | 14.4 | 15.4 | 14.6 | 12.5 | 10.8 | 11.5 | 10.7 | 10.6 | 12.1 | 13.3 | 15.6 | 15.7 | 15.5 | 14.6 | 13.5 | 12.6 | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 11.1

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-05-30 | 53.91
Central Baygorria | 2015-05-31 | 53.94
Central Baygorria | 2015-06-01 | 53.95
Central Baygorria | 2015-06-02 | 53.93
Central Baygorria | 2015-06-03 | 53.89
Central Baygorria | 2015-06-04 | 53.92
Central Baygorria | 2015-06-05 | 53.92
Central Baygorria | 2015-06-06 | 53.94
Central Baygorria | 2015-06-07 | 53.88
Central Baygorria | 2015-06-08 | 53.86
Central Baygorria | 2015-06-09 | 53.83
Central Baygorria | 2015-06-10 | 53.86
Central Baygorria | 2015-06-11 | 53.86
Central Baygorria | 2015-06-12 | 53.83
Central Baygorria | 2015-06-13 | 53.78
Central Baygorria | 2015-06-14 | 53.85
Central Baygorria | 2015-06-15 | 53.83
Central Baygorria | 2015-06-16 | 53.88
Central Baygorria | 2015-06-17 | 53.83
Central Baygorria | 2015-06-18 | 53.7
Central Baygorria | 2015-06-19 | 53.68
Central Baygorria | 2015-06-20 | 53.88
Central Baygorria | 2015-06-21 | 53.69
Central Baygorria | 2015-06-22 | 53.57
Central Baygorria | 2015-06-23 | 53.66
Central Baygorria | 2015-06-24 | 53.78
Central Baygorria | 2015-06-25 | 53.78
Central Baygorria | 2015-06-26 | 53.82
Central Baygorria | 2015-06-27 | 53.84
Central Baygorria | 2015-06-28 | 53.82
Central Baygorria | 2015-06-29 | 53.68
Central Baygorria | 2015-06-30 | 53.67
Central Baygorria | 2015-07-01 | 53.6
Central Baygorria | 2015-07-02 | 53.64
Central Baygorria | 2015-07-03 | 53.64
Central Palmar | 2015-05-30 | 39.13
Central Palmar | 2015-05-31 | 39.15
Central Palmar | 2015-06-01 | 39.14
Central Palmar | 2015-06-02 | 39.17
Central Palmar | 2015-06-03 | 39.19
Central Palmar | 2015-06-04 | 39.21
Central Palmar | 2015-06-05 | 39.31
Central Palmar | 2015-06-06 | 39.29
Central Palmar | 2015-06-07 | 39.27
Central Palmar | 2015-06-08 | 39.26
Central Palmar | 2015-06-09 | 39.19
Central Palmar | 2015-06-10 | 39.17
Central Palmar | 2015-06-11 | 39.16
Central Palmar | 2015-06-12 | 39.13
Central Palmar | 2015-06-13 | 39.13
Central Palmar | 2015-06-14 | 39.14
Central Palmar | 2015-06-15 | 39.16
Central Palmar | 2015-06-16 | 39.16
Central Palmar | 2015-06-17 | 39.15
Central Palmar | 2015-06-18 | 39.18
Central Palmar | 2015-06-19 | 39.14
Central Palmar | 2015-06-20 | 39.14
Central Palmar | 2015-06-21 | 39.11
Central Palmar | 2015-06-22 | 39.1
Central Palmar | 2015-06-23 | 39.06
Central Palmar | 2015-06-24 | 39.03
Central Palmar | 2015-06-25 | 39.02
Central Palmar | 2015-06-26 | 39.06
Central Palmar | 2015-06-27 | 39.02
Central Palmar | 2015-06-28 | 39
Central Palmar | 2015-06-29 | 38.99
Central Palmar | 2015-06-30 | 38.97
Central Palmar | 2015-07-01 | 38.84
Central Palmar | 2015-07-02 | 38.68
Central Palmar | 2015-07-03 | 38.5
Central Terra | 2015-05-30 | 76.49
Central Terra | 2015-05-31 | 76.49
Central Terra | 2015-06-01 | 76.5
Central Terra | 2015-06-02 | 76.49
Central Terra | 2015-06-03 | 76.46
Central Terra | 2015-06-04 | 76.46
Central Terra | 2015-06-05 | 76.46
Central Terra | 2015-06-06 | 76.46
Central Terra | 2015-06-07 | 76.43
Central Terra | 2015-06-08 | 76.4
Central Terra | 2015-06-09 | 76.38
Central Terra | 2015-06-10 | 76.31
Central Terra | 2015-06-11 | 76.3
Central Terra | 2015-06-12 | 76.3
Central Terra | 2015-06-13 | 76.3
Central Terra | 2015-06-14 | 76.3
Central Terra | 2015-06-15 | 76.34
Central Terra | 2015-06-16 | 76.36
Central Terra | 2015-06-17 | 76.38
Central Terra | 2015-06-18 | 76.43
Central Terra | 2015-06-19 | 76.44
Central Terra | 2015-06-20 | 76.44
Central Terra | 2015-06-21 | 76.43
Central Terra | 2015-06-22 | 76.38
Central Terra | 2015-06-23 | 76.4
Central Terra | 2015-06-24 | 76.38
Central Terra | 2015-06-25 | 76.31
Central Terra | 2015-06-26 | 76.34
Central Terra | 2015-06-27 | 76.38
Central Terra | 2015-06-28 | 76.4
Central Terra | 2015-06-29 | 76.38
Central Terra | 2015-06-30 | 76.4
Central Terra | 2015-07-01 | 76.4
Central Terra | 2015-07-02 | 76.4
Central Terra | 2015-07-03 | 76.34
Salto Grande - CTM | 2015-05-30 | 33.45
Salto Grande - CTM | 2015-05-31 | 33.94
Salto Grande - CTM | 2015-06-01 | 34.41
Salto Grande - CTM | 2015-06-02 | 34.81
Salto Grande - CTM | 2015-06-03 | 35.04
Salto Grande - CTM | 2015-06-04 | 35.06
Salto Grande - CTM | 2015-06-05 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2015-06-06 | 35.06
Salto Grande - CTM | 2015-06-07 | 35.24
Salto Grande - CTM | 2015-06-08 | 35.21
Salto Grande - CTM | 2015-06-09 | 35.13
Salto Grande - CTM | 2015-06-10 | 35
Salto Grande - CTM | 2015-06-11 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2015-06-12 | 34.85
Salto Grande - CTM | 2015-06-13 | 34.42
Salto Grande - CTM | 2015-06-14 | 34.25
Salto Grande - CTM | 2015-06-15 | 33.86
Salto Grande - CTM | 2015-06-16 | 33.35
Salto Grande - CTM | 2015-06-17 | 32.7
Salto Grande - CTM | 2015-06-18 | 32.33
Salto Grande - CTM | 2015-06-19 | 32.28
Salto Grande - CTM | 2015-06-20 | 32.81
Salto Grande - CTM | 2015-06-21 | 33.57
Salto Grande - CTM | 2015-06-22 | 33.74
Salto Grande - CTM | 2015-06-23 | 34
Salto Grande - CTM | 2015-06-24 | 34.24
Salto Grande - CTM | 2015-06-25 | 34.42
Salto Grande - CTM | 2015-06-26 | 34.49
Salto Grande - CTM | 2015-06-27 | 34.49
Salto Grande - CTM | 2015-06-28 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-06-29 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-06-30 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2015-07-01 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2015-07-02 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-07-03 | 34.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-05-30 | 33.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-05-31 | 34.55
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-01 | 35.01
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-02 | 35.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-03 | 35.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-04 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-05 | 35.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-06 | 35.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-07 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-08 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-09 | 35.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-10 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-11 | 35.31
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-12 | 35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-13 | 34.59
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-14 | 34.55
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-15 | 34.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-16 | 33.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-17 | 33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-18 | 32.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-19 | 32.47
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-20 | 33.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-21 | 33.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-22 | 34.07
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-23 | 34.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-24 | 34.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-25 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-26 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-27 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-28 | 34.5
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-29 | 34.55
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-30 | 34.58
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-01 | 34.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-02 | 34.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-03 | 34.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-05-30 | 32.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-05-31 | 33.28
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-01 | 33.77
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-02 | 34.33
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-03 | 34.68
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-04 | 34.67
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-05 | 34.82
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-06 | 34.93
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-07 | 35.04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-08 | 34.98
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-09 | 34.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-10 | 34.74
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-11 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-12 | 34.69
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-13 | 34.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-14 | 33.94
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-15 | 33.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-16 | 33.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-17 | 32.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-18 | 32.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-19 | 32.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-20 | 32.6
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-21 | 33.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-22 | 33.4
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-23 | 33.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-24 | 34.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-25 | 34.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-26 | 34.77
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-27 | 34.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-28 | 34.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-29 | 34.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-30 | 34.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-01 | 34.91
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-02 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-03 | 34.88
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-05-30 | 105.43 | 0 | 28.01
Central Baygorria | 2015-05-31 | 14.58 | 0 | -10.65
Central Baygorria | 2015-06-01 | 0 | 0 | -1.73
Central Baygorria | 2015-06-02 | 181.71 | 0 | 25
Central Baygorria | 2015-06-03 | 107.17 | 0 | 7.52
Central Baygorria | 2015-06-04 | 45.83 | 0 | 19.02
Central Baygorria | 2015-06-05 | 237.61 | 0 | 9.84
Central Baygorria | 2015-06-06 | 50.46 | 0 | 7.64
Central Baygorria | 2015-06-07 | 269.21 | 0 | -32.52
Central Baygorria | 2015-06-08 | 272.45 | 0 | 17.24
Central Baygorria | 2015-06-09 | 237.96 | 0 | -58.79
Central Baygorria | 2015-06-10 | 388.42 | 0 | 29.39
Central Baygorria | 2015-06-11 | 337.61 | 0 | 13.65
Central Baygorria | 2015-06-12 | 408.68 | 0 | 1.5
Central Baygorria | 2015-06-13 | 209.25 | 0 | -14.35
Central Baygorria | 2015-06-14 | 0 | 0 | 7.53
Central Baygorria | 2015-06-15 | 194.44 | 0 | 9.84
Central Baygorria | 2015-06-16 | 126.4 | 0 | 50.46
Central Baygorria | 2015-06-17 | 295.6 | 0 | -59.03
Central Baygorria | 2015-06-18 | 496.18 | 0 | -22.51
Central Baygorria | 2015-06-19 | 721.52 | 0 | 37.39
Central Baygorria | 2015-06-20 | 690.5 | 0 | 5.21
Central Baygorria | 2015-06-21 | 690.74 | 0 | 12.39
Central Baygorria | 2015-06-22 | 762.5 | 0 | -15.74
Central Baygorria | 2015-06-23 | 607.63 | 0 | 39.34
Central Baygorria | 2015-06-24 | 567.82 | 0 | 24.01
Central Baygorria | 2015-06-25 | 562.38 | 0 | -3.47
Central Baygorria | 2015-06-26 | 406.82 | 0 | 60.76
Central Baygorria | 2015-06-27 | 42.36 | 0 | 28.13
Central Baygorria | 2015-06-28 | 77.8 | 0 | 60.41
Central Baygorria | 2015-06-29 | 233.1 | 0 | -91.78
Central Baygorria | 2015-06-30 | 188.31 | 0 | 58.8
Central Baygorria | 2015-07-01 | 204.74 | 0 | -27.28
Central Baygorria | 2015-07-02 | 49.18 | 0 | 16.36
Central Baygorria | 2015-07-03 | 0 | 0 | -15.39
Central Palmar | 2015-05-30 | 65.8 | 0 | -57.75
Central Palmar | 2015-05-31 | 0 | 0 | 71.18
Central Palmar | 2015-06-01 | 112.38 | 0 | 91.8
Central Palmar | 2015-06-02 | 0 | 0 | -64.12
Central Palmar | 2015-06-03 | 15.4 | 0 | -20.83
Central Palmar | 2015-06-04 | 0 | 0 | 12.17
Central Palmar | 2015-06-05 | 0 | 0 | 100
Central Palmar | 2015-06-06 | 96.6 | 0 | -10.07
Central Palmar | 2015-06-07 | 326.73 | 0 | 13.31
Central Palmar | 2015-06-08 | 361.45 | 0 | 67.94
Central Palmar | 2015-06-09 | 450.11 | 0 | -5.67
Central Palmar | 2015-06-10 | 444.9 | 0 | 11.34
Central Palmar | 2015-06-11 | 418.98 | 0 | 60.07
Central Palmar | 2015-06-12 | 481.59 | 0 | -17.83
Central Palmar | 2015-06-13 | 148.3 | 0 | -47.8
Central Palmar | 2015-06-14 | 0 | 0 | 48.14
Central Palmar | 2015-06-15 | 120.6 | 0 | 9.03
Central Palmar | 2015-06-16 | 103.7 | 0 | -9.28
Central Palmar | 2015-06-17 | 314.35 | 0 | -2.1
Central Palmar | 2015-06-18 | 479.5 | 0 | 89.42
Central Palmar | 2015-06-19 | 719.9 | 0 | -80.67
Central Palmar | 2015-06-20 | 761.22 | 0 | 49.42
Central Palmar | 2015-06-21 | 763.31 | 0 | -6.6
Central Palmar | 2015-06-22 | 806.1 | 0 | 22.1
Central Palmar | 2015-06-23 | 763.65 | 0 | 42.02
Central Palmar | 2015-06-24 | 687.84 | 0 | 29.17
Central Palmar | 2015-06-25 | 572.91 | 0 | 0.46
Central Palmar | 2015-06-26 | 350.57 | 0 | 84.15
Central Palmar | 2015-06-27 | 236.68 | 0 | 80.32
Central Palmar | 2015-06-28 | 25 | 0 | -109.16
Central Palmar | 2015-06-29 | 393.4 | 0 | 138.65
Central Palmar | 2015-06-30 | 238.65 | 0 | 5.55
Central Palmar | 2015-07-01 | 726.4 | 0 | 141.86
Central Palmar | 2015-07-02 | 589.69 | 0 | 79.29
Central Palmar | 2015-07-03 | 691.31 | 0 | 160.3
Central Terra | 2015-05-30 | 165.85 | 0 | 194.32
Central Terra | 2015-05-31 | 67.59 | 0 | 96.6
Central Terra | 2015-06-01 | 19.9 | 0 | 133.1
Central Terra | 2015-06-02 | 140.16 | 0 | 68.17
Central Terra | 2015-06-03 | 59.95 | 0 | -197.22
Central Terra | 2015-06-04 | 68.28 | 0 | 88.77
Central Terra | 2015-06-05 | 234.37 | 0 | 254.86
Central Terra | 2015-06-06 | 72.56 | 0 | 93.5
Central Terra | 2015-06-07 | 238.88 | 0 | -18.4
Central Terra | 2015-06-08 | 238.54 | 0 | -18.75
Central Terra | 2015-06-09 | 268.51 | 0 | 103.81
Central Terra | 2015-06-10 | 400.23 | 0 | -216.8
Central Terra | 2015-06-11 | 331.25 | 0 | 258.91
Central Terra | 2015-06-12 | 378.93 | 0 | 399.7
Central Terra | 2015-06-13 | 172.22 | 0 | 192.36
Central Terra | 2015-06-14 | 79.97 | 0 | 100.11
Central Terra | 2015-06-15 | 167.93 | 0 | 558.44
Central Terra | 2015-06-16 | 139.93 | 0 | 345.37
Central Terra | 2015-06-17 | 303.24 | 0 | 497.1
Central Terra | 2015-06-18 | 374.7 | 0 | 857.29
Central Terra | 2015-06-19 | 667.35 | 0 | 965.61
Central Terra | 2015-06-20 | 691.66 | 0 | 526.96
Central Terra | 2015-06-21 | 696.29 | 0 | 624.18
Central Terra | 2015-06-22 | 645.71 | 0 | 203.24
Central Terra | 2015-06-23 | 679.16 | 0 | 884.6
Central Terra | 2015-06-24 | 689.69 | 0 | 525
Central Terra | 2015-06-25 | 572.33 | 0 | -43.98
Central Terra | 2015-06-26 | 398.84 | 0 | 696.87
Central Terra | 2015-06-27 | 43.86 | 0 | 422.91
Central Terra | 2015-06-28 | 0 | 0 | 205.43
Central Terra | 2015-06-29 | 169.32 | 0 | 4.62
Central Terra | 2015-06-30 | 124.3 | 0 | 329.74
Central Terra | 2015-07-01 | 157.6 | 0 | 179.5
Central Terra | 2015-07-02 | 85.6 | 0 | 107.6
Central Terra | 2015-07-03 | 21.87 | 0 | -500.11
Salto Grande - CTM | 2015-05-30 | 4534 | 0 | 6055
Salto Grande - CTM | 2015-05-31 | 4267 | 0 | 7257
Salto Grande - CTM | 2015-06-01 | 4630 | 0 | 7982
Salto Grande - CTM | 2015-06-02 | 4771 | 0 | 8088
Salto Grande - CTM | 2015-06-03 | 5314 | 0 | 7524
Salto Grande - CTM | 2015-06-04 | 6185 | 0 | 6224
Salto Grande - CTM | 2015-06-05 | 4606 | 0 | 5120
Salto Grande - CTM | 2015-06-06 | 3834 | 0 | 4518
Salto Grande - CTM | 2015-06-07 | 2484 | 0 | 3839
Salto Grande - CTM | 2015-06-08 | 3725 | 0 | 3428
Salto Grande - CTM | 2015-06-09 | 4348 | 0 | 3462
Salto Grande - CTM | 2015-06-10 | 4324 | 0 | 3886
Salto Grande - CTM | 2015-06-11 | 3972 | 0 | 4551
Salto Grande - CTM | 2015-06-12 | 5559 | 0 | 4206
Salto Grande - CTM | 2015-06-13 | 6492 | 0 | 3477
Salto Grande - CTM | 2015-06-14 | 4540 | 0 | 3106
Salto Grande - CTM | 2015-06-15 | 6453 | 0 | 3337
Salto Grande - CTM | 2015-06-16 | 7420 | 0 | 3738
Salto Grande - CTM | 2015-06-17 | 7384 | 0 | 4121
Salto Grande - CTM | 2015-06-18 | 7536 | 0 | 5127
Salto Grande - CTM | 2015-06-19 | 7467 | 0 | 6684
Salto Grande - CTM | 2015-06-20 | 4752 | 0 | 7716
Salto Grande - CTM | 2015-06-21 | 3772 | 0 | 7943
Salto Grande - CTM | 2015-06-22 | 6597 | 0 | 8226
Salto Grande - CTM | 2015-06-23 | 6997 | 0 | 8411
Salto Grande - CTM | 2015-06-24 | 6828 | 0 | 6300
Salto Grande - CTM | 2015-06-25 | 6095 | 0 | 8090
Salto Grande - CTM | 2015-06-26 | 6692 | 0 | 7459
Salto Grande - CTM | 2015-06-27 | 6809 | 0 | 6928
Salto Grande - CTM | 2015-06-28 | 5273 | 0 | 6511
Salto Grande - CTM | 2015-06-29 | 6659 | 0 | 7265
Salto Grande - CTM | 2015-06-30 | 7638 | 0 | 8214
Salto Grande - CTM | 2015-07-01 | 8299 | 0 | 8335
Salto Grande - CTM | 2015-07-02 | 8307 | 0 | 8145
Salto Grande - CTM | 2015-07-03 | 8323 | 0 | 8542
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-05-30 | 2918.84 | 0 | 3027.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-05-31 | 2739.67 | 0 | 3628.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-01 | 2408.49 | 0 | 3991
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-02 | 1882.4 | 0 | 4044
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-03 | 2176.64 | 0 | 3762
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-04 | 3244.8 | 0 | 3112
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-05 | 1839.01 | 0 | 2560
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-06 | 1288.63 | 0 | 2259
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-07 | 1518.46 | 0 | 1919.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-08 | 2002.1 | 0 | 1714
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-09 | 2333.92 | 0 | 1731
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-10 | 2127.8 | 0 | 1943
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-11 | 1793.48 | 0 | 2275.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-12 | 2518.23 | 0 | 2103
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-13 | 3275.17 | 0 | 1738.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-14 | 2796.81 | 0 | 1553
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-15 | 3376.71 | 0 | 1668.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-16 | 3432.72 | 0 | 1869
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-17 | 3540.73 | 0 | 2060.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-18 | 3653.71 | 0 | 2563.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-19 | 3379.73 | 0 | 3342
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-20 | 2486.08 | 0 | 3858
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-21 | 2702.01 | 0 | 3971.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-22 | 3070.57 | 0 | 4113
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-23 | 3096.98 | 0 | 4205.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-24 | 2488.18 | 0 | 3150
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-25 | 2181.16 | 0 | 4045
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-26 | 3043.23 | 0 | 3729.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-27 | 3417.62 | 0 | 3464
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-28 | 2937.43 | 0 | 3255.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-29 | 3489.57 | 0 | 3632.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-30 | 3828.8 | 0 | 4107
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-01 | 4091.07 | 0 | 4167.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-02 | 4104.09 | 0 | 4072.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-03 | 4045.88 | 0 | 4271
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-05-30 | 32.92 | 33.95 | 33.45
2015-05-31 | 33.28 | 34.55 | 33.94
2015-06-01 | 33.77 | 35.01 | 34.41
2015-06-02 | 34.33 | 35.27 | 34.81
2015-06-03 | 34.68 | 35.38 | 35.04
2015-06-04 | 34.67 | 35.43 | 35.06
2015-06-05 | 34.82 | 35.37 | 35.1
2015-06-06 | 34.93 | 35.18 | 35.06
2015-06-07 | 35.04 | 35.43 | 35.24
2015-06-08 | 34.98 | 35.43 | 35.21
2015-06-09 | 34.86 | 35.39 | 35.13
2015-06-10 | 34.74 | 35.25 | 35
2015-06-11 | 34.88 | 35.31 | 35.1
2015-06-12 | 34.69 | 35 | 34.85
2015-06-13 | 34.25 | 34.59 | 34.42
2015-06-14 | 33.94 | 34.55 | 34.25
2015-06-15 | 33.5 | 34.22 | 33.86
2015-06-16 | 33.03 | 33.66 | 33.35
2015-06-17 | 32.39 | 33 | 32.7
2015-06-18 | 32.03 | 32.61 | 32.33
2015-06-19 | 32.08 | 32.47 | 32.28
2015-06-20 | 32.6 | 33.02 | 32.81
2015-06-21 | 33.14 | 33.95 | 33.57
2015-06-22 | 33.4 | 34.07 | 33.74
2015-06-23 | 33.78 | 34.23 | 34
2015-06-24 | 34.25 | 34.24 | 34.24
2015-06-25 | 34.63 | 34.21 | 34.42
2015-06-26 | 34.77 | 34.21 | 34.49
2015-06-27 | 34.76 | 34.21 | 34.49
2015-06-28 | 34.9 | 34.5 | 34.7
2015-06-29 | 34.87 | 34.55 | 34.7
2015-06-30 | 34.9 | 34.58 | 34.74
2015-07-01 | 34.91 | 34.57 | 34.74
2015-07-02 | 34.88 | 34.52 | 34.7
2015-07-03 | 34.88 | 34.46 | 34.67

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-06-01 | 883 | 3:16 | 1323 | 10:04 | 1537 | 20:38
2015-06-02 | 889 | 3:38 | 1328 | 11:21 | 1521 | 20:29
2015-06-03 | 896 | 3:41 | 1338 | 11:39 | 1534 | 20:29
2015-06-04 | 918 | 4:06 | 1374 | 11:25 | 1539 | 20:39
2015-06-05 | 848 | 3:25 | 1286 | 11:47 | 1456 | 19:10
2015-06-06 | 822 | 3:56 | 1190 | 12:45 | 1390 | 18:32
2015-06-07 | 791 | 4:57 | 1070 | 12:09 | 1328 | 20:25
2015-06-08 | 876 | 3:21 | 1333 | 11:47 | 1562 | 20:45
2015-06-09 | 909 | 3:57 | 1424 | 11:40 | 1612 | 20:17
2015-06-10 | 916 | 3:53 | 1352 | 9:55 | 1608 | 20:48
2015-06-11 | 956 | 3:47 | 1403 | 11:49 | 1695 | 20:23
2015-06-12 | 972 | 3:39 | 1508 | 11:36 | 1690 | 20:38
2015-06-13 | 999 | 4:44 | 1415 | 11:20 | 1631 | 19:44
2015-06-14 | 899 | 7:47 | 1213 | 12:07 | 1574 | 21:03
2015-06-15 | 947 | 3:54 | 1543 | 11:49 | 1785 | 20:40
2015-06-16 | 1003 | 3:40 | 1530 | 10:08 | 1719 | 20:19
2015-06-17 | 970 | 4:19 | 1505 | 11:10 | 1759 | 20:54
2015-06-18 | 1001 | 3:47 | 1572 | 11:49 | 1812 | 20:39
2015-06-19 | 1042 | 4:30 | 1542 | 10:52 | 1782 | 20:36
2015-06-20 | 1060 | 4:27 | 1531 | 11:36 | 1712 | 19:41
2015-06-21 | 983 | 5:37 | 1276 | 11:01 | 1645 | 20:55
2015-06-22 | 984 | 3:46 | 1643 | 11:23 | 1872 | 20:45
2015-06-23 | 997 | 3:53 | 1656 | 11:04 | 1877 | 20:50
2015-06-24 | 1053 | 3:52 | 1682 | 11:15 | 1867 | 19:43
2015-06-25 | 1038 | 4:13 | 1506 | 11:13 | 1632 | 20:54
2015-06-26 | 958 | 3:40 | 1390 | 11:51 | 1549 | 20:19
2015-06-27 | 916 | 4:25 | 1202 | 12:18 | 1443 | 19:22
2015-06-28 | 822 | 5:17 | 1146 | 13:19 | 1362 | 20:13
2015-06-29 | 861 | 3:45 | 1422 | 12:28 | 1526 | 20:30
2015-06-30 | 901 | 4:17 | 1349 | 11:47 | 1613 | 20:26

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 27743.8105 | Central Baygorria | 136.0883
Central Palmar | 65335.7817 | Central Palmar | 0.0567
Central Terra | 39889.206 | Central Terra | 3.9156
Total Hidráulicas | 132968.7982 | Total Hidráulicas | 140.0606
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 38767.14 | Central Batlle y Ordoñez | 126.282
Central Termica de Respaldo | 3170.1594 | Central Termica de Respaldo | 2444.7768
Punta del Tigre | 78574.7084 | Punta del Tigre | 140.1207
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0.009
Total Térmicas | 120512.0168 | Total Térmicas | 2711.1795
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 19215.84 | Juan Pablo Terra | 13.08
Los Caracoles | 7077.8826 | Los Caracoles | 4.5628
Total Eólicas | 26293.7226 | Total Eólicas | 17.6428
Solar |  | Solar
Asahi | 48.26 | Asahi | 1.91
Total Solar | 48.26 | Total Solar | 1.91
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 221.2315
TOTAL UTE | 279822.7976 | TOTAL UTE | 3092.0244
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 19.288
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 19.288
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 1.218 | Agroland S.A. | 163.999
Astidey S.A. | 1821.886 | Astidey S.A. | 0.958
Cadonal S.A. | 15760.396 | Cadonal S.A. | 5.391
Engraw S.A. | 784.945 | Engraw S.A. | 58.81
Generación Eólica Minas S.A. | 15283.003 | Generación Eólica Minas S.A. | 6.488
Kentilux S.A. | 5135.384 | Kentilux S.A. | 8.548
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 205.155 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 147.982
Luz de Loma S.A. | 7689.297 | Luz de Loma S.A. | 2.697
Luz de Mar S.A. | 6439.625 | Luz de Mar S.A. | 2.552
Luz de Rio S.A. | 17062.619 | Luz de Rio S.A. | 7.43
Nuevo Manantial S.A. | 1962.9118 | Nuevo Manantial S.A. | 17.3396
Palmatir S.A. | 13587.237 | Palmatir S.A. | 11.051
Polesine S.A. | 17949.946 | Polesine S.A. | 3.804
R del Sur S.A. | 19243.21 | R del Sur S.A. | 2.46
Rouar S.A. | 17893.56 | Rouar S.A. | 29.69
Togely (P.E. Libertad) | 2476.752 | Togely (P.E. Libertad) | 1.513
Total Eólicas | 143297.1448 | Total Eólicas | 470.7126
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 1966.044 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 43.064
Bioener S.A. | 4539.078 | Bioener S.A. | 39.3256
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 52301.8137 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 11.7776
Fenirol S.A. | 5935.596 | Fenirol S.A. | 8.879
Galofer S.A. | 6712.614 | Galofer S.A. | 26.52
Lanas Trinidad S.A. | 201.269 | Lanas Trinidad S.A. | 0.108
Las Rosas Maldonado | 44.189 | Las Rosas Maldonado | 5.55
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 12.953
Ponlar S.A. | 2512.24 | Ponlar S.A. | 0.179
UPM S.A. | 8290.08 | UPM S.A. | 55.188
Weyerhaeuser Productos S.A. | 817.924 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 19.958
Total Biomasa | 83320.8477 | Total Biomasa | 223.5022
TOTAL OTROS GENERADORES | 226617.9925 | TOTAL OTROS GENERADORES | 713.5028
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 0
Compras a Salto Grande | 423924.66 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 423924.66 | Total exportaciones y Salto Grande | 0
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 930365.4501 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 3805.5272