## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-07-01 | 11.1 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 9.8 | 10 | 10 | 9.6 | 8.8
2015-07-02 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6 | 6 | 5.8 | 6 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 11.9 | 13.7 | 14.7 | 14.6 | 15.5 | 15.6 | 14.7 | 13.2 | 11.5 | 11 | 10.6 | 10 | 9.2
2015-07-03 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 9.2 | 10 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 10.5 | 13 | 12.5 | 11.7 | 10.7 | 10 | 10.4 | 10 | 9 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4
2015-07-04 | 9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 9.8 | 11 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.9 | 9.6 | 8.3 | 7.5 | 6 | 5.7 | 5.8 | 3.8
2015-07-05 | 4.8 | 4.6 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 5 | 8.1 | 10.9 | 12.1 | 13.3 | 13.9 | 14 | 13.3 | 11.2 | 10.6 | 9.2 | 9 | 8 | 8.5
2015-07-06 | 8.5 | 9 | 9 | 7.8 | 9 | 9 | 9.3 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 10.5 | 12.4 | 13.4 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 14.2 | 13.6 | 10.2 | 9.6 | 9 | 7.4 | 7.3 | 5.8
2015-07-07 | 4.3 | 4.7 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 2 | 3.9 | 1.6 | 6 | 5.2 | 9.2 | 12.8 | 13 | 14.6 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 14.8 | 11.5 | 11 | 9.8 | 7.9 | 8 | 3.4
2015-07-08 | 2.9 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 9.8 | 13.4 | 16.2 | 17.1 | 16.2 | 15.8 | 14.8 | 14.7 | 14 | 14 | 12.8 | 11.8 | 11 | 10.2
2015-07-09 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 3 | 6 | 8.6 | 10.8 | 14.4 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16 | 14.4 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 11 | 10.6 | 7
2015-07-10 | 8.2 | 10.2 | 8.2 | 9 | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 10.4 | 11.3 | 12.6 | 14.2 | 16.5 | 17.2 | 14.8 | 13.5 | 12.6 | 12.2 | 12 | 11.6 | 11.8 | 11.8
2015-07-11 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 12 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 13.9 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.2 | 11.6
2015-07-12 | 10.7 | 10.7 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.9 | 13.5 | 15 | 17.3 | 19.1 | 19 | 20.4 | 20.6 | 20.4 | 19.4 | 18.6 | 18 | 16.8 | 16.6 | 16.6 | 16.4
2015-07-13 | 16.4 | 17.4 | 15.6 | 14.6 | 13.6 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 10 | 10 | 9.8 | 9 | 9
2015-07-14 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 9 | 12.1 | 12.9 | 12.3 | 13 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | 8.9 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 9
2015-07-15 | 7 | 6 | 5 | 3.6 | 3.2 | 3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 6 | 9.5 | 11.7 | 12.4 | 12.8 | 13.7 | 13.5 | 13.1 | 10 | 8.4 | 7.4 | 5.4 | 4.6 | 2.5
2015-07-16 | 3.8 | 3 | 3 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 5.8 | 9.6 | 12 | 12.2 | 13 | 13.6 | 13.2 | 12 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 7.1
2015-07-17 | 6 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 4 | 4.9 | 3.3 | 1.5 | 2.8 | 5.4 | 11.2 | 14 | 15.7 | 17.5 | 16.8 | 15.6 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5
2015-07-18 | 11 | 10 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 11.1 | 12 | 12.6 | 13.9 | 15.5 | 16.6 | 14.8 | 14.7 | 15 | 14.7 | 13.3 | 12.6 | 10.8 | 11.8 | 11.6 | 11
2015-07-19 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.6 | 12.2 | 12.2 | 14 | 15.8 | 16.6 | 14.8 | 15.4 | 15.4 | 14.2 |  | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2
2015-07-20 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.5 | 10 | 10 | 10.6 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.8 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4
2015-07-21 | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 7 | 6.4 | 3.4 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 4 | 7.3 | 10 | 10.3 | 10.8 | 10.7 | 11 | 10.2 | 9.5 | 7.6 | 7 | 7.7 | 6.5 | 6.5 | 5.5
2015-07-22 | 4 | 1.8 | 1.8 | 3.8 | 3.8 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | 7.1 | 10.5 | 12.5 | 13.9 | 14.8 | 15.1 | 14.2 | 12.3 | 10.4 | 9.4 | 9.5 | 8.6 | 7 | 7.7
2015-07-23 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 5 | 4 | 4.2 | 2.8 | 5 | 8.4 | 12 | 14.3 | 14 | 15.1 | 16.5 | 16.4 | 13.9 | 12 | 11.4 | 11.2 | 11 | 10.5 | 9.6
2015-07-24 | 6.4 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 6 | 7 | 5.5 | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 12 | 13.8 | 15.8 | 16 | 15.4 | 14.8 | 14 | 13.4 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.4
2015-07-25 | 9.9 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 11.2 | 11.9 | 11.8 | 12 | 14 | 16.2 | 19 | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 18.8 | 16.4 | 15 | 13.8 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.5
2015-07-26 | 12.6 | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 9 | 8 | 9.6 | 13.1 | 16 | 18.3 | 18.9 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 19.9 | 17.8 | 16.2 | 15 | 14.4 | 14.2 | 13
2015-07-27 | 12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.4 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 12.2 | 14.8 | 17 | 18.8 | 19 | 21 | 21.4 | 21 | 20.2 | 19 | 17.2 | 14.8 | 15 | 14.2 | 13.7
2015-07-28 | 13.4 | 13.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13.2 | 14 | 14.2 | 14.6 | 17.4 |  | 20.2 | 21 | 25 | 25 | 24.8 | 25.8 | 24 | 21.6 | 22.1 | 20.2 | 18.5 | 17.1
2015-07-29 | 16.9 | 18.4 | 18.4 | 17.7 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 17 | 17.6 | 18.2 | 16.6 | 15.6 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | 13 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 12.4
2015-07-30 | 12.2 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 13 | 13.2 | 14.2 | 16 | 17 | 17.6 | 18.2 | 16.5 | 16.4 | 17 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 17.7
2015-07-31 | 18 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 17 | 18.2 | 17.7 | 16.5 | 15.2 | 14.3 | 14.9 | 14.3 | 14.1

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-06-27 | 53.84
Central Baygorria | 2015-06-28 | 53.82
Central Baygorria | 2015-06-29 | 53.68
Central Baygorria | 2015-06-30 | 53.67
Central Baygorria | 2015-07-01 | 53.6
Central Baygorria | 2015-07-02 | 53.64
Central Baygorria | 2015-07-03 | 53.64
Central Baygorria | 2015-07-04 | 53.61
Central Baygorria | 2015-07-05 | 53.68
Central Baygorria | 2015-07-06 | 53.66
Central Baygorria | 2015-07-07 | 53.62
Central Baygorria | 2015-07-08 | 53.63
Central Baygorria | 2015-07-09 | 53.64
Central Baygorria | 2015-07-10 | 53.58
Central Baygorria | 2015-07-11 | 53.61
Central Baygorria | 2015-07-12 | 53.72
Central Baygorria | 2015-07-13 | 53.72
Central Baygorria | 2015-07-14 | 53.72
Central Baygorria | 2015-07-15 | 53.73
Central Baygorria | 2015-07-16 | 53.69
Central Baygorria | 2015-07-17 | 53.71
Central Baygorria | 2015-07-18 | 53.67
Central Baygorria | 2015-07-19 | 53.67
Central Baygorria | 2015-07-20 | 53.61
Central Baygorria | 2015-07-21 | 53.6
Central Baygorria | 2015-07-22 | 53.53
Central Baygorria | 2015-07-23 | 52.49
Central Baygorria | 2015-07-24 | 53.42
Central Baygorria | 2015-07-25 | 53.74
Central Baygorria | 2015-07-26 | 53.79
Central Baygorria | 2015-07-27 | 53.94
Central Baygorria | 2015-07-28 | 53.94
Central Baygorria | 2015-07-29 | 53.92
Central Baygorria | 2015-07-30 | 53.88
Central Baygorria | 2015-07-31 | 53.84
Central Palmar | 2015-06-27 | 39.02
Central Palmar | 2015-06-28 | 39
Central Palmar | 2015-06-29 | 38.99
Central Palmar | 2015-06-30 | 38.97
Central Palmar | 2015-07-01 | 38.84
Central Palmar | 2015-07-02 | 38.68
Central Palmar | 2015-07-03 | 38.5
Central Palmar | 2015-07-04 | 38.37
Central Palmar | 2015-07-05 | 38.33
Central Palmar | 2015-07-06 | 38.18
Central Palmar | 2015-07-07 | 38.2
Central Palmar | 2015-07-08 | 38.24
Central Palmar | 2015-07-09 | 38.19
Central Palmar | 2015-07-10 | 38.17
Central Palmar | 2015-07-11 | 38.26
Central Palmar | 2015-07-12 | 38.25
Central Palmar | 2015-07-13 | 38.2
Central Palmar | 2015-07-14 | 38.2
Central Palmar | 2015-07-15 | 38.22
Central Palmar | 2015-07-16 | 38.2
Central Palmar | 2015-07-17 | 38.17
Central Palmar | 2015-07-18 | 38.24
Central Palmar | 2015-07-19 | 38.34
Central Palmar | 2015-07-20 | 38.37
Central Palmar | 2015-07-21 | 38.3
Central Palmar | 2015-07-22 | 38.27
Central Palmar | 2015-07-23 | 38.21
Central Palmar | 2015-07-24 | 38.19
Central Palmar | 2015-07-25 | 38.21
Central Palmar | 2015-07-26 | 38.19
Central Palmar | 2015-07-27 | 38.23
Central Palmar | 2015-07-28 | 38.28
Central Palmar | 2015-07-29 | 38.34
Central Palmar | 2015-07-30 | 38.44
Central Palmar | 2015-07-31 | 38.48
Central Terra | 2015-06-27 | 76.38
Central Terra | 2015-06-28 | 76.4
Central Terra | 2015-06-29 | 76.38
Central Terra | 2015-06-30 | 76.4
Central Terra | 2015-07-01 | 76.4
Central Terra | 2015-07-02 | 76.4
Central Terra | 2015-07-03 | 76.34
Central Terra | 2015-07-04 | 76.4
Central Terra | 2015-07-05 | 76.44
Central Terra | 2015-07-06 | 76.4
Central Terra | 2015-07-07 | 76.4
Central Terra | 2015-07-08 | 76.38
Central Terra | 2015-07-09 | 76.36
Central Terra | 2015-07-10 | 76.31
Central Terra | 2015-07-11 | 76.31
Central Terra | 2015-07-12 | 76.28
Central Terra | 2015-07-13 | 76.25
Central Terra | 2015-07-14 | 76.21
Central Terra | 2015-07-15 | 76.21
Central Terra | 2015-07-16 | 76.19
Central Terra | 2015-07-17 | 76.15
Central Terra | 2015-07-18 | 76.13
Central Terra | 2015-07-19 | 76.11
Central Terra | 2015-07-20 | 76.09
Central Terra | 2015-07-21 | 76.06
Central Terra | 2015-07-22 | 76.03
Central Terra | 2015-07-23 | 76
Central Terra | 2015-07-24 | 75.99
Central Terra | 2015-07-25 | 76
Central Terra | 2015-07-26 | 76.06
Central Terra | 2015-07-27 | 76.09
Central Terra | 2015-07-28 | 76.15
Central Terra | 2015-07-29 | 76.13
Central Terra | 2015-07-30 | 76.21
Central Terra | 2015-07-31 | 76.24
Salto Grande - CTM | 2015-06-27 | 34.49
Salto Grande - CTM | 2015-06-28 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-06-29 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-06-30 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2015-07-01 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2015-07-02 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-07-03 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2015-07-04 | 34.83
Salto Grande - CTM | 2015-07-05 | 34.93
Salto Grande - CTM | 2015-07-06 | 35
Salto Grande - CTM | 2015-07-07 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2015-07-08 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2015-07-09 | 34.7
Salto Grande - CTM | 2015-07-10 | 34.35
Salto Grande - CTM | 2015-07-11 | 34.11
Salto Grande - CTM | 2015-07-12 | 34.07
Salto Grande - CTM | 2015-07-13 | 34.18
Salto Grande - CTM | 2015-07-14 | 34.35
Salto Grande - CTM | 2015-07-15 | 34.29
Salto Grande - CTM | 2015-07-16 | 34
Salto Grande - CTM | 2015-07-17 | 33.6
Salto Grande - CTM | 2015-07-18 | 33.14
Salto Grande - CTM | 2015-07-19 | 32.81
Salto Grande - CTM | 2015-07-20 | 32.7
Salto Grande - CTM | 2015-07-21 | 32.96
Salto Grande - CTM | 2015-07-22 | 33.28
Salto Grande - CTM | 2015-07-23 | 33.68
Salto Grande - CTM | 2015-07-24 | 34.13
Salto Grande - CTM | 2015-07-25 | 34.52
Salto Grande - CTM | 2015-07-26 | 34.87
Salto Grande - CTM | 2015-07-27 | 35.11
Salto Grande - CTM | 2015-07-28 | 35.21
Salto Grande - CTM | 2015-07-29 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2015-07-30 | 35.39
Salto Grande - CTM | 2015-07-31 | 35.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-27 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-28 | 34.5
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-29 | 34.55
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-06-30 | 34.58
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-01 | 34.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-02 | 34.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-03 | 34.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-04 | 34.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-05 | 34.71
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-06 | 34.78
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-07 | 34.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-08 | 34.65
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-09 | 34.4
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-10 | 34.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-11 | 33.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-12 | 33.73
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-13 | 33.8
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-14 | 34.04
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-15 | 34.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-16 | 33.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-17 | 33.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-18 | 33.14
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-19 | 32.79
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-20 | 32.7
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-21 | 32.96
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-22 | 33.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-23 | 33.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-24 | 34.13
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-25 | 34.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-26 | 34.87
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-27 | 35.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-28 | 35.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-29 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-30 | 35.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-07-31 | 35.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-27 | 34.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-28 | 34.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-29 | 34.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-30 | 34.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-01 | 34.91
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-02 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-03 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-04 | 35.02
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-05 | 35.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-06 | 35.23
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-07 | 35.22
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-08 | 35.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-09 | 34.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-10 | 34.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-11 | 34.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-12 | 34.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-13 | 34.51
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-14 | 34.65
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-15 | 34.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-16 | 33.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-17 | 33.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-18 | 33.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-19 | 32.79
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-20 | 32.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-21 | 32.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-22 | 33.28
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-23 | 33.68
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-24 | 34.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-25 | 34.52
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-26 | 34.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-27 | 35.11
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-28 | 35.21
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-29 | 35.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-30 | 35.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-31 | 35.42
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-06-27 | 42.36 | 0 | 28.13
Central Baygorria | 2015-06-28 | 77.8 | 0 | 60.41
Central Baygorria | 2015-06-29 | 233.1 | 0 | -91.78
Central Baygorria | 2015-06-30 | 188.31 | 0 | 58.8
Central Baygorria | 2015-07-01 | 204.74 | 0 | -27.28
Central Baygorria | 2015-07-02 | 49.18 | 0 | 16.36
Central Baygorria | 2015-07-03 | 0 | 0 | -15.39
Central Baygorria | 2015-07-04 | 390.27 | 0 | -4.48
Central Baygorria | 2015-07-05 | 0.92 | 0 | 22.45
Central Baygorria | 2015-07-06 | 419.21 | 0 | -5.09
Central Baygorria | 2015-07-07 | 548.37 | 0 | 0.96
Central Baygorria | 2015-07-08 | 505.78 | 0 | 31.72
Central Baygorria | 2015-07-09 | 491.78 | 0 | -5.67
Central Baygorria | 2015-07-10 | 567.36 | 0 | -25.93
Central Baygorria | 2015-07-11 | 507.75 | 0 | -7.98
Central Baygorria | 2015-07-12 | 93.51 | 0 | 62.73
Central Baygorria | 2015-07-13 | 373.26 | 0 | -40.85
Central Baygorria | 2015-07-14 | 409.49 | 0 | -4.72
Central Baygorria | 2015-07-15 | 573.49 | 0 | 45.14
Central Baygorria | 2015-07-16 | 602.66 | 0 | 10.53
Central Baygorria | 2015-07-17 | 612.84 | 0 | 15.05
Central Baygorria | 2015-07-18 | 415.27 | 0 | -16.55
Central Baygorria | 2015-07-19 | 472.22 | 0 | 32.4
Central Baygorria | 2015-07-20 | 534.72 | 0 | 8.22
Central Baygorria | 2015-07-21 | 633.79 | 0 | 15
Central Baygorria | 2015-07-22 | 760.76 | 0 | 14.35
Central Baygorria | 2015-07-23 | 673.49 | 0 | -15.05
Central Baygorria | 2015-07-24 | 769.55 | 0 | 4.86
Central Baygorria | 2015-07-25 | 99.18 | 0 | 102.43
Central Baygorria | 2015-07-26 | 23.61 | 0 | 19.72
Central Baygorria | 2015-07-27 | 188.77 | 0 | 17.01
Central Baygorria | 2015-07-28 | 192.59 | 0 | -50.28
Central Baygorria | 2015-07-29 | 429.39 | 0 | -27.73
Central Baygorria | 2015-07-30 | 331.94 | 0 | 151.97
Central Baygorria | 2015-07-31 | 172.33 | 0 | -98.15
Central Palmar | 2015-06-27 | 236.68 | 0 | 80.32
Central Palmar | 2015-06-28 | 25 | 0 | -109.16
Central Palmar | 2015-06-29 | 393.4 | 0 | 138.65
Central Palmar | 2015-06-30 | 238.65 | 0 | 5.55
Central Palmar | 2015-07-01 | 726.4 | 0 | 141.86
Central Palmar | 2015-07-02 | 589.69 | 0 | 79.29
Central Palmar | 2015-07-03 | 691.31 | 0 | 160.3
Central Palmar | 2015-07-04 | 681.36 | 0 | -89.93
Central Palmar | 2015-07-05 | 344.21 | 0 | 239.82
Central Palmar | 2015-07-06 | 749.7 | 0 | -109.38
Central Palmar | 2015-07-07 | 481.59 | 0 | 2.9
Central Palmar | 2015-07-08 | 354.5 | 0 | -24.19
Central Palmar | 2015-07-09 | 685.3 | 0 | 54.97
Central Palmar | 2015-07-10 | 632.63 | 0 | 19.21
Central Palmar | 2015-07-11 | 338.19 | 0 | 120.02
Central Palmar | 2015-07-12 | 20.2 | 0 | -60.91
Central Palmar | 2015-07-13 | 554.39 | 0 | 7.99
Central Palmar | 2015-07-14 | 281.1 | 0 | -116.67
Central Palmar | 2015-07-15 | 713.77 | 0 | 209.95
Central Palmar | 2015-07-16 | 665.5 | 0 | 16.78
Central Palmar | 2015-07-17 | 604.16 | 0 | -89.47
Central Palmar | 2015-07-18 | 191.66 | 0 | -3.47
Central Palmar | 2015-07-19 | 300.92 | 0 | 141.55
Central Palmar | 2015-07-20 | 348.84 | 0 | -81.14
Central Palmar | 2015-07-21 | 839.13 | 0 | 9.71
Central Palmar | 2015-07-22 | 871.52 | 0 | 31.04
Central Palmar | 2015-07-23 | 860.53 | 0 | 25.46
Central Palmar | 2015-07-24 | 842.81 | 0 | 15.63
Central Palmar | 2015-07-25 | 181.48 | 0 | 163.31
Central Palmar | 2015-07-26 | 12.5 | 0 | -68.74
Central Palmar | 2015-07-27 | 43.28 | 0 | -6.37
Central Palmar | 2015-07-28 | 11.57 | 0 | -18.75
Central Palmar | 2015-07-29 | 273.37 | 0 | 29.81
Central Palmar | 2015-07-30 | 18.28 | 0 | -0.58
Central Palmar | 2015-07-31 | 33.56 | 0 | 0.93
Central Terra | 2015-06-27 | 43.86 | 0 | 422.91
Central Terra | 2015-06-28 | 0 | 0 | 205.43
Central Terra | 2015-06-29 | 169.32 | 0 | 4.62
Central Terra | 2015-06-30 | 124.3 | 0 | 329.74
Central Terra | 2015-07-01 | 157.6 | 0 | 179.5
Central Terra | 2015-07-02 | 85.6 | 0 | 107.6
Central Terra | 2015-07-03 | 21.87 | 0 | -500.11
Central Terra | 2015-07-04 | 366.78 | 0 | 932.52
Central Terra | 2015-07-05 | 65.97 | 0 | 458.33
Central Terra | 2015-07-06 | 407.75 | 0 | 59.49
Central Terra | 2015-07-07 | 507.6 | 0 | 529.5
Central Terra | 2015-07-08 | 492.12 | 0 | 328.93
Central Terra | 2015-07-09 | 515.5 | 0 | 363.77
Central Terra | 2015-07-10 | 530.32 | 0 | 98.23
Central Terra | 2015-07-11 | 556.82 | 0 | 578.58
Central Terra | 2015-07-12 | 164.58 | 0 | -91.43
Central Terra | 2015-07-13 | 420.71 | 0 | 164.69
Central Terra | 2015-07-14 | 421.52 | 0 | 72.8
Central Terra | 2015-07-15 | 546.52 | 0 | 568.17
Central Terra | 2015-07-16 | 552.43 | 0 | 388.88
Central Terra | 2015-07-17 | 627.54 | 0 | 278.7
Central Terra | 2015-07-18 | 392.12 | 0 | 228.47
Central Terra | 2015-07-19 | 446.41 | 0 | 294.32
Central Terra | 2015-07-20 | 463.65 | 0 | 299.88
Central Terra | 2015-07-21 | 613.7 | 0 | 356.71
Central Terra | 2015-07-22 | 671.87 | 0 | 415.5
Central Terra | 2015-07-23 | 648.61 | 0 | 392.12
Central Terra | 2015-07-24 | 683.79 | 0 | 612.49
Central Terra | 2015-07-25 | 373.37 | 0 | 475.69
Central Terra | 2015-07-26 | 68.98 | 0 | 645.83
Central Terra | 2015-07-27 | 352.89 | 0 | 652.8
Central Terra | 2015-07-28 | 249.7 | 0 | 814.46
Central Terra | 2015-07-29 | 441.43 | 0 | 277.77
Central Terra | 2015-07-30 | 140.5 | 0 | 902.77
Central Terra | 2015-07-31 | 230.9 | 0 | 530.32
Salto Grande - CTM | 2015-06-27 | 6809 | 0 | 6928
Salto Grande - CTM | 2015-06-28 | 5273 | 0 | 6511
Salto Grande - CTM | 2015-06-29 | 6659 | 0 | 7265
Salto Grande - CTM | 2015-06-30 | 7638 | 0 | 8214
Salto Grande - CTM | 2015-07-01 | 8299 | 0 | 8335
Salto Grande - CTM | 2015-07-02 | 8307 | 0 | 8145
Salto Grande - CTM | 2015-07-03 | 8323 | 0 | 8542
Salto Grande - CTM | 2015-07-04 | 8345 | 0 | 9032
Salto Grande - CTM | 2015-07-05 | 8347 | 0 | 9229
Salto Grande - CTM | 2015-07-06 | 8362 | 0 | 9035
Salto Grande - CTM | 2015-07-07 | 8362 | 0 | 8527
Salto Grande - CTM | 2015-07-08 | 8351 | 0 | 7531
Salto Grande - CTM | 2015-07-09 | 8308 | 0 | 6464
Salto Grande - CTM | 2015-07-10 | 8248 | 0 | 5879
Salto Grande - CTM | 2015-07-11 | 8236 | 0 | 6161
Salto Grande - CTM | 2015-07-12 | 8153 | 0 | 7616
Salto Grande - CTM | 2015-07-13 | 8217 | 0 | 9061
Salto Grande - CTM | 2015-07-14 | 8565 | 406 | 10054
Salto Grande - CTM | 2015-07-15 | 8827 | 2288 | 10533
Salto Grande - CTM | 2015-07-16 | 8679 | 4069 | 10659
Salto Grande - CTM | 2015-07-17 | 8656 | 4947 | 11029
Salto Grande - CTM | 2015-07-18 | 8568 | 5729 | 11646
Salto Grande - CTM | 2015-07-19 | 8522 | 5976 | 12589
Salto Grande - CTM | 2015-07-20 | 8319 | 5877 | 14002
Salto Grande - CTM | 2015-07-21 | 8151 | 0 | 15753
Salto Grande - CTM | 2015-07-22 | 8190 | 6384 | 17284
Salto Grande - CTM | 2015-07-23 | 8168 | 6855 | 17742
Salto Grande - CTM | 2015-07-24 | 8233 | 6804 | 18076
Salto Grande - CTM | 2015-07-25 | 8307 | 6708 | 18006
Salto Grande - CTM | 2015-07-26 | 8096 | 6903 | 17711
Salto Grande - CTM | 2015-07-27 | 8389 | 6803 | 17032
Salto Grande - CTM | 2015-07-28 | 8364 | 6944 | 16337
Salto Grande - CTM | 2015-07-29 | 8198 | 6920 | 15671
Salto Grande - CTM | 2015-07-30 | 8207 | 6098 | 14986
Salto Grande - CTM | 2015-07-31 | 8195 | 5549 | 14064
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-27 | 3417.62 | 0 | 3464
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-28 | 2937.43 | 0 | 3255.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-29 | 3489.57 | 0 | 3632.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-06-30 | 3828.8 | 0 | 4107
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-01 | 4091.07 | 0 | 4167.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-02 | 4104.09 | 0 | 4072.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-03 | 4045.88 | 0 | 4271
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-04 | 4168.74 | 0 | 4516
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-05 | 4118.83 | 0 | 4614.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-06 | 4122.38 | 0 | 4517.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-07 | 4132.29 | 0 | 4263.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-08 | 4079 | 0 | 3765.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-09 | 4041.97 | 0 | 3232
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-10 | 4084.87 | 0 | 2939.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-11 | 4092.1 | 0 | 3080.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-12 | 4045.53 | 0 | 3808
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-13 | 4038.94 | 0 | 4530.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-14 | 4245.69 | 406 | 5027
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-15 | 4400.99 | 2288 | 5266.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-16 | 4268.95 | 4069 | 5329.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-17 | 4280.22 | 4947 | 5514.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-18 | 4260.99 | 5729 | 5823
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-19 | 4219.86 | 5976 | 6294.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-20 | 4133.92 | 5877 | 7001
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-21 | 4120.6 | 0 | 7876.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-22 | 4071.44 | 6384 | 8642
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-23 | 4028.35 | 6855 | 8871
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-24 | 4059.87 | 6804 | 9038
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-25 | 4138.79 | 6708 | 9003
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-26 | 4139.83 | 6903 | 8855.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-27 | 4114.82 | 6803 | 8516
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-28 | 4085.76 | 6944 | 8168.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-29 | 3974.24 | 6920 | 7835.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-30 | 4065.43 | 6098 | 7493
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-07-31 | 3858.91 | 5549 | 7032
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-06-27 | 34.76 | 34.21 | 34.49
2015-06-28 | 34.9 | 34.5 | 34.7
2015-06-29 | 34.87 | 34.55 | 34.7
2015-06-30 | 34.9 | 34.58 | 34.74
2015-07-01 | 34.91 | 34.57 | 34.74
2015-07-02 | 34.88 | 34.52 | 34.7
2015-07-03 | 34.88 | 34.46 | 34.67
2015-07-04 | 35.02 | 34.61 | 34.83
2015-07-05 | 35.14 | 34.71 | 34.93
2015-07-06 | 35.23 | 34.78 | 35
2015-07-07 | 35.22 | 34.75 | 34.99
2015-07-08 | 35.18 | 34.65 | 34.92
2015-07-09 | 34.99 | 34.4 | 34.7
2015-07-10 | 34.66 | 34.06 | 34.35
2015-07-11 | 34.42 | 33.75 | 34.11
2015-07-12 | 34.41 | 33.73 | 34.07
2015-07-13 | 34.51 | 33.8 | 34.18
2015-07-14 | 34.65 | 34.04 | 34.35
2015-07-15 | 34.34 | 34.22 | 34.29
2015-07-16 | 33.99 | 33.99 | 34
2015-07-17 | 33.61 | 33.61 | 33.6
2015-07-18 | 33.14 | 33.14 | 33.14
2015-07-19 | 32.79 | 32.79 | 32.81
2015-07-20 | 32.7 | 32.7 | 32.7
2015-07-21 | 32.96 | 32.96 | 32.96
2015-07-22 | 33.28 | 33.28 | 33.28
2015-07-23 | 33.68 | 33.68 | 33.68
2015-07-24 | 34.13 | 34.13 | 34.13
2015-07-25 | 34.52 | 34.52 | 34.52
2015-07-26 | 34.87 | 34.87 | 34.87
2015-07-27 | 35.11 | 35.11 | 35.11
2015-07-28 | 35.21 | 35.21 | 35.21
2015-07-29 | 35.25 | 35.25 | 35.25
2015-07-30 | 35.39 | 35.39 | 35.39
2015-07-31 | 35.42 | 35.42 | 35.42

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-07-01 | 953 | 4:04 | 1441 | 11:24 | 1697 | 20:25
2015-07-02 | 996 | 4:08 | 1500 | 11:43 | 1705 | 20:46
2015-07-03 | 1000 | 4:06 | 1607 | 13:35 | 1743 | 19:20
2015-07-04 | 1023 | 4:42 | 1409 | 11:47 | 1699 | 20:49
2015-07-05 | 990 | 7:56 | 1299 | 11:56 | 1627 | 20:43
2015-07-06 | 997 | 4:16 | 1588 | 11:49 | 1762 | 20:52
2015-07-07 | 1032 | 4:37 | 1587 | 11:25 | 1770 | 20:42
2015-07-08 | 1041 | 4:07 | 1580 | 10:50 | 1748 | 20:32
2015-07-09 | 1030 | 3:50 | 1528 | 10:16 | 1721 | 20:41
2015-07-10 | 1012 | 3:51 | 1538 | 11:54 | 1668 | 20:43
2015-07-11 | 981 | 4:52 | 1384 | 12:48 | 1592 | 19:37
2015-07-12 | 919 | 7:58 | 1174 | 11:07 | 1418 | 20:28
2015-07-13 | 872 | 4:00 | 1553 | 11:57 | 1745 | 20:51
2015-07-14 | 993 | 3:43 | 1508 | 11:35 | 1809 | 20:57
2015-07-15 | 1020 | 3:40 | 1597 | 10:18 | 1859 | 20:54
2015-07-16 | 1047 | 4:22 | 1632 | 10:23 | 1862 | 20:51
2015-07-17 | 1052 | 3:57 | 1581 | 10:21 | 1700 | 19:55
2015-07-18 | 948 | 4:53 | 1277 | 12:38 | 1534 | 20:08
2015-07-19 | 896 | 4:57 | 1185 | 13:00 | 1539 | 20:55
2015-07-20 | 938 | 3:47 | 1567 | 11:32 | 1825 | 20:46
2015-07-21 | 1033 | 4:00 | 1591 | 11:22 | 1883 | 20:50
2015-07-22 | 1066 | 3:51 | 1644 | 10:13 | 1880 | 20:49
2015-07-23 | 1065 | 3:53 | 1620 | 10:55 | 1834 | 20:48
2015-07-24 | 1050 | 3:48 | 1569 | 9:48 | 1747 | 20:22
2015-07-25 | 1009 | 4:46 | 1324 | 11:01 | 1536 | 19:38
2015-07-26 | 889 | 7:41 | 1104 | 12:09 | 1459 | 20:42
2015-07-27 | 907 | 3:47 | 1354 | 10:01 | 1571 | 20:53
2015-07-28 | 915 | 4:25 | 1347 | 11:45 | 1525 | 20:34
2015-07-29 | 863 | 3:51 | 1350 | 11:48 | 1584 | 20:30
2015-07-30 | 917 | 4:31 | 1389 | 14:28 | 1607 | 20:30
2015-07-31 | 912 | 3:35 | 1399 | 11:47 | 1533 | 19:48

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/07/2015 AL 31/07/2015 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 36498.8453 | Central Baygorria | 119.3329
Central Palmar | 85104.7866 | Central Palmar | 0.1125
Central Terra | 53006.9136 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 174610.5455 | Total Hidráulicas | 119.4454
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 6971.298 | Central Batlle y Ordoñez | 157.3155
Central Termica de Respaldo | 7452.187 | Central Termica de Respaldo | 2111.5534
Punta del Tigre | 11469.1868 | Punta del Tigre | 239.3386
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 25892.6718 | Total Térmicas | 2508.2075
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 21669.96 | Juan Pablo Terra | 11.88
Los Caracoles | 4857.4846 | Los Caracoles | 8.059
Total Eólicas | 26527.4446 | Total Eólicas | 19.939
Solar |  | Solar
Asahi | 44.593 | Asahi | 1.926
Total Solar | 44.593 | Total Solar | 1.926
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 233.2189
TOTAL UTE | 227075.2549 | TOTAL UTE | 2882.7368
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 21.203
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 21.203
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.588 | Agroland S.A. | 202.824
Agua Leguas S.A. Peralta I | 5477.2 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 4.8
Astidey S.A. | 6898.219 | Astidey S.A. | 1.597
Cadonal S.A. | 14409.584 | Cadonal S.A. | 10.232
Engraw S.A. | 561.351 | Engraw S.A. | 99.589
Generación Eólica Minas S.A. | 13430.817 | Generación Eólica Minas S.A. | 4.541
Kentilux S.A. | 4040.722 | Kentilux S.A. | 7.885
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 188.638 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 230.045
Luz de Loma S.A. | 6739.633 | Luz de Loma S.A. | 5.051
Luz de Mar S.A. | 5460.031 | Luz de Mar S.A. | 4.082
Luz de Rio S.A. | 15222.664 | Luz de Rio S.A. | 11.65
Nuevo Manantial S.A. | 1074.944 | Nuevo Manantial S.A. | 31.1589
Palmatir S.A. | 11789.248 | Palmatir S.A. | 13.488
Polesine S.A. | 16398.589 | Polesine S.A. | 3.868
R del Sur S.A. | 13617.53 | R del Sur S.A. | 8.04
Rouar S.A. | 14312.47 | Rouar S.A. | 41.407
Togely (P.E. Libertad) | 2094.139 | Togely (P.E. Libertad) | 2.46
Total Eólicas | 131716.367 | Total Eólicas | 682.7179
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2654.567 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 24.164
Bioener S.A. | 4283.6148 | Bioener S.A. | 30.7476
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 45623.9976 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 179.643
Fenirol S.A. | 5256.765 | Fenirol S.A. | 7.961
Galofer S.A. | 6635.621 | Galofer S.A. | 25.254
Lanas Trinidad S.A. | 196.858 | Lanas Trinidad S.A. | 0.246
Las Rosas Maldonado | 44.478 | Las Rosas Maldonado | 5.916
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 11.935
Ponlar S.A. | 2741.366 | Ponlar S.A. | 10.941
UPM S.A. | 9684.4956 | UPM S.A. | 39.1764
Weyerhaeuser Productos S.A. | 742.394 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 39.866
Total Biomasa | 77864.157 | Total Biomasa | 375.85
Solar |  | Solar
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 1623.783 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 31.026
Total Solar | 1623.783 | Total Solar | 31.026
TOTAL OTROS GENERADORES | 211204.307 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1110.7969
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 26751
Compras a Salto Grande | 559104.1675 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 559104.1675 | Total exportaciones y Salto Grande | 26751
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 997383.7294 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 30744.5337