## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-08-01 | 13.2 | 12.1 | 11.5 | 11 | 9.7 | 8.1 | 7.9 | 7.4 | 7 | 10.2 | 13 | 13.4 | 13.8 | 15 | 14.8 | 15.4 | 14.2 | 13.6 | 13.2 | 12 | 14.8 | 12 | 11.2 | 11.6
2015-08-02 | 12 | 12.2 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 14 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 17.6 | 18.3 | 17.8 | 16.5 | 15.8 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 12.7 | 12.7
2015-08-03 | 12.2 | 12 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 11.2 | 13.4 | 16.8 | 15.6 | 17.8 | 18 | 18.6 | 18.4 | 15.4 | 14.2 | 13.4 | 11.8 | 11 | 11.5
2015-08-04 | 10.4 | 10.4 | 10 | 8 | 7.7 | 8.5 | 10.4 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 13 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 14.2 | 15 | 14.3 | 13.2 | 12.5 | 12 | 12 | 11.6 | 11.2 | 10.7
2015-08-05 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 17.6 | 18.8 | 19.2 | 20 | 18.8 | 18.6 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.7
2015-08-06 | 17.6 | 17.8 | 16.7 | 16.7 | 16.6 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.7 | 16.7 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18.8 | 19.9 | 19.5 | 18.8 | 18 | 18.8 | 19 | 17
2015-08-07 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 20 | 17.5 | 17 | 16.7 | 16 | 16.4 | 16.3 | 17.6 | 17.5 | 17.2 | 17.6 | 16 | 16 | 16.1 | 14.8 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 14 | 14.3 | 14
2015-08-08 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | 16.6 | 17.9 | 18.7 | 18.5 | 18 | 18.6 | 19.9 | 20 | 22.6 | 21.8 | 22.2 | 23 | 23.5
2015-08-09 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23 | 22.5 | 23 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 25 | 26.8 | 29.2 | 30.4 | 30 | 31.2 | 31.4 | 22.2 | 21 | 18.6 | 17.5 | 17.3 | 17.2 | 17
2015-08-10 | 16.5 | 16.5 | 15.4 | 15 | 15 | 14.8 | 15 | 14.6 | 15 | 17.2 | 15.3 | 12.8 | 12.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 13 | 12.8 | 12.5 | 11.5 | 11.2 | 12 | 12 | 11.3
2015-08-11 | 9.4 | 10 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.7 | 11.5 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 14.2 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.4
2015-08-12 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 13 | 12.6 | 13 | 13 | 13 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13.7 | 13.7 | 13.6
2015-08-13 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 14 | 14.5 | 14.8 | 14.8 | 14.9 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.8
2015-08-14 | 13.8 | 13.5 | 13 | 13 | 12.8 | 12 | 12 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2
2015-08-15 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 14.6 | 14.1 | 12 | 10 | 9.2 | 8.8 | 9 | 8
2015-08-16 | 8.5 | 8 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 7 | 6.2 | 6.4 | 9 | 11.6 | 13.9 | 15.9 | 16.5 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | 14.7 | 13.3 | 13.3 | 13.2 | 12.4 | 12 | 11.6
2015-08-17 | 12 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.4 | 14 | 15.6 | 17.2 | 18.2 | 18.8 | 19 | 18.8 | 18.2 | 18 | 17.4 | 16.8 | 16.5 | 16.1 | 15.1 | 14.6
2015-08-18 | 14.5 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14 | 13.7 | 13 | 14.1 | 14 | 14.4 | 14.8 | 16.4 | 16.4 | 17 | 18 | 18 | 18.2 | 16 | 14 | 13.3 | 13 | 12.8 | 12.6 | 12.1
2015-08-19 | 12 | 12 | 12.1 | 12 | 11.8 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 12.5 | 12.7 | 13.6 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.1
2015-08-20 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 | 11.4 | 13.8 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.2 | 13 | 13
2015-08-21 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.6 | 11 | 12.4 | 14.8 | 15.8 | 18.2 | 18.6 | 19.8 | 20 | 20 | 19.8 | 18.4 | 17 | 16.2 | 15.3 | 14.7 | 14.5
2015-08-22 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 14.6 | 16.2 | 19.1 | 21.5 | 21.5 | 19.6 | 20 | 19.4 | 17.6 | 16.1 | 15 | 15.2 | 14.2 | 14 | 13.8
2015-08-23 | 14 | 14.1 | 13.5 | 13.8 | 13.5 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11.2 | 10.2 | 11 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.2
2015-08-24 | 9.4 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 8.5 | 8 | 8.8 | 9.2 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 11.4 | 12 | 11 | 10.8 | 11 | 11 | 10.4 | 9.3
2015-08-25 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | 8.8 | 10.3 | 13.4 | 15.6 | 17.3 | 19 | 19.9 | 20.3 | 20.2 | 19.5 | 18.6 | 17.7 | 16.7 | 15.8 | 15.4 | 15
2015-08-26 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 15 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 14.6 | 14.5 | 14.5 |  | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 12.4 | 11 | 9.8 | 9.6
2015-08-27 | 9.6 | 10.4 | 11.8 | 11.8 | 10.8 | 12 | 12 | 13.1 | 13 | 13.2 | 14.4 | 14.6 | 15 | 15 | 16 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 15.4 | 12.5 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 9.3
2015-08-28 | 8.5 | 9.8 | 8.5 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 8 | 9 | 8.8 | 11 | 14.8 | 17.5 | 18.8 | 21.5 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 20.9 | 19.5 | 17.9 | 17.4 | 17.4 | 17.3 | 17.2
2015-08-29 | 16.2 | 16 | 15.3 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19.1 | 22.5 | 24 | 25 | 25 | 18.8 | 19.4 | 18.7 | 17.4 | 16.5 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16
2015-08-30 | 15.8 | 15 | 15.4 | 14.4 | 11.7 | 13 | 16.4 | 15.6 | 15.8 | 17.6 | 20.1 | 22.9 | 24 | 22.8 | 22.1 | 19.6 | 18.2 | 17.4 | 16.6 | 16.6 | 17 | 16.8 | 16.6 | 16.2
2015-08-31 | 16.6 | 16 | 16 | 16 | 15.5 | 15.2 | 16 | 14.8 | 14.8 | 15.8 | 17 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 16.6 | 16 | 16.6 | 15.8 | 15 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10.5 | 9.7

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-08-01 | 53.94
Central Baygorria | 2015-08-02 | 53.94
Central Baygorria | 2015-08-03 | 53.78
Central Baygorria | 2015-08-04 | 53.93
Central Baygorria | 2015-08-05 | 53.93
Central Baygorria | 2015-08-06 | 53.86
Central Baygorria | 2015-08-07 | 53.92
Central Baygorria | 2015-08-08 | 53.91
Central Baygorria | 2015-08-09 | 53.92
Central Baygorria | 2015-08-10 | 53.78
Central Baygorria | 2015-08-11 | 53.62
Central Baygorria | 2015-08-12 | 54.28
Central Baygorria | 2015-08-13 | 54.28
Central Baygorria | 2015-08-14 | 54.22
Central Baygorria | 2015-08-15 | 54.14
Central Baygorria | 2015-08-16 | 54.09
Central Baygorria | 2015-08-17 | 54.2
Central Baygorria | 2015-08-18 | 54.12
Central Baygorria | 2015-08-19 | 54.06
Central Baygorria | 2015-08-20 | 54.05
Central Baygorria | 2015-08-21 | 54.04
Central Baygorria | 2015-08-22 | 54.06
Central Baygorria | 2015-08-23 | 54.08
Central Baygorria | 2015-08-24 | 54
Central Baygorria | 2015-08-25 | 53.94
Central Baygorria | 2015-08-26 | 53.96
Central Baygorria | 2015-08-27 | 54.11
Central Baygorria | 2015-08-28 | 54.19
Central Baygorria | 2015-08-29 | 54.19
Central Baygorria | 2015-08-30 | 54.22
Central Baygorria | 2015-08-31 | 54.17
Central Baygorria | 2015-09-01 | 54.14
Central Baygorria | 2015-09-02 | 54.27
Central Baygorria | 2015-09-03 | 54.27
Central Baygorria | 2015-09-04
Central Palmar | 2015-08-01 | 38.58
Central Palmar | 2015-08-02 | 38.6
Central Palmar | 2015-08-03 | 38.66
Central Palmar | 2015-08-04 | 38.77
Central Palmar | 2015-08-05 | 38.81
Central Palmar | 2015-08-06 | 39.02
Central Palmar | 2015-08-07 | 39.36
Central Palmar | 2015-08-08 | 39.21
Central Palmar | 2015-08-09 | 39.36
Central Palmar | 2015-08-10 | 39.15
Central Palmar | 2015-08-11 | 38.97
Central Palmar | 2015-08-12 | 39.17
Central Palmar | 2015-08-13 | 40.09
Central Palmar | 2015-08-14 | 40.28
Central Palmar | 2015-08-15 | 40.51
Central Palmar | 2015-08-16 | 40.41
Central Palmar | 2015-08-17 | 40.46
Central Palmar | 2015-08-18 | 40.83
Central Palmar | 2015-08-19 | 40.89
Central Palmar | 2015-08-20 | 40.87
Central Palmar | 2015-08-21 | 40.68
Central Palmar | 2015-08-22 | 40.28
Central Palmar | 2015-08-23 | 39.95
Central Palmar | 2015-08-24 | 39.95
Central Palmar | 2015-08-25 | 39.98
Central Palmar | 2015-08-26 | 39.97
Central Palmar | 2015-08-27 | 40
Central Palmar | 2015-08-28 | 39.95
Central Palmar | 2015-08-29 | 39.91
Central Palmar | 2015-08-30 | 39.95
Central Palmar | 2015-08-31 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-01 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-02 | 40.03
Central Palmar | 2015-09-03 | 40.02
Central Palmar | 2015-09-04
Central Terra | 2015-08-01 | 76.28
Central Terra | 2015-08-02 | 76.3
Central Terra | 2015-08-03 | 76.31
Central Terra | 2015-08-04 | 76.36
Central Terra | 2015-08-05 | 76.44
Central Terra | 2015-08-06 | 76.5
Central Terra | 2015-08-07 | 76.69
Central Terra | 2015-08-08 | 76.59
Central Terra | 2015-08-09 | 76.69
Central Terra | 2015-08-10 | 76.69
Central Terra | 2015-08-11 | 76.71
Central Terra | 2015-08-12 | 77.15
Central Terra | 2015-08-13 | 77.56
Central Terra | 2015-08-14 | 77.9
Central Terra | 2015-08-15 | 78.28
Central Terra | 2015-08-16 | 78.59
Central Terra | 2015-08-17 | 78.94
Central Terra | 2015-08-18 | 79.19
Central Terra | 2015-08-19 | 79.44
Central Terra | 2015-08-20 | 79.71
Central Terra | 2015-08-21 | 79.93
Central Terra | 2015-08-22 | 80.09
Central Terra | 2015-08-23 | 80.31
Central Terra | 2015-08-24 | 80.55
Central Terra | 2015-08-25 | 80.71
Central Terra | 2015-08-26 | 80.81
Central Terra | 2015-08-27 | 80.96
Central Terra | 2015-08-28 | 81.06
Central Terra | 2015-08-29 | 81.13
Central Terra | 2015-08-30 | 81.19
Central Terra | 2015-08-31 | 81.21
Central Terra | 2015-09-01 | 81.28
Central Terra | 2015-09-02 | 81.25
Central Terra | 2015-09-03 | 81.21
Central Terra | 2015-09-04
Salto Grande - CTM | 2015-08-01 | 35.45
Salto Grande - CTM | 2015-08-02 | 35.46
Salto Grande - CTM | 2015-08-03 | 35.44
Salto Grande - CTM | 2015-08-04 | 35.49
Salto Grande - CTM | 2015-08-05 | 35.29
Salto Grande - CTM | 2015-08-06 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2015-08-07 | 34.9
Salto Grande - CTM | 2015-08-08 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2015-08-09 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2015-08-10 | 34.76
Salto Grande - CTM | 2015-08-11 | 34.46
Salto Grande - CTM | 2015-08-12 | 34.29
Salto Grande - CTM | 2015-08-13 | 34.75
Salto Grande - CTM | 2015-08-14 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2015-08-15 | 35.11
Salto Grande - CTM | 2015-08-16 | 35.14
Salto Grande - CTM | 2015-08-17 | 35.49
Salto Grande - CTM | 2015-08-18 | 35.25
Salto Grande - CTM | 2015-08-19 | 35.26
Salto Grande - CTM | 2015-08-20 | 35.38
Salto Grande - CTM | 2015-08-21 | 35.45
Salto Grande - CTM | 2015-08-22 | 35.39
Salto Grande - CTM | 2015-08-23 | 35.42
Salto Grande - CTM | 2015-08-24 | 35.33
Salto Grande - CTM | 2015-08-25 | 35.14
Salto Grande - CTM | 2015-08-26 | 35.06
Salto Grande - CTM | 2015-08-27 | 35.11
Salto Grande - CTM | 2015-08-28 | 35.01
Salto Grande - CTM | 2015-08-29 | 35.14
Salto Grande - CTM | 2015-08-30 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2015-08-31 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2015-09-01 | 35.28
Salto Grande - CTM | 2015-09-02 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2015-09-03 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2015-09-04
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-01 | 35.45
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-02 | 35.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-03 | 35.44
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-04 | 35.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-05 | 35.29
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-06 | 34.91
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-07 | 35.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-08 | 34.2
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-09 | 34.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-10 | 33.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-11 | 33.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-12 | 33.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-13 | 33.47
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-14 | 33.69
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-15 | 33.86
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-16 | 33.9
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-17 | 34.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-18 | 34.6
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-19 | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-20 | 35.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-21 | 35.45
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-22 | 35.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-23 | 35.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-24 | 35.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-25 | 34.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-26 | 34.74
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-27 | 34.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-28 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-29 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-30 | 34.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-31 | 34.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-01 | 34.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-02 | 34.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-03 | 33.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-01 | 35.45
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-02 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-03 | 35.44
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-04 | 35.49
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-05 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-06 | 35.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-07 | 35.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-08 | 35.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-09 | 35.51
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-10 | 35.47
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-11 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-12 | 35.36
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-13 | 35.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-14 | 36.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-15 | 36.22
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-16 | 36.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-17 | 36.53
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-18 | 35.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-19 | 35.52
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-20 | 35.38
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-21 | 35.45
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-22 | 35.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-23 | 35.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-24 | 35.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-25 | 35.28
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-26 | 35.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-27 | 35.75
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-28 | 35.8
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-29 | 35.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-30 | 36.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-31 | 36.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-01 | 36.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-02 | 35.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-03 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-04
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-08-01 | 176.27 | 0 | 71.18
Central Baygorria | 2015-08-02 | 226.73 | 0 | -76.62
Central Baygorria | 2015-08-03 | 460.18 | 0 | -56.72
Central Baygorria | 2015-08-04 | 154.39 | 0 | 132.41
Central Baygorria | 2015-08-05 | 0 | 0 | 7.63
Central Baygorria | 2015-08-06 | 193.98 | 0 | 106.95
Central Baygorria | 2015-08-07 | 21.64 | 0 | 67.71
Central Baygorria | 2015-08-08 | 0 | 0 | 19.21
Central Baygorria | 2015-08-09 | 0 | 0 | 19.21
Central Baygorria | 2015-08-10 | 204.5 | 0 | -39.23
Central Baygorria | 2015-08-11 | 303.24 | 0 | 40.05
Central Baygorria | 2015-08-12 | 334.83 | 265.27 | 1394.44
Central Baygorria | 2015-08-13 | 744.9 | 3302.43 | 3942.36
Central Baygorria | 2015-08-14 | 819.9 | 663.7 | 1126.5
Central Baygorria | 2015-08-15 | 827.77 | 985.99 | 1615.74
Central Baygorria | 2015-08-16 | 314.58 | 0 | 264.46
Central Baygorria | 2015-08-17 | 472.1 | 20.25 | 566.09
Central Baygorria | 2015-08-18 | 741.43 | 397.56 | 1012.96
Central Baygorria | 2015-08-19 | 267.93 | 0 | 120.83
Central Baygorria | 2015-08-20 | 151.27 | 0 | 102.08
Central Baygorria | 2015-08-21 | 0 | 0 | -3.93
Central Baygorria | 2015-08-22 | 0 | 0 | 30.78
Central Baygorria | 2015-08-23 | 0 | 0 | 42.47
Central Baygorria | 2015-08-24 | 305.32 | 0 | 54.17
Central Baygorria | 2015-08-25 | 71.75 | 0 | -81.02
Central Baygorria | 2015-08-26 | 722.22 | 0 | 165.7
Central Baygorria | 2015-08-27 | 828.12 | 0 | 244.33
Central Baygorria | 2015-08-28 | 833.33 | 0 | 78.13
Central Baygorria | 2015-08-29 | 879.74 | 0 | 26.16
Central Baygorria | 2015-08-30 | 885.99 | 75.34 | 12.85
Central Baygorria | 2015-08-31 | 872.68 | 277.89 | -0.57
Central Baygorria | 2015-09-01 | 877.77 | 276.96 | 40.98
Central Baygorria | 2015-09-02 | 875.46 | 38.54 | -5.89
Central Baygorria | 2015-09-03 | 880.2 | 241.66 | -66.32
Central Baygorria | 2015-09-04
Central Palmar | 2015-08-01 | 0 | 0 | 139.23
Central Palmar | 2015-08-02 | 34.37 | 0 | -119.56
Central Palmar | 2015-08-03 | 171.6 | 0 | -89
Central Palmar | 2015-08-04 | 14.46 | 0 | 199.19
Central Palmar | 2015-08-05 | 0 | 0 | 142.7
Central Palmar | 2015-08-06 | 0 | 0 | 458.82
Central Palmar | 2015-08-07 | 471.87 | 0 | 524.07
Central Palmar | 2015-08-08 | 41.89 | 0 | 613.42
Central Palmar | 2015-08-09 | 9.49 | 0 | 512.3
Central Palmar | 2015-08-10 | 1252.19 | 0 | 381.61
Central Palmar | 2015-08-11 | 1310.41 | 0 | 445.06
Central Palmar | 2015-08-12 | 1319.21 | 0 | 1383.11
Central Palmar | 2015-08-13 | 1345.48 | 640.27 | 1160.77
Central Palmar | 2015-08-14 | 1536.45 | 2210.53 | 2895.9
Central Palmar | 2015-08-15 | 1537.73 | 2521.99 | 3028.94
Central Palmar | 2015-08-16 | 1544.9 | 2266.31 | 3180.67
Central Palmar | 2015-08-17 | 1517.7 | 1785.6 | -492.35
Central Palmar | 2015-08-18 | 1501.62 | 1802.19 | 3689.01
Central Palmar | 2015-08-19 | 1471.75 | 1815.16 | 3282.53
Central Palmar | 2015-08-20 | 1476.4 | 1817.93 | 3082.41
Central Palmar | 2015-08-21 | 1469.67 | 1810.53 | 2513.88
Central Palmar | 2015-08-22 | 1448.84 | 1499.88 | 1498.95
Central Palmar | 2015-08-23 | 1305.43 | 377.43 | 614
Central Palmar | 2015-08-24 | 668.51 | 0 | 381.48
Central Palmar | 2015-08-25 | 0 | 0 | 62.45
Central Palmar | 2015-08-26 | 975.69 | 0 | 225.46
Central Palmar | 2015-08-27 | 1085.53 | 0 | 123.38
Central Palmar | 2015-08-28 | 1314.23 | 0 | 314.12
Central Palmar | 2015-08-29 | 1332.6 | 0 | 320.14
Central Palmar | 2015-08-30 | 1020.83 | 0 | 228.13
Central Palmar | 2015-08-31 | 1028.81 | 0 | 313.2
Central Palmar | 2015-09-01 | 1310.99 | 0 | 176.75
Central Palmar | 2015-09-02 | 1298.84 | 0 | 266.43
Central Palmar | 2015-09-03 | 1288.77 | 0 | 164.13
Central Palmar | 2015-09-04
Central Terra | 2015-08-01 | 228.24 | 0 | 626.38
Central Terra | 2015-08-02 | 310.99 | 0 | 524.7
Central Terra | 2015-08-03 | 339.35 | 0 | 459.83
Central Terra | 2015-08-04 | 203 | 0 | 693.86
Central Terra | 2015-08-05 | 0 | 0 | 757.17
Central Terra | 2015-08-06 | 13.65 | 0 | 597.56
Central Terra | 2015-08-07 | 7.75 | 0 | 325.57
Central Terra | 2015-08-08 | 0 | 0 | 607.17
Central Terra | 2015-08-09 | 0 | 0 | 1000.92
Central Terra | 2015-08-10 | 88.88 | 0 | 117.7
Central Terra | 2015-08-11 | 85.41 | 0 | 310.99
Central Terra | 2015-08-12 | 0 | 0 | 4369.21
Central Terra | 2015-08-13 | 112.96 | 0 | 4367.47
Central Terra | 2015-08-14 | 294.21 | 0 | 3971.6
Central Terra | 2015-08-15 | 101.85 | 0 | 4369.9
Central Terra | 2015-08-16 | 0 | 0 | 3574.65
Central Terra | 2015-08-17 | 72.91 | 0 | 4250.11
Central Terra | 2015-08-18 | 29.74 | 0 | 3119.5
Central Terra | 2015-08-19 | 73.84 | 0 | 3199.42
Central Terra | 2015-08-20 | 45.37 | 0 | 3542
Central Terra | 2015-08-21 | 0 | 0 | 2883.91
Central Terra | 2015-08-22 | 0 | 0 | 2155.32
Central Terra | 2015-08-23 | 0 | 0 | 3000.59
Central Terra | 2015-08-24 | 154.74 | 0 | 3468.51
Central Terra | 2015-08-25 | 90.97 | 0 | 2386.92
Central Terra | 2015-08-26 | 587.3 | 0 | 2038.54
Central Terra | 2015-08-27 | 645.13 | 131.48 | 2922.8
Central Terra | 2015-08-28 | 646.41 | 220.71 | 2354.5
Central Terra | 2015-08-29 | 637.61 | 223.84 | 1931.91
Central Terra | 2015-08-30 | 640.62 | 350.46 | 1911.34
Central Terra | 2015-08-31 | 649.42 | 440.27 | 1419.79
Central Terra | 2015-09-01 | 645.25 | 442.24 | 2165.74
Central Terra | 2015-09-02 | 647.56 | 442.82 | 698.95
Central Terra | 2015-09-03 | 648.84 | 547.91 | 441.8
Central Terra | 2015-09-04
Salto Grande - CTM | 2015-08-01 | 8292 | 4676 | 13049
Salto Grande - CTM | 2015-08-02 | 7835 | 3416 | 11583
Salto Grande - CTM | 2015-08-03 | 8678 | 1634 | 10087
Salto Grande - CTM | 2015-08-04 | 8464 | 287 | 8951
Salto Grande - CTM | 2015-08-05 | 8240 | 466 | 7816
Salto Grande - CTM | 2015-08-06 | 8104 | 0 | 7000
Salto Grande - CTM | 2015-08-07 | 7909 | 0 | 6451
Salto Grande - CTM | 2015-08-08 | 7474 | 0 | 5611
Salto Grande - CTM | 2015-08-09 | 4268 | 0 | 5086
Salto Grande - CTM | 2015-08-10 | 5595 | 0 | 4915
Salto Grande - CTM | 2015-08-11 | 7069 | 0 | 4626
Salto Grande - CTM | 2015-08-12 | 6572 | 0 | 5806
Salto Grande - CTM | 2015-08-13 | 6277 | 0 | 8587
Salto Grande - CTM | 2015-08-14 | 7201 | 0 | 9743
Salto Grande - CTM | 2015-08-15 | 8086 | 0 | 9624
Salto Grande - CTM | 2015-08-16 | 8133 | 0 | 8542
Salto Grande - CTM | 2015-08-17 | 8378 | 347 | 11457
Salto Grande - CTM | 2015-08-18 | 8504 | 5157 | 12518
Salto Grande - CTM | 2015-08-19 | 8513 | 3851 | 12720
Salto Grande - CTM | 2015-08-20 | 8545 | 2875 | 11856
Salto Grande - CTM | 2015-08-21 | 8321 | 482 | 9530
Salto Grande - CTM | 2015-08-22 | 8159 | 0 | 8241
Salto Grande - CTM | 2015-08-23 | 7411 | 0 | 7441
Salto Grande - CTM | 2015-08-24 | 8185 | 0 | 6886
Salto Grande - CTM | 2015-08-25 | 8140 | 0 | 6351
Salto Grande - CTM | 2015-08-26 | 5698 | 0 | 5728
Salto Grande - CTM | 2015-08-27 | 4989 | 0 | 5236
Salto Grande - CTM | 2015-08-28 | 5747 | 0 | 4883
Salto Grande - CTM | 2015-08-29 | 4272 | 0 | 4717
Salto Grande - CTM | 2015-08-30 | 2554 | 0 | 4686
Salto Grande - CTM | 2015-08-31 | 4283 | 0 | 4707
Salto Grande - CTM | 2015-09-01 | 5379 | 0 | 4554
Salto Grande - CTM | 2015-09-02 | 5966 | 0 | 4419
Salto Grande - CTM | 2015-09-03 | 4600 | 0 | 4206
Salto Grande - CTM | 2015-09-04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-01 | 4139.67 | 4676 | 6524.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-02 | 3377.55 | 3416 | 5791.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-03 | 4299.36 | 1634 | 5043.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-04 | 4132.44 | 287 | 4475.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-05 | 4119.85 | 466 | 3908
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-06 | 3691.19 | 0 | 3500
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-07 | 3340.98 | 0 | 3225.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-08 | 3224.25 | 0 | 2805.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-09 | 1710.66 | 0 | 2543
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-10 | 2301.01 | 0 | 2457.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-11 | 3168.39 | 0 | 2313
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-12 | 2162.67 | 0 | 2903
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-13 | 2672.66 | 0 | 4293.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-14 | 3497.08 | 0 | 4871.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-15 | 4031.05 | 0 | 4812
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-16 | 4067.09 | 0 | 4271
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-17 | 4177.81 | 347 | 5728.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-18 | 4164.83 | 5157 | 6259
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-19 | 4213.73 | 3851 | 6360
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-20 | 4236.73 | 2875 | 5928
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-21 | 4160.7 | 482 | 4765
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-22 | 4074.03 | 0 | 4120.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-23 | 5590.42 | 0 | 3720.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-24 | 4019.62 | 0 | 3443
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-25 | 3864.21 | 0 | 3175.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-26 | 1863.75 | 0 | 2864
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-27 | 1226 | 0 | 2618
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-28 | 2245.29 | 0 | 2441.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-29 | 1790.59 | 0 | 2358.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-30 | 1561.33 | 0 | 2343
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-31 | 2053.2 | 0 | 2353.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-01 | 2530.16 | 0 | 2277
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-02 | 3043.34 | 0 | 2209.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-03 | 1990.45 | 0 | 2103
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-04
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-08-01 | 35.45 | 35.45 | 35.45
2015-08-02 | 35.46 | 35.46 | 35.46
2015-08-03 | 35.44 | 35.44 | 35.44
2015-08-04 | 35.49 | 35.49 | 35.49
2015-08-05 | 35.29 | 35.29 | 35.29
2015-08-06 | 35.42 | 34.91 | 35.17
2015-08-07 | 35.29 | 35.49 | 34.9
2015-08-08 | 35.25 | 34.2 | 34.74
2015-08-09 | 35.51 | 34.28 | 34.92
2015-08-10 | 35.47 | 33.99 | 34.76
2015-08-11 | 35.27 | 33.56 | 34.46
2015-08-12 | 35.36 | 33.05 | 34.29
2015-08-13 | 35.87 | 33.47 | 34.75
2015-08-14 | 36.08 | 33.69 | 34.96
2015-08-15 | 36.22 | 33.86 | 35.11
2015-08-16 | 36.24 | 33.9 | 35.14
2015-08-17 | 36.53 | 34.34 | 35.49
2015-08-18 | 35.86 | 34.6 | 35.25
2015-08-19 | 35.52 | 34.99 | 35.26
2015-08-20 | 35.38 | 35.38 | 35.38
2015-08-21 | 35.45 | 35.45 | 35.45
2015-08-22 | 35.39 | 35.39 | 35.39
2015-08-23 | 35.5 | 35.33 | 35.42
2015-08-24 | 35.43 | 35.22 | 35.33
2015-08-25 | 35.28 | 34.99 | 35.14
2015-08-26 | 35.48 | 34.74 | 35.06
2015-08-27 | 35.75 | 34.42 | 35.11
2015-08-28 | 35.8 | 34.17 | 35.01
2015-08-29 | 35.99 | 34.21 | 35.14
2015-08-30 | 36.08 | 34.67 | 35.4
2015-08-31 | 36.09 | 34.37 | 35.27
2015-09-01 | 36.14 | 34.34 | 35.28
2015-09-02 | 35.96 | 34.16 | 35.1
2015-09-03 | 35.92 | 33.95 | 34.99
2015-09-04

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-08-01 | 918 | 4:19 | 1239 | 12:46 | 1482 | 20:15
2015-08-02 | 835 | 5:38 | 1157 | 12:38 | 1412 | 20:51
2015-08-03 | 880 | 3:57 | 1363 | 11:45 | 1588 | 20:58
2015-08-04 | 930 | 3:53 | 1407 | 11:29 | 1652 | 20:56
2015-08-05 | 954 | 3:52 | 1427 | 11:39 | 1535 | 20:56
2015-08-06 | 860 | 4:23 | 1325 | 12:44 | 1459 | 20:38
2015-08-07 | 835 | 4:29 | 1411 | 12:22 | 1531 | 19:31
2015-08-08 | 902 | 5:00 | 1287 | 12:51 | 1438 | 19:27
2015-08-09 | 794 | 7:49 | 1136 | 13:23 | 1296 | 21:00
2015-08-10 | 847 | 3:59 | 1361 | 11:56 | 1585 | 20:42
2015-08-11 | 928 | 4:18 | 1403 | 11:48 | 1612 | 20:42
2015-08-12 | 935 | 3:41 | 1550 | 13:10 | 1698 | 20:26
2015-08-13 | 961 | 4:08 | 1521 | 11:54 | 1639 | 20:39
2015-08-14 | 949 | 4:09 | 1501 | 13:39 | 1638 | 20:27
2015-08-15 | 961 | 4:49 | 1335 | 12:33 | 1571 | 20:35
2015-08-16 | 895 | 7:33 | 1162 | 11:07 | 1473 | 21:08
2015-08-17 | 915 | 3:46 | 1451 | 11:47 | 1586 | 20:56
2015-08-18 | 907 | 3:39 | 1357 | 11:21 | 1582 | 20:53
2015-08-19 | 922 | 4:16 | 1458 | 11:42 | 1704 | 20:38
2015-08-20 | 980 | 3:49 | 1430 | 11:35 | 1642 | 20:47
2015-08-21 | 956 | 4:02 | 1392 | 11:44 | 1505 | 20:47
2015-08-22 | 932 | 4:30 | 1213 | 12:48 | 1441 | 19:34
2015-08-23 | 863 | 7:30 | 1237 | 13:04 | 1519 | 20:55
2015-08-24 | 940 | 3:48 | 1426 | 11:49 | 1654 | 20:43
2015-08-25 | 875 | 7:31 | 1104 | 13:09 | 1433 | 20:52
2015-08-26 | 894 | 3:20 | 1478 | 13:16 | 1618 | 20:59
2015-08-27 | 952 | 4:03 | 1352 | 11:23 | 1575 | 20:17
2015-08-28 | 935 | 3:44 | 1366 | 11:21 | 1496 | 20:23
2015-08-29 | 928 | 4:35 | 1194 | 12:36 | 1394 | 19:38
2015-08-30 | 765 | 7:13 | 1015 | 13:34 | 1313 | 20:27
2015-08-31 | 847 | 3:31 | 1259 | 11:49 | 1523 | 20:35

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/08/2015 AL 31/08/2015 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 31611.1784 | Central Baygorria | 106.3548
Central Palmar | 157899.6 | Central Palmar | 0.1125
Central Terra | 30217.6164 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 219728.3948 | Total Hidráulicas | 106.4673
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 1000.182 | Central Batlle y Ordoñez | 130.2434
Central Termica de Respaldo | 0.169 | Central Termica de Respaldo | 2467.9106
Punta del Tigre | 733.1081 | Punta del Tigre | 257.5362
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 1733.4591 | Total Térmicas | 2855.6902
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 25535.4 | Juan Pablo Terra | 5.04
Los Caracoles | 6836.7482 | Los Caracoles | 4.6764
Total Eólicas | 32372.1482 | Total Eólicas | 9.7164
Solar |  | Solar
Asahi | 45.268 | Asahi | 1.744
Total Solar | 45.268 | Total Solar | 1.744
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 222.0661
TOTAL UTE | 253879.2701 | TOTAL UTE | 3195.684
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 18.901
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 18.901
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 7.693 | Agroland S.A. | 145.939
Agua Leguas S.A. Peralta I | 17423.2481 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 2.2
Agua Leguas S.A. Peralta II | 9952.4 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 156.6
Astidey S.A. | 14011.319 | Astidey S.A. | 4.931
Cadonal S.A. | 17988.049 | Cadonal S.A. | 4.394
Engraw S.A. | 786.655 | Engraw S.A. | 77.579
Generación Eólica Minas S.A. | 16225.198 | Generación Eólica Minas S.A. | 9.708
Kentilux S.A. | 5420.04 | Kentilux S.A. | 7.272
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 228.182 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 177.328
Luz de Loma S.A. | 7582.584 | Luz de Loma S.A. | 3.123
Luz de Mar S.A. | 6403.739 | Luz de Mar S.A. | 3.54
Luz de Rio S.A. | 18653.502 | Luz de Rio S.A. | 5.024
Nuevo Manantial S.A. | 808.911 | Nuevo Manantial S.A. | 25.754
Palmatir S.A. | 18802.847 | Palmatir S.A. | 7.908
Polesine S.A. | 18639.427 | Polesine S.A. | 5.01
R del Sur S.A. | 18116.17 | R del Sur S.A. | 5.72
Rouar S.A. | 17415.204 | Rouar S.A. | 33.911
Togely (P.E. Libertad) | 2526.286 | Togely (P.E. Libertad) | 1.903
Total Eólicas | 190991.4541 | Total Eólicas | 677.844
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2261.601 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 98.749
Bioener S.A. | 1977.183 | Bioener S.A. | 72.638
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 45984.2162 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 566.0833
Fenirol S.A. | 1915.818 | Fenirol S.A. | 28.133
Galofer S.A. | 6034.548 | Galofer S.A. | 22.812
Lanas Trinidad S.A. | 225.869 | Lanas Trinidad S.A. | 0.055
Las Rosas Maldonado | 82.91 | Las Rosas Maldonado | 5.067
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 11.847
Ponlar S.A. | 2824.42 | Ponlar S.A. | 12.851
UPM S.A. | 6023.538 | UPM S.A. | 2348.73
Weyerhaeuser Productos S.A. | 634.454 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 119.536
Total Biomasa | 67964.5572 | Total Biomasa | 3286.5013
Solar |  | Solar
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 4570.841 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 58.177
Total Solar | 4570.841 | Total Solar | 58.177
TOTAL OTROS GENERADORES | 263526.8523 | TOTAL OTROS GENERADORES | 4041.4233
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 123352
Compras a Salto Grande | 467322.9675 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 467322.9675 | Total exportaciones y Salto Grande | 123352
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 984729.0899 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 130589.1073