## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-09-01 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 8.9 | 9.8 | 11 | 11.7 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 12.2 | 12.1 | 11.5 | 10.3 | 9.1 | 9.2 | 9 | 9 | 9
2015-09-02 | 8.9 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 8.8 | 9.8 | 11.4 | 12 | 12.4 | 14.6 | 13.4 | 13.4 | 13 | 13 | 12.5 | 12.2 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12
2015-09-03 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 13 | 13.5 | 13.4 | 14.5 | 14.6 | 13.5 | 14 | 13.5 | 12.2 | 11 | 11 | 10 | 9.8 | 9
2015-09-04 | 7 | 5 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 9 | 12.6 | 14.6 | 16.2 | 17 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 17 | 15 | 13.6 | 12.8 | 10.8 | 10.5 | 9.8
2015-09-05 | 9.9 | 9 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.4 | 7 | 6.1 | 7.5 | 10.4 | 14.4 | 17.2 | 17.6 | 18.3 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 16.4 | 15 | 13.6 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 11.5
2015-09-06 | 11 | 10 | 8 | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 10.2 | 14.5 | 16.5 | 18 | 18.6 | 19 | 17.4 | 17 | 16.2 | 15 | 14 | 13.8 | 14 | 13.5 | 13.5
2015-09-07 | 12.4 | 11.7 | 11.6 | 11.3 | 9.2 | 10 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 14.2 | 15.2 | 16.6 | 18.6 | 17.4 | 17.2 | 16.2 | 16 | 16 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 14.8 | 14.2
2015-09-08 | 14 | 13.8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13.7 | 16.1 | 17.2 | 18.2 | 18.5 | 19.5 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 17.8 | 15.1 | 14.5 | 13.6 | 11.3 | 11.3
2015-09-09 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 10 | 10.5 | 9 | 8.4 | 10.2 | 14.6 | 15.8 | 15.1 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 14 | 12.6 | 12 | 10.3 | 9.8 | 9 | 8.5 | 8.4
2015-09-10 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 8.8 | 11.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 13 | 13.2 | 12.5 | 12 | 11.8 | 8.4 | 7.6 | 7.1 | 10.3 | 9.2
2015-09-11 | 7.8 | 5 | 5.3 | 7 | 8.6 | 7 | 6.3 | 5.6 | 6 | 6.8 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 8.8 | 10.6 | 9 | 9.6 | 9.5 | 9 | 7.5 | 6.2 | 5 | 3.5 | 3.2
2015-09-12 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 9.8 | 11.8 | 12.4 | 13.6 | 13.8 | 14 | 13.9 | 13.7 | 13.6 | 12.1 | 9.6 | 9.4 | 8.2 | 7 | 6.6
2015-09-13 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4.6 | 8.2 | 11.4 | 14.8 | 17.8 | 19.7 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.1 | 19.1 | 17.7 | 13.3 | 13.8 | 12.5 | 12.5 | 11.2
2015-09-14 | 9.8 | 9.8 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.8 | 7 | 6.8 | 9 | 12.4 | 17.4 | 19.4 | 21.6 | 23.4 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 23.4 | 21.6 | 19.2 | 16.2 | 17 | 15.2 | 15
2015-09-15 | 15.2 | 16 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17.2 | 20.2 | 23.6 | 24.5 | 26.2 | 25.6 | 23.5 | 23.2 | 21.8 | 20.8 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.7 | 17.5
2015-09-16 | 15.3 | 14.8 | 13.7 | 13.1 | 12.2 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 12.8 | 14.4 | 12.8 | 13.8 | 12.5 | 12 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 8.5 | 8.5
2015-09-17 | 6.2 | 5 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 16 | 16.2 | 16.2 | 15.4 | 14.4 | 13.8 | 12.2 | 10.4 | 11 | 11 | 8
2015-09-18 | 9 | 5.8 | 7.8 | 3.8 | 5 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 7.6 | 10.6 | 15 | 15.8 | 15.4 | 14.6 | 14.5 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 13.3 | 12.5 | 12 | 12 | 12 | 11.5
2015-09-19 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11 | 11.6 | 9 | 9 | 7 | 11 | 13 | 16.2 | 15 | 16.2 | 17 | 18 | 18 | 18.2 | 16 | 15.2 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 13.5
2015-09-20 | 13.1 | 12.1 | 12.1 | 11.2 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10 | 10.4 | 14.4 | 16.2 | 15.2 | 15 | 15.8 | 16.7 | 17.3 | 17.6 | 15.8 | 15 | 14.3 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13.2
2015-09-21 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14 | 14 | 14.2 | 14.2 | 14.4 | 14.1 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 15.1 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 14 | 14 | 14.6 | 13.4 | 13.2 | 13.2
2015-09-22 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 13 | 12.4 | 12 | 12 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 13 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 13
2015-09-23 | 12.8 | 12.8 | 13 | 13 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 15 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.2 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 14
2015-09-24 | 14.2 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 14.2 | 14 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13.2 | 13 | 13.2
2015-09-25 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12 | 12.4 | 13 | 13 | 13.8 | 14.6 | 14 | 14.4 | 15 | 14 | 14.6 | 14.6 | 13.6 | 13.4 | 13 | 12.6 | 12.3 | 12.2
2015-09-26 | 12 | 11.8 | 11.6 | 8 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 8.7 | 11.2 | 12 | 14.8 | 16 | 16.2 | 17 | 16.5 | 15.5 | 15 | 14.9 | 14.4 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13
2015-09-27 | 13 | 12.6 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 9.8 | 13.6 | 16 | 17.6 | 18 | 19.2 | 19.2 | 19 | 19 | 19.2 | 18.8 | 17 | 15.2 | 14.6 | 13.5 | 12
2015-09-28 | 12 | 11.6 | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 9 | 9.2 | 12.4 | 14.4 | 17.4 | 20.2 | 21 | 20.6 | 18 | 17.2 | 17.6 | 16.8 | 16 | 14.8 | 14.3 | 14.2 | 13.5 | 12.5
2015-09-29 | 12.2 | 11.2 | 10 | 10 | 9.5 | 9.6 | 8.2 | 7.4 | 10.4 | 14.2 | 15.4 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.2 | 15 | 13.8 | 13.5 | 13.2 | 12.2 | 12
2015-09-30 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 10.6 | 10.5 | 10.2 | 10 | 9.4 | 11 | 12.5 | 12.6 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 13.2 | 12 | 11.3 | 9.7 | 9.8 | 10

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Programada | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-08-29 | 54.15 | 54.19
Central Baygorria | 2015-08-30 | 54.12 | 54.22
Central Baygorria | 2015-08-31 | 54.24 | 54.17
Central Baygorria | 2015-09-01 | 54.25 | 54.14
Central Baygorria | 2015-09-02 | 54.16 | 54.27
Central Baygorria | 2015-09-03 | 54.29 | 54.27
Central Baygorria | 2015-09-04 | 54.29 | 54.19
Central Baygorria | 2015-09-05 | 54.2 | 54.15
Central Baygorria | 2015-09-06 | 54.18 | 54.28
Central Baygorria | 2015-09-07 | 54.2 | 54.23
Central Baygorria | 2015-09-08 | 54.23 | 54.29
Central Baygorria | 2015-09-09 | 54.29 | 54.26
Central Baygorria | 2015-09-10 | 54.26 | 54.2
Central Baygorria | 2015-09-11 | 54.2 | 54.29
Central Baygorria | 2015-09-12 | 54.27 | 54.36
Central Baygorria | 2015-09-13 | 54.33 | 54.22
Central Baygorria | 2015-09-14 | 54.2 | 54.22
Central Baygorria | 2015-09-15 | 54.19 | 54.2
Central Baygorria | 2015-09-16 | 54.21 | 54.17
Central Baygorria | 2015-09-17 | 54.18 | 54.16
Central Baygorria | 2015-09-18 | 54.22 | 54.15
Central Baygorria | 2015-09-19 | 54.22 | 54.19
Central Baygorria | 2015-09-20 | 54.22 | 54.21
Central Baygorria | 2015-09-21 | 54.16 | 54.1
Central Baygorria | 2015-09-22 | 54.05 | 54.05
Central Baygorria | 2015-09-23 | 54.01 | 54.03
Central Baygorria | 2015-09-24 | 53.95 | 54.25
Central Baygorria | 2015-09-25 | 54.21 | 54.12
Central Baygorria | 2015-09-26 | 54.1 | 53.97
Central Baygorria | 2015-09-27 | 53.98 | 53.85
Central Baygorria | 2015-09-28 | 53.84 | 53.79
Central Baygorria | 2015-09-29 | 53.97 | 53.81
Central Baygorria | 2015-09-30 | 54.09 | 53.96
Central Baygorria | 2015-10-01 | 53.91 | 54.21
Central Baygorria | 2015-10-02 | 53.82 | 54.22
Central Palmar | 2015-08-29 | 39.94 | 39.91
Central Palmar | 2015-08-30 | 39.98 | 39.95
Central Palmar | 2015-08-31 | 40 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-01 | 40.04 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-02 | 40.09 | 40.03
Central Palmar | 2015-09-03 | 40.03 | 40.02
Central Palmar | 2015-09-04 | 39.98 | 40.03
Central Palmar | 2015-09-05 | 40.04 | 40.09
Central Palmar | 2015-09-06 | 40.1 | 40.09
Central Palmar | 2015-09-07 | 40.06 | 40.11
Central Palmar | 2015-09-08 | 40.05 | 40.09
Central Palmar | 2015-09-09 | 40.08 | 40.1
Central Palmar | 2015-09-10 | 40 | 40.02
Central Palmar | 2015-09-11 | 40.01 | 40.01
Central Palmar | 2015-09-12 | 39.99 | 40.01
Central Palmar | 2015-09-13 | 39.96 | 40.04
Central Palmar | 2015-09-14 | 40.06 | 40.03
Central Palmar | 2015-09-15 | 40.03 | 40.05
Central Palmar | 2015-09-16 | 40.05 | 40.04
Central Palmar | 2015-09-17 | 40.04 | 40.05
Central Palmar | 2015-09-18 | 40.03 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-19 | 40.03 | 40.08
Central Palmar | 2015-09-20 | 40.03 | 40.08
Central Palmar | 2015-09-21 | 40.08 | 40.07
Central Palmar | 2015-09-22 | 40.08 | 40.05
Central Palmar | 2015-09-23 | 40.03 | 40
Central Palmar | 2015-09-24 | 39.97 | 39.97
Central Palmar | 2015-09-25 | 40.03 | 40.03
Central Palmar | 2015-09-26 | 40 | 40.01
Central Palmar | 2015-09-27 | 39.99 | 39.97
Central Palmar | 2015-09-28 | 40 | 39.96
Central Palmar | 2015-09-29 | 39.94 | 39.97
Central Palmar | 2015-09-30 | 39.97 | 39.99
Central Palmar | 2015-10-01 | 40.06 | 40.03
Central Palmar | 2015-10-02 | 40.02 | 40.23
Central Terra | 2015-08-29 | 81.09 | 81.13
Central Terra | 2015-08-30 | 81.12 | 81.19
Central Terra | 2015-08-31 | 81.2 | 81.21
Central Terra | 2015-09-01 | 81.2 | 81.28
Central Terra | 2015-09-02 | 81.27 | 81.25
Central Terra | 2015-09-03 | 81.23 | 81.21
Central Terra | 2015-09-04 | 81.17 | 81.19
Central Terra | 2015-09-05 | 81.13 | 81.18
Central Terra | 2015-09-06 | 81.09 | 81.13
Central Terra | 2015-09-07 | 81.09 | 81.06
Central Terra | 2015-09-08 | 81.02 | 81
Central Terra | 2015-09-09 | 80.95 | 80.94
Central Terra | 2015-09-10 | 80.89 | 80.93
Central Terra | 2015-09-11 | 80.87 | 80.84
Central Terra | 2015-09-12 | 80.82 | 80.81
Central Terra | 2015-09-13 | 80.77 | 80.78
Central Terra | 2015-09-14 | 80.74 | 80.75
Central Terra | 2015-09-15 | 80.71 | 80.71
Central Terra | 2015-09-16 | 80.68 | 80.69
Central Terra | 2015-09-17 | 80.66 | 80.63
Central Terra | 2015-09-18 | 80.59 | 80.59
Central Terra | 2015-09-19 | 80.6 | 80.61
Central Terra | 2015-09-20 | 80.61 | 80.65
Central Terra | 2015-09-21 | 80.66 | 80.65
Central Terra | 2015-09-22 | 80.66 | 80.65
Central Terra | 2015-09-23 | 80.66 | 80.71
Central Terra | 2015-09-24 | 80.78 | 80.84
Central Terra | 2015-09-25 | 80.94 | 80.94
Central Terra | 2015-09-26 | 81.02 | 81
Central Terra | 2015-09-27 | 81.1 | 81.11
Central Terra | 2015-09-28 | 81.18 | 81.19
Central Terra | 2015-09-29 | 81.25 | 81.28
Central Terra | 2015-09-30 | 81.33 | 81.36
Central Terra | 2015-10-01 | 81.39 | 81.43
Central Terra | 2015-10-02 | 81.33 | 81.44
Salto Grande - CTM | 2015-08-29 | 35.16 | 35.14
Salto Grande - CTM | 2015-08-30 | 35.38 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2015-08-31 | 35.33 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2015-09-01 | 35.25 | 35.28
Salto Grande - CTM | 2015-09-02 | 35.14 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2015-09-03 | 35.01 | 34.99
Salto Grande - CTM | 2015-09-04 | 34.87 | 35.04
Salto Grande - CTM | 2015-09-05 | 35 | 35.11
Salto Grande - CTM | 2015-09-06 | 35.28 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2015-09-07 | 35.41 | 35.42
Salto Grande - CTM | 2015-09-08 | 35.27 | 35.45
Salto Grande - CTM | 2015-09-09 | 35.26 | 35.15
Salto Grande - CTM | 2015-09-10 | 34.97 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2015-09-11 | 34.73 | 34.65
Salto Grande - CTM | 2015-09-12 | 34.68 | 34.54
Salto Grande - CTM | 2015-09-13 | 34.69 | 34.52
Salto Grande - CTM | 2015-09-14 | 34.51 | 34.58
Salto Grande - CTM | 2015-09-15 | 34.67 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2015-09-16 | 34.76 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2015-09-17 | 34.66 | 34.65
Salto Grande - CTM | 2015-09-18 | 34.65 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2015-09-19 | 34.4 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2015-09-20 | 34.26 | 34.51
Salto Grande - CTM | 2015-09-21 | 34.36 | 34.29
Salto Grande - CTM | 2015-09-22 | 34.24 | 33.78
Salto Grande - CTM | 2015-09-23 | 33.7 | 33.56
Salto Grande - CTM | 2015-09-24 | 33.82 | 33.6
Salto Grande - CTM | 2015-09-25 | 33.78 | 33.57
Salto Grande - CTM | 2015-09-26 | 34.03 | 34.04
Salto Grande - CTM | 2015-09-27 | 34.34 | 34.56
Salto Grande - CTM | 2015-09-28 | 34.61 | 34.46
Salto Grande - CTM | 2015-09-29 | 33.88 | 33.85
Salto Grande - CTM | 2015-09-30 | 33.32 | 32.97
Salto Grande - CTM | 2015-10-01 | 32.54 | 32.2
Salto Grande - CTM | 2015-10-02 | 34.84 | 32.13
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-29 | 34.67 | 34.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-30 | 35.03 | 34.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-08-31 | 34.53 | 34.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-01 | 34.46 | 34.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-02 | 34.12 | 34.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-03 | 34.09 | 33.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-04 | 33.8 | 34.07
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-05 | 34.12 | 34.19
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-06 | 34.46 | 34.45
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-07 | 34.63 | 34.64
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-08 | 34.43 | 34.77
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-09 | 34.47 | 34.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-10 | 33.98 | 33.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-11 | 33.55 | 33.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-12 | 33.53 | 33.2
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-13 | 33.51 | 33.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-14 | 33.17 | 33.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-15 | 33.23 | 33.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-16 | 33.39 | 33.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-17 | 33.37 | 33.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-18 | 33.47 | 33.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-19 | 33.36 | 33.59
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-20 | 33.27 | 33.72
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-21 | 33.58 | 33.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-22 | 33.45 | 32.73
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-23 | 32.67 | 32.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-24 | 32.4 | 31.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-25 | 32.02 | 31.53
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-26 | 32.38 | 32.29
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-27 | 32.73 | 33.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-28 | 33.04 | 32.88
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-29 | 32.4 | 32.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-30 | 31.83 | 31.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-01 | 31.22 | 30.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-02 | 34.31 | 31.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-29 | 35.62 | 35.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-30 | 35.71 | 36.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-31 | 36.08 | 36.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-01 | 35.97 | 36.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-02 | 36.07 | 35.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-03 | 35.84 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-04 | 35.83 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-05 | 35.8 | 35.95
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-06 | 36.04 | 36.2
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-07 | 36.14 | 36.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-08 | 36.03 | 36.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-09 | 35.99 | 35.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-10 | 35.87 | 35.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-11 | 35.77 | 35.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-12 | 35.7 | 35.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-13 | 35.72 | 35.69
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-14 | 35.65 | 35.79
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-15 | 35.91 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-16 | 35.95 | 35.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-17 | 35.78 | 35.76
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-18 | 35.69 | 35.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-19 | 35.32 | 35.32
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-20 | 35.14 | 35.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-21 | 35.08 | 34.98
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-22 | 34.96 | 34.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-23 | 34.59 | 34.67
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-24 | 35 | 35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-25 | 35.18 | 35.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-26 | 35.37 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-27 | 35.68 | 35.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-28 | 35.93 | 35.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-29 | 35.11 | 35.16
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-30 | 34.55 | 34.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-01 | 33.63 | 33.21
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-02 | 35.35 | 32.99
Central | Fecha | Turbinado Previsto | Turbinado Ejecutado | Vertido Previsto | Vertido Ejecutado | Aportes Previsto | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-08-29 | 896.05 | 879.74 | 50 | 0 | 0 | 26.16
Central Baygorria | 2015-08-30 | 896.05 | 885.99 | 150 | 75.34 | 0 | 12.85
Central Baygorria | 2015-08-31 | 896.05 | 872.68 | 200 | 277.89 | 0 | -0.57
Central Baygorria | 2015-09-01 | 896.05 | 877.77 | 200 | 276.96 | 0 | 40.98
Central Baygorria | 2015-09-02 | 896.05 | 875.46 | 200 | 38.54 | 0 | -5.89
Central Baygorria | 2015-09-03 | 887.46 | 880.2 | 200 | 241.66 | 0 | -66.32
Central Baygorria | 2015-09-04 | 887.46 | 879.51 | 200 | 330.43 | 0 | 38.89
Central Baygorria | 2015-09-05 | 896.05 | 884.2 | 280 | 268.98 | 0 | -522.37
Central Baygorria | 2015-09-06 | 896.05 | 881.48 | 140 | 56.13 | 0 | 23.35
Central Baygorria | 2015-09-07 | 673.91 | 672.1 | 300 | 1130.9 | 0 | -482.63
Central Baygorria | 2015-09-08 | 582.43 | 583.21 | 300 | 192.36 | 0 | -15.01
Central Baygorria | 2015-09-09 | 582.43 | 594.32 | 300 | 319.44 | 0 | 25.47
Central Baygorria | 2015-09-10 | 582.43 | 591.2 | 300 | 475.69 | 0 | 134.93
Central Baygorria | 2015-09-11 | 582.43 | 593.28 | 300 | 162.84 | 0 | 13.09
Central Baygorria | 2015-09-12 | 576.85 | 582.98 | 200 | 215.39 | 0 | 76.93
Central Baygorria | 2015-09-13 | 576.85 | 588.65 | 100 | 278.93 | 0 | 56.36
Central Baygorria | 2015-09-14 | 576.85 | 586.92 | 100 | 84.95 | 0 | 35.76
Central Baygorria | 2015-09-15 | 576.85 | 590.74 | 100 | 0 | 0 | 26.15
Central Baygorria | 2015-09-16 | 576.85 | 608.68 | 60 | 0 | 0 | 7.18
Central Baygorria | 2015-09-17 | 576.85 | 674.18 | 60 | 0 | 0 | 8.87
Central Baygorria | 2015-09-18 | 665.6 | 684.37 | 60 | 0 | 0 | 21.42
Central Baygorria | 2015-09-19 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 61.11
Central Baygorria | 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.59
Central Baygorria | 2015-09-21 | 0 | 115.27 | 0 | 0 | 0 | -15.4
Central Baygorria | 2015-09-22 | 0 | 192.93 | 0 | 0 | 0 | -4.75
Central Baygorria | 2015-09-23 | 521.38 | 688.77 | 0 | 0 | 0 | 198.5
Central Baygorria | 2015-09-24 | 521.38 | 901.38 | 0 | 16.43 | 277 | 725.81
Central Baygorria | 2015-09-25 | 887.46 | 883.56 | 200 | 448.88 | 420 | 589.93
Central Baygorria | 2015-09-26 | 887.46 | 902.66 | 0 | 95.71 | 154.32 | 126.97
Central Baygorria | 2015-09-27 | 887.46 | 880.32 | 0 | 0 | 20.81 | 60.08
Central Baygorria | 2015-09-28 | 887.46 | 889.23 | 0 | 0 | 0 | 21.65
Central Baygorria | 2015-09-29 | 887.46 | 894.44 | 0 | 0 | 0 | 11.23
Central Baygorria | 2015-09-30 | 887.46 | 888.31 | 100 | 0 | 0 | -38.31
Central Baygorria | 2015-10-01 | 887.46 | 894.9 | 500 | 131.13 | 0 | 19.56
Central Baygorria | 2015-10-02 | 887.46 | 824.18 | 500 | 1275.11 | 200 | 467.74
Central Palmar | 2015-08-29 | 1264.36 | 1332.6 | 0 | 0 | 218.11 | 320.14
Central Palmar | 2015-08-30 | 1264.36 | 1020.83 | 0 | 0 | 368.59 | 228.13
Central Palmar | 2015-08-31 | 1264.36 | 1028.81 | 0 | 0 | 347.36 | 313.2
Central Palmar | 2015-09-01 | 1264.36 | 1310.99 | 0 | 0 | 309.32 | 176.75
Central Palmar | 2015-09-02 | 1264.36 | 1298.84 | 0 | 0 | 279 | 266.43
Central Palmar | 2015-09-03 | 1303.93 | 1288.77 | 0 | 0 | 213 | 164.13
Central Palmar | 2015-09-04 | 1303.93 | 1210.64 | 0 | 0 | 77.33 | 44.22
Central Palmar | 2015-09-05 | 957.85 | 937.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1
Central Palmar | 2015-09-06 | 715.83 | 968.17 | 0 | 0 | 0 | 51.04
Central Palmar | 2015-09-07 | 1117.49 | 1105.2 | 0 | 0 | 0 | -607.87
Central Palmar | 2015-09-08 | 892.87 | 894.9 | 0 | 0 | 0 | 70.37
Central Palmar | 2015-09-09 | 941.88 | 1025.23 | 0 | 0 | 0 | 166.67
Central Palmar | 2015-09-10 | 1153.89 | 1131.59 | 0 | 0 | 0 | -169.44
Central Palmar | 2015-09-11 | 979.24 | 911.11 | 0 | 0 | 0 | 140.63
Central Palmar | 2015-09-12 | 839.12 | 837.3 | 0 | 0 | 0 | 59.03
Central Palmar | 2015-09-13 | 814.9 | 732.75 | 0 | 0 | 0 | -21.87
Central Palmar | 2015-09-14 | 636.88 | 770.37 | 0 | 0 | 0 | 84.23
Central Palmar | 2015-09-15 | 666.76 | 581.36 | 0 | 0 | 0 | 80.44
Central Palmar | 2015-09-16 | 666.76 | 641.31 | 0 | 0 | 0 | 18.28
Central Palmar | 2015-09-17 | 666.76 | 681.48 | 0 | 0 | 0 | 62.39
Central Palmar | 2015-09-18 | 666.76 | 701.62 | 0 | 0 | 0 | 107.06
Central Palmar | 2015-09-19 | 14.15 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 80.79
Central Palmar | 2015-09-20 | 0 | 84.14 | 0 | 0 | 0 | 104.62
Central Palmar | 2015-09-21 | 0 | 142.12 | 0 | 0 | 0 | 24.19
Central Palmar | 2015-09-22 | 0 | 331.48 | 0 | 0 | 0 | 89.59
Central Palmar | 2015-09-23 | 507.94 | 814.46 | 0 | 0 | 0 | -15.97
Central Palmar | 2015-09-24 | 561.4 | 1084.6 | 0 | 0 | 110 | 71.31
Central Palmar | 2015-09-25 | 1066.19 | 1172.91 | 0 | 0 | 250 | 68.94
Central Palmar | 2015-09-26 | 1245.46 | 1258.33 | 0 | 0 | 342.94 | 222.46
Central Palmar | 2015-09-27 | 1244.99 | 1215.85 | 0 | 0 | 303.68 | 205.44
Central Palmar | 2015-09-28 | 1245.46 | 1192.59 | 0 | 0 | 371.36 | 288.77
Central Palmar | 2015-09-29 | 1245.46 | 11797.8 | 0 | 0 | 280 | 358.22
Central Palmar | 2015-09-30 | 1245.46 | 1193.5 | 0 | 0 | 250 | 405.9
Central Palmar | 2015-10-01 | 1245.46 | 1205.43 | 100 | 0 | 200 | 331.95
Central Palmar | 2015-10-02 | 1245.46 | 1268.75 | 200 | 198.95 | 159.15 | 41.91
Central Terra | 2015-08-29 | 682.67 | 637.61 | 220 | 223.84 | 1622.38 | 1931.91
Central Terra | 2015-08-30 | 682.67 | 640.62 | 330 | 350.46 | 1382.5 | 1911.34
Central Terra | 2015-08-31 | 682.67 | 649.42 | 440 | 440.27 | 1266.69 | 1419.79
Central Terra | 2015-09-01 | 682.67 | 645.25 | 440 | 442.24 | 1147.76 | 2165.74
Central Terra | 2015-09-02 | 682.67 | 647.56 | 440 | 442.82 | 936.69 | 698.95
Central Terra | 2015-09-03 | 671.29 | 648.84 | 440 | 547.91 | 752.03 | 441.8
Central Terra | 2015-09-04 | 671.29 | 647.1 | 440 | 439.93 | 567.53 | 845.83
Central Terra | 2015-09-05 | 682.67 | 644.7 | 440 | 981.25 | 518.08 | 438.88
Central Terra | 2015-09-06 | 682.67 | 647.45 | 330 | 437.3 | 449.31 | 403.35
Central Terra | 2015-09-07 | 682.67 | 650.57 | 220 | 340.16 | 356.57 | 8.56
Central Terra | 2015-09-08 | 682.67 | 646.99 | 220 | 221.6 | 281.37 | 36.11
Central Terra | 2015-09-09 | 682.67 | 642.47 | 220 | 219.67 | 205.4 | 64.69
Central Terra | 2015-09-10 | 682.67 | 653.24 | 220 | 217.93 | 153.91 | 779.51
Central Terra | 2015-09-11 | 682.67 | 639.81 | 220 | 215.85 | 49.67 | -370.37
Central Terra | 2015-09-12 | 669.06 | 651.38 | 220 | 161.22 | 100 | 442.82
Central Terra | 2015-09-13 | 669.06 | 646.18 | 110 | 0 | 100 | 264.69
Central Terra | 2015-09-14 | 669.06 | 644.67 | 0 | 0 | 100 | 274.65
Central Terra | 2015-09-15 | 633.11 | 550 | 0 | 0 | 100 | 29.51
Central Terra | 2015-09-16 | 669.06 | 563.65 | 0 | 0 | 157 | 332.29
Central Terra | 2015-09-17 | 669.06 | 662.73 | 0 | 0 | 149 | -135.76
Central Terra | 2015-09-18 | 669.06 | 659.83 | 0 | 0 | 139 | 138.88
Central Terra | 2015-09-19 | 0 | 9.83 | 0 | 0 | 150 | 453
Central Terra | 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 613.31
Central Terra | 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 46.29
Central Terra | 2015-09-22 | 0 | 136.57 | 0 | 0 | 280 | 182.87
Central Terra | 2015-09-23 | 507.56 | 475.34 | 0 | 0 | 650 | 1366.55
Central Terra | 2015-09-24 | 507.56 | 478 | 0 | 0 | 1460 | 2353.12
Central Terra | 2015-09-25 | 507.56 | 481.48 | 110 | 108.56 | 2040 | 2048.95
Central Terra | 2015-09-26 | 507.56 | 475.57 | 220 | 218.98 | 1828.52 | 1586.68
Central Terra | 2015-09-27 | 507.56 | 467.24 | 220 | 222.33 | 1868.94 | 2345.83
Central Terra | 2015-09-28 | 507.56 | 474.18 | 220 | 331.94 | 1991.07 | 2034.49
Central Terra | 2015-09-29 | 507.56 | 472.68 | 600 | 441.66 | 1950 | 2281.82
Central Terra | 2015-09-30 | 507.56 | 479.97 | 820 | 628.24 | 1991 | 2325.57
Central Terra | 2015-10-01 | 507.56 | 501.85 | 820 | 826.85 | 1832 | 2427.19
Central Terra | 2015-10-02 | 669.06 | 665.16 | 900 | 988.7 | 1407.39 | 1872.56
Salto Grande - CTM | 2015-08-29 |  | 4272 |  | 0 |  | 4717
Salto Grande - CTM | 2015-08-30 |  | 2554 |  | 0 |  | 4686
Salto Grande - CTM | 2015-08-31 |  | 4283 |  | 0 |  | 4707
Salto Grande - CTM | 2015-09-01 |  | 5379 |  | 0 |  | 4554
Salto Grande - CTM | 2015-09-02 |  | 5966 |  | 0 |  | 4419
Salto Grande - CTM | 2015-09-03 |  | 4600 |  | 0 |  | 4206
Salto Grande - CTM | 2015-09-04 |  | 3994 |  | 0 |  | 3878
Salto Grande - CTM | 2015-09-05 |  | 30.53 |  | 0 |  | 35.73
Salto Grande - CTM | 2015-09-06 |  | 1472 |  | 0 |  | 3422
Salto Grande - CTM | 2015-09-07 |  | 2396 |  | 0 |  | 3333
Salto Grande - CTM | 2015-09-08 |  | 2940 |  | 0 |  | 3338
Salto Grande - CTM | 2015-09-09 |  | 5009 |  | 0 |  | 3226
Salto Grande - CTM | 2015-09-10 |  | 4754 |  | 0 |  | 3225
Salto Grande - CTM | 2015-09-11 |  | 4745 |  | 0 |  | 2884
Salto Grande - CTM | 2015-09-12 |  | 3816 |  | 0 |  | 2560
Salto Grande - CTM | 2015-09-13 |  | 2677 |  | 0 |  | 2509
Salto Grande - CTM | 2015-09-14 |  | 2588 |  | 0 |  | 2616
Salto Grande - CTM | 2015-09-15 |  | 1687 |  | 0 |  | 2840
Salto Grande - CTM | 2015-09-16 |  | 3249 |  | 0 |  | 3013
Salto Grande - CTM | 2015-09-17 |  | 3087 |  | 0 |  | 3163
Salto Grande - CTM | 2015-09-18 |  | 2552 |  | 0 |  | 3107
Salto Grande - CTM | 2015-09-19 |  | 2552 |  | 0 |  | 3107
Salto Grande - CTM | 2015-09-20 |  | 2818 |  | 0 |  | 2861
Salto Grande - CTM | 2015-09-21 |  | 3853 |  | 0 |  | 2950
Salto Grande - CTM | 2015-09-22 |  | 6406 |  | 0 |  | 3044
Salto Grande - CTM | 2015-09-23 |  | 5105 |  | 0 |  | 3679
Salto Grande - CTM | 2015-09-24 |  | 4727 |  | 0 |  | 4643
Salto Grande - CTM | 2015-09-25 |  | 4978 |  | 0 |  | 5444
Salto Grande - CTM | 2015-09-26 |  | 3161 |  | 0 |  | 5523
Salto Grande - CTM | 2015-09-27 |  | 1903 |  | 0 |  | 5432
Salto Grande - CTM | 2015-09-28 |  | 4921 |  | 0 |  | 5331
Salto Grande - CTM | 2015-09-29 |  | 8283 |  | 950 |  | 5358
Salto Grande - CTM | 2015-09-30 |  | 8465 |  | 2412 |  | 5469
Salto Grande - CTM | 2015-10-01 |  | 8366 |  | 2929 |  | 6699
Salto Grande - CTM | 2015-10-02 |  | 8075 |  | 1338 |  | 8605
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-29 | 2581.87 | 1790.59 | 0 | 0 | 2325 | 2358.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-30 | 1684.47 | 1561.33 | 0 | 0 | 2300 | 2343
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-08-31 | 2896.93 | 2053.2 | 0 | 0 | 2350 | 2353.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-01 | 2947.48 | 2530.16 | 0 | 0 | 2350 | 2277
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-02 | 3039.49 | 3043.34 | 0 | 0 | 2225 | 2209.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-03 | 2417.93 | 1990.45 | 0 | 0 | 2125 | 2103
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-04 | 2368.8 | 2223.42 | 0 | 0 | 2025 | 1939
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-05 | 1683.6 | 16.92 | 0 | 0 | 1800 | 17.87
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-06 | 526.31 | 663.72 | 0 | 0 | 1675 | 1711
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-07 | 1747.29 | 1665.18 | 0 | 0 | 1675 | 1666.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-08 | 2091.64 | 1876.61 | 0 | 0 | 1650 | 1669
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-09 | 2147.4 | 2239.12 | 0 | 0 | 1650 | 1613
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-10 | 1644.81 | 1762.16 | 0 | 0 | 1550 | 1612.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-11 | 1327.27 | 1364.15 | 0 | 0 | 1500 | 1442
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-12 | 1656.76 | 1726.79 | 0 | 0 | 1350 | 1280
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-13 | 1192.91 | 1301.66 | 0 | 0 | 1300 | 1254.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-14 | 1366.58 | 1069.33 | 0 | 0 | 1325 | 1308
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-15 | 974.71 | 841.82 | 0 | 0 | 1425 | 1420
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-16 | 1288.1 | 1487.42 | 0 | 0 | 1525 | 1506.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-17 | 2085.48 | 2125.87 | 0 | 0 | 1575 | 1581.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-18 | 1746.32 | 1788.18 | 0 | 0 | 1575 | 1553.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-19 | 3104.8 | 1786.2 | 0 | 0 | 1475 | 1553.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-20 | 2216.54 | 1803.55 | 0 | 0 | 1425 | 1430.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-21 | 2322.61 | 2199.74 | 0 | 0 | 1500 | 1475
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-22 | 2147.31 | 2377.29 | 0 | 0 | 1650 | 1522
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-23 | 1747.47 | 1850.17 | 0 | 0 | 1800 | 1839.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-24 | 1918.44 | 1053.02 | 0 | 0 | 2275 | 2321.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-25 | 1927.42 | 1743.65 | 0 | 0 | 2625 | 2722
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-26 | 1644.95 | 1907.31 | 0 | 0 | 2725 | 2761.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-27 | 1293.63 | 1163.92 | 0 | 0 | 2725 | 2716
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-28 | 2486.4 | 2397.87 | 0 | 0 | 2600 | 2665.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-29 | 3717.71 | 4129.01 | 1641 | 950 | 2650 | 2679
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-30 | 3419.95 | 4232.23 | 1665 | 2412 | 3000 | 2734.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-01 | 3855.58 | 4177.44 | 1654 | 2929 | 3450 | 3349.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-02 | 3970.74 | 3975.32 | 1807 | 1338 | 3900 | 4302.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-08-29 | 35.99 | 34.21 | 35.14
2015-08-30 | 36.08 | 34.67 | 35.4
2015-08-31 | 36.09 | 34.37 | 35.27
2015-09-01 | 36.14 | 34.34 | 35.28
2015-09-02 | 35.96 | 34.16 | 35.1
2015-09-03 | 35.92 | 33.95 | 34.99
2015-09-04 | 35.92 | 34.07 | 35.04
2015-09-05 | 35.95 | 34.19 | 35.11
2015-09-06 | 36.2 | 34.45 | 35.36
2015-09-07 | 36.15 | 34.64 | 35.42
2015-09-08 | 36.08 | 34.77 | 35.45
2015-09-09 | 35.86 | 34.38 | 35.15
2015-09-10 | 35.78 | 33.97 | 34.92
2015-09-11 | 35.76 | 33.38 | 34.65
2015-09-12 | 35.7 | 33.2 | 34.54
2015-09-13 | 35.69 | 33.16 | 34.52
2015-09-14 | 35.79 | 33.16 | 34.58
2015-09-15 | 35.92 | 33.33 | 34.72
2015-09-16 | 35.9 | 33.23 | 34.67
2015-09-17 | 35.76 | 33.38 | 34.65
2015-09-18 | 35.7 | 33.61 | 34.72
2015-09-19 | 35.32 | 33.59 | 34.72
2015-09-20 | 35.24 | 33.72 | 34.51
2015-09-21 | 34.98 | 33.56 | 34.29
2015-09-22 | 34.7 | 32.73 | 33.78
2015-09-23 | 34.67 | 32.24 | 33.56
2015-09-24 | 35 | 31.84 | 33.6
2015-09-25 | 35.14 | 31.53 | 33.57
2015-09-26 | 35.46 | 32.29 | 34.04
2015-09-27 | 35.86 | 33.02 | 34.56
2015-09-28 | 35.78 | 32.88 | 34.46
2015-09-29 | 35.16 | 32.24 | 33.85
2015-09-30 | 34.18 | 31.48 | 32.97
2015-10-01 | 33.21 | 30.99 | 32.2
2015-10-02 | 32.99 | 31.1 | 32.13

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-09-01 | 938 | 3:56 | 1377 | 11:36 | 1651 | 20:40
2015-09-02 | 976 | 3:40 | 1469 | 11:46 | 1651 | 20:54
2015-09-03 | 953 | 4:34 | 1376 | 11:16 | 1610 | 20:51
2015-09-04 | 957 | 3:48 | 1386 | 9:27 | 1566 | 20:58
2015-09-05 | 942 | 4:30 | 1195 | 10:19 | 1471 | 20:26
2015-09-06 | 836 | 7:02 | 1047 | 12:04 | 1401 | 20:57
2015-09-07 | 872 | 3:57 | 1339 | 11:22 | 1529 | 21:01
2015-09-08 | 890 | 3:24 | 1287 | 11:29 | 1516 | 20:52
2015-09-09 | 886 | 3:52 | 1329 | 11:27 | 1626 | 20:37
2015-09-10 | 955 | 3:47 | 1392 | 11:40 | 1652 | 20:39
2015-09-11 | 980 | 4:13 | 1523 | 11:37 | 1726 | 20:47
2015-09-12 | 1009 | 4:03 | 1313 | 10:15 | 1570 | 20:35
2015-09-13 | 864 | 6:56 | 1119 | 11:05 | 1424 | 21:11
2015-09-14 | 887 | 3:49 | 1319 | 11:23 | 1471 | 20:43
2015-09-15 | 862 | 3:59 | 1274 | 11:48 | 1454 | 20:28
2015-09-16 | 848 | 3:35 | 1334 | 11:44 | 1547 | 20:37
2015-09-17 | 914 | 3:54 | 1283 | 11:36 | 1556 | 20:56
2015-09-18 | 923 | 3:47 | 1315 | 11:46 | 1565 | 20:33
2015-09-19 | 925 | 4:27 | 1184 | 10:20 | 1425 | 19:47
2015-09-20 | 787 | 6:55 | 1057 | 12:51 | 1349 | 20:57
2015-09-21 | 874 | 4:17 | 1382 | 13:19 | 1561 | 20:35
2015-09-22 | 929 | 4:06 | 1506 | 13:24 | 1665 | 20:33
2015-09-23 | 969 | 3:42 | 1474 | 13:35 | 1642 | 20:34
2015-09-24 | 952 | 3:56 | 1462 | 11:35 | 1625 | 20:20
2015-09-25 | 958 | 3:45 | 1443 | 11:47 | 1558 | 20:32
2015-09-26 | 938 | 4:33 | 1218 | 12:30 | 1463 | 20:22
2015-09-27 | 808 | 6:48 | 1051 | 11:59 | 1340 | 21:11
2015-09-28 | 848 | 3:51 | 1286 | 11:44 | 1531 | 20:33
2015-09-29 | 897 | 3:50 | 1294 | 11:48 | 1546 | 20:39
2015-09-30 | 902 | 3:57 | 1298 | 11:49 | 1551 | 20:55

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/09/2015 AL 30/09/2015_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 53707.0069 | Central Baygorria | 28.3987
Central Palmar | 168818.9067 | Central Palmar | 0.0558
Central Terra | 80535.438 | Central Terra | 32.67
Total Hidráulicas | 303061.3516 | Total Hidráulicas | 61.1245
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 116.3355 | Central Batlle y Ordoñez | 136.7508
Central Termica de Respaldo | 0.112 | Central Termica de Respaldo | 1434.229
Punta del Tigre | 228.4633 | Punta del Tigre | 146.0349
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 344.9108 | Total Térmicas | 1717.0147
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 23430.84 | Juan Pablo Terra | 6.24
Los Caracoles | 5897.2078 | Los Caracoles | 5.3596
Total Eólicas | 29328.0478 | Total Eólicas | 11.5996
Solar |  | Solar
Asahi | 62.259 | Asahi | 1.386
Total Solar | 62.259 | Total Solar | 1.386
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 197.4475
TOTAL UTE | 332796.5692 | TOTAL UTE | 1988.5723
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 17.492
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 17.492
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 1.3 | Agroland S.A. | 141.081
Agua Leguas S.A. Peralta I | 12913.626 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 3.801
Agua Leguas S.A. Peralta II | 13682.827 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 3.748
Astidey S.A. | 12691.082 | Astidey S.A. | 6.376
Cadonal S.A. | 15657.447 | Cadonal S.A. | 7.28
Engraw S.A. | 641.796 | Engraw S.A. | 91.992
Estrellada S.A. | 2859.802 | Estrellada S.A. | 20.682
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 93.068 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 0.171
Fingano S.A. | 10381.2 | Fingano S.A. | 29.4
Generación Eólica Minas S.A. | 13234.419 | Generación Eólica Minas S.A. | 13.419
Kentilux S.A. | 5459.493 | Kentilux S.A. | 4.209
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 249.04 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 151.467
Luz de Loma S.A. | 6537.099 | Luz de Loma S.A. | 3.9
Luz de Mar S.A. | 5419.472 | Luz de Mar S.A. | 4.085
Luz de Rio S.A. | 16227.273 | Luz de Rio S.A. | 10.642
Nuevo Manantial S.A. | 512.439 | Nuevo Manantial S.A. | 29.208
Palmatir S.A. | 13862.399 | Palmatir S.A. | 8.822
Polesine S.A. | 16014.794 | Polesine S.A. | 4.501
R del Sur S.A. | 16252.39 | R del Sur S.A. | 5.27
Rouar S.A. | 16908.216 | Rouar S.A. | 27.837
Togely (P.E. Libertad) | 2484.468 | Togely (P.E. Libertad) | 1.357
Vengano S.A. | 365.5 | Vengano S.A. | 39.2
Total Eólicas | 182449.15 | Total Eólicas | 608.448
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2400.791 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 50.038
Bioener S.A. | 0 | Bioener S.A. | 87.5746
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 49916.6056 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 294.1122
Fenirol S.A. | 1394.454 | Fenirol S.A. | 31.459
Galofer S.A. | 6594.57 | Galofer S.A. | 10.886
Lanas Trinidad S.A. | 240.087 | Lanas Trinidad S.A. | 0.237
Las Rosas Maldonado | 82.219 | Las Rosas Maldonado | 4.563
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.492
Ponlar S.A. | 2590.658 | Ponlar S.A. | 14.125
UPM S.A. | 12536.532 | UPM S.A. | 12.528
Weyerhaeuser Productos S.A. | 363.423 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 269.224
Total Biomasa | 76119.3396 | Total Biomasa | 785.2388
Solar |  | Solar
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 8237.665 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 44.536
Total Solar | 8237.665 | Total Solar | 44.536
TOTAL OTROS GENERADORES | 266806.1546 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1455.7148
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 47945
Generación Salto Grande para Uruguay | 318681.9446 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 318681.9446 | Total exportaciones y Salto Grande | 47945
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 918284.6684 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 51389.2871