## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2015-10-01 | 8.5 | 8 | 7.3 | 7.1 | 7 | 6.9 | 6.8 | 8 | 10 | 11.6 | 16 | 17.5 | 18.6 | 20 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 19.3 | 18.2 | 16.7 | 16.2 | 16.4 | 16.4 | 16
2015-10-02 | 14.3 | 14 | 14 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 14.3 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 14.5 | 14 | 12.4 | 12.5 | 11.8 | 11 | 10.4 | 10.2 | 10 | 9.6 | 9.2 | 8.8
2015-10-03 | 9 | 9 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 8 | 8.4 | 9 | 10.4 | 10.6 | 12 | 12 | 12.6 | 11.6 | 12 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 11.9 | 11.7 | 11.1
2015-10-04 | 11 | 11.2 |  | 11.5 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 11.9 | 12 | 13.4 | 14 | 14 | 13.4 | 14 | 14.6 | 14.8 | 14 | 13.7 | 13 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.8
2015-10-05 | 11.8 | 10.2 | 9 | 9.4 | 9 |  | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 12 | 13.2 | 15.2 | 16.8 | 17.8 | 19.6 | 20.2 | 21.5 | 20.2 | 21 | 20 | 18.6 | 17.4 | 16.6 | 16.1
2015-10-06 | 15.6 | 15 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 14.2 | 15 | 16 | 17.8 | 19.4 | 17.4 | 18 | 17 | 17.4 | 16.6 | 15.8 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 14.6 | 15
2015-10-07 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 13.7 | 13.5 | 14 | 14 | 13.7 | 14.5 | 15 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 14.8 | 14.4 | 13.8 | 13.6 | 14 | 14 | 14
2015-10-08 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 14 | 14.2 | 15.4 | 16 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 14 | 13.8 | 13.4 | 13
2015-10-09 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12 | 12 | 12 | 11.8 | 11.9 | 12.2 | 12.8 | 13 | 14.1 | 15 | 16.1 | 15.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14 | 12.4 | 12 | 12 | 11.9 | 11.8
2015-10-10 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.9 | 12.6 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 13.2
2015-10-11 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 13 | 13.6 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 14 | 13.3 | 12.9 | 13 | 12.6 | 12.6 | 12.6
2015-10-12 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 12 | 11.4 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 12.2 | 13 | 12.8 | 14.6 | 16 | 15 | 15.2 | 15 | 15 | 15 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 11.4 | 9
2015-10-13 | 9 | 7.8 | 8 | 7 | 7.2 | 6 | 7.2 | 5 | 7.5 | 11 | 12.8 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 16.4 |  | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 13.7
2015-10-14 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 11.7 | 12 | 12.4 | 12 | 13.7 | 17.2 | 19 | 20 | 20 | 20.6 | 22.6 | 22 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 19 | 18.4 | 19.2
2015-10-15 | 19 | 19.4 | 17 | 17 | 15 | 13.6 | 14 | 14 | 14 | 14.8 | 15.8 | 17.2 | 17 | 16.2 | 17.8 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 17.6 | 16 | 15.6 | 14.5 | 13.8 | 13.5
2015-10-16 | 12.8 | 12 | 11.2 | 11 | 10.4 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.2 | 13 | 14 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 12 | 12 | 12.6 | 12.2
2015-10-17 | 11.6 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 11.1 | 11.6 | 12.6 | 12.8 | 13.1 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 12.9 | 11.4 | 10.2 | 10 | 8
2015-10-18 | 7.4 | 6 | 5.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 4.4 | 5.4 | 9.2 | 12 | 13.4 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.2 | 14 | 13 | 13.4 | 13 | 12.9
2015-10-19 | 12.2 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 12 | 14.7 | 17.4 | 18.5 | 19.4 | 19.1 | 19.5 | 18.5 | 17.2 | 16.1 | 15.2 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 14.5
2015-10-20 | 15 | 15 | 15 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 15.2 | 15 | 15 | 15.8 | 16 | 17 | 15.6 | 15.3 | 15.2 | 16.7 | 16.3 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 15.5 | 14.4 | 15.4 | 14.5
2015-10-21 | 14.1 | 13.7 | 11.5 | 11.3 | 10.6 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | 11.9 | 15.4 | 16.2 | 17.4 | 19.2 | 19 | 20 | 20.4 | 18.2 | 17.6 | 17.5 | 16 | 15 | 14.7 | 14.7 | 14.2
2015-10-22 | 13.8 | 13.8 | 12.6 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 13.6 | 16.2 | 18.4 | 20 | 21.5 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 19.2 | 17.6 | 17 | 14.1 | 13.7
2015-10-23 | 13.5 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 12.7 | 12.2 | 12 | 11.2 | 10.8 | 11.6 | 11.8 | 13 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 13.2 | 13.6 | 13.5 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | 12.4
2015-10-24 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12
2015-10-25 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 14 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 15.8 | 16 | 15.8 | 16.6 | 16.6 | 17 | 16 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 16.7
2015-10-26 | 16.4 | 16 | 15.4 | 15.1 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 16.4 | 18.6 | 19.7 | 19.4 | 21 | 20.4 | 19.2 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 16.8
2015-10-27 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.2 | 17 | 17 | 16.2 | 16.6 | 18.6 | 19.2 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 19.6 | 18.6 | 19 | 18.2 | 17 | 16.4 | 16 | 16 | 16 | 16.2
2015-10-28 | 16.2 | 16 | 16 | 15.4 | 14.8 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | 15.4 | 16 | 17 | 18.2 | 21.8 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | 21 | 22 | 23 | 24.8 | 23.6 | 22.5 | 21.2 | 20.2
2015-10-29 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 20 | 20 | 20 | 19.2 | 19 | 19.5 | 20 | 20.8 | 21.4 | 22.4 | 22 | 23.6 | 21.1 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 18 | 18.1 | 18.2 | 18 | 18
2015-10-30 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.6 | 17.6 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 15.6 | 15 | 15.5 | 15.7 | 15.7 | 15 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 12.6 | 12.1 | 11.9
2015-10-31 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.5 | 12.8 | 13.9 | 14.3 | 15.4 | 15.9 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 15 | 15 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.5

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Programada | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2015-09-26 | 54.1 | 53.97
Central Baygorria | 2015-09-27 | 53.98 | 53.85
Central Baygorria | 2015-09-28 | 53.84 | 53.79
Central Baygorria | 2015-09-29 | 53.97 | 53.81
Central Baygorria | 2015-09-30 | 54.09 | 53.96
Central Baygorria | 2015-10-01 | 53.91 | 54.21
Central Baygorria | 2015-10-02 | 54.3 | 54.22
Central Baygorria | 2015-10-03 | 54.23 | 54.05
Central Baygorria | 2015-10-04 | 54.2 | 54.22
Central Baygorria | 2015-10-05 | 54.2 | 54.21
Central Baygorria | 2015-10-06 | 54.16 | 54.1
Central Baygorria | 2015-10-07 | 54.14 | 54.17
Central Baygorria | 2015-10-08 | 54.21 | 54.28
Central Baygorria | 2015-10-09 | 54.29 | 54.18
Central Baygorria | 2015-10-10 | 54.27 | 54.12
Central Baygorria | 2015-10-11 | 54.24 | 54.22
Central Baygorria | 2015-10-12 | 54.22 | 54.23
Central Baygorria | 2015-10-13 | 54.19 | 54.29
Central Baygorria | 2015-10-14 | 54.33 | 54.13
Central Baygorria | 2015-10-15 | 54.12 | 54.19
Central Baygorria | 2015-10-16 | 54.18 | 54.26
Central Baygorria | 2015-10-17 | 54.18 | 54.22
Central Baygorria | 2015-10-18 | 54.18 | 54.06
Central Baygorria | 2015-10-19 | 54.06 | 54.06
Central Baygorria | 2015-10-20 | 54.24 | 54.34
Central Baygorria | 2015-10-21 | 54.36 | 54.16
Central Baygorria | 2015-10-22 | 54.19 | 54.16
Central Baygorria | 2015-10-23 | 54.15 | 54.16
Central Baygorria | 2015-10-24 | 54.17 | 54.18
Central Baygorria | 2015-10-25 | 54.18 | 54.11
Central Baygorria | 2015-10-26 | 54.13 | 54.29
Central Baygorria | 2015-10-27 | 54.31 | 54.28
Central Baygorria | 2015-10-28 | 54.19 | 54.25
Central Baygorria | 2015-10-29 | 54.31 | 54.32
Central Baygorria | 2015-10-30 | 54.38 | 54.1
Central Baygorria | 2015-10-31 | 54.32 | 54.18
Central Palmar | 2015-09-26 | 40 | 40.01
Central Palmar | 2015-09-27 | 39.99 | 39.97
Central Palmar | 2015-09-28 | 40 | 39.96
Central Palmar | 2015-09-29 | 39.94 | 39.97
Central Palmar | 2015-09-30 | 39.97 | 39.99
Central Palmar | 2015-10-01 | 40.06 | 40.03
Central Palmar | 2015-10-02 | 40.14 | 40.23
Central Palmar | 2015-10-03 | 40.11 | 40.51
Central Palmar | 2015-10-04 | 40.06 | 40.54
Central Palmar | 2015-10-05 | 40.41 | 40.31
Central Palmar | 2015-10-06 | 40.15 | 40.22
Central Palmar | 2015-10-07 | 40.13 | 40.21
Central Palmar | 2015-10-08 | 40.17 | 40.19
Central Palmar | 2015-10-09 | 40.16 | 40.04
Central Palmar | 2015-10-10 | 40.15 | 39.99
Central Palmar | 2015-10-11 | 40.15 | 39.98
Central Palmar | 2015-10-12 | 40.14 | 39.98
Central Palmar | 2015-10-13 | 40.02 | 39.97
Central Palmar | 2015-10-14 | 40.02 | 39.95
Central Palmar | 2015-10-15 | 40 | 39.93
Central Palmar | 2015-10-16 | 39.98 | 39.84
Central Palmar | 2015-10-17 | 40 | 39.87
Central Palmar | 2015-10-18 | 40.02 | 39.96
Central Palmar | 2015-10-19 | 39.98 | 39.99
Central Palmar | 2015-10-20 | 40.13 | 40.07
Central Palmar | 2015-10-21 | 40.12 | 40.12
Central Palmar | 2015-10-22 | 40.15 | 40.13
Central Palmar | 2015-10-23 | 40.19 | 40.03
Central Palmar | 2015-10-24 | 40.23 | 39.99
Central Palmar | 2015-10-25 | 40.25 | 39.9
Central Palmar | 2015-10-26 | 39.93 | 39.9
Central Palmar | 2015-10-27 | 39.95 | 39.94
Central Palmar | 2015-10-28 | 40.08 | 40.02
Central Palmar | 2015-10-29 | 40.06 | 40.09
Central Palmar | 2015-10-30 | 40.13 | 40.2
Central Palmar | 2015-10-31 | 40.16 | 40.22
Central Terra | 2015-09-26 | 81.02 | 81
Central Terra | 2015-09-27 | 81.1 | 81.11
Central Terra | 2015-09-28 | 81.18 | 81.19
Central Terra | 2015-09-29 | 81.25 | 81.28
Central Terra | 2015-09-30 | 81.33 | 81.36
Central Terra | 2015-10-01 | 81.39 | 81.43
Central Terra | 2015-10-02 | 81.43 | 81.44
Central Terra | 2015-10-03 | 81.46 | 81.5
Central Terra | 2015-10-04 | 81.45 | 81.59
Central Terra | 2015-10-05 | 81.57 | 81.59
Central Terra | 2015-10-06 | 81.55 | 81.59
Central Terra | 2015-10-07 | 81.54 | 81.63
Central Terra | 2015-10-08 | 81.57 | 81.59
Central Terra | 2015-10-09 | 81.5 | 81.61
Central Terra | 2015-10-10 | 81.47 | 81.55
Central Terra | 2015-10-11 | 81.43 | 81.5
Central Terra | 2015-10-12 | 81.41 | 81.49
Central Terra | 2015-10-13 | 81.49 | 81.49
Central Terra | 2015-10-14 | 81.48 | 81.44
Central Terra | 2015-10-15 | 81.42 | 81.4
Central Terra | 2015-10-16 | 81.37 | 81.4
Central Terra | 2015-10-17 | 81.35 | 81.38
Central Terra | 2015-10-18 | 81.34 | 81.4
Central Terra | 2015-10-19 | 81.4 | 81.38
Central Terra | 2015-10-20 | 81.49 | 81.4
Central Terra | 2015-10-21 | 81.44 | 81.44
Central Terra | 2015-10-22 | 81.44 | 81.44
Central Terra | 2015-10-23 | 81.44 | 81.5
Central Terra | 2015-10-24 | 81.43 | 81.59
Central Terra | 2015-10-25 | 81.43 | 81.65
Central Terra | 2015-10-26 | 81.68 | 81.74
Central Terra | 2015-10-27 | 81.75 | 81.81
Central Terra | 2015-10-28 | 81.81 | 81.9
Central Terra | 2015-10-29 | 81.86 | 81.9
Central Terra | 2015-10-30 | 81.84 | 81.9
Central Terra | 2015-10-31 | 81.79 | 81.94
Salto Grande - CTM | 2015-09-26 | 34.03 | 34.04
Salto Grande - CTM | 2015-09-27 | 34.34 | 34.56
Salto Grande - CTM | 2015-09-28 | 34.61 | 34.46
Salto Grande - CTM | 2015-09-29 | 33.88 | 33.85
Salto Grande - CTM | 2015-09-30 | 33.32 | 32.97
Salto Grande - CTM | 2015-10-01 | 32.54 | 32.2
Salto Grande - CTM | 2015-10-02 | 31.96 | 32.13
Salto Grande - CTM | 2015-10-03 | 32.29 | 32.55
Salto Grande - CTM | 2015-10-04 | 32.74 | 33.03
Salto Grande - CTM | 2015-10-05 | 33.24 | 33.27
Salto Grande - CTM | 2015-10-06 | 33.41 | 33.32
Salto Grande - CTM | 2015-10-07 | 33.48 | 33.81
Salto Grande - CTM | 2015-10-08 | 33.58 | 33.7
Salto Grande - CTM | 2015-10-09 | 33.75 | 33.89
Salto Grande - CTM | 2015-10-10 | 33.8 | 33.88
Salto Grande - CTM | 2015-10-11 | 33.72 | 33.81
Salto Grande - CTM | 2015-10-12 | 33.6 | 33.71
Salto Grande - CTM | 2015-10-13 | 33.69 | 33.47
Salto Grande - CTM | 2015-10-14 | 33.49 | 33.3
Salto Grande - CTM | 2015-10-15 | 33.35 | 33.11
Salto Grande - CTM | 2015-10-16 | 33.46 | 33.07
Salto Grande - CTM | 2015-10-17 | 33.54 | 33.18
Salto Grande - CTM | 2015-10-18 | 33.85 | 33.33
Salto Grande - CTM | 2015-10-19 | 33.55 | 33.47
Salto Grande - CTM | 2015-10-20 | 33.87 | 33.82
Salto Grande - CTM | 2015-10-21 | 34.18 | 34.17
Salto Grande - CTM | 2015-10-22 | 34.59 | 34.41
Salto Grande - CTM | 2015-10-23 | 34.59 | 34.29
Salto Grande - CTM | 2015-10-24 | 34.65 | 34.27
Salto Grande - CTM | 2015-10-25 | 34.67 | 34.27
Salto Grande - CTM | 2015-10-26 | 34.43 | 34.13
Salto Grande - CTM | 2015-10-27 | 34.28 | 34.17
Salto Grande - CTM | 2015-10-28 | 34.37 | 34.35
Salto Grande - CTM | 2015-10-29 | 34.58 | 34.48
Salto Grande - CTM | 2015-10-30 | 34.82 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2015-10-31 | 35.07 | 34.86
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-26 | 32.38 | 32.29
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-27 | 32.73 | 33.02
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-28 | 33.04 | 32.88
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-29 | 32.4 | 32.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-09-30 | 31.83 | 31.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-01 | 31.22 | 30.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-02 | 30.96 | 31.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-03 | 31.39 | 31.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-04 | 31.98 | 32.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-05 | 32.34 | 32.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-06 | 32.53 | 32.37
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-07 | 32.58 | 32.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-08 | 32.8 | 32.81
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-09 | 33.23 | 33.4
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-10 | 33.74 | 33.79
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-11 | 33.72 | 33.82
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-12 | 33.61 | 33.72
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-13 | 33.7 | 33.46
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-14 | 33.5 | 33.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-15 | 33.35 | 33.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-16 | 33.47 | 33.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-17 | 33.55 | 33.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-18 | 33.85 | 33.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-19 | 33.56 | 33.47
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-20 | 33.87 | 33.82
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-21 | 34.18 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-22 | 34.59 | 34.41
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-23 | 34.59 | 34.29
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-24 | 34.65 | 34.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-25 | 34.67 | 34.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-26 | 34.43 | 34.13
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-27 | 34.28 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-28 | 34.37 | 34.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-29 | 34.58 | 34.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-30 | 34.82 | 34.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2015-10-31 | 35.06 | 34.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-26 | 35.37 | 35.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-27 | 35.68 | 35.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-28 | 35.93 | 35.78
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-29 | 35.11 | 35.16
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-30 | 34.55 | 34.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-01 | 33.63 | 33.21
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-02 | 32.82 | 32.99
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-03 | 33.07 | 33.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-04 | 33.42 | 33.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-05 | 34.04 | 34.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-06 | 34.2 | 34.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-07 | 34.28 | 34.16
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-08 | 34.28 | 34.49
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-09 | 34.24 | 34.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-10 | 33.87 | 33.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-11 | 33.72 | 33.82
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-12 | 33.61 | 33.72
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-13 | 33.7 | 33.46
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-14 | 33.5 | 33.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-15 | 33.35 | 33.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-16 | 33.47 | 33.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-17 | 33.55 | 33.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-18 | 33.85 | 33.33
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-19 | 33.56 | 33.47
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-20 | 33.87 | 33.82
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-21 | 34.18 | 34.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-22 | 34.59 | 34.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-23 | 34.59 | 34.29
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-24 | 34.65 | 34.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-25 | 34.67 | 34.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-26 | 34.43 | 34.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-27 | 34.28 | 34.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-28 | 34.37 | 34.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-29 | 34.58 | 34.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-30 | 34.82 | 34.67
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-31 | 35.06 | 34.86
Central | Fecha | Turbinado Previsto | Turbinado Ejecutado | Vertido Previsto | Vertido Ejecutado | Aportes Previsto | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2015-09-26 | 887.46 | 902.66 | 0 | 95.71 | 154.32 | 126.97
Central Baygorria | 2015-09-27 | 887.46 | 880.32 | 0 | 0 | 20.81 | 60.08
Central Baygorria | 2015-09-28 | 887.46 | 889.23 | 0 | 0 | 0 | 21.65
Central Baygorria | 2015-09-29 | 887.46 | 894.44 | 0 | 0 | 0 | 11.23
Central Baygorria | 2015-09-30 | 887.46 | 888.31 | 100 | 0 | 0 | -38.31
Central Baygorria | 2015-10-01 | 887.46 | 894.9 | 500 | 131.13 | 0 | 19.56
Central Baygorria | 2015-10-02 | 887.46 | 824.18 | 800 | 1275.11 | 200 | 467.74
Central Baygorria | 2015-10-03 | 887.46 | 803.81 | 1000 | 1379.5 | 100 | 192.59
Central Baygorria | 2015-10-04 | 887.46 | 822.8 | 900 | 854.5 | 60 | 130.09
Central Baygorria | 2015-10-05 | 887.46 | 827.89 | 900 | 1008.79 | 0 | 49.9
Central Baygorria | 2015-10-06 | 798.72 | 833.1 | 900 | 1814.81 | 0 | -736.22
Central Baygorria | 2015-10-07 | 798.72 | 829 | 850 | 1106.1 | 0 | 32.88
Central Baygorria | 2015-10-08 | 853.53 | 841.8 | 850 | 1112.5 | 0 | 100.37
Central Baygorria | 2015-10-09 | 793.65 | 742.7 | 1200 | 1355.9 | 0 | 80.91
Central Baygorria | 2015-10-10 | 862.06 | 725.69 | 1150 | 1364.46 | 0 | 50.35
Central Baygorria | 2015-10-11 | 862.06 | 795.48 | 1150 | 1110.99 | 0 | 65.29
Central Baygorria | 2015-10-12 | 862.06 | 860.18 | 1150 | 1113.19 | 0 | 18.05
Central Baygorria | 2015-10-13 | 862.06 | 848.3 | 1150 | 1114.81 | 0 | 57.84
Central Baygorria | 2015-10-14 | 862.06 | 693.63 | 1150 | 1114.23 | 0 | -252.77
Central Baygorria | 2015-10-15 | 838.92 | 595.6 | 1150 | 1107.98 | 0 | 28.8
Central Baygorria | 2015-10-16 | 838.92 | 601.73 | 1150 | 1114 | 0 | -102.2
Central Baygorria | 2015-10-17 | 838.92 | 774.42 | 1100 | 1263.77 | 0 | 680.12
Central Baygorria | 2015-10-18 | 838.92 | 801.38 | 1100 | 1358.44 | 0 | 30.79
Central Baygorria | 2015-10-19 | 838.92 | 823.26 | 1100 | 1102.43 | 0 | 26.51
Central Baygorria | 2015-10-20 | 838.92 | 822.91 | 1100 | 1268.63 | 225 | 2460.3
Central Baygorria | 2015-10-21 | 838.92 | 842.1 | 1150 | 1587.96 | 75 | 2208.68
Central Baygorria | 2015-10-22 | 838.92 | 843.63 | 1150 | 1208.33 | 50 | 2061.92
Central Baygorria | 2015-10-23 | 852.07 | 812.5 | 1150 | 1109.6 | 0 | 1932.6
Central Baygorria | 2015-10-24 | 852.07 | 831.25 | 1100 | 1109.95 | 0 | 1974.3
Central Baygorria | 2015-10-25 | 852.07 | 812.3 | 1100 | 1088.19 | 0 | 1829.28
Central Baygorria | 2015-10-26 | 852.07 | 858.68 | 1100 | 901.96 | 0 | 1990.5
Central Baygorria | 2015-10-27 | 852.07 | 850.81 | 1100 | 1115.39 | 0 | 1964.81
Central Baygorria | 2015-10-28 | 763.63 | 806.48 | 1450 | 1387.5 | 0 | 2169.44
Central Baygorria | 2015-10-29 | 763.63 | 823.3 | 1450 | 1419.56 | 0 | 2345.37
Central Baygorria | 2015-10-30 | 763.63 | 801.73 | 1450 | 1861.57 | 0 | 2395.71
Central Baygorria | 2015-10-31 | 833.05 | 841.43 | 1500 | 1538.21 | 0 | 2527.19
Central Palmar | 2015-09-26 | 1245.46 | 1258.33 | 0 | 0 | 342.94 | 222.46
Central Palmar | 2015-09-27 | 1244.99 | 1215.85 | 0 | 0 | 303.68 | 205.44
Central Palmar | 2015-09-28 | 1245.46 | 1192.59 | 0 | 0 | 371.36 | 288.77
Central Palmar | 2015-09-29 | 1245.46 | 11797.8 | 0 | 0 | 280 | 358.22
Central Palmar | 2015-09-30 | 1245.46 | 1193.5 | 0 | 0 | 250 | 405.9
Central Palmar | 2015-10-01 | 1245.46 | 1205.43 | 100 | 0 | 200 | 331.95
Central Palmar | 2015-10-02 | 1245.46 | 1268.75 | 200 | 198.95 | 170 | 41.91
Central Palmar | 2015-10-03 | 1245.46 | 1304.28 | 1200 | 647.45 | 451 | 720.27
Central Palmar | 2015-10-04 | 1245.46 | 1328.12 | 1000 | 1231.94 | 282 | 1025.36
Central Palmar | 2015-10-05 | 1245.46 | 1472.45 | 1700 | 1734.37 | 665 | 621.53
Central Palmar | 2015-10-06 | 1245.46 | 1437.5 | 1600 | 1257.98 | 553 | -215.51
Central Palmar | 2015-10-07 | 1245.46 | 1384.25 | 1000 | 975.69 | 422 | 416.05
Central Palmar | 2015-10-08 | 1373.69 | 1374.76 | 800 | 975.46 | 416 | 352.29
Central Palmar | 2015-10-09 | 1478.49 | 1417.36 | 975.46 | 1253.93 | 353 | 112.39
Central Palmar | 2015-10-10 | 1432.28 | 1390.97 | 800 | 850 | 200 | 14.13
Central Palmar | 2015-10-11 | 1432.28 | 1273.61 | 800 | 581.82 | 200 | -60.53
Central Palmar | 2015-10-12 | 1432.28 | 1325.46 | 800 | 581.48 | 200 | -40.77
Central Palmar | 2015-10-13 | 1173.68 | 1326.62 | 580 | 581.36 | 150 | -76.31
Central Palmar | 2015-10-14 | 1432.28 | 1333.44 | 580 | 580.9 | 100 | 62.34
Central Palmar | 2015-10-15 | 1344.08 | 1341.43 | 580 | 580.9 | 100 | 173.61
Central Palmar | 2015-10-16 | 1344.08 | 1338.54 | 580 | 521.29 | 100 | -166.43
Central Palmar | 2015-10-17 | 1344.08 | 1325.85 | 580 | 447.1 | 0 | -135.3
Central Palmar | 2015-10-18 | 1344.08 | 1305.67 | 580 | 448.26 | 0 | -45.36
Central Palmar | 2015-10-19 | 1344.08 | 1305.9 | 580 | 449.53 | 0 | -30.21
Central Palmar | 2015-10-20 | 1344.08 | 1320.83 | 580 | 545.2 | 445.63 | 2157.29
Central Palmar | 2015-10-21 | 1344.08 | 1345.37 | 800 | 776.4 | 300 | 2308.91
Central Palmar | 2015-10-22 | 1344.08 | 1330.9 | 800 | 777.31 | 270 | 2156.25
Central Palmar | 2015-10-23 | 1333.52 | 1363.19 | 800 | 849.18 | 360.34 | 1914
Central Palmar | 2015-10-24 | 1333.52 | 1361.45 | 800 | 775.69 | 319.23 | 2035.18
Central Palmar | 2015-10-25 | 1333.52 | 1353 | 800 | 695.6 | 265.13 | 1738.19
Central Palmar | 2015-10-26 | 1333.52 | 1323.26 | 600 | 448.14 | 65 | 1796.29
Central Palmar | 2015-10-27 | 1333.52 | 1319.67 | 450 | 448.37 | 25 | 1943.4
Central Palmar | 2015-10-28 | 1348.82 | 1316.4 | 450 | 449.42 | 66.28 | 2082.29
Central Palmar | 2015-10-29 | 1348.82 | 1312.73 | 800 | 450 | 13.26 | 2007.87
Central Palmar | 2015-10-30 | 1348.82 | 1313.88 | 800 | 601.73 | 9.28 | 2299.88
Central Palmar | 2015-10-31 | 1348.82 | 1351.73 | 980 | 976.27 | 0 | 2423.26
Central Terra | 2015-09-26 | 507.56 | 475.57 | 220 | 218.98 | 1828.52 | 1586.68
Central Terra | 2015-09-27 | 507.56 | 467.24 | 220 | 222.33 | 1868.94 | 2345.83
Central Terra | 2015-09-28 | 507.56 | 474.18 | 220 | 331.94 | 1991.07 | 2034.49
Central Terra | 2015-09-29 | 507.56 | 472.68 | 600 | 441.66 | 1950 | 2281.82
Central Terra | 2015-09-30 | 507.56 | 479.97 | 820 | 628.24 | 1991 | 2325.57
Central Terra | 2015-10-01 | 507.56 | 501.85 | 820 | 826.85 | 1832 | 2427.19
Central Terra | 2015-10-02 | 669.06 | 665.16 | 950 | 988.7 | 1627 | 1872.56
Central Terra | 2015-10-03 | 669.06 | 677.43 | 1040 | 1103.12 | 2016 | 2729.5
Central Terra | 2015-10-04 | 669.06 | 668.75 | 1040 | 1107.75 | 1561 | 3222.91
Central Terra | 2015-10-05 | 669.06 | 670.71 | 1100 | 1114.69 | 1448 | 1854.97
Central Terra | 2015-10-06 | 669.06 | 676.73 | 1100 | 1169.9 | 1227 | 1915.39
Central Terra | 2015-10-07 | 669.06 | 673.61 | 1100 | 1329.5 | 1059 | 2685.64
Central Terra | 2015-10-08 | 696.72 | 672.56 | 1100 | 1329.5 | 859 | 1457.98
Central Terra | 2015-10-09 | 696.72 | 572.45 | 1329.5 | 1328.12 | 673 | 2271.6
Central Terra | 2015-10-10 | 682.67 | 657.87 | 1300 | 1322.56 | 1506.77 | 1135.76
Central Terra | 2015-10-11 | 682.67 | 660.76 | 1300 | 1317.7 | 1476.76 | 1284.2
Central Terra | 2015-10-12 | 682.67 | 662.73 | 1300 | 1314.35 | 1623.09 | 1895.71
Central Terra | 2015-10-13 | 682.67 | 672.33 | 1300 | 1312.3 | 1943.74 | 2053.47
Central Terra | 2015-10-14 | 682.67 | 562.61 | 1300 | 1311.45 | 1841 | 1214
Central Terra | 2015-10-15 | 706.62 | 462.96 | 1300 | 1302.8 | 1737 | 1243.63
Central Terra | 2015-10-16 | 706.62 | 608.1 | 1300 | 1300.92 | 1597 | 1977.66
Central Terra | 2015-10-17 | 682.67 | 661.34 | 1300 | 661.34 | 1696 | 1740.16
Central Terra | 2015-10-18 | 682.67 | 632.4 | 1300 | 1298.49 | 1800 | 2288.65
Central Terra | 2015-10-19 | 682.67 | 609.37 | 1300 | 1299.76 | 1928 | 1688.42
Central Terra | 2015-10-20 | 682.67 | 650 | 1300 | 1298.26 | 3653.76 | 2306.1
Central Terra | 2015-10-21 | 682.67 | 663.31 | 1300 | 1304.59 | 2530 | 2626.27
Central Terra | 2015-10-22 | 682.67 | 659.83 | 1300 | 1306.71 | 2030 | 2035.41
Central Terra | 2015-10-23 | 682.27 | 591.8 | 1300 | 1310.18 | 1900 | 2849.76
Central Terra | 2015-10-24 | 710.86 | 636.34 | 1300 | 1320.25 | 1925.19 | 3403
Central Terra | 2015-10-25 | 710.86 | 416.78 | 1300 | 1333.44 | 1907.28 | 2734.14
Central Terra | 2015-10-26 | 710.86 | 653.93 | 1300 | 1340.74 | 2402.23 | 3441.89
Central Terra | 2015-10-27 | 682.27 | 631.82 | 1300 | 1350.69 | 2133.27 | 3117.59
Central Terra | 2015-10-28 | 699.02 | 589.69 | 1500 | 1540.39 | 2128 | 3578
Central Terra | 2015-10-29 | 699.02 | 608.68 | 1700 | 1701.4 | 1810 | 2380.9
Central Terra | 2015-10-30 | 699.02 | 662.3 | 1700 | 1702.89 | 1492 | 2436.11
Central Terra | 2015-10-31 | 699.02 | 655.2 | 1700 | 1702.54 | 1580.37 | 3042.36
Salto Grande - CTM | 2015-09-26 |  | 3161 |  | 0 |  | 5523
Salto Grande - CTM | 2015-09-27 |  | 1903 |  | 0 |  | 5432
Salto Grande - CTM | 2015-09-28 |  | 4921 |  | 0 |  | 5331
Salto Grande - CTM | 2015-09-29 |  | 8283 |  | 950 |  | 5358
Salto Grande - CTM | 2015-09-30 |  | 8465 |  | 2412 |  | 5469
Salto Grande - CTM | 2015-10-01 |  | 8366 |  | 2929 |  | 6699
Salto Grande - CTM | 2015-10-02 |  | 8075 |  | 1338 |  | 8605
Salto Grande - CTM | 2015-10-03 |  | 9914 |  | 0 |  | 7679
Salto Grande - CTM | 2015-10-04 |  | 7621 |  | 0 |  | 10288
Salto Grande - CTM | 2015-10-05 |  | 7673 |  | 0 |  | 9770
Salto Grande - CTM | 2015-10-06 |  | 7987 |  | 0 |  | 8738
Salto Grande - CTM | 2015-10-07 |  | 8116 |  | 0 |  | 8640
Salto Grande - CTM | 2015-10-08 |  | 8097 |  | 0 |  | 10368
Salto Grande - CTM | 2015-10-09 |  | 8473 |  | 1383 |  | 11300
Salto Grande - CTM | 2015-10-10 |  | 8635 |  | 3397 |  | 11992
Salto Grande - CTM | 2015-10-11 |  | 8565 |  | 4520 |  | 12684
Salto Grande - CTM | 2015-10-12 |  | 8527 |  | 5920 |  | 13587
Salto Grande - CTM | 2015-10-13 |  | 8374 |  | 7952 |  | 14862
Salto Grande - CTM | 2015-10-14 |  | 8153 |  | 8999 |  | 16297
Salto Grande - CTM | 2015-10-15 |  | 8032 |  | 10806 |  | 18346
Salto Grande - CTM | 2015-10-16 |  | 7876 |  | 11917 |  | 19937
Salto Grande - CTM | 2015-10-17 |  | 7916 |  | 12029 |  | 20495
Salto Grande - CTM | 2015-10-18 |  | 7920 |  | 11839 |  | 20501
Salto Grande - CTM | 2015-10-19 |  | 8003 |  | 11614 |  | 20461
Salto Grande - CTM | 2015-10-20 |  | 8076 |  | 11128 |  | 21546
Salto Grande - CTM | 2015-10-21 |  | 8161 |  | 10917 |  | 21686
Salto Grande - CTM | 2015-10-22 |  | 8293 |  | 10820 |  | 20935
Salto Grande - CTM | 2015-10-23 |  | 8314 |  | 10433 |  | 18485
Salto Grande - CTM | 2015-10-24 |  | 8346 |  | 9056 |  | 16675
Salto Grande - CTM | 2015-10-25 |  | 8424 |  | 7857 |  | 16197
Salto Grande - CTM | 2015-10-26 |  | 8449 |  | 7894 |  | 15752
Salto Grande - CTM | 2015-10-27 |  | 8452 |  | 7204 |  | 15852
Salto Grande - CTM | 2015-10-28 |  | 8400 |  | 6297 |  | 15904
Salto Grande - CTM | 2015-10-29 |  | 8507 |  | 5652 |  | 15525
Salto Grande - CTM | 2015-10-30 |  | 8535 |  | 5478 |  | 15277
Salto Grande - CTM | 2015-10-31 |  | 8415 |  | 5294 |  | 14985
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-26 | 1644.95 | 1907.31 | 0 | 0 | 2725 | 2761.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-27 | 1293.63 | 1163.92 | 0 | 0 | 2725 | 2716
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-28 | 2486.4 | 2397.87 | 0 | 0 | 2600 | 2665.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-29 | 3717.71 | 4129.01 | 1641 | 950 | 2650 | 2679
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-09-30 | 3419.95 | 4232.23 | 1665 | 2412 | 3000 | 2734.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-01 | 3855.58 | 4177.44 | 1654 | 2929 | 3450 | 3349.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-02 | 3970.74 | 3975.32 | 1807 | 1338 | 4300 | 4302.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-03 | 4151.42 | 4754.68 | 0 | 0 | 4950 | 3839.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-04 | 4081.11 | 3597.22 | 0 | 0 | 5275 | 5144
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-05 | 4048.11 | 3652.67 | 0 | 0 | 4825 | 4885
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-06 | 4059.87 | 3975.08 | 0 | 0 | 4400 | 4369
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-07 | 4059.87 | 4058.88 | 0 | 0 | 4600 | 4320
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-08 | 4029.49 | 4036.47 | 900 | 0 | 5250 | 5184
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-09 | 4123.28 | 4236.17 | 2600 | 1383 | 5700 | 5650
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-10 | 3917.86 | 4317.37 | 3549 | 3397 | 5875 | 5996
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-11 | 3927.1 | 4279.27 | 4581 | 4520 | 5925 | 6342
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-12 | 3958.23 | 4007.02 | 4777 | 5920 | 5950 | 6793.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-13 | 3905.81 | 4186.86 | 7396 | 7952 | 7475 | 7431
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-14 | 3569.99 | 3232.5 | 8984 | 8999 | 8400 | 8148.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-15 | 3769.39 | 4015.6 | 10129 | 10806 | 9100 | 9173
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-16 | 3560.85 | 3938.48 | 10481 | 11917 | 10200 | 9968.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-17 | 3578.76 | 3958.61 | 6083.51 | 12029 | 10825 | 10247.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-18 | 3637.43 | 3937.84 | 5664.25 | 11839 | 10800 | 10250.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-19 | 3696.1 | 3993.68 | 5491.81 | 11614 | 10245 | 10230.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-20 | 3754.77 |  | 5148.27 |  | 10525
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-21 | 3835.21 |  | 5415.59 |  | 10825
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-22 | 3872.18 |  | 4848.92 |  | 10625
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-23 | 3787.26 |  | 4652.76 |  | 9525
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-24 | 3649.9 |  | 4656.25 |  | 8625
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-25 | 3773.1 |  | 3502.94 |  | 7875
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-26 | 3773.1 |  | 3420.32 |  | 8175
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-27 | 3672.35 |  | 3480.26 |  | 8125
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-28 | 3649.35 |  | 2679.52 |  | 7925
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-29 | 4093.22 |  | 2642.55 |  | 7850
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-30 | 4051.57 |  | 2074.21 |  | 7875
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-10-31 | 3786.13 |  | 2819.86 |  | 7750
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-01 | 3786.13 |  | 2278.64 |  | 7200
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-02 | 3809.82 |  | 2101.35 |  | 6825
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-03 | 3899.86 |  | 376.51 |  | 6050
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-04 | 4297.9 |  | 377.1 |  | 5200
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-05 | 4180.33 |  | 352.64 |  | 625
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2015-11-06 | 4013.56 |  | 214.45 |  | 5025
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2015-09-26 | 35.46 | 32.29 | 34.04
2015-09-27 | 35.86 | 33.02 | 34.56
2015-09-28 | 35.78 | 32.88 | 34.46
2015-09-29 | 35.16 | 32.24 | 33.85
2015-09-30 | 34.18 | 31.48 | 32.97
2015-10-01 | 33.21 | 30.99 | 32.2
2015-10-02 | 32.99 | 31.1 | 32.13
2015-10-03 | 33.41 | 31.56 | 32.55
2015-10-04 | 33.88 | 32.05 | 33.03
2015-10-05 | 34.14 | 32.28 | 33.27
2015-10-06 | 34.15 | 32.37 | 33.32
2015-10-07 | 34.16 | 32.38 | 33.81
2015-10-08 | 34.49 | 32.81 | 33.7
2015-10-09 | 34.34 | 33.4 | 33.89
2015-10-10 | 33.97 | 33.79 | 33.88
2015-10-11 | 33.82 | 33.82 | 33.81
2015-10-12 | 33.72 | 33.72 | 33.71
2015-10-13 | 33.46 | 33.46 | 33.47
2015-10-14 | 33.27 | 33.27 | 33.3
2015-10-15 | 33.1 | 33.1 | 33.11
2015-10-16 | 33.1 | 33.1 | 33.07
2015-10-17 | 33.18 | 33.18 | 33.18
2015-10-18 | 33.33 | 33.33 | 33.31
2015-10-19 | 33.47 | 33.47 | 33.47
2015-10-20 | 33.82 | 33.82 | 33.82
2015-10-21 | 34.17 | 34.17 | 34.17
2015-10-22 | 34.41 | 34.41 | 34.41
2015-10-23 | 34.38 | 34.38 | 34.38
2015-10-24 | 34.29 | 34.29 | 34.29
2015-10-25 | 34.27 | 34.27 | 34.27
2015-10-26 | 34.13 | 34.13 | 34.13
2015-10-27 | 34.17 | 34.17 | 34.17
2015-10-28 | 34.35 | 34.35 | 34.35
2015-10-29 | 34.48 | 34.48 | 34.48
2015-10-30 | 34.67 | 34.67 | 34.67
2015-10-31 | 34.86 | 34.86 | 34.86

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2015-10-01 | 923 | 3:52 | 1287 | 11:44 | 1472 | 20:56
2015-10-02 | 889 | 4:56 | 1360 | 16:55 | 1612 | 20:43
2015-10-03 | 967 | 3:51 | 1309 | 11:49 | 1542 | 20:37
2015-10-04 | 843 | 6:46 | 1113 | 12:31 | 1434 | 20:52
2015-10-05 | 904 | 3:36 | 1334 | 11:36 | 1499 | 20:57
2015-10-06 | 893 | 4:10 | 1297 | 11:56 | 1522 | 20:31
2015-10-07 | 907 | 4:10 | 1353 | 11:39 | 1552 | 20:45
2015-10-08 | 939 | 3:42 | 1329 | 11:30 | 1541 | 20:43
2015-10-09 | 931 | 3:42 | 1373 | 11:34 | 1592 | 20:42
2015-10-10 | 952 | 6:19 | 1238 | 12:55 | 1490 | 20:23
2015-10-11 | 827 | 6:53 | 1131 | 13:05 | 1394 | 21:02
2015-10-12 | 896 | 3:46 | 1296 | 11:54 | 1532 | 20:59
2015-10-13 | 909 | 3:59 | 1301 | 11:31 | 1505 | 19:54
2015-10-14 | 910 | 3:49 | 1300 | 11:48 | 1488 | 20:45
2015-10-15 | 854 | 4:42 | 1294 | 11:48 | 1505 | 20:44
2015-10-16 | 925 | 3:34 | 1341 | 11:44 | 1552 | 20:24
2015-10-17 | 907 | 6:07 | 1208 | 11:22 | 1463 | 20:29
2015-10-18 | 818 | 6:48 | 1048 | 12:26 | 1380 | 20:56
2015-10-19 | 883 | 4:11 | 1300 | 11:53 | 1534 | 20:58
2015-10-20 | 870 | 03:53:00 | 1347 | 11:54:00 | 1526 | 20:43:00
2015-10-21 | 902 | 04:01:00 | 1275 | 11:28:00 | 1484 | 20:40:00
2015-10-22 | 877 | 03:36:00 | 1317 | 10:46:00 | 1461 | 20:33:00
2015-10-23 | 891 | 03:41:00 | 1268 | 11:38:00 | 1484 | 20:47:00
2015-10-24 | 870 | 06:02:00 | 1211 | 11:51:00 | 1462 | 20:31:00
2015-10-25 | 792 | 06:49:00 | 1140 | 13:21:00 | 1357 | 20:52:00
2015-10-26 | 852 | 04:08:00 | 1266 | 12:34:00 | 1472 | 20:52:00
2015-10-27 | 876 | 03:19:00 | 1263 | 11:47:00 | 1483 | 20:38:00
2015-10-28
2015-10-29 | 857 | 06:12:00 | 1273 | 11:57:00 | 1440 | 20:33:00
2015-10-30 | 841 | 03:27:00 | 1315 | 11:48:00 | 1476 | 20:54:00
2015-10-31 | 862 | 06:03:00 | 1149 | 12:47:00 | 1385 | 20:35:00

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/10/2015 AL 31/10/2015_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 63385.6025 | Central Baygorria | 0
Central Palmar | 243120.2616 | Central Palmar | 0
Central Terra | 95786.7936 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 402292.6577 | Total Hidráulicas | 0
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 198.552 | Central Batlle y Ordoñez | 148.5051
Central Termica de Respaldo | 0.412 | Central Termica de Respaldo | 2458.0837
Punta del Tigre | 49.4402 | Punta del Tigre | 150.9932
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 248.4042 | Total Térmicas | 2757.582
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 28639.32 | Juan Pablo Terra | 4.92
Los Caracoles | 6668.2306 | Los Caracoles | 4.8276
Total Eólicas | 35307.5506 | Total Eólicas | 9.7476
Solar |  | Solar
Asahi | 57.415 | Asahi | 1.398
Total Solar | 57.415 | Total Solar | 1.398
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 219.9229
TOTAL UTE | 437906.0275 | TOTAL UTE | 2988.6505
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 17.098
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 17.098
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 3.251 | Agroland S.A. | 134.816
Agua Leguas S.A. Peralta I | 16834.698 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 1.359
Agua Leguas S.A. Peralta II | 17317.169 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 0.981
Astidey S.A. | 16477.889 | Astidey S.A. | 0.814
Cadonal S.A. | 17778.588 | Cadonal S.A. | 5.508
Engraw S.A. | 844.755 | Engraw S.A. | 68.196
Estrellada S.A. | 14987.5552 | Estrellada S.A. | 2.508
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 1902.202 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 1.129
Fingano S.A. | 19865 | Fingano S.A. | 8.9
Generación Eólica Minas S.A. | 17454.207 | Generación Eólica Minas S.A. | 10.08
Kentilux S.A. | 6270.018 | Kentilux S.A. | 2.835
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 252.013 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 167.323
Luz de Loma S.A. | 7349.374 | Luz de Loma S.A. | 2.024
Luz de Mar S.A. | 6086.925 | Luz de Mar S.A. | 1.568
Luz de Rio S.A. | 18663.646 | Luz de Rio S.A. | 7.319
Nuevo Manantial S.A. | 715.3308 | Nuevo Manantial S.A. | 13.2602
Palmatir S.A. | 18086.083 | Palmatir S.A. | 0.909
Polesine S.A. | 18151.823 | Polesine S.A. | 2.726
R del Sur S.A. | 18471.69 | R del Sur S.A. | 6.42
Rouar S.A. | 19123.336 | Rouar S.A. | 18.502
Togely (P.E. Libertad) | 2645.695 | Togely (P.E. Libertad) | 0.983
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 0 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 0
Vengano S.A. | 9703.4 | Vengano S.A. | 6.1
Total Eólicas | 248984.648 | Total Eólicas | 464.2602
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2135.652 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 103.785
Bioener S.A. | 0 | Bioener S.A. | 91.2412
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 53258.1172 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 0.2726
Fenirol S.A. | 0 | Fenirol S.A. | 38.015
Galofer S.A. | 3111.857 | Galofer S.A. | 85.436
Lanas Trinidad S.A. | 177.702 | Lanas Trinidad S.A. | 0.392
Las Rosas Maldonado | 104.516 | Las Rosas Maldonado | 4.139
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.914
Ponlar S.A. | 2310.649 | Ponlar S.A. | 6.4
UPM S.A. | 7268.94 | UPM S.A. | 210.222
Weyerhaeuser Productos S.A. | 971.198 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 77.988
Total Biomasa | 69338.6312 | Total Biomasa | 628.8048
Solar |  | Solar
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 7544.604 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 40.433
Raditon S.A. | 726.924 | Raditon S.A. | 3.681
Total Solar | 8271.528 | Total Solar | 44.114
TOTAL OTROS GENERADORES | 326594.8072 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1154.277
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 421753
Generación Salto Grande para Uruguay | 526127.4825 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 526127.4825 | Total exportaciones y Salto Grande | 421753
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1290628.3172 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 425895.9275