## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-02-01 | 19.5 | 19.5 | 18.6 | 19 | 18 | 18.6 | 17.6 | 17.2 | 14.2 | 20.2 | 21.3 | 22.6 | 23.8 | 23.8 | 24.4 | 24 | 24.4 | 23.4 | 23.4 | 23.2 | 22.2 | 21.6 | 21.6 | 21.5
2016-02-02 | 21.5 | 20.8 | 19.8 | 19.1 | 18.7 | 17.4 | 18.1 | 18 | 17.4 | 21.6 | 22.9 | 23.3 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 25.8 | 26 | 25.6 | 25.1 | 24.1 | 23 | 23 | 22.6
2016-02-03 | 22 | 21.3 | 20.1 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19 | 18.8 | 20 | 22.4 | 24.5 | 26 | 27.4 | 28.6 | 28 | 25.8 | 25.6 | 26 | 25.8 | 25.5 | 27.2 | 26.6 | 25.4 | 24.4
2016-02-04 | 23.2 | 22.2 | 22 | 21.2 | 20.6 | 20.2 | 20 | 20 | 20.8 | 22.4 | 24.7 | 26 | 27.7 | 28 | 28.1 | 27.9 | 28.1 | 27.4 | 27.1 | 26.3 | 25 | 23.7 | 23.7 | 23.7
2016-02-05 | 23.5 | 23.2 | 22.5 | 21.7 | 21 | 20.8 | 20 | 20 | 20.7 | 22.5 | 24.5 | 27.1 | 27.8 | 27.3 | 28.6 | 28.5 | 28.3 | 27.2 | 27.2 | 25.6 | 25.5 | 24.6 | 24.2 | 24
2016-02-06 | 23.2 | 23.2 | 22.6 | 22 | 21.6 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 22.4 | 24
2016-02-07 | [11 empty] | 25.6 | 28 | 28.1 | 29 | 31.7 | 32.1 | 27.4 | 26.6 | 25.6 | 24.2 | 23.4 | 24 | 25
2016-02-08 | 25.5 | 25.2 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.6 | 23 | 23.4 | 24.5 | 25.8 | 26.6 | 28.3 | 29 | 29.6 | 29.5 | 29.6 | 28.5 | 28 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 23.8 | 22.9
2016-02-09 | 22.8 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 21.8 | 22.7 | 20.9 | 20.6 | 20.5 | 22.2 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.4 | 29.8 | 29.8 | 31.2 | 31 | 31 | 31.4 | 30.2 | 27.4 | 26.6 | 25.8
2016-02-10 | 25.6 | 24.8 | 24.6 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 23 | 22.8 | 24.6 | 25.2 | 26.2 | 27 | 27 | 27.2 | 27 | 27.4 | 26 | 25.8 | 25 | 24 | 22.8 | 22.6 | 22.5
2016-02-11 | 20.6 | 20.3 | 20 | 19.1 | 17 | 16.2 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 20.2 | 22.2 | 24.6 | 27 | 26.2 | 27 | 27.6 | 27.6 | 28 | 27.8 | 27.4 | 26.6 | 25.8 | 24.4 | 26
2016-02-12 | 26 | 25.4 | 24.2 | 23.4 | 22.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 25 | 27.3 | 30.5 | 33.6 | 35 | 35.7 | 37.7 | 36.4 | 35.8 | 35 | 32.1 | 29.7 | 28.5 | 28.3 | 28
2016-02-13 | 29.5 | 28 | 27 | 26.3 | 24.7 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.8 | 21.8 | 22 | 23.2 | 25 | 27 | 27.6 | 29.4 | 29.4 | 29.2 | 27.6 | 27 | 26.2 | 25.3 | 25.5
2016-02-14 | 25.3 | 24.6 | 24 | 23.7 | 23.1 | 23 | 22.2 | 21.7 | 21.5 | 23 | 24.6 | 26.8 | 27.8 | 28.2 | 29.6 | 28 | 28 | 28 | 27.6 | 27.4 | 26.2 | 25.7 | 25.1 | 24.7
2016-02-15 | 24.7 | 23.2 | 22.1 | 22.1 | 22.2 | 21.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 23 | 26.2 | 28.2 | 28.6 | 28.8 | 28.7 | 29 | 29 | 28.6 | 27.6 | 26.1 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 25.6
2016-02-16 | 24.8 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22.4 | 21.6 | 21 | 20.8 | 23 | 25.6 | 28.2 | 29.4 | 30.8 | 32.2 | 33.8 | 34 | 34 | 34.2 | 34.2 | 32.8 | 30.8 | 30 | 29
2016-02-17 | 27.7 | 26.8 | 26.4 | 26.3 | 25.9 | 26 | 26.1 | 25.5 | 23.6 | 22 | 22 | 22.2 | 22.6 | 23.6 | 25.3 | 27.2 | 27.8 | 27.5 | 28 | 27.5 | 27 | 24.2 | 24.2 | 23.3
2016-02-18 | 22.8 | 22.8 | 22.2 | 21 | 21.2 | 21.1 | 21 | 20.5 | 20.4 | 23.7 | 25.7 | 27 | 27.8 | 28.4 | 27.8 | 28 | 27.8 | 27.5 | 27.2 | 25.1 | 25.1 | 24.8 | 24.6 | 24.4
2016-02-19 | 24.4 | 24 | 24 | 23.8 | 23.4 | 22.4 | 24.8 | 24.4 | 25.4 | 25.5 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 24.8 | 24.5 | 24 | 24.5 | 23.4 | 22.6 | 22 | 22 | 21.6 | 21.2
2016-02-20 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 19.7 | 20 | 19.6 | 19.8 | 20 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 24.3 | 24.5 | 24.5 | 24.3 | 24.5 | 23.9 | 22.8 | 22 | 21.8 | 21.5
2016-02-21 | 20.4 | 19.5 | 18.6 | 18.6 | 19.5 | 19.3 | 19 | 17.3 | 18.2 | 21.6 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 28.2 | 27.6 | 28.2 | 27.4 | 27.6 | 27 | 27 | 26.4 | 25.8 | 26.6 | 25.6
2016-02-22 | 24.6 | 23.6 | 23 | 22 | 21.8 | 21.2 | 20.6 | 19.8 | 20.6 | 23 | 25 | 26.5 | 28.5 | 29.3 | 29.2 | 27.2 | 27.2 | 27 | 27 | 26.2 | 25.8 | 25 | 25.6 | 25.2
2016-02-23 | 24.2 | 23.6 | 22.6 | 22.2 | 22.2 | 22 | 22 | 21.8 | 22 | 23.5 | 25.1 | 26.7 | 27.3 | 28.1 | 29 | 29 | 28.2 | 27.8 | 27 | 26.1 | 24.5 | 23.8 | 23.6 | 23.4
2016-02-24 | 23.1 | 22 | 22 | 22.2 | 20.5 | 20.8 | 21.8 | 21.5 | 19.8 | 22.6 | 24.2 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 29.8 | 31 | 30.8 | 31.2 | 30.4 | 30 | 28.2 | 26.4 | 23.8 | 22.2
2016-02-25 | 21 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22.6 | 23.2 | 22.6 | 22 | 21.6 | 22 | 22.2 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 23.8 | 23.5 | 22.5 | 21.7 | 21.4 | 21.2
2016-02-26 | 21.2 | 20.8 | 19.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17 | 18 | 18.6 | 19.8 | 21.4 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 24.4 | 24 | 21 | 21.6 | 21.8 | 23 | 23.4 | 21.2 | 22 | 21.7
2016-02-27 | 21.3 | 19.5 | 19.4 | 21.6 | 21.1 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | 20.6 | 21.4 | 22.4 | 22.6 | 22.2 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24 | 23.2 | 22.2 | 21 | 19.8 | 18.5
2016-02-28 | 18.2 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14 | 14.5 | 14.2 | 14.6 | 15.4 | 17.6 | 21.2 | 24.2 | 26.5 | 27 | 26.9 | 28 | 27.9 | 27.9 | 27.8 | 26.9 | 25 | 23.7 | 23 | 21
2016-02-29 | 22.5 | 18.3 | 18.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 19.3 | 20.4 | 21.8 | 22.8 | 24 | 24 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 23.8 | 23.2 | 22.2 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.2

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-02-01 | 53.9
Central Baygorria | 2016-02-02 | 53.91
Central Baygorria | 2016-02-03 | 53.82
Central Baygorria | 2016-02-04 | 53.72
Central Baygorria | 2016-02-05 | 53.6
Central Baygorria | 2016-02-06 | 53.61
Central Baygorria | 2016-02-07 | 53.69
Central Baygorria | 2016-02-08 | 53.73
Central Baygorria | 2016-02-09 | 53.68
Central Baygorria | 2016-02-10 | 53.69
Central Baygorria | 2016-02-11 | 53.62
Central Baygorria | 2016-02-12 | 53.62
Central Baygorria | 2016-02-13 | 53.8
Central Baygorria | 2016-02-14 | 53.88
Central Baygorria | 2016-02-15 | 53.86
Central Baygorria | 2016-02-16 | 53.8
Central Baygorria | 2016-02-17 | 53.74
Central Baygorria | 2016-02-18 | 53.67
Central Baygorria | 2016-02-19 | 53.68
Central Baygorria | 2016-02-20 | 53.92
Central Baygorria | 2016-02-21 | 53.88
Central Baygorria | 2016-02-22 | 53.81
Central Baygorria | 2016-02-23 | 53.73
Central Baygorria | 2016-02-24 | 53.79
Central Baygorria | 2016-02-25 | 53.78
Central Baygorria | 2016-02-26 | 53.83
Central Baygorria | 2016-02-27 | 53.81
Central Baygorria | 2016-02-28 | 53.79
Central Baygorria | 2016-02-29 | 53.68
Central Palmar | 2016-02-01 | 39.44
Central Palmar | 2016-02-02 | 39.4
Central Palmar | 2016-02-03 | 39.35
Central Palmar | 2016-02-04 | 39.26
Central Palmar | 2016-02-05 | 39.16
Central Palmar | 2016-02-06 | 39.12
Central Palmar | 2016-02-07 | 39.14
Central Palmar | 2016-02-08 | 39.11
Central Palmar | 2016-02-09 | 39.05
Central Palmar | 2016-02-10 | 39.03
Central Palmar | 2016-02-11 | 38.96
Central Palmar | 2016-02-12 | 38.86
Central Palmar | 2016-02-13 | 38.74
Central Palmar | 2016-02-14 | 38.69
Central Palmar | 2016-02-15 | 38.6
Central Palmar | 2016-02-16 | 38.45
Central Palmar | 2016-02-17 | 38.41
Central Palmar | 2016-02-18 | 38.3
Central Palmar | 2016-02-19 | 38.25
Central Palmar | 2016-02-20 | 38.27
Central Palmar | 2016-02-21 | 38.32
Central Palmar | 2016-02-22 | 38.21
Central Palmar | 2016-02-23 | 38.13
Central Palmar | 2016-02-24 | 37.94
Central Palmar | 2016-02-25 | 37.83
Central Palmar | 2016-02-26 | 37.75
Central Palmar | 2016-02-27 | 37.65
Central Palmar | 2016-02-28 | 37.61
Central Palmar | 2016-02-29 | 37.55
Central Terra | 2016-02-01 | 80.19
Central Terra | 2016-02-02 | 80.12
Central Terra | 2016-02-03 | 80.06
Central Terra | 2016-02-04 | 80.02
Central Terra | 2016-02-05 | 80
Central Terra | 2016-02-06 | 79.99
Central Terra | 2016-02-07 | 79.9
Central Terra | 2016-02-08 | 79.9
Central Terra | 2016-02-09 | 79.84
Central Terra | 2016-02-10 | 79.84
Central Terra | 2016-02-11 | 79.75
Central Terra | 2016-02-12 | 79.71
Central Terra | 2016-02-13 | 79.71
Central Terra | 2016-02-14 | 79.68
Central Terra | 2016-02-15 | 79.62
Central Terra | 2016-02-16 | 79.61
Central Terra | 2016-02-17 | 79.59
Central Terra | 2016-02-18 | 79.53
Central Terra | 2016-02-19 | 79.5
Central Terra | 2016-02-20 | 79.5
Central Terra | 2016-02-21 | 79.5
Central Terra | 2016-02-22 | 79.46
Central Terra | 2016-02-23 | 79.38
Central Terra | 2016-02-24 | 79.34
Central Terra | 2016-02-25 | 79.3
Central Terra | 2016-02-26 | 79.31
Central Terra | 2016-02-27 | 79.28
Central Terra | 2016-02-28 | 79.25
Central Terra | 2016-02-29 | 79.21
Salto Grande - CTM | 2016-02-01 | 34.42
Salto Grande - CTM | 2016-02-02 | 34.57
Salto Grande - CTM | 2016-02-03 | 34.33
Salto Grande - CTM | 2016-02-04 | 33.95
Salto Grande - CTM | 2016-02-05 | 33.8
Salto Grande - CTM | 2016-02-06 | 33.8
Salto Grande - CTM | 2016-02-07 | 34.19
Salto Grande - CTM | 2016-02-08 | 34.46
Salto Grande - CTM | 2016-02-09 | 34.65
Salto Grande - CTM | 2016-02-10 | 34.57
Salto Grande - CTM | 2016-02-11 | 34.61
Salto Grande - CTM | 2016-02-12 | 34.54
Salto Grande - CTM | 2016-02-13 | 34.73
Salto Grande - CTM | 2016-02-14 | 34.83
Salto Grande - CTM | 2016-02-15 | 34.74
Salto Grande - CTM | 2016-02-16 | 34.6
Salto Grande - CTM | 2016-02-17 | 34.47
Salto Grande - CTM | 2016-02-18 | 34.33
Salto Grande - CTM | 2016-02-19 | 34.79
Salto Grande - CTM | 2016-02-20 | 35.05
Salto Grande - CTM | 2016-02-21 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2016-02-22 | 34.88
Salto Grande - CTM | 2016-02-23 | 34.68
Salto Grande - CTM | 2016-02-24 | 34.5
Salto Grande - CTM | 2016-02-25 | 34.3
Salto Grande - CTM | 2016-02-26 | 34.18
Salto Grande - CTM | 2016-02-27 | 34.22
Salto Grande - CTM | 2016-02-28 | 34.25
Salto Grande - CTM | 2016-02-29 | 34.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-01 | 34.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-02 | 34.71
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-03 | 34.53
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-04 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-05 | 34.12
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-06 | 34.03
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-07 | 34.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-08 | 34.81
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-09 | 35.14
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-10 | 35.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-11 | 35.12
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-12 | 34.9
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-13 | 35.14
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-14 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-15 | 35.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-16 | 35.14
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-17 | 34.95
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-18 | 34.83
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-19 | 35.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-20 | 35.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-21 | 35.54
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-22 | 35.41
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-23 | 35.3
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-24 | 35.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-25 | 35.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-26 | 34.82
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-27 | 34.65
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-28 | 34.59
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-02-29 | 34.28
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-01 | 34.56
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-02 | 34.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-03 | 34.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-04 | 33.74
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-05 | 33.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-06 | 33.58
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-07 | 34.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-08 | 34.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-09 | 34.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-10 | 34.01
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-11 | 34.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-12 | 34.14
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-13 | 34.3
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-14 | 34.19
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-15 | 34.05
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-16 | 34.02
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-17 | 33.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-18 | 33.81
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-19 | 34.19
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-20 | 34.38
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-21 | 34.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-22 | 34.32
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-23 | 34.12
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-24 | 33.72
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-25 | 33.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-26 | 33.49
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-27 | 33.77
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-28 | 33.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-29 | 33.85
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-02-01 | 638.88 | 0 | 0
Central Baygorria | 2016-02-02 | 660.06 | 0 | 16.21
Central Baygorria | 2016-02-03 | 627.89 | 0 | 12.04
Central Baygorria | 2016-02-04 | 624.42 | 0 | 30.67
Central Baygorria | 2016-02-05 | 616.43 | 0 | 4.52
Central Baygorria | 2016-02-06 | 465.27 | 0 | -3.24
Central Baygorria | 2016-02-07 | 373.3 | 0 | -9.87
Central Baygorria | 2016-02-08 | 460.41 | 0 | 25.57
Central Baygorria | 2016-02-09 | 531.48 | 0 | -6.72
Central Baygorria | 2016-02-10 | 509.72 | 0 | 41.32
Central Baygorria | 2016-02-11 | 558.91 | 0 | 3.71
Central Baygorria | 2016-02-12 | 492.24 | 0 | 14.81
Central Baygorria | 2016-02-13 | 276.62 | 0 | 8.18
Central Baygorria | 2016-02-14 | 435.87 | 0 | 42.94
Central Baygorria | 2016-02-15 | 513.77 | 0 | 2.8
Central Baygorria | 2016-02-16 | 567.36 | 0 | 14.81
Central Baygorria | 2016-02-17 | 535.87 | 0 | -18.14
Central Baygorria | 2016-02-18 | 571.64 | 0 | 6.25
Central Baygorria | 2016-02-19 | 470.83 | 0 | 0.7
Central Baygorria | 2016-02-20 | 259.25 | 0 | 93.52
Central Baygorria | 2016-02-21 | 96.87 | 0 | -29.52
Central Baygorria | 2016-02-22 | 423.61 | 0 | -7.42
Central Baygorria | 2016-02-23 | 535.41 | 0 | -36.34
Central Baygorria | 2016-02-24 | 465.62 | 0 | 53.7
Central Baygorria | 2016-02-25 | 490.4 | 0 | -1.96
Central Baygorria | 2016-02-26 | 531.71 | 0 | 109.04
Central Baygorria | 2016-02-27 | 508.79 | 0 | 9.84
Central Baygorria | 2016-02-28 | 508.79 | 0 | 9.84
Central Baygorria | 2016-02-29 | 628.7 | 0 | 10.04
Central Palmar | 2016-02-01 | 966.78 | 0 | 45.32
Central Palmar | 2016-02-02 | 743.28 | 0 | -14.69
Central Palmar | 2016-02-03 | 857.63 | 0 | 96.99
Central Palmar | 2016-02-04 | 940.85 | 0 | 56.13
Central Palmar | 2016-02-05 | 1018.5 | 0 | 106.83
Central Palmar | 2016-02-06 | 491.43 | 0 | -72.8
Central Palmar | 2016-02-07 | 265.97 | 0 | -21.11
Central Palmar | 2016-02-08 | 603.93 | 0 | 79.28
Central Palmar | 2016-02-09 | 712.3 | 0 | 12.03
Central Palmar | 2016-02-10 | 696.75 | 0 | 145.71
Central Palmar | 2016-02-11 | 782.4 | 0 | 43.89
Central Palmar | 2016-02-12 | 814.81 | 0 | 49.42
Central Palmar | 2016-02-13 | 738.7 | 0 | 118.51
Central Palmar | 2016-02-14 | 577.89 | 0 | 18.52
Central Palmar | 2016-02-15 | 820.94 | 0 | 67.82
Central Palmar | 2016-02-16 | 1030.55 | 0 | 38.19
Central Palmar | 2016-02-17 | 888.42 | 0 | 262.74
Central Palmar | 2016-02-18 | 1054.51 | 0 | 173.03
Central Palmar | 2016-02-19 | 797.1 | 0 | 201.27
Central Palmar | 2016-02-20 | 273.95 | 0 | 97.92
Central Palmar | 2016-02-21 | 0 | 0 | 78.94
Central Palmar | 2016-02-22 | 789.81 | 0 | 67.7
Central Palmar | 2016-02-23 | 819.32 | 0 | 65.97
Central Palmar | 2016-02-24 | 999.7 | 0 | 2.78
Central Palmar | 2016-02-25 | 964.35 | 0 | 186
Central Palmar | 2016-02-26 | 768.5 | 0 | 40.28
Central Palmar | 2016-02-27 | 643.51 | 0 | 42.61
Central Palmar | 2016-02-28 | 643.51 | 0 | 42.61
Central Palmar | 2016-02-29 | 865.16 | 0 | 97.57
Central Terra | 2016-02-01 | 662.3 | 0 | 481.1
Central Terra | 2016-02-02 | 667.12 | 0 | -196.87
Central Terra | 2016-02-03 | 523.37 | 0 | -202.19
Central Terra | 2016-02-04 | 489.46 | 0 | 29.74
Central Terra | 2016-02-05 | 484.25 | 0 | 301.85
Central Terra | 2016-02-06 | 491.2 | 0 | 447.56
Central Terra | 2016-02-07 | 486.6 | 0 | -598.04
Central Terra | 2016-02-08 | 492.36 | 0 | 575.46
Central Terra | 2016-02-09 | 491.55 | 0 | -200.81
Central Terra | 2016-02-10 | 491.2 | 0 | 573.84
Central Terra | 2016-02-11 | 485.41 | 0 | -589.35
Central Terra | 2016-02-12 | 488.54 | 0 | 49.76
Central Terra | 2016-02-13 | 488.42 | 0 | 570.25
Central Terra | 2016-02-14 | 496.99 | 0 | 185.3
Central Terra | 2016-02-15 | 500 | 0 | -193.86
Central Terra | 2016-02-16 | 494.56 | 0 | 448.49
Central Terra | 2016-02-17 | 495.94 | 0 | 322.45
Central Terra | 2016-02-18 | 495.6 | 0 | -198.84
Central Terra | 2016-02-19 | 492.93 | 0 | 179.97
Central Terra | 2016-02-20 | 454.74 | 0 | 535.6
Central Terra | 2016-02-21 | 91.78 | 0 | 172.1
Central Terra | 2016-02-22 | 361.92 | 0 | -55.43
Central Terra | 2016-02-23 | 490.62 | 0 | -413.7
Central Terra | 2016-02-24 | 492.59 | 0 | 74.53
Central Terra | 2016-02-25 | 491.89 | 0 | 73.61
Central Terra | 2016-02-26 | 492.36 | 0 | 698.72
Central Terra | 2016-02-27 | 487.26 | 0 | 195.83
Central Terra | 2016-02-28 | 487.26 | 0 | 195.83
Central Terra | 2016-02-29 | 502.8 | 0 | 83.21
Salto Grande - CTM | 2016-02-01 | 1685 | 0 | 3070
Salto Grande - CTM | 2016-02-02 | 3045 | 0 | 2960
Salto Grande - CTM | 2016-02-03 | 4336 | 0 | 2995
Salto Grande - CTM | 2016-02-04 | 5897 | 0 | 3288
Salto Grande - CTM | 2016-02-05 | 5695 | 0 | 4550
Salto Grande - CTM | 2016-02-06 | 5593 | 0 | 6008
Salto Grande - CTM | 2016-02-07 | 4205 | 0 | 6758
Salto Grande - CTM | 2016-02-08 | 4534 | 0 | 6759
Salto Grande - CTM | 2016-02-09 | 4584 | 0 | 6235
Salto Grande - CTM | 2016-02-10 | 6453 | 0 | 5812
Salto Grande - CTM | 2016-02-11 | 5332 | 0 | 5655
Salto Grande - CTM | 2016-02-12 | 6641 | 0 | 5838
Salto Grande - CTM | 2016-02-13 | 4930 | 0 | 6161
Salto Grande - CTM | 2016-02-14 | 4476 | 0 | 5903
Salto Grande - CTM | 2016-02-15 | 6067 | 0 | 5289
Salto Grande - CTM | 2016-02-16 | 6021 | 0 | 4782
Salto Grande - CTM | 2016-02-17 | 5819 | 0 | 4976
Salto Grande - CTM | 2016-02-18 | 6098 | 0 | 4915
Salto Grande - CTM | 2016-02-19 | 3148 | 0 | 6576
Salto Grande - CTM | 2016-02-20 | 4537 | 0 | 6322
Salto Grande - CTM | 2016-02-21 | 6042 | 0 | 5812
Salto Grande - CTM | 2016-02-22 | 6711 | 0 | 5584
Salto Grande - CTM | 2016-02-23 | 6571 | 0 | 5377
Salto Grande - CTM | 2016-02-24 | 6773 | 0 | 5283
Salto Grande - CTM | 2016-02-25 | 6601 | 0 | 4946
Salto Grande - CTM | 2016-02-26 | 5909 | 0 | 4864
Salto Grande - CTM | 2016-02-27 | 4334 | 0 | 4707
Salto Grande - CTM | 2016-02-28 | 3852 | 0 | 4639
Salto Grande - CTM | 2016-02-29 | 6088 | 0 | 4281
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-01 | 1539.61 | 0 | 1535
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-02 | 2179.68 | 0 | 1480
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-03 | 2199.72 | 0 | 1497.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-04 | 2884.13 | 0 | 1644
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-05 | 2727.58 | 0 | 2275
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-06 | 2429.23 | 0 | 3004
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-07 | 1951.36 | 0 | 3379
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-08 | 2932.6 | 0 | 3379.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-09 | 3048.92 | 0 | 3117.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-10 | 3356.67 | 0 | 2906
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-11 | 2533.4 | 0 | 2827.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-12 | 2733.74 | 0 | 2919
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-13 | 2689.36 | 0 | 3080.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-14 | 3068.77 | 0 | 2951.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-15 | 3189 | 0 | 2644.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-16 | 2525.42 | 0 | 2391
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-17 | 2572.85 | 0 | 2488
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-18 | 3340.19 | 0 | 2457.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-19 | 1979.6 | 0 | 3288
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-20 | 2602.06 | 0 | 3161
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-21 | 2805.11 | 0 | 2906
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-22 | 3108.89 | 0 | 2792
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-23 | 3633.82 | 0 | 2688.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-24 | 3776.71 | 0 | 2641.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-25 | 3382.45 | 0 | 2473
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-26 | 2404.32 | 0 | 2432
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-27 | 1322.01 | 0 | 2353.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-28 | 1502.08 | 0 | 2319.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-02-29 | 2541.25 | 0 | 2140.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-02-01 | 34.56 | 34.52 | 34.42
2016-02-02 | 34.43 | 34.71 | 34.57
2016-02-03 | 34.09 | 34.53 | 34.33
2016-02-04 | 33.74 | 34.17 | 33.95
2016-02-05 | 33.48 | 34.12 | 33.8
2016-02-06 | 33.58 | 34.03 | 33.8
2016-02-07 | 34.03 | 34.38 | 34.19
2016-02-08 | 34.14 | 34.81 | 34.46
2016-02-09 | 34.13 | 35.14 | 34.65
2016-02-10 | 34.01 | 35.1 | 34.57
2016-02-11 | 34.09 | 35.12 | 34.61
2016-02-12 | 34.14 | 34.9 | 34.54
2016-02-13 | 34.3 | 35.14 | 34.73
2016-02-14 | 34.19 | 35.43 | 34.83
2016-02-15 | 34.05 | 35.38 | 34.74
2016-02-16 | 34.02 | 35.14 | 34.6
2016-02-17 | 33.97 | 34.95 | 34.47
2016-02-18 | 33.81 | 34.83 | 34.33
2016-02-19 | 34.19 | 35.35 | 34.79
2016-02-20 | 34.38 | 35.67 | 35.05
2016-02-21 | 34.34 | 35.54 | 34.96
2016-02-22 | 34.32 | 35.41 | 34.88
2016-02-23 | 34.12 | 35.3 | 34.68
2016-02-24 | 33.72 | 35.21 | 34.5
2016-02-25 | 33.48 | 35.05 | 34.3
2016-02-26 | 33.49 | 34.82 | 34.18
2016-02-27 | 33.77 | 34.65 | 34.22
2016-02-28 | 33.92 | 34.59 | 34.25
2016-02-29 | 33.85 | 34.28 | 34.06

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-02-01 | 968 | 6:15 | 1413 | 13:59 | 1501 | 21:18
2016-02-02 | 1007 | 6:17 | 1506 | 14:36 | 1540 | 20:56
2016-02-03 | 1032 | 6:07 | 1553 | 14:32 | 1575 | 21:01
2016-02-04 | 1068 | 6:06 | 1643 | 15:04 | 1637 | 20:55
2016-02-05 | 1092 | 6:25 | 1721 | 14:50 | 1637 | 22:58
2016-02-06 | 1024 | 7:14 | 1501 | 13:42 | 1534 | 21:01
2016-02-07 | 927 | 6:43 | 1368 | 15:19 | 1465 | 20:57
2016-02-08 | 1065 | 6:54 | 1433 | 13:59 | 1557 | 20:45
2016-02-09 | 996 | 6:41 | 1491 | 15:26 | 1662 | 21:03
2016-02-10 | 1128 | 6:42 | 1651 | 14:53 | 1579 | 21:10
2016-02-11 | 1050 | 6:40 | 1683 | 15:49 | 1655 | 20:46
2016-02-12 | 1140 | 6:29 | 1862 | 15:43 | 1729 | 21:05
2016-02-13 | 1143 | 7:03 | 1345 | 16:11 | 1558 | 21:01
2016-02-14 | 913 | 6:59 | 1356 | 15:25 | 1500 | 21:14
2016-02-15 | 1086 | 6:31 | 1766 | 14:40 | 1652 | 20:57
2016-02-16 | 1094 | 6:37 | 1806 | 15:15 | 1764 | 22:18
2016-02-17 | 1257 | 5:26 | 1561 | 15:15 | 1614 | 21:00
2016-02-18 | 1096 | 4:46 | 1681 | 13:44 | 1626 | 20:47
2016-02-19 | 1113 | 4:57 | 1429 | 13:01 | 1431 | 20:52
2016-02-20 | 921 | 6:46 | 1248 | 13:18 | 1409 | 20:32
2016-02-21 | 838 | 6:44 | 1270 | 15:41 | 1463 | 22:35
2016-02-22 | 1035 | 4:39 | 1649 | 15:06 | 1624 | 20:48
2016-02-23 | 1128 | 4:53 | 1733 | 15:01 | 1667 | 20:54
2016-02-24 | 1157 | 6:46 | 1769 | 14:54 | 1705 | 20:18
2016-02-25 | 1167 | 6:56 | 1607 | 13:30 | 1545 | 20:27
2016-02-26 | 1054 | 3:36 | 1440 | 13:29 | 1434 | 20:53
2016-02-27 | 920 | 6:47 | 1150 | 12:38 | 1369 | 20:12
2016-02-28 | 763 | 7:02 | 1082 | 16:59 | 1362 | 21:04
2016-02-29 | 948 | 3:52 | 1458 | 15:11 | 1496 | 20:55

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/02/2016 AL 29/02/2016 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 44068.3891 | Central Baygorria | 12.6216
Central Palmar | 134610.1308 | Central Palmar | 0.0558
Central Terra | 71872.68 | Central Terra | 5.4
Total Hidráulicas | 250551.1999 | Total Hidráulicas | 18.0774
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 6416.8545 | Central Batlle y Ordoñez | 45.8325
Central Termica de Respaldo | 15253.596 | Central Termica de Respaldo | 1932.66
Punta del Tigre | 37132.5753 | Punta del Tigre | 339.3157
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 58803.0258 | Total Térmicas | 2317.8082
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 15450.12 | Juan Pablo Terra | 18.36
Los Caracoles | 4571.6346 | Los Caracoles | 9.3122
Total Eólicas | 20021.7546 | Total Eólicas | 27.6722
Solar |  | Solar
Asahi | 64.527 | Asahi | 1.392
Total Solar | 64.527 | Total Solar | 1.392
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 172.3656
TOTAL UTE | 329440.5073 | TOTAL UTE | 2537.3154
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 21.813
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 21.813
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.057 | Agroland S.A. | 236.073
Agua Leguas S.A. Peralta I | 8456.673 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 6.36
Agua Leguas S.A. Peralta II | 8827.905 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 6.156
Astidey S.A. | 8490.733 | Astidey S.A. | 24.354
Cadonal S.A. | 8720.642 | Cadonal S.A. | 26.695
Engraw S.A. | 488.03 | Engraw S.A. | 104.374
Estrellada S.A. | 12482.022 | Estrellada S.A. | 5.455
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2111.785 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 4.385
Fingano S.A. | 12913.1 | Fingano S.A. | 14.9
Generación Eólica Minas S.A. | 11336.887 | Generación Eólica Minas S.A. | 46.357
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 588.435 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 2.041
Kentilux S.A. | 4258.982 | Kentilux S.A. | 4.964
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 107.984 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 276.863
Luz de Loma S.A. | 3951.813 | Luz de Loma S.A. | 9.045
Luz de Mar S.A. | 3739.131 | Luz de Mar S.A. | 6.223
Luz de Rio S.A. | 10938.549 | Luz de Rio S.A. | 24.403
Nuevo Manantial S.A. | 1042.5121 | Nuevo Manantial S.A. | 22.6291
Palmatir S.A. | 9143.37 | Palmatir S.A. | 14.652
Polesine S.A. | 12231.835 | Polesine S.A. | 10.068
R del Sur S.A. | 11969.8 | R del Sur S.A. | 13.74
Rouar S.A. | 10704.447 | Rouar S.A. | 32.273
Togely (P.E. Libertad) | 1800.442 | Togely (P.E. Libertad) | 1.391
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1772.057 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 4.782
Vengano S.A. | 10604.686 | Vengano S.A. | 14.494
Total Eólicas | 156681.8771 | Total Eólicas | 912.6771
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 0 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 166.453
Bioener S.A. | 5600.1025 | Bioener S.A. | 0.3726
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 41123.5367 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 0.4389
Fenirol S.A. | 5844.038 | Fenirol S.A. | 0.009
Galofer S.A. | 4684.935 | Galofer S.A. | 24.361
Lanas Trinidad S.A. | 145.327 | Lanas Trinidad S.A. | 0.005
Las Rosas Maldonado | 31.637 | Las Rosas Maldonado | 5.492
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 8.458
Ponlar S.A. | 1035.565 | Ponlar S.A. | 126.153
UPM S.A. | 11925.8724 | UPM S.A. | 26.136
Weyerhaeuser Productos S.A. | 1329.326 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 15.943
Total Biomasa | 71720.3396 | Total Biomasa | 373.8215
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 1241.5278 | Alto Cielo S.A. | 0
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 8884.39 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 40.595
Raditon S.A. | 1441.483 | Raditon S.A. | 5.45
Total Solar | 11567.4008 | Total Solar | 46.045
TOTAL OTROS GENERADORES | 239969.6175 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1354.3566
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 33
Total importación Argentina | 707 | Total exportación Argentina | 54061.47
Compras a Salto Grande | 411085.6606 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 411792.6606 | Total exportaciones y Salto Grande | 54094.47
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 981202.7854 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 57986.142