## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-04-01 | 19 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 18.4 | 18.9 | 19.7 | 21.2 | 23 | 23.7 | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 22.3 | 21.6 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 19.4 | 19.2 | 16.8
2016-04-02 | 17.2 | 17.8 | 17.8 | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 18.2 | 18.6 | 19.4 | 20.8 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 20.5
2016-04-03 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 20 | 19.6 | 18.1 | 18.6 | 18.7 | 19.4 | 20.6 | 20.6 | 21.2 | 22 | 22 | 22.4 | 21 | 21.1 | 20.6 | 20.4 | 19.4 | 19.6 | 19.5 | 19 | 18.8
2016-04-04 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 18.5 | 18.8 | 18.6 | 18.3 | 19 | 18.2 | 19 | 19.6 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 21 | 19.2 |  | 18 | 17.6 |  | 18 | 18 | 18.4
2016-04-05 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 20.2 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.8
2016-04-06 | 18.7 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 18.4 | 18.4 | 18 | 18.8 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 19 | 18.2 | 18.8 | 18.8
2016-04-07 | 18.8 | 18.4 | 18 | 17.2 |  | 16.6 | 16.6 | 15 | 15.4 | 16.8 | 19.6 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20.4 | 20.4 | 20 | 20 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 19 | 19.2
2016-04-08 | 18.6 | 18 | 17.8 | 17.8 | 17.4 | 17 | 16.8 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 20 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 20.8 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 19.7 | 19.8 | 19.9 | 19.8 | 19.7
2016-04-09 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.2 | 19.1 | 19.5 | 20.6 | 20 | 21.4 | 21 | 20.6 | 20 | 19.6 | 19.8 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 17.8
2016-04-10 | 17.8 | 17.8 | 18 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 18.2 | 18.9 | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 18.1 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.2
2016-04-11 | 18.4 | 18.2 | 18.4 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 18.4 | 18.8 | 19.3 | 20.6 | 20.8 | 21.5 | 21.6 | 22 | 21.1 | 20.5 | 20.2 | 19.6 | 19.3 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 19
2016-04-12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18.2 | 18.4 | 18.8 | 19.8 | 19.8 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 21.2 | 20.8 | 20.4 | 20 | 19.6 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 18.5 | 18.2
2016-04-13 | 18 | 18.2 | 18.3 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 18.6 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 19.4 | 20 | 21.2 | 21.6 |  | 21.8 | 22.4 | 21.6 | 21 | 20.6 | 19.4 | 18.6 | 18.6 | 18.6
2016-04-14 | 18.4 | 18 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 18 | 17.6 | 17 | 17.3 | 18.2 | 20.2 | 21.3 | 22.4 | 23 | 23.5 | 23 | 21 | 21.4 | 20.2 | 20 | 20 | 20.5 | 20.6 | 20.7
2016-04-15 | 20.9 | 21.9 | 22 | 21.6 | 21.7 | 21.1 | 20.8 | 20.6 | 21.5 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 21 | 22.6 | 21.8 | 20.6 | 21.2 | 20.8 | 21 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 22.8
2016-04-16 | 23 | 22.8 | 22.4 | 22 | 21.3 | 21.2 | 21 | 20.9 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.9 |  | 21.8 | 21 | 20.8 | 20.2 | 19.8 | 19.5 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4
2016-04-17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 17.8 | 17.2 | 16.2 | 15.8 | 13.8 | 16.2 | 16.4 | 16.9 | 16.9 | 17
2016-04-18 | 17.3 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.6 | 17.5 | 17.6 | 16.5 | 16.6 | 17.6 | 18 | 18 | 18.6 | 18.2 | 18.2 | 17.2 | 17.2 | 17 | 17 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 18.4
2016-04-19 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 18.8 | 19.4 | 19.4 | 19.8 | 19.9 | 20.1 | 20 | 20.2 | 20.2 | 20.7 | 20.4 | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.6 | 18.2 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16
2016-04-20 | 15.2 | 14.5 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | 11.5 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 14.2 | 16 | 17.8 | 19 | 19.2 | 19.2 | 20 | 20.3 | 19.2 | 18 | 17.5 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2
2016-04-21 | 15.6 | 15.4 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 16 | 15 | 14.4 | 13.8 | 14.4 | 16.2 | 19.8 | 21 | 21.6 | 20.4 | 20 | 19.8 | 19.4 | 18.4 | 17.6 | 17 | 17 | 16.3 | 17.3
2016-04-22 | 17 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 11 | 14 | 17.4 | 18.4 | 18 | 18.4 | 18.6 | 18.6 | 18.4 | 19.4 | 19 | 18 | 16.4 | 15.6 | 15 | 14.8
2016-04-23 | 15.4 | 14.4 | 14.2 | 14.4 | 15.8 | 16.4 | 17.2 | 17 | 17.1 | 17.5 | 17.7 | 18.5 | 19 | 19.4 | 20.3 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 19.4 | 18.7 | 18.4 | 18.5 | 17.7 | 17.1
2016-04-24 | 16.8 | 15.5 | 15.6 | 15.5 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 17.5 | 17.4 | 17 | 17.8 | 18.6 | 19.2 | 20 | 19.4 | 19.8 | 19.8 | 19 | 18.4 | 18.2 | 17.8 | 17.4 | 17.4 | 17.4
2016-04-25 | 17.6 | 16 | 15.8 | 15.5 | 15 | 14.2 | 14.3 | 13.7 | 14 | 13.4 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.6
2016-04-26 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 11.4 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 13 | 13.2 | 13 | 13.2 | 14 | 13.2 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 10.4 | 11.2 | 11
2016-04-27 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 9.4 | 9 | 9.1 | 10 | 10.2 | 10.6 | 11.4 | 12.4 | 11 | 11.2 | 11.2 | 10.6 |  | 10 | 9 | 7.6 | 10.4 | 10.6 | 10.6
2016-04-28 | 11 | 10.8 | 10 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 10 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 10.6 | 9.4 | 9.3 | 9 | 9.2 | 8.5
2016-04-29 | 7.3 | 7.4 | 7 | 6.5 | 6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 6.3 | 9.2 | 12.6 | 13.8 | 14.2 | 13.6 | 12 | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 12.2 | 11 | 10.8 | 11.2 | 11.2
2016-04-30 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 12 | 12.2 | 12.2 | 11.8 | 12.2 | 13 | 12 | 12.2 | 11.8 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-04-01 | 53.55
Central Baygorria | 2016-04-02 | 53.69
Central Baygorria | 2016-04-03 | 53.71
Central Baygorria | 2016-04-04 | 53.73
Central Baygorria | 2016-04-05 | 53.62
Central Baygorria | 2016-04-06 | 54.18
Central Baygorria | 2016-04-07 | 0
Central Baygorria | 2016-04-08 | 52.88
Central Baygorria | 2016-04-09 | 53.88
Central Baygorria | 2016-04-10 | 54.11
Central Baygorria | 2016-04-11 | 54.27
Central Baygorria | 2016-04-12 | 54.18
Central Baygorria | 2016-04-13 | 54.06
Central Baygorria | 2016-04-14 | 53.91
Central Baygorria | 2016-04-15 | 53.6
Central Baygorria | 2016-04-16 | 53.59
Central Baygorria | 2016-04-17 | 53.59
Central Baygorria | 2016-04-18 | 54.2
Central Baygorria | 2016-04-19 | 54.34
Central Baygorria | 2016-04-20 | 54.1
Central Baygorria | 2016-04-21 | 54.44
Central Baygorria | 2016-04-22 | 0
Central Baygorria | 2016-04-23 | 54.34
Central Baygorria | 2016-04-24 | 54.53
Central Baygorria | 2016-04-25 | 54.66
Central Baygorria | 2016-04-26 | 54.67
Central Baygorria | 2016-04-27 | 54.38
Central Baygorria | 2016-04-28 | 54.12
Central Baygorria | 2016-04-29 | 54.04
Central Baygorria | 2016-04-30 | 53.83
Central Palmar | 2016-04-01 | 38.87
Central Palmar | 2016-04-02 | 38.81
Central Palmar | 2016-04-03 | 38.83
Central Palmar | 2016-04-04 | 38.86
Central Palmar | 2016-04-05 | 38.74
Central Palmar | 2016-04-06 | 38.84
Central Palmar | 2016-04-07 | 0
Central Palmar | 2016-04-08 | 39.31
Central Palmar | 2016-04-09 | 39.39
Central Palmar | 2016-04-10 | 39.49
Central Palmar | 2016-04-11 | 39.65
Central Palmar | 2016-04-12 | 39.89
Central Palmar | 2016-04-13 | 39.99
Central Palmar | 2016-04-14 | 39.96
Central Palmar | 2016-04-15 | 39.87
Central Palmar | 2016-04-16 | 39.83
Central Palmar | 2016-04-17 | 39.83
Central Palmar | 2016-04-18 | 41.55
Central Palmar | 2016-04-19 | 41.55
Central Palmar | 2016-04-20 | 41.4
Central Palmar | 2016-04-21 | 41.23
Central Palmar | 2016-04-22 | 0
Central Palmar | 2016-04-23 | 41.2
Central Palmar | 2016-04-24 | 41.39
Central Palmar | 2016-04-25 | 41.52
Central Palmar | 2016-04-26 | 41.54
Central Palmar | 2016-04-27 | 41.45
Central Palmar | 2016-04-28 | 41.28
Central Palmar | 2016-04-29 | 41.2
Central Palmar | 2016-04-30 | 41.08
Central Terra | 2016-04-01 | 78.05
Central Terra | 2016-04-02 | 78.06
Central Terra | 2016-04-03 | 78.12
Central Terra | 2016-04-04 | 78.19
Central Terra | 2016-04-05 | 78.15
Central Terra | 2016-04-06 | 78.31
Central Terra | 2016-04-07 | 0
Central Terra | 2016-04-08 | 78.46
Central Terra | 2016-04-09 | 78.62
Central Terra | 2016-04-10 | 78.71
Central Terra | 2016-04-11 | 78.9
Central Terra | 2016-04-12 | 79.05
Central Terra | 2016-04-13 | 79.25
Central Terra | 2016-04-14 | 79.44
Central Terra | 2016-04-15 | 79.62
Central Terra | 2016-04-16 | 79.88
Central Terra | 2016-04-17 | 79.88
Central Terra | 2016-04-18 | 80.92
Central Terra | 2016-04-19 | 81.25
Central Terra | 2016-04-20 | 81.56
Central Terra | 2016-04-21 | 81.9
Central Terra | 2016-04-22 | 0
Central Terra | 2016-04-23 | 82.25
Central Terra | 2016-04-24 | 82.4
Central Terra | 2016-04-25 | 82.5
Central Terra | 2016-04-26 | 82.59
Central Terra | 2016-04-27 | 82.68
Central Terra | 2016-04-28 | 82.78
Central Terra | 2016-04-29 | 82.81
Central Terra | 2016-04-30 | 82.88
Salto Grande - CTM | 2016-04-01 | 35.2
Salto Grande - CTM | 2016-04-02 | 35.04
Salto Grande - CTM | 2016-04-03 | 34.72
Salto Grande - CTM | 2016-04-04 | 34.64
Salto Grande - CTM | 2016-04-05 | 34.85
Salto Grande - CTM | 2016-04-06 | 34.86
Salto Grande - CTM | 2016-04-07 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-04-08 | 34.56
Salto Grande - CTM | 2016-04-09 | 34.65
Salto Grande - CTM | 2016-04-10 | 34.89
Salto Grande - CTM | 2016-04-11 | 35.04
Salto Grande - CTM | 2016-04-12 | 34.98
Salto Grande - CTM | 2016-04-13 | 34.93
Salto Grande - CTM | 2016-04-14 | 34.81
Salto Grande - CTM | 2016-04-15 | 34.62
Salto Grande - CTM | 2016-04-16 | 34.24
Salto Grande - CTM | 2016-04-17 | 34.12
Salto Grande - CTM | 2016-04-18 | 34.19
Salto Grande - CTM | 2016-04-19 | 34.64
Salto Grande - CTM | 2016-04-20 | 34.97
Salto Grande - CTM | 2016-04-21 | 35.63
Salto Grande - CTM | 2016-04-22 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-04-23 | 35.56
Salto Grande - CTM | 2016-04-24 | 34.97
Salto Grande - CTM | 2016-04-25 | 34.61
Salto Grande - CTM | 2016-04-26 | 34.83
Salto Grande - CTM | 2016-04-27 | 35.1
Salto Grande - CTM | 2016-04-28 | 35.16
Salto Grande - CTM | 2016-04-29 | 35.16
Salto Grande - CTM | 2016-04-30 | 35.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-01 | 35.2
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-02 | 35.04
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-03 | 34.72
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-04 | 34.64
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-05 | 34.85
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-06 | 34.86
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-07 | 34.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-08 | 34.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-09 | 34.65
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-10 | 34.89
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-11 | 35.04
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-12 | 34.98
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-13 | 34.93
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-14 | 34.41
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-15 | 34.62
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-16 | 34.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-17 | 34.01
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-18 | 34.11
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-19 | 34.64
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-20 | 34.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-21 | 35.63
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-22 | 35.81
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-23 | 35.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-24 | 34.97
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-25 | 34.61
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-26 | 34.83
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-27 | 35.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-28 | 35.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-29 | 35.15
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-04-30 | 35.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-01 | 35.2
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-02 | 35.04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-03 | 34.72
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-04 | 34.64
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-05 | 34.85
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-06 | 34.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-07 | 34.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-08 | 34.56
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-09 | 34.65
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-10 | 34.89
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-11 | 35.04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-12 | 34.98
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-13 | 34.93
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-14 | 34.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-15 | 34.62
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-16 | 34.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-17 | 34.01
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-18 | 34.11
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-19 | 34.64
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-20 | 34.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-21 | 35.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-22 | 35.81
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-23 | 35.56
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-24 | 34.97
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-25 | 34.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-26 | 34.83
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-27 | 35.1
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-28 | 35.16
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-29 | 35.15
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-30 | 35.17
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-04-01 | 0 | 0 | 8.1
Central Baygorria | 2016-04-02 | 27.8 | 0 | 186.35
Central Baygorria | 2016-04-03 | 0 | 0 | 31.36
Central Baygorria | 2016-04-04 | 37.15 | 0 | 68.51
Central Baygorria | 2016-04-05 | 323.3 | 0 | 15.05
Central Baygorria | 2016-04-06 | 273.95 | 0 | 846.69
Central Baygorria | 2016-04-07 | 0 | 0 | 54.24
Central Baygorria | 2016-04-08 | 524.18 | 0 | 145.2
Central Baygorria | 2016-04-09 | 173.61 | 0 | 141.75
Central Baygorria | 2016-04-10 | 11.22 | 0 | 268.87
Central Baygorria | 2016-04-11 | 486.45 | 0 | 692.1
Central Baygorria | 2016-04-12 | 581.82 | 0 | 475.11
Central Baygorria | 2016-04-13 | 677.31 | 58.68 | 496.99
Central Baygorria | 2016-04-14 | 554.51 | 9.72 | 356.95
Central Baygorria | 2016-04-15 | 470.41 | 0 | 80.18
Central Baygorria | 2016-04-16 | 52.66 | 0 | 49.3
Central Baygorria | 2016-04-17 | 541.55 | 2376.5 | 3641.55
Central Baygorria | 2016-04-18 | 687.96 | 2514 | 2192.05
Central Baygorria | 2016-04-19 | 809.37 | 1629.16 | 1719.21
Central Baygorria | 2016-04-20 | 796.99 | 2023.26 | 1180.09
Central Baygorria | 2016-04-21 | 790.27 | 2271.6 | 1379.74
Central Baygorria | 2016-04-22 | 0 | 3309.4 | -1785.61
Central Baygorria | 2016-04-23 | 718.51 | 2934.25 | -154.62
Central Baygorria | 2016-04-24 | 696.87 | 3822.45 | 492.55
Central Baygorria | 2016-04-25 | 176.38 | 4881.13 | 873.15
Central Baygorria | 2016-04-26 | 0 | 5440.16 | 963.78
Central Baygorria | 2016-04-27 | 0 | 5581.36 | 580.8
Central Baygorria | 2016-04-28 | 0 | 5721.18 | 660.66
Central Baygorria | 2016-04-29 | 0 | 5660.6 | 755.44
Central Baygorria | 2016-04-30 | 0 | 5724.76 | 646.68
Central Palmar | 2016-04-01 | 211.8 | 0 | 172.45
Central Palmar | 2016-04-02 | 381.71 | 0 | 198.7
Central Palmar | 2016-04-03 | 202.66 | 0 | 278.81
Central Palmar | 2016-04-04 | 20.25 | 0 | 93.98
Central Palmar | 2016-04-05 | 905.9 | 0 | 230.63
Central Palmar | 2016-04-06 | 783.56 | 0 | 828.71
Central Palmar | 2016-04-07 | 0 | 0 | 38.85
Central Palmar | 2016-04-08 | 644.56 | 0 | 753.62
Central Palmar | 2016-04-09 | 273.72 | 0 | 374.69
Central Palmar | 2016-04-10 | 68.5 | 0 | 400.7
Central Palmar | 2016-04-11 | 92.7 | 0 | 216.67
Central Palmar | 2016-04-12 | 75.57 | 0 | 405.44
Central Palmar | 2016-04-13 | 824.42 | 0 | 479.98
Central Palmar | 2016-04-14 | 1269.79 | 0 | 611.34
Central Palmar | 2016-04-15 | 1282.4 | 0 | 497.76
Central Palmar | 2016-04-16 | 1273.61 | 0 | 1103.24
Central Palmar | 2016-04-17 | 1391.55 | 1515.97 | 3841.55
Central Palmar | 2016-04-18 | 1502.19 | 4377.31 | 5595.03
Central Palmar | 2016-04-19 | 1440.4 | 5542.36 | 4569.68
Central Palmar | 2016-04-20 | 1442.93 | 5527.89 | 3540.35
Central Palmar | 2016-04-21 | 1175.46 | 5142.93 | 2529.68
Central Palmar | 2016-04-22 | 0 | 4904.8 | -3268.17
Central Palmar | 2016-04-23 | 1481.94 | 4901.4 | 2535.94
Central Palmar | 2016-04-24 | 1337.84 | 4915.74 | 2592.48
Central Palmar | 2016-04-25 | 1499.7 | 5015.85 | 2050.01
Central Palmar | 2016-04-26 | 1346.18 | 5535.6 | 1548.54
Central Palmar | 2016-04-27 | 1122.56 | 5714.81 | 899.89
Central Palmar | 2016-04-28 | 991.55 | 5734.83 | 278.47
Central Palmar | 2016-04-29 | 1002.77 | 4907.63 | -72.29
Central Palmar | 2016-04-30 | 1009.14 | 4890.5 | -332.64
Central Terra | 2016-04-01 | 0 | 0 | 272.91
Central Terra | 2016-04-02 | 10.87 | 0 | 156.59
Central Terra | 2016-04-03 | 0 | 0 | 724.42
Central Terra | 2016-04-04 | 0 | 0 | 828.81
Central Terra | 2016-04-05 | 188.88 | 0 | -220.48
Central Terra | 2016-04-06 | 95.2 | 0 | 1942.36
Central Terra | 2016-04-07 | 0 | 0 | 78.34
Central Terra | 2016-04-08 | 113.31 | 0 | 1058.79
Central Terra | 2016-04-09 | 40.85 | 0 | 1958.79
Central Terra | 2016-04-10 | 28.58 | 0 | 1136.92
Central Terra | 2016-04-11 | 0 | 0 | 2288.23
Central Terra | 2016-04-12 | 0 | 0 | 1838.54
Central Terra | 2016-04-13 | 97.33 | 0 | 2619.21
Central Terra | 2016-04-14 | 42.47 | 0 | 2437.84
Central Terra | 2016-04-15 | 0 | 0 | 2338.7
Central Terra | 2016-04-16 | 0 | 0 | 3415.16
Central Terra | 2016-04-17 | 337.96 | 0 | 7874.42
Central Terra | 2016-04-18 | 482.29 | 212.96 | 7481.48
Central Terra | 2016-04-19 | 466.78 | 434.95 | 5745.25
Central Terra | 2016-04-20 | 469.56 | 878.7 | 5984.72
Central Terra | 2016-04-21 | 461.11 | 1657.52 | 7369.79
Central Terra | 2016-04-22 | 2.25 | 1837.8 | 81.92
Central Terra | 2016-04-23 | 518.86 | 3378.58 | 5539.69
Central Terra | 2016-04-24 | 528.58 | 3738.7 | 6707.98
Central Terra | 2016-04-25 | 524.88 | 3830.9 | 5998.26
Central Terra | 2016-04-26 | 523.72 | 3973.61 | 6036.92
Central Terra | 2016-04-27 | 526.38 | 4124.76 | 6190.97
Central Terra | 2016-04-28 | 516.43 | 4229.16 | 6459.37
Central Terra | 2016-04-29 | 511.11 | 4298.14 | 5354.61
Central Terra | 2016-04-30 | 518.51 | 4334.2 | 6069.32
Salto Grande - CTM | 2016-04-01 | 7201 | 2493 | 9094
Salto Grande - CTM | 2016-04-02 | 7247 | 2771 | 8878
Salto Grande - CTM | 2016-04-03 | 6738 | 3910 | 8391
Salto Grande - CTM | 2016-04-04 | 6953 | 4233 | 11913
Salto Grande - CTM | 2016-04-05 | 6992 | 7936 | 15520
Salto Grande - CTM | 2016-04-06 | 6911 | 8526 | 15486
Salto Grande - CTM | 2016-04-07 | 0 | 8900 | 34.86
Salto Grande - CTM | 2016-04-08 | 7079 | 0 | 13818
Salto Grande - CTM | 2016-04-09 | 7130 | 0 | 12592
Salto Grande - CTM | 2016-04-10 | 6493 | 3295 | 11614
Salto Grande - CTM | 2016-04-11 | 6624 | 3079 | 10712
Salto Grande - CTM | 2016-04-12 | 6474 | 3334 | 9805
Salto Grande - CTM | 2016-04-13 | 6866 | 3962 | 10357
Salto Grande - CTM | 2016-04-14 | 7125 | 4888 | 10749
Salto Grande - CTM | 2016-04-15 | 8056 | 3947 | 10207
Salto Grande - CTM | 2016-04-16 | 7989 | 4005 | 9752
Salto Grande - CTM | 2016-04-17 | 7748 | 3437 | 9958
Salto Grande - CTM | 2016-04-18 | 8013 | 3221 | 11956
Salto Grande - CTM | 2016-04-19 | 7896 | 7469 | 18901
Salto Grande - CTM | 2016-04-20 | 8187 | 9587 | 21794
Salto Grande - CTM | 2016-04-21 | 8224 | 10515 | 23031
Salto Grande - CTM | 2016-04-22 | 0 | 10450 | 35.63
Salto Grande - CTM | 2016-04-23 | 8243 | 11203 | 17285
Salto Grande - CTM | 2016-04-24 | 7961 | 12093 | 15310
Salto Grande - CTM | 2016-04-25 | 8076 | 9279 | 14744
Salto Grande - CTM | 2016-04-26 | 8349 | 36302 | 14503
Salto Grande - CTM | 2016-04-27 | 8464 | 3016 | 13375
Salto Grande - CTM | 2016-04-28 | 8422 | 3487 | 12729
Salto Grande - CTM | 2016-04-29 | 8506 | 3577 | 12344
Salto Grande - CTM | 2016-04-30 | 4348 | 8135 | 12238
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-01 | 3366.47 | 2493 | 4547
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-02 | 3501.97 | 2771 | 4439
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-03 | 3323.1 | 3910 | 4195.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-04 | 3306.87 | 4233 | 5956.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-05 | 3480.17 | 7936 | 7760
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-06 | 3498.44 | 8526 | 7743
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-07 | 0 | 8900 | 17.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-08 | 3566.17 | 0 | 6909
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-09 | 3541.71 | 0 | 6296
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-10 | 2849.38 | 3295 | 5807
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-11 | 3077.42 | 3079 | 5356
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-12 | 2896.27 | 3334 | 4902.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-13 | 3292.88 | 3962 | 5178.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-14 | 3402.65 | 4888 | 5374.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-15 | 3840.17 | 3947 | 5103.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-16 | 3798.75 | 4005 | 4876
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-17 | 3465.39 | 3437 | 4979
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-18 | 3816.1 | 3221 | 5978
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-19 | 3791.27 | 7469 | 9450.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-20 | 4069.82 | 9587 | 10897
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-21 | 4105.97 | 10515 | 11515.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-22 | 0 | 10450 | 17.82
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-23 | 4091.8 | 11203 | 8642.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-24 | 3904.09 | 12093 | 7655
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-25 | 3978.41 | 9279 | 7372
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-26 | 4259.31 | 36302 | 7251.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-27 | 4276.46 | 3016 | 6687.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-28 | 4167.29 | 3487 | 6364.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-29 | 4152.81 | 3577 | 6172
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-04-30 | 2218.32 | 8135 | 6119
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-04-01 | 35.2 | 35.2 | 35.2
2016-04-02 | 35.04 | 35.04 | 35.04
2016-04-03 | 34.72 | 34.72 | 34.72
2016-04-04 | 34.64 | 34.64 | 34.64
2016-04-05 | 34.85 | 34.85 | 34.85
2016-04-06 | 34.86 | 34.86 | 34.86
2016-04-07 | 34.66 | 34.66 | 0
2016-04-08 | 34.56 | 34.56 | 34.56
2016-04-09 | 34.65 | 34.65 | 34.65
2016-04-10 | 34.89 | 34.89 | 34.89
2016-04-11 | 35.04 | 35.04 | 35.04
2016-04-12 | 34.98 | 34.98 | 34.98
2016-04-13 | 34.93 | 34.93 | 34.93
2016-04-14 | 34.41 | 34.41 | 34.81
2016-04-15 | 34.62 | 34.62 | 34.62
2016-04-16 | 34.24 | 34.24 | 34.24
2016-04-17 | 34.01 | 34.01 | 34.12
2016-04-18 | 34.11 | 34.11 | 34.19
2016-04-19 | 34.64 | 34.64 | 34.64
2016-04-20 | 34.97 | 34.97 | 34.97
2016-04-21 | 35.63 | 35.63 | 35.63
2016-04-22 | 35.81 | 35.81 | 0
2016-04-23 | 35.56 | 35.56 | 35.56
2016-04-24 | 34.97 | 34.97 | 34.97
2016-04-25 | 34.61 | 34.61 | 34.61
2016-04-26 | 34.83 | 34.83 | 34.83
2016-04-27 | 35.1 | 35.1 | 35.1
2016-04-28 | 35.16 | 35.16 | 35.16
2016-04-29 | 35.15 | 35.15 | 35.16
2016-04-30 | 35.17 | 35.17 | 35.17

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-04-01 | 886 | 3:53 | 1296 | 13:28 | 1423 | 19:51
2016-04-02 | 855 | 4:33 | 1188 | 13:11 | 1344 | 20:01
2016-04-03 | 752 | 7:09 | 1047 | 13:13 | 1276 | 20:32
2016-04-04 | 821 | 3:56 | 1266 | 11:56 | 1423 | 20:23
2016-04-05 | 867 | 3:37 | 1336 | 11:50 | 1455 | 19:48
2016-04-06 | 878 | 3:43 | 1303 | 11:52 | 1443 | 20:34
2016-04-07 | 869 | 3:35 | 1285 | 11:48 | 1450 | 20:31
2016-04-08 | 870 | 3:47 | 1298 | 11:36 | 1434 | 19:50
2016-04-09 | 863 | 3:58 | 1163 | 12:33 | 1335 | 19:04
2016-04-10 | 759 | 7:22 | 1038 | 13:11 | 1267 | 20:08
2016-04-11 | 836 | 3:37 | 1270 | 11:52 | 1424 | 20:21
2016-04-12 | 859 | 3:47 | 1266 | 11:43 | 1435 | 20:29
2016-04-13 | 872 | 3:46 | 1334 | 11:19 | 1464 | 19:26
2016-04-14 | 873 | 3:47 | 1306 | 11:49 | 1499 | 19:45
2016-04-15 | 905 | 3:53 | 1385 | 11:57 | 1437 | 19:55
2016-04-16 | 899 | 4:44 | 1304 | 13:23 | 1396 | 19:15
2016-04-17 | 824 | 4:48 | 1154 | 13:47 | 1286 | 20:34
2016-04-18 | 828 | 3:44 | 1266 | 13:12 | 1415 | 20:01
2016-04-19 | 847 | 3:43 | 1347 | 12:43 | 1449 | 19:59
2016-04-20 | 844 | 4:01 | 1308 | 12:16 | 1446 | 20:52
2016-04-21 | 858 | 4:00 | 1268 | 11:24 | 1428 | 20:03
2016-04-22 | 849 | 4:14 | 1229 | 11:40 | 1402 | 19:56
2016-04-23 | 851 | 4:36 | 1201 | 12:56 | 1392 | 19:17
2016-04-24 | 790 | 7:40 | 1062 | 12:15 | 1294 | 20:06
2016-04-25 | 832 | 3:49 | 1376 | 11:51 | 1524 | 20:31
2016-04-26 | 896 | 3:59 | 1374 | 12:28 | 1646 | 20:44
2016-04-27 | 943 | 3:51 | 1488 | 11:42 | 1717 | 20:42
2016-04-28 | 982 | 4:14 | 1560 | 11:52 | 1751 | 20:29
2016-04-29 | 984 | 3:48 | 1508 | 12:12 | 1684 | 19:32
2016-04-30 | 988 | 4:50 | 1393 | 12:59 | 1612 | 19:07

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/04/2016 AL 30/04/2016 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 25687.5936 | Central Baygorria | 87.4695
Central Palmar | 141486.1308 | Central Palmar | 0
Central Terra | 34524.522 | Central Terra | 0.0276
Total Hidráulicas | 201698.2464 | Total Hidráulicas | 87.4971
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 3219.108 | Central Batlle y Ordoñez | 921.7125
Central Termica de Respaldo | 251.991 | Central Termica de Respaldo | 2386.3014
Punta del Tigre | 3093.3032 | Punta del Tigre | 225.5733
San Borja | 0
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 6564.4022 | Total Térmicas | 3533.5872
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 23268.6 | Juan Pablo Terra | 7.8
Los Caracoles | 5573.5208 | Los Caracoles | 3.6746
Total Eólicas | 28842.1208 | Total Eólicas | 11.4746
Solar |  | Solar
Asahi | 33.608 | Asahi | 1.58
Total Solar | 33.608 | Total Solar | 1.58
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 205.0047
TOTAL UTE | 237138.3774 | TOTAL UTE | 3839.1436
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 17.633
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 17.633
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.072 | Agroland S.A. | 156.311
Agua Leguas S.A. Peralta I | 14877.71 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 3.63
Agua Leguas S.A. Peralta II | 15819.438 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 2.9
Astidey S.A. | 13827.084 | Astidey S.A. | 16.047
Cadonal S.A. | 14302.511 | Cadonal S.A. | 7.299
Engraw S.A. | 626.931 | Engraw S.A. | 84.723
Estrellada S.A. | 16098.135 | Estrellada S.A. | 4.859
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2260.411 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2.314
Fingano S.A. | 16168.894 | Fingano S.A. | 7.508
Generación Eólica Minas S.A. | 13793.207 | Generación Eólica Minas S.A. | 3.52
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1392.3419 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 0.638
Kentilux S.A. | 5147.952 | Kentilux S.A. | 4.251
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 122.62 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 261.396
Luz de Loma S.A. | 6224.735 | Luz de Loma S.A. | 3.102
Luz de Mar S.A. | 5347.57 | Luz de Mar S.A. | 3.72
Luz de Rio S.A. | 15484.385 | Luz de Rio S.A. | 8.748
Nuevo Manantial S.A. | 593.7606 | Nuevo Manantial S.A. | 32.5465
Palmatir S.A. | 14810.725 | Palmatir S.A. | 5.441
Polesine S.A. | 15133.991 | Polesine S.A. | 3.354
R del Sur S.A. | 14506.48 | R del Sur S.A. | 4.98
Rouar S.A. | 15685.68 | Rouar S.A. | 19.896
Togely (P.E. Libertad) | 2268.174 | Togely (P.E. Libertad) | 1.248
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1532.2903 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 0
Vengano S.A. | 13705.897 | Vengano S.A. | 6.24
Total Eólicas | 219730.9948 | Total Eólicas | 644.6715
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 0 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 202.254
Bioener S.A. | 2465.9316 | Bioener S.A. | 42.0148
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 21209.4576 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 3105.9275
Fenirol S.A. | 1687.197 | Fenirol S.A. | 25.29
Galofer S.A. | 5190.525 | Galofer S.A. | 41.189
Lanas Trinidad S.A. | 126.877 | Lanas Trinidad S.A. | 0.66
Las Rosas Maldonado | 64.257 | Las Rosas Maldonado | 4.396
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 8.54
Ponlar S.A. | 1682.526 | Ponlar S.A. | 15.597
UPM S.A. | 9743.274 | UPM S.A. | 149.4984
Weyerhaeuser Productos S.A. | 779.136 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 190.928
Total Biomasa | 42949.1812 | Total Biomasa | 3786.2947
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 1870.179 | Alto Cielo S.A. | 14.614
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 4643.628 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 49.221
Raditon S.A. | 592.884 | Raditon S.A. | 0.213
Total Solar | 7106.691 | Total Solar | 64.048
TOTAL OTROS GENERADORES | 269786.867 | TOTAL OTROS GENERADORES | 4512.6472
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 18525.8 | Total exportación Brasil | 2303.84
Total importación Argentina | 1119 | Total exportación Argentina | 175468.96
Generación Salto Grande para Uruguay | 491791 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 511435.8 | Total exportaciones y Salto Grande | 177772.8
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1018361.0444 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 186124.5908