## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-06-01 | 11.2 | 10.5 | 10.1 | 10 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.7 | 10.8 | 11.3 | 12.2 | 12.6 | 12 | 12 | 11.8 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.2 | 11.2 | 12.4
2016-06-02 | 12.2 | 11.2 | 10.2 | 8.4 | 6.2 | 8 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 6.6 | 9.4 | 11.2 | 11.2 | 9.6 | 9 | 8.4 | 8.6 | 9 | 9 | 9 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5
2016-06-03 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.3 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.6 | 12 | 11.6 | 11.4 | 10.6 | 9.6 | 8.4 | 8 | 6.4 | 6.7
2016-06-04 | 7.3 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 8 | 10.5 | 10.8 | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.1 | 10.1 | 9.8 | 9 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 7.8
2016-06-05 | 7.4 | 8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 9.4 | 10 | 10.8 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 9 | 9 | 7.4 | 6.8 | 6.1
2016-06-06 | 5.6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | 2.3 | 3 | 5.6 | 7.6 | 10.4 | 11.8 | 12.6 | 12.8 | 12.6 | 12.8 | 11.6 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 9.4 | 8.7
2016-06-07 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.7 | 9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7.6 | 8.8 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12 | 11.6 | 11.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9 | 9.2
2016-06-08 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 8.3 | 9.4 | 10.1 | 10 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 9.2 | 9 | 8.5 | 8 | 7.6
2016-06-09 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.6 |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 6.6 | 9.8 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 8.8 | 8 | 7.4 | 7.2 | 8.2 | 8.2
2016-06-10 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.6 | 10 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 8.7
2016-06-11 | 8.7 | 8.5 |  | 7.6 | 7.3 | 6.5 | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 9 | 10.6 | 10.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11 | 9.8 | 8.6 | 7.6 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 7.5
2016-06-12 | 6.6 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 | 3.8 | 4.9 | 8.6 | 10.9 | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 12.1 | 9.6 | 9 | 9 | 8.3 | 7.5 | 7
2016-06-13 | 6 | 5.7 | 5 | 4.7 | 4 | 3.7 | 3.3 | 4 | 3 | 3.8 | 6.2 | 10 | 12.7 | 14.2 | 14.7 | 14.2 | 14 | 12.8 | 12.2 | 11.2 | 11.8 | 10.6 | 11.1 | 9.8
2016-06-14 | 10.1 | 10.2 | 10 | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.2 | 8.8 | 11 | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13.6 | 14 | 12.8 | 11.6 | 11.2 | 10.4 | 10 | 10.4 | 7.5
2016-06-15 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 5.4 | 3 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6.2 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10 | 11 | 10.8 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 9
2016-06-16 | 9 | 7 | 7.2 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.5 | 11.2 | 12 | 11.8 | 11.8 | 11 | 8.6 | 7.5 | 7 | 9.3 | 6.6 | 5.6
2016-06-17 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 5 | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 6 | 8.7 | 11.2 | 15.4 | 15.3 | 15 | 14.5 | 12.8 | 9.6 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.8
2016-06-18 | 7.6 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 8.6 | 11.9 | 14.5 | 15.9 | 16.8 | 17 | 16.6 | 14 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 7.4
2016-06-19 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 7.6 | 9.4 | 9.8 | 10.4 | 11.8 | 12.2 | 12.5 | 12 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 8.4
2016-06-20 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.4 | 7.3 | 8 | 7.8 | 8.2 | 9 | 9.2 | 9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.2 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.6
2016-06-21 | 7.4 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1 | 4.4 | 3.4 | -0.8 | -0.8 | 2.6 | 7.8 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 11.6 | 10.7 | 10.2 | 10 | 10 | 9.7 | 9 | 8.5
2016-06-22 | 8 | 8.5 | 7.2 | 7 | 6 | 6 | 6.8 | 6.5 | 3.6 | 7 | 10.4 | 13.2 | 13.8 | 13.4 | 14 | 13 | 12.4 | 11.8 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2
2016-06-23 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 9.4 | 10 | 10.8 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 9.8 | 9 | 9.8 | 9.2 | 9.2 | 8.4
2016-06-24 | 8 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 7.1 | 4.2 | 9.5 | 12.1 | 14.5 | 14 | 13.6 | 14.2 | 13 | 12.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5
2016-06-25 | 11 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 11.2 |  | 12 | 11.6 | 12 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 11.2 | 11.4 | 10.8 | 10.4 | 10.2 | 10.2
2016-06-26 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 9 | 9 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 10.6 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 11 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 11.6 | 11.6
2016-06-27 | 11.7 |  | 11.7 | 12 | 12 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 13 | 12.9 | 13.6 | 14.5 | 16.2 | 15 | 14.1 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 15.2
2016-06-28 | 15 | 15.4 | 13.8 | 16 | 15.6 | 15.6 | 14 | 11 | 10.6 | 10.6 | 11 | 10.8 | 11.8 | 12.3 | 13.5 | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 11.9 | 12
2016-06-29 | 11.7 | 11.5 | 10.8 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.5 | 10.3 | 11.6 | 13.6 | 15.5 | 16.6 | 14.9 | 14.6 | 15.5 | 14.4 | 12.8 | 13 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.6
2016-06-30 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 15.1 | 14.6 | 15 | 15.8 | 17.4 | 18.4 | 20.3 | 21.2 | 21 | 21.2 | 20.8 | 18.8 | 17.6 | 17.4 | 16.7 | 16 | 15.3 | 14.4

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-06-01 | 54.31
Central Baygorria | 2016-06-02 | 54.19
Central Baygorria | 2016-06-03 | 54.22
Central Baygorria | 2016-06-04 | 54.06
Central Baygorria | 2016-06-05 | 54.08
Central Baygorria | 2016-06-06 | 54.04
Central Baygorria | 2016-06-07 | 53.98
Central Baygorria | 2016-06-08 | 53.92
Central Baygorria | 2016-06-09 | 53.8
Central Baygorria | 2016-06-10 | 53.81
Central Baygorria | 2016-06-11 | 53.8
Central Baygorria | 2016-06-12 | 53.85
Central Baygorria | 2016-06-13 | 53.87
Central Baygorria | 2016-06-14 | 53.89
Central Baygorria | 2016-06-15 | 53.91
Central Baygorria | 2016-06-16 | 53.91
Central Baygorria | 2016-06-17 | 53.9
Central Baygorria | 2016-06-18 | 53.91
Central Baygorria | 2016-06-19 | 53.91
Central Baygorria | 2016-06-20 | 53.92
Central Baygorria | 2016-06-21 | 53.94
Central Baygorria | 2016-06-22 | 53.97
Central Baygorria | 2016-06-23 | 53.39
Central Baygorria | 2016-06-24 | 54.03
Central Baygorria | 2016-06-25 | 54.09
Central Baygorria | 2016-06-26 | 54.23
Central Baygorria | 2016-06-27 | 54.16
Central Baygorria | 2016-06-28 | 54.14
Central Baygorria | 2016-06-29 | 54.09
Central Baygorria | 2016-06-30 | 54.05
Central Palmar | 2016-06-01 | 40.34
Central Palmar | 2016-06-02 | 40.26
Central Palmar | 2016-06-03 | 40.18
Central Palmar | 2016-06-04 | 40.05
Central Palmar | 2016-06-05 | 40.06
Central Palmar | 2016-06-06 | 39.97
Central Palmar | 2016-06-07 | 39.86
Central Palmar | 2016-06-08 | 39.75
Central Palmar | 2016-06-09 | 39.68
Central Palmar | 2016-06-10 | 39.62
Central Palmar | 2016-06-11 | 39.56
Central Palmar | 2016-06-12 | 39.56
Central Palmar | 2016-06-13 | 39.46
Central Palmar | 2016-06-14 | 39.34
Central Palmar | 2016-06-15 | 39.23
Central Palmar | 2016-06-16 | 39.12
Central Palmar | 2016-06-17 | 39
Central Palmar | 2016-06-18 | 38.77
Central Palmar | 2016-06-19 | 38.77
Central Palmar | 2016-06-20 | 38.65
Central Palmar | 2016-06-21 | 38.52
Central Palmar | 2016-06-22 | 38.41
Central Palmar | 2016-06-23 | 38.27
Central Palmar | 2016-06-24 | 38.1
Central Palmar | 2016-06-25 | 38.08
Central Palmar | 2016-06-26 | 38.03
Central Palmar | 2016-06-27 | 38.15
Central Palmar | 2016-06-28 | 38.2
Central Palmar | 2016-06-29 | 38.48
Central Palmar | 2016-06-30 | 38.61
Central Terra | 2016-06-01 | 80.75
Central Terra | 2016-06-02 | 80.71
Central Terra | 2016-06-03 | 80.71
Central Terra | 2016-06-04 | 80.71
Central Terra | 2016-06-05 | 80.71
Central Terra | 2016-06-06 | 80.71
Central Terra | 2016-06-07 | 80.69
Central Terra | 2016-06-08 | 80.71
Central Terra | 2016-06-09 | 80.69
Central Terra | 2016-06-10 | 80.62
Central Terra | 2016-06-11 | 80.59
Central Terra | 2016-06-12 | 80.56
Central Terra | 2016-06-13 | 80.52
Central Terra | 2016-06-14 | 80.46
Central Terra | 2016-06-15 | 80.4
Central Terra | 2016-06-16 | 80.36
Central Terra | 2016-06-17 | 80.3
Central Terra | 2016-06-18 | 80.19
Central Terra | 2016-06-19 | 80.19
Central Terra | 2016-06-20 | 80.12
Central Terra | 2016-06-21 | 80.09
Central Terra | 2016-06-22 | 80
Central Terra | 2016-06-23 | 79.94
Central Terra | 2016-06-24 | 79.9
Central Terra | 2016-06-25 | 79.86
Central Terra | 2016-06-26 | 79.88
Central Terra | 2016-06-27 | 79.88
Central Terra | 2016-06-28 | 79.9
Central Terra | 2016-06-29 | 80.06
Central Terra | 2016-06-30 | 80.15
Salto Grande - CTM | 2016-06-01 | 34.97
Salto Grande - CTM | 2016-06-02 | 34.67
Salto Grande - CTM | 2016-06-03 | 34.31
Salto Grande - CTM | 2016-06-04 | 34.1
Salto Grande - CTM | 2016-06-05 | 33.92
Salto Grande - CTM | 2016-06-06 | 33.66
Salto Grande - CTM | 2016-06-07 | 33.53
Salto Grande - CTM | 2016-06-08 | 33.43
Salto Grande - CTM | 2016-06-09 | 33.44
Salto Grande - CTM | 2016-06-10 | 33.47
Salto Grande - CTM | 2016-06-11 | 33.67
Salto Grande - CTM | 2016-06-12 | 33.67
Salto Grande - CTM | 2016-06-13 | 33.39
Salto Grande - CTM | 2016-06-14 | 33.28
Salto Grande - CTM | 2016-06-15 | 33.16
Salto Grande - CTM | 2016-06-16 | 33.04
Salto Grande - CTM | 2016-06-17 | 32.97
Salto Grande - CTM | 2016-06-18 | 33
Salto Grande - CTM | 2016-06-19 | 33.08
Salto Grande - CTM | 2016-06-20 | 33.13
Salto Grande - CTM | 2016-06-21 | 33.17
Salto Grande - CTM | 2016-06-22 | 33.21
Salto Grande - CTM | 2016-06-23 | 33.13
Salto Grande - CTM | 2016-06-24 | 33.03
Salto Grande - CTM | 2016-06-25 | 33.04
Salto Grande - CTM | 2016-06-26 | 33.47
Salto Grande - CTM | 2016-06-27 | 33.65
Salto Grande - CTM | 2016-06-28 | 33.66
Salto Grande - CTM | 2016-06-29 | 34.96
Salto Grande - CTM | 2016-06-30 | 35.41
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-30 | 34.1
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-05-31 | 34.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-01 | 33.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-02 | 33.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-03 | 32.67
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-04 | 32.16
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-05 | 31.75
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-06 | 31.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-07 | 31.35
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-08 | 31.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-09 | 31.74
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-10 | 31.69
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-11 | 31.91
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-12 | 32.09
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-13 | 31.87
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-14 | 32.07
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-15 | 32.39
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-16 | 32.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-17 | 32.53
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-18 | 32.64
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-19 | 32.7
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-20 | 32.32
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-21 | 32.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-22 | 33.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-23 | 33.06
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-24 | 32.91
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-25 | 32.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-26 | 32.45
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-27 | 33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-28 | 33.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-29 | 34.51
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-06-30 | 34.84
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-01 | 36.05
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-02 | 35.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-03 | 35.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-04 | 35.64
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-05 | 35.58
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-06 | 35.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-07 | 35.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-08 | 35.05
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-09 | 34.81
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-10 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-11 | 35.04
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-12 | 34.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-13 | 34.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-14 | 34.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-15 | 33.85
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-16 | 33.55
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-17 | 33.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-18 | 33.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-19 | 33.45
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-20 | 33.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-21 | 33.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-22 | 33.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-23 | 33.3
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-24 | 33.3
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-25 | 33.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-26 | 33.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-27 | 34.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-28 | 34.86
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-29 | 35.39
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-30 | 35.95
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-06-01 | 63.7 | 836.57 | 254.57
Central Baygorria | 2016-06-02 | 362.73 | 734.95 | 85.42
Central Baygorria | 2016-06-03 | 882.52 | 0 | -8.21
Central Baygorria | 2016-06-04 | 867.7 | 0 | 36.32
Central Baygorria | 2016-06-05 | 882.52 | 0 | -8.21
Central Baygorria | 2016-06-06 | 716.43 | 0 | 14.01
Central Baygorria | 2016-06-07 | 732.17 | 0 | -11.69
Central Baygorria | 2016-06-08 | 752.66 | 0 | 10.78
Central Baygorria | 2016-06-09 | 888.19 | 0 | -34.25
Central Baygorria | 2016-06-10 | 859.95 | 0 | -13.82
Central Baygorria | 2016-06-11 | 881.25 | 0 | -12.33
Central Baygorria | 2016-06-12 | 806.71 | 0 | -16.7
Central Baygorria | 2016-06-13 | 844.79 | 0 | -13.64
Central Baygorria | 2016-06-14 | 821.52 | 0 | -36.69
Central Baygorria | 2016-06-15 | 840.62 | 0 | -15.27
Central Baygorria | 2016-06-16 | 865.4 | 0 | -18.74
Central Baygorria | 2016-06-17 | 852.54 | 0 | -31.83
Central Baygorria | 2016-06-18 | 849.65 | 0 | -31.21
Central Baygorria | 2016-06-19 | 849.65 | 0 | -31.21
Central Baygorria | 2016-06-20 | 834.83 | 0 | -33.91
Central Baygorria | 2016-06-21 | 819.21 | 0 | -37.62
Central Baygorria | 2016-06-22 | 807.87 | 0 | -33.91
Central Baygorria | 2016-06-23 | 798.26 | 0 | -56.48
Central Baygorria | 2016-06-24 | 787.38 | 0 | -42.47
Central Baygorria | 2016-06-25 | 781.59 | 0 | -11.46
Central Baygorria | 2016-06-26 | 645.37 | 0 | 57.31
Central Baygorria | 2016-06-27 | 703.35 | 530.9 | 527.09
Central Baygorria | 2016-06-28 | 786.57 | 39.35 | 375.23
Central Baygorria | 2016-06-29 | 777.43 | 0 | 126.16
Central Baygorria | 2016-06-30 | 763.42 | 0 | 96.43
Central Palmar | 2016-05-30 | 473.37 | 544.67 | 217.48
Central Palmar | 2016-05-31 | 24.88 | 976.96 | 184.38
Central Palmar | 2016-06-01 | 53.58 | 979.97 | 369.17
Central Palmar | 2016-06-02 | 687.61 | 857.6 | 208.45
Central Palmar | 2016-06-03 | 1252.31 | 0 | 292.71
Central Palmar | 2016-06-04 | 1276.15 | 162.3 | 296.88
Central Palmar | 2016-06-05 | 1252.31 | 0 | 292.71
Central Palmar | 2016-06-06 | 1257.17 | 0 | 243.75
Central Palmar | 2016-06-07 | 1260.3 | 0 | 138.31
Central Palmar | 2016-06-08 | 1265.62 | 0 | 122.8
Central Palmar | 2016-06-09 | 1270.83 | 0 | 142.91
Central Palmar | 2016-06-10 | 1130.9 | 0 | 54.25
Central Palmar | 2016-06-11 | 1125 | 0 | 38.31
Central Palmar | 2016-06-12 | 930.55 | 0 | 138.19
Central Palmar | 2016-06-13 | 1282.98 | 0 | 105.32
Central Palmar | 2016-06-14 | 1274.18 | 0 | 73.27
Central Palmar | 2016-06-15 | 1280.67 | 0 | 95.02
Central Palmar | 2016-06-16 | 1287.3 | 0 | 87.95
Central Palmar | 2016-06-17 | 1276.15 | 0 | 44.06
Central Palmar | 2016-06-18 | 1314.81 | 0 | 119.21
Central Palmar | 2016-06-19 | 1314.81 | 0 | 119.21
Central Palmar | 2016-06-20 | 1275 | 0 | 93.98
Central Palmar | 2016-06-21 | 1291.2 | 0 | 90.74
Central Palmar | 2016-06-22 | 1209.6 | 0 | 89.69
Central Palmar | 2016-06-23 | 1314.35 | 0 | 100.54
Central Palmar | 2016-06-24 | 1336.8 | 0 | 51.62
Central Palmar | 2016-06-25 | 966.8 | 0 | 137.62
Central Palmar | 2016-06-26 | 906.36 | 0 | 121.52
Central Palmar | 2016-06-27 | 643.86 | 0 | -220.71
Central Palmar | 2016-06-28 | 506.9 | 0 | 201.51
Central Palmar | 2016-06-29 | 461.11 | 0 | 181.36
Central Palmar | 2016-06-30 | 393.4 | 0 | 35.42
Central Terra | 2016-06-01 | 30.2 | 760.6 | 540.39
Central Terra | 2016-06-02 | 226.85 | 653.47 | 340.97
Central Terra | 2016-06-03 | 478 | 211.34 | 717.12
Central Terra | 2016-06-04 | 477.8 | 360.53 | 865.39
Central Terra | 2016-06-05 | 478 | 211.34 | 711.34
Central Terra | 2016-06-06 | 474.76 | 211.34 | 713.88
Central Terra | 2016-06-07 | 470.6 | 210.53 | 431.13
Central Terra | 2016-06-08 | 468.5 | 210.53 | 984.2
Central Terra | 2016-06-09 | 469.67 | 320.48 | 540.16
Central Terra | 2016-06-10 | 472.5 | 419.32 | -75.92
Central Terra | 2016-06-11 | 470.2 | 418.28 | 499.3
Central Terra | 2016-06-12 | 471.41 | 416.89 | 487.61
Central Terra | 2016-06-13 | 471.75 | 416.31 | 348.49
Central Terra | 2016-06-14 | 472.91 | 414.93 | 93.51
Central Terra | 2016-06-15 | 472.33 | 413.19 | 102.54
Central Terra | 2016-06-16 | 478.93 | 411.45 | 385.18
Central Terra | 2016-06-17 | 469.79 | 409.6 | 96.29
Central Terra | 2016-06-18 | 481.1 | 406.36 | 242.93
Central Terra | 2016-06-19 | 481.1 | 406.36 | 242.93
Central Terra | 2016-06-20 | 481.94 | 404.97 | -35.3
Central Terra | 2016-06-21 | 483.33 | 403.24 | 508.21
Central Terra | 2016-06-22 | 481.94 | 401.15 | -305.55
Central Terra | 2016-06-23 | 485.53 | 398.95 | 135.41
Central Terra | 2016-06-24 | 487.26 | 395.48 | 388.19
Central Terra | 2016-06-25 | 488.42 | 392.36 | 386.22
Central Terra | 2016-06-26 | 436.68 | 331.82 | 1060.87
Central Terra | 2016-06-27 | 487.38 | 134.14 | 647.8
Central Terra | 2016-06-28 | 480.67 | 0 | 1537.3
Central Terra | 2016-06-29 | 483.1 | 71.64 | 1912.15
Central Terra | 2016-06-30 | 479.5 | 136.45 | 1857.4
Salto Grande - CTM | 2016-06-01 | 7207 | 0 | 6006
Salto Grande - CTM | 2016-06-02 | 7577 | 0 | 5298
Salto Grande - CTM | 2016-06-03 | 7609 | 0 | 4810
Salto Grande - CTM | 2016-06-04 | 5967 | 0 | 4507
Salto Grande - CTM | 2016-06-05 | 5898 | 0 | 4321
Salto Grande - CTM | 2016-06-06 | 6514 | 0 | 4137
Salto Grande - CTM | 2016-06-07 | 4732 | 0 | 3883
Salto Grande - CTM | 2016-06-08 | 4253 | 0 | 3362
Salto Grande - CTM | 2016-06-09 | 3356 | 0 | 3412
Salto Grande - CTM | 2016-06-10 | 2924 | 0 | 3127
Salto Grande - CTM | 2016-06-11 | 1562 | 0 | 2879
Salto Grande - CTM | 2016-06-12 | 2495 | 0 | 2738
Salto Grande - CTM | 2016-06-13 | 4409 | 0 | 2551
Salto Grande - CTM | 2016-06-14 | 3261 | 0 | 2437
Salto Grande - CTM | 2016-06-15 | 3352 | 0 | 2436
Salto Grande - CTM | 2016-06-16 | 3272 | 0 | 2368
Salto Grande - CTM | 2016-06-17 | 2399 | 0 | 2080
Salto Grande - CTM | 2016-06-18 | 1779 | 0 | 2004
Salto Grande - CTM | 2016-06-19 | 1529 | 0 | 2005
Salto Grande - CTM | 2016-06-20 | 1955 | 0 | 2088
Salto Grande - CTM | 2016-06-21 | 1990 | 0 | 2256
Salto Grande - CTM | 2016-06-22 | 2166 | 0 | 2376
Salto Grande - CTM | 2016-06-23 | 2520 | 0 | 2390
Salto Grande - CTM | 2016-06-24 | 3191 | 0 | 2289
Salto Grande - CTM | 2016-06-25 | 2477 | 0 | 2481
Salto Grande - CTM | 2016-06-26 | 2924 | 0 | 3127
Salto Grande - CTM | 2016-06-27 | 5152 | 0 | 8858
Salto Grande - CTM | 2016-06-28 | 7105 | 0 | 11542
Salto Grande - CTM | 2016-06-29 | 7096 | 0 | 12377
Salto Grande - CTM | 2016-06-30 | 7039 | 0 | 10168
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-01 | 3288.95 | 0 | 3003
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-02 | 3184.59 | 0 | 2649
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-03 | 3524.13 | 0 | 2405
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-04 | 3013.28 | 0 | 2253.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-05 | 2485.81 | 0 | 2160.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-06 | 3393.01 | 0 | 2068.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-07 | 2774.95 | 0 | 1941.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-08 | 2462.67 | 0 | 1681
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-09 | 2667.64 | 0 | 1706
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-10 | 1247.67 | 0 | 1563.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-11 | 737.16 | 0 | 1439.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-12 | 1682.24 | 0 | 1369
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-13 | 2565.35 | 0 | 1275.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-14 | 2678.8 | 0 | 1218.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-15 | 2994.67 | 0 | 1218
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-16 | 2339.92 | 0 | 1184
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-17 | 1565.88 | 0 | 1040
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-18 | 1140.32 | 0 | 1002
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-19 | 677.79 | 0 | 1002.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-20 | 1227.61 | 0 | 1044
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-21 | 1161.52 | 0 | 1128
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-22 | 1361.93 | 0 | 1188
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-23 | 1401.03 | 0 | 1195
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-24 | 1347.62 | 0 | 1144.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-25 | 694.22 | 0 | 1240.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-26 | 645.78 | 0 | 1563.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-27 | 2362.07 | 0 | 4429
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-28 | 3452.36 | 0 | 5771
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-29 | 3995.39 | 0 | 6188.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-06-30 | 3360.6 | 0 | 5084
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-06-01 | 36.05 | 33.75 | 34.97
2016-06-02 | 35.92 | 33.25 | 34.67
2016-06-03 | 35.66 | 32.67 | 34.31
2016-06-04 | 35.64 | 32.16 | 34.1
2016-06-05 | 35.58 | 31.75 | 33.92
2016-06-06 | 35.37 | 31.38 | 33.66
2016-06-07 | 35.18 | 31.35 | 33.53
2016-06-08 | 35.05 | 31.38 | 33.43
2016-06-09 | 34.81 | 31.74 | 33.44
2016-06-10 | 34.88 | 31.69 | 33.47
2016-06-11 | 35.04 | 31.91 | 33.67
2016-06-12 | 34.96 | 32.09 | 33.67
2016-06-13 | 34.63 | 31.87 | 33.39
2016-06-14 | 34.27 | 32.07 | 33.28
2016-06-15 | 33.85 | 32.39 | 33.16
2016-06-16 | 33.55 | 32.49 | 33.04
2016-06-17 | 33.39 | 32.53 | 32.97
2016-06-18 | 33.34 | 32.64 | 33
2016-06-19 | 33.45 | 32.7 | 33.08
2016-06-20 | 33.43 | 32.32 | 33.13
2016-06-21 | 33.42 | 32.92 | 33.17
2016-06-22 | 33.37 | 33.05 | 33.21
2016-06-23 | 33.3 | 33.06 | 33.13
2016-06-24 | 33.3 | 32.91 | 33.03
2016-06-25 | 33.39 | 32.68 | 33.04
2016-06-26 | 33.7 | 32.45 | 33.47
2016-06-27 | 34.25 | 33 | 33.65
2016-06-28 | 34.86 | 33.66 | 33.66
2016-06-29 | 35.39 | 34.51 | 34.96
2016-06-30 | 35.95 | 34.84 | 35.41

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-06-01 | 1010 | 3:53 | 1589 | 11:20 | 1801 | 20:45
2016-06-02 | 1029 | 4:27 | 1654 | 13:06 | 1853 | 20:35
2016-06-03 | 1037 | 3:50 | 1578 | 11:37 | 1786 | 20:35
2016-06-04 | 1020 | 5:08 | 1534 | 13:32 | 1718 | 19:33
2016-06-05 | 963 | 5:26 | 1348 | 17:00 | 1701 | 20:43
2016-06-06 | 988 | 3:54 | 1634 | 10:25 | 1851 | 21:01
2016-06-07 | 1072 | 4:44 | 1689 | 11:51 | 1890 | 20:38
2016-06-08 | 1028 | 3:51 | 1609 | 11:20 | 1940 | 20:52
2016-06-09 | 1064 | 4:00 | 1713 | 11:23 | 1925 | 19:47
2016-06-10 | 1089 | 3:42 | 1733 | 11:44 | 1880 | 20:08
2016-06-11 | 1070 | 4:09 | 1527 | 10:40 | 1761 | 19:36
2016-06-12 | 980 | 5:04 | 1311 | 12:07 | 1746 | 20:08
2016-06-13 | 988 | 3:42 | 1711 | 9:58 | 1904 | 20:55
2016-06-14 | 1049 | 4:08 | 1607 | 11:34 | 1854 | 21:00
2016-06-15 | 1045 | 4:02 | 1625 | 11:29 | 1859 | 20:36
2016-06-16 | 1047 | 3:51 | 1664 | 11:15 | 1874 | 20:34
2016-06-17 | 1123 | 3:52 | 1668 | 10:15 | 1826 | 20:33
2016-06-18 | 1080 | 4:41 | 1483 | 10:15 | 1740 | 19:43
2016-06-19 | 1010 | 5:35 | 1290 | 10:33 | 1695 | 20:48
2016-06-20 | 1043 | 3:59 | 1694 | 11:35 | 1927 | 20:28
2016-06-21 | 1092 | 4:00 | 1746 | 10:51 | 1932 | 20:58
2016-06-22 | 1099 | 3:47 | 1670 | 9:50 | 1888 | 20:53
2016-06-23 | 1075 | 3:52 | 1685 | 11:26 | 1854 | 20:39
2016-06-24 | 1084 | 3:52 | 1632 | 10:06 | 1766 | 19:27
2016-06-25 | 1026 | 6:13 | 1516 | 16:55 | 1749 | 18:58
2016-06-26 | 987 | 4:39 | 1434 | 15:02 | 1672 | 20:52
2016-06-27 | 1013 | 4:16 | 1664 | 13:31 | 1746 | 19:12
2016-06-28 | 985 | 4:40 | 1609 | 11:38 | 1729 | 20:45
2016-06-29 | 990 | 4:03 | 1467 | 9:46 | 1683 | 20:46
2016-06-30 | 972 | 4:09 | 1443 | 11:45 | 1587 | 19:01

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/06/2016 AL 30/06/2016_x000D_ RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 66276.6527 | Central Baygorria | 12.1124
Central Palmar | 195734.8683 | Central Palmar | 0.0567
Central Terra | 69616.26 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 331627.781 | Total Hidráulicas | 12.1691
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 39945.7575 | Central Batlle y Ordoñez | 29.43
Central Termica de Respaldo | 51432.0444 | Central Termica de Respaldo | 1563.2172
Punta del Tigre | 157571.3689 | Punta del Tigre | 136.8843
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 248949.1708 | Total Térmicas | 1729.5315
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 17435.88 | Juan Pablo Terra | 18.12
Los Caracoles | 4404.0778 | Los Caracoles | 10.4868
Total Eólicas | 21839.9578 | Total Eólicas | 28.6068
Solar |  | Solar
Asahi | 44.703 | Asahi | 1.521
Total Solar | 44.703 | Total Solar | 1.521
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 202.2983
TOTAL UTE | 602461.6126 | TOTAL UTE | 1974.1267
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 20.226
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 20.226
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.343 | Agroland S.A. | 195.351
Agua Leguas S.A. Peralta I | 9844.688 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 6.964
Agua Leguas S.A. Peralta II | 10998.289 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 5.92
Astidey S.A. | 10948.189 | Astidey S.A. | 13.159
Cadonal S.A. | 11539.635 | Cadonal S.A. | 17.752
Engraw S.A. | 487.77 | Engraw S.A. | 156.65
Estrellada S.A. | 13714.88 | Estrellada S.A. | 12.139
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2082.469 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 3.56
Fingano S.A. | 14709.673 | Fingano S.A. | 14.812
Generación Eólica Minas S.A. | 11448.571 | Generación Eólica Minas S.A. | 3.798
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 234.818 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 14.117
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1048.4606 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 0.7336
Kentilux S.A. | 4055.344 | Kentilux S.A. | 9.209
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 145.698 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 260.515
Luz de Loma S.A. | 5160.836 | Luz de Loma S.A. | 5.737
Luz de Mar S.A. | 4683.849 | Luz de Mar S.A. | 4.502
Luz de Rio S.A. | 13446.867 | Luz de Rio S.A. | 10.618
Nuevo Manantial S.A. | 784.4125 | Nuevo Manantial S.A. | 32.0996
Palmatir S.A. | 9967.571 | Palmatir S.A. | 18.047
Polesine S.A. | 12099.829 | Polesine S.A. | 5.109
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 17136.918 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 7.636
R del Sur S.A. | 12398.53 | R del Sur S.A. | 11.75
Rouar S.A. | 11768.93 | Rouar S.A. | 38.614
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1853.496 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 3.4
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2070.825 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 4.264
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1974.673 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 5.07
Vengano S.A. | 12358.984 | Vengano S.A. | 14.358
Total Eólicas | 196964.5481 | Total Eólicas | 875.8842
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2183.914 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 48.49
Bioener S.A. | 5414.4746 | Bioener S.A. | 10.9512
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 47436.5494 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 126.46
Fenirol S.A. | 5971.005 | Fenirol S.A. | 6.268
Galofer S.A. | 4441.679 | Galofer S.A. | 62.911
Lanas Trinidad S.A. | 133.789 | Lanas Trinidad S.A. | 1.048
Las Rosas Maldonado | 52.635 | Las Rosas Maldonado | 4.467
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.04
Ponlar S.A. | 2223.2759 | Ponlar S.A. | 32.021
UPM S.A. | 7893.2604 | UPM S.A. | 88.02
Weyerhaeuser Productos S.A. | 938.566 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 149.795
Total Biomasa | 76689.1483 | Total Biomasa | 540.4712
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 2786.962 | Alto Cielo S.A. | 19.031
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 5727.053 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 48.14
Raditon S.A. | 720.623 | Raditon S.A. | 1.615
Total Solar | 9234.638 | Total Solar | 68.786
TOTAL OTROS GENERADORES | 282888.3344 | TOTAL OTROS GENERADORES | 1505.3674
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 464.39 | Total exportación Brasil | 485.57
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 185109.9205
Generación Salto Grande para Uruguay | 342727.6982 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 343192.0882 | Total exportaciones y Salto Grande | 185595.4905
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 1228542.0352 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 189074.9846
V02: Se agregan los parques eolicos de Maldonado II y Florida II