## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-08-01 | 10.8 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10 | 9.9 | 11.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.4
2016-08-02 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 10 | 9.5 | 9.4 | 10 | 9.4 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 6
2016-08-03 | 5.8 | 4.8 | 4.1 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 10.4
2016-08-04 | 11.6 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 14.6 | 15.2 | 16.1 | 15.9 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 12 | 12
2016-08-05 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.8 | 12 | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.8 | 14.1 | 16.6 | 16.5 | 15.2 | 14.1 | 13.5 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 11.4 | 10.7 | 10.4
2016-08-06 | 9.6 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.6 | 7 | 7.4 | 8.4 | 9 | 8.7 | 9.4 | 10.7 | 13.3 | 15.5 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | 14.2 | 11.1 | 9.2 | 9 | 9.3 | 10
2016-08-07 | 10.2 | 10.5 | 10.6 | 11.2 | 9.5 | 7 | 8 | 6.2 | 6.6 | 8.2 | 11.1 | 12.6 | 12.8 | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 12.5 | 11.4 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | 7.5
2016-08-08 | 6.4 | 8 | 6.9 | 7 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 11 | 13.6 | 15.6 | 17.4 | 17 | 17.4 | 17 | 16.8 | 15.6 | 15 | 14.4 | 14.1 | 13.1 | 12.5
2016-08-09 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |  | 10.7 | 10.1 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 11.4 | 11 | 10.8 | 11.2 | 9.8 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 4.8 | 6.7
2016-08-10 | 7.8 | 8 | 7.9 | 7.4 | 6.8 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 7.2 | 9 | 12.2 | 12.4 | 12 | 12.2 | 12 | 11 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.2
2016-08-11 | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 6.3 | 7 | 8 | 8 | 7.7 | 8.8 | 11.6 | 13.8 | 16.2 | 17.4 | 18 | 17.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 11.5
2016-08-12 | 11.2 | 11 | 10.4 | 9 | 8 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 9.7 | 12.2 | 15 | 17.4 | 18.6 | 19.6 | 20.3 | 20.4 | 19.5 | 17 | 15.3 | 14.8 | 14.4 | 13.9 | 12.8
2016-08-13 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 9.6 | 10 | 10.8 | 11.9 | 14.6 | 15.9 | 17.9 | 20.8 | 21.2 | 21.5 | 21.9 | 20.2 | 18.7 | 16.2 | 14 | 12.8 | 11.4 | 11.5
2016-08-14 | 11.6 | 11 | 11.6 | 11.4 | 8 | 8.6 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 13.5 | 16 | 17.5 | 18 | 17.6 | 16.6 | 16.3 | 15.8 | 14.4 | 13.4 | 12.7 | 12.2 | 13 | 13.2
2016-08-15 | 12.6 | 12.7 | 11.5 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 13.2 | 14.7 | 18.5 | 20.1 | 20.2 | 19 | 18.2 | 18.4 | 17.2 | 15.8 | 12.8 | 11.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5
2016-08-16 | 9.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.1 | 7.8 | 6.8 | 8 | 8.6 | 12.2 | 13.4 | 15.4 | 16.2 | 17.1 | 17 | 16.8 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 14.8 | 13.8 | 11.7
2016-08-17 | 11.1 | 8.7 | 9.1 | 10.9 | 10.3 | 11.7 | 9.8 | 10.4 | 10.4 | 12 | 13 | 13.3 | 14.5 | 14 | 15.2 | 15.5 | 14.6 | 14.5 | 13.1 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 12
2016-08-18 | 12.8 | 12.4 | 8 | 7 | 5.8 | 5.2 | 5 | 4 | 5.2 | 8.6 | 13.2 | 15.8 | 17.5 | 18.4 | 19 | 18.6 | 17.9 | 17.1 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 11.2 | 10.2 | 10
2016-08-19 | 9.8 | 9 | 9 | 9 | 7.8 | 10 | 9.8 | 7.4 | 9.4 | 10.6 | 14 | 17 | 17.6 | 16.6 | 17 | 17.6 | 15 | 13.8 | 13.2 | 12.8 | 12.6 | 12.5 | 11.8 | 11.8
2016-08-20 | 11.6 | 11.6 | 12 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 11.2 | 11 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 10 | 10 | 9.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
2016-08-21 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 6.6 | 7.2 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 10.5 | 10.6 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.4 | 10 | 7.6 | 7 | 6.1 | 5.8 | 6.1
2016-08-22 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 12 | 15 | 16.8 | 17.4 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.1 | 16 | 13.8 | 12.8 | 11.4 | 11.1 | 11
2016-08-23 | 10.3 | 9.8 | 9 | 9 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 11.4 | 15.8 | 17.8 | 19.2 | 20.8 | 21 | 21.4 | 21.6 | 21.1 | 19 | 16.4 | 14 | 13 | 12.4 | 11
2016-08-24 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | 9.3 | 9.4 | 8 | 7.1 | 7 | 8.5 | 10.8 | 14.4 | 18 | 19.5 | 20.2 | 21.1 | 22 | 18.9 | 17.7 | 16.5 | 15.5 | 15 | 13.8 | 14.5 | 14.8
2016-08-25 | 14.5 | 13.4 | 12.6 | 11.8 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11.5 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 22.5 | 24.3 | 24.5 | 25 | 22.7 | 19.2 | 16.8 | 15 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.2
2016-08-26 | 16 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 13.6 | 12.6 | 12.6 | 14.2 | 16.6 | 19.2 | 22.2 | 24.1 | 25.1 | 26.8 | 27 | 22.8 | 21.2 | 19 | 17.2 | 17.3 | 17.9 | 18 | 17.3
2016-08-27 | 16.3 | 17 | 16 | 16.7 | 15 | 12.8 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 11.5 | 11.4 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.2
2016-08-28 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4
2016-08-29 | 11.4 | 11.8 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.8 | 12 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 13.8 | 14.6 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 13 | 13 | 12.2 | 12.1 | 12 | 12 | 12
2016-08-30 | 12 | 11.6 | 11.9 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 13.1 | 12.8 | 12.6 | 13 | 13 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 11.8 | 11.5 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4
2016-08-31 | 11.3 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.6 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | 15.4 | 16.6 | 17.2 | 17 |  | 15.8 | 13.6 | 12.6 | 11.6 | 11.2 | 11

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Programada | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-08-01 | 54.2 | 54.06
Central Baygorria | 2016-08-02 | 54.31 | 53.98
Central Baygorria | 2016-08-03 | 54.25 | 54.17
Central Baygorria | 2016-08-04 | 54.22 | 54.15
Central Baygorria | 2016-08-05 | 54.2 | 54.16
Central Baygorria | 2016-08-06 | 54.09 | 54.17
Central Baygorria | 2016-08-07 | 54.1 | 54.25
Central Baygorria | 2016-08-08 | 54.11 | 54.17
Central Baygorria | 2016-08-09 | 54.17 | 54.16
Central Baygorria | 2016-08-10 | 54.17 | 54.15
Central Baygorria | 2016-08-11 | 54.18 | 54.14
Central Baygorria | 2016-08-12 | 54.18 | 54.05
Central Baygorria | 2016-08-13 | 54.19 | 54.21
Central Baygorria | 2016-08-14 | 54.18 | 54.25
Central Baygorria | 2016-08-15 | 54.16 | 0
Central Baygorria | 2016-08-16 | 54.13 | 54.01
Central Baygorria | 2016-08-17 | 54.12 | 53.96
Central Baygorria | 2016-08-18 | 54.1 | 53.8
Central Baygorria | 2016-08-19 | 54.08 | 53.66
Central Baygorria | 2016-08-20 | 53.9 | 53.92
Central Baygorria | 2016-08-21 | 53.81 | 52.88
Central Baygorria | 2016-08-22 | 53.8 | 53.97
Central Baygorria | 2016-08-23 | 53.83 | 53.91
Central Baygorria | 2016-08-24 | 53.96 | 53.72
Central Baygorria | 2016-08-25 | 53.91 | 53.61
Central Baygorria | 2016-08-26 | 54 | 53.5
Central Baygorria | 2016-08-27 | 53.61 | 53.62
Central Baygorria | 2016-08-28 | 53.57 | 53.65
Central Baygorria | 2016-08-29 | 53.56 | 53.75
Central Baygorria | 2016-08-30 | 53.54 | 53.81
Central Baygorria | 2016-08-31 | 53.53 | 53.8
Central Palmar | 2016-08-01 | 39.93 | 40.25
Central Palmar | 2016-08-02 | 39.95 | 40.21
Central Palmar | 2016-08-03 | 39.91 | 39.93
Central Palmar | 2016-08-04 | 39.82 | 40.06
Central Palmar | 2016-08-05 | 39.72 | 40
Central Palmar | 2016-08-06 | 39.88 | 39.93
Central Palmar | 2016-08-07 | 39.78 | 40.11
Central Palmar | 2016-08-08 | 39.67 | 39.95
Central Palmar | 2016-08-09 | 39.56 | 39.95
Central Palmar | 2016-08-10 | 39.45 | 39.93
Central Palmar | 2016-08-11 | 39.34 | 39.89
Central Palmar | 2016-08-12 | 39.22 | 39.97
Central Palmar | 2016-08-13 | 39.99 | 40.04
Central Palmar | 2016-08-14 | 40.01 | 40.11
Central Palmar | 2016-08-15 | 40.03 | 0
Central Palmar | 2016-08-16 | 40.05 | 40.12
Central Palmar | 2016-08-17 | 40.08 | 40.15
Central Palmar | 2016-08-18 | 40.01 | 40.12
Central Palmar | 2016-08-19 | 39.9 | 40.03
Central Palmar | 2016-08-20 | 39.92 | 39.9
Central Palmar | 2016-08-21 | 39.8 | 39.82
Central Palmar | 2016-08-22 | 39.69 | 39.7
Central Palmar | 2016-08-23 | 39.59 | 39.63
Central Palmar | 2016-08-24 | 39.42 | 39.59
Central Palmar | 2016-08-25 | 39.29 | 39.53
Central Palmar | 2016-08-26 | 39.13 | 39.45
Central Palmar | 2016-08-27 | 39.33 | 39.49
Central Palmar | 2016-08-28 | 39.33 | 39.44
Central Palmar | 2016-08-29 | 39.33 | 39.55
Central Palmar | 2016-08-30 | 39.37 | 39.43
Central Palmar | 2016-08-31 | 39.41 | 39.41
Central Terra | 2016-08-01 | 81.04 | 81
Central Terra | 2016-08-02 | 80.98 | 80.96
Central Terra | 2016-08-03 | 80.94 | 80.71
Central Terra | 2016-08-04 | 80.89 | 80.84
Central Terra | 2016-08-05 | 80.84 | 80.77
Central Terra | 2016-08-06 | 80.75 | 80.75
Central Terra | 2016-08-07 | 80.69 | 80.4
Central Terra | 2016-08-08 | 80.62 | 80.68
Central Terra | 2016-08-09 | 80.56 | 80.61
Central Terra | 2016-08-10 | 80.49 | 80.56
Central Terra | 2016-08-11 | 80.42 | 80.52
Central Terra | 2016-08-12 | 80.35 | 80.49
Central Terra | 2016-08-13 | 80.4 | 80.44
Central Terra | 2016-08-14 | 80.34 | 80.4
Central Terra | 2016-08-15 | 80.27 | 0
Central Terra | 2016-08-16 | 80.21 | 80.38
Central Terra | 2016-08-17 | 80.15 | 80.44
Central Terra | 2016-08-18 | 80.08 | 80.42
Central Terra | 2016-08-19 | 80.02 | 80.4
Central Terra | 2016-08-20 | 80.38 | 80.38
Central Terra | 2016-08-21 | 80.36 | 80.38
Central Terra | 2016-08-22 | 80.34 | 80.34
Central Terra | 2016-08-23 | 80.3 | 80.34
Central Terra | 2016-08-24 | 80.26 | 80.31
Central Terra | 2016-08-25 | 80.23 | 80.31
Central Terra | 2016-08-26 | 80.18 | 80.27
Central Terra | 2016-08-27 | 80.26 | 80.25
Central Terra | 2016-08-28 | 80.23 | 80.31
Central Terra | 2016-08-29 | 80.19 | 80.34
Central Terra | 2016-08-30 | 80.15 | 80.34
Central Terra | 2016-08-31 | 80.12 | 80.38
Salto Grande - CTM | 2016-08-01 | 34.38 | 34.92
Salto Grande - CTM | 2016-08-02 | 34.18 | 34.82
Salto Grande - CTM | 2016-08-03 | 34.08 | 34.78
Salto Grande - CTM | 2016-08-04 | 33.88 | 34.68
Salto Grande - CTM | 2016-08-05 | 33.65 | 34.58
Salto Grande - CTM | 2016-08-06 | 34.09 | 34.61
Salto Grande - CTM | 2016-08-07 | 33.97 | 34.62
Salto Grande - CTM | 2016-08-08 | 33.75 | 34.56
Salto Grande - CTM | 2016-08-09 | 33.59 | 34.39
Salto Grande - CTM | 2016-08-10 | 33.43 | 34.28
Salto Grande - CTM | 2016-08-11 | 33.27 | 34.32
Salto Grande - CTM | 2016-08-12 | 33.06 | 34.32
Salto Grande - CTM | 2016-08-13 | 34.25 | 34.36
Salto Grande - CTM | 2016-08-14 | 34.17 | 34.43
Salto Grande - CTM | 2016-08-15 | 34.1 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-08-16 | 34.07 | 34.37
Salto Grande - CTM | 2016-08-17 | 34.11 | 34.49
Salto Grande - CTM | 2016-08-18 | 34.07 | 34.52
Salto Grande - CTM | 2016-08-19 | 34 | 34.22
Salto Grande - CTM | 2016-08-20 | 34.57 | 33.99
Salto Grande - CTM | 2016-08-21 | 34.53 | 34.08
Salto Grande - CTM | 2016-08-22 | 34.51 | 33.89
Salto Grande - CTM | 2016-08-23 | 34.4 | 33.73
Salto Grande - CTM | 2016-08-24 | 34.4 | 33.63
Salto Grande - CTM | 2016-08-25 | 34.46 | 33.65
Salto Grande - CTM | 2016-08-26 | 34.36 | 33.82
Salto Grande - CTM | 2016-08-27 | 34.01 | 33.81
Salto Grande - CTM | 2016-08-28 | 34.27 | 34.15
Salto Grande - CTM | 2016-08-29 | 34.32 | 34.04
Salto Grande - CTM | 2016-08-30 | 34.34 | 33.98
Salto Grande - CTM | 2016-08-31 | 34.3 | 33.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-01 | 33.57 | 34.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-02 | 33.5 | 34.23
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-03 | 33.43 | 34.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-04 | 33.33 | 34.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-05 | 33.19 | 34.56
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-06 | 33.64 | 34.84
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-07 | 33.58 | 35.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-08 | 33.51 | 35.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-09 | 33.44 | 35.21
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-10 | 33.37 | 35.38
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-11 | 33.28 | 35.51
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-12 | 33.17 | 35.66
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-13 | 35.45 | 35.72
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-14 | 35.43 | 35.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-15 | 35.4 | 0
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-16 | 35.38 | 36.03
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-17 | 35.37 | 36.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-18 | 35.34 | 36.19
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-19 | 35.31 | 35.92
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-20 | 36.23 | 35.48
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-21 | 36.23 | 35.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-22 | 36.22 | 35.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-23 | 36.2 | 34.83
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-24 | 36.18 | 34.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-25 | 36.16 | 34.34
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-26 | 36.12 | 34.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-27 | 34.23 | 33.99
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-28 | 34.14 | 34.05
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-29 | 34.01 | 33.71
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-30 | 33.82 | 33.52
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-08-31 | 33.58 | 33.48
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-01 | 35.11 | 35.65
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-02 | 34.81 | 35.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-03 | 34.68 | 35.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-04 | 34.4 | 35.01
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-05 | 34.09 | 34.61
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-06 | 34.52 | 34.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-07 | 34.35 | 34.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-08 | 33.99 | 33.9
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-09 | 33.74 | 33.49
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-10 | 33.5 | 32.96
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-11 | 33.26 | 32.92
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-12 | 32.96 | 32.7
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-13 | 32.82 | 32.72
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-14 | 32.67 | 32.6
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-15 | 32.54 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-16 | 32.49 | 32.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-17 | 32.6 | 32.55
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-18 | 32.54 | 32.41
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-19 | 32.4 | 32.02
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-20 | 32.48 | 32.09
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-21 | 32.39 | 32.22
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-22 | 32.35 | 32.33
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-23 | 32.06 | 32.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-24 | 32.1 | 32.47
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-25 | 32.29 | 32.98
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-26 | 32.1 | 33.37
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-27 | 33.79 | 33.63
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-28 | 34.41 | 34.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-29 | 34.63 | 34.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-30 | 34.82 | 34.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-31 | 34.96 | 34.34
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-08-01 | 733.79 | 551.85 | 74.08
Central Baygorria | 2016-08-02 | 878.58 | 520.94 | 134.95
Central Baygorria | 2016-08-03 | 851.5 | 107.87 | 33.26
Central Baygorria | 2016-08-04 | 896.99 | 0 | 40.75
Central Baygorria | 2016-08-05 | 889.93 | 0 | 4.28
Central Baygorria | 2016-08-06 | 888.54 | 0 | -0.22
Central Baygorria | 2016-08-07 | 901.96 | 0 | 3.94
Central Baygorria | 2016-08-08 | 902.31 | 0 | 3.78
Central Baygorria | 2016-08-09 | 902.31 | 0 | -5.67
Central Baygorria | 2016-08-10 | 902.77 | 0 | -9.02
Central Baygorria | 2016-08-11 | 801.38 | 0 | 33.22
Central Baygorria | 2016-08-12 | 865.27 | 0 | -35.26
Central Baygorria | 2016-08-13 | 613.7 | 0 | -23.96
Central Baygorria | 2016-08-14 | 766.2 | 0 | 33.69
Central Baygorria | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
Central Baygorria | 2016-08-16 | 688.31 | 0 | 83.8
Central Baygorria | 2016-08-17 | 634.83 | 0 | 170.37
Central Baygorria | 2016-08-18 | 625.81 | 0 | 61.46
Central Baygorria | 2016-08-19 | 643.86 | 0 | 9.84
Central Baygorria | 2016-08-20 | 196.95 | 0 | 32.41
Central Baygorria | 2016-08-21 | 534.49 | 0 | 13.54
Central Baygorria | 2016-08-22 | 350.81 | 0 | 32.76
Central Baygorria | 2016-08-23 | 482.63 | 0 | -3.12
Central Baygorria | 2016-08-24 | 565.16 | 0 | 32.41
Central Baygorria | 2016-08-25 | 535.41 | 0 | 8.57
Central Baygorria | 2016-08-26 | 544.56 | 0 | 48.13
Central Baygorria | 2016-08-27 | 297.33 | 0 | 28.7
Central Baygorria | 2016-08-28 | 537.5 | 0 | 207.52
Central Baygorria | 2016-08-29 | 520.6 | 0 | 165.86
Central Baygorria | 2016-08-30 | 445.2 | 0 | 41.9
Central Baygorria | 2016-08-31 | 549.42 | 0 | 78.47
Central Palmar | 2016-08-01 | 881.59 | 876.85 | 422.46
Central Palmar | 2016-08-02 | 1276.5 | 452.66 | 221.42
Central Palmar | 2016-08-03 | 1081.25 | 404.74 | 256.25
Central Palmar | 2016-08-04 | 1114.35 | 109.49 | 148.87
Central Palmar | 2016-08-05 | 1225.92 | 0 | 157.87
Central Palmar | 2016-08-06 | 1257.4 | 0 | 132.64
Central Palmar | 2016-08-07 | 1122.8 | 0 | 239.84
Central Palmar | 2016-08-08 | 1212.3 | 0 | 397.45
Central Palmar | 2016-08-09 | 1195.83 | 0 | 311.81
Central Palmar | 2016-08-10 | 1163.7 | 0 | 209.15
Central Palmar | 2016-08-11 | 1169.21 | 0 | 235.92
Central Palmar | 2016-08-12 | 674.53 | 0 | 117.33
Central Palmar | 2016-08-13 | 468.28 | 0 | 115.92
Central Palmar | 2016-08-14 | 738.77 | 0 | 222.57
Central Palmar | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
Central Palmar | 2016-08-16 | 895.6 | 0 | 226.04
Central Palmar | 2016-08-17 | 788.54 | 0 | 265.05
Central Palmar | 2016-08-18 | 1145.71 | 0 | 446.06
Central Palmar | 2016-08-19 | 1103 | 820.83 | -643.86
Central Palmar | 2016-08-20 | 783.91 | 0 | 142.51
Central Palmar | 2016-08-21 | 996.29 | 0 | 179.05
Central Palmar | 2016-08-22 | 879.28 | 0 | 106.59
Central Palmar | 2016-08-23 | 950.46 | 0 | 230.91
Central Palmar | 2016-08-24 | 825.81 | 0 | 127.66
Central Palmar | 2016-08-25 | 851.62 | 0 | 114.29
Central Palmar | 2016-08-26 | 885.64 | 0 | 80.55
Central Palmar | 2016-08-27 | 501.15 | 0 | 348.15
Central Palmar | 2016-08-28 | 821.6 | 0 | 138.77
Central Palmar | 2016-08-29 | 535.53 | 0 | 413.89
Central Palmar | 2016-08-30 | 1239.12 | 0 | 394.61
Central Palmar | 2016-08-31 | 1093.86 | 0 | 503.58
Central Terra | 2016-08-01 | 451.5 | 790.85 | 403.12
Central Terra | 2016-08-02 | 489.93 | 689.81 | 652.89
Central Terra | 2016-08-03 | 409.37 | 605.67 | 210.3
Central Terra | 2016-08-04 | 484.83 | 506.36 | 186.22
Central Terra | 2016-08-05 | 479.86 | 425.11 | 944.79
Central Terra | 2016-08-06 | 484.83 | 423.26 | 669.9
Central Terra | 2016-08-07 | 483.91 | 421.87 | 378.24
Central Terra | 2016-08-08 | 486.11 | 420.71 | 529.62
Central Terra | 2016-08-09 | 485.3 | 418.86 | -51.85
Central Terra | 2016-08-10 | 490.5 | 417.47 | 241.2
Central Terra | 2016-08-11 | 430.9 | 333.44 | 235.53
Central Terra | 2016-08-12 | 456.1 | 336.45 | 414.81
Central Terra | 2016-08-13 | 439.69 | 413.77 | 221.6
Central Terra | 2016-08-14 | 488.42 | 298.37 | 281.48
Central Terra | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
Central Terra | 2016-08-16 | 480.55 | 15.97 | 1078.93
Central Terra | 2016-08-17 | 406.13 | 8.1 | 1262.96
Central Terra | 2016-08-18 | 386.8 | 0 | 159.25
Central Terra | 2016-08-19 | 479.39 | 0 | 240.16
Central Terra | 2016-08-20 | 474.76 | 0 | 247.1
Central Terra | 2016-08-21 | 482.29 | 0 | 520.83
Central Terra | 2016-08-22 | 429.74 | 0 | -75.69
Central Terra | 2016-08-23 | 423.95 | 0 | 462.38
Central Terra | 2016-08-24 | 320.48 | 0 | -46.18
Central Terra | 2016-08-25 | 406.82 | 0 | 445.13
Central Terra | 2016-08-26 | 376.4 | 0 | -118.5
Central Terra | 2016-08-27 | 414.58 | 0 | 186.57
Central Terra | 2016-08-28 | 371.99 | 0 | 1008.79
Central Terra | 2016-08-29 | 477.77 | 0 | 921.18
Central Terra | 2016-08-30 | 479.97 | 0 | 518.4
Central Terra | 2016-08-31 | 466.78 | 0 | 1049.18
Salto Grande - CTM | 2016-08-01 | 3371 | 0 | 3073
Salto Grande - CTM | 2016-08-02 | 4030 | 0 | 3065
Salto Grande - CTM | 2016-08-03 | 3295 | 0 | 2880
Salto Grande - CTM | 2016-08-04 | 3364 | 0 | 2715
Salto Grande - CTM | 2016-08-05 | 2865 | 0 | 2363
Salto Grande - CTM | 2016-08-06 | 2350 | 0 | 2329
Salto Grande - CTM | 2016-08-07 | 2044 | 0 | 2340
Salto Grande - CTM | 2016-08-08 | 2892 | 0 | 2330
Salto Grande - CTM | 2016-08-09 | 3384 | 0 | 2349
Salto Grande - CTM | 2016-08-10 | 3431 | 0 | 2394
Salto Grande - CTM | 2016-08-11 | 2088 | 0 | 2306
Salto Grande - CTM | 2016-08-12 | 2145 | 0 | 2025
Salto Grande - CTM | 2016-08-13 | 1442 | 0 | 1994
Salto Grande - CTM | 2016-08-14 | 1804 | 0 | 1995
Salto Grande - CTM | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-08-16 | 3147 | 0 | 2431
Salto Grande - CTM | 2016-08-17 | 1831 | 0 | 2474
Salto Grande - CTM | 2016-08-18 | 2255 | 0 | 2391
Salto Grande - CTM | 2016-08-19 | 3780 | 0 | 2287
Salto Grande - CTM | 2016-08-20 | 3158 | 0 | 2075
Salto Grande - CTM | 2016-08-21 | 2422 | 0 | 1959
Salto Grande - CTM | 2016-08-22 | 3514 | 0 | 2370
Salto Grande - CTM | 2016-08-23 | 4250 | 0 | 2986
Salto Grande - CTM | 2016-08-24 | 4967 | 0 | 3686
Salto Grande - CTM | 2016-08-25 | 3818 | 0 | 4491
Salto Grande - CTM | 2016-08-26 | 4182 | 0 | 5346
Salto Grande - CTM | 2016-08-27 | 4762 | 0 | 5601
Salto Grande - CTM | 2016-08-28 | 5432 | 0 | 3380
Salto Grande - CTM | 2016-08-29 | 5891 | 0 | 5221
Salto Grande - CTM | 2016-08-30 | 6066 | 0 | 5266
Salto Grande - CTM | 2016-08-31 | 5334 | 0 | 5139
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-01 | 1809 | 0 | 1536.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-02 | 2758.25 | 0 | 1532.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-03 | 1601.38 | 0 | 1440
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-04 | 2690.13 | 0 | 1357.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-05 | 2701.88 | 0 | 1181.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-06 | 2206.21 | 0 | 1164.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-07 | 1835.85 | 0 | 1170
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-08 | 2203.65 | 0 | 1165
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-09 | 2506.15 | 0 | 1174.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-10 | 2980.9 | 0 | 1197
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-11 | 1389.01 | 0 | 1153
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-12 | 1744.13 | 0 | 1012.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-13 | 833.4 | 0 | 997
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-14 | 1511.48 | 0 | 997.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-15 | 0 | 0 | 0
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-16 | 2019.03 | 0 | 1215.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-17 | 580.6 | 0 | 1237
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-18 | 1672.83 | 0 | 1195.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-19 | 1812.98 | 0 | 1143.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-20 | 459.2 | 0 | 1037.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-21 | 1237.53 | 0 | 979.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-22 | 700.67 | 0 | 1185
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-23 | 1232.19 | 0 | 1493
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-24 | 1518.74 | 0 | 1843
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-25 | 920.71 | 0 | 2245.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-26 | 1243.35 | 0 | 2673
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-27 | 1377.21 | 0 | 2800.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-28 | 988.79 | 0 | 1690
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-29 | 2069.41 | 0 | 2610.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-30 | 2533.75 | 0 | 2633
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-08-31 | 2778.61 | 0 | 2569.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-08-01 | 35.65 | 34.17 | 34.92
2016-08-02 | 35.37 | 34.23 | 34.82
2016-08-03 | 35.34 | 34.18 | 34.78
2016-08-04 | 35.01 | 34.33 | 34.68
2016-08-05 | 34.61 | 34.56 | 34.58
2016-08-06 | 34.37 | 34.84 | 34.61
2016-08-07 | 34.17 | 35.05 | 34.62
2016-08-08 | 33.9 | 35.17 | 34.56
2016-08-09 | 33.49 | 35.21 | 34.39
2016-08-10 | 32.96 | 35.38 | 34.28
2016-08-11 | 32.92 | 35.51 | 34.32
2016-08-12 | 32.7 | 35.66 | 34.32
2016-08-13 | 32.72 | 35.72 | 34.36
2016-08-14 | 32.6 | 35.92 | 34.43
2016-08-15 | 0 | 0 | 0
2016-08-16 | 32.27 | 36.03 | 34.37
2016-08-17 | 32.55 | 36.05 | 34.49
2016-08-18 | 32.41 | 36.19 | 34.52
2016-08-19 | 32.02 | 35.92 | 34.22
2016-08-20 | 32.09 | 35.48 | 33.99
2016-08-21 | 32.22 | 35.57 | 34.08
2016-08-22 | 32.33 | 35.17 | 33.89
2016-08-23 | 32.43 | 34.83 | 33.73
2016-08-24 | 32.47 | 34.42 | 33.63
2016-08-25 | 32.98 | 34.34 | 33.65
2016-08-26 | 33.37 | 34.25 | 33.82
2016-08-27 | 33.63 | 33.99 | 33.81
2016-08-28 | 34.24 | 34.05 | 34.15
2016-08-29 | 34.35 | 33.71 | 34.04
2016-08-30 | 34.42 | 33.52 | 33.98
2016-08-31 | 34.34 | 33.48 | 33.92

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-08-01 | 939 | 4:12 | 1683 | 11:25 | 1834 | 20:44
2016-08-02 | 1036 | 4:00 | 1679 | 11:32 | 1899 | 21:09
2016-08-03 | 161 | 10:37 | 1753 | 10:19 | 1915 | 20:28
2016-08-04 | 1058 | 3:47 | 1654 | 11:31 | 1792 | 20:34
2016-08-05 | 1025 | 4:12 | 1512 | 15:55 | 1689 | 19:52
2016-08-06 | 1002 | 4:20 | 1421 | 11:15 | 1595 | 20:32
2016-08-07 | 931 | 7:38 | 1175 | 10:43 | 1568 | 20:59
2016-08-08 | 959 | 4:18 | 1528 | 10:20 | 1670 | 20:57
2016-08-09 | 975 | 4:07 | 1532 | 11:13 | 1787 | 20:29
2016-08-10 | 1026 | 3:46 | 1629 | 10:45 | 1797 | 20:54
2016-08-11 | 1050 | 3:50 | 1570 | 9:35 | 1718 | 20:55
2016-08-12 | 997 | 4:10 | 1467 | 9:31 | 1590 | 20:57
2016-08-13 | 976 | 4:22 | 1295 | 10:15 | 1474 | 20:14
2016-08-14 | 870 | 7:32 | 1106 | 11:36 | 1435 | 20:46
2016-08-15 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00
2016-08-16 | 912 | 5:05 | 1408 | 11:24 | 1623 | 20:33
2016-08-17 | 941 | 3:47 | 1413 | 11:41 | 1659 | 21:00
2016-08-18 | 920 | 4:25 | 1399 | 9:34 | 1631 | 20:46
2016-08-19 | 963 | 4:12 | 1422 | 9:43 | 1604 | 20:24
2016-08-20 | 948 | 4:37 | 1409 | 12:58 | 1669 | 20:43
2016-08-21 | 945 | 7:29 | 1241 | 10:40 | 1594 | 21:01
2016-08-22 | 973 | 3:57 | 1552 | 11:31 | 1713 | 21:03
2016-08-23 | 996 | 4:17 | 1478 | 9:45 | 1596 | 20:41
2016-08-24 | 929 | 4:08 | 1379 | 9:53 | 1529 | 20:22
2016-08-25 | 816 | 7:22 | 1039 | 12:51 | 1348 | 20:38
2016-08-26 | 825 | 3:33 | 1260 | 11:51 | 1436 | 19:52
2016-08-27 | 840 | 5:37 | 1390 | 14:27 | 1579 | 20:34
2016-08-28 | 891 | 7:47 | 1294 | 12:58 | 1572 | 21:05
2016-08-29 | 948 | 3:55 | 1470 | 11:52 | 1694 | 20:32
2016-08-30 | 975 | 3:48 | 1526 | 11:41 | 1697 | 20:38
2016-08-31 | 958 | 3:58 | 1494 | 11:39 | 1631 | 20:55

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/08/2016 AL 31/08/2016 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 55968.0056 | Central Baygorria | 2.7855
Central Palmar | 186161.9625 | Central Palmar | 0.1125
Central Terra | 71807.3904 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 313937.3585 | Total Hidráulicas | 2.898
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 11346.444 | Central Batlle y Ordoñez | 52.041
Central Termica de Respaldo | 1126.3446 | Central Termica de Respaldo | 2340.495
Punta del Tigre | 3374.3803 | Punta del Tigre | 253.7032
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 15847.1689 | Total Térmicas | 2646.2392
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 21295.32 | Juan Pablo Terra | 9.6
Los Caracoles | 4676.9534 | Los Caracoles | 8.956
Total Eólicas | 25972.2734 | Total Eólicas | 18.556
Solar |  | Solar
Asahi | 57.051 | Asahi | 1.463
Total Solar | 57.051 | Total Solar | 1.463
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 144.7941
TOTAL UTE | 355813.8518 | TOTAL UTE | 2813.9503
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 21.745
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 21.745
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.154 | Agroland S.A. | 184.809
Agua Leguas S.A. Peralta I | 12145.791 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 3.704
Agua Leguas S.A. Peralta II | 12719.278 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 3.312
Astidey S.A. | 12930.573 | Astidey S.A. | 16.344
Cadonal S.A. | 13339.833 | Cadonal S.A. | 5.031
Engraw S.A. | 528.665 | Engraw S.A. | 140.903
Estrellada S.A. | 16232.634 | Estrellada S.A. | 8.917
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 2557.357 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 4.652
Fingano S.A. | 15163.756 | Fingano S.A. | 15.18
Generación Eólica Minas S.A. | 11052.849 | Generación Eólica Minas S.A. | 19.481
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 12124.348 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 22.086
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1107.762 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 0.5512
Kentilux S.A. | 4300.201 | Kentilux S.A. | 8.988
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 256.832 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 155.736
Luz de Loma S.A. | 5032.276 | Luz de Loma S.A. | 7.538
Luz de Mar S.A. | 4209.89 | Luz de Mar S.A. | 7.592
Luz de Rio S.A. | 14767.601 | Luz de Rio S.A. | 22.674
Nuevo Manantial S.A. | 1011.2918 | Nuevo Manantial S.A. | 26.6896
Palmatir S.A. | 12425.25 | Palmatir S.A. | 17.385
Polesine S.A. | 14195.634 | Polesine S.A. | 10.61
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 18304.32 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 7.452
R del Sur S.A. | 14424.95 | R del Sur S.A. | 8.83
Rouar S.A. | 14992.723 | Rouar S.A. | 45.905
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1967.46 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 4.036
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 2536.701 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 4.554
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 2596.656 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 5.756
Vengano S.A. | 12846.435 | Vengano S.A. | 18.975
Total Eólicas | 233771.2208 | Total Eólicas | 777.6908
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 2155.193 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 135.649
Bioener S.A. | 5251.5512 | Bioener S.A. | 1.2959
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 45394.4245 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 1311.8088
Fenirol S.A. | 5118.053 | Fenirol S.A. | 9.759
Galofer S.A. | 6805.108 | Galofer S.A. | 17.857
Lanas Trinidad S.A. | 126.537 | Lanas Trinidad S.A. | 1.701
Las Rosas Maldonado | 67.383 | Las Rosas Maldonado | 4.345
Liderdat S.A. | 0.004 | Liderdat S.A. | 9.913
Ponlar S.A. | 1965.6416 | Ponlar S.A. | 0.191
UPM S.A. | 8340.786 | UPM S.A. | 101.088
Weyerhaeuser Productos S.A. | 309.516 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 282.73
Total Biomasa | 75534.1973 | Total Biomasa | 1876.3377
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 3437.174 | Alto Cielo S.A. | 17.611
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 8197.246 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 43.608
Raditon S.A. | 1058.84 | Raditon S.A. | 1.981
Total Solar | 12693.26 | Total Solar | 63.2
TOTAL OTROS GENERADORES | 321998.6781 | TOTAL OTROS GENERADORES | 2738.9735
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 270.91 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 0
Generación de Salto Grande para Uruguay | 288994.728 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 289265.638 | Total exportaciones y Salto Grande | 0
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 967078.1679 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 5552.9238