## Temperatura
Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2016-11-01 | 16.6 | 15.8 | 15 | 15 | 14.8 | 15.8 | 15.2 | 15.2 | 16.2 | 18.1 | 18.2 | 18 | 17.8 | 17.3 | 15.8 | 15.3 | 15 | 15.5 | 15.9 | 15.9 | 15.8 | 15.4 | 15.4 | 16.4
2016-11-02 | 15.6 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 13.4 | 13 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 11.8 | 12.6 | 12.8 | 12 | 11.2 | 12.6 | 13.8 | 14 | 11.6 | 10 | 9.6
2016-11-03 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.5 | 10.7 | 14 | 17.2 | 19.6 | 21.1 | 22 | 23.1 | 24.1 | 24.8 | 25.4 | 25.2 | 24.5 | 21.8 | 20 | 19.4 | 18.2
2016-11-04 | 17.7 | 17.2 | 17.3 | 17 | 17 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 19.6 | 21 | 23.6 | 25 | 23.8 | 23.4 | 23 | 22.2 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | 17.4 | 16.4 | 16 | 15.8
2016-11-05 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15 | 15 | 14.6 | 14.6 | 14 | 15.4 | 18.2 | 21.2 | 24 | 26.6 | 28 | 28.9 | 30 | 28.7 | 28 | 27.8 | 28.2 | 27.7 | 26 | 25 | 23.8
2016-11-06 | 22 | 22 | 20.2 | 19.2 | 19.4 | 19.6 | 18.2 | 17.2 | 19.2 | 22.1 | 24.9 | 27.1 | 28.2 | 29.3 | 30.4 | 31 | 30.9 | 31 | 30.7 | 29.9 | 29.7 | 26 | 24.8 | 25
2016-11-07 | 22.4 | 22 | 21.5 | 20 | 19.4 |  | 19 | 19.4 | 19.4 | 22.8 | 23.4 | 24.2 | 21.7 | 20.6 | 19.8 | 19.4 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 16.4
2016-11-08 |  | 17 | 17.2 | 16.4 | 16.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 20 | 20.2 | 20.4 | 20.4 | 21 | 20 | 19.8 | 19 | 18.8 | 18.6 | 18.3
2016-11-09 | 18.2 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 21.2 | 21.4 | 23 | 25.8 | 25 | 26.8 | 27.6 | 27.4 | 25.4 | 24.8 | 22.4 | 21.4 | 20.5 | 21.3
2016-11-10 | 19.3 | 18 | 18 | 15.4 | 14.2 | 13.2 | 13.5 | 13.1 | 15.4 | 19.4 | 21.8 | 23.5 | 25 | 25 | 26.5 | 27 | 27.1 | 28 | 27.8 | 25.9 | 23.4 | 21.4 | 17.2 | 17
2016-11-11 | 16.5 | 16 | 15.8 | 15.5 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 14.2 | 15 | 16.3 | 17.2 | 17 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 17.8 | 18.1 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 16.9 | 15.8 | 14.8 | 14.6
2016-11-12 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12 | 10.4 | 10.2 | 10 | 10 | 12.4 | 13.8 | 16 | 19.3 | 21.9 | 23.3 | 24.6 | 24.7 | 25.6 | 26.3 | 26.2 | 25.8 | 23.9 | 21.8 | 20 | 19
2016-11-13 | 18.3 | 17.7 | 17.2 | 16.5 | 16.2 | 15.2 | 15.2 | 15.6 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.9 | 19.7 | 21.6 | 20.8 | 21.1 | 21.5 | 22.6 | 22.8 | 22 | 20.8 | 19.2 | 19.4 | 17.2
2016-11-14 | 16.4 | 16.2 | 16 | 15.8 | 15.2 | 15 | 15.4 | 14.9 | 17.8 | 21.4 | 22.9 | 25 | 26.7 | 26.4 | 27 | 26.8 | 26.5 | 27.1 | 26.2 | 24.5 | 24 | 23.2 | 22 | 21.8
2016-11-15 | 21 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 18.4 | 17.8 | 17 | 17.2 | 20 | 21.5 | 22.8 | 26.4 | 26.5 | 24.8 | 24.3 | 25.5 | 25.5 | 26.6 | 25.4 | 24.6 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 21.2
2016-11-16 | 18 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.4 | 18.4 | 18 | 18.8 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18.8 | 18.4 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.2
2016-11-17 | 16.8 | 16.4 | 15.7 | 14.8 | 12.4 | 14.3 | 12.8 | 13.8 | 14.4 | 12.1 | 11.9 | 11.2 | 14.5 | 13.9 | 10.7 | 10.4 | 11.1 | 12.6 | 14.6 | 13.7 | 12.8 | 12.4 | 12.2 | 12.4
2016-11-18 | 12.2 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 13 | 13.6 | 14.6 | 14.6 | 15.8 | 16 | 16 | 17.6 | 17 | 17 | 16.6 | 16.8 | 15.6 | 15 | 15 | 14.8
2016-11-19 | 13.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10 | 12.6 | 15 | 18.1 | 20.7 | 21.4 | 22 | 22.4 | 23.1 | 24.2 | 24 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 21 | 19.4 | 19
2016-11-20 | 17 | 17 | 16.3 | 15.2 | 14.8 | 14 | 13.6 | 13.2 | 14.4 | 16 | 18.2 | 21 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 22.8 | 23.4 | 23.4 | 23 | 21.8 | 20.6 | 19.4 | 18.4 | 17.2
2016-11-21 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15 | 14 | 14.2 | 14 | 13.6 | 14 | 14.8 | 15 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 16.6 | 15 | 16.2 | 15.4 | 15.6 | 15 | 14.4 | 14.1 | 14 | 14
2016-11-22 | 14 | 14 | 13.8 | 13.8 | 13.7 | 13.2 | 12.1 | 12 | 14 | 15.7 | 16.2 | 17.2 | 17.4 | 18.8 | 17.4 | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 16.8 | 15.8 | 13.5
2016-11-23 | 12.5 | 11.3 | 11.3 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.8 | 13.2 | 17.8 | 21.1 | 23.4 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26 | 25.4 | 25 | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 19.7 | 19 | 18.5
2016-11-24 | 17.5 | 17 | 16 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 14 | 14.2 | 15.6 | 17.8 | 21 | 23.6 | 23.9 | 24.2 | 24.2 | 24.4 | 24.1 | 23.5 | 22.4 | 22.3 | 21.4 | 21.8 | 21.7 | 22.4
2016-11-25 | 21.6 | 20.4 | 19.2 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 17 | 17 | 17.2 | 18.4 | 21 | 23.4 | 25.5 | 22.8 | 23 | 23.8 | 24 | 24.2 | 24 | 23.2 | 23 | 22 | 21.3 | 21.5
2016-11-26 | 20 | 19.5 | 18.4 | 17.5 | 16.5 | 15.8 | 15.8 | 16 | 17.8 | 20.7 | 22.5 | 26 | 26.7 | 26.8 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 25.5 | 21 | 20.2 | 20 | 19.4 | 20 | 20.2
2016-11-27 | 20 | 20 | 19 | 18.3 | 17.8 | 17.8 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 20.3 | 22.2 | 23.1 | 23.2 | 22.8 | 23.8 | 22.9 | 22.2 | 22.5 | 21.4 | 20.4 | 19.5 | 18.5 | 17.8 | 17.6
2016-11-28 | 17.7 | 17.5 | 17 | 16.8 | 16.5 | 16.4 | 15.9 | 13.6 | 15.1 | 18.4 | 20.2 | 20.4 | 21.4 | 21.4 | 21 | 21.2 | 20.2 | 20.6 | 20.2 | 19.6 | 18.8 | 18.8 | 18.4 | 18.4
2016-11-29 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 14.8 | 15.2 | 15 | 13.8 | 16 | 19 | 21 | 21.4 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21.4 | 21.2 | 20.6 | 20 | 19 | 18 | 17.6 | 16.8
2016-11-30 | 15.6 | 15 | 14.8 | 13 | 11.6 | 12.2 | 11.6 | 10.2 | 13.7 | 16.1 | 19.9 | 22.4 | 24.5 | 26.1 | 25.9 | 27.2 | 27.5 | 27.6 | 23.2 | 22.4 | 21.4 | 20 | 19.8 | 19.8

## Datos Hidraulicos
Central | Fecha | Cota Ejecutada
Central Baygorria | 2016-11-01 | 0
Central Baygorria | 2016-11-02 | 54.18
Central Baygorria | 2016-11-03 | 54.22
Central Baygorria | 2016-11-04 | 54.24
Central Baygorria | 2016-11-05 | 54.33
Central Baygorria | 2016-11-06 | 54.22
Central Baygorria | 2016-11-07 | 53.99
Central Baygorria | 2016-11-08 | 54.25
Central Baygorria | 2016-11-09 | 53.75
Central Baygorria | 2016-11-10 | 54.2
Central Baygorria | 2016-11-11 | 54.21
Central Baygorria | 2016-11-12 | 53.99
Central Baygorria | 2016-11-13 | 53.86
Central Baygorria | 2016-11-14 | 53.8
Central Baygorria | 2016-11-15 | 54.24
Central Baygorria | 2016-11-16 | 54.09
Central Baygorria | 2016-11-17 | 54.05
Central Baygorria | 2016-11-18 | 54.1
Central Baygorria | 2016-11-19 | 54.09
Central Baygorria | 2016-11-20 | 54.3
Central Baygorria | 2016-11-21 | 54.22
Central Baygorria | 2016-11-22 | 54.23
Central Baygorria | 2016-11-23 | 54.26
Central Baygorria | 2016-11-24 | 54.3
Central Baygorria | 2016-11-25 | 54.33
Central Baygorria | 2016-11-26 | 54.34
Central Baygorria | 2016-11-27 | 54.29
Central Baygorria | 2016-11-28 | 54.22
Central Baygorria | 2016-11-29 | 54.32
Central Baygorria | 2016-11-30 | 54.23
Central Palmar | 2016-11-01 | 0
Central Palmar | 2016-11-02 | 38.3
Central Palmar | 2016-11-03 | 38.32
Central Palmar | 2016-11-04 | 38.25
Central Palmar | 2016-11-05 | 38.33
Central Palmar | 2016-11-06 | 38.49
Central Palmar | 2016-11-07 | 38.56
Central Palmar | 2016-11-08 | 38.61
Central Palmar | 2016-11-09 | 39.11
Central Palmar | 2016-11-10 | 39.48
Central Palmar | 2016-11-11 | 39.89
Central Palmar | 2016-11-12 | 40.13
Central Palmar | 2016-11-13 | 40.21
Central Palmar | 2016-11-14 | 40.14
Central Palmar | 2016-11-15 | 39.96
Central Palmar | 2016-11-16 | 40.04
Central Palmar | 2016-11-17 | 39.98
Central Palmar | 2016-11-18 | 39.87
Central Palmar | 2016-11-19 | 39.83
Central Palmar | 2016-11-20 | 39.77
Central Palmar | 2016-11-21 | 39.89
Central Palmar | 2016-11-22 | 40.04
Central Palmar | 2016-11-23 | 40.04
Central Palmar | 2016-11-24 | 40.04
Central Palmar | 2016-11-25 | 40.11
Central Palmar | 2016-11-26 | 40.31
Central Palmar | 2016-11-27 | 40.12
Central Palmar | 2016-11-28 | 40.13
Central Palmar | 2016-11-29 | 40.09
Central Palmar | 2016-11-30 | 40.06
Central Terra | 2016-11-01 | 0
Central Terra | 2016-11-02 | 80.49
Central Terra | 2016-11-03 | 80.59
Central Terra | 2016-11-04 | 80.71
Central Terra | 2016-11-05 | 80.77
Central Terra | 2016-11-06 | 80.86
Central Terra | 2016-11-07 | 80.96
Central Terra | 2016-11-08 | 81.06
Central Terra | 2016-11-09 | 81.03
Central Terra | 2016-11-10 | 81.03
Central Terra | 2016-11-11 | 81
Central Terra | 2016-11-12 | 80.96
Central Terra | 2016-11-13 | 81
Central Terra | 2016-11-14 | 81
Central Terra | 2016-11-15 | 81.03
Central Terra | 2016-11-16 | 81.03
Central Terra | 2016-11-17 | 81
Central Terra | 2016-11-18 | 81
Central Terra | 2016-11-19 | 80.96
Central Terra | 2016-11-20 | 80.9
Central Terra | 2016-11-21 | 80.77
Central Terra | 2016-11-22 | 80.62
Central Terra | 2016-11-23 | 80.5
Central Terra | 2016-11-24 | 80.38
Central Terra | 2016-11-25 | 80.25
Central Terra | 2016-11-26 | 80.15
Central Terra | 2016-11-27 | 80.12
Central Terra | 2016-11-28 | 80.06
Central Terra | 2016-11-29 | 80
Central Terra | 2016-11-30 | 80.02
Salto Grande - CTM | 2016-11-01 | 0
Salto Grande - CTM | 2016-11-02 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2016-11-03 | 35.24
Salto Grande - CTM | 2016-11-04 | 35.12
Salto Grande - CTM | 2016-11-05 | 35.17
Salto Grande - CTM | 2016-11-06 | 35.22
Salto Grande - CTM | 2016-11-07 | 35.27
Salto Grande - CTM | 2016-11-08 | 35.42
Salto Grande - CTM | 2016-11-09 | 35.44
Salto Grande - CTM | 2016-11-10 | 35.49
Salto Grande - CTM | 2016-11-11 | 35.43
Salto Grande - CTM | 2016-11-12 | 35.47
Salto Grande - CTM | 2016-11-13 | 35.49
Salto Grande - CTM | 2016-11-14 | 35.42
Salto Grande - CTM | 2016-11-15 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2016-11-16 | 35.32
Salto Grande - CTM | 2016-11-17 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2016-11-18 | 35.31
Salto Grande - CTM | 2016-11-19 | 35.38
Salto Grande - CTM | 2016-11-20 | 35.43
Salto Grande - CTM | 2016-11-21 | 35.36
Salto Grande - CTM | 2016-11-22 | 35.4
Salto Grande - CTM | 2016-11-23 | 35.38
Salto Grande - CTM | 2016-11-24 | 35.35
Salto Grande - CTM | 2016-11-25 | 35.3
Salto Grande - CTM | 2016-11-26 | 35.31
Salto Grande - CTM | 2016-11-27 | 35.39
Salto Grande - CTM | 2016-11-28 | 35.39
Salto Grande - CTM | 2016-11-29 | 35.34
Salto Grande - CTM | 2016-11-30 | 35.28
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-01 | 35.18
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-02 | 35.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-03 | 35.24
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-04 | 35.12
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-05 | 35.17
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-06 | 35.22
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-07 | 35.27
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-08 | 35.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-09 | 35.44
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-10 | 35.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-11 | 35.43
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-12 | 35.41
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-13 | 35.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-14 | 35.25
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-15 | 35.12
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-16 | 34.83
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-17 | 34.6
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-18 | 34.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-19 | 34.33
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-20 | 34.42
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-21 | 34.36
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-22 | 34.57
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-23 | 34.72
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-24 | 34.73
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-25 | 34.49
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-26 | 34.36
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-27 | 34.65
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-28 | 34.68
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-29 | 34.98
Salto Grande Arg. (500 kV) | 2016-11-30 | 34.88
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-01 | 35.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-02 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-03 | 35.24
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-04 | 35.12
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-05 | 35.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-06 | 35.22
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-07 | 35.27
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-08 | 35.42
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-09 | 35.44
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-10 | 35.49
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-11 | 35.43
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-12 | 35.55
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-13 | 35.64
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-14 | 35.58
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-15 | 35.66
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-16 | 35.75
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-17 | 36.07
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-18 | 36.13
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-19 | 36.34
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-20 | 36.35
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-21 | 36.25
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-22 | 36.17
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-23 | 36
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-24 | 35.93
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-25 | 36.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-26 | 36.18
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-27 | 36.08
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-28 | 36.03
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-29 | 35.71
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-30 | 35.66
Central | Fecha | Turbinado Ejecutado | Vertido Ejecutado | Aportes Ejecutado
Central Baygorria | 2016-11-01 | 0 | 0 | 53.92
Central Baygorria | 2016-11-02 | 19.44 | 331.59 | 0
Central Baygorria | 2016-11-03 | 0 | 0 | 69.44
Central Baygorria | 2016-11-04 | 0 | 0 | 6.25
Central Baygorria | 2016-11-05 | 312.3 | 79.74 | -71.76
Central Baygorria | 2016-11-06 | 0 | 838.7 | 116.9
Central Baygorria | 2016-11-07 | 184.95 | 318.28 | -9.6
Central Baygorria | 2016-11-08 | 76.27 | 222.91 | -160.88
Central Baygorria | 2016-11-09 | 365.85 | 1610.3 | -58.56
Central Baygorria | 2016-11-10 | 112.5 | 1214.93 | 23.61
Central Baygorria | 2016-11-11 | 115.27 | 1915.5 | 93.4
Central Baygorria | 2016-11-12 | 14.23 | 2113.54 | 312.62
Central Baygorria | 2016-11-13 | 0 | 1279.28 | 190.86
Central Baygorria | 2016-11-14 | 414.93 | 285.53 | 9.14
Central Baygorria | 2016-11-15 | 120.94 | 0 | 19.22
Central Baygorria | 2016-11-16 | 584.37 | 0 | 75.69
Central Baygorria | 2016-11-17 | 105.9 | 0 | -72.92
Central Baygorria | 2016-11-18 | 374.7 | 0 | -59.83
Central Baygorria | 2016-11-19 | 640.4 | 0 | 13.21
Central Baygorria | 2016-11-20 | 588.65 | 0 | -125.68
Central Baygorria | 2016-11-21 | 842.12 | 769.79 | -157.18
Central Baygorria | 2016-11-22 | 819.44 | 1146.75 | 46.5
Central Baygorria | 2016-11-23 | 830.67 | 664 | 1530.73
Central Baygorria | 2016-11-24 | 806.13 | 1115.4 | 96.28
Central Baygorria | 2016-11-25 | 703.47 | 1145.2 | 79.75
Central Baygorria | 2016-11-26 | 705.67 | 1069.67 | 456.03
Central Baygorria | 2016-11-27 | 835.76 | 453.24 | -131.82
Central Baygorria | 2016-11-28 | 802.31 | 257.63 | 77.09
Central Baygorria | 2016-11-29 | 617.47 | 0 | 64.59
Central Baygorria | 2016-11-30 | 420.6 | 0 | 37.16
Central Palmar | 2016-11-01 | 0 | 0 | 38.26
Central Palmar | 2016-11-02 | 34.6 | 174.65 | -351.03
Central Palmar | 2016-11-03 | 0 | 0 | 82.29
Central Palmar | 2016-11-04 | 309.49 | 0 | 125.57
Central Palmar | 2016-11-05 | 172.45 | 0 | 47.65
Central Palmar | 2016-11-06 | 199.7 | 0 | -140.4
Central Palmar | 2016-11-07 | 334.37 | 0 | 76.16
Central Palmar | 2016-11-08 | 0 | 0 | -123.49
Central Palmar | 2016-11-09 | 28 | 0 | -394.9
Central Palmar | 2016-11-10 | 38.65 | 0 | -69.56
Central Palmar | 2016-11-11 | 139.69 | 0 | -346.52
Central Palmar | 2016-11-12 | 902.77 | 168.86 | -204.63
Central Palmar | 2016-11-13 | 603.35 | 452.31 | 73.26
Central Palmar | 2016-11-14 | 631.82 | 311.8 | 43.04
Central Palmar | 2016-11-15 | 717.1 | 56.25 | 81.86
Central Palmar | 2016-11-16 | 331.48 | 0 | 54.86
Central Palmar | 2016-11-17 | 426.85 | 0 | 154.51
Central Palmar | 2016-11-18 | 643.51 | 0 | -117.76
Central Palmar | 2016-11-19 | 791.2 | 0 | 42.2
Central Palmar | 2016-11-20 | 814.93 | 0 | 25.05
Central Palmar | 2016-11-21 | 729.97 | 0 | -401.15
Central Palmar | 2016-11-22 | 1193.98 | 141.43 | -68.63
Central Palmar | 2016-11-23 | 1137.26 | 581.94 | 254.86
Central Palmar | 2016-11-24 | 1191.43 | 581.94 | -117.83
Central Palmar | 2016-11-25 | 1055.9 | 388.65 | -142.31
Central Palmar | 2016-11-26 | 659.25 | 632.87 | 195.49
Central Palmar | 2016-11-27 | 1180.32 | 1167.36 | 476.5
Central Palmar | 2016-11-28 | 964.93 | 75.11 | 33.92
Central Palmar | 2016-11-29 | 919.56 | 0 | 205.44
Central Palmar | 2016-11-30 | 628.58 | 0 | 145.83
Central Terra | 2016-11-01 | 0 | 0 | 80.25
Central Terra | 2016-11-02 | 0 | 0 | 2106.94
Central Terra | 2016-11-03 | 0 | 0 | 1494.56
Central Terra | 2016-11-04 | 28.7 | 0 | 1801.62
Central Terra | 2016-11-05 | 226.15 | 364.93 | 1519.9
Central Terra | 2016-11-06 | 0 | 594.21 | 1951.62
Central Terra | 2016-11-07 | 17.82 | 217.47 | 1720.6
Central Terra | 2016-11-08 | 362.73 | 432.75 | 2327.77
Central Terra | 2016-11-09 | 558.91 | 885.76 | 1091.8
Central Terra | 2016-11-10 | 636.92 | 1221.87 | 1944.79
Central Terra | 2016-11-11 | 570.25 | 1390.85 | 1607.29
Central Terra | 2016-11-12 | 298.61 | 1250.57 | 1067.93
Central Terra | 2016-11-13 | 161.11 | 788.19 | 1601.96
Central Terra | 2016-11-14 | 181.71 | 451.27 | 718.86
Central Terra | 2016-11-15 | 425.11 | 220.13 | 1170.94
Central Terra | 2016-11-16 | 144.56 | 190.74 | 421.29
Central Terra | 2016-11-17 | 0 | 131.71 | -222.1
Central Terra | 2016-11-18 | 382.52 | 132.17 | 600.57
Central Terra | 2016-11-19 | 495.25 | 131.94 | 145.94
Central Terra | 2016-11-20 | 497.33 | 483.21 | 221.18
Central Terra | 2016-11-21 | 591.31 | 1097 | -54.97
Central Terra | 2016-11-22 | 612.3 | 1330.78 | -90.97
Central Terra | 2016-11-23 | 651.73 | 1302.54 | 347.8
Central Terra | 2016-11-24 | 605.2 | 1277.8 | 344.56
Central Terra | 2016-11-25 | 576.38 | 1250.46 | 160.87
Central Terra | 2016-11-26 | 556.82 | 785.99 | 69.56
Central Terra | 2016-11-27 | 641.78 | 721.52 | 404.51
Central Terra | 2016-11-28 | 642.36 | 271.29 | 183.56
Central Terra | 2016-11-29 | 617.12 | 74.88 | -38.42
Central Terra | 2016-11-30 | 279.5 | 0 | 624.53
Salto Grande - CTM | 2016-11-01 | 0 | 6200 | 35.07
Salto Grande - CTM | 2016-11-02 | 5843 | 8285 | 14694
Salto Grande - CTM | 2016-11-03 | 6898 | 7542 | 14223
Salto Grande - CTM | 2016-11-04 | 6771 | 6488 | 12431
Salto Grande - CTM | 2016-11-05 | 7355 | 3263 | 10978
Salto Grande - CTM | 2016-11-06 | 6792 | 3436 | 10885
Salto Grande - CTM | 2016-11-07 | 8201 | 1753 | 10574
Salto Grande - CTM | 2016-11-08 | 7576 | 1977 | 10312
Salto Grande - CTM | 2016-11-09 | 7161 | 2221 | 9789
Salto Grande - CTM | 2016-11-10 | 6973 | 1818 | 9190
Salto Grande - CTM | 2016-11-11 | 6482 | 1905 | 8287
Salto Grande - CTM | 2016-11-12 | 4890 | 2446 | 7249
Salto Grande - CTM | 2016-11-13 | 4875 | 1769 | 6780
Salto Grande - CTM | 2016-11-14 | 6834 | 345 | 6521
Salto Grande - CTM | 2016-11-15 | 6210 | 0 | 6013
Salto Grande - CTM | 2016-11-16 | 5158 | 0 | 5636
Salto Grande - CTM | 2016-11-17 | 5081 | 0 | 5235
Salto Grande - CTM | 2016-11-18 | 4599 | 0 | 5603
Salto Grande - CTM | 2016-11-19 | 3057 | 0 | 3946
Salto Grande - CTM | 2016-11-20 | 2509 | 697 | 3674
Salto Grande - CTM | 2016-11-21 | 2569 | 1465 | 3531
Salto Grande - CTM | 2016-11-22 | 3012 | 797 | 3500
Salto Grande - CTM | 2016-11-23 | 2874 | 664 | 3485
Salto Grande - CTM | 2016-11-24 | 2932 | 404 | 3325
Salto Grande - CTM | 2016-11-25 | 3988 | 0 | 3218
Salto Grande - CTM | 2016-11-26 | 2225 | 110 | 3172
Salto Grande - CTM | 2016-11-27 | 1609 | 1254 | 3142
Salto Grande - CTM | 2016-11-28 | 2165 | 962 | 3120
Salto Grande - CTM | 2016-11-29 | 2997 | 631 | 3069
Salto Grande - CTM | 2016-11-30 | 3539 | 0 | 2971
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-01 | 0 | 6200 | 17.54
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-02 | 1553.97 | 8285 | 7347
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-03 | 2284.23 | 7542 | 7111.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-04 | 2504.73 | 6488 | 6215.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-05 | 3023.24 | 3263 | 5489
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-06 | 2606.55 | 3436 | 5442.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-07 | 3902.44 | 1753 | 5287
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-08 | 3310.62 | 1977 | 5156
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-09 | 3203.07 | 2221 | 4894.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-10 | 2979.56 | 1818 | 4595
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-11 | 2611.76 | 1905 | 4143.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-12 | 860.45 | 2446 | 3624.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-13 | 1177.62 | 1769 | 3390
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-14 | 3196.54 | 345 | 3260.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-15 | 2623.58 | 0 | 3006.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-16 | 1765.3 | 0 | 2818
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-17 | 1370.27 | 0 | 2617.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-18 | 1867.27 | 0 | 2801.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-19 | 896.8 | 0 | 1973
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-20 | 1043.15 | 697 | 1837
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-21 | 652.27 | 1465 | 1765.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-22 | 1667.04 | 797 | 1750
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-23 | 1784.81 | 664 | 1742.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-24 | 1426.8 | 404 | 1662.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-25 | 1307.55 | 0 | 1609
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-26 | 534.07 | 110 | 1586
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-27 | 989.54 | 1254 | 1571
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-28 | 1446.81 | 962 | 1560
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-29 | 1712.28 | 631 | 1534.5
Salto Grande Uruguayo (500 kV) | 2016-11-30 | 1642.74 | 0 | 1485.5
VALORES CTM
Fecha | Cota Vista Uru | Cota Vista Arg | Cota Real
2016-11-01 | 35.18 | 35.18 | 0
2016-11-02 | 35.27 | 35.27 | 35.27
2016-11-03 | 35.24 | 35.24 | 35.24
2016-11-04 | 35.12 | 35.12 | 35.12
2016-11-05 | 35.17 | 35.17 | 35.17
2016-11-06 | 35.22 | 35.22 | 35.22
2016-11-07 | 35.27 | 35.27 | 35.27
2016-11-08 | 35.42 | 35.42 | 35.42
2016-11-09 | 35.44 | 35.44 | 35.44
2016-11-10 | 35.49 | 35.49 | 35.49
2016-11-11 | 35.43 | 35.43 | 35.43
2016-11-12 | 35.55 | 35.41 | 35.47
2016-11-13 | 35.64 | 35.33 | 35.49
2016-11-14 | 35.58 | 35.25 | 35.42
2016-11-15 | 35.66 | 35.12 | 35.4
2016-11-16 | 35.75 | 34.83 | 35.32
2016-11-17 | 36.07 | 34.6 | 35.36
2016-11-18 | 36.13 | 34.42 | 35.31
2016-11-19 | 36.34 | 34.33 | 35.38
2016-11-20 | 36.35 | 34.42 | 35.43
2016-11-21 | 36.25 | 34.36 | 35.36
2016-11-22 | 36.17 | 34.57 | 35.4
2016-11-23 | 36 | 34.72 | 35.38
2016-11-24 | 35.93 | 34.73 | 35.35
2016-11-25 | 36.03 | 34.49 | 35.3
2016-11-26 | 36.18 | 34.36 | 35.31
2016-11-27 | 36.08 | 34.65 | 35.39
2016-11-28 | 36.03 | 34.68 | 35.39
2016-11-29 | 35.71 | 34.98 | 35.34
2016-11-30 | 35.66 | 34.88 | 35.28

## Picos Demanda
Fecha | Minima | Hora minima | Pico mediodia | Hora pico mediodia | Pico noche | Hora pico noche
2016-11-01 | 855 | 5:44 | 1339 | 12:33 | 1413 | 20:34
2016-11-02 | 777 | 6:03 | 1267 | 13:29 | 1356 | 20:52
2016-11-03 | 783 | 3:58 | 1212 | 11:10 | 1328 | 21:02
2016-11-04 | 742 | 4:01 | 1248 | 14:45 | 1454 | 20:28
2016-11-05 | 813 | 5:59 | 1247 | 13:21 | 1440 | 20:23
2016-11-06 | 765 | 6:02 | 1156 | 16:31 | 1398 | 20:52
2016-11-07 | 910 | 5:50 | 1420 | 11:49 | 1445 | 20:56
2016-11-08 | 893 | 5:57 | 1322 | 12:59 | 1495 | 21:00
2016-11-09 | 870 | 5:59 | 1397 | 14:37 | 1502 | 20:18
2016-11-10 | 873 | 5:49 | 1338 | 15:12 | 1457 | 19:58
2016-11-11 | 867 | 5:47 | 1279 | 11:48 | 1415 | 20:42
2016-11-12 | 839 | 5:54 | 1190 | 13:24 | 1368 | 20:29
2016-11-13 | 758 | 6:08 | 1059 | 13:25 | 1283 | 21:25
2016-11-14 | 848 | 5:46 | 1391 | 15:06 | 1517 | 20:38
2016-11-15 | 927 | 5:45 | 1460 | 11:50 | 1560 | 20:25
2016-11-16 | 923 | 6:03 | 1325 | 11:54 | 1441 | 20:41
2016-11-17 | 888 | 5:54 | 1307 | 11:59 | 1472 | 20:44
2016-11-18 | 897 | 5:51 | 1304 | 11:58 | 1443 | 20:36
2016-11-19 | 865 | 5:53 | 1210 | 13:01 | 1378 | 20:33
2016-11-20 | 728 | 6:00 | 1077 | 13:12 | 1295 | 21:30
2016-11-21 | 839 | 3:43 | 1261 | 11:52 | 1441 | 21:29
2016-11-22 | 898 | 5:46 | 1297 | 12:41 | 1422 | 20:48
2016-11-23 | 872 | 5:34 | 1338 | 11:55 | 1461 | 20:57
2016-11-24 | 910 | 5:37 | 1420 | 11:33 | 1515 | 21:15
2016-11-25 | 941 | 5:47 | 1469 | 15:32 | 1537 | 20:46
2016-11-26 | 927 | 5:57 | 1420 | 13:15 | 1366 | 20:24
2016-11-27 | 780 | 6:01 | 1115 | 13:24 | 1307 | 21:15
2016-11-28 | 884 | 5:44 | 1355 | 11:53 | 1479 | 21:04
2016-11-29 | 909 | 5:35 | 1382 | 12:55 | 1503 | 20:52
2016-11-30 | 907 | 5:34 | 1392 | 16:22 | 1521 | 20:52

## RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGIA PERIODO 01/11/2016 AL 30/11/2016 RESUMEN ENERGIAS
INYECCIONES AL S.I.N. |  | EXTRACCIONES DEL S.I.N.
Generadores de UTE | ENERGIA (MWh) | Generadores de UTE | ENERGIA (MWh)
Hidráulicas |  | Hidráulicas
Central Baygorria | 31171.0485 | Central Baygorria | 86.2944
Central Palmar | 105431.5125 | Central Palmar | 0
Central Terra | 53352.7008 | Central Terra | 0
Total Hidráulicas | 189955.2618 | Total Hidráulicas | 86.2944
Térmicas |  | Térmicas
Central Batlle y Ordoñez | 129.9375 | Central Batlle y Ordoñez | 58.692
Central Termica de Respaldo | 0 | Central Termica de Respaldo | 1269.999
Punta del Tigre | 148.0505 | Punta del Tigre | 199.3065
TGAA | 0 | TGAA | 0
Turbina de Rivera | 0
Total Térmicas | 277.988 | Total Térmicas | 1527.9975
Eólicas |  | Eólicas
Juan Pablo Terra | 18279 | Juan Pablo Terra | 18.84
Los Caracoles | 3839.4512 | Los Caracoles | 5.581
Total Eólicas | 22118.4512 | Total Eólicas | 24.421
Solar |  | Solar
Asahi | 70.956 | Asahi | 1.216
Total Solar | 70.956 | Total Solar | 1.216
|  | Conversora de Rivera Servicios Auxiliares | 137.7686
TOTAL UTE | 212422.657 | TOTAL UTE | 1777.6975
Otros generadores | ENERGIA (MWh) | Otros generadores | ENERGIA (MWh)
Térmicas |  | Térmicas
Zendaleather S.A. | 0 | Zendaleather S.A. | 22.334
Total Térmicas | 0 | Total Térmicas | 22.334
Eólicas |  | Eólicas
Agroland S.A. | 0.337 | Agroland S.A. | 175.057
Agua Leguas S.A. Peralta I | 10298.884 | Agua Leguas S.A. Peralta I | 3.101
Agua Leguas S.A. Peralta II | 10819.404 | Agua Leguas S.A. Peralta II | 3.341
Areaflin S.A. P.E.Valentines | 13091.386 | Areaflin S.A. P.E.Valentines | 10.003
Astidey S.A. | 11634.225 | Astidey S.A. | 9.374
Cadonal S.A. | 12268.028 | Cadonal S.A. | 6.502
Engraw S.A. | 559.982 | Engraw S.A. | 89.557
Estrellada S.A. | 14373.306 | Estrellada S.A. | 9.224
Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 993.658 | Fideicomiso 25418 2014 Ventus I | 21.199
Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 18445.17 | Fideicomiso 4620-15 (P.E. Pampa) | 20.215
Fideicomiso 55993-14 (P.E. Solis de Mataojo) | 2165.487 | Fideicomiso 55993-14 (P.E. Solis de Mataojo) | 1.414
Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 0 | Fideicomiso 56929-14 (P.E. 18 de julio) | 34.47
Fingano S.A. | 14171.07 | Fingano S.A. | 13.229
Generación Eólica Minas S.A. | 11877.005 | Generación Eólica Minas S.A. | 10.28
Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 11321.328 | Glymont S.A. (P.E. Florida II) | 16.2
Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 717.5096 | Iweryl S.A. (P.E. Julieta) | 1.512
Kentilux S.A. | 4572.614 | Kentilux S.A. | 5.004
Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 209.432 | Lavadero de Lanas Blengio S.A. | 152.758
Luz de Loma S.A. | 5689.387 | Luz de Loma S.A. | 2.249
Luz de Mar S.A. | 4821.398 | Luz de Mar S.A. | 3.416
Luz de Rio S.A. | 13281.983 | Luz de Rio S.A. | 7.035
Nuevo Manantial S.A. | 481.2569 | Nuevo Manantial S.A. | 20.1655
Palmatir S.A. | 10779.947 | Palmatir S.A. | 12.717
Polesine S.A. | 13408.696 | Polesine S.A. | 4.858
R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 16661.015 | R del Este (Parque Eólico Maldonado II) | 7.345
R del Sur S.A. | 11014.73 | R del Sur S.A. | 5.74
Rouar S.A. | 12273.737 | Rouar S.A. | 26.956
Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1675.99 | Togely Company S.A. (P.E. Libertad) | 1.673
Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 1952.536 | Togely Company S.A. (P.E. María Luz) | 3.216
Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 1761.682 | Togely Company S.A. (P.E. Rosario) | 4.308
Vengano S.A. | 11764.047 | Vengano S.A. | 13.337
Total Eólicas | 243085.2305 | Total Eólicas | 695.4555
Biomasa |  | Biomasa
Alcoholes del Uruguay S.A. | 305.484 | Alcoholes del Uruguay S.A. | 297.31
Bioener S.A. | 0 | Bioener S.A. | 82.7792
Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 55072.9015 | Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. | 148.0331
Fenirol S.A. | 0 | Fenirol S.A. | 43.698
Galofer S.A. | 3027.187 | Galofer S.A. | 86.219
Lanas Trinidad S.A. | 122.483 | Lanas Trinidad S.A. | 1.491
Las Rosas Maldonado | 15.238 | Las Rosas Maldonado | 4.582
Liderdat S.A. | 0 | Liderdat S.A. | 10.522
Ponlar S.A. | 1826.507 | Ponlar S.A. | 1.15
UPM S.A. | 341.064 | UPM S.A. | 14121.432
Weyerhaeuser Productos S.A. | 535.187 | Weyerhaeuser Productos S.A. | 29.222
Total Biomasa | 61246.0515 | Total Biomasa | 14826.4383
Solar |  | Solar
Alto Cielo S.A. | 4375.733 | Alto Cielo S.A. | 14.185
Jacinta Solar Farm S.R.L. | 10140.794 | Jacinta Solar Farm S.R.L. | 35.571
Raditon S.A. | 1513.915 | Raditon S.A. | 1.135
Total Solar | 16030.442 | Total Solar | 50.891
TOTAL OTROS GENERADORES | 320361.724 | TOTAL OTROS GENERADORES | 15595.1188
Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh) | Comercio internacional y S.G. | ENERGIA (MWh)
Total importación Brasil | 0 | Total exportación Brasil | 0
Total importación Argentina | 0 | Total exportación Argentina | 0
Compras a Salto Grande | 312034.055 | Total exportación de Salto Grande | 0
Total importaciones y Salto Grande | 312034.055 | Total exportaciones y Salto Grande | 0
TOTAL INYECCIONES AL S.I.N. | 844818.436 | TOTAL EXTRACCIONES DEL S.I.N. | 17372.8163