## Temperatura
fecha | hora | temp (ºC)
2017-12-01 | 1 | 18.6
2017-12-01 | 2 | 17.5
2017-12-01 | 3 | 16.6
2017-12-01 | 4 | 16
2017-12-01 | 5 | 15.8
2017-12-01 | 6 | 15.4
2017-12-01 | 7 | 14.7
2017-12-01 | 8 | 14.9
2017-12-01 | 9 | 16.8
2017-12-01 | 10 | 18.6
2017-12-01 | 11 | 20.4
2017-12-01 | 12 | 21.6
2017-12-01 | 13 | 22.6
2017-12-01 | 14 | 22.6
2017-12-01 | 15 | 22.4
2017-12-01 | 16 | 22.4
2017-12-01 | 17 | 22.4
2017-12-01 | 18 | 22.2
2017-12-01 | 19 | 21.8
2017-12-01 | 20 | 21.2
2017-12-01 | 21 | 20
2017-12-01 | 22 | 20
2017-12-01 | 23 | 20
2017-12-01 | 24 | 20.6
2017-12-02 | 1 | 19.6
2017-12-02 | 2 | 18.4
2017-12-02 | 3 | 17.8
2017-12-02 | 4 | 17.8
2017-12-02 | 5 | 17.2
2017-12-02 | 6 | 17.2
2017-12-02 | 7 | 17.2
2017-12-02 | 8 | 16.8
2017-12-02 | 9 | 18.2
2017-12-02 | 10 | 19.4
2017-12-02 | 11 | 20.4
2017-12-02 | 12 | 22.8
2017-12-02 | 13 | 24
2017-12-02 | 14 | 23.2
2017-12-02 | 15 | 22.5
2017-12-02 | 16 | 22
2017-12-02 | 17 | 22
2017-12-02 | 18 | 21.4
2017-12-02 | 19 | 20.2
2017-12-02 | 20 | 19.8
2017-12-02 | 21 | 19.2
2017-12-02 | 22 | 19.2
2017-12-02 | 23 | 18.6
2017-12-02 | 24 | 18.8
2017-12-03 | 1 | 19.5
2017-12-03 | 2 | 19.5
2017-12-03 | 3 | 19.5
2017-12-03 | 4 | 19.2
2017-12-03 | 5 | 19
2017-12-03 | 6 | 18
2017-12-03 | 7 | 18
2017-12-03 | 8 | 17
2017-12-03 | 9 | 17.4
2017-12-03 | 10 | 18.1
2017-12-03 | 11 | 20.5
2017-12-03 | 12 | 21.1
2017-12-03 | 13 | 21.5
2017-12-03 | 14 | 21.9
2017-12-03 | 15 | 22.5
2017-12-03 | 16 | 22.5
2017-12-03 | 17 | 20.9
2017-12-03 | 18 | 20.1
2017-12-03 | 19 | 20
2017-12-03 | 20 | 19.2
2017-12-03 | 21 | 19
2017-12-03 | 22 | 18.4
2017-12-03 | 23 | 18
2017-12-03 | 24 | 18.1
2017-12-04 | 1 | 17.7
2017-12-04 | 2 | 17.4
2017-12-04 | 3 | 17.1
2017-12-04 | 4 | 17.3
2017-12-04 | 5 | 16.9
2017-12-04 | 6 | 17.1
2017-12-04 | 7 | 16.9
2017-12-04 | 8 | 16.9
2017-12-04 | 9 | 17.3
2017-12-04 | 10 | 17.2
2017-12-04 | 11 | 19
2017-12-04 | 12 | 19
2017-12-04 | 13 | 19.4
2017-12-04 | 14 | 19
2017-12-04 | 15 | 20.2
2017-12-04 | 16 | 19
2017-12-04 | 17 | 19.2
2017-12-04 | 18 | 19.4
2017-12-04 | 19 | 18.6
2017-12-04 | 20 | 18.4
2017-12-04 | 21 | 18
2017-12-04 | 22 | 17.4
2017-12-04 | 23 | 17.2
2017-12-04 | 24 | 17.2
2017-12-05 | 1 | 16.8
2017-12-05 | 2 | 16.2
2017-12-05 | 3 | 16
2017-12-05 | 4 | 15.2
2017-12-05 | 5 | 14.8
2017-12-05 | 6 | 14.6
2017-12-05 | 7 | 14.4
2017-12-05 | 8 | 14.8
2017-12-05 | 9 | 16.8
2017-12-05 | 10 | 18.4
2017-12-05 | 11 | 20
2017-12-05 | 12 | 20
2017-12-05 | 13 | 20.8
2017-12-05 | 14 | 20.8
2017-12-05 | 15 | 21.2
2017-12-05 | 16 | 21.5
2017-12-05 | 17 | 21.2
2017-12-05 | 18 | 20.8
2017-12-05 | 19 | 20.4
2017-12-05 | 20 | 20
2017-12-05 | 21 | 20
2017-12-05 | 22 | 18.8
2017-12-05 | 23 | 19
2017-12-05 | 24 | 18.8
2017-12-06 | 1 | 18.8
2017-12-07 | 2 | 21.4
2017-12-07 | 3 | 21.4
2017-12-07 | 4 | 20.6
2017-12-07 | 5 | 20.4
2017-12-07 | 6 | 19.4
2017-12-07 | 7 | 17.6
2017-12-07 | 8 | 17
2017-12-07 | 9 | 18.2
2017-12-07 | 10 | 21
2017-12-07 | 11 | 20.6
2017-12-07 | 12 | 21.6
2017-12-07 | 13 | 19.4
2017-12-07 | 14 | 20.6
2017-12-07 | 15 | 20.4
2017-12-07 | 16 | 20
2017-12-07 | 17 | 19.2
2017-12-07 | 18 | 19
2017-12-07 | 19 | 19
2017-12-07 | 20 | 18.8
2017-12-07 | 21 | 18.4
2017-12-07 | 22 | 17.5
2017-12-07 | 23 | 16.6
2017-12-07 | 24 | 16.4
2017-12-08 | 1 | 16.1
2017-12-08 | 2 | 14.3
2017-12-08 | 3 | 13.6
2017-12-08 | 4 | 14.2
2017-12-08 | 5 | 12.5
2017-12-08 | 6 | 12.6
2017-12-08 | 7 | 12.6
2017-12-08 | 8 | 13.5
2017-12-08 | 9 | 15
2017-12-08 | 10 | 17.4
2017-12-08 | 11 | 17.3
2017-12-08 | 12 | 20.4
2017-12-08 | 13 | 24.5
2017-12-08 | 14 | 23.4
2017-12-08 | 15 | 22.6
2017-12-08 | 16 | 23.8
2017-12-08 | 17 | 23.7
2017-12-08 | 18 | 23.1
2017-12-08 | 19 | 22.6
2017-12-08 | 20 | 22.7
2017-12-08 | 21 | 23
2017-12-08 | 22 | 21.8
2017-12-08 | 23 | 21.2
2017-12-08 | 24 | 21
2017-12-09 | 1 | 22
2017-12-09 | 2 | 21.8
2017-12-09 | 3 | 21
2017-12-09 | 4 | 20.4
2017-12-09 | 5 | 19.6
2017-12-09 | 6 | 18.6
2017-12-09 | 7 | 18.8
2017-12-09 | 8 | 18.4
2017-12-09 | 9 | 19.4
2017-12-09 | 10 | 23
2017-12-09 | 11 | 24.8
2017-12-09 | 12 | 27.8
2017-12-09 | 13 | 29.6
2017-12-09 | 14 | 30
2017-12-09 | 15 | 30.6
2017-12-09 | 16 | 31
2017-12-09 | 17 | 32
2017-12-09 | 18 | 32
2017-12-09 | 19 | 30.6
2017-12-09 | 20 | 29
2017-12-09 | 21 | 28
2017-12-09 | 22 | 25.8
2017-12-09 | 23 | 24.4
2017-12-09 | 24 | 22.2
2017-12-10 | 1 | 20
2017-12-10 | 2 | 18.8
2017-12-10 | 3 | 17.8
2017-12-10 | 4 | 20
2017-12-10 | 5 | 19
2017-12-10 | 6 | 19
2017-12-10 | 7 | 18.8
2017-12-10 | 8 | 18.4
2017-12-10 | 9 | 18.6
2017-12-10 | 10 | 20
2017-12-10 | 11 | 20.2
2017-12-10 | 12 | 22.5
2017-12-10 | 13 | 23
2017-12-10 | 14 | 24.6
2017-12-10 | 15 | 26
2017-12-10 | 16 | 26.2
2017-12-10 | 17 | 26.6
2017-12-10 | 18 | 26.2
2017-12-10 | 19 | 26.4
2017-12-10 | 20 | 25.2
2017-12-10 | 21 | 25
2017-12-10 | 22 | 20.8
2017-12-10 | 23 | 19.8
2017-12-10 | 24 | 19.4
2017-12-11 | 1 | 17.6
2017-12-11 | 2 | 17
2017-12-11 | 3 | 17
2017-12-11 | 4 | 16.8
2017-12-11 | 5 | 16.8
2017-12-11 | 6 | 16.8
2017-12-11 | 7 | 16.2
2017-12-11 | 8 | 16
2017-12-11 | 9 | 16.8
2017-12-11 | 10 | 16.6
2017-12-11 | 11 | 17.4
2017-12-11 | 12 | 18.6
2017-12-11 | 13 | 18.8
2017-12-11 | 14 | 18.4
2017-12-11 | 15 | 19
2017-12-11 | 16 | 18.4
2017-12-11 | 17 | 19
2017-12-11 | 18 | 18.8
2017-12-11 | 19 | 19
2017-12-11 | 20 | 18.4
2017-12-11 | 21 | 17.4
2017-12-11 | 22 | 16.8
2017-12-11 | 23 | 16.8
2017-12-11 | 24 | 17.2
2017-12-12 | 1 | 15.6
2017-12-12 | 2 | 14.8
2017-12-12 | 3 | 13.8
2017-12-12 | 4 | 13
2017-12-12 | 5 | 13
2017-12-12 | 6 | 13
2017-12-12 | 7 | 11.6
2017-12-12 | 8 | 12.4
2017-12-12 | 9 | 14.7
2017-12-12 | 10 | 16.8
2017-12-12 | 11 | 19.8
2017-12-12 | 12 | 22
2017-12-12 | 13 | 24
2017-12-12 | 14 | 25.4
2017-12-12 | 15 | 26.4
2017-12-12 | 16 | 28
2017-12-12 | 17 | 24.2
2017-12-12 | 18 | 26.4
2017-12-12 | 19 | 24.5
2017-12-12 | 20 | 23.8
2017-12-12 | 21 | 22.5
2017-12-12 | 22 | 22.1
2017-12-12 | 23 | 21.7
2017-12-12 | 24 | 21.7
2017-12-13 | 1 | 21.5
2017-12-13 | 2 | 20
2017-12-13 | 3 | 19.1
2017-12-13 | 4 | 18.1
2017-12-13 | 5 | 17.9
2017-12-13 | 6 | 17.4
2017-12-13 | 7 | 17.1
2017-12-13 | 8 | 17.1
2017-12-13 | 9 | 19
2017-12-13 | 10 | 21.4
2017-12-13 | 11 | 23.8
2017-12-13 | 12 | 26.6
2017-12-13 | 13 | 28
2017-12-13 | 14 | 29.6
2017-12-13 | 15 | 28.2
2017-12-13 | 16 | 27.2
2017-12-13 | 17 | 25.8
2017-12-13 | 18 | 25.2
2017-12-13 | 20 | 24.8
2017-12-13 | 21 | 23.4
2017-12-13 | 22 | 23.2
2017-12-13 | 23 | 23.4
2017-12-13 | 24 | 24
2017-12-14 | 1 | 22
2017-12-14 | 2 | 22.4
2017-12-14 | 3 | 22
2017-12-14 | 4 | 21
2017-12-14 | 5 | 20
2017-12-14 | 6 | 19.2
2017-12-14 | 7 | 19
2017-12-14 | 8 | 20.2
2017-12-14 | 9 | 21.4
2017-12-14 | 10 | 23
2017-12-14 | 11 | 23.4
2017-12-14 | 12 | 24.2
2017-12-14 | 13 | 24.9
2017-12-14 | 14 | 26
2017-12-14 | 15 | 27.2
2017-12-14 | 16 | 27.8
2017-12-14 | 17 | 29
2017-12-14 | 18 | 29.5
2017-12-14 | 19 | 29.5
2017-12-14 | 20 | 29.6
2017-12-14 | 21 | 28.8
2017-12-14 | 22 | 26.2
2017-12-14 | 23 | 25.4
2017-12-14 | 24 | 24.8
2017-12-15 | 1 | 23
2017-12-15 | 2 | 21.8
2017-12-15 | 3 | 20.7
2017-12-15 | 4 | 19.5
2017-12-15 | 5 | 19.6
2017-12-15 | 6 | 19.5
2017-12-15 | 7 | 19
2017-12-15 | 8 | 18.6
2017-12-15 | 9 | 20.4
2017-12-15 | 10 | 24.8
2017-12-15 | 11 | 28.2
2017-12-15 | 12 | 30.4
2017-12-15 | 13 | 31
2017-12-15 | 14 | 32.1
2017-12-15 | 15 | 33.2
2017-12-15 | 16 | 32.9
2017-12-15 | 17 | 31.8
2017-12-15 | 18 | 33.2
2017-12-15 | 19 | 31.5
2017-12-15 | 20 | 29.7
2017-12-15 | 21 | 30
2017-12-15 | 22 | 27.7
2017-12-15 | 23 | 26.8
2017-12-15 | 24 | 26.4
2017-12-16 | 1 | 25.4
2017-12-16 | 2 | 25
2017-12-16 | 3 | 24.4
2017-12-16 | 4 | 23.2
2017-12-16 | 5 | 22.8
2017-12-16 | 6 | 22.2
2017-12-16 | 7 | 21.8
2017-12-16 | 8 | 21.4
2017-12-16 | 9 | 23
2017-12-16 | 10 | 26.5
2017-12-16 | 11 | 29.8
2017-12-16 | 12 | 32.5
2017-12-16 | 13 | 34.5
2017-12-16 | 14 | 33.8
2017-12-16 | 15 | 34
2017-12-16 | 16 | 32.8
2017-12-16 | 17 | 32.8
2017-12-16 | 18 | 31.4
2017-12-16 | 19 | 29.8
2017-12-16 | 20 | 29.5
2017-12-16 | 21 | 26.8
2017-12-16 | 22 | 25.8
2017-12-16 | 23 | 26.4
2017-12-16 | 24 | 27.2
2017-12-17 | 1 | 26.8
2017-12-17 | 2 | 26.4
2017-12-17 | 3 | 21.4
2017-12-17 | 4 | 20.4
2017-12-17 | 5 | 21.2
2017-12-17 | 6 | 21
2017-12-17 | 7 | 20.8
2017-12-17 | 8 | 20
2017-12-17 | 9 | 20.2
2017-12-17 | 10 | 20.5
2017-12-17 | 11 | 21.6
2017-12-17 | 12 | 17
2017-12-17 | 13 | 16.9
2017-12-17 | 14 | 17.4
2017-12-17 | 15 | 19.4
2017-12-17 | 16 | 20
2017-12-17 | 17 | 19.8
2017-12-17 | 18 | 20.1
2017-12-17 | 19 | 19.1
2017-12-17 | 20 | 18.1
2017-12-17 | 21 | 17
2017-12-17 | 22 | 15.8
2017-12-17 | 23 | 15
2017-12-17 | 24 | 15.4
2017-12-18 | 1 | 15.4
2017-12-18 | 2 | 15
2017-12-18 | 3 | 14.7
2017-12-18 | 4 | 14.4
2017-12-18 | 5 | 15
2017-12-18 | 6 | 14
2017-12-18 | 7 | 10
2017-12-18 | 8 | 9.4
2017-12-18 | 9 | 11
2017-12-18 | 10 | 14.8
2017-12-18 | 11 | 16.6
2017-12-18 | 12 | 17.4
2017-12-18 | 13 | 17.4
2017-12-18 | 14 | 17.6
2017-12-18 | 15 | 19.2
2017-12-18 | 16 | 19.4
2017-12-18 | 17 | 19.6
2017-12-18 | 18 | 20
2017-12-18 | 19 | 20
2017-12-18 | 20 | 19
2017-12-18 | 21 | 19
2017-12-18 | 22 | 19
2017-12-18 | 23 | 18.4
2017-12-18 | 24 | 17.6
2017-12-19 | 1 | 17
2017-12-19 | 2 | 15.4
2017-12-19 | 3 | 15
2017-12-19 | 4 | 14.8
2017-12-19 | 5 | 13.8
2017-12-19 | 6 | 13.6
2017-12-19 | 7 | 13.8
2017-12-19 | 8 | 13.8
2017-12-19 | 9 | 15
2017-12-19 | 10 | 15.8
2017-12-19 | 11 | 17
2017-12-19 | 12 | 18.4
2017-12-19 | 13 | 20
2017-12-19 | 14 | 20.2
2017-12-19 | 15 | 20
2017-12-19 | 16 | 19.4
2017-12-19 | 17 | 19.2
2017-12-19 | 18 | 18.8
2017-12-19 | 19 | 17
2017-12-19 | 20 | 17
2017-12-19 | 21 | 17.5
2017-12-19 | 22 | 18.3
2017-12-19 | 23 | 18.5
2017-12-19 | 24 | 18.4
2017-12-20 | 1 | 18.2
2017-12-20 | 2 | 18.3
2017-12-20 | 3 | 18.2
2017-12-20 | 4 | 18
2017-12-20 | 5 | 18
2017-12-20 | 6 | 17.9
2017-12-20 | 7 | 17.5
2017-12-20 | 8 | 17.1
2017-12-20 | 9 | 19
2017-12-20 | 10 | 19.6
2017-12-20 | 11 | 21.4
2017-12-20 | 12 | 23.2
2017-12-20 | 13 | 24.2
2017-12-20 | 14 | 23
2017-12-20 | 15 | 23
2017-12-20 | 16 | 23.4
2017-12-20 | 17 | 23.2
2017-12-20 | 18 | 24
2017-12-20 | 19 | 24
2017-12-20 | 20 | 23.2
2017-12-20 | 21 | 22.6
2017-12-20 | 22 | 22.4
2017-12-20 | 23 | 22.4
2017-12-20 | 24 | 22
2017-12-21 | 1 | 21
2017-12-21 | 2 | 20.4
2017-12-21 | 3 | 20.2
2017-12-21 | 4 | 19.8
2017-12-21 | 5 | 19
2017-12-21 | 6 | 19
2017-12-21 | 7 | 18.8
2017-12-21 | 8 | 18.7
2017-12-21 | 9 | 19.6
2017-12-21 | 10 | 21.8
2017-12-21 | 11 | 24.4
2017-12-21 | 12 | 26
2017-12-21 | 13 | 27.5
2017-12-21 | 14 | 27.8
2017-12-21 | 15 | 29
2017-12-21 | 16 | 28.4
2017-12-21 | 17 | 27.4
2017-12-21 | 18 | 27.2
2017-12-21 | 19 | 28.2
2017-12-21 | 20 | 26.4
2017-12-21 | 21 | 24.6
2017-12-21 | 22 | 22.8
2017-12-21 | 23 | 22.8
2017-12-21 | 24 | 23
2017-12-22 | 1 | 22.4
2017-12-22 | 2 | 23
2017-12-22 | 3 | 23.4
2017-12-22 | 4 | 23.4
2017-12-22 | 5 | 23.4
2017-12-22 | 6 | 23.2
2017-12-22 | 7 | 23
2017-12-22 | 8 | 22.4
2017-12-22 | 9 | 22.8
2017-12-22 | 10 | 25.2
2017-12-22 | 11 | 26.4
2017-12-22 | 12 | 28.8
2017-12-22 | 13 | 29.2
2017-12-22 | 14 | 29.4
2017-12-22 | 16 | 31
2017-12-22 | 17 | 31.8
2017-12-22 | 18 | 31.2
2017-12-22 | 19 | 31.4
2017-12-22 | 20 | 30.2
2017-12-22 | 21 | 29
2017-12-22 | 22 | 28.6
2017-12-22 | 23 | 25.2
2017-12-22 | 24 | 25
2017-12-23 | 1 | 25.8
2017-12-23 | 2 | 24.6
2017-12-23 | 3 | 24.2
2017-12-23 | 4 | 23.8
2017-12-23 | 5 | 19
2017-12-23 | 6 | 20.5
2017-12-23 | 7 | 21.2
2017-12-23 | 8 | 20.5
2017-12-23 | 9 | 20.2
2017-12-23 | 10 | 21
2017-12-23 | 11 | 21.1
2017-12-23 | 12 | 22.2
2017-12-23 | 13 | 23.2
2017-12-23 | 14 | 23.1
2017-12-23 | 15 | 22.6
2017-12-23 | 16 | 19.5
2017-12-23 | 17 | 19.6
2017-12-23 | 18 | 20.3
2017-12-23 | 19 | 19.8
2017-12-23 | 20 | 18.5
2017-12-23 | 21 | 18.1
2017-12-23 | 22 | 17.7
2017-12-23 | 23 | 17.2
2017-12-23 | 24 | 17.2
2017-12-24 | 1 | 17
2017-12-24 | 2 | 16.8
2017-12-24 | 3 | 16.8
2017-12-24 | 4 | 16.4
2017-12-24 | 5 | 16.4
2017-12-24 | 6 | 16.4
2017-12-24 | 7 | 15.4
2017-12-24 | 8 | 15.4
2017-12-24 | 9 | 17
2017-12-24 | 10 | 18
2017-12-24 | 11 | 18.5
2017-12-24 | 12 | 19
2017-12-24 | 13 | 19.8
2017-12-24 | 14 | 19
2017-12-24 | 15 | 20.3
2017-12-24 | 16 | 20.5
2017-12-24 | 17 | 20.8
2017-12-24 | 18 | 21
2017-12-24 | 19 | 21
2017-12-24 | 20 | 20
2017-12-24 | 21 | 19.5
2017-12-24 | 22 | 18.8
2017-12-24 | 23 | 18.6
2017-12-24 | 24 | 19
2017-12-25 | 1 | 18.6
2017-12-25 | 2 | 16.8
2017-12-25 | 3 | 16
2017-12-25 | 4 | 15.6
2017-12-25 | 5 | 14.8
2017-12-25 | 6 | 14.2
2017-12-25 | 7 | 13.4
2017-12-25 | 8 | 13
2017-12-25 | 9 | 15
2017-12-25 | 10 | 18.4
2017-12-25 | 11 | 20.4
2017-12-25 | 12 | 22.8
2017-12-25 | 13 | 24.7
2017-12-25 | 14 | 26.6
2017-12-25 | 15 | 28.4
2017-12-25 | 16 | 28.9
2017-12-25 | 17 | 29.6
2017-12-25 | 18 | 28.8
2017-12-25 | 19 | 29.1
2017-12-25 | 20 | 27.4
2017-12-25 | 21 | 27
2017-12-25 | 22 | 25.8
2017-12-25 | 23 | 24.4
2017-12-25 | 24 | 22.1
2017-12-26 | 1 | 22
2017-12-26 | 2 | 21.3
2017-12-26 | 3 | 21.2
2017-12-26 | 4 | 20.4
2017-12-26 | 5 | 19.4
2017-12-26 | 6 | 18.2
2017-12-26 | 7 | 17.9
2017-12-26 | 8 | 17.7
2017-12-26 | 9 | 19.7
2017-12-26 | 10 | 22
2017-12-26 | 11 | 25.4
2017-12-26 | 12 | 27.6
2017-12-26 | 13 | 28.8
2017-12-26 | 14 | 31
2017-12-26 | 15 | 32.2
2017-12-26 | 17 | 30.6
2017-12-26 | 18 | 31.8
2017-12-26 | 19 | 32.2
2017-12-26 | 20 | 32.6
2017-12-26 | 21 | 32.2
2017-12-26 | 22 | 29.4
2017-12-26 | 23 | 25.8
2017-12-26 | 24 | 25
2017-12-27 | 1 | 24
2017-12-27 | 2 | 22
2017-12-27 | 3 | 22
2017-12-27 | 4 | 24.2
2017-12-27 | 5 | 21.2
2017-12-27 | 6 | 21.2
2017-12-27 | 7 | 21.2
2017-12-27 | 8 | 20.6
2017-12-27 | 9 | 21.4
2017-12-27 | 10 | 21.8
2017-12-27 | 11 | 22.8
2017-12-27 | 12 | 26.6
2017-12-27 | 13 | 25.2
2017-12-27 | 14 | 25
2017-12-27 | 15 | 25.2
2017-12-27 | 16 | 26.4
2017-12-27 | 17 | 25
2017-12-27 | 18 | 24.8
2017-12-27 | 19 | 25.2
2017-12-27 | 20 | 23
2017-12-27 | 21 | 22
2017-12-27 | 22 | 21.4
2017-12-27 | 23 | 21.4
2017-12-27 | 24 | 21
2017-12-28 | 1 | 21.2
2017-12-28 | 2 | 21
2017-12-28 | 3 | 20.4
2017-12-28 | 4 | 18.4
2017-12-28 | 5 | 18
2017-12-28 | 6 | 18.2
2017-12-28 | 7 | 17.4
2017-12-28 | 8 | 17.4
2017-12-28 | 9 | 17.4
2017-12-28 | 10 | 20.4
2017-12-28 | 11 | 21.8
2017-12-28 | 12 | 24.2
2017-12-28 | 13 | 26.4
2017-12-28 | 14 | 28.6
2017-12-28 | 15 | 29
2017-12-28 | 16 | 27.8
2017-12-28 | 17 | 28.6
2017-12-28 | 18 | 28.4
2017-12-28 | 19 | 28
2017-12-28 | 20 | 27.8
2017-12-28 | 21 | 26.8
2017-12-28 | 22 | 24.8
2017-12-28 | 23 | 24
2017-12-28 | 24 | 23.6
2017-12-29 | 1 | 23.6
2017-12-29 | 2 | 23
2017-12-29 | 3 | 22.4
2017-12-29 | 4 | 21.6
2017-12-29 | 5 | 20.6
2017-12-29 | 6 | 20.2
2017-12-29 | 7 | 20.2
2017-12-29 | 8 | 20.4
2017-12-29 | 9 | 21.6
2017-12-29 | 10 | 23.4
2017-12-29 | 11 | 25
2017-12-29 | 12 | 28
2017-12-29 | 13 | 30
2017-12-29 | 14 | 31.4
2017-12-29 | 15 | 31.2
2017-12-29 | 16 | 30.8
2017-12-29 | 17 | 30
2017-12-29 | 18 | 29.8
2017-12-29 | 19 | 29.6
2017-12-29 | 20 | 29
2017-12-29 | 21 | 28.5
2017-12-29 | 22 | 26.2
2017-12-29 | 23 | 25
2017-12-29 | 24 | 25
2017-12-30 | 1 | 25
2017-12-30 | 2 | 24.2
2017-12-30 | 3 | 24.5
2017-12-30 | 4 | 23.2
2017-12-30 | 5 | 22.2
2017-12-30 | 6 | 21.4
2017-12-30 | 7 | 21.4
2017-12-30 | 8 | 21
2017-12-30 | 9 | 21.8
2017-12-30 | 10 | 24.4
2017-12-30 | 11 | 27
2017-12-30 | 12 | 30
2017-12-30 | 13 | 31.4
2017-12-30 | 14 | 33
2017-12-30 | 15 | 33.2
2017-12-30 | 16 | 31.2
2017-12-30 | 17 | 31.8
2017-12-30 | 18 | 33
2017-12-30 | 19 | 30.8
2017-12-30 | 20 | 30.4
2017-12-30 | 21 | 30.8
2017-12-30 | 22 | 27.8
2017-12-30 | 23 | 26.4
2017-12-30 | 24 | 26.6
2017-12-31 | 1 | 25.6
2017-12-31 | 2 | 26.8
2017-12-31 | 3 | 24.4
2017-12-31 | 4 | 22.4
2017-12-31 | 5 | 21.8
2017-12-31 | 6 | 20.4
2017-12-31 | 7 | 21
2017-12-31 | 8 | 20.8
2017-12-31 | 9 | 21
2017-12-31 | 10 | 20.2
2017-12-31 | 11 | 21.6
2017-12-31 | 12 | 21.4
2017-12-31 | 13 | 21.8
2017-12-31 | 14 | 21.8
2017-12-31 | 15 | 22.4
2017-12-31 | 16 | 21.8
2017-12-31 | 22 | 20.4
2017-12-31 | 23 | 20
2017-12-31 | 24 | 20

## Datos Hidraulicos
fecha | central | cota | turbinado | aporte | vertido
2017-12-01 | Constitución (Palmar) | 38.42 | 226.96 | 51.27 | 0
2017-12-02 | Constitución (Palmar) | 38.34 | 227.54 | 16.78 | 0
2017-12-03 | Constitución (Palmar) | 38.29 | 226.27 | 107.87 | 0
2017-12-04 | Constitución (Palmar) | 38.22 | 222.33 | 45.83 | 0
2017-12-05 | Constitución (Palmar) | 38.15 | 244.3 | 67.47 | 0
2017-12-06 | Constitución (Palmar) | 38.03 | 557.52 | 229.97 | 0
2017-12-07 | Constitución (Palmar) | 38.09 | 277.19 | 481.59 | 0
2017-12-08 | Constitución (Palmar) | 0 | 0 | 38.1 | 0
2017-12-09 | Constitución (Palmar) | 37.96 | 558.44 | 531.13 | 0
2017-12-10 | Constitución (Palmar) | 37.98 | 420.48 | 508.91 | 0
2017-12-11 | Constitución (Palmar) | 37.91 | 460.76 | 294.56 | 0
2017-12-12 | Constitución (Palmar) | 37.83 | 705.9 | 516.31 | 0
2017-12-13 | Constitución (Palmar) | 37.69 | 874.53 | 522.56 | 0
2017-12-14 | Constitución (Palmar) | 37.77 | 390.4 | 639.46 | 0
2017-12-15 | Constitución (Palmar) | 37.76 | 732.63 | 727.66 | 0
2017-12-16 | Constitución (Palmar) | 37.7 | 593.28 | 460.99 | 0
2017-12-17 | Constitución (Palmar) | 37.72 | 252.89 | 340.27 | 0
2017-12-18 | Constitución (Palmar) | 37.77 | 341.2 | 509.6 | 0
2017-12-19 | Constitución (Palmar) | 37.72 | 537.73 | 428.58 | 0
2017-12-20 | Constitución (Palmar) | 37.59 | 792.47 | 463.19 | 0
2017-12-21 | Constitución (Palmar) | 37.44 | 1031.36 | 620.6 | 0
2017-12-22 | Constitución (Palmar) | 37.03 | 696.41 | 618.17 | 0
2017-12-23 | Constitución (Palmar) | 37.31 | 522.8 | 643.17 | 0
2017-12-24 | Constitución (Palmar) | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-25 | Constitución (Palmar) | 37.03 | 651.96 | 170.25 | 0
2017-12-26 | Constitución (Palmar) | 36.92 | 699.53 | 390.74 | 0
2017-12-27 | Constitución (Palmar) | 36.99 | 481.48 | 716.31 | 0
2017-12-28 | Constitución (Palmar) | 36.93 | 788.77 | 641.89 | 0
2017-12-29 | Constitución (Palmar) | 38.83 | 895.37 | 735.68 | 0
2017-12-30 | Constitución (Palmar) | 36.83 | 820.25 | 730.78 | 0
2017-12-31 | Constitución (Palmar) | 38.93 | 363.7 | 412.38 | 0
2017-12-01 | CTM-SG | 35.35 | 3197 | 3520 | 0
2017-12-02 | CTM-SG | 35.39 | 3240 | 3404 | 0
2017-12-03 | CTM-SG | 35.32 | 3344 | 3499 | 0
2017-12-04 | CTM-SG | 35.3 | 4072 | 3400 | 0
2017-12-05 | CTM-SG | 35.17 | 4173 | 3171 | 0
2017-12-06 | CTM-SG | 34.99 | 4318 | 2787 | 0
2017-12-07 | CTM-SG | 34.65 | 4683 | 2560 | 0
2017-12-08 | CTM-SG | 0 | 0 | 34.66 | 0
2017-12-09 | CTM-SG | 34.56 | 2647 | 2105 | 0
2017-12-10 | CTM-SG | 34.64 | 1478 | 2023 | 0
2017-12-11 | CTM-SG | 34.66 | 1674 | 2225 | 0
2017-12-12 | CTM-SG | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-13 | CTM-SG | 34.62 | 2077 | 1853 | 0
2017-12-14 | CTM-SG | 34.54 | 2432 | 1747 | 0
2017-12-15 | CTM-SG | 34.16 | 4173 | 1639 | 0
2017-12-16 | CTM-SG | 34.16 | 2283 | 1454 | 0
2017-12-17 | CTM-SG | 34.08 | 1387 | 1401 | 0
2017-12-18 | CTM-SG | 34.14 | 1148 | 1397 | 0
2017-12-19 | CTM-SG | 34.11 | 1502 | 1320 | 0
2017-12-20 | CTM-SG | 34.06 | 1944 | 1298 | 0
2017-12-21 | CTM-SG | 33.7 | 3494 | 1255 | 0
2017-12-22 | CTM-SG | 33.28 | 4089 | 1226 | 0
2017-12-23 | CTM-SG | 33.17 | 1486 | 1221 | 0
2017-12-24 | CTM-SG | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-25 | CTM-SG | 33.2 | 1406 | 853 | 0
2017-12-26 | CTM-SG | 33.07 | 1901 | 1171 | 0
2017-12-27 | CTM-SG | 32.96 | 1986 | 1356 | 0
2017-12-28 | CTM-SG | 32.99 | 1625 | 1651 | 0
2017-12-29 | CTM-SG | 32.92 | 2142 | 1700 | 0
2017-12-30 | CTM-SG | 32.93 | 1493 | 1673 | 0
2017-12-31 | CTM-SG | 32.97 | 1151 | 1655 | 0
2017-12-01 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.53 | 0 | -148.49 | 0
2017-12-02 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.46 | 133.44 | -651.85 | 0
2017-12-03 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.53 | 47.91 | 1044.44 | 0
2017-12-04 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.53 | 10.41 | 116.31 | 0
2017-12-05 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.53 | 0 | 105.9 | 0
2017-12-06 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.46 | 275.23 | -510.6 | 0
2017-12-07 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.42 | 576.4 | 195.25 | 0
2017-12-08 | Gabriel Terra (Bonete) | 0 | 0 | 79.42 | 0
2017-12-09 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.3 | 594.79 | 201.38 | 0
2017-12-10 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.25 | 411.45 | -98.3 | 0
2017-12-11 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.28 | 376.38 | 850.23 | 0
2017-12-12 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.19 | 471.64 | -535.64 | 0
2017-12-13 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.11 | 621.75 | -270.6 | 0
2017-12-14 | Gabriel Terra (Bonete) | 79.06 | 624.18 | 112.96 | 0
2017-12-15 | Gabriel Terra (Bonete) | 79 | 577.77 | -61.11 | 0
2017-12-16 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.99 | 337.6 | 323.14 | 0
2017-12-17 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.99 | 64.23 | 165.39 | 0
2017-12-18 | Gabriel Terra (Bonete) | 79 | 342.1 | 558.91 | 0
2017-12-19 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.99 | 381.25 | 366.78 | 0
2017-12-20 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.88 | 538.77 | -667.93 | 0
2017-12-21 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.81 | 614.69 | -106.82 | 0
2017-12-22 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.65 | 602.54 | -3.81 | 0
2017-12-23 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.71 | 348.49 | -26.85 | 0
2017-12-24 | Gabriel Terra (Bonete) | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-25 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.65 | 340.39 | -35.41 | 0
2017-12-26 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.59 | 423.72 | -184.2 | 0
2017-12-27 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.55 | 610.64 | 233.79 | 0
2017-12-28 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.46 | 649.7 | -295.25 | 0
2017-12-29 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.31 | 587.3 | 299.7 | 0
2017-12-30 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.36 | 652.89 | 77.89 | 0
2017-12-31 | Gabriel Terra (Bonete) | 78.31 | 438.85 | 754.39 | 0
2017-12-01 | Rincón de Baygorria | 53.93 | 0 | 2.43 | 0
2017-12-02 | Rincón de Baygorria | 53.93 | 0 | 14 | 0
2017-12-03 | Rincón de Baygorria | 53.99 | 0 | 83.44 | 0
2017-12-04 | Rincón de Baygorria | 53.97 | 33.21 | 24.18 | 0
2017-12-05 | Rincón de Baygorria | 53.97 | 0 | 14 | 0
2017-12-06 | Rincón de Baygorria | 54.01 | 186.22 | 246.52 | 0
2017-12-07 | Rincón de Baygorria | 54.11 | 460.64 | 602.8 | 0
2017-12-08 | Rincón de Baygorria | 0 | 0 | 54.12 | 0
2017-12-09 | Rincón de Baygorria | 54.27 | 454.62 | 584.83 | 0
2017-12-10 | Rincón de Baygorria | 54.22 | 459.37 | 416.2 | 0
2017-12-11 | Rincón de Baygorria | 54.29 | 312.26 | 407.87 | 0
2017-12-12 | Rincón de Baygorria | 54.29 | 470.13 | 484.33 | 0
2017-12-13 | Rincón de Baygorria | 54.36 | 501.27 | 608.56 | 0
2017-12-14 | Rincón de Baygorria | 54.33 | 0 | 0 | 0
2017-12-15 | Rincón de Baygorria | 54.37 | 592.1 | 653 | 0
2017-12-16 | Rincón de Baygorria | 54.29 | 429.86 | 340.62 | 0
2017-12-17 | Rincón de Baygorria | 54.22 | 170.13 | 103.81 | 0
2017-12-18 | Rincón de Baygorria | 54.15 | 472.33 | 394.32 | 0
2017-12-19 | Rincón de Baygorria | 54.04 | 361.68 | 237.15 | 0
2017-12-20 | Rincón de Baygorria | 54.12 | 488.65 | 606.94 | 0
2017-12-21 | Rincón de Baygorria | 54.1 | 628.35 | 619.56 | 0
2017-12-22 | Rincón de Baygorria | 54.25 | 696.41 | 618.17 | 0
2017-12-23 | Rincón de Baygorria | 54.06 | 386.8 | 435.64 | 0
2017-12-24 | Rincón de Baygorria | 0 | 0 | 0 | 0
2017-12-25 | Rincón de Baygorria | 54.25 | 217.93 | 371.18 | 0
2017-12-26 | Rincón de Baygorria | 54.26 | 400.92 | 427.8 | 0
2017-12-27 | Rincón de Baygorria | 54.22 | 656.25 | 624.53 | 0
2017-12-28 | Rincón de Baygorria | 54.2 | 680.32 | 671.75 | 0
2017-12-29 | Rincón de Baygorria | 54.22 | 698.26 | 654.86 | 0
2017-12-30 | Rincón de Baygorria | 54.11 | 708.91 | 665.39 | 0
2017-12-31 | Rincón de Baygorria | 54.22 | 423.61 | 449.53 | 0
2017-12-01 | Salto Grande Argentina | 34.57 | 1832.4499 | 1760 | NULL
2017-12-02 | Salto Grande Argentina | 34.86 | 500.0659 | 1702 | NULL
2017-12-03 | Salto Grande Argentina | 35.23 | 350.2033 | 1749.5 | NULL
2017-12-04 | Salto Grande Argentina | 35.16 | 2080.1382 | 1700 | NULL
2017-12-05 | Salto Grande Argentina | 35.17 | 2042.8896 | 1585.5 | NULL
2017-12-06 | Salto Grande Argentina | 35.26 | 1737.5599 | 1393.5 | NULL
2017-12-07 | Salto Grande Argentina | 34.57 | 2500.3402 | 1280 | NULL
2017-12-08 | Salto Grande Argentina | 34.72 | 0 | 17.33 | NULL
2017-12-09 | Salto Grande Argentina | 34.6 | NULL | NULL | NULL
2017-12-10 | Salto Grande Argentina | 34.76 | 665.9858 | 1011.5 | NULL
2017-12-11 | Salto Grande Argentina | 34.86 | 546.2742 | 1112.5 | NULL
2017-12-12 | Salto Grande Argentina | 34.91 | 0 | 0 | NULL
2017-12-13 | Salto Grande Argentina | 35.01 | 465.2965 | 926.5 | NULL
2017-12-14 | Salto Grande Argentina | 35.14 | 481.8423 | 873.5 | NULL
2017-12-15 | Salto Grande Argentina | 35 | 999.5908 | 819.5 | NULL
2017-12-16 | Salto Grande Argentina | 34.91 | 1465.9796 | 727 | NULL
2017-12-17 | Salto Grande Argentina | 34.86 | 745.069 | 700.5 | NULL
2017-12-18 | Salto Grande Argentina | 34.89 | 683.6078 | 698.5 | NULL
2017-12-19 | Salto Grande Argentina | 34.83 | 829.2244 | 660 | NULL
2017-12-20 | Salto Grande Argentina | 34.7 | 1363.1666 | 649 | NULL
2017-12-21 | Salto Grande Argentina | 34.41 | 1587.7363 | 627.5 | NULL
2017-12-22 | Salto Grande Argentina | 34.06 | 1876.1273 | 613 | NULL
2017-12-23 | Salto Grande Argentina | 33.96 | 780.083 | 610.5 | NULL
2017-12-24 | Salto Grande Argentina | 33.97 | 0 | 0 | NULL
2017-12-25 | Salto Grande Argentina | 33.95 | 722.3249 | 426.5 | NULL
2017-12-26 | Salto Grande Argentina | 33.97 | 499.3856 | 585.5 | NULL
2017-12-27 | Salto Grande Argentina | 0 | 1373.3506 | 678 | NULL
2017-12-28 | Salto Grande Argentina | 33.8 | 787.7584 | 825.5 | NULL
2017-12-29 | Salto Grande Argentina | 33.71 | 1163.7447 | 850 | NULL
2017-12-30 | Salto Grande Argentina | 33.7 | 831.3343 | 836.5 | NULL
2017-12-31 | Salto Grande Argentina | 33.72 | 600.0238 | 827.5 | NULL
2017-12-01 | Salto Grande Uruguay | 36.11 | 1364.5501 | 1760 | 0
2017-12-02 | Salto Grande Uruguay | 35.85 | 2739.9341 | 1702 | 0
2017-12-03 | Salto Grande Uruguay | 35.5 | 2993.7967 | 1749.5 | 0
2017-12-04 | Salto Grande Uruguay | 35.45 | 1991.8618 | 1700 | 0
2017-12-05 | Salto Grande Uruguay | 35.44 | 2130.1104 | 1585.5 | 0
2017-12-06 | Salto Grande Uruguay | 35.35 | 2580.4401 | 1393.5 | 0
2017-12-07 | Salto Grande Uruguay | 34.75 | 2182.6598 | 1280 | 0
2017-12-08 | Salto Grande Uruguay | 34.52 | 0 | 17.33 | 0
2017-12-09 | Salto Grande Uruguay | 34.4 | NULL | NULL | NULL
2017-12-10 | Salto Grande Uruguay | 34.52 | 812.0142 | 1011.5 | 0
2017-12-11 | Salto Grande Uruguay | 34.48 | 1127.7258 | 1112.5 | 0
2017-12-12 | Salto Grande Uruguay | 34.39 | 0 | 0 | 0
2017-12-13 | Salto Grande Uruguay | 34.19 | 1611.7035 | 926.5 | 0
2017-12-14 | Salto Grande Uruguay | 33.94 | 1950.1577 | 873.5 | 0
2017-12-15 | Salto Grande Uruguay | 33.15 | 3173.4092 | 819.5 | 0
2017-12-16 | Salto Grande Uruguay | 33.24 | 817.0204 | 727 | 0
2017-12-17 | Salto Grande Uruguay | 33.21 | 641.931 | 700.5 | 0
2017-12-18 | Salto Grande Uruguay | 33.32 | 464.3922 | 698.5 | 0
2017-12-19 | Salto Grande Uruguay | 33.3 | 672.7756 | 660 | 0
2017-12-20 | Salto Grande Uruguay | 33.37 | 580.8334 | 649 | 0
2017-12-21 | Salto Grande Uruguay | 32.92 | 1906.2637 | 627.5 | 0
2017-12-22 | Salto Grande Uruguay | 32.37 | 2212.8727 | 613 | 0
2017-12-23 | Salto Grande Uruguay | 32.26 | 705.917 | 610.5 | 0
2017-12-24 | Salto Grande Uruguay | 32.33 | 0 | 0 | 0
2017-12-25 | Salto Grande Uruguay | 32.33 | 683.6751 | 426.5 | 0
2017-12-26 | Salto Grande Uruguay | 32.05 | 1401.6144 | 585.5 | 0
2017-12-27 | Salto Grande Uruguay | 0 | 612.6494 | 678 | 0
2017-12-28 | Salto Grande Uruguay | 32.07 | 837.2416 | 825.5 | 0
2017-12-29 | Salto Grande Uruguay | 32.02 | 978.2553 | 850 | 0
2017-12-30 | Salto Grande Uruguay | 32.06 | 661.6657 | 836.5 | 0
2017-12-31 | Salto Grande Uruguay | 32.15 | 550.9762 | 827.5 | 0

## Picos Demanda
fecha | hora | tipo | valor
2017-12-01 | 20:57 | Max | 1512
2017-12-02 | 20:31 | Max | 1381
2017-12-03 | 20:54 | Max | 1285
2017-12-04 | 21:00 | Max | 1448
2017-12-05 | 21:03 | Max | 1467
2017-12-08 | 13:50 | Max | 1558
2017-12-09 | 21:02 | Max | 1502
2017-12-10 | 22:23 | Max | 1407
2017-12-11 | 20:54 | Max | 1454
2017-12-12 | 21:05 | Max | 1525
2017-12-14 | 21:10 | Max | 1611
2017-12-15 | 15:04 | Max | 1757
2017-12-17 | 0:00 | Max | 1384
2017-12-19 | 21:01 | Max | 1447
2017-12-20 | 20:55 | Max | 1550
2017-12-21 | 15:40 | Max | 1688
2017-12-22 | 14:44 | Max | 1793
2017-12-23 | 0:00 | Max | 1537
2017-12-24 | 20:44 | Max | 1392
2017-12-25 | 22:26 | Max | 1329
2017-12-26 | 20:53 | Max | 1668
2017-12-27 | 14:45 | Max | 1714
2017-12-28 | 14:43 | Max | 1720
2017-12-29 | 14:30 | Max | 1816
2017-12-31 | 0:00 | Max | 1551
2017-12-01 | 5:44 | Min | 893
2017-12-02 | 5:51 | Min | 929
2017-12-03 | 5:59 | Min | 809
2017-12-04 | 5:40 | Min | 870
2017-12-05 | 5:48 | Min | 908
2017-12-08 | 5:45 | Min | 948
2017-12-09 | 6:08 | Min | 900
2017-12-10 | 5:51 | Min | 898
2017-12-11 | 5:49 | Min | 930
2017-12-12 | 5:34 | Min | 931
2017-12-14 | 6:09 | Min | 1012
2017-12-15 | 5:43 | Min | 1020
2017-12-17 | 0:06 | Min | 0
2017-12-19 | 5:41 | Min | 905
2017-12-20 | 5:47 | Min | 931
2017-12-21 | 5:58 | Min | 967
2017-12-22 | 5:38 | Min | 1030
2017-12-23 | 6:19 | Min | 1043
2017-12-24 | 5:50 | Min | 802
2017-12-25 | 6:02 | Min | 729
2017-12-26 | 5:48 | Min | 870
2017-12-27 | 5:49 | Min | 1007
2017-12-28 | 5:54 | Min | 1051
2017-12-29 | 5:38 | Min | 1068
2017-12-31 | 6:59 | Min | 1025
2017-12-01 | 14:28 | Pico medio día | 1418
2017-12-02 | 14:31 | Pico medio día | 1264
2017-12-03 | 13:27 | Pico medio día | 1139
2017-12-04 | 12:01 | Pico medio día | 1299
2017-12-05 | 11:47 | Pico medio día | 1366
2017-12-08 | 13:50 | Pico medio día | 1558
2017-12-09 | 15:23 | Pico medio día | 1457
2017-12-10 | 14:35 | Pico medio día | 1224
2017-12-11 | 13:23 | Pico medio día | 1356
2017-12-12 | 15:56 | Pico medio día | 1467
2017-12-14 | 15:43 | Pico medio día | 1577
2017-12-15 | 15:04 | Pico medio día | 1757
2017-12-17 | 12:55 | Pico medio día | 1092
2017-12-19 | 13:22 | Pico medio día | 1324
2017-12-20 | 16:10 | Pico medio día | 1440
2017-12-21 | 15:40 | Pico medio día | 1688
2017-12-22 | 14:44 | Pico medio día | 1793
2017-12-23 | 13:18 | Pico medio día | 1287
2017-12-24 | 16:55 | Pico medio día | 1135
2017-12-25 | 16:56 | Pico medio día | 1075
2017-12-26 | 15:41 | Pico medio día | 1663
2017-12-27 | 14:45 | Pico medio día | 1714
2017-12-28 | 14:43 | Pico medio día | 1720
2017-12-29 | 14:30 | Pico medio día | 1816
2017-12-31 | 14:00 | Pico medio día | 1278
2017-12-01 | 20:57 | Pico noche | 1512
2017-12-02 | 20:31 | Pico noche | 1381
2017-12-03 | 20:54 | Pico noche | 1285
2017-12-04 | 21:00 | Pico noche | 1448
2017-12-05 | 21:03 | Pico noche | 1467
2017-12-08 | 20:46 | Pico noche | 1523
2017-12-09 | 21:02 | Pico noche | 1502
2017-12-10 | 22:23 | Pico noche | 1407
2017-12-11 | 20:54 | Pico noche | 1454
2017-12-12 | 21:05 | Pico noche | 1525
2017-12-14 | 21:10 | Pico noche | 1611
2017-12-15 | 21:11 | Pico noche | 1663
2017-12-17 | 22:16 | Pico noche | 1258
2017-12-19 | 21:01 | Pico noche | 1447
2017-12-20 | 20:55 | Pico noche | 1550
2017-12-21 | 21:38 | Pico noche | 1614
2017-12-22 | 21:02 | Pico noche | 1690
2017-12-23 | 20:57 | Pico noche | 1344
2017-12-24 | 20:44 | Pico noche | 1392
2017-12-25 | 22:26 | Pico noche | 1329
2017-12-26 | 20:53 | Pico noche | 1668
2017-12-27 | 21:35 | Pico noche | 1615
2017-12-28 | 20:58 | Pico noche | 1647
2017-12-29 | 21:29 | Pico noche | 1719
2017-12-31 | 20:44 | Pico noche | 1476

## RESUMEN S.I.N.
RESUMEN DE INYECCIONES Y EXTRACCIONES DE ENERGÍA
PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2017
Generación de UTE:
| Recurso | Central | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Hidráulico
|  | Constitución (Palmar) | 105923.9031 | 0
|  | Gabriel Terra (Bonete) | 61591.6176 | 0
|  | Rincón de Baygorria | 40929.0282 | 14.3965
Total Hidráulico |  |  | 208444.5489 | 14.3965
Térmicas
|  | Ciclo Combinado | 10147.5895 | 434.441
|  | CTR | 1275.426 | 2435.9544
|  | Motores Central Batlle | 12154.4458 | 0
|  | PTA 7 y 8 | 63.9494 | 0.2838
|  | Punta del Tigre | 20966.707 | 186.2814
Total Térmicas |  |  | 44608.1177 | 3056.9606
Eólica
|  | Juan Pablo Terra | 16411.68 | 13.8
|  | P.E. Caracoles I | 2826.6948 | 2.5786
|  | P.E. Caracoles II | 2221.2364 | 3.5488
|  | P.E. Palomas | 17560.884 | 32.928
Total Eólica |  |  | 39020.4952 | 52.8554
Solar
|  | P.F. Asahi | 72.015 | 1.186
Total Solar |  |  | 72.015 | 1.186
Total Generación de UTE: |  |  | 292145.1768 | 3125.3985
Otra generación:
Recurso | Participante | Central | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Térmicas
| Zendaleather S.A. | Zendaleather | 0 | 14.808
Total Térmicas |  |  | 0 | 14.808
Eólica
| Agroland S.A. | Agroland S.A. | 1.977 | 147.426
| Agua Leguas S.A. | Peralta GCEE 1 | 9082.866 | 3.698
| Agua Leguas S.A. | Peralta II GCEE | 12294.603 | 3.04
| Areaflin S.A. | Parque Eólico Valentines | 22273.867 | 21.218
| Astidey S.A. | P.E. Talas del Maciel I | 10609.123 | 14.221
| Cadonal S.A. | P.E. Talas de Maciel II | 10561.586 | 11.055
| Engraw Export & Import Co. S.A. | Engraw Export & Import CO | 603.922 | 113.291
| Estrellada S.A. | P.E. Melowind | 15019.301 | 11.118
| Fideicomiso 25418/2014 | Ventus I | 2820.472 | 3.45
| Fideicomiso 46.430/2014 | P.E. María Luz | 2593.048 | 3.397
| Fideicomiso 55.993/2014 | P.E. Solis de Mataojo | 2524.6508 | 1.6901
| Fideicomiso 56929/2014 | P.E. 18 de Julio | 3010.299 | 1.45
| Fideicomiso 58356/2013 | P.E. Rosario | 2706.609 | 3.673
| Fideicomiso Financiero Arias 140611/2015 | P.E. Colonia Arias | 17014.173 | 8.303
| Fideicomiso Nº4620/2015 | P.E. Pampa | 36746.828 | 24.792
| Fideicomiso Nº52701/2014 | P.E. Villa Rodriguez | 2823.266 | 3.463
| Fingano S.A. | P.E. Carapé I | 14185.47 | 15.003
| Generación Eólica Minas S.A. | P.E. Minas I | 11770.64 | 13.66
| Glymont S.A. | P.E. Florida II | 13210.03 | 16.99
| Iweryl S.A. | P.E. Julieta | 1111.818 | 2.399
| Kentilux S.A. | P.E. Kentilux | 4897.626 | 3.842
| Ladaner S.A. | Parque Cerro Grande | 11861.591 | 0.164
| Lavadero de Lanas Blengio S.A. | P.E. Santa Fe 1155 - L8 | 36.233 | 262.209
| Luz de Loma S.A. | P.E. Luz de Loma | 4748.652 | 3.374
| Luz de Mar S.A. | P.E. Luz de Mar | 3984.553 | 4.652
| Luz de Río S.A. | P.E. Luz de Río | 12918.812 | 11.371
| Marystay S.A. | P.E. Marystay | 468.009 | 0.557
| Nuevo Manantial S.A. | Nuevo Manantial Central 1 (Spot) | 506.736 | 13.4676
| Nuevo Manantial S.A. | Nuevo Manantial Central 2 (MCT) | 175.671 | 12.672
| Palmatir S.A. | P.E. Cuchilla del Peralta I | 10998.457 | 7.802
| Parque Eólico Kiyú S.A. | P.E. Kiyú | 12066.454 | 19.611
| Polesine S.A. | P.E. Florida I | 12300.166 | 6.653
| R del Este S.A. | P.E. Maldonado II | 16915.051 | 7.062
| R del Sur S.A. | P.E. Maldonado | 13945.88 | 4.21
| Rouar S.A. | P.E. Artilleros | 13047.8 | 27.89
| Togely Company S.A. | P.E. Libertad | 2253.097 | 1.526
| Vengano S.A. | P.E. Carapé II | 11426.7 | 10.565
| Vientos de Pastorale S.A. | P.E. Nuevo Pastorale I | 15443.997 | 17.972
Total Eólica |  |  | 338960.0338 | 838.9367
Solar
| ACCONSTRUCTORA S.A. | ACCONSTRUCTORA | 2.7635e-306 | 2.7635e-306
| Alto Cielo S.A. | Alto Cielo | 4146.22 | 18.814
| Casalko S.A. | P.F. Casalko | 262.109 | 0.749
| Colidim S.A. | El Naranjal | 12037.821 | 21.252
| DICANO S.A. | DICANO | 2140.65 | 5.325
| FENIMA S.A. | FENIMA | 1781.021 | 4.688
| GIACOTE S.A. | Arapey Solar | 1974.788 | 5.71
| GIACOTE S.A. | Menafra Solar | 3992.419 | 2.881
| Jacinta Solar Farm S.R.L. | P.F. La Jacinta | 9390.689 | 41.486
| Jolipark S.A. | Del Litoral | 3459.466 | 0.411
| Natelu S.A. | P.F. Natelu | 1773.756 | 5.483
| Petilcoran S.A. | PETILCORAN | 1800.924 | 4.924
| Raditon S.A. | P.F. Raditon | 1486.535 | 2.086
| VINGANO S.A. | VINGANO | 2.7635e-306 | 2.7635e-306
| Yarnel S.A. | P.F. Yarnel | 1855.954 | 5.559
Total Solar |  |  | 46102.352 | 119.368
Biomasa
| Alcoholes del Uruguay S.A. | ALUR S.A. | 0 | 192.433
| Bioener S.A. | Bioener | 6555.7432 | 0.7912
| Celulosa y Energia Punta Pereira S.A. | Montes del Plata | 50921.5104 | 323.9117
| Fenirol S.A. | Fenirol | 6370.8 | 1.524
| Galofer S.A. | Galofer | 6194.269 | 27.353
| IMMaldonado | Las Rosas | 13.93 | 5.038
| Lanas Trinidad S.A. | Lanas Trinidad | 139.684 | 0.398
| Liderdat S.A. | Liderdat | 0 | 9.682
| Ponlar S.A. | Ponlar | 2323.878 | 28.275
| UPM S.A. | UPM | 7766.167 | 39.8796
| Weyerhaeuser Productos S.A. | Weyerhaeuser | 696.644 | 188.955
Total Biomasa |  |  | 80982.6256 | 818.2405
Total otra generación: |  |  | 466045.0114 | 1791.3532
Comercio internacional y Salto Grande:
| Origen | Modalidad | Inyecciones al S.I.N. | Extracciones al S.I.N.
Argentina
|  | Exportación Argentina VECODESA |  | 8656.91
Total Argentina |  |  | 0 | 8656.91
Brasil
|  | Brasil Ensayos Melo | 288 | 3368.91
|  | Exportación Brasil Bloque 1 | 0 | 19742.96
|  | Exportación Brasil Bloque 2 | 0 | 20047.87
Total Brasil |  |  | 288 | 43159.74
Salto Grande
|  | Salto Grande Uruguay | 244669.88 | 0
Total Salto Grande |  |  | 244669.88 | 0
Total Comercio internacional y Salto Grande: |  |  | 244957.88 | 51816.65
TOTAL: |  |  | 1003148.0682 | 56733.4017

## Versiones
Informe Mensual del mes de Diciembre 2017
Versión | Fecha publicación | Observaciones
V01 | 2018-01-19
V02 | 2018-01-23 | Se agrega generación de CTR